## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
ALUMINUM,FIL,DCP,LL | 1993 | 2820140 | 1992-10-08 |  | 23 | 19.8 | 1.1616 | 0.16162 | 7.1656 | 0.44658 | 1 | 1267 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP01 | 75DW-25117
ALUMINUM,FIL,DCP,LL | 1993 | 2950025 | 1992-10-21 |  | 22 | 19.8 | 1.1111 | 0.11111 | 7.1656 | 0.30702 | 1 | 1267 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP01 | 75DW-25117
ALUMINUM,FIL,DCP,LL | 1993 | 140006. | 1993-01-14 |  | 22 | 19.8 | 1.1111 | 0.11111 | 7.1656 | 0.30702 | 1 | 1267 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP01 | 75DW-25117
ALUMINUM,FIL,DCP,LL | 1993 | 270024. | 1993-01-27 |  | 19 | 19.8 | 0.9596 | -0.040404 | 7.1656 | -0.11164 | 1 | 1267 |  |  |  | ug/L | 01106 | DCP01 | 75DW-25117
ALUMINUM,FIL,DCP,LL | 1993 | 1030087 | 1993-04-13 |  | 20 | 19.8 | 1.0101 | 0.010101 | 7.1656 | 0.027911 | 1 | 1267 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP01 | 75DW-25117
ALUMINUM,FIL,DCP,LL | 1993 | 1190062 | 1993-04-29 |  | 20 | 19.8 | 1.0101 | 0.010101 | 7.1656 | 0.027911 | 1 | 1267 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP01 | 75DW-25117
ALUMINUM,FIL,DCP,LL | 1993 | 1960095 | 1993-07-15 |  | 21 | 19.8 | 1.0606 | 0.060606 | 7.1656 | 0.16747 | 1 | 1267 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP01 | 75DW-25117
ALUMINUM,FIL,DCP,LL | 1993 | 2090008 | 1993-07-28 |  | 22 | 19.8 | 1.1111 | 0.11111 | 7.1656 | 0.30702 | 1 | 1267 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP01 | 75DW-25117
ALUMINUM,FIL,DCP,LL | 1994 | 2940058 | 1993-10-21 |  | 55 | 57.3 | 0.95986 | -0.04014 | 7.9906 | -0.28784 | 1 | 1267 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP01 | 33DW-67121
ALUMINUM,FIL,DCP,LL | 1994 | 3010104 | 1993-10-28 |  | 54 | 57.3 | 0.94241 | -0.057592 | 7.9906 | -0.41299 | 1 | 1267 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP01 | 33DW-67121
ALUMINUM,FIL,DCP,LL | 1994 | 3340018 | 1993-11-30 | < | 61 | 64.1 | 0.95164 | -0.048362 | 8.1402 | -0.38083 | 1 | 1267 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP01 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP,LL | 1994 | 3360080 | 1993-12-02 | < | 59 | 64.1 | 0.92044 | -0.079563 | 8.1402 | -0.62652 | 1 | 1267 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP01 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP,LL | 1994 | 3540143 | 1993-12-20 |  | 58 | 64.1 | 0.90484 | -0.095164 | 8.1402 | -0.74937 | 1 | 1267 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP01 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP,LL | 1994 | 3640001 | 1993-12-30 |  | 64 | 64.1 | 0.99844 | -0.0015601 | 8.1402 | -0.012285 | 1 | 1267 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP01 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP,LL | 1994 | 130137. | 1994-01-13 |  | 58 | 57.3 | 1.0122 | 0.012216 | 7.9906 | 0.087603 | 1 | 1267 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP01 | 33DW-67121
ALUMINUM,FIL,DCP,LL | 1994 | 260062. | 1994-01-26 |  | 72 | 57.3 | 1.2565 | 0.25654 | 7.9906 | 1.8397 | 1 | 1267 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP01 | 33DW-67121
ALUMINUM,FIL,DCP,LL | 1994 | 540189. | 1994-02-23 |  | 65 | 64.1 | 1.014 | 0.014041 | 8.1402 | 0.11056 | 1 | 1267 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP01 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP,LL | 1994 | 610003. | 1994-03-02 |  | 66 | 64.1 | 1.0296 | 0.029641 | 8.1402 | 0.23341 | 1 | 1267 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP01 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP,LL | 1994 | 750032. | 1994-03-16 |  | 100 | 64.1 | 1.5601 | 0.56006 | 8.1402 | 4.4102 | 1 | 1267 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP01 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP,LL | 1994 | 800115. | 1994-03-21 |  | 66 | 64.1 | 1.0296 | 0.029641 | 8.1402 | 0.23341 | 1 | 1267 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP01 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP,LL | 1994 | 1040063 | 1994-04-14 |  | 56 | 57.3 | 0.97731 | -0.022688 | 7.9906 | -0.16269 | 1 | 1267 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP01 | 33DW-67121
ALUMINUM,FIL,DCP,LL | 1994 | 1160056 | 1994-04-26 |  | 54 | 57.3 | 0.94241 | -0.057592 | 7.9906 | -0.41299 | 1 | 1267 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP01 | 33DW-67121
ALUMINUM,FIL,DCP,LL | 1994 | 1470395 | 1994-05-27 |  | 63 | 64.1 | 0.98284 | -0.017161 | 8.1402 | -0.13513 | 1 | 1267 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP01 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP,LL | 1994 | 1660126 | 1994-06-15 |  | 68 | 64.1 | 1.0608 | 0.060842 | 8.1402 | 0.4791 | 1 | 1267 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP01 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP,LL | 1994 | 1780148 | 1994-06-27 |  | 67 | 64.1 | 1.0452 | 0.045242 | 8.1402 | 0.35626 | 1 | 1267 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP01 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP,LL | 1994 | 1930252 | 1994-07-12 |  | 54 | 57.3 | 0.94241 | -0.057592 | 7.9906 | -0.41299 | 1 | 1267 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP01 | 33DW-67121
ALUMINUM,FIL,DCP,LL | 1994 | 2080049 | 1994-07-27 |  | 14 | 57.3 | 0.24433 | -0.75567 | 7.9906 | -5.4189 | 1 | 1267 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP01 | 33DW-67121
ALUMINUM,FIL,DCP,LL | 1994 | 2290058 | 1994-08-17 |  | 62 | 64.1 | 0.96724 | -0.032761 | 8.1402 | -0.25798 | 1 | 1267 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP01 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP,LL | 1994 | 2410019 | 1994-08-29 |  | 65 | 64.1 | 1.014 | 0.014041 | 8.1402 | 0.11056 | 1 | 1267 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP01 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP,LL | 1994 | 2570090 | 1994-09-14 |  | 61 | 64.1 | 0.95164 | -0.048362 | 8.1402 | -0.38083 | 1 | 1267 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP01 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP,LL | 1994 | 2700342 | 1994-09-27 |  | 65 | 64.1 | 1.014 | 0.014041 | 8.1402 | 0.11056 | 1 | 1267 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP01 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP,LL | 1995 | 2930066 | 1994-10-20 |  | 4 | 6 | 0.66667 | -0.33333 | 6.862 | -0.29146 | 1 | 1267 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP01 | 75DIW-25125
ALUMINUM,FIL,DCP,LL | 1995 | 3200059 | 1994-11-16 |  | 6 | 6 | 1 | 0 | 6.862 | 0 | 1 | 1267 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP01 | 75DIW-25125
ALUMINUM,FIL,DCP,LL | 1995 | 3480095 | 1994-12-14 |  | 3 | 6 | 0.5 | -0.5 | 6.862 | -0.43719 | 1 | 1267 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP01 | 75DIW-25125
ALUMINUM,FIL,DCP,LL | 1995 | 0190025 | 1995-01-19 |  | 4 | 6 | 0.66667 | -0.33333 | 6.862 | -0.29146 | 1 | 1267 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP01 | 75DIW-25125
ALUMINUM,FIL,DCP,LL | 1995 | 520138. | 1995-02-21 |  | 5 | 6 | 0.83333 | -0.16667 | 6.862 | -0.14573 | 1 | 1267 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP01 | 75DIW-25125