## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 2830048 | 1991-10-10 |  | 100 | 99 | 1.0101 | 0.010101 | 8.908 | 0.11226 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 2830043 | 1991-10-10 |  | 110 | 99 | 1.1111 | 0.11111 | 8.908 | 1.2348 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 2890031 | 1991-10-16 |  | 100 | 99 | 1.0101 | 0.010101 | 8.908 | 0.11226 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 2900041 | 1991-10-17 |  | 100 | 99 | 1.0101 | 0.010101 | 8.908 | 0.11226 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 2950116 | 1991-10-22 |  | 100 | 99 | 1.0101 | 0.010101 | 8.908 | 0.11226 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 2970049 | 1991-10-24 |  | 90 | 99 | 0.90909 | -0.090909 | 8.908 | -1.0103 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 2980007 | 1991-10-25 |  | 100 | 99 | 1.0101 | 0.010101 | 8.908 | 0.11226 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 3030005 | 1991-10-30 |  | 110 | 99 | 1.1111 | 0.11111 | 8.908 | 1.2348 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 3100038 | 1991-11-06 |  | 20 | 20 | 1 | 0 | 7.5 | 0 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50115
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 3110055 | 1991-11-07 | < | 10 | 20 | 0.5 | -0.5 | 7.5 | -1.3333 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50115
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 3160021 | 1991-11-12 |  | 10 | 20 | 0.5 | -0.5 | 7.5 | -1.3333 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50115
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 3220032 | 1991-11-18 |  | 20 | 20 | 1 | 0 | 7.5 | 0 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50115
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 3240009 | 1991-11-20 |  | 10 | 20 | 0.5 | -0.5 | 7.5 | -1.3333 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50115
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 3240012 | 1991-11-20 |  | 20 | 20 | 1 | 0 | 7.5 | 0 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50115
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 3290322 | 1991-11-25 |  | 10 | 20 | 0.5 | -0.5 | 7.5 | -1.3333 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50115
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 3290323 | 1991-11-25 | < | 10 | 20 | 0.5 | -0.5 | 7.5 | -1.3333 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50115
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 3390006 | 1991-12-05 |  | 90 | 88.4 | 1.0181 | 0.0181 | 8.6748 | 0.18444 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 3390005 | 1991-12-05 |  | 90 | 88.4 | 1.0181 | 0.0181 | 8.6748 | 0.18444 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 3510088 | 1991-12-17 |  | 100 | 88.4 | 1.1312 | 0.13122 | 8.6748 | 1.3372 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 3510087 | 1991-12-17 |  | 90 | 88.4 | 1.0181 | 0.0181 | 8.6748 | 0.18444 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 3530152 | 1991-12-19 |  | 70 | 88.4 | 0.79186 | -0.20814 | 8.6748 | -2.1211 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 3530150 | 1991-12-19 |  | 70 | 88.4 | 0.79186 | -0.20814 | 8.6748 | -2.1211 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 60007.0 | 1992-01-06 |  | 90 | 88.4 | 1.0181 | 0.0181 | 8.6748 | 0.18444 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 60006.0 | 1992-01-06 |  | 90 | 88.4 | 1.0181 | 0.0181 | 8.6748 | 0.18444 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 80037.0 | 1992-01-08 |  | 100 | 99 | 1.0101 | 0.010101 | 8.908 | 0.11226 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 140047. | 1992-01-14 |  | 90 | 99 | 0.90909 | -0.090909 | 8.908 | -1.0103 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 160042. | 1992-01-16 |  | 100 | 99 | 1.0101 | 0.010101 | 8.908 | 0.11226 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 210001. | 1992-01-21 |  | 100 | 99 | 1.0101 | 0.010101 | 8.908 | 0.11226 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 210002. | 1992-01-21 |  | 100 | 99 | 1.0101 | 0.010101 | 8.908 | 0.11226 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 270010. | 1992-01-27 |  | 90 | 99 | 0.90909 | -0.090909 | 8.908 | -1.0103 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 290147. | 1992-01-29 |  | 100 | 99 | 1.0101 | 0.010101 | 8.908 | 0.11226 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 350004. | 1992-02-04 |  | 100 | 99 | 1.0101 | 0.010101 | 8.908 | 0.11226 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 370012. | 1992-02-06 |  | 60 | 63.8 | 0.94044 | -0.059561 | 8.1336 | -0.4672 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50101-50115
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 410013. | 1992-02-10 |  | 10 | 20 | 0.5 | -0.5 | 7.5 | -1.3333 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50115
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 410007. | 1992-02-10 |  | 10 | 20 | 0.5 | -0.5 | 7.5 | -1.3333 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50115
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 430020. | 1992-02-12 | < | 10 | 20 | 0.5 | -0.5 | 7.5 | -1.3333 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50115
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 450124. | 1992-02-14 | < | 10 | 20 | 0.5 | -0.5 | 7.5 | -1.3333 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50115
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 490107. | 1992-02-18 |  | 20 | 20 | 1 | 0 | 7.5 | 0 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50115
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 520160. | 1992-02-21 |  | 10 | 20 | 0.5 | -0.5 | 7.5 | -1.3333 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50115
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 620020. | 1992-03-02 | < | 10 | 20 | 0.5 | -0.5 | 7.5 | -1.3333 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50115
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 760006. | 1992-03-16 |  | 80 | 88.4 | 0.90498 | -0.095023 | 8.6748 | -0.96832 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 780003. | 1992-03-18 |  | 80 | 88.4 | 0.90498 | -0.095023 | 8.6748 | -0.96832 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 790004. | 1992-03-19 |  | 90 | 88.4 | 1.0181 | 0.0181 | 8.6748 | 0.18444 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 840006. | 1992-03-24 |  | 100 | 88.4 | 1.1312 | 0.13122 | 8.6748 | 1.3372 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 860095. | 1992-03-26 |  | 80 | 88.4 | 0.90498 | -0.095023 | 8.6748 | -0.96832 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 900011. | 1992-03-30 |  | 90 | 88.4 | 1.0181 | 0.0181 | 8.6748 | 0.18444 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 930002. | 1992-04-02 |  | 70 | 88.4 | 0.79186 | -0.20814 | 8.6748 | -2.1211 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 980080. | 1992-04-07 |  | 100 | 99 | 1.0101 | 0.010101 | 8.908 | 0.11226 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 980079. | 1992-04-07 |  | 100 | 99 | 1.0101 | 0.010101 | 8.908 | 0.11226 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 1140009 | 1992-04-23 |  | 90 | 99 | 0.90909 | -0.090909 | 8.908 | -1.0103 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 1150238 | 1992-04-24 |  | 100 | 99 | 1.0101 | 0.010101 | 8.908 | 0.11226 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 1190012 | 1992-04-28 |  | 100 | 99 | 1.0101 | 0.010101 | 8.908 | 0.11226 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 1190011 | 1992-04-28 |  | 100 | 99 | 1.0101 | 0.010101 | 8.908 | 0.11226 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 1200266 | 1992-04-29 |  | 100 | 99 | 1.0101 | 0.010101 | 8.908 | 0.11226 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 1200265 | 1992-04-29 |  | 100 | 99 | 1.0101 | 0.010101 | 8.908 | 0.11226 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 1260034 | 1992-05-05 |  | 20 | 20 | 1 | 0 | 7.5 | 0 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50115
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 1270108 | 1992-05-06 |  | 20 | 20 | 1 | 0 | 7.5 | 0 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50115
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 1330028 | 1992-05-12 |  | 20 | 20 | 1 | 0 | 7.5 | 0 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50115
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 1400051 | 1992-05-19 | < | 10 | 20 | 0.5 | -0.5 | 7.5 | -1.3333 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50115
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 1410042 | 1992-05-20 |  | 10 | 20 | 0.5 | -0.5 | 7.5 | -1.3333 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50115
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 1420183 | 1992-05-21 |  | 20 | 20 | 1 | 0 | 7.5 | 0 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50115
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 1470299 | 1992-05-26 |  | 20 | 20 | 1 | 0 | 7.5 | 0 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50115
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 1490187 | 1992-05-28 |  | 20 | 20 | 1 | 0 | 7.5 | 0 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50115
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 1630008 | 1992-06-11 |  | 90 | 88.4 | 1.0181 | 0.0181 | 8.6748 | 0.18444 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 1640070 | 1992-06-12 |  | 90 | 88.4 | 1.0181 | 0.0181 | 8.6748 | 0.18444 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 1690026 | 1992-06-17 |  | 100 | 88.4 | 1.1312 | 0.13122 | 8.6748 | 1.3372 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 1760099 | 1992-06-24 |  | 90 | 88.4 | 1.0181 | 0.0181 | 8.6748 | 0.18444 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 1780017 | 1992-06-26 |  | 80 | 88.4 | 0.90498 | -0.095023 | 8.6748 | -0.96832 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 1780018 | 1992-06-26 |  | 70 | 88.4 | 0.79186 | -0.20814 | 8.6748 | -2.1211 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 1830034 | 1992-07-01 |  | 90 | 88.4 | 1.0181 | 0.0181 | 8.6748 | 0.18444 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 1840020 | 1992-07-02 |  | 100 | 88.4 | 1.1312 | 0.13122 | 8.6748 | 1.3372 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 1890135 | 1992-07-07 |  | 120 | 99 | 1.2121 | 0.21212 | 8.908 | 2.3574 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 1970032 | 1992-07-15 |  | 110 | 99 | 1.1111 | 0.11111 | 8.908 | 1.2348 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 2030026 | 1992-07-21 |  | 100 | 99 | 1.0101 | 0.010101 | 8.908 | 0.11226 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 2030027 | 1992-07-21 |  | 110 | 99 | 1.1111 | 0.11111 | 8.908 | 1.2348 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 2060040 | 1992-07-24 |  | 100 | 99 | 1.0101 | 0.010101 | 8.908 | 0.11226 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 2100197 | 1992-07-28 |  | 110 | 99 | 1.1111 | 0.11111 | 8.908 | 1.2348 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 2110232 | 1992-07-29 |  | 90 | 99 | 0.90909 | -0.090909 | 8.908 | -1.0103 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 2170013 | 1992-08-04 |  | 110 | 99 | 1.1111 | 0.11111 | 8.908 | 1.2348 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 2170185 | 1992-08-04 |  | 30 | 20 | 1.5 | 0.5 | 7.5 | 1.3333 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50115
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 2230411 | 1992-08-10 |  | 30 | 20 | 1.5 | 0.5 | 7.5 | 1.3333 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50115
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 2250010 | 1992-08-12 |  | 20 | 20 | 1 | 0 | 7.5 | 0 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50115
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 2260048 | 1992-08-13 |  | 20 | 20 | 1 | 0 | 7.5 | 0 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50115
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 2320069 | 1992-08-19 | < | 10 | 20 | 0.5 | -0.5 | 7.5 | -1.3333 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50115
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 2380168 | 1992-08-25 |  | 10 | 20 | 0.5 | -0.5 | 7.5 | -1.3333 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50115
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 2380169 | 1992-08-25 |  | 20 | 20 | 1 | 0 | 7.5 | 0 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50115
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 2400149 | 1992-08-27 |  | 10 | 20 | 0.5 | -0.5 | 7.5 | -1.3333 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50115
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 2520006 | 1992-09-08 |  | 90 | 88.4 | 1.0181 | 0.0181 | 8.6748 | 0.18444 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 2540174 | 1992-09-10 |  | 100 | 88.4 | 1.1312 | 0.13122 | 8.6748 | 1.3372 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 2600005 | 1992-09-16 |  | 100 | 88.4 | 1.1312 | 0.13122 | 8.6748 | 1.3372 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 2620028 | 1992-09-18 |  | 80 | 88.4 | 0.90498 | -0.095023 | 8.6748 | -0.96832 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 2660002 | 1992-09-22 |  | 80 | 88.4 | 0.90498 | -0.095023 | 8.6748 | -0.96832 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 2690003 | 1992-09-25 |  | 100 | 88.4 | 1.1312 | 0.13122 | 8.6748 | 1.3372 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1992 | 2740131 | 1992-09-30 |  | 90 | 88.4 | 1.0181 | 0.0181 | 8.6748 | 0.18444 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67103
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 2820141 | 1992-10-08 |  | 50 | 37.5 | 1.3333 | 0.33333 | 7.555 | 1.6545 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 2890005 | 1992-10-15 |  | 40 | 37.5 | 1.0667 | 0.066667 | 7.555 | 0.33091 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 2930179 | 1992-10-19 |  | 60 | 37.5 | 1.6 | 0.6 | 7.555 | 2.9782 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 2930134 | 1992-10-19 |  | 60 | 37.5 | 1.6 | 0.6 | 7.555 | 2.9782 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 2960019 | 1992-10-22 |  | 20 | 37.5 | 0.53333 | -0.46667 | 7.555 | -2.3163 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 3000065 | 1992-10-26 |  | 40 | 37.5 | 1.0667 | 0.066667 | 7.555 | 0.33091 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 3020016 | 1992-10-28 |  | 40 | 37.5 | 1.0667 | 0.066667 | 7.555 | 0.33091 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 3030010 | 1992-10-29 |  | 30 | 37.5 | 0.8 | -0.2 | 7.555 | -0.99272 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 3140133 | 1992-11-09 |  | 50 | 42.8 | 1.1682 | 0.16822 | 7.6716 | 0.93853 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 3150013 | 1992-11-10 |  | 50 | 42.8 | 1.1682 | 0.16822 | 7.6716 | 0.93853 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 3220021 | 1992-11-17 |  | 20 | 42.8 | 0.46729 | -0.53271 | 7.6716 | -2.972 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 3230085 | 1992-11-18 |  | 40 | 42.8 | 0.93458 | -0.065421 | 7.6716 | -0.36498 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 3240168 | 1992-11-19 |  | 40 | 42.8 | 0.93458 | -0.065421 | 7.6716 | -0.36498 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 3250268 | 1992-11-20 |  | 60 | 42.8 | 1.4019 | 0.40187 | 7.6716 | 2.242 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 3280075 | 1992-11-23 |  | 30 | 39.5 | 0.75949 | -0.24051 | 7.599 | -1.2502 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50117
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 3300132 | 1992-11-25 |  | 40 | 42.8 | 0.93458 | -0.065421 | 7.6716 | -0.36498 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 3350372 | 1992-11-30 |  | 30 | 39.5 | 0.75949 | -0.24051 | 7.599 | -1.2502 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50117
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 3350371 | 1992-11-30 |  | 60 | 42.8 | 1.4019 | 0.40187 | 7.6716 | 2.242 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 3380230 | 1992-12-03 |  | 40 | 33.5 | 1.194 | 0.19403 | 7.5 | 0.86667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 3440213 | 1992-12-09 |  | 60 | 33.5 | 1.791 | 0.79104 | 7.5 | 3.5333 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 3440156 | 1992-12-09 |  | 140 | 105 | 1.3333 | 0.33333 | 9.04 | 3.8717 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 67DW-33113
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 3500006 | 1992-12-15 |  | 40 | 33.5 | 1.194 | 0.19403 | 7.5 | 0.86667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 3530052 | 1992-12-18 |  | 40 | 33.5 | 1.194 | 0.19403 | 7.5 | 0.86667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 3560291 | 1992-12-21 |  | 100 | 105 | 0.95238 | -0.047619 | 9.04 | -0.5531 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 67DW-33113
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 3580006 | 1992-12-23 |  | 40 | 33.5 | 1.194 | 0.19403 | 7.5 | 0.86667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 3640005 | 1992-12-29 |  | 50 | 33.5 | 1.4925 | 0.49254 | 7.5 | 2.2 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 40005.0 | 1993-01-04 |  | 30 | 33.5 | 0.89552 | -0.10448 | 7.5 | -0.46667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 60008.0 | 1993-01-06 |  | 340 | 37.5 | 9.0667 | 8.0667 | 7.555 | 40.0397 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 110025. | 1993-01-11 |  | 40 | 37.5 | 1.0667 | 0.066667 | 7.555 | 0.33091 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 120007. | 1993-01-12 |  | 40 | 37.5 | 1.0667 | 0.066667 | 7.555 | 0.33091 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 150007. | 1993-01-15 |  | 40 | 37.5 | 1.0667 | 0.066667 | 7.555 | 0.33091 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 210161. | 1993-01-21 |  | 40 | 37.5 | 1.0667 | 0.066667 | 7.555 | 0.33091 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 210006. | 1993-01-21 |  | 60 | 37.5 | 1.6 | 0.6 | 7.555 | 2.9782 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 290125. | 1993-01-29 |  | 40 | 37.5 | 1.0667 | 0.066667 | 7.555 | 0.33091 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 390020. | 1993-02-08 |  | 30 | 42.8 | 0.70093 | -0.29907 | 7.6716 | -1.6685 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 410025. | 1993-02-10 |  | 50 | 42.8 | 1.1682 | 0.16822 | 7.6716 | 0.93853 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 430070. | 1993-02-12 |  | 50 | 42.8 | 1.1682 | 0.16822 | 7.6716 | 0.93853 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 470009. | 1993-02-16 |  | 60 | 42.8 | 1.4019 | 0.40187 | 7.6716 | 2.242 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 480038. | 1993-02-17 |  | 60 | 39.5 | 1.519 | 0.51899 | 7.599 | 2.6977 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50117
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 490087. | 1993-02-18 |  | 40 | 42.8 | 0.93458 | -0.065421 | 7.6716 | -0.36498 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 530108. | 1993-02-22 |  | 50 | 42.8 | 1.1682 | 0.16822 | 7.6716 | 0.93853 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 550005. | 1993-02-24 |  | 40 | 42.8 | 0.93458 | -0.065421 | 7.6716 | -0.36498 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 570040. | 1993-02-26 |  | 50 | 42.8 | 1.1682 | 0.16822 | 7.6716 | 0.93853 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 610020. | 1993-03-02 |  | 90 | 39.5 | 2.2785 | 1.2785 | 7.599 | 6.6456 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50117
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 690015. | 1993-03-10 |  | 40 | 33.5 | 1.194 | 0.19403 | 7.5 | 0.86667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 740175. | 1993-03-15 |  | 70 | 33.5 | 2.0896 | 1.0896 | 7.5 | 4.8667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 750187. | 1993-03-16 |  | 30 | 33.5 | 0.89552 | -0.10448 | 7.5 | -0.46667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 760145. | 1993-03-17 |  | 120 | 105 | 1.1429 | 0.14286 | 9.04 | 1.6593 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 67DW-33113
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 780022. | 1993-03-19 |  | 30 | 33.5 | 0.89552 | -0.10448 | 7.5 | -0.46667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 820069. | 1993-03-23 |  | 50 | 33.5 | 1.4925 | 0.49254 | 7.5 | 2.2 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 850006. | 1993-03-26 |  | 30 | 33.5 | 0.89552 | -0.10448 | 7.5 | -0.46667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 890017. | 1993-03-30 |  | 110 | 105 | 1.0476 | 0.047619 | 9.04 | 0.5531 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 67DW-33113
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 900260. | 1993-03-31 |  | 40 | 33.5 | 1.194 | 0.19403 | 7.5 | 0.86667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 950129. | 1993-04-05 |  | 40 | 33.5 | 1.194 | 0.19403 | 7.5 | 0.86667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 960004. | 1993-04-06 |  | 50 | 37.5 | 1.3333 | 0.33333 | 7.555 | 1.6545 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 970030. | 1993-04-07 |  | 40 | 37.5 | 1.0667 | 0.066667 | 7.555 | 0.33091 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 1020069 | 1993-04-12 |  | 20 | 37.5 | 0.53333 | -0.46667 | 7.555 | -2.3163 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 1040057 | 1993-04-14 |  | 40 | 37.5 | 1.0667 | 0.066667 | 7.555 | 0.33091 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 1090310 | 1993-04-19 |  | 40 | 37.5 | 1.0667 | 0.066667 | 7.555 | 0.33091 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 1130330 | 1993-04-23 |  | 40 | 37.5 | 1.0667 | 0.066667 | 7.555 | 0.33091 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 1190175 | 1993-04-29 |  | 60 | 37.5 | 1.6 | 0.6 | 7.555 | 2.9782 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 1230034 | 1993-05-03 |  | 60 | 37.5 | 1.6 | 0.6 | 7.555 | 2.9782 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 1240052 | 1993-05-04 |  | 40 | 42.8 | 0.93458 | -0.065421 | 7.6716 | -0.36498 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 1260376 | 1993-05-06 |  | 60 | 42.8 | 1.4019 | 0.40187 | 7.6716 | 2.242 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 1300055 | 1993-05-10 |  | 60 | 42.8 | 1.4019 | 0.40187 | 7.6716 | 2.242 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 1320104 | 1993-05-12 |  | 30 | 39.5 | 0.75949 | -0.24051 | 7.599 | -1.2502 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50117
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 1370131 | 1993-05-17 |  | 50 | 42.8 | 1.1682 | 0.16822 | 7.6716 | 0.93853 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 1410011 | 1993-05-21 |  | 50 | 42.8 | 1.1682 | 0.16822 | 7.6716 | 0.93853 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 1440303 | 1993-05-24 |  | 40 | 42.8 | 0.93458 | -0.065421 | 7.6716 | -0.36498 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 1470037 | 1993-05-27 |  | 40 | 39.5 | 1.0127 | 0.012658 | 7.599 | 0.065798 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50117
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 1470151 | 1993-05-27 |  | 50 | 42.8 | 1.1682 | 0.16822 | 7.6716 | 0.93853 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 1480158 | 1993-05-28 |  | 30 | 42.8 | 0.70093 | -0.29907 | 7.6716 | -1.6685 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 1550326 | 1993-06-04 |  | 20 | 33.5 | 0.59701 | -0.40299 | 7.5 | -1.8 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 1590028 | 1993-06-08 | < | 10 | 33.5 | 0.29851 | -0.70149 | 7.5 | -3.1333 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 1600109 | 1993-06-09 |  | 30 | 33.5 | 0.89552 | -0.10448 | 7.5 | -0.46667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 1650277 | 1993-06-14 |  | 60 | 33.5 | 1.791 | 0.79104 | 7.5 | 3.5333 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 1670024 | 1993-06-16 |  | 130 | 105 | 1.2381 | 0.2381 | 9.04 | 2.7655 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 67DW-33113
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 1690100 | 1993-06-18 |  | 30 | 33.5 | 0.89552 | -0.10448 | 7.5 | -0.46667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 1730189 | 1993-06-22 |  | 30 | 33.5 | 0.89552 | -0.10448 | 7.5 | -0.46667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 1750300 | 1993-06-24 |  | 20 | 33.5 | 0.59701 | -0.40299 | 7.5 | -1.8 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 1800459 | 1993-06-29 |  | 110 | 105 | 1.0476 | 0.047619 | 9.04 | 0.5531 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 67DW-33113
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 1870317 | 1993-07-06 |  | 60 | 37.5 | 1.6 | 0.6 | 7.555 | 2.9782 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 1870217 | 1993-07-06 |  | 30 | 33.5 | 0.89552 | -0.10448 | 7.5 | -0.46667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 1930190 | 1993-07-12 |  | 40 | 37.5 | 1.0667 | 0.066667 | 7.555 | 0.33091 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 1950014 | 1993-07-14 |  | 40 | 37.5 | 1.0667 | 0.066667 | 7.555 | 0.33091 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 1970191 | 1993-07-16 |  | 40 | 37.5 | 1.0667 | 0.066667 | 7.555 | 0.33091 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 2030145 | 1993-07-22 |  | 70 | 37.5 | 1.8667 | 0.86667 | 7.555 | 4.3018 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 2030010 | 1993-07-22 |  | 40 | 37.5 | 1.0667 | 0.066667 | 7.555 | 0.33091 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 2140148 | 1993-08-02 |  | 90 | 37.5 | 2.4 | 1.4 | 7.555 | 6.949 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 2150011 | 1993-08-03 |  | 40 | 37.5 | 1.0667 | 0.066667 | 7.555 | 0.33091 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 2170091 | 1993-08-05 |  | 40 | 42.8 | 0.93458 | -0.065421 | 7.6716 | -0.36498 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 2220138 | 1993-08-10 |  | 50 | 42.8 | 1.1682 | 0.16822 | 7.6716 | 0.93853 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 2220161 | 1993-08-10 |  | 50 | 42.8 | 1.1682 | 0.16822 | 7.6716 | 0.93853 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 2250107 | 1993-08-13 |  | 30 | 42.8 | 0.70093 | -0.29907 | 7.6716 | -1.6685 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 2320088 | 1993-08-20 |  | 40 | 39.5 | 1.0127 | 0.012658 | 7.599 | 0.065798 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50117
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 2360190 | 1993-08-24 |  | 40 | 42.8 | 0.93458 | -0.065421 | 7.6716 | -0.36498 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 2380124 | 1993-08-26 |  | 40 | 42.8 | 0.93458 | -0.065421 | 7.6716 | -0.36498 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 2420443 | 1993-08-30 |  | 40 | 42.8 | 0.93458 | -0.065421 | 7.6716 | -0.36498 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 2450218 | 1993-09-02 |  | 40 | 39.5 | 1.0127 | 0.012658 | 7.599 | 0.065798 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50117
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 2460152 | 1993-09-03 |  | 50 | 42.8 | 1.1682 | 0.16822 | 7.6716 | 0.93853 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 2510500 | 1993-09-08 |  | 40 | 33.5 | 1.194 | 0.19403 | 7.5 | 0.86667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 2570022 | 1993-09-14 |  | 30 | 33.5 | 0.89552 | -0.10448 | 7.5 | -0.46667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 2590003 | 1993-09-16 |  | 40 | 33.5 | 1.194 | 0.19403 | 7.5 | 0.86667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 2600172 | 1993-09-17 |  | 100 | 105 | 0.95238 | -0.047619 | 9.04 | -0.5531 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 67DW-33113
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 2640067 | 1993-09-21 |  | 50 | 33.5 | 1.4925 | 0.49254 | 7.5 | 2.2 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 2660046 | 1993-09-23 |  | 40 | 33.5 | 1.194 | 0.19403 | 7.5 | 0.86667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 2730153 | 1993-09-30 |  | 120 | 105 | 1.1429 | 0.14286 | 9.04 | 1.6593 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 67DW-33113
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 2780060 | 1993-10-05 |  | 60 | 64.1 | 0.93604 | -0.063963 | 8.1402 | -0.50367 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1993 | 2780009 | 1993-10-05 |  | 40 | 33.5 | 1.194 | 0.19403 | 7.5 | 0.86667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67105
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 2800062 | 1993-10-07 |  | 70 | 64.1 | 1.092 | 0.092044 | 8.1402 | 0.7248 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 2870018 | 1993-10-14 |  | 60 | 64.1 | 0.93604 | -0.063963 | 8.1402 | -0.50367 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 2910085 | 1993-10-18 |  | 60 | 64.1 | 0.93604 | -0.063963 | 8.1402 | -0.50367 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 2940003 | 1993-10-21 |  | 70 | 64.1 | 1.092 | 0.092044 | 8.1402 | 0.7248 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 2980046 | 1993-10-25 |  | 60 | 64.1 | 0.93604 | -0.063963 | 8.1402 | -0.50367 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 3010176 | 1993-10-28 |  | 60 | 64.1 | 0.93604 | -0.063963 | 8.1402 | -0.50367 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 3050292 | 1993-11-01 |  | 50 | 64.1 | 0.78003 | -0.21997 | 8.1402 | -1.7321 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 3080008 | 1993-11-04 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 3120097 | 1993-11-08 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 3130094 | 1993-11-09 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 3190161 | 1993-11-15 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 3230127 | 1993-11-19 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 3280088 | 1993-11-24 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 3350035 | 1993-12-01 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 3420078 | 1993-12-08 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 3430033 | 1993-12-09 |  | 60 | 57.3 | 1.0471 | 0.04712 | 7.9906 | 0.3379 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 3440017 | 1993-12-10 |  | 60 | 57.3 | 1.0471 | 0.04712 | 7.9906 | 0.3379 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 3480005 | 1993-12-14 |  | 60 | 57.3 | 1.0471 | 0.04712 | 7.9906 | 0.3379 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 3540159 | 1993-12-20 |  | 60 | 57.3 | 1.0471 | 0.04712 | 7.9906 | 0.3379 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 3560037 | 1993-12-22 |  | 50 | 57.3 | 0.8726 | -0.1274 | 7.9906 | -0.91357 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 3570010 | 1993-12-23 |  | 160 | 57.3 | 2.7923 | 1.7923 | 7.9906 | 12.8526 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 3620077 | 1993-12-28 |  | 60 | 57.3 | 1.0471 | 0.04712 | 7.9906 | 0.3379 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 40091.0 | 1994-01-04 |  | 70 | 57.3 | 1.2216 | 0.22164 | 7.9906 | 1.5894 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 60012.0 | 1994-01-06 |  | 80 | 64.1 | 1.248 | 0.24805 | 8.1402 | 1.9533 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 100030. | 1994-01-10 |  | 60 | 64.1 | 0.93604 | -0.063963 | 8.1402 | -0.50367 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 120129. | 1994-01-12 |  | 50 | 64.1 | 0.78003 | -0.21997 | 8.1402 | -1.7321 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 140107. | 1994-01-14 |  | 50 | 64.1 | 0.78003 | -0.21997 | 8.1402 | -1.7321 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 200083. | 1994-01-20 |  | 80 | 64.1 | 1.248 | 0.24805 | 8.1402 | 1.9533 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 250172. | 1994-01-25 |  | 50 | 64.1 | 0.78003 | -0.21997 | 8.1402 | -1.7321 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 310021. | 1994-01-31 |  | 70 | 64.1 | 1.092 | 0.092044 | 8.1402 | 0.7248 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 320004. | 1994-02-01 |  | 70 | 64.1 | 1.092 | 0.092044 | 8.1402 | 0.7248 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 350118. | 1994-02-04 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 390067. | 1994-02-08 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 400083. | 1994-02-09 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 450251. | 1994-02-14 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 460014. | 1994-02-15 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 480018. | 1994-02-17 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 530048. | 1994-02-22 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 590080. | 1994-02-28 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 660162. | 1994-03-07 |  | 60 | 57.3 | 1.0471 | 0.04712 | 7.9906 | 0.3379 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 680101. | 1994-03-09 |  | 50 | 57.3 | 0.8726 | -0.1274 | 7.9906 | -0.91357 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 700037. | 1994-03-11 |  | 90 | 57.3 | 1.5707 | 0.57068 | 7.9906 | 4.0923 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 760099. | 1994-03-17 |  | 50 | 57.3 | 0.8726 | -0.1274 | 7.9906 | -0.91357 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 820002. | 1994-03-23 |  | 70 | 57.3 | 1.2216 | 0.22164 | 7.9906 | 1.5894 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 840215. | 1994-03-25 |  | 50 | 57.3 | 0.8726 | -0.1274 | 7.9906 | -0.91357 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 910178. | 1994-04-01 |  | 50 | 57.3 | 0.8726 | -0.1274 | 7.9906 | -0.91357 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 940068. | 1994-04-04 |  | 50 | 57.3 | 0.8726 | -0.1274 | 7.9906 | -0.91357 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 980037. | 1994-04-08 |  | 70 | 64.1 | 1.092 | 0.092044 | 8.1402 | 0.7248 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 1010134 | 1994-04-11 |  | 70 | 64.1 | 1.092 | 0.092044 | 8.1402 | 0.7248 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 1030166 | 1994-04-13 |  | 70 | 64.1 | 1.092 | 0.092044 | 8.1402 | 0.7248 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 1080144 | 1994-04-18 |  | 60 | 64.1 | 0.93604 | -0.063963 | 8.1402 | -0.50367 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 1090202 | 1994-04-19 |  | 60 | 64.1 | 0.93604 | -0.063963 | 8.1402 | -0.50367 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 1110151 | 1994-04-21 |  | 60 | 64.1 | 0.93604 | -0.063963 | 8.1402 | -0.50367 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 1180320 | 1994-04-28 |  | 60 | 64.1 | 0.93604 | -0.063963 | 8.1402 | -0.50367 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 1220276 | 1994-05-02 |  | 60 | 64.1 | 0.93604 | -0.063963 | 8.1402 | -0.50367 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 1240055 | 1994-05-04 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 1250184 | 1994-05-05 |  | 50 | 5 | 10 | 9 | 7.5 | 6 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 1290272 | 1994-05-09 |  | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 1320031 | 1994-05-12 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 1380099 | 1994-05-18 |  | 70 | 64.1 | 1.092 | 0.092044 | 8.1402 | 0.7248 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 1380232 | 1994-05-18 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 1440129 | 1994-05-24 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 1440136 | 1994-05-24 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 1520193 | 1994-06-01 |  | 70 | 5 | 14 | 13 | 7.5 | 8.6667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 1540207 | 1994-06-03 |  | 30 | 57.3 | 0.52356 | -0.47644 | 7.9906 | -3.4165 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 1600124 | 1994-06-09 |  | 60 | 57.3 | 1.0471 | 0.04712 | 7.9906 | 0.3379 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 1600234 | 1994-06-09 |  | 60 | 57.3 | 1.0471 | 0.04712 | 7.9906 | 0.3379 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 1670086 | 1994-06-16 |  | 80 | 57.3 | 1.3962 | 0.39616 | 7.9906 | 2.8408 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 1710111 | 1994-06-20 |  | 50 | 57.3 | 0.8726 | -0.1274 | 7.9906 | -0.91357 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 1740001 | 1994-06-23 |  | 60 | 57.3 | 1.0471 | 0.04712 | 7.9906 | 0.3379 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 1800161 | 1994-06-29 |  | 70 | 57.3 | 1.2216 | 0.22164 | 7.9906 | 1.5894 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 1820088 | 1994-07-01 |  | 70 | 57.3 | 1.2216 | 0.22164 | 7.9906 | 1.5894 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 1870105 | 1994-07-06 |  | 60 | 64.1 | 0.93604 | -0.063963 | 8.1402 | -0.50367 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 1890088 | 1994-07-08 |  | 60 | 64.1 | 0.93604 | -0.063963 | 8.1402 | -0.50367 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 1950237 | 1994-07-14 |  | 60 | 64.1 | 0.93604 | -0.063963 | 8.1402 | -0.50367 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 2000168 | 1994-07-19 |  | 50 | 64.1 | 0.78003 | -0.21997 | 8.1402 | -1.7321 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 2020248 | 1994-07-21 |  | 60 | 64.1 | 0.93604 | -0.063963 | 8.1402 | -0.50367 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 2060251 | 1994-07-25 |  | 60 | 64.1 | 0.93604 | -0.063963 | 8.1402 | -0.50367 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 2110202 | 1994-07-30 |  | 70 | 64.1 | 1.092 | 0.092044 | 8.1402 | 0.7248 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 2110195 | 1994-07-30 |  | 60 | 64.1 | 0.93604 | -0.063963 | 8.1402 | -0.50367 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25DW-75121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 2140333 | 1994-08-02 |  | 20 | 5 | 4 | 3 | 7.5 | 2 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 2160315 | 1994-08-04 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 2220112 | 1994-08-10 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 2270059 | 1994-08-15 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 2300004 | 1994-08-18 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 2340148 | 1994-08-22 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 2380019 | 1994-08-26 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 2440202 | 1994-09-01 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 2500133 | 1994-09-07 |  | 50 | 57.3 | 0.8726 | -0.1274 | 7.9906 | -0.91357 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 2520054 | 1994-09-09 |  | 60 | 57.3 | 1.0471 | 0.04712 | 7.9906 | 0.3379 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 2570093 | 1994-09-14 |  | 60 | 57.3 | 1.0471 | 0.04712 | 7.9906 | 0.3379 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 2580193 | 1994-09-15 |  | 80 | 57.3 | 1.3962 | 0.39616 | 7.9906 | 2.8408 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 2630318 | 1994-09-20 |  | 60 | 57.3 | 1.0471 | 0.04712 | 7.9906 | 0.3379 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 2690197 | 1994-09-26 |  | 60 | 57.3 | 1.0471 | 0.04712 | 7.9906 | 0.3379 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 2720379 | 1994-09-29 |  | 60 | 57.3 | 1.0471 | 0.04712 | 7.9906 | 0.3379 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1994 | 2730234 | 1994-09-30 |  | 70 | 57.3 | 1.2216 | 0.22164 | 7.9906 | 1.5894 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DW-67121
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 2840093 | 1994-10-11 |  | 50 | 56.95 | 0.87796 | -0.12204 | 7.9829 | -0.87061 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 2840085 | 1994-10-11 |  | 70 | 56.95 | 1.2291 | 0.22915 | 7.9829 | 1.6347 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 2900121 | 1994-10-17 |  | 60 | 56.95 | 1.0536 | 0.053556 | 7.9829 | 0.38207 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 2900114 | 1994-10-17 |  | 50 | 56.95 | 0.87796 | -0.12204 | 7.9829 | -0.87061 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 2940012 | 1994-10-21 |  | 60 | 56.95 | 1.0536 | 0.053556 | 7.9829 | 0.38207 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 2970310 | 1994-10-24 |  | 70 | 69.75 | 1.0036 | 0.0035842 | 8.2645 | 0.03025 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 25125-75127
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 2980021 | 1994-10-25 |  | 50 | 56.95 | 0.87796 | -0.12204 | 7.9829 | -0.87061 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 3000001 | 1994-10-27 |  | 60 | 56.95 | 1.0536 | 0.053556 | 7.9829 | 0.38207 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 3050271 | 1994-11-01 |  | 60 | 56.95 | 1.0536 | 0.053556 | 7.9829 | 0.38207 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 3070059 | 1994-11-03 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DIW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 3130024 | 1994-11-09 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DIW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 3180120 | 1994-11-14 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DIW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 3220195 | 1994-11-18 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DIW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 3320149 | 1994-11-28 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DIW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 3390032 | 1994-12-05 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DIW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 3400088 | 1994-12-06 |  | 90 | 88.44 | 1.0176 | 0.017639 | 8.6757 | 0.17981 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67131
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 3430100 | 1994-12-09 |  | 100 | 88.44 | 1.1307 | 0.13071 | 8.6757 | 1.3325 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67131
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 3500093 | 1994-12-16 |  | 110 | 88.44 | 1.2438 | 0.24378 | 8.6757 | 2.4851 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67131
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 3540122 | 1994-12-20 |  | 90 | 88.44 | 1.0176 | 0.017639 | 8.6757 | 0.17981 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67131
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 3560001 | 1994-12-22 |  | 90 | 88.44 | 1.0176 | 0.017639 | 8.6757 | 0.17981 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67131
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 3640087 | 1994-12-30 |  | 100 | 88.44 | 1.1307 | 0.13071 | 8.6757 | 1.3325 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67131
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 50032.0 | 1995-01-05 |  | 60 | 56.95 | 1.0536 | 0.053556 | 7.9829 | 0.38207 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 90092.0 | 1995-01-09 |  | 70 | 56.95 | 1.2291 | 0.22915 | 7.9829 | 1.6347 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 0170019 | 1995-01-17 |  | 40 | 56.95 | 0.70237 | -0.29763 | 7.9829 | -2.1233 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 0190022 | 1995-01-19 |  | 20 | 56.95 | 0.35119 | -0.64881 | 7.9829 | -4.6286 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 0240062 | 1995-01-24 |  | 50 | 56.95 | 0.87796 | -0.12204 | 7.9829 | -0.87061 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 0260123 | 1995-01-26 |  | 60 | 56.95 | 1.0536 | 0.053556 | 7.9829 | 0.38207 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 330103. | 1995-02-02 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DIW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 0380101 | 1995-02-07 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DIW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 410159. | 1995-02-10 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DIW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 520137. | 1995-02-21 |  | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DIW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 540102. | 1995-02-23 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DIW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 0540103 | 1995-02-23 |  | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DIW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 0620035 | 1995-03-03 |  | 90 | 88.44 | 1.0176 | 0.017639 | 8.6757 | 0.17981 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67131
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 690039. | 1995-03-10 |  | 80 | 88.44 | 0.90457 | -0.095432 | 8.6757 | -0.97283 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67131
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 0750025 | 1995-03-16 |  | 90 | 88.44 | 1.0176 | 0.017639 | 8.6757 | 0.17981 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67131
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 790009. | 1995-03-20 |  | 70 | 88.44 | 0.7915 | -0.2085 | 8.6757 | -2.1255 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67131
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 0820015 | 1995-03-23 |  | 100 | 88.44 | 1.1307 | 0.13071 | 8.6757 | 1.3325 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67131
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 0960072 | 1995-04-06 |  | 50 | 56.95 | 0.87796 | -0.12204 | 7.9829 | -0.87061 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 960071. | 1995-04-06 |  | 80 | 88.44 | 0.90457 | -0.095432 | 8.6757 | -0.97283 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67131
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 1010172 | 1995-04-11 |  | 40 | 56.95 | 0.70237 | -0.29763 | 7.9829 | -2.1233 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 1110068 | 1995-04-21 |  | 50 | 56.95 | 0.87796 | -0.12204 | 7.9829 | -0.87061 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 1160188 | 1995-04-26 |  | 50 | 56.95 | 0.87796 | -0.12204 | 7.9829 | -0.87061 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 1170190 | 1995-04-27 |  | 50 | 56.95 | 0.87796 | -0.12204 | 7.9829 | -0.87061 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 1210180 | 1995-05-01 |  | 50 | 56.95 | 0.87796 | -0.12204 | 7.9829 | -0.87061 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 1250178 | 1995-05-05 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DIW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 1280030 | 1995-05-08 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DIW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 1360073 | 1995-05-16 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DIW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 1390137 | 1995-05-19 |  | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DIW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 1430025 | 1995-05-23 |  | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DIW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 1450070 | 1995-05-25 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DIW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 1570057 | 1995-06-06 |  | 80 | 88.44 | 0.90457 | -0.095432 | 8.6757 | -0.97283 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67131
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 1600140 | 1995-06-09 |  | 100 | 88.44 | 1.1307 | 0.13071 | 8.6757 | 1.3325 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67131
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 1660011 | 1995-06-15 |  | 10 | 88.44 | 0.11307 | -0.88693 | 8.6757 | -9.0414 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67131
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 1670298 | 1995-06-16 |  | 100 | 88.44 | 1.1307 | 0.13071 | 8.6757 | 1.3325 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67131
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 1730206 | 1995-06-22 |  | 90 | 88.44 | 1.0176 | 0.017639 | 8.6757 | 0.17981 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67131
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 1870080 | 1995-07-06 |  | 90 | 88.44 | 1.0176 | 0.017639 | 8.6757 | 0.17981 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67131
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 1880053 | 1995-07-07 |  | 50 | 56.95 | 0.87796 | -0.12204 | 7.9829 | -0.87061 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 1910200 | 1995-07-10 |  | 60 | 56.95 | 1.0536 | 0.053556 | 7.9829 | 0.38207 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 1980428 | 1995-07-17 |  | 50 | 56.95 | 0.87796 | -0.12204 | 7.9829 | -0.87061 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 2010097 | 1995-07-20 |  | 60 | 56.95 | 1.0536 | 0.053556 | 7.9829 | 0.38207 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 2010096 | 1995-07-20 | < | 10 | 6 | 1.6667 | 0.66667 | 7.5 | 0.53333 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 75DIW-25125
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 2060086 | 1995-07-25 |  | 70 | 56.95 | 1.2291 | 0.22915 | 7.9829 | 1.6347 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 2080146 | 1995-07-27 |  | 60 | 56.95 | 1.0536 | 0.053556 | 7.9829 | 0.38207 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 2190035 | 1995-08-07 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DIW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 2230186 | 1995-08-11 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DIW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 2290091 | 1995-08-17 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DIW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 2340122 | 1995-08-22 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DIW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 2360161 | 1995-08-24 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DIW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 2480208 | 1995-09-05 | < | 10 | 5 | 2 | 1 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DIW-50123
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 2500240 | 1995-09-07 |  | 90 | 88.44 | 1.0176 | 0.017639 | 8.6757 | 0.17981 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67131
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 2510470 | 1995-09-08 |  | 90 | 88.44 | 1.0176 | 0.017639 | 8.6757 | 0.17981 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67131
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 2560087 | 1995-09-13 |  | 80 | 88.44 | 0.90457 | -0.095432 | 8.6757 | -0.97283 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67131
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 2630031 | 1995-09-20 |  | 80 | 88.44 | 0.90457 | -0.095432 | 8.6757 | -0.97283 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67131
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 2650086 | 1995-09-22 |  | 90 | 88.44 | 1.0176 | 0.017639 | 8.6757 | 0.17981 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67131
ALUMINUM,FIL,DCP | 1995 | 2720114 | 1995-09-29 |  | 90 | 88.44 | 1.0176 | 0.017639 | 8.6757 | 0.17981 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67131
ALUMINUM,FIL,DCP | 1996 | 2780111 | 1995-10-05 |  | 60 | 56.95 | 1.0536 | 0.053556 | 7.5 | 0.40667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,DCP | 1996 | 2780112 | 1995-10-05 |  | 60 | 56.95 | 1.0536 | 0.053556 | 7.5 | 0.40667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,DCP | 1996 | 2900040 | 1995-10-17 |  | 60 | 56.95 | 1.0536 | 0.053556 | 7.5 | 0.40667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,DCP | 1996 | 2920253 | 1995-10-19 |  | 50 | 56.95 | 0.87796 | -0.12204 | 7.5 | -0.92667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,DCP | 1996 | 2960110 | 1995-10-23 |  | 60 | 56.95 | 1.0536 | 0.053556 | 7.5 | 0.40667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,DCP | 1996 | 3000034 | 1995-10-27 |  | 40 | 56.95 | 0.70237 | -0.29763 | 7.5 | -2.26 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,DCP | 1996 | 3240022 | 1995-11-20 |  | 10 | 26.05 | 0.38388 | -0.61612 | 7.5 | -2.14 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DIW-50133
ALUMINUM,FIL,DCP | 1996 | 3250052 | 1995-11-21 |  | 40 | 26.05 | 1.5355 | 0.53551 | 7.5 | 1.86 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DIW-50133
ALUMINUM,FIL,DCP | 1996 | 3250041 | 1995-11-21 |  | 40 | 26.05 | 1.5355 | 0.53551 | 7.5 | 1.86 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DIW-50133
ALUMINUM,FIL,DCP | 1996 | 3280017 | 1995-11-24 |  | 30 | 26.05 | 1.1516 | 0.15163 | 7.5 | 0.52667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DIW-50133
ALUMINUM,FIL,DCP | 1996 | 3350035 | 1995-12-01 |  | 30 | 26.05 | 1.1516 | 0.15163 | 7.5 | 0.52667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DIW-50133
ALUMINUM,FIL,DCP | 1996 | 3380118 | 1995-12-04 |  | 20 | 26.05 | 0.76775 | -0.23225 | 7.5 | -0.80667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DIW-50133
ALUMINUM,FIL,DCP | 1996 | 3410024 | 1995-12-07 | < | 10 | 7.035 | 1.4215 | 0.42146 | 7.5 | 0.39533 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67135
ALUMINUM,FIL,DCP | 1996 | 3480118 | 1995-12-14 | < | 10 | 7.035 | 1.4215 | 0.42146 | 7.5 | 0.39533 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67135
ALUMINUM,FIL,DCP | 1996 | 3520051 | 1995-12-18 |  | 10 | 7.035 | 1.4215 | 0.42146 | 7.5 | 0.39533 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67135
ALUMINUM,FIL,DCP | 1996 | 0120086 | 1996-01-12 |  | 50 | 56.95 | 0.87796 | -0.12204 | 7.5 | -0.92667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,DCP | 1996 | 0190020 | 1996-01-19 |  | 40 | 56.95 | 0.70237 | -0.29763 | 7.5 | -2.26 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,DCP | 1996 | 0230008 | 1996-01-23 |  | 60 | 56.95 | 1.0536 | 0.053556 | 7.5 | 0.40667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,DCP | 1996 | 0250014 | 1996-01-25 |  | 60 | 56.95 | 1.0536 | 0.053556 | 7.5 | 0.40667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,DCP | 1996 | 0390093 | 1996-02-08 |  | 20 | 26.05 | 0.76775 | -0.23225 | 7.5 | -0.80667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DIW-50133
ALUMINUM,FIL,DCP | 1996 | 0460132 | 1996-02-15 |  | 30 | 26.05 | 1.1516 | 0.15163 | 7.5 | 0.52667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DIW-50133
ALUMINUM,FIL,DCP | 1996 | 0510171 | 1996-02-20 |  | 40 | 26.05 | 1.5355 | 0.53551 | 7.5 | 1.86 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DIW-50133
ALUMINUM,FIL,DCP | 1996 | 0540087 | 1996-02-23 |  | 30 | 26.05 | 1.1516 | 0.15163 | 7.5 | 0.52667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DIW-50133
ALUMINUM,FIL,DCP | 1996 | 0600135 | 1996-02-29 |  | 40 | 26.05 | 1.5355 | 0.53551 | 7.5 | 1.86 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DIW-50133
ALUMINUM,FIL,DCP | 1996 | 0640072 | 1996-03-04 |  | 30 | 26.05 | 1.1516 | 0.15163 | 7.5 | 0.52667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DIW-50133
ALUMINUM,FIL,DCP | 1996 | 0680106 | 1996-03-08 |  | 20 | 7.035 | 2.8429 | 1.8429 | 7.5 | 1.7287 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67135
ALUMINUM,FIL,DCP | 1996 | 0730058 | 1996-03-13 | < | 10 | 7.035 | 1.4215 | 0.42146 | 7.5 | 0.39533 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67135
ALUMINUM,FIL,DCP | 1996 | 0750106 | 1996-03-15 |  | 10 | 7.035 | 1.4215 | 0.42146 | 7.5 | 0.39533 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67135
ALUMINUM,FIL,DCP | 1996 | 0810020 | 1996-03-21 | < | 10 | 7.035 | 1.4215 | 0.42146 | 7.5 | 0.39533 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67135
ALUMINUM,FIL,DCP | 1996 | 0890150 | 1996-03-29 | < | 10 | 7.035 | 1.4215 | 0.42146 | 7.5 | 0.39533 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67135
ALUMINUM,FIL,DCP | 1996 | 0890140 | 1996-03-29 | < | 10 | 7.035 | 1.4215 | 0.42146 | 7.5 | 0.39533 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67135
ALUMINUM,FIL,DCP | 1996 | 0940006 | 1996-04-03 |  | 70 | 56.95 | 1.2291 | 0.22915 | 7.5 | 1.74 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,DCP | 1996 | 0950031 | 1996-04-04 |  | 70 | 56.95 | 1.2291 | 0.22915 | 7.5 | 1.74 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,DCP | 1996 | 1030069 | 1996-04-12 |  | 70 | 56.95 | 1.2291 | 0.22915 | 7.5 | 1.74 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,DCP | 1996 | 1100052 | 1996-04-19 |  | 60 | 56.95 | 1.0536 | 0.053556 | 7.5 | 0.40667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,DCP | 1996 | 1100054 | 1996-04-19 |  | 60 | 56.95 | 1.0536 | 0.053556 | 7.5 | 0.40667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,DCP | 1996 | 1160177 | 1996-04-25 |  | 320 | 56.95 | 5.619 | 4.619 | 7.5 | 35.0733 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,DCP | 1996 | 1310021 | 1996-05-10 |  | 30 | 26.05 | 1.1516 | 0.15163 | 7.5 | 0.52667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DIW-50133
ALUMINUM,FIL,DCP | 1996 | 1360299 | 1996-05-15 |  | 20 | 26.05 | 0.76775 | -0.23225 | 7.5 | -0.80667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DIW-50133
ALUMINUM,FIL,DCP | 1996 | 1380186 | 1996-05-17 |  | 30 | 26.05 | 1.1516 | 0.15163 | 7.5 | 0.52667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DIW-50133
ALUMINUM,FIL,DCP | 1996 | 1450106 | 1996-05-24 |  | 40 | 26.05 | 1.5355 | 0.53551 | 7.5 | 1.86 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DIW-50133
ALUMINUM,FIL,DCP | 1996 | 1520206 | 1996-05-31 |  | 30 | 26.05 | 1.1516 | 0.15163 | 7.5 | 0.52667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DIW-50133
ALUMINUM,FIL,DCP | 1996 | 1560040 | 1996-06-04 |  | 30 | 26.05 | 1.1516 | 0.15163 | 7.5 | 0.52667 | 10 | 1284 |  |  |  | µg/L | 01106 | DCP02 | 50DIW-50133