## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
ALUMINUM,FIL,ICP-OES | 1996 | 1590116 | 1996-06-07 |  | 8.3 | 7.035 | 1.1798 | 0.17982 | 6.1774 | 0.20478 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLA13 | 33DIW-67135
ALUMINUM,FIL,ICP-OES | 1996 | 1650053 | 1996-06-13 |  | 7.3 | 7.035 | 1.0377 | 0.037669 | 6.1774 | 0.042898 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLA13 | 33DIW-67135
ALUMINUM,FIL,ICP-OES | 1996 | 1690152 | 1996-06-17 |  | 13.4 | 7.035 | 1.9048 | 0.90476 | 6.1774 | 1.0304 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLA13 | 33DIW-67135
ALUMINUM,FIL,ICP-OES | 1996 | 1730070 | 1996-06-21 |  | 11.9 | 7.035 | 1.6915 | 0.69154 | 6.1774 | 0.78755 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLA13 | 33DIW-67135
ALUMINUM,FIL,ICP-OES | 1996 | 1850118 | 1996-07-03 |  | 8.8 | 7.035 | 1.2509 | 0.25089 | 6.1774 | 0.28572 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLA13 | 33DIW-67135
ALUMINUM,FIL,ICP-OES | 1996 | 1850146 | 1996-07-03 |  | 9.2 | 7.035 | 1.3077 | 0.30775 | 6.1774 | 0.35047 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLA13 | 33DIW-67135
ALUMINUM,FIL,ICP-OES | 1996 | 1870102 | 1996-07-05 |  | 53.9 | 56.95 | 0.94644 | -0.053556 | 6.7264 | -0.45343 | 5 | 2111 |  |  |  | ug/L | 01106 | PLA13 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,ICP-OES | 1996 | 1910036 | 1996-07-09 |  | 53.1 | 56.95 | 0.9324 | -0.067603 | 6.7264 | -0.57237 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLA13 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,ICP-OES | 1996 | 1990082 | 1996-07-17 |  | 47.1 | 56.95 | 0.82704 | -0.17296 | 6.7264 | -1.4644 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLA13 | 33DIW-67127
ALUMINUM,FIL,ICP-OES | 1996 | 2250210 | 1996-08-12 |  | 29.4 | 26.05 | 1.1286 | 0.1286 | 6.3865 | 0.52454 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLA13 | 50DIW-50133
ALUMINUM,FIL,ICP-OES | 1996 | 2270085 | 1996-08-14 |  | 28.2 | 26.05 | 1.0825 | 0.082534 | 6.3865 | 0.33664 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLA13 | 50DIW-50133
ALUMINUM,FIL,ICP-OES | 1996 | 2340064 | 1996-08-21 |  | 29.5 | 26.05 | 1.1324 | 0.13244 | 6.3865 | 0.5402 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLA13 | 50DIW-50133
ALUMINUM,FIL,ICP-OES | 1996 | 2400137 | 1996-08-27 |  | 26.5 | 26.05 | 1.0173 | 0.017274 | 6.3865 | 0.070461 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLA13 | 50DIW-50133
ALUMINUM,FIL,ICP-OES | 1996 | 2530030 | 1996-09-09 |  | 24.2 | 26.05 | 0.92898 | -0.071017 | 6.3865 | -0.28967 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLA13 | 50DIW-50133
ALUMINUM,FIL,ICP-OES | 1996 | 2530028 | 1996-09-09 |  | 27.1 | 26.05 | 1.0403 | 0.040307 | 6.3865 | 0.16441 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLA13 | 50DIW-50133
ALUMINUM,FIL,ICP-OES | 1996 | 2550016 | 1996-09-11 |  | 10.1 | 7.035 | 1.4357 | 0.43568 | 6.1774 | 0.49616 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLA13 | 33DIW-67135
ALUMINUM,FIL,ICP-OES | 1996 | 2560049 | 1996-09-12 |  | 5.9 | 7.035 | 0.83866 | -0.16134 | 6.1774 | -0.18373 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLA13 | 33DIW-67135
ALUMINUM,FIL,ICP-OES | 1996 | 2570566 | 1996-09-13 |  | 7.9 | 7.035 | 1.123 | 0.12296 | 6.1774 | 0.14003 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLA13 | 33DIW-67135
ALUMINUM,FIL,ICP-OES | 1996 | 2640029 | 1996-09-20 |  | 6.4 | 7.035 | 0.90974 | -0.090263 | 6.1774 | -0.10279 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLA13 | 33DIW-67135
ALUMINUM,FIL,ICP-OES | 1996 | 2680168 | 1996-09-24 | < | 5 | 7.035 | 0.71073 | -0.28927 | 6.1774 | -0.32943 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLA13 | 33DIW-67135
ALUMINUM,FIL,ICP-OES | 1996 | 2700105 | 1996-09-26 |  | 9.7 | 7.035 | 1.3788 | 0.37882 | 6.1774 | 0.43141 | 5 | 2111 |  |  |  | µg/L | 01106 | PLA13 | 33DIW-67135