## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 2770010 | 1991-10-04 |  | 7 | 8.85 | 0.79096 | -0.20904 | 1.575 | -1.1746 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50101-50107
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 2950114 | 1991-10-22 |  | 10 | 8.85 | 1.1299 | 0.12994 | 1.575 | 0.73016 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50101-50107
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 3240023 | 1991-11-20 |  | 6 | 4.43 | 1.3544 | 0.3544 | 1.133 | 1.3857 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25107-75105
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 3300225 | 1991-11-26 |  | 6 | 4.43 | 1.3544 | 0.3544 | 1.133 | 1.3857 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25107-75105
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 3390008 | 1991-12-05 |  | 20 | 17.3 | 1.1561 | 0.15607 | 2.42 | 1.1157 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50107-50113
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 3520092 | 1991-12-18 |  | 20 | 17.3 | 1.1561 | 0.15607 | 2.42 | 1.1157 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50107-50113
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 140048. | 1992-01-14 |  | 8 | 8.85 | 0.90395 | -0.096045 | 1.575 | -0.53968 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50101-50107
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 290146. | 1992-01-29 |  | 9 | 8.85 | 1.0169 | 0.016949 | 1.575 | 0.095238 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50101-50107
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 410241. | 1992-02-10 |  | 7 | 4.43 | 1.5801 | 0.58014 | 1.133 | 2.2683 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25107-75105
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 520155. | 1992-02-21 |  | 4 | 4.43 | 0.90293 | -0.097065 | 1.133 | -0.37952 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25107-75105
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 710028. | 1992-03-11 |  | 18 | 17.3 | 1.0405 | 0.040462 | 2.42 | 0.28926 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50107-50113
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 730018. | 1992-03-13 |  | 18 | 17.3 | 1.0405 | 0.040462 | 2.42 | 0.28926 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50107-50113
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 1140006 | 1992-04-23 |  | 8 | 8.85 | 0.90395 | -0.096045 | 1.575 | -0.53968 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50101-50107
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 1190017 | 1992-04-28 |  | 11 | 8.85 | 1.2429 | 0.24294 | 1.575 | 1.3651 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50101-50107
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 1330029 | 1992-05-12 |  | 5 | 4.43 | 1.1287 | 0.12867 | 1.133 | 0.50309 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25107-75105
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 1500147 | 1992-05-29 |  | 6 | 4.43 | 1.3544 | 0.3544 | 1.133 | 1.3857 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25107-75105
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 1570061 | 1992-06-05 |  | 20 | 17.3 | 1.1561 | 0.15607 | 2.42 | 1.1157 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50107-50113
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 1820003 | 1992-06-30 |  | 22 | 17.3 | 1.2717 | 0.27168 | 2.42 | 1.9421 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50107-50113
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 2130059 | 1992-07-31 |  | 10 | 8.85 | 1.1299 | 0.12994 | 1.575 | 0.73016 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50101-50107
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 2160160 | 1992-08-03 |  | 10 | 8.85 | 1.1299 | 0.12994 | 1.575 | 0.73016 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50101-50107
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 2200056 | 1992-08-07 |  | 5 | 4.43 | 1.1287 | 0.12867 | 1.133 | 0.50309 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25107-75105
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 2440206 | 1992-08-31 |  | 6 | 4.43 | 1.3544 | 0.3544 | 1.133 | 1.3857 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25107-75105
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 2540394 | 1992-09-10 |  | 21 | 17.3 | 1.2139 | 0.21387 | 2.42 | 1.5289 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50107-50113
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 2740007 | 1992-09-30 |  | 16 | 17.3 | 0.92486 | -0.075145 | 2.42 | -0.53719 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50107-50113
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 2810133 | 1992-10-07 |  | 1 | 1.73 | 0.57803 | -0.42197 | 0.833 | -0.87635 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DW-25117
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 3150012 | 1992-11-10 |  | 4 | 3.45 | 1.1594 | 0.15942 | 1.005 | 0.54726 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50DW-50117
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 3300128 | 1992-11-25 |  | 2 | 3.45 | 0.57971 | -0.42029 | 1.005 | -1.4428 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50DW-50117
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 3430017 | 1992-12-08 |  | 2 | 1.73 | 1.1561 | 0.15607 | 0.833 | 0.32413 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DW-75105
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 3640004 | 1992-12-29 |  | 2 | 1.73 | 1.1561 | 0.15607 | 0.833 | 0.32413 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DW-75105
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 110023. | 1993-01-11 |  | 2 | 1.73 | 1.1561 | 0.15607 | 0.833 | 0.32413 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DW-25117
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 210146. | 1993-01-21 |  | 2 | 1.73 | 1.1561 | 0.15607 | 0.833 | 0.32413 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DW-25117
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 430067. | 1993-02-12 |  | 4 | 3.45 | 1.1594 | 0.15942 | 1.005 | 0.54726 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50DW-50117
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 570036. | 1993-02-26 |  | 4 | 3.45 | 1.1594 | 0.15942 | 1.005 | 0.54726 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50DW-50117
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 690014. | 1993-03-10 |  | 2 | 1.73 | 1.1561 | 0.15607 | 0.833 | 0.32413 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DW-75105
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 850004. | 1993-03-26 |  | 2 | 1.73 | 1.1561 | 0.15607 | 0.833 | 0.32413 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DW-75105
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 960005. | 1993-04-06 |  | 3 | 1.73 | 1.7341 | 0.7341 | 0.833 | 1.5246 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DW-25117
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 1130326 | 1993-04-23 |  | 2 | 1.73 | 1.1561 | 0.15607 | 0.833 | 0.32413 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DW-25117
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 1300051 | 1993-05-10 |  | 3 | 3.45 | 0.86957 | -0.13043 | 1.005 | -0.44776 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50DW-50117
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 1440305 | 1993-05-24 |  | 4 | 3.45 | 1.1594 | 0.15942 | 1.005 | 0.54726 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50DW-50117
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 1590029 | 1993-06-08 |  | 1 | 1.73 | 0.57803 | -0.42197 | 0.833 | -0.87635 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DW-75105
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 1750298 | 1993-06-24 |  | 2 | 1.73 | 1.1561 | 0.15607 | 0.833 | 0.32413 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DW-75105
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 1870319 | 1993-07-06 |  | 2 | 1.73 | 1.1561 | 0.15607 | 0.833 | 0.32413 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DW-25117
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 2030143 | 1993-07-22 |  | 2 | 1.73 | 1.1561 | 0.15607 | 0.833 | 0.32413 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DW-25117
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 2220158 | 1993-08-10 |  | 4 | 3.45 | 1.1594 | 0.15942 | 1.005 | 0.54726 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50DW-50117
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 2420441 | 1993-08-30 |  | 4 | 3.45 | 1.1594 | 0.15942 | 1.005 | 0.54726 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50DW-50117
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 2510497 | 1993-09-08 |  | 2 | 1.73 | 1.1561 | 0.15607 | 0.833 | 0.32413 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DW-75105
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 2670123 | 1993-09-24 |  | 2 | 1.73 | 1.1561 | 0.15607 | 0.833 | 0.32413 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DW-75105
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 2780058 | 1993-10-05 |  | 3 | 2.55 | 1.1765 | 0.17647 | 0.9095 | 0.49478 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DW-25125
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 2980045 | 1993-10-25 |  | 2 | 2.55 | 0.78431 | -0.21569 | 0.9095 | -0.60473 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DW-25125
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 3120091 | 1993-11-08 |  | 5 | 5.1 | 0.98039 | -0.019608 | 1.139 | -0.087796 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50DW-50125
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 3350033 | 1993-12-01 |  | 5 | 5.1 | 0.98039 | -0.019608 | 1.139 | -0.087796 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50DW-50125
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 3430034 | 1993-12-09 |  | 6 | 6 | 1 | 0 | 1.22 | 0 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DW-75121
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 3620074 | 1993-12-28 |  | 6 | 6 | 1 | 0 | 1.22 | 0 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DW-75121
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 120128. | 1994-01-12 |  | 3 | 2.55 | 1.1765 | 0.17647 | 0.9095 | 0.49478 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DW-25125
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 250173. | 1994-01-25 |  | 3 | 2.55 | 1.1765 | 0.17647 | 0.9095 | 0.49478 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DW-25125
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 350114. | 1994-02-04 |  | 5 | 5.1 | 0.98039 | -0.019608 | 1.139 | -0.087796 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50DW-50125
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 590079. | 1994-02-28 |  | 5 | 5.1 | 0.98039 | -0.019608 | 1.139 | -0.087796 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50DW-50125
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 660169. | 1994-03-07 |  | 7 | 6 | 1.1667 | 0.16667 | 1.22 | 0.81967 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DW-75121
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 840213. | 1994-03-25 |  | 6 | 6 | 1 | 0 | 1.22 | 0 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DW-75121
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 1030163 | 1994-04-13 |  | 3 | 2.55 | 1.1765 | 0.17647 | 0.9095 | 0.49478 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DW-25125
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 1110150 | 1994-04-21 |  | 2 | 2.55 | 0.78431 | -0.21569 | 0.9095 | -0.60473 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DW-25125
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 1250181 | 1994-05-05 |  | 5 | 5.1 | 0.98039 | -0.019608 | 1.139 | -0.087796 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50DW-50125
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 1440135 | 1994-05-24 |  | 4 | 5.1 | 0.78431 | -0.21569 | 1.139 | -0.96576 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50DW-50125
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 1540209 | 1994-06-03 |  | 8 | 6 | 1.3333 | 0.33333 | 1.22 | 1.6393 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DW-75121
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 1740003 | 1994-06-23 |  | 6 | 6 | 1 | 0 | 1.22 | 0 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DW-75121
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 1870102 | 1994-07-06 |  | 2 | 2.55 | 0.78431 | -0.21569 | 0.9095 | -0.60473 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DW-25125
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 2060248 | 1994-07-25 |  | 3 | 2.55 | 1.1765 | 0.17647 | 0.9095 | 0.49478 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DW-25125
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 2160317 | 1994-08-04 |  | 5 | 5.1 | 0.98039 | -0.019608 | 1.139 | -0.087796 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50DW-50125
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 2370460 | 1994-08-25 |  | 5 | 5.1 | 0.98039 | -0.019608 | 1.139 | -0.087796 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50DW-50125
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 2570088 | 1994-09-14 |  | 6 | 6 | 1 | 0 | 1.22 | 0 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DW-75121
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 2690195 | 1994-09-26 |  | 6 | 6 | 1 | 0 | 1.22 | 0 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DW-75121
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 2840087 | 1994-10-11 |  | 3 | 2.55 | 1.1765 | 0.17647 | 0.7799 | 0.577 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DIW-25125
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 3000005 | 1994-10-27 |  | 2 | 2.55 | 0.78431 | -0.21569 | 0.7799 | -0.70522 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DIW-25125
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 3070056 | 1994-11-03 |  | 16 | 15.2 | 1.0526 | 0.052632 | 2.0196 | 0.39612 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50125-50123
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 3320156 | 1994-11-28 |  | 16 | 15.2 | 1.0526 | 0.052632 | 2.0196 | 0.39612 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50125-50123
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 3400083 | 1994-12-06 |  | 37 | 42.45 | 0.87161 | -0.12839 | 4.6901 | -1.162 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DIW-75131
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 3560002 | 1994-12-22 |  | 46 | 42.45 | 1.0836 | 0.083628 | 4.6901 | 0.75691 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DIW-75131
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 0050030 | 1995-01-05 |  | 2 | 2.55 | 0.78431 | -0.21569 | 0.7799 | -0.70522 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DIW-25125
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 0260121 | 1995-01-26 |  | 2 | 2.55 | 0.78431 | -0.21569 | 0.7799 | -0.70522 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DIW-25125
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 330101. | 1995-02-02 |  | 17 | 15.2 | 1.1184 | 0.11842 | 2.0196 | 0.89127 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50125-50123
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 0550095 | 1995-02-24 |  | 17 | 15.2 | 1.1184 | 0.11842 | 2.0196 | 0.89127 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50125-50123
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 0620037 | 1995-03-03 |  | 43 | 42.45 | 1.013 | 0.012956 | 4.6901 | 0.11727 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DIW-75131
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 0820011 | 1995-03-23 |  | 43 | 42.45 | 1.013 | 0.012956 | 4.6901 | 0.11727 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DIW-75131
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 1010169 | 1995-04-11 |  | 1 | 2.55 | 0.39216 | -0.60784 | 0.7799 | -1.9874 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DIW-25125
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 1210184 | 1995-05-01 |  | 2 | 2.55 | 0.78431 | -0.21569 | 0.7799 | -0.70522 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DIW-25125
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 1280029 | 1995-05-08 |  | 16 | 15.2 | 1.0526 | 0.052632 | 2.0196 | 0.39612 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50125-50123
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 1450067 | 1995-05-25 |  | 16 | 15.2 | 1.0526 | 0.052632 | 2.0196 | 0.39612 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50125-50123
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 1570054 | 1995-06-06 |  | 43 | 42.45 | 1.013 | 0.012956 | 4.6901 | 0.11727 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DIW-75131
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 1730204 | 1995-06-22 |  | 45 | 42.45 | 1.0601 | 0.060071 | 4.6901 | 0.5437 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DIW-75131
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 1910190 | 1995-07-10 |  | 3 | 2.55 | 1.1765 | 0.17647 | 0.7799 | 0.577 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DIW-25125
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 2080145 | 1995-07-27 |  | 3 | 2.55 | 1.1765 | 0.17647 | 0.7799 | 0.577 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DIW-25125
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 2190036 | 1995-08-07 |  | 16 | 15.2 | 1.0526 | 0.052632 | 2.0196 | 0.39612 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50125-50123
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 2360162 | 1995-08-24 |  | 16 | 15.2 | 1.0526 | 0.052632 | 2.0196 | 0.39612 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50125-50123
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 2500242 | 1995-09-07 |  | 42 | 42.45 | 0.9894 | -0.010601 | 4.6901 | -0.095946 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DIW-75131
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 2650085 | 1995-09-22 |  | 48 | 42.45 | 1.1307 | 0.13074 | 4.6901 | 1.1833 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DIW-75131
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1996 | 2780104 | 1995-10-05 |  | 2 | 2.55 | 0.78431 | -0.21569 | 0.87635 | -0.6276 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DIW-25125
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1996 | 3070094 | 1995-11-03 |  | 19 | 18.65 | 1.0188 | 0.018767 | 2.116 | 0.1654 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50125-50133
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1996 | 3390115 | 1995-12-05 |  | 7 | 7.5 | 0.93333 | -0.066667 | 1.2575 | -0.39761 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DIW-75135
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1996 | 0330145 | 1996-02-02 |  | 19 | 18.65 | 1.0188 | 0.018767 | 2.116 | 0.1654 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50125-50133
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1996 | 0660103 | 1996-03-06 |  | 8 | 7.5 | 1.0667 | 0.066667 | 1.2575 | 0.39761 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DIW-75135
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1996 | 0950140 | 1996-04-04 |  | 2 | 2.55 | 0.78431 | -0.21569 | 0.87635 | -0.6276 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DIW-25125
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1996 | 1240106 | 1996-05-03 |  | 18 | 18.65 | 0.96515 | -0.034853 | 2.116 | -0.30718 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50125-50133
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1996 | 1630044 | 1996-06-11 |  | 8 | 7.5 | 1.0667 | 0.066667 | 1.2575 | 0.39761 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DIW-75135
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1996 | 1910020 | 1996-07-09 |  | 3 | 2.55 | 1.1765 | 0.17647 | 0.87635 | 0.51349 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 75DIW-25125
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1996 | 2180038 | 1996-08-05 |  | 18 | 18.65 | 0.96515 | -0.034853 | 2.116 | -0.30718 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 50125-50133
ARSENIC,UNF,GFAA-EPA | 1996 | 2570318 | 1996-09-13 |  | 8 | 7.5 | 1.0667 | 0.066667 | 1.2575 | 0.39761 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 01002 | GF073 | 25DIW-75135