## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 2830045 | 1991-10-10 |  | 9 | 10.4 | 0.86538 | -0.13462 | 1.73 | -0.80925 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50101-50115
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 2830049 | 1991-10-10 |  | 8 | 7.85 | 1.0191 | 0.019108 | 1.475 | 0.10169 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 67DW-33113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 2900077 | 1991-10-17 |  | 9 | 10.4 | 0.86538 | -0.13462 | 1.73 | -0.80925 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50101-50115
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 2900043 | 1991-10-17 |  | 8 | 7.85 | 1.0191 | 0.019108 | 1.475 | 0.10169 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 67DW-33113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 2900044 | 1991-10-17 |  | 8 | 7.85 | 1.0191 | 0.019108 | 1.475 | 0.10169 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 67DW-33113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 3020021 | 1991-10-29 |  | 11 | 10.4 | 1.0577 | 0.057692 | 1.73 | 0.34682 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50101-50115
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 3040016 | 1991-10-31 |  | 7 | 7.85 | 0.89172 | -0.10828 | 1.475 | -0.57627 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 67DW-33113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 3100037 | 1991-11-06 |  | 9 | 9.38 | 0.95949 | -0.040512 | 1.628 | -0.23342 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DW-67115
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 3110056 | 1991-11-07 |  | 2 | 1.73 | 1.1561 | 0.15607 | 0.863 | 0.31286 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DW-75105
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 3160074 | 1991-11-12 |  | 9 | 9.38 | 0.95949 | -0.040512 | 1.628 | -0.23342 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DW-67115
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 3230100 | 1991-11-19 |  | 5 | 1.73 | 2.8902 | 1.8902 | 0.863 | 3.7891 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DW-75105
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 3230109 | 1991-11-19 |  | 10 | 9.38 | 1.0661 | 0.066098 | 1.628 | 0.38084 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DW-67115
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 3240018 | 1991-11-20 |  | 2 | 1.73 | 1.1561 | 0.15607 | 0.863 | 0.31286 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DW-75105
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 3240010 | 1991-11-20 |  | 9 | 9.38 | 0.95949 | -0.040512 | 1.628 | -0.23342 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DW-67115
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 3450005 | 1991-12-11 |  | 8 | 8.6 | 0.93023 | -0.069767 | 1.55 | -0.3871 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50115-50103
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 3450006 | 1991-12-11 |  | 7 | 8.6 | 0.81395 | -0.18605 | 1.55 | -1.0323 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50115-50103
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 3460104 | 1991-12-12 |  | 7 | 8.6 | 0.81395 | -0.18605 | 1.55 | -1.0323 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50115-50103
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 3460105 | 1991-12-12 |  | 4 | 3.45 | 1.1594 | 0.15942 | 1.035 | 0.5314 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50DW-50101
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 3470006 | 1991-12-13 |  | 7 | 8.6 | 0.81395 | -0.18605 | 1.55 | -1.0323 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50115-50103
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 3470005 | 1991-12-13 |  | 4 | 3.45 | 1.1594 | 0.15942 | 1.035 | 0.5314 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50DW-50101
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 3500213 | 1991-12-16 |  | 4 | 3.45 | 1.1594 | 0.15942 | 1.035 | 0.5314 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50DW-50101
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 60034.0 | 1992-01-06 |  | 8 | 7.85 | 1.0191 | 0.019108 | 1.475 | 0.10169 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 67DW-33113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 140086. | 1992-01-14 |  | 8 | 7.85 | 1.0191 | 0.019108 | 1.475 | 0.10169 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 67DW-33113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 160137. | 1992-01-16 |  | 13 | 10.4 | 1.25 | 0.25 | 1.73 | 1.5029 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50101-50115
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 160043. | 1992-01-16 |  | 9 | 7.85 | 1.1465 | 0.1465 | 1.475 | 0.77966 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 67DW-33113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 230001. | 1992-01-23 |  | 12 | 10.4 | 1.1538 | 0.15385 | 1.73 | 0.92486 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50101-50115
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 290148. | 1992-01-29 |  | 8 | 7.85 | 1.0191 | 0.019108 | 1.475 | 0.10169 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 67DW-33113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 370014. | 1992-02-06 |  | 12 | 9.38 | 1.2793 | 0.27932 | 1.628 | 1.6093 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DW-67115
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 410005. | 1992-02-10 |  | 4 | 1.73 | 2.3121 | 1.3121 | 0.863 | 2.6304 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DW-75105
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 450175. | 1992-02-14 |  | 8 | 9.38 | 0.85288 | -0.14712 | 1.628 | -0.84767 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DW-67115
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 490016. | 1992-02-18 |  | 5 | 1.73 | 2.8902 | 1.8902 | 0.863 | 3.7891 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DW-75105
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 490019. | 1992-02-18 |  | 9 | 9.38 | 0.95949 | -0.040512 | 1.628 | -0.23342 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DW-67115
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 560026. | 1992-02-25 |  | 8 | 1.73 | 4.6243 | 3.6243 | 0.863 | 7.2654 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DW-75105
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 620019. | 1992-03-02 |  | 14 | 9.38 | 1.4925 | 0.49254 | 1.628 | 2.8378 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DW-67115
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 650026. | 1992-03-05 |  | 13 | 8.6 | 1.5116 | 0.51163 | 1.55 | 2.8387 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50115-50103
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 660101. | 1992-03-06 |  | 5 | 3.45 | 1.4493 | 0.44928 | 1.035 | 1.4976 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50DW-50101
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 710029. | 1992-03-11 |  | 12 | 8.6 | 1.3953 | 0.39535 | 1.55 | 2.1935 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50115-50103
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 720006. | 1992-03-12 |  | 13 | 8.6 | 1.5116 | 0.51163 | 1.55 | 2.8387 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50115-50103
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 730015. | 1992-03-13 |  | 12 | 8.6 | 1.3953 | 0.39535 | 1.55 | 2.1935 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50115-50103
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 770004. | 1992-03-17 |  | 4 | 3.45 | 1.1594 | 0.15942 | 1.035 | 0.5314 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50DW-50101
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 840007. | 1992-03-24 |  | 4 | 3.45 | 1.1594 | 0.15942 | 1.035 | 0.5314 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50DW-50101
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 980016. | 1992-04-07 |  | 9 | 7.85 | 1.1465 | 0.1465 | 1.475 | 0.77966 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 67DW-33113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1110277 | 1992-04-20 |  | 12 | 10.4 | 1.1538 | 0.15385 | 1.73 | 0.92486 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50101-50115
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1110275 | 1992-04-20 |  | 8 | 7.85 | 1.0191 | 0.019108 | 1.475 | 0.10169 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 67DW-33113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1150237 | 1992-04-24 |  | 11 | 10.4 | 1.0577 | 0.057692 | 1.73 | 0.34682 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50101-50115
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1190021 | 1992-04-28 |  | 10 | 7.85 | 1.2739 | 0.27389 | 1.475 | 1.4576 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 67DW-33113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1220090 | 1992-05-01 |  | 9 | 7.85 | 1.1465 | 0.1465 | 1.475 | 0.77966 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 67DW-33113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1250213 | 1992-05-04 |  | 3 | 10.4 | 0.28846 | -0.71154 | 1.73 | -4.2775 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50101-50115
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1260036 | 1992-05-05 |  | 12 | 9.38 | 1.2793 | 0.27932 | 1.628 | 1.6093 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DW-67115
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1270105 | 1992-05-06 |  | 3 | 1.73 | 1.7341 | 0.7341 | 0.863 | 1.4716 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DW-75105
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1290011 | 1992-05-08 |  | 2 | 1.73 | 1.1561 | 0.15607 | 0.863 | 0.31286 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DW-75105
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1320021 | 1992-05-11 |  | 10 | 9.38 | 1.0661 | 0.066098 | 1.628 | 0.38084 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DW-67115
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1410040 | 1992-05-20 |  | 9 | 9.38 | 0.95949 | -0.040512 | 1.628 | -0.23342 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DW-67115
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1480087 | 1992-05-27 |  | 11 | 9.38 | 1.1727 | 0.17271 | 1.628 | 0.99509 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DW-67115
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1500143 | 1992-05-29 |  | 2 | 1.73 | 1.1561 | 0.15607 | 0.863 | 0.31286 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DW-75105
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1520411 | 1992-05-31 |  | 6 | 9.38 | 0.63966 | -0.36034 | 1.628 | -2.0762 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DW-67115
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1570057 | 1992-06-05 |  | 10 | 8.6 | 1.1628 | 0.16279 | 1.55 | 0.90323 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50115-50103
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1610025 | 1992-06-09 |  | 4 | 3.45 | 1.1594 | 0.15942 | 1.035 | 0.5314 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50DW-50101
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1620002 | 1992-06-10 |  | 10 | 8.6 | 1.1628 | 0.16279 | 1.55 | 0.90323 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50115-50103
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1620004 | 1992-06-10 |  | 5 | 3.45 | 1.4493 | 0.44928 | 1.035 | 1.4976 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50DW-50101
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1690027 | 1992-06-17 |  | 11 | 8.6 | 1.2791 | 0.27907 | 1.55 | 1.5484 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50115-50103
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1700004 | 1992-06-18 |  | 10 | 8.6 | 1.1628 | 0.16279 | 1.55 | 0.90323 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50115-50103
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1780019 | 1992-06-26 |  | 3 | 3.45 | 0.86957 | -0.13043 | 1.035 | -0.43478 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50DW-50101
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1910005 | 1992-07-09 |  | 11 | 10.4 | 1.0577 | 0.057692 | 1.73 | 0.34682 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50101-50115
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1910100 | 1992-07-09 |  | 8 | 7.85 | 1.0191 | 0.019108 | 1.475 | 0.10169 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 67DW-33113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1970033 | 1992-07-15 |  | 8 | 7.85 | 1.0191 | 0.019108 | 1.475 | 0.10169 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 67DW-33113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 2020038 | 1992-07-20 |  | 8 | 7.85 | 1.0191 | 0.019108 | 1.475 | 0.10169 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 67DW-33113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 2110231 | 1992-07-29 |  | 11 | 10.4 | 1.0577 | 0.057692 | 1.73 | 0.34682 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50101-50115
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 2110229 | 1992-07-29 |  | 11 | 10.4 | 1.0577 | 0.057692 | 1.73 | 0.34682 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50101-50115
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 2250009 | 1992-08-12 |  | 4 | 1.73 | 2.3121 | 1.3121 | 0.863 | 2.6304 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DW-75105
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 2260049 | 1992-08-13 |  | 11 | 9.38 | 1.1727 | 0.17271 | 1.628 | 0.99509 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DW-67115
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 2320273 | 1992-08-19 |  | 2 | 1.73 | 1.1561 | 0.15607 | 0.863 | 0.31286 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DW-75105
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 2320068 | 1992-08-19 |  | 10 | 9.38 | 1.0661 | 0.066098 | 1.628 | 0.38084 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DW-67115
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 2400146 | 1992-08-27 |  | 12 | 9.38 | 1.2793 | 0.27932 | 1.628 | 1.6093 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DW-67115
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 2440147 | 1992-08-31 |  | 7 | 1.73 | 4.0462 | 3.0462 | 0.863 | 6.1066 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DW-75105
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 2450052 | 1992-09-01 |  | 10 | 9.38 | 1.0661 | 0.066098 | 1.628 | 0.38084 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DW-67115
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 2460343 | 1992-09-02 |  | 11 | 8.6 | 1.2791 | 0.27907 | 1.55 | 1.5484 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50115-50103
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 2520005 | 1992-09-08 |  | 2 | 1.73 | 1.1561 | 0.15607 | 0.863 | 0.31286 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DW-75105
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 2540176 | 1992-09-10 |  | 10 | 8.6 | 1.1628 | 0.16279 | 1.55 | 0.90323 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50115-50103
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 2600007 | 1992-09-16 |  | 9 | 8.6 | 1.0465 | 0.046512 | 1.55 | 0.25806 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50115-50103
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 2690008 | 1992-09-25 |  | 2 | 1.73 | 1.1561 | 0.15607 | 0.863 | 0.31286 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DW-75105
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 2690012 | 1992-09-25 |  | 9 | 8.6 | 1.0465 | 0.046512 | 1.55 | 0.25806 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50115-50103
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 2800187 | 1992-10-06 |  | 9 | 7.85 | 1.1465 | 0.1465 | 1.445 | 0.79585 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 67DW-33113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 2870232 | 1992-10-13 |  | 9 | 7.85 | 1.1465 | 0.1465 | 1.445 | 0.79585 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 67DW-33113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 2950028 | 1992-10-21 |  | 8 | 7.85 | 1.0191 | 0.019108 | 1.445 | 0.10381 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 67DW-33113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 3010009 | 1992-10-27 |  | 8 | 7.45 | 1.0738 | 0.073826 | 1.405 | 0.39146 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50117-50121
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 3010010 | 1992-10-27 |  | 8 | 7.85 | 1.0191 | 0.019108 | 1.445 | 0.10381 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 67DW-33113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 3080143 | 1992-11-03 |  | 6 | 5.36 | 1.1194 | 0.1194 | 1.196 | 0.53512 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DW-67121
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 3150014 | 1992-11-10 |  | 19 | 17.9 | 1.0615 | 0.061453 | 2.45 | 0.44898 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DW-75113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 3220024 | 1992-11-17 |  | 7 | 5.36 | 1.306 | 0.30597 | 1.196 | 1.3712 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DW-67121
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 3250269 | 1992-11-20 |  | 7 | 5.36 | 1.306 | 0.30597 | 1.196 | 1.3712 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DW-67121
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 3280076 | 1992-11-23 |  | 17 | 17.9 | 0.94972 | -0.050279 | 2.45 | -0.36735 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DW-75113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 3320306 | 1992-11-27 |  | 6 | 5.36 | 1.1194 | 0.1194 | 1.196 | 0.53512 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DW-67121
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 3370191 | 1992-12-02 |  | 17 | 17.9 | 0.94972 | -0.050279 | 2.45 | -0.36735 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DW-75113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 3370200 | 1992-12-02 |  | 6 | 5.15 | 1.165 | 0.16505 | 1.175 | 0.7234 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50121-50105
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 3440154 | 1992-12-09 |  | 4 | 3.45 | 1.1594 | 0.15942 | 1.005 | 0.54726 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50DW-50117
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 3460007 | 1992-12-11 |  | 5 | 5.15 | 0.97087 | -0.029126 | 1.175 | -0.12766 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50121-50105
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 3490058 | 1992-12-14 |  | 4 | 3.45 | 1.1594 | 0.15942 | 1.005 | 0.54726 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50DW-50117
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 3510007 | 1992-12-16 |  | 4 | 3.45 | 1.1594 | 0.15942 | 1.005 | 0.54726 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50DW-50117
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 3530050 | 1992-12-18 |  | 6 | 5.15 | 1.165 | 0.16505 | 1.175 | 0.7234 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50121-50105
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 3660054 | 1992-12-31 |  | 6 | 5.15 | 1.165 | 0.16505 | 1.175 | 0.7234 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50121-50105
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 60127.0 | 1993-01-06 |  | 8 | 7.85 | 1.0191 | 0.019108 | 1.445 | 0.10381 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 67DW-33113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 120060. | 1993-01-12 |  | 8 | 7.45 | 1.0738 | 0.073826 | 1.405 | 0.39146 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50117-50121
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 190146. | 1993-01-19 |  | 9 | 7.45 | 1.2081 | 0.20805 | 1.405 | 1.1032 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50117-50121
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 200007. | 1993-01-20 |  | 8 | 7.85 | 1.0191 | 0.019108 | 1.445 | 0.10381 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 67DW-33113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 210159. | 1993-01-21 |  | 8 | 7.45 | 1.0738 | 0.073826 | 1.405 | 0.39146 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50117-50121
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 280168. | 1993-01-28 |  | 8 | 7.85 | 1.0191 | 0.019108 | 1.445 | 0.10381 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 67DW-33113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 340019. | 1993-02-03 |  | 9 | 7.85 | 1.1465 | 0.1465 | 1.445 | 0.79585 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 67DW-33113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 410024. | 1993-02-10 |  | 17 | 17.9 | 0.94972 | -0.050279 | 2.45 | -0.36735 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DW-75113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 410018. | 1993-02-10 |  | 6 | 5.36 | 1.1194 | 0.1194 | 1.196 | 0.53512 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DW-67121
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 410013. | 1993-02-10 |  | 6 | 5.36 | 1.1194 | 0.1194 | 1.196 | 0.53512 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DW-67121
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 490012. | 1993-02-18 |  | 17 | 17.9 | 0.94972 | -0.050279 | 2.45 | -0.36735 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DW-75113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 500114. | 1993-02-19 |  | 6 | 5.36 | 1.1194 | 0.1194 | 1.196 | 0.53512 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DW-67121
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 600228. | 1993-03-01 |  | 18 | 17.9 | 1.0056 | 0.0055866 | 2.45 | 0.040816 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DW-75113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 620058. | 1993-03-03 |  | 5 | 5.15 | 0.97087 | -0.029126 | 1.175 | -0.12766 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50121-50105
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 690127. | 1993-03-10 |  | 4 | 3.45 | 1.1594 | 0.15942 | 1.005 | 0.54726 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50DW-50117
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 740147. | 1993-03-15 |  | 5 | 5.15 | 0.97087 | -0.029126 | 1.175 | -0.12766 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50121-50105
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 750190. | 1993-03-16 |  | 3 | 3.45 | 0.86957 | -0.13043 | 1.005 | -0.44776 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50DW-50117
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 820076. | 1993-03-23 |  | 6 | 5.15 | 1.165 | 0.16505 | 1.175 | 0.7234 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50121-50105
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 880025. | 1993-03-29 |  | 4 | 3.45 | 1.1594 | 0.15942 | 1.005 | 0.54726 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50DW-50117
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 890012. | 1993-03-30 |  | 5 | 5.15 | 0.97087 | -0.029126 | 1.175 | -0.12766 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50121-50105
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 970031. | 1993-04-07 |  | 9 | 7.45 | 1.2081 | 0.20805 | 1.405 | 1.1032 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50117-50121
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 990091. | 1993-04-09 |  | 8 | 7.85 | 1.0191 | 0.019108 | 1.445 | 0.10381 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 67DW-33113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 1030011 | 1993-04-13 |  | 9 | 7.45 | 1.2081 | 0.20805 | 1.405 | 1.1032 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50117-50121
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 1050072 | 1993-04-15 |  | 8 | 7.85 | 1.0191 | 0.019108 | 1.445 | 0.10381 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 67DW-33113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 1170051 | 1993-04-27 |  | 9 | 7.45 | 1.2081 | 0.20805 | 1.405 | 1.1032 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50117-50121
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 1190020 | 1993-04-29 |  | 10 | 7.85 | 1.2739 | 0.27389 | 1.445 | 1.4879 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 67DW-33113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 1230332 | 1993-05-03 |  | 9 | 7.85 | 1.1465 | 0.1465 | 1.445 | 0.79585 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 67DW-33113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 1260157 | 1993-05-06 |  | 6 | 5.36 | 1.1194 | 0.1194 | 1.196 | 0.53512 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DW-67121
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 1300389 | 1993-05-10 |  | 17 | 17.9 | 0.94972 | -0.050279 | 2.45 | -0.36735 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DW-75113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 1380040 | 1993-05-18 |  | 20 | 17.9 | 1.1173 | 0.11732 | 2.45 | 0.85714 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DW-75113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 1400161 | 1993-05-20 |  | 6 | 5.36 | 1.1194 | 0.1194 | 1.196 | 0.53512 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DW-67121
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 1460059 | 1993-05-26 |  | 16 | 17.9 | 0.89385 | -0.10615 | 2.45 | -0.77551 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DW-75113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 1470035 | 1993-05-27 |  | 5 | 5.36 | 0.93284 | -0.067164 | 1.196 | -0.301 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DW-67121
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 1530019 | 1993-06-02 |  | 6 | 5.15 | 1.165 | 0.16505 | 1.175 | 0.7234 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50121-50105
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 1590079 | 1993-06-08 |  | 4 | 3.45 | 1.1594 | 0.15942 | 1.005 | 0.54726 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50DW-50117
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 1620037 | 1993-06-11 |  | 6 | 5.15 | 1.165 | 0.16505 | 1.175 | 0.7234 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50121-50105
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 1650273 | 1993-06-14 |  | 4 | 3.45 | 1.1594 | 0.15942 | 1.005 | 0.54726 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50DW-50117
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 1690118 | 1993-06-18 |  | 6 | 5.15 | 1.165 | 0.16505 | 1.175 | 0.7234 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50121-50105
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 1790019 | 1993-06-28 |  | 4 | 3.45 | 1.1594 | 0.15942 | 1.005 | 0.54726 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50DW-50117
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 1810029 | 1993-06-30 |  | 5 | 5.15 | 0.97087 | -0.029126 | 1.175 | -0.12766 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50121-50105
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 1880145 | 1993-07-07 |  | 8 | 7.45 | 1.0738 | 0.073826 | 1.405 | 0.39146 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50117-50121
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 1890024 | 1993-07-08 |  | 9 | 7.85 | 1.1465 | 0.1465 | 1.445 | 0.79585 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 67DW-33113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 1950028 | 1993-07-14 |  | 7 | 7.45 | 0.9396 | -0.060403 | 1.405 | -0.32028 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50117-50121
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 2010169 | 1993-07-20 |  | 8 | 7.85 | 1.0191 | 0.019108 | 1.445 | 0.10381 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 67DW-33113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 2010477 | 1993-07-20 |  | 8 | 7.85 | 1.0191 | 0.019108 | 1.445 | 0.10381 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 67DW-33113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 2070510 | 1993-07-26 |  | 9 | 7.45 | 1.2081 | 0.20805 | 1.405 | 1.1032 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50117-50121
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 2100285 | 1993-07-29 |  | 8 | 7.85 | 1.0191 | 0.019108 | 1.445 | 0.10381 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 67DW-33113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 2210088 | 1993-08-09 |  | 6 | 5.36 | 1.1194 | 0.1194 | 1.196 | 0.53512 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DW-67121
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 2230119 | 1993-08-11 |  | 18 | 17.9 | 1.0056 | 0.0055866 | 2.45 | 0.040816 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DW-75113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 2250291 | 1993-08-13 |  | 6 | 5.36 | 1.1194 | 0.1194 | 1.196 | 0.53512 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DW-67121
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 2300299 | 1993-08-18 |  | 20 | 17.9 | 1.1173 | 0.11732 | 2.45 | 0.85714 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DW-75113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 2380016 | 1993-08-26 |  | 5 | 5.36 | 0.93284 | -0.067164 | 1.196 | -0.301 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DW-67121
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 2440177 | 1993-09-01 |  | 19 | 17.9 | 1.0615 | 0.061453 | 2.45 | 0.44898 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DW-75113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 2450534 | 1993-09-02 |  | 6 | 5.36 | 1.1194 | 0.1194 | 1.196 | 0.53512 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DW-67121
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 2510237 | 1993-09-08 |  | 6 | 5.15 | 1.165 | 0.16505 | 1.175 | 0.7234 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50121-50105
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 2530568 | 1993-09-10 |  | 5 | 5.15 | 0.97087 | -0.029126 | 1.175 | -0.12766 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50121-50105
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 2530488 | 1993-09-10 |  | 4 | 3.45 | 1.1594 | 0.15942 | 1.005 | 0.54726 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50DW-50117
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 2590011 | 1993-09-16 |  | 4 | 3.45 | 1.1594 | 0.15942 | 1.005 | 0.54726 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50DW-50117
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 2630232 | 1993-09-20 |  | 6 | 5.15 | 1.165 | 0.16505 | 1.175 | 0.7234 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50121-50105
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 2700228 | 1993-09-27 |  | 4 | 3.45 | 1.1594 | 0.15942 | 1.005 | 0.54726 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50DW-50117
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 2730158 | 1993-09-30 |  | 6 | 5.15 | 1.165 | 0.16505 | 1.175 | 0.7234 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50121-50105
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 2810130 | 1993-10-08 |  | 16 | 15.2 | 1.0526 | 0.052632 | 2.048 | 0.39063 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50125-50123
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 2850164 | 1993-10-12 |  | 9 | 7.85 | 1.1465 | 0.1465 | 1.3865 | 0.82943 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 67DW-33113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 2880008 | 1993-10-15 |  | 21 | 15.2 | 1.3816 | 0.38158 | 2.048 | 2.832 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50125-50123
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 2950066 | 1993-10-22 |  | 9 | 7.85 | 1.1465 | 0.1465 | 1.3865 | 0.82943 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 67DW-33113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 2990080 | 1993-10-26 |  | 15 | 15.2 | 0.98684 | -0.013158 | 2.048 | -0.097656 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50125-50123
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 3120029 | 1993-11-08 |  | 20 | 17.9 | 1.1173 | 0.11732 | 2.291 | 0.91663 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DW-75113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 3160149 | 1993-11-12 |  | 15 | 13.5 | 1.1111 | 0.11111 | 1.895 | 0.79156 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DW-67123
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 3200009 | 1993-11-16 |  | 19 | 17.9 | 1.0615 | 0.061453 | 2.291 | 0.48014 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DW-75113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 3340028 | 1993-11-30 |  | 13 | 13.5 | 0.96296 | -0.037037 | 1.895 | -0.26385 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DW-67123
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 3360001 | 1993-12-02 |  | 17 | 17.9 | 0.94972 | -0.050279 | 2.291 | -0.39284 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DW-75113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 3420079 | 1993-12-08 |  | 5 | 5.1 | 0.98039 | -0.019608 | 1.139 | -0.087796 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50DW-50125
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 3470067 | 1993-12-13 |  | 14 | 14.1 | 0.99291 | -0.0070922 | 1.949 | -0.051308 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50123-50121
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 3490106 | 1993-12-15 |  | 5 | 5.1 | 0.98039 | -0.019608 | 1.139 | -0.087796 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50DW-50125
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 3620028 | 1993-12-28 |  | 17 | 14.1 | 1.2057 | 0.20567 | 1.949 | 1.4879 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50123-50121
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 3640015 | 1993-12-30 |  | 5 | 5.1 | 0.98039 | -0.019608 | 1.139 | -0.087796 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50DW-50125
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 70064.0 | 1994-01-07 |  | 8 | 7.85 | 1.0191 | 0.019108 | 1.3865 | 0.10819 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 67DW-33113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 130190. | 1994-01-13 |  | 16 | 15.2 | 1.0526 | 0.052632 | 2.048 | 0.39063 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50125-50123
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 240081. | 1994-01-24 |  | 12 | 15.2 | 0.78947 | -0.21053 | 2.048 | -1.5625 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50125-50123
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 270111. | 1994-01-27 |  | 15 | 15.2 | 0.98684 | -0.013158 | 2.048 | -0.097656 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50125-50123
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 270087. | 1994-01-27 |  | 8 | 7.85 | 1.0191 | 0.019108 | 1.3865 | 0.10819 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 67DW-33113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 380091. | 1994-02-07 |  | 18 | 17.9 | 1.0056 | 0.0055866 | 2.291 | 0.043649 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DW-75113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 410007. | 1994-02-10 |  | 14 | 13.5 | 1.037 | 0.037037 | 1.895 | 0.26385 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DW-67123
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 450250. | 1994-02-14 |  | 17 | 17.9 | 0.94972 | -0.050279 | 2.291 | -0.39284 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DW-75113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 560076. | 1994-02-25 |  | 13 | 13.5 | 0.96296 | -0.037037 | 1.895 | -0.26385 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DW-67123
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 600006. | 1994-03-01 |  | 18 | 17.9 | 1.0056 | 0.0055866 | 2.291 | 0.043649 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DW-75113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 670006. | 1994-03-08 |  | 5 | 5.1 | 0.98039 | -0.019608 | 1.139 | -0.087796 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50DW-50125
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 680098. | 1994-03-09 |  | 15 | 14.1 | 1.0638 | 0.06383 | 1.949 | 0.46178 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50123-50121
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 730029. | 1994-03-14 |  | 5 | 5.1 | 0.98039 | -0.019608 | 1.139 | -0.087796 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50DW-50125
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 840118. | 1994-03-25 |  | 14 | 14.1 | 0.99291 | -0.0070922 | 1.949 | -0.051308 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50123-50121
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 880085. | 1994-03-29 |  | 5 | 5.1 | 0.98039 | -0.019608 | 1.139 | -0.087796 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50DW-50125
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 1010139 | 1994-04-11 |  | 8 | 7.85 | 1.0191 | 0.019108 | 1.3865 | 0.10819 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 67DW-33113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 1020149 | 1994-04-12 |  | 17 | 15.2 | 1.1184 | 0.11842 | 2.048 | 0.87891 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50125-50123
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 1110056 | 1994-04-21 |  | 8 | 7.85 | 1.0191 | 0.019108 | 1.3865 | 0.10819 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 67DW-33113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 1150002 | 1994-04-25 |  | 15 | 15.2 | 0.98684 | -0.013158 | 2.048 | -0.097656 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50125-50123
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 1160124 | 1994-04-26 |  | 16 | 15.2 | 1.0526 | 0.052632 | 2.048 | 0.39063 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50125-50123
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 1290115 | 1994-05-09 |  | 19 | 17.9 | 1.0615 | 0.061453 | 2.291 | 0.48014 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DW-75113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 1300050 | 1994-05-10 |  | 16 | 13.5 | 1.1852 | 0.18519 | 1.895 | 1.3193 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DW-67123
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 1360064 | 1994-05-16 |  | 18 | 17.9 | 1.0056 | 0.0055866 | 2.291 | 0.043649 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DW-75113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 1440103 | 1994-05-24 |  | 13 | 13.5 | 0.96296 | -0.037037 | 1.895 | -0.26385 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DW-67123
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 1460198 | 1994-05-26 |  | 17 | 17.9 | 0.94972 | -0.050279 | 2.291 | -0.39284 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DW-75113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 1570007 | 1994-06-06 |  | 5 | 5.1 | 0.98039 | -0.019608 | 1.139 | -0.087796 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50DW-50125
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 1600119 | 1994-06-09 |  | 15 | 14.1 | 1.0638 | 0.06383 | 1.949 | 0.46178 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50123-50121
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 1640024 | 1994-06-13 |  | 5 | 5.1 | 0.98039 | -0.019608 | 1.139 | -0.087796 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50DW-50125
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 1740004 | 1994-06-23 |  | 15 | 14.1 | 1.0638 | 0.06383 | 1.949 | 0.46178 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50123-50121
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 1750177 | 1994-06-24 |  | 6 | 5.1 | 1.1765 | 0.17647 | 1.139 | 0.79017 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50DW-50125
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 1880042 | 1994-07-07 |  | 8 | 7.85 | 1.0191 | 0.019108 | 1.3865 | 0.10819 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 67DW-33113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 1920242 | 1994-07-11 |  | 16 | 15.2 | 1.0526 | 0.052632 | 2.048 | 0.39063 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50125-50123
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 1930260 | 1994-07-12 |  | 15 | 15.2 | 0.98684 | -0.013158 | 2.048 | -0.097656 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50125-50123
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 2030117 | 1994-07-22 |  | 9 | 7.85 | 1.1465 | 0.1465 | 1.3865 | 0.82943 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 67DW-33113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 2070249 | 1994-07-26 |  | 14 | 15.2 | 0.92105 | -0.078947 | 2.048 | -0.58594 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50125-50123
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 2220002 | 1994-08-10 |  | 19 | 17.9 | 1.0615 | 0.061453 | 2.291 | 0.48014 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DW-75113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 2230061 | 1994-08-11 |  | 16 | 13.5 | 1.1852 | 0.18519 | 1.895 | 1.3193 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DW-67123
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 2270060 | 1994-08-15 |  | 19 | 17.9 | 1.0615 | 0.061453 | 2.291 | 0.48014 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DW-75113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 2360275 | 1994-08-24 |  | 15 | 13.5 | 1.1111 | 0.11111 | 1.895 | 0.79156 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DW-67123
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 2380318 | 1994-08-26 |  | 18 | 17.9 | 1.0056 | 0.0055866 | 2.291 | 0.043649 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DW-75113
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 2490339 | 1994-09-06 |  | 6 | 5.1 | 1.1765 | 0.17647 | 1.139 | 0.79017 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50DW-50125
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 2510076 | 1994-09-08 |  | 17 | 14.1 | 1.2057 | 0.20567 | 1.949 | 1.4879 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50123-50121
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 2521089 | 1994-09-09 |  | 6 | 5.1 | 1.1765 | 0.17647 | 1.139 | 0.79017 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50DW-50125
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 2650117 | 1994-09-22 |  | 19 | 14.1 | 1.3475 | 0.34752 | 1.949 | 2.5141 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50123-50121
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 2690188 | 1994-09-26 |  | 6 | 5.1 | 1.1765 | 0.17647 | 1.139 | 0.79017 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50DW-50125
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 2850157 | 1994-10-12 |  | 17 | 15.2 | 1.1184 | 0.11842 | 2.0196 | 0.89127 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50125-50123
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 2900098 | 1994-10-17 |  | 47 | 42.45 | 1.1072 | 0.10719 | 4.6901 | 0.97013 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DIW-75131
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 2990018 | 1994-10-26 |  | 55 | 42.45 | 1.2956 | 0.29564 | 4.6901 | 2.6758 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DIW-75131
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 3010033 | 1994-10-28 |  | 19 | 15.2 | 1.25 | 0.25 | 2.0196 | 1.8816 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50125-50123
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 3060026 | 1994-11-02 |  | 51 | 42.45 | 1.2014 | 0.20141 | 4.6901 | 1.823 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DIW-75131
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 3110094 | 1994-11-07 |  | 4 | 3.3 | 1.2121 | 0.21212 | 0.8534 | 0.82025 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DIW-75127
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 3130030 | 1994-11-09 |  | 45 | 37.922 | 1.1866 | 0.18665 | 4.2464 | 1.6668 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DIW-67131
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 3290084 | 1994-11-25 |  | 54 | 37.922 | 1.424 | 0.42398 | 4.2464 | 3.7863 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DIW-67131
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 3340054 | 1994-11-30 |  | 3 | 3.3 | 0.90909 | -0.090909 | 0.8534 | -0.35153 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DIW-75127
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 3350029 | 1994-12-01 |  | 37 | 37.922 | 0.97569 | -0.024313 | 4.2464 | -0.21713 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DIW-67131
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 3400047 | 1994-12-06 |  | 16 | 15.2 | 1.0526 | 0.052632 | 2.0196 | 0.39612 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50125-50123
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 3420028 | 1994-12-08 | < | 1 | 8.35 | 0.11976 | -0.88024 | 1.3483 | -5.4513 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25123-75127
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 3480078 | 1994-12-14 |  | 9 | 8.35 | 1.0778 | 0.077844 | 1.3483 | 0.48209 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25123-75127
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 3550062 | 1994-12-21 |  | 10 | 8.35 | 1.1976 | 0.1976 | 1.3483 | 1.2238 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25123-75127
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 3570325 | 1994-12-23 |  | 16 | 15.2 | 1.0526 | 0.052632 | 2.0196 | 0.39612 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50125-50123
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 60110.0 | 1995-01-06 |  | 13 | 15.2 | 0.85526 | -0.14474 | 2.0196 | -1.0893 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50125-50123
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 0110010 | 1995-01-11 |  | 37 | 42.45 | 0.87161 | -0.12839 | 4.6901 | -1.162 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DIW-75131
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 0120093 | 1995-01-12 |  | 9 | 42.45 | 0.21201 | -0.78799 | 4.6901 | -7.132 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DIW-75131
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 0300070 | 1995-01-30 |  | 17 | 15.2 | 1.1184 | 0.11842 | 2.0196 | 0.89127 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50125-50123
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 0330047 | 1995-02-02 |  | 47 | 42.45 | 1.1072 | 0.10719 | 4.6901 | 0.97013 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DIW-75131
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 340100. | 1995-02-03 |  | 3 | 3.3 | 0.90909 | -0.090909 | 0.8534 | -0.35154 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DIW-75127
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 400127. | 1995-02-09 |  | 38 | 37.922 | 1.0021 | 0.0020569 | 4.2464 | 0.018369 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DIW-67131
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 530004. | 1995-02-22 |  | 38 | 37.922 | 1.0021 | 0.0020569 | 4.2464 | 0.018369 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DIW-67131
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 0550096 | 1995-02-24 |  | 3 | 3.3 | 0.90909 | -0.090909 | 0.8534 | -0.35153 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DIW-75127
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 0600133 | 1995-03-01 |  | 39 | 37.922 | 1.0284 | 0.028427 | 4.2464 | 0.25387 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DIW-67131
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 0660123 | 1995-03-07 |  | 14 | 15.2 | 0.92105 | -0.078947 | 2.0196 | -0.59418 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50125-50123
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 0680095 | 1995-03-09 |  | 8 | 8.35 | 0.95808 | -0.041916 | 1.3483 | -0.25959 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25123-75127
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 760012. | 1995-03-17 |  | 8 | 8.35 | 0.95808 | -0.041916 | 1.3483 | -0.25959 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25123-75127
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 870146. | 1995-03-28 |  | 16 | 15.2 | 1.0526 | 0.052632 | 2.0196 | 0.39612 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50125-50123
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 890004. | 1995-03-30 |  | 9 | 8.35 | 1.0778 | 0.077844 | 1.3483 | 0.48209 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25123-75127
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 1030001 | 1995-04-13 |  | 14 | 15.2 | 0.92105 | -0.078947 | 2.0196 | -0.59418 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50125-50123
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 1090089 | 1995-04-19 |  | 47 | 42.45 | 1.1072 | 0.10719 | 4.6901 | 0.97013 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DIW-75131
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 1110110 | 1995-04-21 |  | 40 | 42.45 | 0.94229 | -0.057715 | 4.6901 | -0.52238 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DIW-75131
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 1160198 | 1995-04-26 |  | 43 | 42.45 | 1.013 | 0.012956 | 4.6901 | 0.11727 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DIW-75131
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 1230179 | 1995-05-03 |  | 16 | 15.2 | 1.0526 | 0.052632 | 2.0196 | 0.39612 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50125-50123
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 1300127 | 1995-05-10 |  | 3 | 3.3 | 0.90909 | -0.090909 | 0.8534 | -0.35153 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DIW-75127
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 1350122 | 1995-05-15 |  | 35 | 37.922 | 0.92295 | -0.077053 | 4.2464 | -0.68812 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DIW-67131
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 1420100 | 1995-05-22 |  | 40 | 37.922 | 1.0548 | 0.054797 | 4.2464 | 0.48936 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DIW-67131
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 1500034 | 1995-05-30 |  | 4 | 3.3 | 1.2121 | 0.21212 | 0.8534 | 0.82025 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DIW-75127
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 1520159 | 1995-06-01 |  | 37 | 37.922 | 0.97569 | -0.024313 | 4.2464 | -0.21713 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DIW-67131
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 1560209 | 1995-06-05 |  | 16 | 15.2 | 1.0526 | 0.052632 | 2.0196 | 0.39612 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50125-50123
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 1580026 | 1995-06-07 |  | 9 | 8.35 | 1.0778 | 0.077844 | 1.3483 | 0.48209 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25123-75127
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 1670221 | 1995-06-16 |  | 10 | 8.35 | 1.1976 | 0.1976 | 1.3483 | 1.2238 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25123-75127
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 1740281 | 1995-06-23 |  | 14 | 15.2 | 0.92105 | -0.078947 | 2.0196 | -0.59418 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50125-50123
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 1780113 | 1995-06-27 |  | 7 | 8.35 | 0.83832 | -0.16168 | 1.3483 | -1.0013 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25123-75127
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 1910378 | 1995-07-10 |  | 16 | 15.2 | 1.0526 | 0.052632 | 2.0196 | 0.39612 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50125-50123
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 1940137 | 1995-07-13 |  | 40 | 42.45 | 0.94229 | -0.057715 | 4.6901 | -0.52238 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DIW-75131
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 2050041 | 1995-07-24 |  | 42 | 42.45 | 0.9894 | -0.010601 | 4.6901 | -0.095946 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DIW-75131
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 2090243 | 1995-07-28 |  | 17 | 15.2 | 1.1184 | 0.11842 | 2.0196 | 0.89127 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50125-50123
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 2140072 | 1995-08-02 |  | 41 | 42.45 | 0.96584 | -0.034158 | 4.6901 | -0.30916 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DIW-75131
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 2190101 | 1995-08-07 |  | 3 | 3.3 | 0.90909 | -0.090909 | 0.8534 | -0.35154 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DIW-75127
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 2210094 | 1995-08-09 |  | 42 | 37.922 | 1.1075 | 0.10754 | 4.2464 | 0.96035 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DIW-67131
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 2330239 | 1995-08-21 |  | 41 | 37.922 | 1.0812 | 0.081167 | 4.2464 | 0.72486 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DIW-67131
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 2400240 | 1995-08-28 |  | 4 | 3.3 | 1.2121 | 0.21212 | 0.8534 | 0.82025 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DIW-75127
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 2420068 | 1995-08-30 |  | 44 | 37.922 | 1.1603 | 0.16028 | 4.2464 | 1.4313 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DIW-67131
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 2500254 | 1995-09-07 |  | 8 | 8.35 | 0.95808 | -0.041916 | 1.3483 | -0.25959 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25123-75127
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 2580092 | 1995-09-15 |  | 9 | 8.35 | 1.0778 | 0.077844 | 1.3483 | 0.48209 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25123-75127
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 2620017 | 1995-09-19 |  | 18 | 15.2 | 1.1842 | 0.18421 | 2.0196 | 1.3864 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50125-50123
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 2650089 | 1995-09-22 |  | 16 | 15.2 | 1.0526 | 0.052632 | 2.0196 | 0.39612 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50125-50123
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 2700050 | 1995-09-27 |  | 9 | 8.35 | 1.0778 | 0.077844 | 1.3483 | 0.48209 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25123-75127
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 2790111 | 1995-10-06 |  | 21 | 18.65 | 1.126 | 0.12601 | 2.116 | 1.1106 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50125-50133
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 2860028 | 1995-10-13 |  | 7 | 7.5 | 0.93333 | -0.066667 | 1.2575 | -0.39761 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DIW-75135
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 3000040 | 1995-10-27 |  | 18 | 18.65 | 0.96515 | -0.034853 | 2.116 | -0.30718 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50125-50133
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 3060037 | 1995-11-02 |  | 9 | 7.5 | 1.2 | 0.2 | 1.2575 | 1.1928 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DIW-75135
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 3100066 | 1995-11-06 |  | 3 | 3.3 | 0.90909 | -0.090909 | 0.9341 | -0.32116 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DIW-75127
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 3240027 | 1995-11-20 |  | 11 | 6.7 | 1.6418 | 0.64179 | 1.1959 | 3.5956 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DIW-67135
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 3280007 | 1995-11-24 |  | 4 | 3.3 | 1.2121 | 0.21212 | 0.9341 | 0.74938 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DIW-75127
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 3340029 | 1995-11-30 |  | 12 | 6.7 | 1.791 | 0.79104 | 1.1959 | 4.4318 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DIW-67135
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 3410027 | 1995-12-07 |  | 11 | 10.075 | 1.0918 | 0.091811 | 1.4558 | 0.6354 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25133-75127
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 3470050 | 1995-12-13 |  | 2 | 18.65 | 0.10724 | -0.89276 | 2.116 | -7.8684 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50125-50133
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 0110047 | 1996-01-11 |  | 9 | 7.5 | 1.2 | 0.2 | 1.2575 | 1.1928 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DIW-75135
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 0260062 | 1996-01-26 |  | 19 | 18.65 | 1.0188 | 0.018767 | 2.116 | 0.1654 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50125-50133
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 0310067 | 1996-01-31 |  | 7 | 7.5 | 0.93333 | -0.066667 | 1.2575 | -0.39761 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DIW-75135
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 0370050 | 1996-02-06 |  | 3 | 3.3 | 0.90909 | -0.090909 | 0.9341 | -0.32116 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DIW-75127
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 0380049 | 1996-02-07 |  | 6 | 6.7 | 0.89552 | -0.10448 | 1.1959 | -0.58533 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DIW-67135
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 0570072 | 1996-02-26 |  | 4 | 3.3 | 1.2121 | 0.21212 | 0.9341 | 0.74938 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DIW-75127
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 0590036 | 1996-02-28 |  | 7 | 6.7 | 1.0448 | 0.044776 | 1.1959 | 0.25086 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DIW-67135
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 0670015 | 1996-03-07 |  | 10 | 10.075 | 0.99256 | -0.0074442 | 1.4558 | -0.051519 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25133-75127
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 0820159 | 1996-03-22 |  | 2 | 18.65 | 0.10724 | -0.89276 | 2.116 | -7.8684 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50125-50133
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 0870081 | 1996-03-27 |  | 10 | 10.075 | 0.99256 | -0.0074442 | 1.4558 | -0.051519 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25133-75127
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 0960255 | 1996-04-05 |  | 17 | 18.65 | 0.91153 | -0.088472 | 2.116 | -0.77975 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50125-50133
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 1010106 | 1996-04-10 |  | 6 | 7.5 | 0.8 | -0.2 | 1.2575 | -1.1928 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DIW-75135
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 1200109 | 1996-04-29 |  | 16 | 18.65 | 0.85791 | -0.14209 | 2.116 | -1.2523 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50125-50133
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 1220158 | 1996-05-01 |  | 9 | 7.5 | 1.2 | 0.2 | 1.2575 | 1.1928 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DIW-75135
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 1240109 | 1996-05-03 |  | 3 | 3.3 | 0.90909 | -0.090909 | 0.9341 | -0.32116 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DIW-75127
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 1290142 | 1996-05-08 |  | 9 | 6.7 | 1.3433 | 0.34328 | 1.1959 | 1.9232 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DIW-67135
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 1450121 | 1996-05-24 |  | 3 | 3.3 | 0.90909 | -0.090909 | 0.9341 | -0.32116 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DIW-75127
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 1500173 | 1996-05-29 |  | 12 | 6.7 | 1.791 | 0.79104 | 1.1959 | 4.4318 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DIW-67135
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 1570050 | 1996-06-05 |  | 11 | 10.075 | 1.0918 | 0.091811 | 1.4558 | 0.6354 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25133-75127
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 1700057 | 1996-06-18 |  | 20 | 18.65 | 1.0724 | 0.072386 | 2.116 | 0.63798 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50125-50133
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 1760046 | 1996-06-24 |  | 17 | 18.65 | 0.91153 | -0.088472 | 2.116 | -0.77975 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50125-50133
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 1780076 | 1996-06-26 |  | 9 | 10.075 | 0.8933 | -0.1067 | 1.4558 | -0.73844 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25133-75127
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 1930043 | 1996-07-11 |  | 18 | 18.65 | 0.96515 | -0.034853 | 2.116 | -0.30718 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50125-50133
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 1940068 | 1996-07-12 |  | 6 | 7.5 | 0.8 | -0.2 | 1.2575 | -1.1928 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DIW-75135
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 2080135 | 1996-07-26 |  | 20 | 18.65 | 1.0724 | 0.072386 | 2.116 | 0.63798 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50125-50133
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 2150179 | 1996-08-02 |  | 11 | 7.5 | 1.4667 | 0.46667 | 1.2575 | 2.7833 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DIW-75135
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 2180016 | 1996-08-05 |  | 3 | 3.3 | 0.90909 | -0.090909 | 0.9341 | -0.32116 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DIW-75127
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 2220024 | 1996-08-09 |  | 9 | 6.7 | 1.3433 | 0.34328 | 1.1959 | 1.9232 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DIW-67135
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 2420060 | 1996-08-29 |  | 3 | 3.3 | 0.90909 | -0.090909 | 0.9341 | -0.32116 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25DIW-75127
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 2430063 | 1996-08-30 |  | 10 | 6.7 | 1.4925 | 0.49254 | 1.1959 | 2.7594 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 33DIW-67135
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 2570515 | 1996-09-13 |  | 10 | 10.075 | 0.99256 | -0.0074442 | 1.4558 | -0.051519 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 25133-75127
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 2570456 | 1996-09-13 |  | 18 | 18.65 | 0.96515 | -0.034853 | 2.116 | -0.30718 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50125-50133
ARSENIC,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 2710038 | 1996-09-27 |  | 17 | 18.65 | 0.91153 | -0.088472 | 2.116 | -0.77975 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 01002 | HY013 | 50125-50133