## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
BARIUM,FIL,AA | 1991 | 2760123 | 1991-10-03 |  | 100 | 110 | 0.90909 | -0.090909 | 75 | -0.13333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 5011/5007
BARIUM,FIL,AA | 1992 | 2770008 | 1991-10-04 |  | 100 | 145 | 0.68966 | -0.31034 | 75 | -0.6 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 50115-50103
BARIUM,FIL,AA | 1992 | 2810125 | 1991-10-08 |  | 100 | 145 | 0.68966 | -0.31034 | 75 | -0.6 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 50115-50103
BARIUM,FIL,AA | 1992 | 3100037 | 1991-11-06 |  | 200 | 168 | 1.1905 | 0.19048 | 75 | 0.42667 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 33DW-67115
BARIUM,FIL,AA | 1992 | 3240010 | 1991-11-20 |  | 200 | 168 | 1.1905 | 0.19048 | 75 | 0.42667 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 33DW-67115
BARIUM,FIL,AA | 1992 | 3460104 | 1991-12-12 | < | 100 | 145 | 0.68966 | -0.31034 | 75 | -0.6 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 50115-50103
BARIUM,FIL,AA | 1992 | 620019. | 1992-03-02 |  | 300 | 168 | 1.7857 | 0.78571 | 75 | 1.76 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 33DW-67115
BARIUM,FIL,AA | 1993 | 3220024 | 1992-11-17 | < | 100 | 31 | 3.2258 | 2.2258 | 75 | 0.92 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 33DW-67121
BARIUM,FIL,AA | 1993 | 1670001 | 1993-06-16 | < | 100 | 77.1 | 1.297 | 0.29702 | 75 | 0.30533 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25117-75113
BARIUM,FIL,AA | 1994 | 1600119 | 1994-06-09 | < | 100 | 27 | 3.7037 | 2.7037 | 75 | 0.97333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 50123-50121
BARIUM,FIL,AA | 1994 | 1740004 | 1994-06-23 | < | 100 | 27 | 3.7037 | 2.7037 | 75 | 0.97333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 50123-50121
BARIUM,FIL,AA | 1994 | 2290051 | 1994-08-17 | < | 100 | 34.7 | 2.8818 | 1.8818 | 75 | 0.87067 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25DW-75121
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 2900098 | 1994-10-17 |  | 400 | 380.25 | 1.0519 | 0.05194 | 75 | 0.26333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25DIW-75131
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 2990018 | 1994-10-26 |  | 400 | 380.25 | 1.0519 | 0.05194 | 75 | 0.26333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25DIW-75131
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 3060026 | 1994-11-02 |  | 500 | 380.25 | 1.3149 | 0.31492 | 75 | 1.5967 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25DIW-75131
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 3130030 | 1994-11-09 |  | 400 | 339.69 | 1.1775 | 0.17754 | 75 | 0.80413 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 33DIW-67131
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 3290084 | 1994-11-25 |  | 300 | 339.69 | 0.88316 | -0.11684 | 75 | -0.5292 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 33DIW-67131
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 3350029 | 1994-12-01 |  | 300 | 339.6899 | 0.88316 | -0.11684 | 75 | -0.5292 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 33DIW-67131
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 3420028 | 1994-12-08 | < | 100 | 17.363 | 5.7594 | 4.7594 | 75 | 1.1018 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25123-75127
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 3480078 | 1994-12-14 | < | 100 | 17.363 | 5.7594 | 4.7594 | 75 | 1.1018 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25123-75127
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 3550062 | 1994-12-21 | < | 100 | 17.363 | 5.7594 | 4.7594 | 75 | 1.1018 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25123-75127
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 0110010 | 1995-01-11 |  | 500 | 380.25 | 1.3149 | 0.31492 | 75 | 1.5967 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25DIW-75131
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 0120093 | 1995-01-12 |  | 500 | 380.25 | 1.3149 | 0.31492 | 75 | 1.5967 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25DIW-75131
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 0330047 | 1995-02-02 |  | 400 | 380.25 | 1.0519 | 0.05194 | 75 | 0.26333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25DIW-75131
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 400127. | 1995-02-09 |  | 400 | 339.69 | 1.1775 | 0.17754 | 75 | 0.80413 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 33DIW-67131
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 530004. | 1995-02-22 |  | 400 | 339.69 | 1.1775 | 0.17754 | 75 | 0.80413 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 33DIW-67131
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 0600133 | 1995-03-01 |  | 300 | 339.6899 | 0.88316 | -0.11684 | 75 | -0.5292 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 33DIW-67131
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 0680095 | 1995-03-09 | < | 100 | 17.363 | 5.7594 | 4.7594 | 75 | 1.1018 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25123-75127
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 760012. | 1995-03-17 | < | 100 | 17.363 | 5.7594 | 4.7594 | 75 | 1.1018 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25123-75127
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 890004. | 1995-03-30 | < | 100 | 17.363 | 5.7594 | 4.7594 | 75 | 1.1018 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25123-75127
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 1090089 | 1995-04-19 |  | 300 | 380.25 | 0.78895 | -0.21105 | 75 | -1.07 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25DIW-75131
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 1110110 | 1995-04-21 |  | 300 | 380.25 | 0.78895 | -0.21105 | 75 | -1.07 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25DIW-75131
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 1160198 | 1995-04-26 |  | 200 | 380.25 | 0.52597 | -0.47403 | 75 | -2.4033 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25DIW-75131
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 1350122 | 1995-05-15 |  | 400 | 339.6899 | 1.1775 | 0.17754 | 75 | 0.80413 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 33DIW-67131
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 1420100 | 1995-05-22 |  | 300 | 339.6899 | 0.88316 | -0.11684 | 75 | -0.5292 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 33DIW-67131
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 1520159 | 1995-06-01 |  | 400 | 339.69 | 1.1775 | 0.17754 | 75 | 0.80413 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 33DIW-67131
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 1580026 | 1995-06-07 | < | 100 | 17.363 | 5.7594 | 4.7594 | 75 | 1.1018 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25123-75127
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 1670221 | 1995-06-16 | < | 100 | 17.363 | 5.7594 | 4.7594 | 75 | 1.1018 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25123-75127
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 1780113 | 1995-06-27 | < | 100 | 17.363 | 5.7594 | 4.7594 | 75 | 1.1018 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25123-75127
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 1940137 | 1995-07-13 |  | 400 | 380.25 | 1.0519 | 0.05194 | 75 | 0.26333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25DIW-75131
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 2050041 | 1995-07-24 |  | 400 | 380.25 | 1.0519 | 0.05194 | 75 | 0.26333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25DIW-75131
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 2140072 | 1995-08-02 |  | 400 | 380.25 | 1.0519 | 0.05194 | 75 | 0.26333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25DIW-75131
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 2210094 | 1995-08-09 |  | 300 | 339.69 | 0.88316 | -0.11684 | 75 | -0.5292 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 33DIW-67131
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 2330239 | 1995-08-21 |  | 300 | 339.69 | 0.88316 | -0.11684 | 75 | -0.5292 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 33DIW-67131
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 2420068 | 1995-08-30 |  | 200 | 339.6899 | 0.58877 | -0.41123 | 75 | -1.8625 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 33DIW-67131
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 2500254 | 1995-09-07 | < | 100 | 17.363 | 5.7594 | 4.7594 | 75 | 1.1018 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25123-75127
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 2580092 | 1995-09-15 | < | 100 | 17.363 | 5.7594 | 4.7594 | 75 | 1.1018 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25123-75127
BARIUM,FIL,AA | 1995 | 2700050 | 1995-09-27 | < | 100 | 17.363 | 5.7594 | 4.7594 | 75 | 1.1018 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25123-75127
BARIUM,FIL,AA | 1996 | 2860028 | 1995-10-13 | < | 100 | 50.85 | 1.9666 | 0.96657 | 75 | 0.65533 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25DIW-75135
BARIUM,FIL,AA | 1996 | 3060037 | 1995-11-02 | < | 100 | 50.85 | 1.9666 | 0.96657 | 75 | 0.65533 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25DIW-75135
BARIUM,FIL,AA | 1996 | 3240027 | 1995-11-20 | < | 100 | 45.426 | 2.2014 | 1.2014 | 75 | 0.72765 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 33DIW-67135
BARIUM,FIL,AA | 1996 | 3340029 | 1995-11-30 | < | 100 | 45.426 | 2.2014 | 1.2014 | 75 | 0.72765 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 33DIW-67135
BARIUM,FIL,AA | 1996 | 3410027 | 1995-12-07 |  | 100 | 52.45 | 1.9066 | 0.90658 | 75 | 0.634 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25133-75127
BARIUM,FIL,AA | 1996 | 0110047 | 1996-01-11 | < | 100 | 50.85 | 1.9666 | 0.96657 | 75 | 0.65533 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25DIW-75135
BARIUM,FIL,AA | 1996 | 0310067 | 1996-01-31 | < | 100 | 50.85 | 1.9666 | 0.96657 | 75 | 0.65533 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25DIW-75135
BARIUM,FIL,AA | 1996 | 0380049 | 1996-02-07 | < | 100 | 45.426 | 2.2014 | 1.2014 | 75 | 0.72765 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 33DIW-67135
BARIUM,FIL,AA | 1996 | 0590036 | 1996-02-28 | < | 100 | 45.426 | 2.2014 | 1.2014 | 75 | 0.72765 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 33DIW-67135
BARIUM,FIL,AA | 1996 | 0670015 | 1996-03-07 | < | 100 | 52.45 | 1.9066 | 0.90658 | 75 | 0.634 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25133-75127
BARIUM,FIL,AA | 1996 | 0730049 | 1996-03-13 |  | 100 | 15.45 | 6.4725 | 5.4725 | 75 | 1.1273 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25DIW-75127
BARIUM,FIL,AA | 1996 | 0870081 | 1996-03-27 | < | 100 | 52.45 | 1.9066 | 0.90658 | 75 | 0.634 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 01005 | AA003 | 25133-75127