## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
BERYLLIUM,FIL,AA | 1992 | 2770008 | 1991-10-04 |  | 30 | 29.1 | 1.0309 | 0.030928 | 7.5 | 0.12 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 50115-50103
BERYLLIUM,FIL,AA | 1992 | 2810125 | 1991-10-08 |  | 30 | 29.1 | 1.0309 | 0.030928 | 7.5 | 0.12 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 50115-50103
BERYLLIUM,FIL,AA | 1992 | 3100037 | 1991-11-06 |  | 40 | 35.8 | 1.1173 | 0.11732 | 7.5 | 0.56 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 33DW-67115
BERYLLIUM,FIL,AA | 1992 | 3240010 | 1991-11-20 |  | 40 | 35.8 | 1.1173 | 0.11732 | 7.5 | 0.56 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 33DW-67115
BERYLLIUM,FIL,AA | 1992 | 3460104 | 1991-12-12 |  | 30 | 29.1 | 1.0309 | 0.030928 | 7.5 | 0.12 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 50115-50103
BERYLLIUM,FIL,AA | 1992 | 620019. | 1992-03-02 |  | 40 | 35.8 | 1.1173 | 0.11732 | 7.5 | 0.56 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 33DW-67115
BERYLLIUM,FIL,AA | 1993 | 3220024 | 1992-11-17 | < | 10 | 7.1 | 1.4085 | 0.40845 | 7.5 | 0.38667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 33DW-67121
BERYLLIUM,FIL,AA | 1993 | 1670001 | 1993-06-16 |  | 10 | 8.7 | 1.1494 | 0.14943 | 7.5 | 0.17333 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25117-75113
BERYLLIUM,FIL,AA | 1994 | 1600119 | 1994-06-09 |  | 10 | 9.35 | 1.0695 | 0.069519 | 7.5 | 0.086667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 50123-50121
BERYLLIUM,FIL,AA | 1994 | 1740004 | 1994-06-23 |  | 10 | 9.35 | 1.0695 | 0.069519 | 7.5 | 0.086667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 50123-50121
BERYLLIUM,FIL,AA | 1994 | 2290051 | 1994-08-17 | < | 10 | 7.95 | 1.2579 | 0.25786 | 7.5 | 0.27333 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25DW-75121
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 2900098 | 1994-10-17 | < | 10 | 9.15 | 1.0929 | 0.092896 | 7.5 | 0.11333 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25DIW-75131
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 2990018 | 1994-10-26 |  | 10 | 9.15 | 1.0929 | 0.092896 | 7.5 | 0.11333 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25DIW-75131
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 3060026 | 1994-11-02 | < | 10 | 9.15 | 1.0929 | 0.092896 | 7.5 | 0.11333 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25DIW-75131
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 3130030 | 1994-11-09 |  | 10 | 8.174 | 1.2234 | 0.22339 | 7.5 | 0.24347 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 33DIW-67131
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 3290084 | 1994-11-25 | < | 10 | 8.174 | 1.2234 | 0.22339 | 7.5 | 0.24347 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 33DIW-67131
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 3350029 | 1994-12-01 | < | 10 | 8.174 | 1.2234 | 0.22339 | 7.5 | 0.24347 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 33DIW-67131
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 3420028 | 1994-12-08 |  | 10 | 12.525 | 0.7984 | -0.2016 | 7.5 | -0.33667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25123-75127
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 3480078 | 1994-12-14 |  | 10 | 12.525 | 0.7984 | -0.2016 | 7.5 | -0.33667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25123-75127
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 3550062 | 1994-12-21 |  | 10 | 12.525 | 0.7984 | -0.2016 | 7.5 | -0.33667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25123-75127
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 0110010 | 1995-01-11 | < | 10 | 9.15 | 1.0929 | 0.092896 | 7.5 | 0.11333 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25DIW-75131
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 0330047 | 1995-02-02 | < | 10 | 9.15 | 1.0929 | 0.092896 | 7.5 | 0.11333 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25DIW-75131
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 400127. | 1995-02-09 |  | 10 | 8.174 | 1.2234 | 0.22339 | 7.5 | 0.24347 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 33DIW-67131
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 530004. | 1995-02-22 | < | 10 | 8.174 | 1.2234 | 0.22339 | 7.5 | 0.24347 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 33DIW-67131
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 0600133 | 1995-03-01 | < | 10 | 8.174 | 1.2234 | 0.22339 | 7.5 | 0.24347 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 33DIW-67131
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 0680095 | 1995-03-09 |  | 10 | 12.525 | 0.7984 | -0.2016 | 7.5 | -0.33667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25123-75127
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 760012. | 1995-03-17 | < | 10 | 12.525 | 0.7984 | -0.2016 | 7.5 | -0.33667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25123-75127
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 890004. | 1995-03-30 |  | 10 | 12.525 | 0.7984 | -0.2016 | 7.5 | -0.33667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25123-75127
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 1090089 | 1995-04-19 | < | 10 | 9.15 | 1.0929 | 0.092896 | 7.5 | 0.11333 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25DIW-75131
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 1110110 | 1995-04-21 | < | 10 | 9.15 | 1.0929 | 0.092896 | 7.5 | 0.11333 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25DIW-75131
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 1160198 | 1995-04-26 | < | 10 | 9.15 | 1.0929 | 0.092896 | 7.5 | 0.11333 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25DIW-75131
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 1350122 | 1995-05-15 | < | 10 | 8.174 | 1.2234 | 0.22339 | 7.5 | 0.24347 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 33DIW-67131
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 1420100 | 1995-05-22 | < | 10 | 8.174 | 1.2234 | 0.22339 | 7.5 | 0.24347 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 33DIW-67131
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 1520159 | 1995-06-01 |  | 10 | 8.174 | 1.2234 | 0.22339 | 7.5 | 0.24347 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 33DIW-67131
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 1580026 | 1995-06-07 |  | 10 | 12.525 | 0.7984 | -0.2016 | 7.5 | -0.33667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25123-75127
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 1670221 | 1995-06-16 |  | 10 | 12.525 | 0.7984 | -0.2016 | 7.5 | -0.33667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25123-75127
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 1780113 | 1995-06-27 |  | 10 | 12.525 | 0.7984 | -0.2016 | 7.5 | -0.33667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25123-75127
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 1940137 | 1995-07-13 |  | 10 | 9.15 | 1.0929 | 0.092896 | 7.5 | 0.11333 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25DIW-75131
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 2050041 | 1995-07-24 | < | 10 | 9.15 | 1.0929 | 0.092896 | 7.5 | 0.11333 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25DIW-75131
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 2140072 | 1995-08-02 |  | 10 | 9.15 | 1.0929 | 0.092896 | 7.5 | 0.11333 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25DIW-75131
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 2210094 | 1995-08-09 |  | 10 | 8.174 | 1.2234 | 0.22339 | 7.5 | 0.24347 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 33DIW-67131
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 2330239 | 1995-08-21 |  | 10 | 8.174 | 1.2234 | 0.22339 | 7.5 | 0.24347 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 33DIW-67131
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 2420068 | 1995-08-30 |  | 10 | 8.174 | 1.2234 | 0.22339 | 7.5 | 0.24347 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 33DIW-67131
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 2500254 | 1995-09-07 |  | 10 | 12.525 | 0.7984 | -0.2016 | 7.5 | -0.33667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25123-75127
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 2580092 | 1995-09-15 |  | 10 | 12.525 | 0.7984 | -0.2016 | 7.5 | -0.33667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25123-75127
BERYLLIUM,FIL,AA | 1995 | 2700050 | 1995-09-27 |  | 10 | 12.525 | 0.7984 | -0.2016 | 7.5 | -0.33667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25123-75127
BERYLLIUM,FIL,AA | 1996 | 2860028 | 1995-10-13 |  | 50 | 44.25 | 1.1299 | 0.12994 | 7.5 | 0.76667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25DIW-75135
BERYLLIUM,FIL,AA | 1996 | 3060037 | 1995-11-02 |  | 40 | 44.25 | 0.90395 | -0.096045 | 7.5 | -0.56667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25DIW-75135
BERYLLIUM,FIL,AA | 1996 | 3240027 | 1995-11-20 |  | 40 | 39.53 | 1.0119 | 0.01189 | 7.5 | 0.062667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 33DIW-67135
BERYLLIUM,FIL,AA | 1996 | 3340029 | 1995-11-30 |  | 40 | 39.53 | 1.0119 | 0.01189 | 7.5 | 0.062667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 33DIW-67135
BERYLLIUM,FIL,AA | 1996 | 3410027 | 1995-12-07 |  | 20 | 19.25 | 1.039 | 0.038961 | 7.5 | 0.1 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25133-75127
BERYLLIUM,FIL,AA | 1996 | 0110047 | 1996-01-11 |  | 40 | 44.25 | 0.90395 | -0.096045 | 7.5 | -0.56667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25DIW-75135
BERYLLIUM,FIL,AA | 1996 | 0310067 | 1996-01-31 |  | 40 | 44.25 | 0.90395 | -0.096045 | 7.5 | -0.56667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25DIW-75135
BERYLLIUM,FIL,AA | 1996 | 0380049 | 1996-02-07 |  | 40 | 39.53 | 1.0119 | 0.01189 | 7.5 | 0.062667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 33DIW-67135
BERYLLIUM,FIL,AA | 1996 | 0590036 | 1996-02-28 |  | 40 | 39.53 | 1.0119 | 0.01189 | 7.5 | 0.062667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 33DIW-67135
BERYLLIUM,FIL,AA | 1996 | 0670015 | 1996-03-07 |  | 20 | 19.25 | 1.039 | 0.038961 | 7.5 | 0.1 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25133-75127
BERYLLIUM,FIL,AA | 1996 | 0870081 | 1996-03-27 |  | 20 | 19.25 | 1.039 | 0.038961 | 7.5 | 0.1 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 01010 | AA004 | 25133-75127