## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
BERYLLIUM,UNF,AA | 1992 | 2830045 | 1991-10-10 |  | 40 | 34 | 1.1765 | 0.17647 | 7.5 | 0.8 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50101-50115
BERYLLIUM,UNF,AA | 1992 | 2900077 | 1991-10-17 |  | 30 | 34 | 0.88235 | -0.11765 | 7.5 | -0.53333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50101-50115
BERYLLIUM,UNF,AA | 1992 | 3020021 | 1991-10-29 |  | 30 | 34 | 0.88235 | -0.11765 | 7.5 | -0.53333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50101-50115
BERYLLIUM,UNF,AA | 1992 | 3110056 | 1991-11-07 |  | 10 | 12.8 | 0.78125 | -0.21875 | 7.5 | -0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW-75105
BERYLLIUM,UNF,AA | 1992 | 3230100 | 1991-11-19 |  | 20 | 12.8 | 1.5625 | 0.5625 | 7.5 | 0.96 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW-75105
BERYLLIUM,UNF,AA | 1992 | 3240018 | 1991-11-20 | < | 10 | 12.8 | 0.78125 | -0.21875 | 7.5 | -0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW-75105
BERYLLIUM,UNF,AA | 1992 | 160137. | 1992-01-16 |  | 40 | 34 | 1.1765 | 0.17647 | 7.5 | 0.8 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50101-50115
BERYLLIUM,UNF,AA | 1992 | 230001. | 1992-01-23 |  | 40 | 34 | 1.1765 | 0.17647 | 7.5 | 0.8 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50101-50115
BERYLLIUM,UNF,AA | 1992 | 410005. | 1992-02-10 |  | 10 | 12.8 | 0.78125 | -0.21875 | 7.5 | -0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW-75105
BERYLLIUM,UNF,AA | 1992 | 490016. | 1992-02-18 |  | 20 | 12.8 | 1.5625 | 0.5625 | 7.5 | 0.96 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW-75105
BERYLLIUM,UNF,AA | 1992 | 560026. | 1992-02-25 |  | 10 | 12.8 | 0.78125 | -0.21875 | 7.5 | -0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW-75105
BERYLLIUM,UNF,AA | 1992 | 770004. | 1992-03-17 | < | 10 | 7.25 | 1.3793 | 0.37931 | 7.5 | 0.36667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50DW-50101
BERYLLIUM,UNF,AA | 1992 | 1110277 | 1992-04-20 |  | 30 | 34 | 0.88235 | -0.11765 | 7.5 | -0.53333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50101-50115
BERYLLIUM,UNF,AA | 1992 | 1150237 | 1992-04-24 |  | 40 | 34 | 1.1765 | 0.17647 | 7.5 | 0.8 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50101-50115
BERYLLIUM,UNF,AA | 1992 | 1250213 | 1992-05-04 |  | 30 | 34 | 0.88235 | -0.11765 | 7.5 | -0.53333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50101-50115
BERYLLIUM,UNF,AA | 1992 | 1270105 | 1992-05-06 |  | 10 | 12.8 | 0.78125 | -0.21875 | 7.5 | -0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW-75105
BERYLLIUM,UNF,AA | 1992 | 1290011 | 1992-05-08 |  | 10 | 12.8 | 0.78125 | -0.21875 | 7.5 | -0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW-75105
BERYLLIUM,UNF,AA | 1992 | 1500143 | 1992-05-29 |  | 10 | 12.8 | 0.78125 | -0.21875 | 7.5 | -0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW-75105
BERYLLIUM,UNF,AA | 1992 | 1910005 | 1992-07-09 |  | 20 | 34 | 0.58824 | -0.41176 | 7.5 | -1.8667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50101-50115
BERYLLIUM,UNF,AA | 1992 | 2110231 | 1992-07-29 |  | 30 | 34 | 0.88235 | -0.11765 | 7.5 | -0.53333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50101-50115
BERYLLIUM,UNF,AA | 1992 | 2110229 | 1992-07-29 |  | 30 | 34 | 0.88235 | -0.11765 | 7.5 | -0.53333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50101-50115
BERYLLIUM,UNF,AA | 1992 | 2250009 | 1992-08-12 |  | 10 | 12.8 | 0.78125 | -0.21875 | 7.5 | -0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW-75105
BERYLLIUM,UNF,AA | 1992 | 2320273 | 1992-08-19 | < | 10 | 12.8 | 0.78125 | -0.21875 | 7.5 | -0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW-75105
BERYLLIUM,UNF,AA | 1992 | 2440147 | 1992-08-31 | < | 10 | 12.8 | 0.78125 | -0.21875 | 7.5 | -0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW-75105
BERYLLIUM,UNF,AA | 1992 | 2520005 | 1992-09-08 |  | 10 | 12.8 | 0.78125 | -0.21875 | 7.5 | -0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW-75105
BERYLLIUM,UNF,AA | 1992 | 2690008 | 1992-09-25 |  | 10 | 12.8 | 0.78125 | -0.21875 | 7.5 | -0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW-75105
BERYLLIUM,UNF,AA | 1993 | 3010009 | 1992-10-27 | < | 10 | 7.7 | 1.2987 | 0.2987 | 7.5 | 0.30667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50117-50121
BERYLLIUM,UNF,AA | 1993 | 3150014 | 1992-11-10 | < | 10 | 7.5 | 1.3333 | 0.33333 | 7.5 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW-75113
BERYLLIUM,UNF,AA | 1993 | 3280076 | 1992-11-23 | < | 10 | 7.5 | 1.3333 | 0.33333 | 7.5 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW-75113
BERYLLIUM,UNF,AA | 1993 | 3370191 | 1992-12-02 | < | 10 | 7.5 | 1.3333 | 0.33333 | 7.5 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW-75113
BERYLLIUM,UNF,AA | 1993 | 3440154 | 1992-12-09 | < | 10 | 2.4 | 4.1667 | 3.1667 | 7.5 | 1.0133 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50DW-50117
BERYLLIUM,UNF,AA | 1993 | 3490058 | 1992-12-14 | < | 10 | 2.4 | 4.1667 | 3.1667 | 7.5 | 1.0133 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50DW-50117
BERYLLIUM,UNF,AA | 1993 | 3510007 | 1992-12-16 | < | 10 | 2.4 | 4.1667 | 3.1667 | 7.5 | 1.0133 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50DW-50117
BERYLLIUM,UNF,AA | 1993 | 120060. | 1993-01-12 | < | 10 | 7.7 | 1.2987 | 0.2987 | 7.5 | 0.30667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50117-50121
BERYLLIUM,UNF,AA | 1993 | 190146. | 1993-01-19 | < | 10 | 7.7 | 1.2987 | 0.2987 | 7.5 | 0.30667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50117-50121
BERYLLIUM,UNF,AA | 1993 | 210159. | 1993-01-21 | < | 10 | 7.7 | 1.2987 | 0.2987 | 7.5 | 0.30667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50117-50121
BERYLLIUM,UNF,AA | 1993 | 410024. | 1993-02-10 | < | 10 | 7.5 | 1.3333 | 0.33333 | 7.5 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW-75113
BERYLLIUM,UNF,AA | 1993 | 490012. | 1993-02-18 | < | 10 | 7.5 | 1.3333 | 0.33333 | 7.5 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW-75113
BERYLLIUM,UNF,AA | 1993 | 600228. | 1993-03-01 | < | 10 | 7.5 | 1.3333 | 0.33333 | 7.5 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW-75113
BERYLLIUM,UNF,AA | 1993 | 690127. | 1993-03-10 | < | 10 | 2.4 | 4.1667 | 3.1667 | 7.5 | 1.0133 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50DW-50117
BERYLLIUM,UNF,AA | 1993 | 750190. | 1993-03-16 | < | 10 | 2.4 | 4.1667 | 3.1667 | 7.5 | 1.0133 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50DW-50117
BERYLLIUM,UNF,AA | 1993 | 880025. | 1993-03-29 | < | 10 | 2.4 | 4.1667 | 3.1667 | 7.5 | 1.0133 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50DW-50117
BERYLLIUM,UNF,AA | 1993 | 970031. | 1993-04-07 | < | 10 | 7.7 | 1.2987 | 0.2987 | 7.5 | 0.30667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50117-50121
BERYLLIUM,UNF,AA | 1993 | 1030011 | 1993-04-13 | < | 10 | 7.7 | 1.2987 | 0.2987 | 7.5 | 0.30667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50117-50121
BERYLLIUM,UNF,AA | 1993 | 1170051 | 1993-04-27 | < | 10 | 7.7 | 1.2987 | 0.2987 | 7.5 | 0.30667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50117-50121
BERYLLIUM,UNF,AA | 1993 | 1300389 | 1993-05-10 | < | 10 | 7.5 | 1.3333 | 0.33333 | 7.5 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW-75113
BERYLLIUM,UNF,AA | 1993 | 1380040 | 1993-05-18 | < | 10 | 7.5 | 1.3333 | 0.33333 | 7.5 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW-75113
BERYLLIUM,UNF,AA | 1993 | 1460059 | 1993-05-26 | < | 10 | 7.5 | 1.3333 | 0.33333 | 7.5 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW-75113
BERYLLIUM,UNF,AA | 1993 | 1590079 | 1993-06-08 | < | 10 | 2.4 | 4.1667 | 3.1667 | 7.5 | 1.0133 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50DW-50117
BERYLLIUM,UNF,AA | 1993 | 1650273 | 1993-06-14 | < | 10 | 2.4 | 4.1667 | 3.1667 | 7.5 | 1.0133 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50DW-50117
BERYLLIUM,UNF,AA | 1993 | 1790019 | 1993-06-28 | < | 10 | 2.4 | 4.1667 | 3.1667 | 7.5 | 1.0133 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50DW-50117
BERYLLIUM,UNF,AA | 1993 | 1880145 | 1993-07-07 | < | 10 | 7.7 | 1.2987 | 0.2987 | 7.5 | 0.30667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50117-50121
BERYLLIUM,UNF,AA | 1993 | 1950028 | 1993-07-14 | < | 10 | 7.7 | 1.2987 | 0.2987 | 7.5 | 0.30667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50117-50121
BERYLLIUM,UNF,AA | 1993 | 2070510 | 1993-07-26 | < | 10 | 7.7 | 1.2987 | 0.2987 | 7.5 | 0.30667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50117-50121
BERYLLIUM,UNF,AA | 1993 | 2230119 | 1993-08-11 | < | 10 | 7.5 | 1.3333 | 0.33333 | 7.5 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW-75113
BERYLLIUM,UNF,AA | 1993 | 2300299 | 1993-08-18 | < | 10 | 7.5 | 1.3333 | 0.33333 | 7.5 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW-75113
BERYLLIUM,UNF,AA | 1993 | 2440177 | 1993-09-01 | < | 10 | 7.5 | 1.3333 | 0.33333 | 7.5 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW-75113
BERYLLIUM,UNF,AA | 1993 | 2530488 | 1993-09-10 | < | 10 | 2.4 | 4.1667 | 3.1667 | 7.5 | 1.0133 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50DW-50117
BERYLLIUM,UNF,AA | 1993 | 2590011 | 1993-09-16 | < | 10 | 2.4 | 4.1667 | 3.1667 | 7.5 | 1.0133 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50DW-50117
BERYLLIUM,UNF,AA | 1993 | 2700228 | 1993-09-27 | < | 10 | 2.4 | 4.1667 | 3.1667 | 7.5 | 1.0133 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50DW-50117
BERYLLIUM,UNF,AA | 1994 | 2810130 | 1993-10-08 |  | 10 | 11.6 | 0.86207 | -0.13793 | 7.5 | -0.21333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50125-50123
BERYLLIUM,UNF,AA | 1994 | 2880008 | 1993-10-15 |  | 10 | 11.6 | 0.86207 | -0.13793 | 7.5 | -0.21333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50125-50123
BERYLLIUM,UNF,AA | 1994 | 2990080 | 1993-10-26 |  | 10 | 11.6 | 0.86207 | -0.13793 | 7.5 | -0.21333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50125-50123
BERYLLIUM,UNF,AA | 1994 | 3120029 | 1993-11-08 |  | 10 | 7.5 | 1.3333 | 0.33333 | 7.5 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW-75113
BERYLLIUM,UNF,AA | 1994 | 3200009 | 1993-11-16 | < | 10 | 7.5 | 1.3333 | 0.33333 | 7.5 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW-75113
BERYLLIUM,UNF,AA | 1994 | 3360001 | 1993-12-02 | < | 10 | 7.5 | 1.3333 | 0.33333 | 7.5 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW-75113
BERYLLIUM,UNF,AA | 1994 | 3420079 | 1993-12-08 | < | 10 | 7.5 | 1.3333 | 0.33333 | 7.5 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50DW-50125
BERYLLIUM,UNF,AA | 1994 | 3490106 | 1993-12-15 | < | 10 | 7.5 | 1.3333 | 0.33333 | 7.5 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50DW-50125
BERYLLIUM,UNF,AA | 1994 | 3640015 | 1993-12-30 | < | 10 | 7.5 | 1.3333 | 0.33333 | 7.5 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50DW-50125
BERYLLIUM,UNF,AA | 1994 | 130190. | 1994-01-13 |  | 10 | 11.6 | 0.86207 | -0.13793 | 7.5 | -0.21333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50125-50123
BERYLLIUM,UNF,AA | 1994 | 240081. | 1994-01-24 | < | 10 | 11.6 | 0.86207 | -0.13793 | 7.5 | -0.21333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50125-50123
BERYLLIUM,UNF,AA | 1994 | 270111. | 1994-01-27 | < | 10 | 11.6 | 0.86207 | -0.13793 | 7.5 | -0.21333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50125-50123
BERYLLIUM,UNF,AA | 1994 | 380091. | 1994-02-07 | < | 10 | 7.5 | 1.3333 | 0.33333 | 7.5 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW-75113
BERYLLIUM,UNF,AA | 1994 | 450250. | 1994-02-14 | < | 10 | 7.5 | 1.3333 | 0.33333 | 7.5 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW-75113
BERYLLIUM,UNF,AA | 1994 | 600006. | 1994-03-01 | < | 10 | 7.5 | 1.3333 | 0.33333 | 7.5 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW-75113
BERYLLIUM,UNF,AA | 1994 | 670006. | 1994-03-08 | < | 10 | 7.5 | 1.3333 | 0.33333 | 7.5 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50DW-50125
BERYLLIUM,UNF,AA | 1994 | 730029. | 1994-03-14 | < | 10 | 7.5 | 1.3333 | 0.33333 | 7.5 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50DW-50125
BERYLLIUM,UNF,AA | 1994 | 880085. | 1994-03-29 | < | 10 | 7.5 | 1.3333 | 0.33333 | 7.5 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50DW-50125
BERYLLIUM,UNF,AA | 1994 | 1020149 | 1994-04-12 |  | 10 | 11.6 | 0.86207 | -0.13793 | 7.5 | -0.21333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50125-50123
BERYLLIUM,UNF,AA | 1994 | 1150002 | 1994-04-25 |  | 10 | 11.6 | 0.86207 | -0.13793 | 7.5 | -0.21333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50125-50123
BERYLLIUM,UNF,AA | 1994 | 1160124 | 1994-04-26 |  | 10 | 11.6 | 0.86207 | -0.13793 | 7.5 | -0.21333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50125-50123
BERYLLIUM,UNF,AA | 1994 | 1290115 | 1994-05-09 | < | 10 | 7.5 | 1.3333 | 0.33333 | 7.5 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW-75113
BERYLLIUM,UNF,AA | 1994 | 1360064 | 1994-05-16 | < | 10 | 7.5 | 1.3333 | 0.33333 | 7.5 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW-75113
BERYLLIUM,UNF,AA | 1994 | 1460198 | 1994-05-26 | < | 10 | 7.5 | 1.3333 | 0.33333 | 7.5 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW-75113
BERYLLIUM,UNF,AA | 1994 | 1570007 | 1994-06-06 | < | 10 | 7.5 | 1.3333 | 0.33333 | 7.5 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50DW-50125
BERYLLIUM,UNF,AA | 1994 | 1640024 | 1994-06-13 | < | 10 | 7.5 | 1.3333 | 0.33333 | 7.5 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50DW-50125
BERYLLIUM,UNF,AA | 1994 | 1750177 | 1994-06-24 | < | 10 | 7.5 | 1.3333 | 0.33333 | 7.5 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50DW-50125
BERYLLIUM,UNF,AA | 1994 | 1920242 | 1994-07-11 |  | 10 | 11.6 | 0.86207 | -0.13793 | 7.5 | -0.21333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50125-50123
BERYLLIUM,UNF,AA | 1994 | 1930260 | 1994-07-12 |  | 10 | 11.6 | 0.86207 | -0.13793 | 7.5 | -0.21333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50125-50123
BERYLLIUM,UNF,AA | 1994 | 2070249 | 1994-07-26 |  | 10 | 11.6 | 0.86207 | -0.13793 | 7.5 | -0.21333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50125-50123
BERYLLIUM,UNF,AA | 1994 | 2220002 | 1994-08-10 | < | 10 | 7.5 | 1.3333 | 0.33333 | 7.5 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW-75113
BERYLLIUM,UNF,AA | 1994 | 2270060 | 1994-08-15 | < | 10 | 7.5 | 1.3333 | 0.33333 | 7.5 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW-75113
BERYLLIUM,UNF,AA | 1994 | 2380318 | 1994-08-26 | < | 10 | 7.5 | 1.3333 | 0.33333 | 7.5 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DW-75113
BERYLLIUM,UNF,AA | 1994 | 2490339 | 1994-09-06 | < | 10 | 7.5 | 1.3333 | 0.33333 | 7.5 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50DW-50125
BERYLLIUM,UNF,AA | 1994 | 2521089 | 1994-09-09 | < | 10 | 7.5 | 1.3333 | 0.33333 | 7.5 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50DW-50125
BERYLLIUM,UNF,AA | 1994 | 2690188 | 1994-09-26 | < | 10 | 7.5 | 1.3333 | 0.33333 | 7.5 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50DW-50125
BERYLLIUM,UNF,AA | 1995 | 2850157 | 1994-10-12 |  | 10 | 11.55 | 0.8658 | -0.1342 | 7.5 | -0.20667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50125-50123
BERYLLIUM,UNF,AA | 1995 | 3010033 | 1994-10-28 |  | 10 | 11.55 | 0.8658 | -0.1342 | 7.5 | -0.20667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50125-50123
BERYLLIUM,UNF,AA | 1995 | 3110094 | 1994-11-07 |  | 10 | 10.5 | 0.95238 | -0.047619 | 7.5 | -0.066667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DIW-75127
BERYLLIUM,UNF,AA | 1995 | 3340054 | 1994-11-30 |  | 10 | 10.5 | 0.95238 | -0.047619 | 7.5 | -0.066667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DIW-75127
BERYLLIUM,UNF,AA | 1995 | 3400047 | 1994-12-06 |  | 10 | 11.55 | 0.8658 | -0.1342 | 7.5 | -0.20667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50125-50123
BERYLLIUM,UNF,AA | 1995 | 3570325 | 1994-12-23 |  | 10 | 11.55 | 0.8658 | -0.1342 | 7.5 | -0.20667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50125-50123
BERYLLIUM,UNF,AA | 1995 | 60110.0 | 1995-01-06 | < | 10 | 11.55 | 0.8658 | -0.1342 | 7.5 | -0.20667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50125-50123
BERYLLIUM,UNF,AA | 1995 | 0300070 | 1995-01-30 |  | 10 | 11.55 | 0.8658 | -0.1342 | 7.5 | -0.20667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50125-50123
BERYLLIUM,UNF,AA | 1995 | 340100. | 1995-02-03 |  | 10 | 10.5 | 0.95238 | -0.047619 | 7.5 | -0.066667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DIW-75127
BERYLLIUM,UNF,AA | 1995 | 0550096 | 1995-02-24 | < | 10 | 10.5 | 0.95238 | -0.047619 | 7.5 | -0.066667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DIW-75127
BERYLLIUM,UNF,AA | 1995 | 0660123 | 1995-03-07 | < | 10 | 11.55 | 0.8658 | -0.1342 | 7.5 | -0.20667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50125-50123
BERYLLIUM,UNF,AA | 1995 | 870146. | 1995-03-28 | < | 10 | 11.55 | 0.8658 | -0.1342 | 7.5 | -0.20667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50125-50123
BERYLLIUM,UNF,AA | 1995 | 1030001 | 1995-04-13 | < | 10 | 11.55 | 0.8658 | -0.1342 | 7.5 | -0.20667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50125-50123
BERYLLIUM,UNF,AA | 1995 | 1230179 | 1995-05-03 |  | 10 | 11.55 | 0.8658 | -0.1342 | 7.5 | -0.20667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50125-50123
BERYLLIUM,UNF,AA | 1995 | 1300127 | 1995-05-10 |  | 10 | 10.5 | 0.95238 | -0.047619 | 7.5 | -0.066667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DIW-75127
BERYLLIUM,UNF,AA | 1995 | 1500034 | 1995-05-30 |  | 10 | 10.5 | 0.95238 | -0.047619 | 7.5 | -0.066667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DIW-75127
BERYLLIUM,UNF,AA | 1995 | 1560209 | 1995-06-05 |  | 10 | 11.55 | 0.8658 | -0.1342 | 7.5 | -0.20667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50125-50123
BERYLLIUM,UNF,AA | 1995 | 1740281 | 1995-06-23 |  | 10 | 11.55 | 0.8658 | -0.1342 | 7.5 | -0.20667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50125-50123
BERYLLIUM,UNF,AA | 1995 | 1910378 | 1995-07-10 |  | 10 | 11.55 | 0.8658 | -0.1342 | 7.5 | -0.20667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50125-50123
BERYLLIUM,UNF,AA | 1995 | 2090243 | 1995-07-28 |  | 10 | 11.55 | 0.8658 | -0.1342 | 7.5 | -0.20667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50125-50123
BERYLLIUM,UNF,AA | 1995 | 2190101 | 1995-08-07 | < | 10 | 10.5 | 0.95238 | -0.047619 | 7.5 | -0.066667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DIW-75127
BERYLLIUM,UNF,AA | 1995 | 2400240 | 1995-08-28 |  | 10 | 10.5 | 0.95238 | -0.047619 | 7.5 | -0.066667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DIW-75127
BERYLLIUM,UNF,AA | 1995 | 2620017 | 1995-09-19 |  | 10 | 11.55 | 0.8658 | -0.1342 | 7.5 | -0.20667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50125-50123
BERYLLIUM,UNF,AA | 1995 | 2650089 | 1995-09-22 |  | 10 | 11.55 | 0.8658 | -0.1342 | 7.5 | -0.20667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50125-50123
BERYLLIUM,UNF,AA | 1996 | 2790111 | 1995-10-06 |  | 20 | 25 | 0.8 | -0.2 | 7.5 | -0.66667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50125-50133
BERYLLIUM,UNF,AA | 1996 | 3000040 | 1995-10-27 |  | 30 | 25 | 1.2 | 0.2 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50125-50133
BERYLLIUM,UNF,AA | 1996 | 3100066 | 1995-11-06 |  | 10 | 10.5 | 0.95238 | -0.047619 | 7.5 | -0.066667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DIW-75127
BERYLLIUM,UNF,AA | 1996 | 3280007 | 1995-11-24 |  | 10 | 10.5 | 0.95238 | -0.047619 | 7.5 | -0.066667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DIW-75127
BERYLLIUM,UNF,AA | 1996 | 3470050 | 1995-12-13 |  | 30 | 25 | 1.2 | 0.2 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50125-50133
BERYLLIUM,UNF,AA | 1996 | 0260062 | 1996-01-26 |  | 30 | 25 | 1.2 | 0.2 | 7.5 | 0.66667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50125-50133
BERYLLIUM,UNF,AA | 1996 | 0370050 | 1996-02-06 |  | 10 | 10.5 | 0.95238 | -0.047619 | 7.5 | -0.066667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DIW-75127
BERYLLIUM,UNF,AA | 1996 | 0570072 | 1996-02-26 | < | 10 | 10.5 | 0.95238 | -0.047619 | 7.5 | -0.066667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DIW-75127
BERYLLIUM,UNF,AA | 1996 | 0820159 | 1996-03-22 |  | 20 | 25 | 0.8 | -0.2 | 7.5 | -0.66667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50125-50133
BERYLLIUM,UNF,AA | 1996 | 0960255 | 1996-04-05 | < | 10 | 25 | 0.4 | -0.6 | 7.5 | -2 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50125-50133
BERYLLIUM,UNF,AA | 1996 | 1200109 | 1996-04-29 |  | 20 | 25 | 0.8 | -0.2 | 7.5 | -0.66667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50125-50133
BERYLLIUM,UNF,AA | 1996 | 1240109 | 1996-05-03 | < | 10 | 10.5 | 0.95238 | -0.047619 | 7.5 | -0.066667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DIW-75127
BERYLLIUM,UNF,AA | 1996 | 1450121 | 1996-05-24 | < | 10 | 10.5 | 0.95238 | -0.047619 | 7.5 | -0.066667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DIW-75127
BERYLLIUM,UNF,AA | 1996 | 1700057 | 1996-06-18 |  | 20 | 25 | 0.8 | -0.2 | 7.5 | -0.66667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50125-50133
BERYLLIUM,UNF,AA | 1996 | 1760046 | 1996-06-24 | < | 10 | 25 | 0.4 | -0.6 | 7.5 | -2 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50125-50133
BERYLLIUM,UNF,AA | 1996 | 1930043 | 1996-07-11 | < | 10 | 25 | 0.4 | -0.6 | 7.5 | -2 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50125-50133
BERYLLIUM,UNF,AA | 1996 | 2080135 | 1996-07-26 |  | 20 | 25 | 0.8 | -0.2 | 7.5 | -0.66667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50125-50133
BERYLLIUM,UNF,AA | 1996 | 2180016 | 1996-08-05 |  | 20 | 10.5 | 1.9048 | 0.90476 | 7.5 | 1.2667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DIW-75127
BERYLLIUM,UNF,AA | 1996 | 2420060 | 1996-08-29 | < | 10 | 10.5 | 0.95238 | -0.047619 | 7.5 | -0.066667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 25DIW-75127
BERYLLIUM,UNF,AA | 1996 | 2570456 | 1996-09-13 |  | 20 | 25 | 0.8 | -0.2 | 7.5 | -0.66667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50125-50133
BERYLLIUM,UNF,AA | 1996 | 2710038 | 1996-09-27 | < | 10 | 25 | 0.4 | -0.6 | 7.5 | -2 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 01012 | AA043 | 50125-50133