## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 1590098 | 1996-06-07 |  | 18.6 | 20.368 | 0.9132 | -0.086803 | 3.8092 | -0.46414 | 4 | 2110 |  |  |  | ug/L | 01020 | PLA13 | 33DIW-67132
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 1590116 | 1996-06-07 |  | 9.9 | 8.777 | 1.1279 | 0.12795 | 3.5194 | 0.31909 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 33DIW-67135
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 1640078 | 1996-06-12 |  | 224 | 215.97 | 1.0372 | 0.037181 | 8.6992 | 0.92307 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 25130-75128
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 1640081 | 1996-06-12 |  | 17.7 | 20.368 | 0.86901 | -0.13099 | 3.8092 | -0.70041 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 33DIW-67132
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 1650053 | 1996-06-13 |  | 9.2 | 8.777 | 1.0482 | 0.048194 | 3.5194 | 0.12019 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 33DIW-67135
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 1690248 | 1996-06-17 |  | 220 | 215.97 | 1.0187 | 0.01866 | 8.6992 | 0.46326 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 25130-75128
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 1690187 | 1996-06-17 |  | 21.6 | 20.368 | 1.0605 | 0.060487 | 3.8092 | 0.32343 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 33DIW-67132
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 1690152 | 1996-06-17 |  | 16.5 | 8.777 | 1.8799 | 0.87991 | 3.5194 | 2.1944 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 33DIW-67135
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 1700068 | 1996-06-18 |  | 19.9 | 20.368 | 0.97702 | -0.022977 | 3.8092 | -0.12286 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 33DIW-67132
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 1730070 | 1996-06-21 |  | 7.5 | 8.777 | 0.85451 | -0.14549 | 3.5194 | -0.36284 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 33DIW-67135
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 1760043 | 1996-06-24 |  | 18.9 | 20.368 | 0.92793 | -0.072074 | 3.8092 | -0.38538 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 33DIW-67132
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 1780036 | 1996-06-26 |  | 19.1 | 20.368 | 0.93775 | -0.062255 | 3.8092 | -0.33288 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 33DIW-67132
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 1800075 | 1996-06-28 |  | 160 | 157.7 | 1.0146 | 0.014585 | 7.2425 | 0.31757 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 50128-50132
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 1850118 | 1996-07-03 |  | 7.1 | 8.777 | 0.80893 | -0.19107 | 3.5194 | -0.4765 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 33DIW-67135
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 1850146 | 1996-07-03 |  | 8.6 | 8.777 | 0.97983 | -0.020166 | 3.5194 | -0.050292 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 33DIW-67135
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 1850144 | 1996-07-03 |  | 165 | 157.7 | 1.0463 | 0.04629 | 7.2425 | 1.0079 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 50128-50132
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 1870102 | 1996-07-05 |  | 29.2 | 28.676 | 1.0183 | 0.018273 | 4.0169 | 0.13045 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 33DIW-67127
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 1870055 | 1996-07-05 |  | 157 | 157.7 | 0.99556 | -0.0044388 | 7.2425 | -0.096652 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 50128-50132
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 1910036 | 1996-07-09 |  | 30 | 28.676 | 1.0462 | 0.046171 | 4.0169 | 0.32961 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 33DIW-67127
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 1930018 | 1996-07-11 |  | 23.1 | 22.579 | 1.0231 | 0.023075 | 3.8645 | 0.13482 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 33DIW-67134
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 1940066 | 1996-07-12 |  | 20.5 | 22.579 | 0.90792 | -0.092077 | 3.8645 | -0.53798 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 33DIW-67134
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 1940105 | 1996-07-12 |  | 159 | 157.7 | 1.0082 | 0.0082435 | 7.2425 | 0.1795 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 50128-50132
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 1980012 | 1996-07-16 |  | 19.2 | 22.579 | 0.85035 | -0.14965 | 3.8645 | -0.87437 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 33DIW-67134
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 1980103 | 1996-07-16 |  | 161 | 157.7 | 1.0209 | 0.020926 | 7.2425 | 0.45564 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 50128-50132
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 1990082 | 1996-07-17 |  | 26.4 | 28.676 | 0.92063 | -0.07937 | 4.0169 | -0.56661 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 33DIW-67127
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 2000093 | 1996-07-18 |  | 142 | 142.5 | 0.99649 | -0.0035088 | 6.8625 | -0.07286 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 50DIW-50128
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 2040110 | 1996-07-22 |  | 24.4 | 22.579 | 1.0807 | 0.08065 | 3.8645 | 0.47122 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 33DIW-67134
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 2050078 | 1996-07-23 |  | 146 | 142.5 | 1.0246 | 0.024561 | 6.8625 | 0.51002 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 50DIW-50128
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 2080104 | 1996-07-26 |  | 21.8 | 22.579 | 0.9655 | -0.034501 | 3.8645 | -0.20158 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 33DIW-67134
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 2150205 | 1996-08-02 |  | 25.3 | 22.579 | 1.1205 | 0.12051 | 3.8645 | 0.70411 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 33DIW-67134
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 2150167 | 1996-08-02 |  | 142 | 142.5 | 0.99649 | -0.0035088 | 6.8625 | -0.07286 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 50DIW-50128
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 2180046 | 1996-08-05 |  | 7.6 | 5.943 | 1.2788 | 0.27882 | 3.4486 | 0.48049 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 33DIW-67130
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 2220045 | 1996-08-09 |  | 23.1 | 22.8 | 1.0132 | 0.013158 | 3.87 | 0.077519 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 25DIW-75132
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 2250298 | 1996-08-12 |  | 8.6 | 5.943 | 1.4471 | 0.44708 | 3.4486 | 0.77046 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 33DIW-67130
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 2250210 | 1996-08-12 |  | 153 | 148.5 | 1.0303 | 0.030303 | 7.0125 | 0.64171 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 50DIW-50133
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 2270145 | 1996-08-14 |  | 21.5 | 22.8 | 0.94298 | -0.057018 | 3.87 | -0.33592 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 25DIW-75132
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 2270108 | 1996-08-14 |  | 7.4 | 5.943 | 1.2452 | 0.24516 | 3.4486 | 0.42249 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 33DIW-67130
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 2270085 | 1996-08-14 |  | 148 | 148.5 | 0.99663 | -0.003367 | 7.0125 | -0.071301 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 50DIW-50133
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 2340029 | 1996-08-21 |  | 25.3 | 22.8 | 1.1096 | 0.10965 | 3.87 | 0.64599 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 25DIW-75132
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 2340025 | 1996-08-21 | < | 4 | 5.943 | 0.67306 | -0.32694 | 3.4486 | -0.56342 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 33DIW-67130
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 2340064 | 1996-08-21 |  | 157 | 148.5 | 1.0572 | 0.057239 | 7.0125 | 1.2121 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 50DIW-50133
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 2400038 | 1996-08-27 |  | 154 | 159.35 | 0.96643 | -0.033574 | 7.2837 | -0.73451 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 50128-50134
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 2400137 | 1996-08-27 |  | 149 | 148.5 | 1.0034 | 0.003367 | 7.0125 | 0.071301 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 50DIW-50133
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 2420106 | 1996-08-29 |  | 7.1 | 5.943 | 1.1947 | 0.19468 | 3.4486 | 0.3355 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 33DIW-67130
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 2430162 | 1996-08-30 |  | 7.7 | 5.943 | 1.2956 | 0.29564 | 3.4486 | 0.50949 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 33DIW-67130
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 2430069 | 1996-08-30 |  | 157 | 159.35 | 0.98525 | -0.014747 | 7.2837 | -0.32264 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 50128-50134
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 2530033 | 1996-09-09 |  | 163 | 159.35 | 1.0229 | 0.022906 | 7.2837 | 0.50112 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 50128-50134
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 2530030 | 1996-09-09 |  | 151 | 148.5 | 1.0168 | 0.016835 | 7.0125 | 0.35651 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 50DIW-50133
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 2530028 | 1996-09-09 |  | 149 | 148.5 | 1.0034 | 0.003367 | 7.0125 | 0.071301 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 50DIW-50133
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 2550016 | 1996-09-11 |  | 12.4 | 8.777 | 1.4128 | 0.41278 | 3.5194 | 1.0294 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 33DIW-67135
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 2550010 | 1996-09-11 |  | 159 | 157.7 | 1.0082 | 0.0082435 | 7.2425 | 0.1795 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 50128-50132
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 2560049 | 1996-09-12 | < | 4 | 8.777 | 0.45574 | -0.54426 | 3.5194 | -1.3573 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 33DIW-67135
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 2570574 | 1996-09-13 |  | 18.2 | 20.368 | 0.89356 | -0.10644 | 3.8092 | -0.56915 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 33DIW-67132
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 2570680 | 1996-09-13 |  | 19.8 | 20.368 | 0.97211 | -0.027887 | 3.8092 | -0.14911 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 33DIW-67132
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 2570566 | 1996-09-13 |  | 6.3 | 8.777 | 0.71779 | -0.28221 | 3.5194 | -0.70381 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 33DIW-67135
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 2570651 | 1996-09-13 |  | 158 | 157.7 | 1.0019 | 0.0019023 | 7.2425 | 0.041422 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 50128-50132
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 2620159 | 1996-09-18 |  | 21.9 | 20.368 | 1.0752 | 0.075216 | 3.8092 | 0.40218 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 33DIW-67132
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 2620160 | 1996-09-18 |  | 160 | 157.7 | 1.0146 | 0.014585 | 7.2425 | 0.31757 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 50128-50132
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 2640029 | 1996-09-20 |  | 10.3 | 8.777 | 1.1735 | 0.17352 | 3.5194 | 0.43274 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 33DIW-67135
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 2640038 | 1996-09-20 |  | 145 | 142.5 | 1.0175 | 0.017544 | 6.8625 | 0.3643 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 50DIW-50128
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 2680159 | 1996-09-24 |  | 25.6 | 20.368 | 1.2569 | 0.25687 | 3.8092 | 1.3735 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 33DIW-67132
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 2680168 | 1996-09-24 |  | 8.1 | 8.777 | 0.92287 | -0.077133 | 3.5194 | -0.19236 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 33DIW-67135
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 2700105 | 1996-09-26 |  | 8.2 | 8.777 | 0.93426 | -0.06574 | 3.5194 | -0.16395 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 33DIW-67135
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 2700097 | 1996-09-26 |  | 148 | 142.5 | 1.0386 | 0.038596 | 6.8625 | 0.80146 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 50DIW-50128
BORON,FIL,ICP-OES | 1996 | 2710051 | 1996-09-27 |  | 18 | 20.368 | 0.88374 | -0.11626 | 3.8092 | -0.62165 | 4 | 2110 |  |  |  | µg/L | 01020 | PLA13 | 33DIW-67132