## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1992 | 2810028 | 1991-10-08 |  | 0.6 | 0.425 | 1.4118 | 0.41176 | 0.68655 | 0.2549 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 75DW-25103
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1992 | 2970051 | 1991-10-24 |  | 0.7 | 0.425 | 1.6471 | 0.64706 | 0.68655 | 0.40055 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 75DW-25103
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1992 | 3110058 | 1991-11-07 |  | 1.2 | 0.85 | 1.4118 | 0.41176 | 0.7231 | 0.48403 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 50DW-50103
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1992 | 3260011 | 1991-11-22 |  | 1.3 | 0.85 | 1.5294 | 0.52941 | 0.7231 | 0.62232 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 50DW-50103
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1992 | 3450002 | 1991-12-11 |  | 1.4 | 1.27 | 1.1024 | 0.10236 | 0.75922 | 0.17123 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW-75103
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1992 | 3460109 | 1991-12-12 |  | 1.5 | 1.27 | 1.1811 | 0.1811 | 0.75922 | 0.30294 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW-75103
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1992 | 230007. | 1992-01-23 |  | 0.6 | 0.425 | 1.4118 | 0.41176 | 0.68655 | 0.2549 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 75DW-25103
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1992 | 290018. | 1992-01-29 |  | 1.8 | 0.425 | 4.2353 | 3.2353 | 0.68655 | 2.0028 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 75DW-25103
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1992 | 510011. | 1992-02-20 |  | 1 | 0.85 | 1.1765 | 0.17647 | 0.7231 | 0.20744 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 50DW-50103
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1992 | 520076. | 1992-02-21 |  | 1 | 0.85 | 1.1765 | 0.17647 | 0.7231 | 0.20744 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 50DW-50103
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1992 | 780004. | 1992-03-18 |  | 1.4 | 1.27 | 1.1024 | 0.10236 | 0.75922 | 0.17123 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW-75103
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1992 | 850149. | 1992-03-25 |  | 1.3 | 1.27 | 1.0236 | 0.023622 | 0.75922 | 0.039514 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW-75103
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1992 | 980005. | 1992-04-07 |  | 0.8 | 0.425 | 1.8824 | 0.88235 | 0.68655 | 0.54621 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 75DW-25103
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1992 | 1180244 | 1992-04-27 |  | 0.6 | 0.425 | 1.4118 | 0.41176 | 0.68655 | 0.2549 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 75DW-25103
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1992 | 1340043 | 1992-05-13 |  | 0.6 | 0.85 | 0.70588 | -0.29412 | 0.7231 | -0.34573 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 50DW-50103
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1992 | 1350133 | 1992-05-14 |  | 0.7 | 0.85 | 0.82353 | -0.17647 | 0.7231 | -0.20744 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 50DW-50103
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1992 | 1690028 | 1992-06-17 |  | 1.4 | 1.27 | 1.1024 | 0.10236 | 0.75922 | 0.17123 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW-75103
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1992 | 1740015 | 1992-06-22 |  | 1.4 | 1.27 | 1.1024 | 0.10236 | 0.75922 | 0.17123 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW-75103
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1992 | 2120082 | 1992-07-30 |  | 0.6 | 0.425 | 1.4118 | 0.41176 | 0.68655 | 0.2549 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 75DW-25103
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1992 | 2160215 | 1992-08-03 |  | 0.6 | 0.425 | 1.4118 | 0.41176 | 0.68655 | 0.2549 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 75DW-25103
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1992 | 2320072 | 1992-08-19 |  | 1 | 0.85 | 1.1765 | 0.17647 | 0.7231 | 0.20744 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 50DW-50103
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1992 | 2440144 | 1992-08-31 |  | 0.9 | 0.85 | 1.0588 | 0.058824 | 0.7231 | 0.069147 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 50DW-50103
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1992 | 2600141 | 1992-09-16 |  | 1.6 | 1.27 | 1.2598 | 0.25984 | 0.75922 | 0.43466 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW-75103
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1992 | 2740135 | 1992-09-30 |  | 1.9 | 1.27 | 1.4961 | 0.49606 | 0.75922 | 0.8298 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW-75103
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1993 | 2820140 | 1992-10-08 |  | 0.9 | 0.55 | 1.6364 | 0.63636 | 0.5895 | 0.59372 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 75DW-25117
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1993 | 2950025 | 1992-10-21 |  | 0.7 | 0.55 | 1.2727 | 0.27273 | 0.5895 | 0.25445 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 75DW-25117
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1993 | 3280075 | 1992-11-23 |  | 1.3 | 1.1 | 1.1818 | 0.18182 | 0.639 | 0.31299 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 50DW-50117
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1993 | 3350372 | 1992-11-30 |  | 1.3 | 1.1 | 1.1818 | 0.18182 | 0.639 | 0.31299 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 50DW-50117
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1993 | 3440156 | 1992-12-09 |  | 1.7 | 1.4 | 1.2143 | 0.21429 | 0.666 | 0.45045 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 67DW-33113
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1993 | 3560291 | 1992-12-21 |  | 1.8 | 1.4 | 1.2857 | 0.28571 | 0.666 | 0.6006 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 67DW-33113
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1993 | 140006. | 1993-01-14 |  | 0.7 | 0.55 | 1.2727 | 0.27273 | 0.5895 | 0.25445 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 75DW-25117
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1993 | 270024. | 1993-01-27 |  | 0.8 | 0.55 | 1.4545 | 0.45455 | 0.5895 | 0.42409 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 75DW-25117
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1993 | 480038. | 1993-02-17 |  | 1.2 | 1.1 | 1.0909 | 0.090909 | 0.639 | 0.15649 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 50DW-50117
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1993 | 610020. | 1993-03-02 |  | 1.3 | 1.1 | 1.1818 | 0.18182 | 0.639 | 0.31299 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 50DW-50117
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1993 | 760145. | 1993-03-17 |  | 1.7 | 1.4 | 1.2143 | 0.21429 | 0.666 | 0.45045 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 67DW-33113
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1993 | 890017. | 1993-03-30 |  | 0.9 | 1.4 | 0.64286 | -0.35714 | 0.666 | -0.75075 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 67DW-33113
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1993 | 1030087 | 1993-04-13 |  | 0.7 | 0.55 | 1.2727 | 0.27273 | 0.5895 | 0.25445 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 75DW-25117
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1993 | 1190062 | 1993-04-29 |  | 0.9 | 0.55 | 1.6364 | 0.63636 | 0.5895 | 0.59372 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 75DW-25117
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1993 | 1320104 | 1993-05-12 |  | 0.5 | 1.1 | 0.45455 | -0.54545 | 0.639 | -0.93897 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 50DW-50117
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1993 | 1470037 | 1993-05-27 |  | 0.9 | 1.1 | 0.81818 | -0.18182 | 0.639 | -0.31299 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 50DW-50117
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1993 | 1670024 | 1993-06-16 |  | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.666 | 1.0511 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 67DW-33113
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1993 | 1800459 | 1993-06-29 |  | 1.8 | 1.4 | 1.2857 | 0.28571 | 0.666 | 0.6006 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 67DW-33113
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1993 | 1960095 | 1993-07-15 |  | 0.9 | 0.55 | 1.6364 | 0.63636 | 0.5895 | 0.59372 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 75DW-25117
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1993 | 2090008 | 1993-07-28 |  | 0.9 | 0.55 | 1.6364 | 0.63636 | 0.5895 | 0.59372 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 75DW-25117
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1993 | 2320088 | 1993-08-20 |  | 1.2 | 1.1 | 1.0909 | 0.090909 | 0.639 | 0.15649 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 50DW-50117
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1993 | 2450218 | 1993-09-02 |  | 1.3 | 1.1 | 1.1818 | 0.18182 | 0.639 | 0.31299 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 50DW-50117
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1993 | 2600172 | 1993-09-17 |  | 1.5 | 1.4 | 1.0714 | 0.071429 | 0.666 | 0.15015 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 67DW-33113
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1993 | 2730153 | 1993-09-30 |  | 1.6 | 1.4 | 1.1429 | 0.14286 | 0.666 | 0.3003 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 67DW-33113
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1994 | 2940058 | 1993-10-21 |  | 4.9 | 4.8 | 1.0208 | 0.020833 | 0.9692 | 0.10318 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 33DW-67121
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1994 | 3010104 | 1993-10-28 |  | 4.8 | 4.8 | 1 | 0 | 0.9692 | 0 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 33DW-67121
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1994 | 3340018 | 1993-11-30 |  | 5.7 | 5.38 | 1.0595 | 0.05948 | 1.015 | 0.31526 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW-75121
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1994 | 3360080 | 1993-12-02 |  | 5.7 | 5.38 | 1.0595 | 0.05948 | 1.015 | 0.31526 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW-75121
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1994 | 3540143 | 1993-12-20 |  | 5.3 | 5.38 | 0.98513 | -0.01487 | 1.015 | -0.078816 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW-75121
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1994 | 3640001 | 1993-12-30 |  | 5.4 | 5.38 | 1.0037 | 0.0037175 | 1.015 | 0.019704 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW-75121
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1994 | 130137. | 1994-01-13 |  | 4.8 | 4.8 | 1 | 0 | 0.9692 | 0 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 33DW-67121
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1994 | 260062. | 1994-01-26 |  | 5 | 4.8 | 1.0417 | 0.041667 | 0.9692 | 0.20636 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 33DW-67121
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1994 | 540189. | 1994-02-23 |  | 0.1 | 5.38 | 0.018587 | -0.98141 | 1.015 | -5.2019 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW-75121
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1994 | 610003. | 1994-03-02 |  | 5.5 | 5.38 | 1.0223 | 0.022305 | 1.015 | 0.11822 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW-75121
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1994 | 750032. | 1994-03-16 |  | 5.5 | 5.38 | 1.0223 | 0.022305 | 1.015 | 0.11822 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW-75121
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1994 | 800115. | 1994-03-21 |  | 5.3 | 5.38 | 0.98513 | -0.01487 | 1.015 | -0.078816 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW-75121
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1994 | 1040063 | 1994-04-14 |  | 4.7 | 4.8 | 0.97917 | -0.020833 | 0.9692 | -0.10318 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 33DW-67121
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1994 | 1160056 | 1994-04-26 |  | 4.7 | 4.8 | 0.97917 | -0.020833 | 0.9692 | -0.10318 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 33DW-67121
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1994 | 1380099 | 1994-05-18 |  | 5.6 | 5.38 | 1.0409 | 0.040892 | 1.015 | 0.21674 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW-75121
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1994 | 1470395 | 1994-05-27 |  | 6.1 | 5.38 | 1.1338 | 0.13383 | 1.015 | 0.70935 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW-75121
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1994 | 1660126 | 1994-06-15 |  | 5.6 | 5.38 | 1.0409 | 0.040892 | 1.015 | 0.21674 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW-75121
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1994 | 1780148 | 1994-06-27 |  | 5.1 | 5.38 | 0.94796 | -0.052045 | 1.015 | -0.27586 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW-75121
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1994 | 1930252 | 1994-07-12 |  | 5.2 | 4.8 | 1.0833 | 0.083333 | 0.9692 | 0.41271 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 33DW-67121
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1994 | 2080049 | 1994-07-27 |  | 4.9 | 4.8 | 1.0208 | 0.020833 | 0.9692 | 0.10318 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 33DW-67121
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1994 | 2290058 | 1994-08-17 |  | 6.3 | 5.38 | 1.171 | 0.171 | 1.015 | 0.90639 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW-75121
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1994 | 2410019 | 1994-08-29 |  | 5.5 | 5.38 | 1.0223 | 0.022305 | 1.015 | 0.11822 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW-75121
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1994 | 2570090 | 1994-09-14 |  | 5.7 | 5.38 | 1.0595 | 0.05948 | 1.015 | 0.31526 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW-75121
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1994 | 2700342 | 1994-09-27 |  | 5.8 | 5.38 | 1.0781 | 0.078067 | 1.015 | 0.41378 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 25DW-75121
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1995 | 2930066 | 1994-10-20 |  | 1.9 | 1.8 | 1.0556 | 0.055556 | 0.5984 | 0.16711 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 75DIW-25125
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1995 | 3200059 | 1994-11-16 |  | 1.8 | 1.8 | 1 | 4.2386e-07 | 0.5984 | 1.275e-06 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 75DIW-25125
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1995 | 3480095 | 1994-12-14 |  | 1.9 | 1.8 | 1.0556 | 0.055556 | 0.5984 | 0.16711 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 75DIW-25125
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1995 | 0190025 | 1995-01-19 |  | 1.6 | 1.8 | 0.88889 | -0.11111 | 0.5984 | -0.33422 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 75DIW-25125
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1995 | 520138. | 1995-02-21 |  | 0.9 | 1.8 | 0.5 | -0.5 | 0.5984 | -1.504 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 75DIW-25125
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1995 | 730051. | 1995-03-14 |  | 1.6 | 1.8 | 0.88889 | -0.11111 | 0.5984 | -0.33422 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 75DIW-25125
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1995 | 1160189 | 1995-04-26 |  | 1.9 | 1.8 | 1.0556 | 0.055556 | 0.5984 | 0.16711 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 75DIW-25125
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1995 | 1660014 | 1995-06-15 |  | 1.8 | 1.8 | 1 | 0 | 0.5984 | 0 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 75DIW-25125
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1995 | 2010096 | 1995-07-20 |  | 1.9 | 1.8 | 1.0556 | 0.055556 | 0.5984 | 0.16711 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 75DIW-25125
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1995 | 2290092 | 1995-08-17 |  | 1.8 | 1.8 | 1 | 0 | 0.5984 | 0 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 75DIW-25125
CADMIUM,FILS,GFAA,LL | 1995 | 2560088 | 1995-09-13 |  | 1.9 | 1.8 | 1.0556 | 0.055556 | 0.5984 | 0.16711 | 0.1 | 1250 |  |  |  | µg/L | 01025 | GF074 | 75DIW-25125