## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
COBALT,FIL,GFAA | 1991 | 2760123 | 1991-10-03 |  | 11 | 10 | 1.1 | 0.1 | 2.55 | 0.39216 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 5011/5007
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 2830049 | 1991-10-10 |  | 5 | 3.37 | 1.4837 | 0.48368 | 2.55 | 0.63922 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 67DW-33113
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 2900043 | 1991-10-17 |  | 4 | 3.37 | 1.1869 | 0.18694 | 2.55 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 67DW-33113
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 2900044 | 1991-10-17 |  | 4 | 3.37 | 1.1869 | 0.18694 | 2.55 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 67DW-33113
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 3040016 | 1991-10-31 |  | 4 | 3.37 | 1.1869 | 0.18694 | 2.55 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 67DW-33113
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 3100037 | 1991-11-06 |  | 11 | 10.3 | 1.068 | 0.067961 | 2.55 | 0.27451 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW-67115
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 3160074 | 1991-11-12 |  | 11 | 10.3 | 1.068 | 0.067961 | 2.55 | 0.27451 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW-67115
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 3230109 | 1991-11-19 |  | 11 | 10.3 | 1.068 | 0.067961 | 2.55 | 0.27451 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW-67115
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 3240010 | 1991-11-20 |  | 10 | 10.3 | 0.97087 | -0.029126 | 2.55 | -0.11765 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW-67115
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 3450005 | 1991-12-11 |  | 10 | 10.3 | 0.97087 | -0.029126 | 2.55 | -0.11765 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 50115-50103
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 3450006 | 1991-12-11 |  | 10 | 10.3 | 0.97087 | -0.029126 | 2.55 | -0.11765 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 50115-50103
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 3460104 | 1991-12-12 |  | 10 | 10.3 | 0.97087 | -0.029126 | 2.55 | -0.11765 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 50115-50103
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 3470006 | 1991-12-13 |  | 11 | 10.3 | 1.068 | 0.067961 | 2.55 | 0.27451 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 50115-50103
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 60034.0 | 1992-01-06 |  | 4 | 3.37 | 1.1869 | 0.18694 | 2.55 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 67DW-33113
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 140086. | 1992-01-14 |  | 3 | 3.37 | 0.89021 | -0.10979 | 2.55 | -0.1451 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 67DW-33113
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 160043. | 1992-01-16 |  | 3 | 3.37 | 0.89021 | -0.10979 | 2.55 | -0.1451 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 67DW-33113
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 290148. | 1992-01-29 |  | 4 | 3.37 | 1.1869 | 0.18694 | 2.55 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 67DW-33113
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 370014. | 1992-02-06 |  | 11 | 10.3 | 1.068 | 0.067961 | 2.55 | 0.27451 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW-67115
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 450175. | 1992-02-14 |  | 12 | 10.3 | 1.165 | 0.16505 | 2.55 | 0.66667 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW-67115
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 490019. | 1992-02-18 |  | 12 | 10.3 | 1.165 | 0.16505 | 2.55 | 0.66667 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW-67115
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 620019. | 1992-03-02 |  | 10 | 10.3 | 0.97087 | -0.029126 | 2.55 | -0.11765 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW-67115
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 650026. | 1992-03-05 |  | 11 | 10.3 | 1.068 | 0.067961 | 2.55 | 0.27451 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 50115-50103
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 710029. | 1992-03-11 |  | 10 | 10.3 | 0.97087 | -0.029126 | 2.55 | -0.11765 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 50115-50103
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 720006. | 1992-03-12 |  | 10 | 10.3 | 0.97087 | -0.029126 | 2.55 | -0.11765 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 50115-50103
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 730015. | 1992-03-13 |  | 10 | 10.3 | 0.97087 | -0.029126 | 2.55 | -0.11765 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 50115-50103
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 980016. | 1992-04-07 |  | 4 | 3.37 | 1.1869 | 0.18694 | 2.55 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 67DW-33113
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 1110275 | 1992-04-20 |  | 4 | 3.37 | 1.1869 | 0.18694 | 2.55 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 67DW-33113
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 1190021 | 1992-04-28 |  | 4 | 3.37 | 1.1869 | 0.18694 | 2.55 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 67DW-33113
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 1220090 | 1992-05-01 |  | 4 | 3.37 | 1.1869 | 0.18694 | 2.55 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 67DW-33113
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 1260036 | 1992-05-05 |  | 11 | 10.3 | 1.068 | 0.067961 | 2.55 | 0.27451 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW-67115
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 1320021 | 1992-05-11 |  | 10 | 10.3 | 0.97087 | -0.029126 | 2.55 | -0.11765 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW-67115
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 1410040 | 1992-05-20 |  | 10 | 10.3 | 0.97087 | -0.029126 | 2.55 | -0.11765 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW-67115
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 1480087 | 1992-05-27 |  | 10 | 10.3 | 0.97087 | -0.029126 | 2.55 | -0.11765 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW-67115
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 1520411 | 1992-05-31 |  | 3 | 10.3 | 0.29126 | -0.70874 | 2.55 | -2.8627 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW-67115
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 1570057 | 1992-06-05 |  | 10 | 10.3 | 0.97087 | -0.029126 | 2.55 | -0.11765 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 50115-50103
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 1620002 | 1992-06-10 |  | 9 | 10.3 | 0.87379 | -0.12621 | 2.55 | -0.5098 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 50115-50103
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 1690027 | 1992-06-17 |  | 9 | 10.3 | 0.87379 | -0.12621 | 2.55 | -0.5098 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 50115-50103
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 1700004 | 1992-06-18 |  | 9 | 10.3 | 0.87379 | -0.12621 | 2.55 | -0.5098 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 50115-50103
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 1910100 | 1992-07-09 |  | 4 | 3.37 | 1.1869 | 0.18694 | 2.55 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 67DW-33113
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 1970033 | 1992-07-15 |  | 4 | 3.37 | 1.1869 | 0.18694 | 2.55 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 67DW-33113
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 2020038 | 1992-07-20 |  | 4 | 3.37 | 1.1869 | 0.18694 | 2.55 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 67DW-33113
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 2260049 | 1992-08-13 |  | 10 | 10.3 | 0.97087 | -0.029126 | 2.55 | -0.11765 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW-67115
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 2320068 | 1992-08-19 |  | 10 | 10.3 | 0.97087 | -0.029126 | 2.55 | -0.11765 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW-67115
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 2400146 | 1992-08-27 |  | 10 | 10.3 | 0.97087 | -0.029126 | 2.55 | -0.11765 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW-67115
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 2450052 | 1992-09-01 | < | 1 | 10.3 | 0.097087 | -0.90291 | 2.55 | -3.6471 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW-67115
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 2460343 | 1992-09-02 |  | 8 | 10.3 | 0.7767 | -0.2233 | 2.55 | -0.90196 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 50115-50103
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 2540176 | 1992-09-10 |  | 10 | 10.3 | 0.97087 | -0.029126 | 2.55 | -0.11765 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 50115-50103
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 2600007 | 1992-09-16 |  | 9 | 10.3 | 0.87379 | -0.12621 | 2.55 | -0.5098 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 50115-50103
COBALT,FIL,GFAA | 1992 | 2690012 | 1992-09-25 |  | 9 | 10.3 | 0.87379 | -0.12621 | 2.55 | -0.5098 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 50115-50103
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 2800187 | 1992-10-06 |  | 5 | 3.37 | 1.4837 | 0.48368 | 2.55 | 0.63922 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 67DW-33113
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 2870232 | 1992-10-13 |  | 4 | 3.37 | 1.1869 | 0.18694 | 2.55 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 67DW-33113
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 2950028 | 1992-10-21 |  | 4 | 3.37 | 1.1869 | 0.18694 | 2.55 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 67DW-33113
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 3010010 | 1992-10-27 |  | 4 | 3.37 | 1.1869 | 0.18694 | 2.55 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 67DW-33113
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 3080143 | 1992-11-03 |  | 4 | 3.08 | 1.2987 | 0.2987 | 2.55 | 0.36078 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW-67121
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 3220024 | 1992-11-17 |  | 4 | 3.08 | 1.2987 | 0.2987 | 2.55 | 0.36078 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW-67121
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 3250269 | 1992-11-20 |  | 3 | 3.08 | 0.97403 | -0.025974 | 2.55 | -0.031373 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW-67121
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 3320306 | 1992-11-27 |  | 3 | 3.08 | 0.97403 | -0.025974 | 2.55 | -0.031373 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW-67121
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 3370200 | 1992-12-02 |  | 11 | 12.3 | 0.89431 | -0.10569 | 2.668 | -0.48726 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 50121-50105
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 3460007 | 1992-12-11 |  | 12 | 12.3 | 0.97561 | -0.02439 | 2.668 | -0.11244 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 50121-50105
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 3530050 | 1992-12-18 |  | 12 | 12.3 | 0.97561 | -0.02439 | 2.668 | -0.11244 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 50121-50105
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 3660054 | 1992-12-31 |  | 12 | 12.3 | 0.97561 | -0.02439 | 2.668 | -0.11244 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 50121-50105
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 60127.0 | 1993-01-06 |  | 3 | 3.37 | 0.89021 | -0.10979 | 2.55 | -0.1451 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 67DW-33113
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 200007. | 1993-01-20 |  | 4 | 3.37 | 1.1869 | 0.18694 | 2.55 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 67DW-33113
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 280168. | 1993-01-28 |  | 4 | 3.37 | 1.1869 | 0.18694 | 2.55 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 67DW-33113
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 340019. | 1993-02-03 |  | 4 | 3.37 | 1.1869 | 0.18694 | 2.55 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 67DW-33113
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 410018. | 1993-02-10 |  | 3 | 3.08 | 0.97403 | -0.025974 | 2.55 | -0.031373 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW-67121
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 410013. | 1993-02-10 |  | 4 | 3.08 | 1.2987 | 0.2987 | 2.55 | 0.36078 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW-67121
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 500114. | 1993-02-19 |  | 3 | 3.08 | 0.97403 | -0.025974 | 2.55 | -0.031373 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW-67121
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 620058. | 1993-03-03 |  | 12 | 12.3 | 0.97561 | -0.02439 | 2.668 | -0.11244 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 50121-50105
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 740147. | 1993-03-15 |  | 14 | 12.3 | 1.1382 | 0.13821 | 2.668 | 0.63718 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 50121-50105
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 820076. | 1993-03-23 |  | 13 | 12.3 | 1.0569 | 0.056911 | 2.668 | 0.26237 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 50121-50105
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 890012. | 1993-03-30 |  | 12 | 12.3 | 0.97561 | -0.02439 | 2.668 | -0.11244 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 50121-50105
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 990091. | 1993-04-09 |  | 4 | 3.37 | 1.1869 | 0.18694 | 2.55 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 67DW-33113
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 1050072 | 1993-04-15 |  | 4 | 3.37 | 1.1869 | 0.18694 | 2.55 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 67DW-33113
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 1190020 | 1993-04-29 |  | 4 | 3.37 | 1.1869 | 0.18694 | 2.55 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 67DW-33113
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 1230332 | 1993-05-03 |  | 4 | 3.37 | 1.1869 | 0.18694 | 2.55 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 67DW-33113
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 1260157 | 1993-05-06 |  | 3 | 3.08 | 0.97403 | -0.025974 | 2.55 | -0.031373 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW-67121
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 1400161 | 1993-05-20 |  | 3 | 3.08 | 0.97403 | -0.025974 | 2.55 | -0.031373 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW-67121
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 1470035 | 1993-05-27 |  | 3 | 3.08 | 0.97403 | -0.025974 | 2.55 | -0.031373 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW-67121
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 1530019 | 1993-06-02 |  | 12 | 12.3 | 0.97561 | -0.02439 | 2.668 | -0.11244 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 50121-50105
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 1620037 | 1993-06-11 |  | 11 | 12.3 | 0.89431 | -0.10569 | 2.668 | -0.48726 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 50121-50105
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 1670001 | 1993-06-16 |  | 9 | 8.73 | 1.0309 | 0.030928 | 2.55 | 0.10588 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 25117-75113
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 1690118 | 1993-06-18 |  | 14 | 12.3 | 1.1382 | 0.13821 | 2.668 | 0.63718 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 50121-50105
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 1810029 | 1993-06-30 |  | 14 | 12.3 | 1.1382 | 0.13821 | 2.668 | 0.63718 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 50121-50105
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 1890024 | 1993-07-08 |  | 4 | 3.37 | 1.1869 | 0.18694 | 2.55 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 67DW-33113
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 2010169 | 1993-07-20 |  | 4 | 3.37 | 1.1869 | 0.18694 | 2.55 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 67DW-33113
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 2010477 | 1993-07-20 |  | 4 | 3.37 | 1.1869 | 0.18694 | 2.55 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 67DW-33113
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 2100285 | 1993-07-29 |  | 4 | 3.37 | 1.1869 | 0.18694 | 2.55 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 67DW-33113
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 2210088 | 1993-08-09 |  | 4 | 3.08 | 1.2987 | 0.2987 | 2.55 | 0.36078 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW-67121
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 2250291 | 1993-08-13 |  | 3 | 3.08 | 0.97403 | -0.025974 | 2.55 | -0.031373 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW-67121
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 2380016 | 1993-08-26 |  | 3 | 3.08 | 0.97403 | -0.025974 | 2.55 | -0.031373 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW-67121
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 2450534 | 1993-09-02 |  | 3 | 3.08 | 0.97403 | -0.025974 | 2.55 | -0.031373 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW-67121
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 2510237 | 1993-09-08 |  | 11 | 12.3 | 0.89431 | -0.10569 | 2.668 | -0.48726 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 50121-50105
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 2530568 | 1993-09-10 |  | 13 | 12.3 | 1.0569 | 0.056911 | 2.668 | 0.26237 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 50121-50105
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 2570019 | 1993-09-14 |  | 9 | 8.73 | 1.0309 | 0.030928 | 2.55 | 0.10588 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 25117-75113
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 2630232 | 1993-09-20 |  | 12 | 12.3 | 0.97561 | -0.02439 | 2.668 | -0.11244 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 50121-50105
COBALT,FIL,GFAA | 1993 | 2730158 | 1993-09-30 |  | 13 | 12.3 | 1.0569 | 0.056911 | 2.668 | 0.26237 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 50121-50105
COBALT,FIL,GFAA | 1994 | 2850164 | 1993-10-12 |  | 3 | 3.37 | 0.89021 | -0.10979 | 2.55 | -0.1451 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 67DW-33113
COBALT,FIL,GFAA | 1994 | 2950066 | 1993-10-22 |  | 2 | 3.37 | 0.59347 | -0.40653 | 2.55 | -0.53725 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 67DW-33113
COBALT,FIL,GFAA | 1994 | 3160149 | 1993-11-12 |  | 4 | 3.53 | 1.1331 | 0.13314 | 2.55 | 0.18431 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW-67123
COBALT,FIL,GFAA | 1994 | 3340028 | 1993-11-30 |  | 3 | 3.53 | 0.84986 | -0.15014 | 2.55 | -0.20784 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW-67123
COBALT,FIL,GFAA | 1994 | 3470067 | 1993-12-13 |  | 6 | 4.93 | 1.217 | 0.21704 | 2.55 | 0.41961 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 50123-50121
COBALT,FIL,GFAA | 1994 | 3620028 | 1993-12-28 |  | 5 | 4.93 | 1.0142 | 0.014199 | 2.55 | 0.027451 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 50123-50121
COBALT,FIL,GFAA | 1994 | 70064.0 | 1994-01-07 |  | 3 | 3.37 | 0.89021 | -0.10979 | 2.55 | -0.1451 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 67DW-33113
COBALT,FIL,GFAA | 1994 | 270087. | 1994-01-27 |  | 4 | 3.37 | 1.1869 | 0.18694 | 2.55 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 67DW-33113
COBALT,FIL,GFAA | 1994 | 410007. | 1994-02-10 |  | 4 | 3.53 | 1.1331 | 0.13314 | 2.55 | 0.18431 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW-67123
COBALT,FIL,GFAA | 1994 | 560076. | 1994-02-25 |  | 4 | 3.53 | 1.1331 | 0.13314 | 2.55 | 0.18431 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW-67123
COBALT,FIL,GFAA | 1994 | 680098. | 1994-03-09 |  | 5 | 4.93 | 1.0142 | 0.014199 | 2.55 | 0.027451 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 50123-50121
COBALT,FIL,GFAA | 1994 | 840118. | 1994-03-25 |  | 5 | 4.93 | 1.0142 | 0.014199 | 2.55 | 0.027451 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 50123-50121
COBALT,FIL,GFAA | 1994 | 1010139 | 1994-04-11 |  | 4 | 3.37 | 1.1869 | 0.18694 | 2.55 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 67DW-33113
COBALT,FIL,GFAA | 1994 | 1110056 | 1994-04-21 |  | 3 | 3.37 | 0.89021 | -0.10979 | 2.55 | -0.1451 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 67DW-33113
COBALT,FIL,GFAA | 1994 | 1300050 | 1994-05-10 |  | 4 | 3.53 | 1.1331 | 0.13314 | 2.55 | 0.18431 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW-67123
COBALT,FIL,GFAA | 1994 | 1440103 | 1994-05-24 |  | 4 | 3.53 | 1.1331 | 0.13314 | 2.55 | 0.18431 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW-67123
COBALT,FIL,GFAA | 1994 | 1600119 | 1994-06-09 |  | 5 | 4.93 | 1.0142 | 0.014199 | 2.55 | 0.027451 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 50123-50121
COBALT,FIL,GFAA | 1994 | 1740004 | 1994-06-23 |  | 5 | 4.93 | 1.0142 | 0.014199 | 2.55 | 0.027451 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 50123-50121
COBALT,FIL,GFAA | 1994 | 1880042 | 1994-07-07 |  | 4 | 3.37 | 1.1869 | 0.18694 | 2.55 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 67DW-33113
COBALT,FIL,GFAA | 1994 | 2030117 | 1994-07-22 |  | 4 | 3.37 | 1.1869 | 0.18694 | 2.55 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 67DW-33113
COBALT,FIL,GFAA | 1994 | 2230061 | 1994-08-11 |  | 3 | 3.53 | 0.84986 | -0.15014 | 2.55 | -0.20784 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW-67123
COBALT,FIL,GFAA | 1994 | 2290051 | 1994-08-17 |  | 5 | 3.45 | 1.4493 | 0.44928 | 2.55 | 0.60784 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 25DW-75121
COBALT,FIL,GFAA | 1994 | 2360275 | 1994-08-24 |  | 4 | 3.53 | 1.1331 | 0.13314 | 2.55 | 0.18431 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DW-67123
COBALT,FIL,GFAA | 1994 | 2510076 | 1994-09-08 |  | 6 | 4.93 | 1.217 | 0.21704 | 2.55 | 0.41961 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 50123-50121
COBALT,FIL,GFAA | 1994 | 2650117 | 1994-09-22 |  | 5 | 4.93 | 1.0142 | 0.014199 | 2.55 | 0.027451 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 50123-50121
COBALT,FIL,GFAA | 1995 | 2900098 | 1994-10-17 |  | 19 | 18.45 | 1.0298 | 0.02981 | 3.421 | 0.16077 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 25DIW-75131
COBALT,FIL,GFAA | 1995 | 2990018 | 1994-10-26 |  | 18 | 18.45 | 0.97561 | -0.02439 | 3.421 | -0.13154 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 25DIW-75131
COBALT,FIL,GFAA | 1995 | 3060026 | 1994-11-02 |  | 17 | 18.45 | 0.92141 | -0.078591 | 3.421 | -0.42385 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 25DIW-75131
COBALT,FIL,GFAA | 1995 | 3130030 | 1994-11-09 |  | 15 | 16.482 | 0.91008 | -0.089916 | 3.0668 | -0.48325 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DIW-67131
COBALT,FIL,GFAA | 1995 | 3290084 | 1994-11-25 |  | 17 | 16.482 | 1.0314 | 0.031428 | 3.0668 | 0.16891 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DIW-67131
COBALT,FIL,GFAA | 1995 | 3350029 | 1994-12-01 |  | 18 | 16.482 | 1.0921 | 0.092101 | 3.0668 | 0.49499 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DIW-67131
COBALT,FIL,GFAA | 1995 | 3420028 | 1994-12-08 |  | 10 | 10.018 | 0.9982 | -0.0017968 | 2.55 | -0.0070588 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 25123-75127
COBALT,FIL,GFAA | 1995 | 3480078 | 1994-12-14 |  | 10 | 10.018 | 0.9982 | -0.0017967 | 2.55 | -0.0070587 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 25123-75127
COBALT,FIL,GFAA | 1995 | 3550062 | 1994-12-21 |  | 10 | 10.018 | 0.9982 | -0.0017967 | 2.55 | -0.0070587 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 25123-75127
COBALT,FIL,GFAA | 1995 | 0110010 | 1995-01-11 |  | 19 | 18.45 | 1.0298 | 0.02981 | 3.421 | 0.16077 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 25DIW-75131
COBALT,FIL,GFAA | 1995 | 0120093 | 1995-01-12 |  | 18 | 18.45 | 0.97561 | -0.02439 | 3.421 | -0.13154 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 25DIW-75131
COBALT,FIL,GFAA | 1995 | 0330047 | 1995-02-02 |  | 17 | 18.45 | 0.92141 | -0.078591 | 3.421 | -0.42385 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 25DIW-75131
COBALT,FIL,GFAA | 1995 | 400127. | 1995-02-09 |  | 17 | 16.482 | 1.0314 | 0.031428 | 3.0668 | 0.16891 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DIW-67131
COBALT,FIL,GFAA | 1995 | 530004. | 1995-02-22 |  | 18 | 16.482 | 1.0921 | 0.0921 | 3.0668 | 0.49498 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DIW-67131
COBALT,FIL,GFAA | 1995 | 0600133 | 1995-03-01 |  | 18 | 16.482 | 1.0921 | 0.092101 | 3.0668 | 0.49499 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DIW-67131
COBALT,FIL,GFAA | 1995 | 0680095 | 1995-03-09 |  | 9 | 10.018 | 0.89838 | -0.10162 | 2.55 | -0.39922 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 25123-75127
COBALT,FIL,GFAA | 1995 | 760012. | 1995-03-17 |  | 10 | 10.018 | 0.9982 | -0.0017968 | 2.55 | -0.0070588 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 25123-75127
COBALT,FIL,GFAA | 1995 | 890004. | 1995-03-30 |  | 11 | 10.018 | 1.098 | 0.098024 | 2.55 | 0.3851 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 25123-75127
COBALT,FIL,GFAA | 1995 | 1090089 | 1995-04-19 |  | 19 | 18.45 | 1.0298 | 0.02981 | 3.421 | 0.16077 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 25DIW-75131
COBALT,FIL,GFAA | 1995 | 1110110 | 1995-04-21 |  | 19 | 18.45 | 1.0298 | 0.02981 | 3.421 | 0.16077 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 25DIW-75131
COBALT,FIL,GFAA | 1995 | 1160198 | 1995-04-26 |  | 17 | 18.45 | 0.92141 | -0.078591 | 3.421 | -0.42385 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 25DIW-75131
COBALT,FIL,GFAA | 1995 | 1350122 | 1995-05-15 |  | 18 | 16.482 | 1.0921 | 0.092101 | 3.0668 | 0.49499 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DIW-67131
COBALT,FIL,GFAA | 1995 | 1420100 | 1995-05-22 |  | 16 | 16.482 | 0.97076 | -0.029244 | 3.0668 | -0.15717 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DIW-67131
COBALT,FIL,GFAA | 1995 | 1520159 | 1995-06-01 |  | 16 | 16.482 | 0.97076 | -0.029244 | 3.0668 | -0.15717 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DIW-67131
COBALT,FIL,GFAA | 1995 | 1580026 | 1995-06-07 |  | 11 | 10.018 | 1.098 | 0.098024 | 2.55 | 0.3851 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 25123-75127
COBALT,FIL,GFAA | 1995 | 1670221 | 1995-06-16 |  | 11 | 10.018 | 1.098 | 0.098024 | 2.55 | 0.3851 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 25123-75127
COBALT,FIL,GFAA | 1995 | 1780113 | 1995-06-27 |  | 11 | 10.018 | 1.098 | 0.098024 | 2.55 | 0.3851 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 25123-75127
COBALT,FIL,GFAA | 1995 | 1940137 | 1995-07-13 |  | 20 | 18.45 | 1.084 | 0.084011 | 3.421 | 0.45308 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 25DIW-75131
COBALT,FIL,GFAA | 1995 | 2050041 | 1995-07-24 |  | 20 | 18.45 | 1.084 | 0.084011 | 3.421 | 0.45308 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 25DIW-75131
COBALT,FIL,GFAA | 1995 | 2140072 | 1995-08-02 |  | 20 | 18.45 | 1.084 | 0.084011 | 3.421 | 0.45308 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 25DIW-75131
COBALT,FIL,GFAA | 1995 | 2210094 | 1995-08-09 |  | 18 | 16.482 | 1.0921 | 0.0921 | 3.0668 | 0.49498 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DIW-67131
COBALT,FIL,GFAA | 1995 | 2330239 | 1995-08-21 |  | 17 | 16.482 | 1.0314 | 0.031428 | 3.0668 | 0.16891 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DIW-67131
COBALT,FIL,GFAA | 1995 | 2420068 | 1995-08-30 |  | 18 | 16.482 | 1.0921 | 0.092101 | 3.0668 | 0.49499 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DIW-67131
COBALT,FIL,GFAA | 1995 | 2500254 | 1995-09-07 |  | 11 | 10.018 | 1.098 | 0.098024 | 2.55 | 0.3851 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 25123-75127
COBALT,FIL,GFAA | 1995 | 2580092 | 1995-09-15 |  | 10 | 10.018 | 0.9982 | -0.0017968 | 2.55 | -0.0070588 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 25123-75127
COBALT,FIL,GFAA | 1995 | 2700050 | 1995-09-27 |  | 10 | 10.018 | 0.9982 | -0.0017968 | 2.55 | -0.0070588 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 25123-75127
COBALT,FIL,GFAA | 1996 | 2860028 | 1995-10-13 |  | 32 | 30 | 1.0667 | 0.066667 | 2.55 | 0.78431 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 25DIW-75135
COBALT,FIL,GFAA | 1996 | 3060037 | 1995-11-02 |  | 32 | 30 | 1.0667 | 0.066667 | 2.55 | 0.78431 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 25DIW-75135
COBALT,FIL,GFAA | 1996 | 3240027 | 1995-11-20 |  | 26 | 26.8 | 0.97015 | -0.029851 | 2.55 | -0.31373 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DIW-67135
COBALT,FIL,GFAA | 1996 | 3340029 | 1995-11-30 |  | 27 | 26.8 | 1.0075 | 0.0074627 | 2.55 | 0.078431 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DIW-67135
COBALT,FIL,GFAA | 1996 | 3410027 | 1995-12-07 |  | 14 | 13.7 | 1.0219 | 0.021898 | 2.55 | 0.11765 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 25133-75127
COBALT,FIL,GFAA | 1996 | 0110047 | 1996-01-11 |  | 29 | 30 | 0.96667 | -0.033333 | 2.55 | -0.39216 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 25DIW-75135
COBALT,FIL,GFAA | 1996 | 0310067 | 1996-01-31 |  | 34 | 30 | 1.1333 | 0.13333 | 2.55 | 1.5686 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 25DIW-75135
COBALT,FIL,GFAA | 1996 | 0380049 | 1996-02-07 |  | 27 | 26.8 | 1.0075 | 0.0074627 | 2.55 | 0.078431 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DIW-67135
COBALT,FIL,GFAA | 1996 | 0590036 | 1996-02-28 |  | 29 | 26.8 | 1.0821 | 0.08209 | 2.55 | 0.86275 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DIW-67135
COBALT,FIL,GFAA | 1996 | 0670015 | 1996-03-07 |  | 14 | 13.7 | 1.0219 | 0.021898 | 2.55 | 0.11765 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 25133-75127
COBALT,FIL,GFAA | 1996 | 0870081 | 1996-03-27 |  | 15 | 13.7 | 1.0949 | 0.094891 | 2.55 | 0.5098 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 25133-75127
COBALT,FIL,GFAA | 1996 | 1010106 | 1996-04-10 |  | 31 | 30 | 1.0333 | 0.033333 | 2.55 | 0.39216 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 25DIW-75135
COBALT,FIL,GFAA | 1996 | 1220158 | 1996-05-01 |  | 30 | 30 | 1 | 0 | 2.55 | 0 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 25DIW-75135
COBALT,FIL,GFAA | 1996 | 1290142 | 1996-05-08 |  | 29 | 26.8 | 1.0821 | 0.08209 | 2.55 | 0.86275 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DIW-67135
COBALT,FIL,GFAA | 1996 | 1500173 | 1996-05-29 |  | 27 | 26.8 | 1.0075 | 0.0074627 | 2.55 | 0.078431 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DIW-67135
COBALT,FIL,GFAA | 1996 | 1570050 | 1996-06-05 |  | 15 | 13.7 | 1.0949 | 0.094891 | 2.55 | 0.5098 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 25133-75127
COBALT,FIL,GFAA | 1996 | 1780076 | 1996-06-26 |  | 14 | 13.7 | 1.0219 | 0.021898 | 2.55 | 0.11765 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 25133-75127
COBALT,FIL,GFAA | 1996 | 1940068 | 1996-07-12 |  | 30 | 30 | 1 | 0 | 2.55 | 0 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 25DIW-75135
COBALT,FIL,GFAA | 1996 | 2150179 | 1996-08-02 |  | 31 | 30 | 1.0333 | 0.033333 | 2.55 | 0.39216 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 25DIW-75135
COBALT,FIL,GFAA | 1996 | 2220024 | 1996-08-09 |  | 27 | 26.8 | 1.0075 | 0.0074627 | 2.55 | 0.078431 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DIW-67135
COBALT,FIL,GFAA | 1996 | 2430063 | 1996-08-30 |  | 26 | 26.8 | 0.97015 | -0.029851 | 2.55 | -0.31373 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 33DIW-67135
COBALT,FIL,GFAA | 1996 | 2570515 | 1996-09-13 |  | 14 | 13.7 | 1.0219 | 0.021898 | 2.55 | 0.11765 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 01035 | GF087 | 25133-75127