## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
COBALT,UNF,GFAA | 1992 | 2830045 | 1991-10-10 |  | 12 | 13.6 | 0.88235 | -0.11765 | 2.864 | -0.55866 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50101-50115
COBALT,UNF,GFAA | 1992 | 2900077 | 1991-10-17 |  | 11 | 13.6 | 0.80882 | -0.19118 | 2.864 | -0.90782 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50101-50115
COBALT,UNF,GFAA | 1992 | 3020021 | 1991-10-29 |  | 13 | 13.6 | 0.95588 | -0.044118 | 2.864 | -0.2095 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50101-50115
COBALT,UNF,GFAA | 1992 | 3110056 | 1991-11-07 |  | 13 | 15 | 0.86667 | -0.13333 | 3.06 | -0.65359 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW-75105
COBALT,UNF,GFAA | 1992 | 3230100 | 1991-11-19 |  | 14 | 15 | 0.93333 | -0.066667 | 3.06 | -0.3268 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW-75105
COBALT,UNF,GFAA | 1992 | 3240018 | 1991-11-20 |  | 16 | 15 | 1.0667 | 0.066667 | 3.06 | 0.3268 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW-75105
COBALT,UNF,GFAA | 1992 | 3460105 | 1991-12-12 |  | 4 | 5.95 | 0.67227 | -0.32773 | 2.55 | -0.76471 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW-50101
COBALT,UNF,GFAA | 1992 | 3470005 | 1991-12-13 |  | 5 | 5.95 | 0.84034 | -0.15966 | 2.55 | -0.37255 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW-50101
COBALT,UNF,GFAA | 1992 | 3500213 | 1991-12-16 |  | 6 | 5.95 | 1.0084 | 0.0084034 | 2.55 | 0.019608 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW-50101
COBALT,UNF,GFAA | 1992 | 160137. | 1992-01-16 |  | 13 | 13.6 | 0.95588 | -0.044118 | 2.864 | -0.2095 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50101-50115
COBALT,UNF,GFAA | 1992 | 230001. | 1992-01-23 |  | 13 | 13.6 | 0.95588 | -0.044118 | 2.864 | -0.2095 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50101-50115
COBALT,UNF,GFAA | 1992 | 410005. | 1992-02-10 |  | 15 | 15 | 1 | 0 | 3.06 | 0 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW-75105
COBALT,UNF,GFAA | 1992 | 490016. | 1992-02-18 |  | 16 | 15 | 1.0667 | 0.066667 | 3.06 | 0.3268 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW-75105
COBALT,UNF,GFAA | 1992 | 560026. | 1992-02-25 |  | 15 | 15 | 1 | 0 | 3.06 | 0 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW-75105
COBALT,UNF,GFAA | 1992 | 660101. | 1992-03-06 |  | 5 | 5.95 | 0.84034 | -0.15966 | 2.55 | -0.37255 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW-50101
COBALT,UNF,GFAA | 1992 | 770004. | 1992-03-17 |  | 6 | 5.95 | 1.0084 | 0.0084034 | 2.55 | 0.019608 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW-50101
COBALT,UNF,GFAA | 1992 | 840007. | 1992-03-24 |  | 6 | 5.95 | 1.0084 | 0.0084034 | 2.55 | 0.019608 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW-50101
COBALT,UNF,GFAA | 1992 | 1110277 | 1992-04-20 |  | 11 | 13.6 | 0.80882 | -0.19118 | 2.864 | -0.90782 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50101-50115
COBALT,UNF,GFAA | 1992 | 1150237 | 1992-04-24 |  | 12 | 13.6 | 0.88235 | -0.11765 | 2.864 | -0.55866 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50101-50115
COBALT,UNF,GFAA | 1992 | 1250213 | 1992-05-04 |  | 12 | 13.6 | 0.88235 | -0.11765 | 2.864 | -0.55866 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50101-50115
COBALT,UNF,GFAA | 1992 | 1270105 | 1992-05-06 |  | 15 | 15 | 1 | 0 | 3.06 | 0 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW-75105
COBALT,UNF,GFAA | 1992 | 1290011 | 1992-05-08 |  | 14 | 15 | 0.93333 | -0.066667 | 3.06 | -0.3268 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW-75105
COBALT,UNF,GFAA | 1992 | 1500143 | 1992-05-29 |  | 15 | 15 | 1 | 0 | 3.06 | 0 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW-75105
COBALT,UNF,GFAA | 1992 | 1610025 | 1992-06-09 |  | 5 | 5.95 | 0.84034 | -0.15966 | 2.55 | -0.37255 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW-50101
COBALT,UNF,GFAA | 1992 | 1620004 | 1992-06-10 |  | 5 | 5.95 | 0.84034 | -0.15966 | 2.55 | -0.37255 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW-50101
COBALT,UNF,GFAA | 1992 | 1780019 | 1992-06-26 |  | 5 | 5.95 | 0.84034 | -0.15966 | 2.55 | -0.37255 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW-50101
COBALT,UNF,GFAA | 1992 | 1910005 | 1992-07-09 |  | 13 | 13.6 | 0.95588 | -0.044118 | 2.864 | -0.2095 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50101-50115
COBALT,UNF,GFAA | 1992 | 2110231 | 1992-07-29 |  | 14 | 13.6 | 1.0294 | 0.029412 | 2.864 | 0.13966 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50101-50115
COBALT,UNF,GFAA | 1992 | 2110229 | 1992-07-29 |  | 14 | 13.6 | 1.0294 | 0.029412 | 2.864 | 0.13966 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50101-50115
COBALT,UNF,GFAA | 1992 | 2250009 | 1992-08-12 |  | 15 | 15 | 1 | 0 | 3.06 | 0 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW-75105
COBALT,UNF,GFAA | 1992 | 2320273 | 1992-08-19 |  | 14 | 15 | 0.93333 | -0.066667 | 3.06 | -0.3268 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW-75105
COBALT,UNF,GFAA | 1992 | 2440147 | 1992-08-31 |  | 13 | 15 | 0.86667 | -0.13333 | 3.06 | -0.65359 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW-75105
COBALT,UNF,GFAA | 1992 | 2520005 | 1992-09-08 |  | 15 | 15 | 1 | 0 | 3.06 | 0 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW-75105
COBALT,UNF,GFAA | 1992 | 2690008 | 1992-09-25 |  | 15 | 15 | 1 | 0 | 3.06 | 0 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW-75105
COBALT,UNF,GFAA | 1993 | 3010009 | 1992-10-27 |  | 5 | 4.45 | 1.1236 | 0.1236 | 2.55 | 0.21569 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50117-50121
COBALT,UNF,GFAA | 1993 | 3150014 | 1992-11-10 |  | 8 | 7.65 | 1.0458 | 0.045752 | 2.55 | 0.13725 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW-75113
COBALT,UNF,GFAA | 1993 | 3280076 | 1992-11-23 |  | 8 | 7.65 | 1.0458 | 0.045752 | 2.55 | 0.13725 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW-75113
COBALT,UNF,GFAA | 1993 | 3370191 | 1992-12-02 |  | 9 | 7.65 | 1.1765 | 0.17647 | 2.55 | 0.52941 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW-75113
COBALT,UNF,GFAA | 1993 | 3440154 | 1992-12-09 |  | 3 | 2.15 | 1.3953 | 0.39535 | 2.55 | 0.33333 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW-50117
COBALT,UNF,GFAA | 1993 | 3490058 | 1992-12-14 |  | 3 | 2.15 | 1.3953 | 0.39535 | 2.55 | 0.33333 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW-50117
COBALT,UNF,GFAA | 1993 | 3510007 | 1992-12-16 |  | 2 | 2.15 | 0.93023 | -0.069767 | 2.55 | -0.058824 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW-50117
COBALT,UNF,GFAA | 1993 | 120060. | 1993-01-12 |  | 4 | 4.45 | 0.89888 | -0.10112 | 2.55 | -0.17647 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50117-50121
COBALT,UNF,GFAA | 1993 | 190146. | 1993-01-19 |  | 4 | 4.45 | 0.89888 | -0.10112 | 2.55 | -0.17647 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50117-50121
COBALT,UNF,GFAA | 1993 | 210159. | 1993-01-21 |  | 4 | 4.45 | 0.89888 | -0.10112 | 2.55 | -0.17647 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50117-50121
COBALT,UNF,GFAA | 1993 | 410024. | 1993-02-10 |  | 8 | 7.65 | 1.0458 | 0.045752 | 2.55 | 0.13725 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW-75113
COBALT,UNF,GFAA | 1993 | 490012. | 1993-02-18 |  | 8 | 7.65 | 1.0458 | 0.045752 | 2.55 | 0.13725 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW-75113
COBALT,UNF,GFAA | 1993 | 600228. | 1993-03-01 |  | 9 | 7.65 | 1.1765 | 0.17647 | 2.55 | 0.52941 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW-75113
COBALT,UNF,GFAA | 1993 | 690127. | 1993-03-10 |  | 3 | 2.15 | 1.3953 | 0.39535 | 2.55 | 0.33333 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW-50117
COBALT,UNF,GFAA | 1993 | 750190. | 1993-03-16 |  | 2 | 2.15 | 0.93023 | -0.069767 | 2.55 | -0.058824 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW-50117
COBALT,UNF,GFAA | 1993 | 880025. | 1993-03-29 |  | 2 | 2.15 | 0.93023 | -0.069767 | 2.55 | -0.058824 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW-50117
COBALT,UNF,GFAA | 1993 | 970031. | 1993-04-07 |  | 5 | 4.45 | 1.1236 | 0.1236 | 2.55 | 0.21569 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50117-50121
COBALT,UNF,GFAA | 1993 | 1030011 | 1993-04-13 |  | 5 | 4.45 | 1.1236 | 0.1236 | 2.55 | 0.21569 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50117-50121
COBALT,UNF,GFAA | 1993 | 1170051 | 1993-04-27 |  | 4 | 4.45 | 0.89888 | -0.10112 | 2.55 | -0.17647 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50117-50121
COBALT,UNF,GFAA | 1993 | 1300389 | 1993-05-10 |  | 7 | 7.65 | 0.91503 | -0.084967 | 2.55 | -0.2549 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW-75113
COBALT,UNF,GFAA | 1993 | 1380040 | 1993-05-18 |  | 7 | 7.65 | 0.91503 | -0.084967 | 2.55 | -0.2549 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW-75113
COBALT,UNF,GFAA | 1993 | 1460059 | 1993-05-26 |  | 8 | 7.65 | 1.0458 | 0.045752 | 2.55 | 0.13725 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW-75113
COBALT,UNF,GFAA | 1993 | 1590079 | 1993-06-08 |  | 2 | 2.15 | 0.93023 | -0.069767 | 2.55 | -0.058824 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW-50117
COBALT,UNF,GFAA | 1993 | 1650273 | 1993-06-14 |  | 3 | 2.15 | 1.3953 | 0.39535 | 2.55 | 0.33333 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW-50117
COBALT,UNF,GFAA | 1993 | 1790019 | 1993-06-28 |  | 2 | 2.15 | 0.93023 | -0.069767 | 2.55 | -0.058824 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW-50117
COBALT,UNF,GFAA | 1993 | 1880145 | 1993-07-07 |  | 5 | 4.45 | 1.1236 | 0.1236 | 2.55 | 0.21569 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50117-50121
COBALT,UNF,GFAA | 1993 | 1950028 | 1993-07-14 |  | 4 | 4.45 | 0.89888 | -0.10112 | 2.55 | -0.17647 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50117-50121
COBALT,UNF,GFAA | 1993 | 2070510 | 1993-07-26 |  | 5 | 4.45 | 1.1236 | 0.1236 | 2.55 | 0.21569 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50117-50121
COBALT,UNF,GFAA | 1993 | 2230119 | 1993-08-11 |  | 8 | 7.65 | 1.0458 | 0.045752 | 2.55 | 0.13725 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW-75113
COBALT,UNF,GFAA | 1993 | 2300299 | 1993-08-18 |  | 9 | 7.65 | 1.1765 | 0.17647 | 2.55 | 0.52941 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW-75113
COBALT,UNF,GFAA | 1993 | 2440177 | 1993-09-01 |  | 7 | 7.65 | 0.91503 | -0.084967 | 2.55 | -0.2549 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW-75113
COBALT,UNF,GFAA | 1993 | 2530488 | 1993-09-10 |  | 2 | 2.15 | 0.93023 | -0.069767 | 2.55 | -0.058824 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW-50117
COBALT,UNF,GFAA | 1993 | 2590011 | 1993-09-16 |  | 3 | 2.15 | 1.3953 | 0.39535 | 2.55 | 0.33333 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW-50117
COBALT,UNF,GFAA | 1993 | 2700228 | 1993-09-27 |  | 3 | 2.15 | 1.3953 | 0.39535 | 2.55 | 0.33333 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW-50117
COBALT,UNF,GFAA | 1994 | 2810130 | 1993-10-08 |  | 9 | 7.36 | 1.2228 | 0.22283 | 2.55 | 0.64314 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50125-50123
COBALT,UNF,GFAA | 1994 | 2880008 | 1993-10-15 |  | 8 | 7.36 | 1.087 | 0.086957 | 2.55 | 0.25098 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50125-50123
COBALT,UNF,GFAA | 1994 | 2990080 | 1993-10-26 |  | 8 | 7.36 | 1.087 | 0.086957 | 2.55 | 0.25098 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50125-50123
COBALT,UNF,GFAA | 1994 | 3120029 | 1993-11-08 |  | 7 | 7.65 | 0.91503 | -0.084967 | 2.55 | -0.2549 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW-75113
COBALT,UNF,GFAA | 1994 | 3200009 | 1993-11-16 |  | 8 | 7.65 | 1.0458 | 0.045752 | 2.55 | 0.13725 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW-75113
COBALT,UNF,GFAA | 1994 | 3360001 | 1993-12-02 |  | 7 | 7.65 | 0.91503 | -0.084967 | 2.55 | -0.2549 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW-75113
COBALT,UNF,GFAA | 1994 | 3420079 | 1993-12-08 |  | 5 | 4.72 | 1.0593 | 0.059322 | 2.55 | 0.1098 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW-50125
COBALT,UNF,GFAA | 1994 | 3490106 | 1993-12-15 |  | 4 | 4.72 | 0.84746 | -0.15254 | 2.55 | -0.28235 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW-50125
COBALT,UNF,GFAA | 1994 | 3640015 | 1993-12-30 |  | 5 | 4.72 | 1.0593 | 0.059322 | 2.55 | 0.1098 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW-50125
COBALT,UNF,GFAA | 1994 | 130190. | 1994-01-13 |  | 8 | 7.36 | 1.087 | 0.086957 | 2.55 | 0.25098 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50125-50123
COBALT,UNF,GFAA | 1994 | 240081. | 1994-01-24 |  | 8 | 7.36 | 1.087 | 0.086957 | 2.55 | 0.25098 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50125-50123
COBALT,UNF,GFAA | 1994 | 270111. | 1994-01-27 |  | 8 | 7.36 | 1.087 | 0.086957 | 2.55 | 0.25098 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50125-50123
COBALT,UNF,GFAA | 1994 | 380091. | 1994-02-07 |  | 7 | 7.65 | 0.91503 | -0.084967 | 2.55 | -0.2549 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW-75113
COBALT,UNF,GFAA | 1994 | 450250. | 1994-02-14 |  | 8 | 7.65 | 1.0458 | 0.045752 | 2.55 | 0.13725 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW-75113
COBALT,UNF,GFAA | 1994 | 600006. | 1994-03-01 |  | 8 | 7.65 | 1.0458 | 0.045752 | 2.55 | 0.13725 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW-75113
COBALT,UNF,GFAA | 1994 | 670006. | 1994-03-08 |  | 5 | 4.72 | 1.0593 | 0.059322 | 2.55 | 0.1098 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW-50125
COBALT,UNF,GFAA | 1994 | 730029. | 1994-03-14 |  | 6 | 4.72 | 1.2712 | 0.27119 | 2.55 | 0.50196 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW-50125
COBALT,UNF,GFAA | 1994 | 880085. | 1994-03-29 |  | 6 | 4.72 | 1.2712 | 0.27119 | 2.55 | 0.50196 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW-50125
COBALT,UNF,GFAA | 1994 | 1020149 | 1994-04-12 |  | 8 | 7.36 | 1.087 | 0.086957 | 2.55 | 0.25098 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50125-50123
COBALT,UNF,GFAA | 1994 | 1150002 | 1994-04-25 |  | 8 | 7.36 | 1.087 | 0.086957 | 2.55 | 0.25098 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50125-50123
COBALT,UNF,GFAA | 1994 | 1160124 | 1994-04-26 |  | 8 | 7.36 | 1.087 | 0.086957 | 2.55 | 0.25098 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50125-50123
COBALT,UNF,GFAA | 1994 | 1290115 | 1994-05-09 |  | 8 | 7.65 | 1.0458 | 0.045752 | 2.55 | 0.13725 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW-75113
COBALT,UNF,GFAA | 1994 | 1360064 | 1994-05-16 |  | 8 | 7.65 | 1.0458 | 0.045752 | 2.55 | 0.13725 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW-75113
COBALT,UNF,GFAA | 1994 | 1460198 | 1994-05-26 |  | 8 | 7.65 | 1.0458 | 0.045752 | 2.55 | 0.13725 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW-75113
COBALT,UNF,GFAA | 1994 | 1570007 | 1994-06-06 |  | 5 | 4.72 | 1.0593 | 0.059322 | 2.55 | 0.1098 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW-50125
COBALT,UNF,GFAA | 1994 | 1640024 | 1994-06-13 |  | 5 | 4.72 | 1.0593 | 0.059322 | 2.55 | 0.1098 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW-50125
COBALT,UNF,GFAA | 1994 | 1750177 | 1994-06-24 |  | 4 | 4.72 | 0.84746 | -0.15254 | 2.55 | -0.28235 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW-50125
COBALT,UNF,GFAA | 1994 | 1920242 | 1994-07-11 |  | 7 | 7.36 | 0.95109 | -0.048913 | 2.55 | -0.14118 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50125-50123
COBALT,UNF,GFAA | 1994 | 1930260 | 1994-07-12 |  | 8 | 7.36 | 1.087 | 0.086957 | 2.55 | 0.25098 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50125-50123
COBALT,UNF,GFAA | 1994 | 2070249 | 1994-07-26 |  | 7 | 7.36 | 0.95109 | -0.048913 | 2.55 | -0.14118 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50125-50123
COBALT,UNF,GFAA | 1994 | 2220002 | 1994-08-10 |  | 8 | 7.65 | 1.0458 | 0.045752 | 2.55 | 0.13725 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW-75113
COBALT,UNF,GFAA | 1994 | 2270060 | 1994-08-15 |  | 8 | 7.65 | 1.0458 | 0.045752 | 2.55 | 0.13725 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW-75113
COBALT,UNF,GFAA | 1994 | 2380318 | 1994-08-26 |  | 8 | 7.65 | 1.0458 | 0.045752 | 2.55 | 0.13725 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DW-75113
COBALT,UNF,GFAA | 1994 | 2490339 | 1994-09-06 |  | 5 | 4.72 | 1.0593 | 0.059322 | 2.55 | 0.1098 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW-50125
COBALT,UNF,GFAA | 1994 | 2521089 | 1994-09-09 |  | 5 | 4.72 | 1.0593 | 0.059322 | 2.55 | 0.1098 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW-50125
COBALT,UNF,GFAA | 1994 | 2690188 | 1994-09-26 |  | 5 | 4.72 | 1.0593 | 0.059322 | 2.55 | 0.1098 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50DW-50125
COBALT,UNF,GFAA | 1995 | 2850157 | 1994-10-12 |  | 8 | 7.36 | 1.087 | 0.086957 | 2.55 | 0.25098 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50125-50123
COBALT,UNF,GFAA | 1995 | 3010033 | 1994-10-28 |  | 8 | 7.36 | 1.087 | 0.086957 | 2.55 | 0.25098 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50125-50123
COBALT,UNF,GFAA | 1995 | 3110094 | 1994-11-07 |  | 8 | 8.7 | 0.91954 | -0.08046 | 2.55 | -0.27451 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DIW-75127
COBALT,UNF,GFAA | 1995 | 3340054 | 1994-11-30 |  | 9 | 8.7 | 1.0345 | 0.034483 | 2.55 | 0.11765 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DIW-75127
COBALT,UNF,GFAA | 1995 | 3400047 | 1994-12-06 |  | 8 | 7.36 | 1.087 | 0.086957 | 2.55 | 0.25098 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50125-50123
COBALT,UNF,GFAA | 1995 | 3570325 | 1994-12-23 |  | 7 | 7.36 | 0.95109 | -0.048913 | 2.55 | -0.14118 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50125-50123
COBALT,UNF,GFAA | 1995 | 60110.0 | 1995-01-06 |  | 8 | 7.36 | 1.087 | 0.086957 | 2.55 | 0.25098 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50125-50123
COBALT,UNF,GFAA | 1995 | 0300070 | 1995-01-30 |  | 7 | 7.36 | 0.95109 | -0.048913 | 2.55 | -0.14118 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50125-50123
COBALT,UNF,GFAA | 1995 | 340100. | 1995-02-03 |  | 8 | 8.7 | 0.91954 | -0.08046 | 2.55 | -0.27451 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DIW-75127
COBALT,UNF,GFAA | 1995 | 0550096 | 1995-02-24 |  | 9 | 8.7 | 1.0345 | 0.034483 | 2.55 | 0.11765 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DIW-75127
COBALT,UNF,GFAA | 1995 | 0660123 | 1995-03-07 |  | 7 | 7.36 | 0.95109 | -0.048913 | 2.55 | -0.14118 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50125-50123
COBALT,UNF,GFAA | 1995 | 870146. | 1995-03-28 |  | 8 | 7.36 | 1.087 | 0.086957 | 2.55 | 0.25098 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50125-50123
COBALT,UNF,GFAA | 1995 | 1030001 | 1995-04-13 |  | 8 | 7.36 | 1.087 | 0.086957 | 2.55 | 0.25098 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50125-50123
COBALT,UNF,GFAA | 1995 | 1230179 | 1995-05-03 |  | 8 | 7.36 | 1.087 | 0.086957 | 2.55 | 0.25098 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50125-50123
COBALT,UNF,GFAA | 1995 | 1300127 | 1995-05-10 |  | 8 | 8.7 | 0.91954 | -0.08046 | 2.55 | -0.27451 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DIW-75127
COBALT,UNF,GFAA | 1995 | 1500034 | 1995-05-30 |  | 8 | 8.7 | 0.91954 | -0.08046 | 2.55 | -0.27451 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DIW-75127
COBALT,UNF,GFAA | 1995 | 1560209 | 1995-06-05 |  | 8 | 7.36 | 1.087 | 0.086957 | 2.55 | 0.25098 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50125-50123
COBALT,UNF,GFAA | 1995 | 1740281 | 1995-06-23 |  | 8 | 7.36 | 1.087 | 0.086957 | 2.55 | 0.25098 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50125-50123
COBALT,UNF,GFAA | 1995 | 1910378 | 1995-07-10 |  | 8 | 7.36 | 1.087 | 0.086957 | 2.55 | 0.25098 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50125-50123
COBALT,UNF,GFAA | 1995 | 2090243 | 1995-07-28 |  | 8 | 7.36 | 1.087 | 0.086957 | 2.55 | 0.25098 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50125-50123
COBALT,UNF,GFAA | 1995 | 2190101 | 1995-08-07 |  | 9 | 8.7 | 1.0345 | 0.034483 | 2.55 | 0.11765 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DIW-75127
COBALT,UNF,GFAA | 1995 | 2400240 | 1995-08-28 |  | 10 | 8.7 | 1.1494 | 0.14943 | 2.55 | 0.5098 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DIW-75127
COBALT,UNF,GFAA | 1995 | 2620017 | 1995-09-19 |  | 7 | 7.36 | 0.95109 | -0.048913 | 2.55 | -0.14118 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50125-50123
COBALT,UNF,GFAA | 1995 | 2650089 | 1995-09-22 |  | 8 | 7.36 | 1.087 | 0.086957 | 2.55 | 0.25098 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50125-50123
COBALT,UNF,GFAA | 1996 | 2790111 | 1995-10-06 |  | 15 | 14.725 | 1.0187 | 0.018676 | 2.55 | 0.10784 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50125-50133
COBALT,UNF,GFAA | 1996 | 3000040 | 1995-10-27 |  | 15 | 14.725 | 1.0187 | 0.018676 | 2.55 | 0.10784 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50125-50133
COBALT,UNF,GFAA | 1996 | 3100066 | 1995-11-06 |  | 9 | 8.7 | 1.0345 | 0.034483 | 2.55 | 0.11765 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DIW-75127
COBALT,UNF,GFAA | 1996 | 3280007 | 1995-11-24 |  | 9 | 8.7 | 1.0345 | 0.034483 | 2.55 | 0.11765 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DIW-75127
COBALT,UNF,GFAA | 1996 | 3470050 | 1995-12-13 |  | 15 | 14.725 | 1.0187 | 0.018676 | 2.55 | 0.10784 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50125-50133
COBALT,UNF,GFAA | 1996 | 0260062 | 1996-01-26 |  | 15 | 14.725 | 1.0187 | 0.018676 | 2.55 | 0.10784 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50125-50133
COBALT,UNF,GFAA | 1996 | 0370050 | 1996-02-06 |  | 9 | 8.7 | 1.0345 | 0.034483 | 2.55 | 0.11765 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DIW-75127
COBALT,UNF,GFAA | 1996 | 0570072 | 1996-02-26 |  | 9 | 8.7 | 1.0345 | 0.034483 | 2.55 | 0.11765 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DIW-75127
COBALT,UNF,GFAA | 1996 | 0820159 | 1996-03-22 |  | 16 | 14.725 | 1.0866 | 0.086587 | 2.55 | 0.5 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50125-50133
COBALT,UNF,GFAA | 1996 | 0960255 | 1996-04-05 |  | 16 | 14.725 | 1.0866 | 0.086587 | 2.55 | 0.5 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50125-50133
COBALT,UNF,GFAA | 1996 | 1200109 | 1996-04-29 |  | 15 | 14.725 | 1.0187 | 0.018676 | 2.55 | 0.10784 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50125-50133
COBALT,UNF,GFAA | 1996 | 1240109 | 1996-05-03 |  | 9 | 8.7 | 1.0345 | 0.034483 | 2.55 | 0.11765 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DIW-75127
COBALT,UNF,GFAA | 1996 | 1450121 | 1996-05-24 |  | 9 | 8.7 | 1.0345 | 0.034483 | 2.55 | 0.11765 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DIW-75127
COBALT,UNF,GFAA | 1996 | 1700057 | 1996-06-18 |  | 16 | 14.725 | 1.0866 | 0.086587 | 2.55 | 0.5 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50125-50133
COBALT,UNF,GFAA | 1996 | 1760046 | 1996-06-24 |  | 15 | 14.725 | 1.0187 | 0.018676 | 2.55 | 0.10784 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50125-50133
COBALT,UNF,GFAA | 1996 | 1930043 | 1996-07-11 |  | 16 | 14.725 | 1.0866 | 0.086587 | 2.55 | 0.5 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50125-50133
COBALT,UNF,GFAA | 1996 | 2080135 | 1996-07-26 |  | 15 | 14.725 | 1.0187 | 0.018676 | 2.55 | 0.10784 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50125-50133
COBALT,UNF,GFAA | 1996 | 2180016 | 1996-08-05 |  | 9 | 8.7 | 1.0345 | 0.034483 | 2.55 | 0.11765 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DIW-75127
COBALT,UNF,GFAA | 1996 | 2420060 | 1996-08-29 |  | 8 | 8.7 | 0.91954 | -0.08046 | 2.55 | -0.27451 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 25DIW-75127
COBALT,UNF,GFAA | 1996 | 2570456 | 1996-09-13 |  | 15 | 14.725 | 1.0187 | 0.018676 | 2.55 | 0.10784 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50125-50133
COBALT,UNF,GFAA | 1996 | 2710038 | 1996-09-27 |  | 15 | 14.725 | 1.0187 | 0.018676 | 2.55 | 0.10784 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 01037 | GF098 | 50125-50133