## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2810028 | 1991-10-08 |  | 0.9 | 1.37 | 0.65693 | -0.34307 | 7.5 | -0.062667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 75DW-25103
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2970051 | 1991-10-24 |  | 0.8 | 1.37 | 0.58394 | -0.41606 | 7.5 | -0.076 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 75DW-25103
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 3110058 | 1991-11-07 |  | 1.6 | 2.75 | 0.58182 | -0.41818 | 7.5 | -0.15333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 50DW-50103
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 3260011 | 1991-11-22 |  | 1.8 | 2.75 | 0.65455 | -0.34545 | 7.5 | -0.12667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 50DW-50103
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 3450002 | 1991-12-11 |  | 1.9 | 4.12 | 0.46117 | -0.53883 | 7.5 | -0.296 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW-75103
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 3460109 | 1991-12-12 |  | 2.7 | 4.12 | 0.65534 | -0.34466 | 7.5 | -0.18933 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW-75103
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 230007. | 1992-01-23 |  | 2 | 1.37 | 1.4599 | 0.45985 | 7.5 | 0.084 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 75DW-25103
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 290018. | 1992-01-29 |  | 3.5 | 1.37 | 2.5547 | 1.5547 | 7.5 | 0.284 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 75DW-25103
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 510011. | 1992-02-20 |  | 2.6 | 2.75 | 0.94545 | -0.054545 | 7.5 | -0.02 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 50DW-50103
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 520076. | 1992-02-21 |  | 2.5 | 2.75 | 0.90909 | -0.090909 | 7.5 | -0.033333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 50DW-50103
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 780004. | 1992-03-18 | < | 0.5 | 4.12 | 0.12136 | -0.87864 | 7.5 | -0.48267 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW-75103
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 850149. | 1992-03-25 |  | 4 | 4.12 | 0.97087 | -0.029126 | 7.5 | -0.016 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW-75103
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 980005. | 1992-04-07 |  | 1.7 | 1.37 | 1.2409 | 0.24088 | 7.5 | 0.044 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 75DW-25103
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 1180244 | 1992-04-27 |  | 1.6 | 1.37 | 1.1679 | 0.16788 | 7.5 | 0.030667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 75DW-25103
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 1340043 | 1992-05-13 |  | 3.3 | 2.75 | 1.2 | 0.2 | 7.5 | 0.073333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 50DW-50103
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 1350133 | 1992-05-14 |  | 3.2 | 2.75 | 1.1636 | 0.16364 | 7.5 | 0.06 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 50DW-50103
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 1690028 | 1992-06-17 |  | 3.1 | 4.12 | 0.75243 | -0.24757 | 7.5 | -0.136 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW-75103
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 1740015 | 1992-06-22 |  | 3.3 | 4.12 | 0.80097 | -0.19903 | 7.5 | -0.10933 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW-75103
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2120082 | 1992-07-30 |  | 1.3 | 1.37 | 0.94891 | -0.051095 | 7.5 | -0.0093333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 75DW-25103
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2160215 | 1992-08-03 |  | 1.7 | 1.37 | 1.2409 | 0.24088 | 7.5 | 0.044 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 75DW-25103
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2320072 | 1992-08-19 |  | 3.3 | 2.75 | 1.2 | 0.2 | 7.5 | 0.073333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 50DW-50103
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2440144 | 1992-08-31 |  | 3.6 | 2.75 | 1.3091 | 0.30909 | 7.5 | 0.11333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 50DW-50103
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2600141 | 1992-09-16 |  | 3.4 | 4.12 | 0.82524 | -0.17476 | 7.5 | -0.096 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW-75103
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2740135 | 1992-09-30 |  | 4 | 4.12 | 0.97087 | -0.029126 | 7.5 | -0.016 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW-75103
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 2820140 | 1992-10-08 |  | 3.1 | 2.58 | 1.2016 | 0.20155 | 7.5 | 0.069333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 75DW-25117
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 2950025 | 1992-10-21 |  | 2.9 | 2.58 | 1.124 | 0.12403 | 7.5 | 0.042667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 75DW-25117
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 3280075 | 1992-11-23 |  | 5.3 | 5.15 | 1.0291 | 0.029126 | 7.5 | 0.02 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 50DW-50117
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 3350372 | 1992-11-30 |  | 5.9 | 5.15 | 1.1456 | 0.14563 | 7.5 | 0.1 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 50DW-50117
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 3440156 | 1992-12-09 | < | 0.5 | 0.825 | 0.60606 | -0.39394 | 7.5 | -0.043333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 67DW-33113
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 3560291 | 1992-12-21 | < | 0.5 | 0.825 | 0.60606 | -0.39394 | 7.5 | -0.043333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 67DW-33113
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 140006. | 1993-01-14 |  | 3.4 | 2.58 | 1.3178 | 0.31783 | 7.5 | 0.10933 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 75DW-25117
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 270024. | 1993-01-27 |  | 3.5 | 2.58 | 1.3566 | 0.35659 | 7.5 | 0.12267 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 75DW-25117
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 480038. | 1993-02-17 |  | 6.6 | 5.15 | 1.2816 | 0.28155 | 7.5 | 0.19333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 50DW-50117
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 610020. | 1993-03-02 |  | 6.4 | 5.15 | 1.2427 | 0.24272 | 7.5 | 0.16667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 50DW-50117
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 760145. | 1993-03-17 | < | 0.5 | 0.825 | 0.60606 | -0.39394 | 7.5 | -0.043333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 67DW-33113
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 890017. | 1993-03-30 |  | 0.7 | 0.825 | 0.84848 | -0.15152 | 7.5 | -0.016667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 67DW-33113
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 1030087 | 1993-04-13 |  | 3.4 | 2.58 | 1.3178 | 0.31783 | 7.5 | 0.10933 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 75DW-25117
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 1190062 | 1993-04-29 |  | 3.2 | 2.58 | 1.2403 | 0.24031 | 7.5 | 0.082667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 75DW-25117
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 1320104 | 1993-05-12 |  | 6 | 5.15 | 1.165 | 0.16505 | 7.5 | 0.11333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 50DW-50117
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 1470037 | 1993-05-27 |  | 6.3 | 5.15 | 1.2233 | 0.2233 | 7.5 | 0.15333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 50DW-50117
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 1670024 | 1993-06-16 | < | 0.5 | 0.825 | 0.60606 | -0.39394 | 7.5 | -0.043333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 67DW-33113
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 1800459 | 1993-06-29 |  | 1 | 0.825 | 1.2121 | 0.21212 | 7.5 | 0.023333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 67DW-33113
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 1960095 | 1993-07-15 |  | 3.2 | 2.58 | 1.2403 | 0.24031 | 7.5 | 0.082667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 75DW-25117
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 2090008 | 1993-07-28 |  | 6.3 | 2.58 | 2.4419 | 1.4419 | 7.5 | 0.496 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 75DW-25117
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 2320088 | 1993-08-20 |  | 5.6 | 5.15 | 1.0874 | 0.087379 | 7.5 | 0.06 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 50DW-50117
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 2450218 | 1993-09-02 |  | 6.5 | 5.15 | 1.2621 | 0.26214 | 7.5 | 0.18 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 50DW-50117
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 2600172 | 1993-09-17 |  | 6.4 | 0.825 | 7.7576 | 6.7576 | 7.5 | 0.74333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 67DW-33113
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1993 | 2730153 | 1993-09-30 |  | 1 | 0.825 | 1.2121 | 0.21212 | 7.5 | 0.023333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 67DW-33113
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1994 | 2940058 | 1993-10-21 |  | 37 | 10.7 | 3.4579 | 2.4579 | 7.5 | 3.5067 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 33DW-67121
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1994 | 3010104 | 1993-10-28 |  | 12 | 10.7 | 1.1215 | 0.1215 | 7.5 | 0.17333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 33DW-67121
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1994 | 3340018 | 1993-11-30 |  | 12 | 12 | 1 | 0 | 7.5 | 0 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW-75121
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1994 | 3360080 | 1993-12-02 |  | 15 | 12 | 1.25 | 0.25 | 7.5 | 0.4 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW-75121
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1994 | 3540143 | 1993-12-20 |  | 12 | 12 | 1 | 0 | 7.5 | 0 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW-75121
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1994 | 3640001 | 1993-12-30 |  | 14 | 12 | 1.1667 | 0.16667 | 7.5 | 0.26667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW-75121
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1994 | 130137. | 1994-01-13 |  | 11 | 10.7 | 1.028 | 0.028037 | 7.5 | 0.04 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 33DW-67121
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1994 | 260062. | 1994-01-26 |  | 11 | 10.7 | 1.028 | 0.028037 | 7.5 | 0.04 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 33DW-67121
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1994 | 540189. | 1994-02-23 |  | 13 | 12 | 1.0833 | 0.083333 | 7.5 | 0.13333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW-75121
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1994 | 610003. | 1994-03-02 |  | 13 | 12 | 1.0833 | 0.083333 | 7.5 | 0.13333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW-75121
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1994 | 750032. | 1994-03-16 |  | 13 | 12 | 1.0833 | 0.083333 | 7.5 | 0.13333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW-75121
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1994 | 800115. | 1994-03-21 |  | 12 | 12 | 1 | 0 | 7.5 | 0 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW-75121
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1994 | 1040063 | 1994-04-14 |  | 12 | 10.7 | 1.1215 | 0.1215 | 7.5 | 0.17333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 33DW-67121
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1994 | 1160056 | 1994-04-26 |  | 11 | 10.7 | 1.028 | 0.028037 | 7.5 | 0.04 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 33DW-67121
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1994 | 1660126 | 1994-06-15 |  | 13 | 12 | 1.0833 | 0.083333 | 7.5 | 0.13333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW-75121
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1994 | 1930252 | 1994-07-12 |  | 11 | 10.7 | 1.028 | 0.028037 | 7.5 | 0.04 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 33DW-67121
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1994 | 2410019 | 1994-08-29 |  | 13 | 12 | 1.0833 | 0.083333 | 7.5 | 0.13333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW-75121
CHROMIUM,FIL,GFAA,LL | 1994 | 2700342 | 1994-09-27 |  | 12 | 12 | 1 | 0 | 7.5 | 0 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 01030 | GF076 | 25DW-75121