## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
CHROMIUM,UNF,DCP | 1991 | 2760123 | 1991-10-03 |  | 20 | 19.4 | 1.0309 | 0.030928 | 3.456 | 0.17361 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 5011/5007
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 2830045 | 1991-10-10 |  | 25 | 26.9 | 0.92937 | -0.070632 | 3.6926 | -0.51454 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50101-50115
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 2900077 | 1991-10-17 |  | 23 | 26.9 | 0.85502 | -0.14498 | 3.6926 | -1.0562 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50101-50115
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 3020021 | 1991-10-29 |  | 25 | 26.9 | 0.92937 | -0.070632 | 3.6926 | -0.51454 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50101-50115
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 3100037 | 1991-11-06 |  | 23 | 23.9 | 0.96234 | -0.037657 | 3.5306 | -0.25491 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW-67115
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 3110056 | 1991-11-07 |  | 12 | 15 | 0.8 | -0.2 | 3.05 | -0.98361 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW-75105
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 3160074 | 1991-11-12 |  | 23 | 23.9 | 0.96234 | -0.037657 | 3.5306 | -0.25491 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW-67115
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 3230100 | 1991-11-19 |  | 15 | 15 | 1 | 0 | 3.05 | 0 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW-75105
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 3230109 | 1991-11-19 |  | 23 | 23.9 | 0.96234 | -0.037657 | 3.5306 | -0.25491 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW-67115
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 3240018 | 1991-11-20 |  | 16 | 15 | 1.0667 | 0.066667 | 3.05 | 0.32787 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW-75105
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 3240010 | 1991-11-20 |  | 23 | 23.9 | 0.96234 | -0.037657 | 3.5306 | -0.25491 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW-67115
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 3450005 | 1991-12-11 |  | 22 | 20.6 | 1.068 | 0.067961 | 3.3524 | 0.41761 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50115-50103
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 3450006 | 1991-12-11 |  | 19 | 20.6 | 0.92233 | -0.07767 | 3.3524 | -0.47727 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50115-50103
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 3460104 | 1991-12-12 |  | 19 | 20.6 | 0.92233 | -0.07767 | 3.3524 | -0.47727 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50115-50103
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 3460105 | 1991-12-12 |  | 8 | 9 | 0.88889 | -0.11111 | 2.726 | -0.36684 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50DW-50101
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 3470006 | 1991-12-13 |  | 20 | 20.6 | 0.97087 | -0.029126 | 3.3524 | -0.17898 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50115-50103
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 3470005 | 1991-12-13 |  | 8 | 9 | 0.88889 | -0.11111 | 2.726 | -0.36684 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50DW-50101
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 3500213 | 1991-12-16 |  | 4 | 9 | 0.44444 | -0.55556 | 2.726 | -1.8342 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50DW-50101
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 160137. | 1992-01-16 |  | 29 | 26.9 | 1.0781 | 0.078067 | 3.6926 | 0.5687 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50101-50115
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 230001. | 1992-01-23 |  | 25 | 26.9 | 0.92937 | -0.070632 | 3.6926 | -0.51454 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50101-50115
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 370014. | 1992-02-06 |  | 23 | 23.9 | 0.96234 | -0.037657 | 3.5306 | -0.25491 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW-67115
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 410005. | 1992-02-10 |  | 15 | 15 | 1 | 0 | 3.05 | 0 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW-75105
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 450175. | 1992-02-14 |  | 23 | 23.9 | 0.96234 | -0.037657 | 3.5306 | -0.25491 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW-67115
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 490016. | 1992-02-18 |  | 16 | 15 | 1.0667 | 0.066667 | 3.05 | 0.32787 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW-75105
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 490019. | 1992-02-18 |  | 25 | 23.9 | 1.046 | 0.046025 | 3.5306 | 0.31156 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW-67115
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 560026. | 1992-02-25 |  | 15 | 15 | 1 | 0 | 3.05 | 0 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW-75105
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 620019. | 1992-03-02 |  | 24 | 23.9 | 1.0042 | 0.0041841 | 3.5306 | 0.028324 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW-67115
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 650026. | 1992-03-05 |  | 21 | 20.6 | 1.0194 | 0.019417 | 3.3524 | 0.11932 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50115-50103
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 660101. | 1992-03-06 |  | 4 | 9 | 0.44444 | -0.55556 | 2.726 | -1.8342 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50DW-50101
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 710029. | 1992-03-11 |  | 21 | 20.6 | 1.0194 | 0.019417 | 3.3524 | 0.11932 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50115-50103
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 720006. | 1992-03-12 |  | 20 | 20.6 | 0.97087 | -0.029126 | 3.3524 | -0.17898 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50115-50103
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 730015. | 1992-03-13 |  | 20 | 20.6 | 0.97087 | -0.029126 | 3.3524 | -0.17898 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50115-50103
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 770004. | 1992-03-17 |  | 9 | 9 | 1 | 0 | 2.726 | 0 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50DW-50101
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 840007. | 1992-03-24 |  | 10 | 9 | 1.1111 | 0.11111 | 2.726 | 0.36684 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50DW-50101
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 1110277 | 1992-04-20 |  | 28 | 26.9 | 1.0409 | 0.040892 | 3.6926 | 0.29789 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50101-50115
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 1150237 | 1992-04-24 |  | 28 | 26.9 | 1.0409 | 0.040892 | 3.6926 | 0.29789 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50101-50115
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 1250213 | 1992-05-04 |  | 25 | 26.9 | 0.92937 | -0.070632 | 3.6926 | -0.51454 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50101-50115
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 1260036 | 1992-05-05 |  | 23 | 23.9 | 0.96234 | -0.037657 | 3.5306 | -0.25491 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW-67115
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 1270105 | 1992-05-06 |  | 31 | 15 | 2.0667 | 1.0667 | 3.05 | 5.2459 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW-75105
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 1290011 | 1992-05-08 |  | 12 | 15 | 0.8 | -0.2 | 3.05 | -0.98361 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW-75105
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 1320021 | 1992-05-11 |  | 22 | 23.9 | 0.9205 | -0.079498 | 3.5306 | -0.53815 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW-67115
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 1410040 | 1992-05-20 |  | 21 | 23.9 | 0.87866 | -0.12134 | 3.5306 | -0.82139 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW-67115
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 1480087 | 1992-05-27 |  | 24 | 23.9 | 1.0042 | 0.0041841 | 3.5306 | 0.028324 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW-67115
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 1500143 | 1992-05-29 | < | 1 | 15 | 0.066667 | -0.93333 | 3.05 | -4.5902 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW-75105
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 1520411 | 1992-05-31 |  | 11 | 23.9 | 0.46025 | -0.53975 | 3.5306 | -3.6538 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW-67115
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 1570057 | 1992-06-05 |  | 21 | 20.6 | 1.0194 | 0.019417 | 3.3524 | 0.11932 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50115-50103
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 1610025 | 1992-06-09 |  | 7 | 9 | 0.77778 | -0.22222 | 2.726 | -0.73368 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50DW-50101
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 1620002 | 1992-06-10 |  | 19 | 20.6 | 0.92233 | -0.07767 | 3.3524 | -0.47727 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50115-50103
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 1620004 | 1992-06-10 |  | 7 | 9 | 0.77778 | -0.22222 | 2.726 | -0.73368 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50DW-50101
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 1690027 | 1992-06-17 |  | 19 | 20.6 | 0.92233 | -0.07767 | 3.3524 | -0.47727 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50115-50103
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 1700004 | 1992-06-18 |  | 19 | 20.6 | 0.92233 | -0.07767 | 3.3524 | -0.47727 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50115-50103
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 1780019 | 1992-06-26 |  | 7 | 9 | 0.77778 | -0.22222 | 2.726 | -0.73368 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50DW-50101
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 1910005 | 1992-07-09 |  | 25 | 26.9 | 0.92937 | -0.070632 | 3.6926 | -0.51454 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50101-50115
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 2110231 | 1992-07-29 |  | 26 | 26.9 | 0.96654 | -0.033457 | 3.6926 | -0.24373 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50101-50115
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 2110229 | 1992-07-29 |  | 25 | 26.9 | 0.92937 | -0.070632 | 3.6926 | -0.51454 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50101-50115
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 2250009 | 1992-08-12 |  | 16 | 15 | 1.0667 | 0.066667 | 3.05 | 0.32787 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW-75105
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 2260049 | 1992-08-13 |  | 20 | 23.9 | 0.83682 | -0.16318 | 3.5306 | -1.1046 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW-67115
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 2320273 | 1992-08-19 |  | 13 | 15 | 0.86667 | -0.13333 | 3.05 | -0.65574 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW-75105
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 2320068 | 1992-08-19 |  | 22 | 23.9 | 0.9205 | -0.079498 | 3.5306 | -0.53815 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW-67115
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 2400146 | 1992-08-27 |  | 22 | 23.9 | 0.9205 | -0.079498 | 3.5306 | -0.53815 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW-67115
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 2440147 | 1992-08-31 |  | 12 | 15 | 0.8 | -0.2 | 3.05 | -0.98361 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW-75105
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 2450052 | 1992-09-01 |  | 23 | 23.9 | 0.96234 | -0.037657 | 3.5306 | -0.25491 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW-67115
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 2460343 | 1992-09-02 |  | 19 | 20.6 | 0.92233 | -0.07767 | 3.3524 | -0.47727 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50115-50103
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 2520005 | 1992-09-08 |  | 16 | 15 | 1.0667 | 0.066667 | 3.05 | 0.32787 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW-75105
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 2540176 | 1992-09-10 |  | 15 | 20.6 | 0.72816 | -0.27184 | 3.3524 | -1.6704 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50115-50103
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 2600007 | 1992-09-16 |  | 20 | 20.6 | 0.97087 | -0.029126 | 3.3524 | -0.17898 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50115-50103
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 2690008 | 1992-09-25 |  | 14 | 15 | 0.93333 | -0.066667 | 3.05 | -0.32787 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW-75105
CHROMIUM,UNF,DCP | 1992 | 2690012 | 1992-09-25 |  | 19 | 20.6 | 0.92233 | -0.07767 | 3.3524 | -0.47727 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50115-50103
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 2800187 | 1992-10-06 |  | 2 | 0.825 | 2.4242 | 1.4242 | 2.258 | 0.52038 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 67DW-33113
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 2870232 | 1992-10-13 | < | 1 | 0.825 | 1.2121 | 0.21212 | 2.258 | 0.077504 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 67DW-33113
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 2950028 | 1992-10-21 | < | 1 | 0.825 | 1.2121 | 0.21212 | 2.258 | 0.077504 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 67DW-33113
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 3010009 | 1992-10-27 |  | 12 | 13.1 | 0.91603 | -0.083969 | 2.8226 | -0.38971 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50117-50121
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 3010010 | 1992-10-27 | < | 1 | 0.825 | 1.2121 | 0.21212 | 2.258 | 0.077504 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 67DW-33113
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 3080143 | 1992-11-03 |  | 11 | 10.7 | 1.028 | 0.028037 | 2.7122 | 0.11061 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW-67121
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 3150014 | 1992-11-10 | < | 1 | 1.87 | 0.53476 | -0.46524 | 2.306 | -0.37727 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW-75113
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 3220024 | 1992-11-17 |  | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 2.7122 | -0.25809 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW-67121
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 3250269 | 1992-11-20 |  | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 2.7122 | -0.25809 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW-67121
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 3280076 | 1992-11-23 | < | 1 | 1.87 | 0.53476 | -0.46524 | 2.306 | -0.37727 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW-75113
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 3320306 | 1992-11-27 |  | 11 | 10.7 | 1.028 | 0.028037 | 2.7122 | 0.11061 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW-67121
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 3370191 | 1992-12-02 | < | 1 | 1.87 | 0.53476 | -0.46524 | 2.306 | -0.37727 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW-75113
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 3370200 | 1992-12-02 |  | 16 | 18 | 0.88889 | -0.11111 | 3.048 | -0.65617 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50121-50105
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 3440154 | 1992-12-09 |  | 7 | 5.15 | 1.3592 | 0.35922 | 2.4569 | 0.75298 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50DW-50117
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 3460007 | 1992-12-11 |  | 17 | 18 | 0.94444 | -0.055556 | 3.048 | -0.32808 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50121-50105
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 3490058 | 1992-12-14 |  | 5 | 5.15 | 0.97087 | -0.029126 | 2.4569 | -0.061053 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50DW-50117
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 3510007 | 1992-12-16 | < | 1 | 5.15 | 0.19417 | -0.80583 | 2.4569 | -1.6891 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50DW-50117
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 3530050 | 1992-12-18 |  | 18 | 18 | 1 | 0 | 3.048 | 0 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50121-50105
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 3660054 | 1992-12-31 |  | 25 | 18 | 1.3889 | 0.38889 | 3.048 | 2.2966 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50121-50105
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 60127.0 | 1993-01-06 |  | 2 | 0.825 | 2.4242 | 1.4242 | 2.258 | 0.52038 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 67DW-33113
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 120060. | 1993-01-12 |  | 15 | 13.1 | 1.145 | 0.14504 | 2.8226 | 0.67314 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50117-50121
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 190146. | 1993-01-19 |  | 14 | 13.1 | 1.0687 | 0.068702 | 2.8226 | 0.31885 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50117-50121
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 200007. | 1993-01-20 |  | 1 | 0.825 | 1.2121 | 0.21212 | 2.258 | 0.077504 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 67DW-33113
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 210159. | 1993-01-21 |  | 12 | 13.1 | 0.91603 | -0.083969 | 2.8226 | -0.38971 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50117-50121
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 280168. | 1993-01-28 | < | 1 | 0.825 | 1.2121 | 0.21212 | 2.258 | 0.077504 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 67DW-33113
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 340019. | 1993-02-03 |  | 1 | 0.825 | 1.2121 | 0.21212 | 2.258 | 0.077504 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 67DW-33113
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 410024. | 1993-02-10 | < | 1 | 1.87 | 0.53476 | -0.46524 | 2.306 | -0.37727 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW-75113
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 410018. | 1993-02-10 |  | 12 | 10.7 | 1.1215 | 0.1215 | 2.7122 | 0.47932 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW-67121
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 410013. | 1993-02-10 |  | 13 | 10.7 | 1.215 | 0.21495 | 2.7122 | 0.84802 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW-67121
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 490012. | 1993-02-18 | < | 1 | 1.87 | 0.53476 | -0.46524 | 2.306 | -0.37727 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW-75113
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 500114. | 1993-02-19 |  | 11 | 10.7 | 1.028 | 0.028037 | 2.7122 | 0.11061 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW-67121
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 600228. | 1993-03-01 | < | 1 | 1.87 | 0.53476 | -0.46524 | 2.306 | -0.37727 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW-75113
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 620058. | 1993-03-03 |  | 25 | 18 | 1.3889 | 0.38889 | 3.048 | 2.2966 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50121-50105
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 690127. | 1993-03-10 |  | 9 | 5.15 | 1.7476 | 0.74757 | 2.4569 | 1.567 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50DW-50117
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 740147. | 1993-03-15 |  | 16 | 18 | 0.88889 | -0.11111 | 3.048 | -0.65617 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50121-50105
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 750190. | 1993-03-16 |  | 5 | 5.15 | 0.97087 | -0.029126 | 2.4569 | -0.061053 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50DW-50117
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 820076. | 1993-03-23 |  | 19 | 18 | 1.0556 | 0.055556 | 3.048 | 0.32808 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50121-50105
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 880025. | 1993-03-29 |  | 4 | 5.15 | 0.7767 | -0.2233 | 2.4569 | -0.46807 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50DW-50117
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 890012. | 1993-03-30 |  | 18 | 18 | 1 | 0 | 3.048 | 0 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50121-50105
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 970031. | 1993-04-07 |  | 13 | 13.1 | 0.99237 | -0.0076336 | 2.8226 | -0.035428 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50117-50121
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 990091. | 1993-04-09 |  | 1 | 0.825 | 1.2121 | 0.21212 | 2.258 | 0.077504 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 67DW-33113
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 1030011 | 1993-04-13 |  | 12 | 13.1 | 0.91603 | -0.083969 | 2.8226 | -0.38971 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50117-50121
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 1050072 | 1993-04-15 | < | 1 | 0.825 | 1.2121 | 0.21212 | 2.258 | 0.077504 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 67DW-33113
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 1170051 | 1993-04-27 |  | 13 | 13.1 | 0.99237 | -0.0076336 | 2.8226 | -0.035428 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50117-50121
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 1190020 | 1993-04-29 | < | 1 | 0.825 | 1.2121 | 0.21212 | 2.258 | 0.077504 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 67DW-33113
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 1230332 | 1993-05-03 | < | 1 | 0.825 | 1.2121 | 0.21212 | 2.258 | 0.077504 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 67DW-33113
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 1260157 | 1993-05-06 |  | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 2.7122 | -0.25809 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW-67121
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 1300389 | 1993-05-10 | < | 1 | 1.87 | 0.53476 | -0.46524 | 2.306 | -0.37727 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW-75113
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 1380040 | 1993-05-18 | < | 1 | 1.87 | 0.53476 | -0.46524 | 2.306 | -0.37727 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW-75113
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 1400161 | 1993-05-20 |  | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 2.7122 | -0.25809 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW-67121
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 1460059 | 1993-05-26 |  | 1 | 1.87 | 0.53476 | -0.46524 | 2.306 | -0.37727 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW-75113
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 1470035 | 1993-05-27 |  | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 2.7122 | -0.25809 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW-67121
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 1530019 | 1993-06-02 |  | 17 | 18 | 0.94444 | -0.055556 | 3.048 | -0.32808 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50121-50105
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 1590079 | 1993-06-08 |  | 3 | 5.15 | 0.58252 | -0.41748 | 2.4569 | -0.87509 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50DW-50117
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 1620037 | 1993-06-11 |  | 16 | 18 | 0.88889 | -0.11111 | 3.048 | -0.65617 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50121-50105
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 1650273 | 1993-06-14 |  | 4 | 5.15 | 0.7767 | -0.2233 | 2.4569 | -0.46807 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50DW-50117
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 1690118 | 1993-06-18 |  | 15 | 18 | 0.83333 | -0.16667 | 3.048 | -0.98425 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50121-50105
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 1790019 | 1993-06-28 |  | 3 | 5.15 | 0.58252 | -0.41748 | 2.4569 | -0.87509 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50DW-50117
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 1810029 | 1993-06-30 |  | 18 | 18 | 1 | 0 | 3.048 | 0 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50121-50105
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 1880145 | 1993-07-07 |  | 12 | 13.1 | 0.91603 | -0.083969 | 2.8226 | -0.38971 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50117-50121
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 1890024 | 1993-07-08 | < | 1 | 0.825 | 1.2121 | 0.21212 | 2.258 | 0.077504 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 67DW-33113
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 1950028 | 1993-07-14 |  | 9 | 13.1 | 0.68702 | -0.31298 | 2.8226 | -1.4526 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50117-50121
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 2010169 | 1993-07-20 |  | 1 | 0.825 | 1.2121 | 0.21212 | 2.258 | 0.077504 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 67DW-33113
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 2010477 | 1993-07-20 | < | 1 | 0.825 | 1.2121 | 0.21212 | 2.258 | 0.077504 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 67DW-33113
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 2070510 | 1993-07-26 |  | 12 | 13.1 | 0.91603 | -0.083969 | 2.8226 | -0.38971 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50117-50121
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 2100285 | 1993-07-29 | < | 1 | 0.825 | 1.2121 | 0.21212 | 2.258 | 0.077504 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 67DW-33113
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 2210088 | 1993-08-09 |  | 42 | 10.7 | 3.9252 | 2.9252 | 2.7122 | 11.5404 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW-67121
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 2230119 | 1993-08-11 | < | 1 | 1.87 | 0.53476 | -0.46524 | 2.306 | -0.37727 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW-75113
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 2250291 | 1993-08-13 |  | 11 | 10.7 | 1.028 | 0.028037 | 2.7122 | 0.11061 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW-67121
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 2300299 | 1993-08-18 | < | 1 | 1.87 | 0.53476 | -0.46524 | 2.306 | -0.37727 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW-75113
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 2380016 | 1993-08-26 |  | 9 | 10.7 | 0.84112 | -0.15888 | 2.7122 | -0.6268 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW-67121
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 2440177 | 1993-09-01 | < | 1 | 1.87 | 0.53476 | -0.46524 | 2.306 | -0.37727 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW-75113
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 2450534 | 1993-09-02 |  | 10 | 10.7 | 0.93458 | -0.065421 | 2.7122 | -0.25809 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW-67121
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 2510237 | 1993-09-08 |  | 17 | 18 | 0.94444 | -0.055556 | 3.048 | -0.32808 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50121-50105
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 2530568 | 1993-09-10 | < | 1 | 18 | 0.055556 | -0.94444 | 3.048 | -5.5774 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50121-50105
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 2530488 | 1993-09-10 |  | 3 | 5.15 | 0.58252 | -0.41748 | 2.4569 | -0.87509 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50DW-50117
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 2590011 | 1993-09-16 |  | 4 | 5.15 | 0.7767 | -0.2233 | 2.4569 | -0.46807 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50DW-50117
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 2630232 | 1993-09-20 |  | 15 | 18 | 0.83333 | -0.16667 | 3.048 | -0.98425 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50121-50105
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 2700228 | 1993-09-27 |  | 3 | 5.15 | 0.58252 | -0.41748 | 2.4569 | -0.87509 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50DW-50117
CHROMIUM,UNF,DCP | 1993 | 2730158 | 1993-09-30 |  | 15 | 18 | 0.83333 | -0.16667 | 3.048 | -0.98425 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50121-50105
CHROMIUM,UNF,DCP | 1994 | 2810130 | 1993-10-08 |  | 7 | 7.34 | 0.95368 | -0.046322 | 1.8632 | -0.18249 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50125-50123
CHROMIUM,UNF,DCP | 1994 | 2850164 | 1993-10-12 | < | 1 | 0.825 | 1.2121 | 0.21212 | 1.3811 | 0.12672 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 67DW-33113
CHROMIUM,UNF,DCP | 1994 | 2880008 | 1993-10-15 |  | 7 | 7.34 | 0.95368 | -0.046322 | 1.8632 | -0.18249 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50125-50123
CHROMIUM,UNF,DCP | 1994 | 2950066 | 1993-10-22 | < | 1 | 0.825 | 1.2121 | 0.21212 | 1.3811 | 0.12672 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 67DW-33113
CHROMIUM,UNF,DCP | 1994 | 2990080 | 1993-10-26 | < | 1 | 7.34 | 0.13624 | -0.86376 | 1.8632 | -3.4028 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50125-50123
CHROMIUM,UNF,DCP | 1994 | 3120029 | 1993-11-08 |  | 2 | 1.87 | 1.0695 | 0.069519 | 1.4584 | 0.08914 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW-75113
CHROMIUM,UNF,DCP | 1994 | 3160149 | 1993-11-12 |  | 6 | 7.17 | 0.83682 | -0.16318 | 1.8506 | -0.63223 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW-67123
CHROMIUM,UNF,DCP | 1994 | 3200009 | 1993-11-16 | < | 1 | 1.87 | 0.53476 | -0.46524 | 1.4584 | -0.59655 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW-75113
CHROMIUM,UNF,DCP | 1994 | 3340028 | 1993-11-30 |  | 6 | 7.17 | 0.83682 | -0.16318 | 1.8506 | -0.63223 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 33DW-67123
CHROMIUM,UNF,DCP | 1994 | 3360001 | 1993-12-02 | < | 1 | 1.87 | 0.53476 | -0.46524 | 1.4584 | -0.59655 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 25DW-75113
CHROMIUM,UNF,DCP | 1994 | 3420079 | 1993-12-08 | < | 1 | 2 | 0.5 | -0.5 | 1.468 | -0.6812 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50DW-50125
CHROMIUM,UNF,DCP | 1994 | 3470067 | 1993-12-13 |  | 10 | 13.4 | 0.74627 | -0.25373 | 2.3116 | -1.4708 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 01034 | DCP07 | 50123-50121