## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 3620028 | 1993-12-28 |  | 15 | 13.4 | 1.1194 | 0.1194 | 2.3116 | 0.69216 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50123-50121
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 3640015 | 1993-12-30 |  | 2.8 | 2 | 1.4 | 0.4 | 1.468 | 0.54496 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50DW-50125
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 70064.0 | 1994-01-07 |  | 1.6 | 0.825 | 1.9394 | 0.93939 | 1.3811 | 0.56117 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 67DW-33113
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 130190. | 1994-01-13 |  | 8.2 | 7.34 | 1.1172 | 0.11717 | 1.8632 | 0.46158 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50125-50123
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 240081. | 1994-01-24 |  | 7.3 | 7.34 | 0.99455 | -0.0054496 | 1.8632 | -0.021469 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50125-50123
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 270111. | 1994-01-27 |  | 7.4 | 7.34 | 1.0082 | 0.0081744 | 1.8632 | 0.032203 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50125-50123
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 270087. | 1994-01-27 | < | 1 | 0.825 | 1.2121 | 0.21212 | 1.3811 | 0.12672 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 67DW-33113
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 380091. | 1994-02-07 | < | 1 | 1.87 | 0.53476 | -0.46524 | 1.4584 | -0.59655 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DW-75113
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 410007. | 1994-02-10 |  | 7.4 | 7.17 | 1.0321 | 0.032078 | 1.8506 | 0.12429 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 33DW-67123
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 450250. | 1994-02-14 | < | 1 | 1.87 | 0.53476 | -0.46524 | 1.4584 | -0.59655 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DW-75113
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 560076. | 1994-02-25 |  | 7.5 | 7.17 | 1.046 | 0.046025 | 1.8506 | 0.17832 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 33DW-67123
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 600006. | 1994-03-01 | < | 1 | 1.87 | 0.53476 | -0.46524 | 1.4584 | -0.59655 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DW-75113
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 670006. | 1994-03-08 |  | 2.1 | 2 | 1.05 | 0.05 | 1.468 | 0.06812 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50DW-50125
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 680098. | 1994-03-09 |  | 13 | 13.4 | 0.97015 | -0.029851 | 2.3116 | -0.17304 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50123-50121
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 730029. | 1994-03-14 |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.468 | 0 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50DW-50125
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 840118. | 1994-03-25 |  | 14 | 13.4 | 1.0448 | 0.044776 | 2.3116 | 0.25956 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50123-50121
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 880085. | 1994-03-29 |  | 2.3 | 2 | 1.15 | 0.15 | 1.468 | 0.20436 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50DW-50125
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 1010139 | 1994-04-11 | < | 1 | 0.825 | 1.2121 | 0.21212 | 1.3811 | 0.12672 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 67DW-33113
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 1020149 | 1994-04-12 |  | 6.5 | 7.34 | 0.88556 | -0.11444 | 1.8632 | -0.45085 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50125-50123
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 1110056 | 1994-04-21 | < | 1 | 0.825 | 1.2121 | 0.21212 | 1.3811 | 0.12672 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 67DW-33113
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 1150002 | 1994-04-25 |  | 8.1 | 7.34 | 1.1035 | 0.10354 | 1.8632 | 0.40791 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50125-50123
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 1160124 | 1994-04-26 |  | 7.8 | 7.34 | 1.0627 | 0.06267 | 1.8632 | 0.24689 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50125-50123
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 1290115 | 1994-05-09 | < | 1 | 1.87 | 0.53476 | -0.46524 | 1.4584 | -0.59655 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DW-75113
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 1300050 | 1994-05-10 |  | 7 | 7.17 | 0.97629 | -0.02371 | 1.8506 | -0.091863 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 33DW-67123
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 1360064 | 1994-05-16 | < | 1 | 1.87 | 0.53476 | -0.46524 | 1.4584 | -0.59655 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DW-75113
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 1440103 | 1994-05-24 |  | 7.3 | 7.17 | 1.0181 | 0.018131 | 1.8506 | 0.070248 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 33DW-67123
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 1460198 | 1994-05-26 | < | 1 | 1.87 | 0.53476 | -0.46524 | 1.4584 | -0.59655 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DW-75113
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 1570007 | 1994-06-06 |  | 2.4 | 2 | 1.2 | 0.2 | 1.468 | 0.27248 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50DW-50125
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 1600119 | 1994-06-09 |  | 16 | 13.4 | 1.194 | 0.19403 | 2.3116 | 1.1248 | 0.8 | 1937 |  |  |  | ug/L | 01034 | GF094 | 50123-50121
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 1640024 | 1994-06-13 |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.468 | 0 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50DW-50125
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 1740004 | 1994-06-23 |  | 15 | 13.4 | 1.1194 | 0.1194 | 2.3116 | 0.69216 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50123-50121
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 1750177 | 1994-06-24 |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.468 | 0 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50DW-50125
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 1880042 | 1994-07-07 | < | 1 | 0.825 | 1.2121 | 0.21212 | 1.3811 | 0.12672 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 67DW-33113
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 1920242 | 1994-07-11 |  | 8 | 7.34 | 1.0899 | 0.089918 | 1.8632 | 0.35424 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50125-50123
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 1930260 | 1994-07-12 |  | 8.1 | 7.34 | 1.1035 | 0.10354 | 1.8632 | 0.40791 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50125-50123
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 2030117 | 1994-07-22 | < | 1 | 0.825 | 1.2121 | 0.21212 | 1.3811 | 0.12672 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 67DW-33113
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 2070249 | 1994-07-26 |  | 7.5 | 7.34 | 1.0218 | 0.021798 | 1.8632 | 0.085876 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50125-50123
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 2220002 | 1994-08-10 | < | 1 | 1.87 | 0.53476 | -0.46524 | 1.4584 | -0.59655 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DW-75113
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 2230061 | 1994-08-11 |  | 8.3 | 7.17 | 1.1576 | 0.1576 | 1.8506 | 0.61062 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 33DW-67123
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 2270060 | 1994-08-15 | < | 1 | 1.87 | 0.53476 | -0.46524 | 1.4584 | -0.59655 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DW-75113
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 2360275 | 1994-08-24 |  | 7.2 | 7.17 | 1.0042 | 0.0041841 | 1.8506 | 0.016211 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 33DW-67123
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 2380318 | 1994-08-26 | < | 1 | 1.87 | 0.53476 | -0.46524 | 1.4584 | -0.59655 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DW-75113
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 2490339 | 1994-09-06 |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.468 | 0 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50DW-50125
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 2510076 | 1994-09-08 |  | 14 | 13.4 | 1.0448 | 0.044776 | 2.3116 | 0.25956 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50123-50121
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 2521089 | 1994-09-09 |  | 2.1 | 2 | 1.05 | 0.05 | 1.468 | 0.06812 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50DW-50125
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 2650117 | 1994-09-22 |  | 13 | 13.4 | 0.97015 | -0.029851 | 2.3116 | -0.17304 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50123-50121
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1994 | 2690188 | 1994-09-26 |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.468 | 0 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50DW-50125
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 2850157 | 1994-10-12 |  | 7 | 7.345 | 0.95303 | -0.046971 | 1.5068 | -0.22896 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50125-50123
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 2900098 | 1994-10-17 |  | 4.3 | 13.95 | 0.30824 | -0.69176 | 1.9625 | -4.9171 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DIW-75131
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 2990018 | 1994-10-26 |  | 13 | 13.95 | 0.9319 | -0.0681 | 1.9625 | -0.48406 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DIW-75131
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 3010033 | 1994-10-28 |  | 7.6 | 7.345 | 1.0347 | 0.034718 | 1.5068 | 0.16923 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50125-50123
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 3060026 | 1994-11-02 |  | 13 | 13.95 | 0.9319 | -0.0681 | 1.9625 | -0.48406 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DIW-75131
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 3110094 | 1994-11-07 |  | 9.1 | 8.625 | 1.0551 | 0.055072 | 1.5951 | 0.29778 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DIW-75127
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 3130030 | 1994-11-09 |  | 12 | 12.462 | 0.96293 | -0.037073 | 1.8599 | -0.2484 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 33DIW-67131
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 3290084 | 1994-11-25 |  | 12 | 12.462 | 0.96293 | -0.037073 | 1.8599 | -0.2484 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 33DIW-67131
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 3340054 | 1994-11-30 |  | 9.3 | 8.625 | 1.0783 | 0.078261 | 1.5951 | 0.42316 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DIW-75127
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 3350029 | 1994-12-01 |  | 12 | 12.462 | 0.96293 | -0.037073 | 1.8599 | -0.2484 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 33DIW-67131
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 3400047 | 1994-12-06 |  | 7.5 | 7.345 | 1.0211 | 0.021103 | 1.5068 | 0.10287 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50125-50123
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 3420028 | 1994-12-08 |  | 12 | 11.3 | 1.0619 | 0.061947 | 1.7797 | 0.39332 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25123-75127
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 3480078 | 1994-12-14 |  | 13 | 11.3 | 1.1504 | 0.15044 | 1.7797 | 0.95522 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25123-75127
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 3550062 | 1994-12-21 |  | 12 | 11.3 | 1.0619 | 0.061947 | 1.7797 | 0.39333 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25123-75127
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 3570325 | 1994-12-23 |  | 7.6 | 7.345 | 1.0347 | 0.034718 | 1.5068 | 0.16923 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50125-50123
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 60110.0 | 1995-01-06 |  | 7.9 | 7.345 | 1.0756 | 0.075562 | 1.5068 | 0.36833 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50125-50123
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 0110010 | 1995-01-11 |  | 12 | 13.95 | 0.86022 | -0.13978 | 1.9625 | -0.99361 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DIW-75131
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 0120093 | 1995-01-12 |  | 14 | 13.95 | 1.0036 | 0.0035842 | 1.9625 | 0.025477 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DIW-75131
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 0300070 | 1995-01-30 |  | 7.7 | 7.345 | 1.0483 | 0.048332 | 1.5068 | 0.2356 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50125-50123
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 0330047 | 1995-02-02 |  | 15 | 13.95 | 1.0753 | 0.075269 | 1.9625 | 0.53502 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DIW-75131
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 340100. | 1995-02-03 |  | 9.4 | 8.625 | 1.0899 | 0.089855 | 1.5951 | 0.48586 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DIW-75127
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 400127. | 1995-02-09 |  | 12 | 12.462 | 0.96293 | -0.037073 | 1.8599 | -0.2484 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 33DIW-67131
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 530004. | 1995-02-22 |  | 13 | 12.462 | 1.0432 | 0.043171 | 1.8599 | 0.28927 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 33DIW-67131
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 0550096 | 1995-02-24 |  | 7 | 8.625 | 0.81159 | -0.18841 | 1.5951 | -1.0187 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DIW-75127
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 0600133 | 1995-03-01 |  | 13 | 12.462 | 1.0432 | 0.043171 | 1.8599 | 0.28927 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 33DIW-67131
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 0660123 | 1995-03-07 |  | 7.7 | 7.345 | 1.0483 | 0.048332 | 1.5068 | 0.2356 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50125-50123
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 0680095 | 1995-03-09 |  | 10 | 11.3 | 0.88496 | -0.11504 | 1.7797 | -0.73046 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25123-75127
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 760012. | 1995-03-17 |  | 12 | 11.3 | 1.0619 | 0.061947 | 1.7797 | 0.39332 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25123-75127
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 870146. | 1995-03-28 |  | 8 | 7.345 | 1.0892 | 0.089176 | 1.5068 | 0.43469 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50125-50123
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 890004. | 1995-03-30 |  | 13 | 11.3 | 1.1504 | 0.15044 | 1.7797 | 0.95522 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25123-75127
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 1030001 | 1995-04-13 |  | 7.8 | 7.345 | 1.0619 | 0.061947 | 1.5068 | 0.30196 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50125-50123
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 1090089 | 1995-04-19 |  | 14 | 13.95 | 1.0036 | 0.0035842 | 1.9625 | 0.025477 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DIW-75131
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 1110110 | 1995-04-21 |  | 13 | 13.95 | 0.9319 | -0.0681 | 1.9625 | -0.48406 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DIW-75131
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 1160198 | 1995-04-26 |  | 14 | 13.95 | 1.0036 | 0.0035842 | 1.9625 | 0.025477 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DIW-75131
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 1230179 | 1995-05-03 |  | 7.6 | 7.345 | 1.0347 | 0.034718 | 1.5068 | 0.16923 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50125-50123
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 1300127 | 1995-05-10 |  | 7.6 | 8.625 | 0.88116 | -0.11884 | 1.5951 | -0.64258 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DIW-75127
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 1350122 | 1995-05-15 |  | 11 | 12.462 | 0.88268 | -0.11732 | 1.8599 | -0.78607 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 33DIW-67131
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 1420100 | 1995-05-22 |  | 12 | 12.462 | 0.96293 | -0.037073 | 1.8599 | -0.2484 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 33DIW-67131
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 1500034 | 1995-05-30 |  | 7.8 | 8.625 | 0.90435 | -0.095652 | 1.5951 | -0.5172 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DIW-75127
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 1520159 | 1995-06-01 |  | 12 | 12.462 | 0.96293 | -0.037073 | 1.8599 | -0.2484 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 33DIW-67131
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 1560209 | 1995-06-05 |  | 7.9 | 7.345 | 1.0756 | 0.075562 | 1.5068 | 0.36833 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50125-50123
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 1580026 | 1995-06-07 |  | 13 | 11.3 | 1.1504 | 0.15044 | 1.7797 | 0.95522 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25123-75127
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 1670221 | 1995-06-16 |  | 12 | 11.3 | 1.0619 | 0.061947 | 1.7797 | 0.39333 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25123-75127
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 1740281 | 1995-06-23 |  | 7 | 7.345 | 0.95303 | -0.046971 | 1.5068 | -0.22896 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50125-50123
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 1780113 | 1995-06-27 |  | 9.7 | 11.3 | 0.85841 | -0.14159 | 1.7797 | -0.89903 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25123-75127
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 1910378 | 1995-07-10 |  | 7.7 | 7.345 | 1.0483 | 0.048332 | 1.5068 | 0.2356 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50125-50123
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 1940137 | 1995-07-13 |  | 13 | 13.95 | 0.9319 | -0.0681 | 1.9625 | -0.48406 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DIW-75131
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 2050041 | 1995-07-24 |  | 13 | 13.95 | 0.9319 | -0.0681 | 1.9625 | -0.48406 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DIW-75131
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 2090243 | 1995-07-28 |  | 8 | 7.345 | 1.0892 | 0.089176 | 1.5068 | 0.4347 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50125-50123
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 2140072 | 1995-08-02 |  | 14 | 13.95 | 1.0036 | 0.0035842 | 1.9625 | 0.025477 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DIW-75131
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 2190101 | 1995-08-07 |  | 9.5 | 8.625 | 1.1014 | 0.10145 | 1.5951 | 0.54855 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DIW-75127
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 2210094 | 1995-08-09 |  | 13 | 12.462 | 1.0432 | 0.043171 | 1.8599 | 0.28927 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 33DIW-67131
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 2330239 | 1995-08-21 |  | 12 | 12.462 | 0.96293 | -0.037073 | 1.8599 | -0.2484 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 33DIW-67131
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 2400240 | 1995-08-28 |  | 8.3 | 8.625 | 0.96232 | -0.037681 | 1.5951 | -0.20375 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DIW-75127
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 2420068 | 1995-08-30 |  | 13 | 12.462 | 1.0432 | 0.043171 | 1.8599 | 0.28927 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 33DIW-67131
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 2500254 | 1995-09-07 |  | 9.9 | 11.3 | 0.87611 | -0.12389 | 1.7797 | -0.78665 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25123-75127
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 2580092 | 1995-09-15 |  | 12 | 11.3 | 1.0619 | 0.061947 | 1.7797 | 0.39332 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25123-75127
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 2620017 | 1995-09-19 |  | 7.3 | 7.345 | 0.99387 | -0.0061265 | 1.5068 | -0.029864 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50125-50123
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 2650089 | 1995-09-22 |  | 7.9 | 7.345 | 1.0756 | 0.075562 | 1.5068 | 0.36833 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50125-50123
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1995 | 2700050 | 1995-09-27 |  | 11 | 11.3 | 0.97345 | -0.026549 | 1.7797 | -0.16857 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25123-75127
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1996 | 2790111 | 1995-10-06 |  | 18 | 20.995 | 0.85735 | -0.14265 | 2.4157 | -1.2398 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50125-50133
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1996 | 2860028 | 1995-10-13 |  | 60 | 59.25 | 1.0127 | 0.012658 | 4.558 | 0.16455 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DIW-75135
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1996 | 3000040 | 1995-10-27 |  | 21 | 20.995 | 1.0002 | 0.00023815 | 2.4157 | 0.0020698 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50125-50133
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1996 | 3060037 | 1995-11-02 |  | 63 | 59.25 | 1.0633 | 0.063291 | 4.558 | 0.82273 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DIW-75135
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1996 | 3100066 | 1995-11-06 |  | 9.2 | 8.625 | 1.0667 | 0.066667 | 1.723 | 0.33372 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DIW-75127
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1996 | 3240027 | 1995-11-20 |  | 55 | 52.93 | 1.0391 | 0.039108 | 4.2041 | 0.49238 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 33DIW-67135
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1996 | 3280007 | 1995-11-24 |  | 7.2 | 8.625 | 0.83478 | -0.16522 | 1.723 | -0.82705 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DIW-75127
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1996 | 3340029 | 1995-11-30 |  | 50 | 52.93 | 0.94464 | -0.055356 | 4.2041 | -0.69694 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 33DIW-67135
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1996 | 3410027 | 1995-12-07 |  | 17 | 18.125 | 0.93793 | -0.062069 | 2.255 | -0.49889 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25133-75127
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1996 | 3470050 | 1995-12-13 |  | 20 | 20.995 | 0.95261 | -0.047392 | 2.4157 | -0.41189 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50125-50133
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1996 | 0110047 | 1996-01-11 |  | 59 | 59.25 | 0.99578 | -0.0042194 | 4.558 | -0.054849 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DIW-75135
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1996 | 0260062 | 1996-01-26 |  | 21 | 20.995 | 1.0002 | 0.00023815 | 2.4157 | 0.0020698 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50125-50133
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1996 | 0310067 | 1996-01-31 |  | 68 | 59.25 | 1.1477 | 0.14768 | 4.558 | 1.9197 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DIW-75135
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1996 | 0370050 | 1996-02-06 |  | 9 | 8.625 | 1.0435 | 0.043478 | 1.723 | 0.21764 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DIW-75127
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1996 | 0380049 | 1996-02-07 |  | 50 | 52.93 | 0.94464 | -0.055356 | 4.2041 | -0.69694 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 33DIW-67135
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1996 | 0570072 | 1996-02-26 |  | 8.9 | 8.625 | 1.0319 | 0.031884 | 1.723 | 0.15961 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DIW-75127
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1996 | 0590036 | 1996-02-28 |  | 52 | 52.93 | 0.98243 | -0.01757 | 4.2041 | -0.22121 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 33DIW-67135
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1996 | 0670015 | 1996-03-07 |  | 17 | 18.125 | 0.93793 | -0.062069 | 2.255 | -0.49889 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25133-75127
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1996 | 0820159 | 1996-03-22 |  | 21 | 20.995 | 1.0002 | 0.00023815 | 2.4157 | 0.0020698 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50125-50133
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1996 | 0870081 | 1996-03-27 |  | 16 | 18.125 | 0.88276 | -0.11724 | 2.255 | -0.94235 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25133-75127
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1996 | 0960255 | 1996-04-05 |  | 20 | 20.995 | 0.95261 | -0.047392 | 2.4157 | -0.41189 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50125-50133
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1996 | 1010106 | 1996-04-10 |  | 55 | 59.25 | 0.92827 | -0.07173 | 4.558 | -0.93243 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DIW-75135
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1996 | 1200109 | 1996-04-29 |  | 21 | 20.995 | 1.0002 | 0.00023815 | 2.4157 | 0.0020698 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50125-50133
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1996 | 1220158 | 1996-05-01 |  | 56 | 59.25 | 0.94515 | -0.054852 | 4.558 | -0.71303 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DIW-75135
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1996 | 1240109 | 1996-05-03 |  | 8 | 8.625 | 0.92754 | -0.072464 | 1.723 | -0.36274 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DIW-75127
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1996 | 1290142 | 1996-05-08 |  | 50 | 52.93 | 0.94464 | -0.055356 | 4.2041 | -0.69694 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 33DIW-67135
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1996 | 1450121 | 1996-05-24 |  | 8.3 | 8.625 | 0.96232 | -0.037681 | 1.723 | -0.18862 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DIW-75127
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1996 | 1500173 | 1996-05-29 |  | 57 | 52.93 | 1.0769 | 0.076894 | 4.2041 | 0.96811 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 33DIW-67135
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1996 | 1570050 | 1996-06-05 |  | 19 | 18.125 | 1.0483 | 0.048276 | 2.255 | 0.38803 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25133-75127
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1996 | 1700057 | 1996-06-18 |  | 22 | 20.995 | 1.0479 | 0.047869 | 2.4157 | 0.41603 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50125-50133
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1996 | 1760046 | 1996-06-24 |  | 21 | 20.995 | 1.0002 | 0.00023815 | 2.4157 | 0.0020698 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50125-50133
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1996 | 1780076 | 1996-06-26 |  | 17 | 18.125 | 0.93793 | -0.062069 | 2.255 | -0.49889 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25133-75127
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1996 | 1930043 | 1996-07-11 |  | 20 | 20.995 | 0.95261 | -0.047392 | 2.4157 | -0.41189 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50125-50133
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1996 | 1940068 | 1996-07-12 |  | 55 | 59.25 | 0.92827 | -0.07173 | 4.558 | -0.93243 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DIW-75135
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1996 | 2080135 | 1996-07-26 |  | 23 | 20.995 | 1.0955 | 0.095499 | 2.4157 | 0.82998 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50125-50133
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1996 | 2150179 | 1996-08-02 |  | 57 | 59.25 | 0.96203 | -0.037975 | 4.558 | -0.49364 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DIW-75135
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1996 | 2180016 | 1996-08-05 |  | 9.2 | 8.625 | 1.0667 | 0.066667 | 1.723 | 0.33372 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DIW-75127
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1996 | 2220024 | 1996-08-09 |  | 48 | 52.93 | 0.90686 | -0.093142 | 4.2041 | -1.1727 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 33DIW-67135
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1996 | 2420060 | 1996-08-29 |  | 9 | 8.625 | 1.0435 | 0.043478 | 1.723 | 0.21764 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25DIW-75127
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1996 | 2430063 | 1996-08-30 |  | 50 | 52.93 | 0.94464 | -0.055356 | 4.2041 | -0.69694 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 33DIW-67135
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1996 | 2570515 | 1996-09-13 |  | 18 | 18.125 | 0.9931 | -0.0068966 | 2.255 | -0.055432 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 25133-75127
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1996 | 2570456 | 1996-09-13 |  | 21 | 20.995 | 1.0002 | 0.00023815 | 2.4157 | 0.0020698 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50125-50133
CHROMIUM,UNF,GFAA | 1996 | 2710038 | 1996-09-27 |  | 21 | 20.995 | 1.0002 | 0.00023815 | 2.4157 | 0.0020698 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 01034 | GF094 | 50125-50133