## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2810028 | 1991-10-08 |  | 22 | 20.8 | 1.0577 | 0.057692 | 3.5368 | 0.33929 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 75DW-25103
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2970051 | 1991-10-24 |  | 22 | 20.8 | 1.0577 | 0.057692 | 3.5368 | 0.33929 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 75DW-25103
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1992 | 3110058 | 1991-11-07 |  | 58 | 41.7 | 1.3909 | 0.39089 | 4.4982 | 3.6237 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 50DW-50103
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1992 | 3260011 | 1991-11-22 |  | 51 | 41.7 | 1.223 | 0.22302 | 4.4982 | 2.0675 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 50DW-50103
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1992 | 3450002 | 1991-12-11 |  | 55 | 62.5 | 0.88 | -0.12 | 5.455 | -1.3749 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 25DW-75103
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1992 | 3460109 | 1991-12-12 |  | 72 | 62.5 | 1.152 | 0.152 | 5.455 | 1.7415 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 25DW-75103
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1992 | 230007. | 1992-01-23 |  | 29 | 20.8 | 1.3942 | 0.39423 | 3.5368 | 2.3185 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 75DW-25103
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1992 | 290018. | 1992-01-29 |  | 64 | 20.8 | 3.0769 | 2.0769 | 3.5368 | 12.2144 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 75DW-25103
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1992 | 510011. | 1992-02-20 |  | 43 | 41.7 | 1.0312 | 0.031175 | 4.4982 | 0.289 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 50DW-50103
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1992 | 520076. | 1992-02-21 |  | 43 | 41.7 | 1.0312 | 0.031175 | 4.4982 | 0.289 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 50DW-50103
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1992 | 780004. | 1992-03-18 |  | 49 | 62.5 | 0.784 | -0.216 | 5.455 | -2.4748 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 25DW-75103
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1992 | 850149. | 1992-03-25 |  | 66 | 62.5 | 1.056 | 0.056 | 5.455 | 0.64161 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 25DW-75103
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1992 | 980005. | 1992-04-07 |  | 20 | 20.8 | 0.96154 | -0.038462 | 3.5368 | -0.22619 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 75DW-25103
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1992 | 1180244 | 1992-04-27 | < | 0.5 | 20.8 | 0.024038 | -0.97596 | 3.5368 | -5.7397 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 75DW-25103
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1992 | 1340043 | 1992-05-13 |  | 34 | 41.7 | 0.81535 | -0.18465 | 4.4982 | -1.7118 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 50DW-50103
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1992 | 1350133 | 1992-05-14 |  | 34 | 41.7 | 0.81535 | -0.18465 | 4.4982 | -1.7118 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 50DW-50103
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1992 | 1690028 | 1992-06-17 |  | 69 | 62.5 | 1.104 | 0.104 | 5.455 | 1.1916 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 25DW-75103
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1992 | 1740015 | 1992-06-22 |  | 63 | 62.5 | 1.008 | 0.008 | 5.455 | 0.091659 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 25DW-75103
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2120082 | 1992-07-30 |  | 23 | 20.8 | 1.1058 | 0.10577 | 3.5368 | 0.62203 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 75DW-25103
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2160215 | 1992-08-03 |  | 23 | 20.8 | 1.1058 | 0.10577 | 3.5368 | 0.62203 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 75DW-25103
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2320072 | 1992-08-19 |  | 44 | 41.7 | 1.0552 | 0.055156 | 4.4982 | 0.51132 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 50DW-50103
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2440144 | 1992-08-31 |  | 45 | 41.7 | 1.0791 | 0.079137 | 4.4982 | 0.73363 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 50DW-50103
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2600141 | 1992-09-16 |  | 69 | 62.5 | 1.104 | 0.104 | 5.455 | 1.1916 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 25DW-75103
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2740135 | 1992-09-30 |  | 65 | 62.5 | 1.04 | 0.04 | 5.455 | 0.4583 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 25DW-75103
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1993 | 2820140 | 1992-10-08 |  | 2 | 1.5 | 1.3333 | 0.33333 | 2.174 | 0.22999 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 75DW-25117
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1993 | 2950025 | 1992-10-21 |  | 3.3 | 1.5 | 2.2 | 1.2 | 2.174 | 0.82797 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 75DW-25117
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1993 | 3280075 | 1992-11-23 |  | 4.1 | 3 | 1.3667 | 0.36667 | 2.258 | 0.48716 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 50DW-50117
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1993 | 3350372 | 1992-11-30 |  | 4 | 3 | 1.3333 | 0.33333 | 2.258 | 0.44287 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 50DW-50117
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1993 | 3440156 | 1992-12-09 |  | 24 | 15.5 | 1.5484 | 0.54839 | 2.958 | 2.8736 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 67DW-33113
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1993 | 3560291 | 1992-12-21 |  | 22 | 15.5 | 1.4194 | 0.41935 | 2.958 | 2.1974 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 67DW-33113
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1993 | 140006. | 1993-01-14 |  | 1.3 | 1.5 | 0.86667 | -0.13333 | 2.174 | -0.091996 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 75DW-25117
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1993 | 270024. | 1993-01-27 |  | 2 | 1.5 | 1.3333 | 0.33333 | 2.174 | 0.22999 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 75DW-25117
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1993 | 480038. | 1993-02-17 |  | 3.6 | 3 | 1.2 | 0.2 | 2.258 | 0.26572 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 50DW-50117
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1993 | 610020. | 1993-03-02 |  | 3.6 | 3 | 1.2 | 0.2 | 2.258 | 0.26572 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 50DW-50117
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1993 | 760145. | 1993-03-17 |  | 17 | 15.5 | 1.0968 | 0.096774 | 2.958 | 0.5071 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 67DW-33113
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1993 | 890017. | 1993-03-30 |  | 14 | 15.5 | 0.90323 | -0.096774 | 2.958 | -0.5071 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 67DW-33113
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1993 | 1030087 | 1993-04-13 |  | 2.8 | 1.5 | 1.8667 | 0.86667 | 2.174 | 0.59798 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 75DW-25117
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1993 | 1190062 | 1993-04-29 |  | 2.2 | 1.5 | 1.4667 | 0.46667 | 2.174 | 0.32199 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 75DW-25117
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1993 | 1320104 | 1993-05-12 |  | 3.3 | 3 | 1.1 | 1e+15 | 2.258 | 0.13286 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 50DW-50117
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1993 | 1470037 | 1993-05-27 |  | 3.3 | 3 | 1.1 | 1e+15 | 2.258 | 0.13286 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 50DW-50117
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1993 | 1670024 | 1993-06-16 |  | 15 | 15.5 | 0.96774 | -0.032258 | 2.958 | -0.16903 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 67DW-33113
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1993 | 1800459 | 1993-06-29 |  | 15 | 15.5 | 0.96774 | -0.032258 | 2.958 | -0.16903 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 67DW-33113
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1993 | 1960095 | 1993-07-15 |  | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 2.174 | 0.13799 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 75DW-25117
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1993 | 2090008 | 1993-07-28 |  | 2 | 1.5 | 1.3333 | 0.33333 | 2.174 | 0.22999 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 75DW-25117
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1993 | 2320088 | 1993-08-20 |  | 3.2 | 3 | 1.0667 | 0.066667 | 2.258 | 0.088574 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 50DW-50117
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1993 | 2450218 | 1993-09-02 |  | 3.2 | 3 | 1.0667 | 0.066667 | 2.258 | 0.088574 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 50DW-50117
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1993 | 2600172 | 1993-09-17 |  | 15 | 15.5 | 0.96774 | -0.032258 | 2.958 | -0.16903 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 67DW-33113
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1993 | 2730153 | 1993-09-30 |  | 15 | 15.5 | 0.96774 | -0.032258 | 2.958 | -0.16903 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 67DW-33113
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1994 | 2940058 | 1993-10-21 |  | 3.8 | 3.22 | 1.1801 | 0.18012 | 1.6222 | 0.35754 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 33DW-67121
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1994 | 3010104 | 1993-10-28 |  | 4.2 | 3.22 | 1.3043 | 0.30435 | 1.6222 | 0.60413 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 33DW-67121
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1994 | 3340018 | 1993-11-30 |  | 5.1 | 3.6 | 1.4167 | 0.41667 | 1.6484 | 0.90997 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 25DW-75121
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1994 | 3360080 | 1993-12-02 |  | 5.3 | 3.6 | 1.4722 | 0.47222 | 1.6484 | 1.0313 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 25DW-75121
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1994 | 3540143 | 1993-12-20 |  | 5.1 | 3.6 | 1.4167 | 0.41667 | 1.6484 | 0.90997 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 25DW-75121
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1994 | 3640001 | 1993-12-30 |  | 5.6 | 3.6 | 1.5556 | 0.55556 | 1.6484 | 1.2133 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 25DW-75121
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1994 | 130137. | 1994-01-13 |  | 4.1 | 3.22 | 1.2733 | 0.27329 | 1.6222 | 0.54248 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 33DW-67121
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1994 | 260062. | 1994-01-26 |  | 3.9 | 3.22 | 1.2112 | 0.21118 | 1.6222 | 0.41919 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 33DW-67121
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1994 | 540189. | 1994-02-23 |  | 5.6 | 3.6 | 1.5556 | 0.55556 | 1.6484 | 1.2133 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 25DW-75121
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1994 | 610003. | 1994-03-02 |  | 5 | 3.6 | 1.3889 | 0.38889 | 1.6484 | 0.84931 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 25DW-75121
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1994 | 750032. | 1994-03-16 |  | 5.5 | 3.6 | 1.5278 | 0.52778 | 1.6484 | 1.1526 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 25DW-75121
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1994 | 800115. | 1994-03-21 |  | 5.3 | 3.6 | 1.4722 | 0.47222 | 1.6484 | 1.0313 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 25DW-75121
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1994 | 1040063 | 1994-04-14 |  | 4.6 | 3.22 | 1.4286 | 0.42857 | 1.6222 | 0.85071 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 33DW-67121
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1994 | 1160056 | 1994-04-26 |  | 4.5 | 3.22 | 1.3975 | 0.39752 | 1.6222 | 0.78906 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 33DW-67121
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1994 | 1660126 | 1994-06-15 |  | 5.9 | 3.6 | 1.6389 | 0.63889 | 1.6484 | 1.3953 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 25DW-75121
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1994 | 1930252 | 1994-07-12 |  | 4.5 | 3.22 | 1.3975 | 0.39752 | 1.6222 | 0.78906 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 33DW-67121
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1994 | 2410019 | 1994-08-29 |  | 5.1 | 3.6 | 1.4167 | 0.41667 | 1.6484 | 0.90997 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 25DW-75121
COPPER,FIL,GFAA,LL | 1994 | 2700342 | 1994-09-27 |  | 5.1 | 3.6 | 1.4167 | 0.41667 | 1.6484 | 0.90997 | 0.5 | 1253 |  |  |  | µg/L | 01040 | GF077 | 25DW-75121