## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
IRON,FIL,AA | 1991 | 2760123 | 1991-10-03 |  | 30 | 38.2 | 0.78534 | -0.21466 | 9.0334 | -0.90774 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 5011/5007
IRON,FIL,AA | 1992 | 2770008 | 1991-10-04 |  | 590 | 608 | 0.97039 | -0.029605 | 53.536 | -0.33622 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50115-50103
IRON,FIL,AA | 1992 | 2810125 | 1991-10-08 |  | 930 | 608 | 1.5296 | 0.52961 | 53.536 | 6.0146 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50115-50103
IRON,FIL,AA | 1992 | 2830048 | 1991-10-10 |  | 30 | 30.8 | 0.97403 | -0.025974 | 9.0916 | -0.087993 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75103
IRON,FIL,AA | 1992 | 2830043 | 1991-10-10 |  | 20 | 30.8 | 0.64935 | -0.35065 | 9.0916 | -1.1879 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75103
IRON,FIL,AA | 1992 | 2830049 | 1991-10-10 |  | 90 | 90.1 | 0.99889 | -0.0011099 | 13.6577 | -0.0073219 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 67DW-33113
IRON,FIL,AA | 1992 | 2890031 | 1991-10-16 |  | 30 | 30.8 | 0.97403 | -0.025974 | 9.0916 | -0.087993 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75103
IRON,FIL,AA | 1992 | 2900041 | 1991-10-17 |  | 30 | 30.8 | 0.97403 | -0.025974 | 9.0916 | -0.087993 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75103
IRON,FIL,AA | 1992 | 2900043 | 1991-10-17 |  | 90 | 90.1 | 0.99889 | -0.0011099 | 13.6577 | -0.0073219 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 67DW-33113
IRON,FIL,AA | 1992 | 2900044 | 1991-10-17 |  | 90 | 90.1 | 0.99889 | -0.0011099 | 13.6577 | -0.0073219 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 67DW-33113
IRON,FIL,AA | 1992 | 2950116 | 1991-10-22 |  | 30 | 30.8 | 0.97403 | -0.025974 | 9.0916 | -0.087993 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75103
IRON,FIL,AA | 1992 | 2970049 | 1991-10-24 |  | 20 | 30.8 | 0.64935 | -0.35065 | 9.0916 | -1.1879 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75103
IRON,FIL,AA | 1992 | 2980007 | 1991-10-25 |  | 40 | 30.8 | 1.2987 | 0.2987 | 9.0916 | 1.0119 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75103
IRON,FIL,AA | 1992 | 3030005 | 1991-10-30 |  | 30 | 30.8 | 0.97403 | -0.025974 | 9.0916 | -0.087993 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75103
IRON,FIL,AA | 1992 | 3040016 | 1991-10-31 |  | 80 | 90.1 | 0.8879 | -0.1121 | 13.6577 | -0.73951 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 67DW-33113
IRON,FIL,AA | 1992 | 3100037 | 1991-11-06 |  | 770 | 787 | 0.9784 | -0.021601 | 67.319 | -0.25253 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67115
IRON,FIL,AA | 1992 | 3100038 | 1991-11-06 |  | 600 | 588 | 1.0204 | 0.020408 | 51.996 | 0.23079 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50115
IRON,FIL,AA | 1992 | 3110055 | 1991-11-07 |  | 580 | 588 | 0.98639 | -0.013605 | 51.996 | -0.15386 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50115
IRON,FIL,AA | 1992 | 3160021 | 1991-11-12 |  | 590 | 588 | 1.0034 | 0.0034014 | 51.996 | 0.038464 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50115
IRON,FIL,AA | 1992 | 3220032 | 1991-11-18 |  | 570 | 588 | 0.96939 | -0.030612 | 51.996 | -0.34618 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50115
IRON,FIL,AA | 1992 | 3240010 | 1991-11-20 |  | 710 | 787 | 0.90216 | -0.09784 | 67.319 | -1.1438 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67115
IRON,FIL,AA | 1992 | 3240009 | 1991-11-20 |  | 540 | 588 | 0.91837 | -0.081633 | 51.996 | -0.92315 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50115
IRON,FIL,AA | 1992 | 3240012 | 1991-11-20 |  | 520 | 588 | 0.88435 | -0.11565 | 51.996 | -1.3078 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50115
IRON,FIL,AA | 1992 | 3290322 | 1991-11-25 |  | 570 | 588 | 0.96939 | -0.030612 | 51.996 | -0.34618 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50115
IRON,FIL,AA | 1992 | 3290323 | 1991-11-25 |  | 590 | 588 | 1.0034 | 0.0034014 | 51.996 | 0.038464 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50115
IRON,FIL,AA | 1992 | 3390006 | 1991-12-05 |  | 30 | 27.5 | 1.0909 | 0.090909 | 8.8375 | 0.28289 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67103
IRON,FIL,AA | 1992 | 3390005 | 1991-12-05 |  | 30 | 27.5 | 1.0909 | 0.090909 | 8.8375 | 0.28289 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67103
IRON,FIL,AA | 1992 | 3460104 | 1991-12-12 |  | 580 | 608 | 0.95395 | -0.046053 | 53.536 | -0.52301 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50115-50103
IRON,FIL,AA | 1992 | 3510088 | 1991-12-17 |  | 30 | 27.5 | 1.0909 | 0.090909 | 8.8375 | 0.28289 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67103
IRON,FIL,AA | 1992 | 3510087 | 1991-12-17 |  | 30 | 27.5 | 1.0909 | 0.090909 | 8.8375 | 0.28289 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67103
IRON,FIL,AA | 1992 | 3530152 | 1991-12-19 |  | 20 | 27.5 | 0.72727 | -0.27273 | 8.8375 | -0.84866 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67103
IRON,FIL,AA | 1992 | 3530150 | 1991-12-19 |  | 30 | 27.5 | 1.0909 | 0.090909 | 8.8375 | 0.28289 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67103
IRON,FIL,AA | 1992 | 60007.0 | 1992-01-06 |  | 30 | 27.5 | 1.0909 | 0.090909 | 8.8375 | 0.28289 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67103
IRON,FIL,AA | 1992 | 60006.0 | 1992-01-06 |  | 30 | 27.5 | 1.0909 | 0.090909 | 8.8375 | 0.28289 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67103
IRON,FIL,AA | 1992 | 60034.0 | 1992-01-06 |  | 90 | 90.1 | 0.99889 | -0.0011099 | 13.6577 | -0.0073219 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 67DW-33113
IRON,FIL,AA | 1992 | 80037.0 | 1992-01-08 |  | 30 | 30.8 | 0.97403 | -0.025974 | 9.0916 | -0.087993 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75103
IRON,FIL,AA | 1992 | 140047. | 1992-01-14 |  | 30 | 30.8 | 0.97403 | -0.025974 | 9.0916 | -0.087993 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75103
IRON,FIL,AA | 1992 | 140086. | 1992-01-14 |  | 90 | 90.1 | 0.99889 | -0.0011099 | 13.6577 | -0.0073219 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 67DW-33113
IRON,FIL,AA | 1992 | 160042. | 1992-01-16 |  | 20 | 30.8 | 0.64935 | -0.35065 | 9.0916 | -1.1879 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75103
IRON,FIL,AA | 1992 | 210001. | 1992-01-21 |  | 30 | 30.8 | 0.97403 | -0.025974 | 9.0916 | -0.087993 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75103
IRON,FIL,AA | 1992 | 210002. | 1992-01-21 |  | 30 | 30.8 | 0.97403 | -0.025974 | 9.0916 | -0.087993 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75103
IRON,FIL,AA | 1992 | 270010. | 1992-01-27 |  | 20 | 30.8 | 0.64935 | -0.35065 | 9.0916 | -1.1879 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75103
IRON,FIL,AA | 1992 | 290147. | 1992-01-29 |  | 30 | 30.8 | 0.97403 | -0.025974 | 9.0916 | -0.087993 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75103
IRON,FIL,AA | 1992 | 290148. | 1992-01-29 |  | 90 | 90.1 | 0.99889 | -0.0011099 | 13.6577 | -0.0073219 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 67DW-33113
IRON,FIL,AA | 1992 | 350004. | 1992-02-04 |  | 20 | 30.8 | 0.64935 | -0.35065 | 9.0916 | -1.1879 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75103
IRON,FIL,AA | 1992 | 370012. | 1992-02-06 |  | 630 | 683 | 0.9224 | -0.077599 | 59.311 | -0.89359 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50101-50115
IRON,FIL,AA | 1992 | 410013. | 1992-02-10 |  | 570 | 588 | 0.96939 | -0.030612 | 51.996 | -0.34618 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50115
IRON,FIL,AA | 1992 | 410007. | 1992-02-10 |  | 580 | 588 | 0.98639 | -0.013605 | 51.996 | -0.15386 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50115
IRON,FIL,AA | 1992 | 430020. | 1992-02-12 |  | 580 | 588 | 0.98639 | -0.013605 | 51.996 | -0.15386 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50115
IRON,FIL,AA | 1992 | 450124. | 1992-02-14 |  | 580 | 588 | 0.98639 | -0.013605 | 51.996 | -0.15386 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50115
IRON,FIL,AA | 1992 | 490107. | 1992-02-18 |  | 580 | 588 | 0.98639 | -0.013605 | 51.996 | -0.15386 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50115
IRON,FIL,AA | 1992 | 520160. | 1992-02-21 |  | 580 | 588 | 0.98639 | -0.013605 | 51.996 | -0.15386 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50115
IRON,FIL,AA | 1992 | 620019. | 1992-03-02 |  | 760 | 787 | 0.96569 | -0.034307 | 67.319 | -0.40108 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67115
IRON,FIL,AA | 1992 | 620020. | 1992-03-02 |  | 590 | 588 | 1.0034 | 0.0034014 | 51.996 | 0.038464 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50115
IRON,FIL,AA | 1992 | 760006. | 1992-03-16 |  | 20 | 27.5 | 0.72727 | -0.27273 | 8.8375 | -0.84866 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67103
IRON,FIL,AA | 1992 | 780003. | 1992-03-18 |  | 20 | 27.5 | 0.72727 | -0.27273 | 8.8375 | -0.84866 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67103
IRON,FIL,AA | 1992 | 790004. | 1992-03-19 |  | 20 | 27.5 | 0.72727 | -0.27273 | 8.8375 | -0.84866 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67103
IRON,FIL,AA | 1992 | 840006. | 1992-03-24 |  | 30 | 27.5 | 1.0909 | 0.090909 | 8.8375 | 0.28289 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67103
IRON,FIL,AA | 1992 | 860095. | 1992-03-26 |  | 20 | 27.5 | 0.72727 | -0.27273 | 8.8375 | -0.84866 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67103
IRON,FIL,AA | 1992 | 900011. | 1992-03-30 |  | 30 | 27.5 | 1.0909 | 0.090909 | 8.8375 | 0.28289 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67103
IRON,FIL,AA | 1992 | 930002. | 1992-04-02 |  | 20 | 27.5 | 0.72727 | -0.27273 | 8.8375 | -0.84866 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67103
IRON,FIL,AA | 1992 | 980080. | 1992-04-07 |  | 20 | 30.8 | 0.64935 | -0.35065 | 9.0916 | -1.1879 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75103
IRON,FIL,AA | 1992 | 980079. | 1992-04-07 |  | 20 | 30.8 | 0.64935 | -0.35065 | 9.0916 | -1.1879 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75103
IRON,FIL,AA | 1992 | 1140009 | 1992-04-23 |  | 30 | 30.8 | 0.97403 | -0.025974 | 9.0916 | -0.087993 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75103
IRON,FIL,AA | 1992 | 1150238 | 1992-04-24 |  | 30 | 30.8 | 0.97403 | -0.025974 | 9.0916 | -0.087993 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75103
IRON,FIL,AA | 1992 | 1190012 | 1992-04-28 |  | 30 | 30.8 | 0.97403 | -0.025974 | 9.0916 | -0.087993 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75103
IRON,FIL,AA | 1992 | 1190011 | 1992-04-28 |  | 30 | 30.8 | 0.97403 | -0.025974 | 9.0916 | -0.087993 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75103
IRON,FIL,AA | 1992 | 1200266 | 1992-04-29 |  | 30 | 30.8 | 0.97403 | -0.025974 | 9.0916 | -0.087993 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75103
IRON,FIL,AA | 1992 | 1200265 | 1992-04-29 |  | 30 | 30.8 | 0.97403 | -0.025974 | 9.0916 | -0.087993 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75103
IRON,FIL,AA | 1992 | 1260034 | 1992-05-05 |  | 580 | 588 | 0.98639 | -0.013605 | 51.996 | -0.15386 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50115
IRON,FIL,AA | 1992 | 1270108 | 1992-05-06 |  | 580 | 588 | 0.98639 | -0.013605 | 51.996 | -0.15386 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50115
IRON,FIL,AA | 1992 | 1330028 | 1992-05-12 |  | 580 | 588 | 0.98639 | -0.013605 | 51.996 | -0.15386 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50115
IRON,FIL,AA | 1992 | 1400051 | 1992-05-19 |  | 560 | 588 | 0.95238 | -0.047619 | 51.996 | -0.5385 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50115
IRON,FIL,AA | 1992 | 1410042 | 1992-05-20 |  | 570 | 588 | 0.96939 | -0.030612 | 51.996 | -0.34618 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50115
IRON,FIL,AA | 1992 | 1420183 | 1992-05-21 |  | 570 | 588 | 0.96939 | -0.030612 | 51.996 | -0.34618 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50115
IRON,FIL,AA | 1992 | 1470299 | 1992-05-26 |  | 520 | 588 | 0.88435 | -0.11565 | 51.996 | -1.3078 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50115
IRON,FIL,AA | 1992 | 1490187 | 1992-05-28 |  | 560 | 588 | 0.95238 | -0.047619 | 51.996 | -0.5385 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50115
IRON,FIL,AA | 1992 | 1630008 | 1992-06-11 |  | 30 | 27.5 | 1.0909 | 0.090909 | 8.8375 | 0.28289 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67103
IRON,FIL,AA | 1992 | 1640070 | 1992-06-12 |  | 30 | 27.5 | 1.0909 | 0.090909 | 8.8375 | 0.28289 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67103
IRON,FIL,AA | 1992 | 1690026 | 1992-06-17 |  | 30 | 27.5 | 1.0909 | 0.090909 | 8.8375 | 0.28289 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67103
IRON,FIL,AA | 1992 | 1760099 | 1992-06-24 |  | 30 | 27.5 | 1.0909 | 0.090909 | 8.8375 | 0.28289 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67103
IRON,FIL,AA | 1992 | 1780017 | 1992-06-26 |  | 30 | 27.5 | 1.0909 | 0.090909 | 8.8375 | 0.28289 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67103
IRON,FIL,AA | 1992 | 1780018 | 1992-06-26 |  | 30 | 27.5 | 1.0909 | 0.090909 | 8.8375 | 0.28289 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67103
IRON,FIL,AA | 1992 | 1830034 | 1992-07-01 |  | 30 | 27.5 | 1.0909 | 0.090909 | 8.8375 | 0.28289 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67103
IRON,FIL,AA | 1992 | 1840020 | 1992-07-02 |  | 30 | 27.5 | 1.0909 | 0.090909 | 8.8375 | 0.28289 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67103
IRON,FIL,AA | 1992 | 1890135 | 1992-07-07 |  | 20 | 30.8 | 0.64935 | -0.35065 | 9.0916 | -1.1879 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75103
IRON,FIL,AA | 1992 | 1910100 | 1992-07-09 |  | 90 | 90.1 | 0.99889 | -0.0011099 | 13.6577 | -0.0073219 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 67DW-33113
IRON,FIL,AA | 1992 | 1970032 | 1992-07-15 |  | 30 | 30.8 | 0.97403 | -0.025974 | 9.0916 | -0.087993 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75103
IRON,FIL,AA | 1992 | 1970033 | 1992-07-15 |  | 100 | 90.1 | 1.1099 | 0.10988 | 13.6577 | 0.72487 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 67DW-33113
IRON,FIL,AA | 1992 | 2020038 | 1992-07-20 |  | 90 | 90.1 | 0.99889 | -0.0011099 | 13.6577 | -0.0073219 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 67DW-33113
IRON,FIL,AA | 1992 | 2030026 | 1992-07-21 |  | 40 | 30.8 | 1.2987 | 0.2987 | 9.0916 | 1.0119 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75103
IRON,FIL,AA | 1992 | 2030027 | 1992-07-21 |  | 30 | 30.8 | 0.97403 | -0.025974 | 9.0916 | -0.087993 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75103
IRON,FIL,AA | 1992 | 2060040 | 1992-07-24 |  | 30 | 30.8 | 0.97403 | -0.025974 | 9.0916 | -0.087993 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75103
IRON,FIL,AA | 1992 | 2100197 | 1992-07-28 |  | 20 | 30.8 | 0.64935 | -0.35065 | 9.0916 | -1.1879 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75103
IRON,FIL,AA | 1992 | 2110232 | 1992-07-29 |  | 30 | 30.8 | 0.97403 | -0.025974 | 9.0916 | -0.087993 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75103
IRON,FIL,AA | 1992 | 2170013 | 1992-08-04 |  | 60 | 30.8 | 1.9481 | 0.94805 | 9.0916 | 3.2118 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75103
IRON,FIL,AA | 1992 | 2170185 | 1992-08-04 |  | 590 | 588 | 1.0034 | 0.0034014 | 51.996 | 0.038464 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50115
IRON,FIL,AA | 1992 | 2230411 | 1992-08-10 |  | 580 | 588 | 0.98639 | -0.013605 | 51.996 | -0.15386 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50115
IRON,FIL,AA | 1992 | 2250010 | 1992-08-12 |  | 660 | 588 | 1.1224 | 0.12245 | 51.996 | 1.3847 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50115
IRON,FIL,AA | 1992 | 2260048 | 1992-08-13 |  | 600 | 588 | 1.0204 | 0.020408 | 51.996 | 0.23079 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50115
IRON,FIL,AA | 1992 | 2320069 | 1992-08-19 |  | 610 | 588 | 1.0374 | 0.037415 | 51.996 | 0.42311 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50115
IRON,FIL,AA | 1992 | 2380168 | 1992-08-25 |  | 590 | 588 | 1.0034 | 0.0034014 | 51.996 | 0.038464 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50115
IRON,FIL,AA | 1992 | 2380169 | 1992-08-25 |  | 580 | 588 | 0.98639 | -0.013605 | 51.996 | -0.15386 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50115
IRON,FIL,AA | 1992 | 2400149 | 1992-08-27 |  | 590 | 588 | 1.0034 | 0.0034014 | 51.996 | 0.038464 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50115
IRON,FIL,AA | 1992 | 2520006 | 1992-09-08 |  | 30 | 27.5 | 1.0909 | 0.090909 | 8.8375 | 0.28289 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67103
IRON,FIL,AA | 1992 | 2540174 | 1992-09-10 |  | 30 | 27.5 | 1.0909 | 0.090909 | 8.8375 | 0.28289 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67103
IRON,FIL,AA | 1992 | 2600005 | 1992-09-16 |  | 30 | 27.5 | 1.0909 | 0.090909 | 8.8375 | 0.28289 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67103
IRON,FIL,AA | 1992 | 2620028 | 1992-09-18 |  | 40 | 27.5 | 1.4545 | 0.45455 | 8.8375 | 1.4144 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67103
IRON,FIL,AA | 1992 | 2660002 | 1992-09-22 |  | 30 | 27.5 | 1.0909 | 0.090909 | 8.8375 | 0.28289 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67103
IRON,FIL,AA | 1992 | 2690003 | 1992-09-25 |  | 40 | 27.5 | 1.4545 | 0.45455 | 8.8375 | 1.4144 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67103
IRON,FIL,AA | 1992 | 2740131 | 1992-09-30 |  | 30 | 27.5 | 1.0909 | 0.090909 | 8.8375 | 0.28289 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67103
IRON,FIL,AA | 1993 | 2820141 | 1992-10-08 |  | 10 | 18 | 0.55556 | -0.44444 | 10.152 | -0.78802 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75105
IRON,FIL,AA | 1993 | 2890005 | 1992-10-15 | < | 10 | 18 | 0.55556 | -0.44444 | 10.152 | -0.78802 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75105
IRON,FIL,AA | 1993 | 2930179 | 1992-10-19 |  | 10 | 18 | 0.55556 | -0.44444 | 10.152 | -0.78802 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75105
IRON,FIL,AA | 1993 | 2930134 | 1992-10-19 |  | 20 | 18 | 1.1111 | 0.11111 | 10.152 | 0.19701 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75105
IRON,FIL,AA | 1993 | 2960019 | 1992-10-22 |  | 20 | 18 | 1.1111 | 0.11111 | 10.152 | 0.19701 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75105
IRON,FIL,AA | 1993 | 3000065 | 1992-10-26 |  | 20 | 18 | 1.1111 | 0.11111 | 10.152 | 0.19701 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75105
IRON,FIL,AA | 1993 | 3020016 | 1992-10-28 | < | 10 | 18 | 0.55556 | -0.44444 | 10.152 | -0.78802 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75105
IRON,FIL,AA | 1993 | 3030010 | 1992-10-29 |  | 20 | 18 | 1.1111 | 0.11111 | 10.152 | 0.19701 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75105
IRON,FIL,AA | 1993 | 3140133 | 1992-11-09 |  | 80 | 70 | 1.1429 | 0.14286 | 11.92 | 0.83893 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50121
IRON,FIL,AA | 1993 | 3150013 | 1992-11-10 |  | 70 | 70 | 1 | 0 | 11.92 | 0 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50121
IRON,FIL,AA | 1993 | 3220024 | 1992-11-17 |  | 100 | 93.8 | 1.0661 | 0.066098 | 12.7292 | 0.48707 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67121
IRON,FIL,AA | 1993 | 3220021 | 1992-11-17 |  | 70 | 70 | 1 | 0 | 11.92 | 0 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50121
IRON,FIL,AA | 1993 | 3230085 | 1992-11-18 |  | 70 | 70 | 1 | 0 | 11.92 | 0 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50121
IRON,FIL,AA | 1993 | 3240168 | 1992-11-19 |  | 70 | 70 | 1 | 0 | 11.92 | 0 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50121
IRON,FIL,AA | 1993 | 3250268 | 1992-11-20 |  | 80 | 70 | 1.1429 | 0.14286 | 11.92 | 0.83893 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50121
IRON,FIL,AA | 1993 | 3300132 | 1992-11-25 |  | 70 | 70 | 1 | 0 | 11.92 | 0 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50121
IRON,FIL,AA | 1993 | 3350371 | 1992-11-30 |  | 70 | 70 | 1 | 0 | 11.92 | 0 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50121
IRON,FIL,AA | 1993 | 3380230 | 1992-12-03 |  | 10 | 16.1 | 0.62112 | -0.37888 | 10.0874 | -0.60471 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67105
IRON,FIL,AA | 1993 | 3430020 | 1992-12-08 | < | 10 | 16.1 | 0.62112 | -0.37888 | 10.0874 | -0.60471 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67105
IRON,FIL,AA | 1993 | 3440213 | 1992-12-09 |  | 10 | 16.1 | 0.62112 | -0.37888 | 10.0874 | -0.60471 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67105
IRON,FIL,AA | 1993 | 3500006 | 1992-12-15 |  | 20 | 16.1 | 1.2422 | 0.24224 | 10.0874 | 0.38662 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67105
IRON,FIL,AA | 1993 | 3530052 | 1992-12-18 |  | 10 | 16.1 | 0.62112 | -0.37888 | 10.0874 | -0.60471 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67105
IRON,FIL,AA | 1993 | 3580006 | 1992-12-23 |  | 20 | 16.1 | 1.2422 | 0.24224 | 10.0874 | 0.38662 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67105
IRON,FIL,AA | 1993 | 3640005 | 1992-12-29 |  | 20 | 16.1 | 1.2422 | 0.24224 | 10.0874 | 0.38662 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67105
IRON,FIL,AA | 1993 | 40005.0 | 1993-01-04 |  | 10 | 16.1 | 0.62112 | -0.37888 | 10.0874 | -0.60471 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67105
IRON,FIL,AA | 1993 | 60008.0 | 1993-01-06 |  | 10 | 18 | 0.55556 | -0.44444 | 10.152 | -0.78802 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75105
IRON,FIL,AA | 1993 | 110025. | 1993-01-11 |  | 20 | 18 | 1.1111 | 0.11111 | 10.152 | 0.19701 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75105
IRON,FIL,AA | 1993 | 120007. | 1993-01-12 |  | 10 | 18 | 0.55556 | -0.44444 | 10.152 | -0.78802 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75105
IRON,FIL,AA | 1993 | 150007. | 1993-01-15 |  | 20 | 18 | 1.1111 | 0.11111 | 10.152 | 0.19701 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75105
IRON,FIL,AA | 1993 | 210161. | 1993-01-21 | < | 10 | 18 | 0.55556 | -0.44444 | 10.152 | -0.78802 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75105
IRON,FIL,AA | 1993 | 210006. | 1993-01-21 | < | 10 | 18 | 0.55556 | -0.44444 | 10.152 | -0.78802 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75105
IRON,FIL,AA | 1993 | 290125. | 1993-01-29 |  | 10 | 18 | 0.55556 | -0.44444 | 10.152 | -0.78802 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75105
IRON,FIL,AA | 1993 | 390020. | 1993-02-08 |  | 70 | 70 | 1 | 0 | 11.92 | 0 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50121
IRON,FIL,AA | 1993 | 410025. | 1993-02-10 |  | 70 | 70 | 1 | 0 | 11.92 | 0 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50121
IRON,FIL,AA | 1993 | 430070. | 1993-02-12 |  | 80 | 70 | 1.1429 | 0.14286 | 11.92 | 0.83893 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50121
IRON,FIL,AA | 1993 | 470009. | 1993-02-16 |  | 80 | 70 | 1.1429 | 0.14286 | 11.92 | 0.83893 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50121
IRON,FIL,AA | 1993 | 490087. | 1993-02-18 |  | 80 | 70 | 1.1429 | 0.14286 | 11.92 | 0.83893 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50121
IRON,FIL,AA | 1993 | 530108. | 1993-02-22 |  | 80 | 70 | 1.1429 | 0.14286 | 11.92 | 0.83893 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50121
IRON,FIL,AA | 1993 | 550005. | 1993-02-24 |  | 80 | 70 | 1.1429 | 0.14286 | 11.92 | 0.83893 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50121
IRON,FIL,AA | 1993 | 570040. | 1993-02-26 |  | 70 | 70 | 1 | 0 | 11.92 | 0 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50121
IRON,FIL,AA | 1993 | 690015. | 1993-03-10 |  | 10 | 16.1 | 0.62112 | -0.37888 | 10.0874 | -0.60471 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67105
IRON,FIL,AA | 1993 | 740175. | 1993-03-15 |  | 10 | 16.1 | 0.62112 | -0.37888 | 10.0874 | -0.60471 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67105
IRON,FIL,AA | 1993 | 750187. | 1993-03-16 |  | 10 | 16.1 | 0.62112 | -0.37888 | 10.0874 | -0.60471 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67105
IRON,FIL,AA | 1993 | 780022. | 1993-03-19 |  | 20 | 16.1 | 1.2422 | 0.24224 | 10.0874 | 0.38662 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67105
IRON,FIL,AA | 1993 | 820069. | 1993-03-23 |  | 10 | 16.1 | 0.62112 | -0.37888 | 10.0874 | -0.60471 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67105
IRON,FIL,AA | 1993 | 850006. | 1993-03-26 |  | 20 | 16.1 | 1.2422 | 0.24224 | 10.0874 | 0.38662 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67105
IRON,FIL,AA | 1993 | 900260. | 1993-03-31 | < | 10 | 16.1 | 0.62112 | -0.37888 | 10.0874 | -0.60471 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67105
IRON,FIL,AA | 1993 | 950129. | 1993-04-05 |  | 20 | 16.1 | 1.2422 | 0.24224 | 10.0874 | 0.38662 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67105
IRON,FIL,AA | 1993 | 960004. | 1993-04-06 |  | 20 | 18 | 1.1111 | 0.11111 | 10.152 | 0.19701 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75105
IRON,FIL,AA | 1993 | 970030. | 1993-04-07 |  | 20 | 18 | 1.1111 | 0.11111 | 10.152 | 0.19701 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75105
IRON,FIL,AA | 1993 | 1020069 | 1993-04-12 |  | 10 | 18 | 0.55556 | -0.44444 | 10.152 | -0.78802 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75105
IRON,FIL,AA | 1993 | 1040057 | 1993-04-14 | < | 10 | 18 | 0.55556 | -0.44444 | 10.152 | -0.78802 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75105
IRON,FIL,AA | 1993 | 1090310 | 1993-04-19 |  | 20 | 18 | 1.1111 | 0.11111 | 10.152 | 0.19701 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75105
IRON,FIL,AA | 1993 | 1130330 | 1993-04-23 |  | 10 | 18 | 0.55556 | -0.44444 | 10.152 | -0.78802 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75105
IRON,FIL,AA | 1993 | 1190175 | 1993-04-29 |  | 10 | 18 | 0.55556 | -0.44444 | 10.152 | -0.78802 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75105
IRON,FIL,AA | 1993 | 1230034 | 1993-05-03 |  | 20 | 18 | 1.1111 | 0.11111 | 10.152 | 0.19701 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75105
IRON,FIL,AA | 1993 | 1240052 | 1993-05-04 |  | 70 | 70 | 1 | 0 | 11.92 | 0 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50121
IRON,FIL,AA | 1993 | 1260376 | 1993-05-06 |  | 70 | 70 | 1 | 0 | 11.92 | 0 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50121
IRON,FIL,AA | 1993 | 1300055 | 1993-05-10 |  | 70 | 70 | 1 | 0 | 11.92 | 0 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50121
IRON,FIL,AA | 1993 | 1370131 | 1993-05-17 |  | 80 | 70 | 1.1429 | 0.14286 | 11.92 | 0.83893 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50121
IRON,FIL,AA | 1993 | 1410011 | 1993-05-21 |  | 70 | 70 | 1 | 0 | 11.92 | 0 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50121
IRON,FIL,AA | 1993 | 1440303 | 1993-05-24 |  | 70 | 70 | 1 | 0 | 11.92 | 0 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50121
IRON,FIL,AA | 1993 | 1470151 | 1993-05-27 |  | 70 | 70 | 1 | 0 | 11.92 | 0 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50121
IRON,FIL,AA | 1993 | 1480158 | 1993-05-28 |  | 70 | 70 | 1 | 0 | 11.92 | 0 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50121
IRON,FIL,AA | 1993 | 1550326 | 1993-06-04 | < | 10 | 16.1 | 0.62112 | -0.37888 | 10.0874 | -0.60471 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67105
IRON,FIL,AA | 1993 | 1590028 | 1993-06-08 | < | 10 | 16.1 | 0.62112 | -0.37888 | 10.0874 | -0.60471 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67105
IRON,FIL,AA | 1993 | 1600109 | 1993-06-09 |  | 10 | 16.1 | 0.62112 | -0.37888 | 10.0874 | -0.60471 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67105
IRON,FIL,AA | 1993 | 1650277 | 1993-06-14 | < | 10 | 16.1 | 0.62112 | -0.37888 | 10.0874 | -0.60471 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67105
IRON,FIL,AA | 1993 | 1670001 | 1993-06-16 |  | 320 | 323 | 0.99071 | -0.0092879 | 20.522 | -0.14618 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25117-75113
IRON,FIL,AA | 1993 | 1690100 | 1993-06-18 | < | 10 | 16.1 | 0.62112 | -0.37888 | 10.0874 | -0.60471 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67105
IRON,FIL,AA | 1993 | 1730189 | 1993-06-22 |  | 10 | 16.1 | 0.62112 | -0.37888 | 10.0874 | -0.60471 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67105
IRON,FIL,AA | 1993 | 1750300 | 1993-06-24 |  | 10 | 16.1 | 0.62112 | -0.37888 | 10.0874 | -0.60471 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67105
IRON,FIL,AA | 1993 | 1870317 | 1993-07-06 |  | 10 | 18 | 0.55556 | -0.44444 | 10.152 | -0.78802 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75105
IRON,FIL,AA | 1993 | 1870217 | 1993-07-06 | < | 10 | 16.1 | 0.62112 | -0.37888 | 10.0874 | -0.60471 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67105
IRON,FIL,AA | 1993 | 1930190 | 1993-07-12 |  | 10 | 18 | 0.55556 | -0.44444 | 10.152 | -0.78802 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75105
IRON,FIL,AA | 1993 | 1950014 | 1993-07-14 | < | 10 | 18 | 0.55556 | -0.44444 | 10.152 | -0.78802 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75105
IRON,FIL,AA | 1993 | 1970191 | 1993-07-16 |  | 10 | 18 | 0.55556 | -0.44444 | 10.152 | -0.78802 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75105
IRON,FIL,AA | 1993 | 2030145 | 1993-07-22 | < | 10 | 18 | 0.55556 | -0.44444 | 10.152 | -0.78802 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75105
IRON,FIL,AA | 1993 | 2030010 | 1993-07-22 |  | 20 | 18 | 1.1111 | 0.11111 | 10.152 | 0.19701 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75105
IRON,FIL,AA | 1993 | 2140148 | 1993-08-02 |  | 20 | 18 | 1.1111 | 0.11111 | 10.152 | 0.19701 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75105
IRON,FIL,AA | 1993 | 2150011 | 1993-08-03 | < | 10 | 18 | 0.55556 | -0.44444 | 10.152 | -0.78802 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75105
IRON,FIL,AA | 1993 | 2170091 | 1993-08-05 |  | 70 | 70 | 1 | 0 | 11.92 | 0 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50121
IRON,FIL,AA | 1993 | 2210083 | 1993-08-09 |  | 320 | 323 | 0.99071 | -0.0092879 | 20.522 | -0.14618 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25117-75113
IRON,FIL,AA | 1993 | 2220138 | 1993-08-10 |  | 70 | 70 | 1 | 0 | 11.92 | 0 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50121
IRON,FIL,AA | 1993 | 2220161 | 1993-08-10 |  | 70 | 70 | 1 | 0 | 11.92 | 0 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50121
IRON,FIL,AA | 1993 | 2250107 | 1993-08-13 |  | 80 | 70 | 1.1429 | 0.14286 | 11.92 | 0.83893 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50121
IRON,FIL,AA | 1993 | 2360190 | 1993-08-24 |  | 60 | 70 | 0.85714 | -0.14286 | 11.92 | -0.83893 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50121
IRON,FIL,AA | 1993 | 2380124 | 1993-08-26 |  | 60 | 70 | 0.85714 | -0.14286 | 11.92 | -0.83893 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50121
IRON,FIL,AA | 1993 | 2420443 | 1993-08-30 |  | 70 | 70 | 1 | 0 | 11.92 | 0 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50121
IRON,FIL,AA | 1993 | 2460152 | 1993-09-03 |  | 70 | 70 | 1 | 0 | 11.92 | 0 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50121
IRON,FIL,AA | 1993 | 2510500 | 1993-09-08 |  | 20 | 16.1 | 1.2422 | 0.24224 | 10.0874 | 0.38662 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67105
IRON,FIL,AA | 1993 | 2570022 | 1993-09-14 | < | 10 | 16.1 | 0.62112 | -0.37888 | 10.0874 | -0.60471 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67105
IRON,FIL,AA | 1993 | 2590003 | 1993-09-16 | < | 10 | 16.1 | 0.62112 | -0.37888 | 10.0874 | -0.60471 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67105
IRON,FIL,AA | 1993 | 2640067 | 1993-09-21 | < | 10 | 16.1 | 0.62112 | -0.37888 | 10.0874 | -0.60471 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67105
IRON,FIL,AA | 1993 | 2660046 | 1993-09-23 |  | 10 | 16.1 | 0.62112 | -0.37888 | 10.0874 | -0.60471 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67105
IRON,FIL,AA | 1994 | 2780060 | 1993-10-05 |  | 120 | 105 | 1.1429 | 0.14286 | 12.54 | 1.1962 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75121
IRON,FIL,AA | 1993 | 2780009 | 1993-10-05 |  | 20 | 16.1 | 1.2422 | 0.24224 | 10.0874 | 0.38662 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67105
IRON,FIL,AA | 1994 | 2800062 | 1993-10-07 |  | 110 | 105 | 1.0476 | 0.047619 | 12.54 | 0.39872 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75121
IRON,FIL,AA | 1994 | 2870018 | 1993-10-14 |  | 100 | 105 | 0.95238 | -0.047619 | 12.54 | -0.39872 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75121
IRON,FIL,AA | 1994 | 2910085 | 1993-10-18 |  | 100 | 105 | 0.95238 | -0.047619 | 12.54 | -0.39872 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75121
IRON,FIL,AA | 1994 | 2940003 | 1993-10-21 |  | 110 | 105 | 1.0476 | 0.047619 | 12.54 | 0.39872 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75121
IRON,FIL,AA | 1994 | 2980046 | 1993-10-25 |  | 110 | 105 | 1.0476 | 0.047619 | 12.54 | 0.39872 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75121
IRON,FIL,AA | 1994 | 3010176 | 1993-10-28 |  | 90 | 105 | 0.85714 | -0.14286 | 12.54 | -1.1962 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75121
IRON,FIL,AA | 1994 | 3050292 | 1993-11-01 |  | 100 | 105 | 0.95238 | -0.047619 | 12.54 | -0.39872 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75121
IRON,FIL,AA | 1994 | 3080008 | 1993-11-04 |  | 40 | 28.8 | 1.3889 | 0.38889 | 9.9492 | 1.1257 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50123
IRON,FIL,AA | 1994 | 3120097 | 1993-11-08 |  | 30 | 28.8 | 1.0417 | 0.041667 | 9.9492 | 0.12061 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50123
IRON,FIL,AA | 1994 | 3130094 | 1993-11-09 |  | 30 | 28.8 | 1.0417 | 0.041667 | 9.9492 | 0.12061 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50123
IRON,FIL,AA | 1994 | 3190161 | 1993-11-15 |  | 30 | 28.8 | 1.0417 | 0.041667 | 9.9492 | 0.12061 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50123
IRON,FIL,AA | 1994 | 3230127 | 1993-11-19 |  | 30 | 28.8 | 1.0417 | 0.041667 | 9.9492 | 0.12061 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50123
IRON,FIL,AA | 1994 | 3280088 | 1993-11-24 | < | 10 | 28.8 | 0.34722 | -0.65278 | 9.9492 | -1.8896 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50123
IRON,FIL,AA | 1994 | 3350035 | 1993-12-01 |  | 20 | 28.8 | 0.69444 | -0.30556 | 9.9492 | -0.88449 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50123
IRON,FIL,AA | 1994 | 3420078 | 1993-12-08 |  | 40 | 28.8 | 1.3889 | 0.38889 | 9.9492 | 1.1257 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50123
IRON,FIL,AA | 1994 | 3430033 | 1993-12-09 |  | 110 | 93.8 | 1.1727 | 0.17271 | 12.1592 | 1.3323 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67121
IRON,FIL,AA | 1994 | 3440017 | 1993-12-10 |  | 100 | 93.8 | 1.0661 | 0.066098 | 12.1592 | 0.5099 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67121
IRON,FIL,AA | 1994 | 3480005 | 1993-12-14 |  | 90 | 93.8 | 0.95949 | -0.040512 | 12.1592 | -0.31252 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67121
IRON,FIL,AA | 1994 | 3540159 | 1993-12-20 |  | 100 | 93.8 | 1.0661 | 0.066098 | 12.1592 | 0.5099 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67121
IRON,FIL,AA | 1994 | 3560037 | 1993-12-22 |  | 100 | 93.8 | 1.0661 | 0.066098 | 12.1592 | 0.5099 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67121
IRON,FIL,AA | 1994 | 3570010 | 1993-12-23 |  | 100 | 93.8 | 1.0661 | 0.066098 | 12.1592 | 0.5099 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67121
IRON,FIL,AA | 1994 | 3620077 | 1993-12-28 |  | 100 | 93.8 | 1.0661 | 0.066098 | 12.1592 | 0.5099 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67121
IRON,FIL,AA | 1994 | 40091.0 | 1994-01-04 |  | 90 | 93.8 | 0.95949 | -0.040512 | 12.1592 | -0.31252 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67121
IRON,FIL,AA | 1994 | 60012.0 | 1994-01-06 |  | 110 | 105 | 1.0476 | 0.047619 | 12.54 | 0.39872 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75121
IRON,FIL,AA | 1994 | 100030. | 1994-01-10 |  | 110 | 105 | 1.0476 | 0.047619 | 12.54 | 0.39872 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75121
IRON,FIL,AA | 1994 | 120129. | 1994-01-12 |  | 100 | 105 | 0.95238 | -0.047619 | 12.54 | -0.39872 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75121
IRON,FIL,AA | 1994 | 140107. | 1994-01-14 |  | 110 | 105 | 1.0476 | 0.047619 | 12.54 | 0.39872 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75121
IRON,FIL,AA | 1994 | 200083. | 1994-01-20 |  | 110 | 105 | 1.0476 | 0.047619 | 12.54 | 0.39872 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75121
IRON,FIL,AA | 1994 | 250172. | 1994-01-25 |  | 110 | 105 | 1.0476 | 0.047619 | 12.54 | 0.39872 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75121
IRON,FIL,AA | 1994 | 310021. | 1994-01-31 |  | 110 | 105 | 1.0476 | 0.047619 | 12.54 | 0.39872 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75121
IRON,FIL,AA | 1994 | 320004. | 1994-02-01 |  | 110 | 105 | 1.0476 | 0.047619 | 12.54 | 0.39872 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75121
IRON,FIL,AA | 1994 | 350118. | 1994-02-04 |  | 20 | 28.8 | 0.69444 | -0.30556 | 9.9492 | -0.88449 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50123
IRON,FIL,AA | 1994 | 390067. | 1994-02-08 |  | 30 | 28.8 | 1.0417 | 0.041667 | 9.9492 | 0.12061 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50123
IRON,FIL,AA | 1994 | 400083. | 1994-02-09 |  | 30 | 28.8 | 1.0417 | 0.041667 | 9.9492 | 0.12061 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50123
IRON,FIL,AA | 1994 | 450251. | 1994-02-14 |  | 20 | 28.8 | 0.69444 | -0.30556 | 9.9492 | -0.88449 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50123
IRON,FIL,AA | 1994 | 460014. | 1994-02-15 |  | 10 | 28.8 | 0.34722 | -0.65278 | 9.9492 | -1.8896 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50123
IRON,FIL,AA | 1994 | 480018. | 1994-02-17 |  | 30 | 28.8 | 1.0417 | 0.041667 | 9.9492 | 0.12061 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50123
IRON,FIL,AA | 1994 | 530048. | 1994-02-22 |  | 30 | 28.8 | 1.0417 | 0.041667 | 9.9492 | 0.12061 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50123
IRON,FIL,AA | 1994 | 590080. | 1994-02-28 |  | 30 | 28.8 | 1.0417 | 0.041667 | 9.9492 | 0.12061 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50123
IRON,FIL,AA | 1994 | 660162. | 1994-03-07 |  | 100 | 93.8 | 1.0661 | 0.066098 | 12.1592 | 0.5099 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67121
IRON,FIL,AA | 1994 | 680101. | 1994-03-09 |  | 100 | 93.8 | 1.0661 | 0.066098 | 12.1592 | 0.5099 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67121
IRON,FIL,AA | 1994 | 700037. | 1994-03-11 |  | 90 | 93.8 | 0.95949 | -0.040512 | 12.1592 | -0.31252 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67121
IRON,FIL,AA | 1994 | 760096. | 1994-03-17 |  | 220 | 205 | 1.0732 | 0.073171 | 15.94 | 0.94103 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75113
IRON,FIL,AA | 1994 | 760099. | 1994-03-17 |  | 100 | 93.8 | 1.0661 | 0.066098 | 12.1592 | 0.5099 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67121
IRON,FIL,AA | 1994 | 820002. | 1994-03-23 |  | 100 | 93.8 | 1.0661 | 0.066098 | 12.1592 | 0.5099 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67121
IRON,FIL,AA | 1994 | 840215. | 1994-03-25 |  | 90 | 93.8 | 0.95949 | -0.040512 | 12.1592 | -0.31252 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67121
IRON,FIL,AA | 1994 | 910178. | 1994-04-01 |  | 90 | 93.8 | 0.95949 | -0.040512 | 12.1592 | -0.31252 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67121
IRON,FIL,AA | 1994 | 940068. | 1994-04-04 |  | 90 | 93.8 | 0.95949 | -0.040512 | 12.1592 | -0.31252 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67121
IRON,FIL,AA | 1994 | 980037. | 1994-04-08 |  | 110 | 105 | 1.0476 | 0.047619 | 12.54 | 0.39872 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75121
IRON,FIL,AA | 1994 | 1010134 | 1994-04-11 |  | 120 | 105 | 1.1429 | 0.14286 | 12.54 | 1.1962 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75121
IRON,FIL,AA | 1994 | 1030166 | 1994-04-13 |  | 120 | 105 | 1.1429 | 0.14286 | 12.54 | 1.1962 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75121
IRON,FIL,AA | 1994 | 1080144 | 1994-04-18 |  | 110 | 105 | 1.0476 | 0.047619 | 12.54 | 0.39872 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75121
IRON,FIL,AA | 1994 | 1090202 | 1994-04-19 |  | 120 | 105 | 1.1429 | 0.14286 | 12.54 | 1.1962 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75121
IRON,FIL,AA | 1994 | 1180320 | 1994-04-28 |  | 120 | 105 | 1.1429 | 0.14286 | 12.54 | 1.1962 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75121
IRON,FIL,AA | 1994 | 1220276 | 1994-05-02 |  | 110 | 105 | 1.0476 | 0.047619 | 12.54 | 0.39872 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75121
IRON,FIL,AA | 1994 | 1240055 | 1994-05-04 |  | 30 | 28.8 | 1.0417 | 0.041667 | 9.9492 | 0.12061 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50123
IRON,FIL,AA | 1994 | 1250184 | 1994-05-05 |  | 30 | 28.8 | 1.0417 | 0.041667 | 9.9492 | 0.12061 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50123
IRON,FIL,AA | 1994 | 1290272 | 1994-05-09 |  | 30 | 28.8 | 1.0417 | 0.041667 | 9.9492 | 0.12061 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50123
IRON,FIL,AA | 1994 | 1320031 | 1994-05-12 |  | 30 | 28.8 | 1.0417 | 0.041667 | 9.9492 | 0.12061 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50123
IRON,FIL,AA | 1994 | 1380232 | 1994-05-18 |  | 40 | 28.8 | 1.3889 | 0.38889 | 9.9492 | 1.1257 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50123
IRON,FIL,AA | 1994 | 1440129 | 1994-05-24 |  | 30 | 28.8 | 1.0417 | 0.041667 | 9.9492 | 0.12061 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50123
IRON,FIL,AA | 1994 | 1440136 | 1994-05-24 |  | 40 | 28.8 | 1.3889 | 0.38889 | 9.9492 | 1.1257 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50123
IRON,FIL,AA | 1994 | 1520193 | 1994-06-01 |  | 30 | 28.8 | 1.0417 | 0.041667 | 9.9492 | 0.12061 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50123
IRON,FIL,AA | 1994 | 1540207 | 1994-06-03 |  | 110 | 93.8 | 1.1727 | 0.17271 | 12.1592 | 1.3323 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67121
IRON,FIL,AA | 1994 | 1600124 | 1994-06-09 |  | 100 | 93.8 | 1.0661 | 0.066098 | 12.1592 | 0.5099 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67121
IRON,FIL,AA | 1994 | 1600234 | 1994-06-09 |  | 100 | 93.8 | 1.0661 | 0.066098 | 12.1592 | 0.5099 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67121
IRON,FIL,AA | 1994 | 1600119 | 1994-06-09 |  | 110 | 98.8 | 1.1134 | 0.11336 | 12.3292 | 0.90841 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50123-50121
IRON,FIL,AA | 1994 | 1670086 | 1994-06-16 |  | 100 | 93.8 | 1.0661 | 0.066098 | 12.1592 | 0.5099 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67121
IRON,FIL,AA | 1994 | 1710111 | 1994-06-20 |  | 100 | 93.8 | 1.0661 | 0.066098 | 12.1592 | 0.5099 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67121
IRON,FIL,AA | 1994 | 1740001 | 1994-06-23 |  | 100 | 93.8 | 1.0661 | 0.066098 | 12.1592 | 0.5099 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67121
IRON,FIL,AA | 1994 | 1740004 | 1994-06-23 |  | 100 | 98.8 | 1.0121 | 0.012146 | 12.3292 | 0.09733 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50123-50121
IRON,FIL,AA | 1994 | 1800161 | 1994-06-29 |  | 100 | 93.8 | 1.0661 | 0.066098 | 12.1592 | 0.5099 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67121
IRON,FIL,AA | 1994 | 1820088 | 1994-07-01 |  | 100 | 93.8 | 1.0661 | 0.066098 | 12.1592 | 0.5099 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67121
IRON,FIL,AA | 1994 | 1870105 | 1994-07-06 |  | 120 | 105 | 1.1429 | 0.14286 | 12.54 | 1.1962 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75121
IRON,FIL,AA | 1994 | 1890088 | 1994-07-08 |  | 120 | 105 | 1.1429 | 0.14286 | 12.54 | 1.1962 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75121
IRON,FIL,AA | 1994 | 1950237 | 1994-07-14 |  | 120 | 105 | 1.1429 | 0.14286 | 12.54 | 1.1962 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75121
IRON,FIL,AA | 1994 | 2000168 | 1994-07-19 |  | 120 | 105 | 1.1429 | 0.14286 | 12.54 | 1.1962 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75121
IRON,FIL,AA | 1994 | 2020248 | 1994-07-21 |  | 120 | 105 | 1.1429 | 0.14286 | 12.54 | 1.1962 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75121
IRON,FIL,AA | 1994 | 2060251 | 1994-07-25 |  | 110 | 105 | 1.0476 | 0.047619 | 12.54 | 0.39872 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75121
IRON,FIL,AA | 1994 | 2110202 | 1994-07-30 |  | 110 | 105 | 1.0476 | 0.047619 | 12.54 | 0.39872 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75121
IRON,FIL,AA | 1994 | 2110195 | 1994-07-30 |  | 110 | 105 | 1.0476 | 0.047619 | 12.54 | 0.39872 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75121
IRON,FIL,AA | 1994 | 2140333 | 1994-08-02 |  | 40 | 28.8 | 1.3889 | 0.38889 | 9.9492 | 1.1257 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50123
IRON,FIL,AA | 1994 | 2160315 | 1994-08-04 |  | 30 | 28.8 | 1.0417 | 0.041667 | 9.9492 | 0.12061 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50123
IRON,FIL,AA | 1994 | 2220112 | 1994-08-10 |  | 40 | 28.8 | 1.3889 | 0.38889 | 9.9492 | 1.1257 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50123
IRON,FIL,AA | 1994 | 2270059 | 1994-08-15 |  | 30 | 28.8 | 1.0417 | 0.041667 | 9.9492 | 0.12061 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50123
IRON,FIL,AA | 1994 | 2290051 | 1994-08-17 |  | 120 | 105 | 1.1429 | 0.14286 | 12.54 | 1.1962 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DW-75121
IRON,FIL,AA | 1994 | 2300004 | 1994-08-18 |  | 30 | 28.8 | 1.0417 | 0.041667 | 9.9492 | 0.12061 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50123
IRON,FIL,AA | 1994 | 2340148 | 1994-08-22 |  | 30 | 28.8 | 1.0417 | 0.041667 | 9.9492 | 0.12061 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50123
IRON,FIL,AA | 1994 | 2380019 | 1994-08-26 | < | 10 | 28.8 | 0.34722 | -0.65278 | 9.9492 | -1.8896 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50123
IRON,FIL,AA | 1994 | 2440202 | 1994-09-01 |  | 30 | 28.8 | 1.0417 | 0.041667 | 9.9492 | 0.12061 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DW-50123
IRON,FIL,AA | 1994 | 2500133 | 1994-09-07 |  | 110 | 93.8 | 1.1727 | 0.17271 | 12.1592 | 1.3323 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67121
IRON,FIL,AA | 1994 | 2520054 | 1994-09-09 |  | 110 | 93.8 | 1.1727 | 0.17271 | 12.1592 | 1.3323 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67121
IRON,FIL,AA | 1994 | 2570093 | 1994-09-14 |  | 90 | 93.8 | 0.95949 | -0.040512 | 12.1592 | -0.31252 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67121
IRON,FIL,AA | 1994 | 2580193 | 1994-09-15 |  | 100 | 93.8 | 1.0661 | 0.066098 | 12.1592 | 0.5099 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67121
IRON,FIL,AA | 1994 | 2630318 | 1994-09-20 |  | 100 | 93.8 | 1.0661 | 0.066098 | 12.1592 | 0.5099 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67121
IRON,FIL,AA | 1994 | 2690197 | 1994-09-26 |  | 100 | 93.8 | 1.0661 | 0.066098 | 12.1592 | 0.5099 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67121
IRON,FIL,AA | 1994 | 2720379 | 1994-09-29 |  | 100 | 93.8 | 1.0661 | 0.066098 | 12.1592 | 0.5099 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67121
IRON,FIL,AA | 1994 | 2730234 | 1994-09-30 |  | 100 | 93.8 | 1.0661 | 0.066098 | 12.1592 | 0.5099 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DW-67121
IRON,FIL,AA | 1995 | 2840093 | 1994-10-11 |  | 100 | 90.45 | 1.1056 | 0.10558 | 10.5244 | 0.90742 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67127
IRON,FIL,AA | 1995 | 2840085 | 1994-10-11 |  | 90 | 90.45 | 0.99502 | -0.0049751 | 10.5244 | -0.042757 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67127
IRON,FIL,AA | 1995 | 2900098 | 1994-10-17 |  | 80 | 68.025 | 1.176 | 0.17604 | 9.8068 | 1.2211 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DIW-75131
IRON,FIL,AA | 1995 | 2900121 | 1994-10-17 |  | 100 | 90.45 | 1.1056 | 0.10558 | 10.5244 | 0.90742 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67127
IRON,FIL,AA | 1995 | 2900114 | 1994-10-17 |  | 100 | 90.45 | 1.1056 | 0.10558 | 10.5244 | 0.90742 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67127
IRON,FIL,AA | 1995 | 2940012 | 1994-10-21 |  | 80 | 90.45 | 0.88447 | -0.11553 | 10.5244 | -0.99293 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67127
IRON,FIL,AA | 1995 | 2980021 | 1994-10-25 |  | 100 | 90.45 | 1.1056 | 0.10558 | 10.5244 | 0.90742 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67127
IRON,FIL,AA | 1995 | 2990018 | 1994-10-26 |  | 70 | 68.025 | 1.029 | 0.029034 | 9.8068 | 0.20139 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DIW-75131
IRON,FIL,AA | 1995 | 3000001 | 1994-10-27 |  | 90 | 90.45 | 0.99502 | -0.0049751 | 10.5244 | -0.042757 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67127
IRON,FIL,AA | 1995 | 3050271 | 1994-11-01 |  | 100 | 90.45 | 1.1056 | 0.10558 | 10.5244 | 0.90742 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67127
IRON,FIL,AA | 1995 | 3060026 | 1994-11-02 |  | 80 | 68.025 | 1.176 | 0.17604 | 9.8068 | 1.2211 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DIW-75131
IRON,FIL,AA | 1995 | 3070059 | 1994-11-03 |  | 30 | 28.75 | 1.0435 | 0.043478 | 8.55 | 0.1462 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DIW-50123
IRON,FIL,AA | 1995 | 3130030 | 1994-11-09 |  | 70 | 60.769 | 1.1519 | 0.1519 | 9.5746 | 0.96411 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67131
IRON,FIL,AA | 1995 | 3130024 | 1994-11-09 |  | 30 | 28.75 | 1.0435 | 0.043478 | 8.55 | 0.1462 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DIW-50123
IRON,FIL,AA | 1995 | 3180120 | 1994-11-14 |  | 30 | 28.75 | 1.0435 | 0.043478 | 8.55 | 0.1462 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DIW-50123
IRON,FIL,AA | 1995 | 3220195 | 1994-11-18 |  | 30 | 28.75 | 1.0435 | 0.043478 | 8.55 | 0.1462 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DIW-50123
IRON,FIL,AA | 1995 | 3290084 | 1994-11-25 |  | 70 | 60.769 | 1.1519 | 0.1519 | 9.5746 | 0.96411 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67131
IRON,FIL,AA | 1995 | 3320149 | 1994-11-28 |  | 40 | 28.75 | 1.3913 | 0.3913 | 8.55 | 1.3158 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DIW-50123
IRON,FIL,AA | 1995 | 3350029 | 1994-12-01 |  | 70 | 60.769 | 1.1519 | 0.1519 | 9.5746 | 0.96411 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67131
IRON,FIL,AA | 1995 | 3390032 | 1994-12-05 |  | 30 | 28.75 | 1.0435 | 0.043478 | 8.55 | 0.1462 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DIW-50123
IRON,FIL,AA | 1995 | 3400088 | 1994-12-06 |  | 60 | 60.769 | 0.98735 | -0.012654 | 9.5746 | -0.080316 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67131
IRON,FIL,AA | 1995 | 3420028 | 1994-12-08 |  | 120 | 115.62 | 1.0379 | 0.037883 | 11.3298 | 0.38659 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25123-75127
IRON,FIL,AA | 1995 | 3430100 | 1994-12-09 |  | 60 | 60.769 | 0.98735 | -0.012654 | 9.5746 | -0.080316 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67131
IRON,FIL,AA | 1995 | 3480078 | 1994-12-14 |  | 120 | 115.625 | 1.0378 | 0.037838 | 11.33 | 0.38614 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25123-75127
IRON,FIL,AA | 1995 | 3500093 | 1994-12-16 |  | 70 | 60.769 | 1.1519 | 0.1519 | 9.5746 | 0.96411 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67131
IRON,FIL,AA | 1995 | 3540122 | 1994-12-20 |  | 60 | 60.769 | 0.98735 | -0.012654 | 9.5746 | -0.080316 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67131
IRON,FIL,AA | 1995 | 3550062 | 1994-12-21 |  | 110 | 115.625 | 0.95135 | -0.048649 | 11.33 | -0.49647 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25123-75127
IRON,FIL,AA | 1995 | 3560001 | 1994-12-22 |  | 50 | 60.769 | 0.82279 | -0.17721 | 9.5746 | -1.1247 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67131
IRON,FIL,AA | 1995 | 3640087 | 1994-12-30 |  | 70 | 60.769 | 1.1519 | 0.1519 | 9.5746 | 0.96411 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67131
IRON,FIL,AA | 1995 | 50032.0 | 1995-01-05 |  | 90 | 90.45 | 0.99502 | -0.0049751 | 10.5244 | -0.042758 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67127
IRON,FIL,AA | 1995 | 90092.0 | 1995-01-09 |  | 100 | 90.45 | 1.1056 | 0.10558 | 10.5244 | 0.90742 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67127
IRON,FIL,AA | 1995 | 0110010 | 1995-01-11 |  | 80 | 68.025 | 1.176 | 0.17604 | 9.8068 | 1.2211 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DIW-75131
IRON,FIL,AA | 1995 | 0170019 | 1995-01-17 |  | 100 | 90.45 | 1.1056 | 0.10558 | 10.5244 | 0.90742 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67127
IRON,FIL,AA | 1995 | 0190022 | 1995-01-19 |  | 90 | 90.45 | 0.99502 | -0.0049751 | 10.5244 | -0.042757 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67127
IRON,FIL,AA | 1995 | 0240062 | 1995-01-24 |  | 100 | 90.45 | 1.1056 | 0.10558 | 10.5244 | 0.90742 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67127
IRON,FIL,AA | 1995 | 0260123 | 1995-01-26 |  | 110 | 90.45 | 1.2161 | 0.21614 | 10.5244 | 1.8576 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67127
IRON,FIL,AA | 1995 | 0330047 | 1995-02-02 |  | 80 | 68.025 | 1.176 | 0.17604 | 9.8068 | 1.2211 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DIW-75131
IRON,FIL,AA | 1995 | 330103. | 1995-02-02 |  | 40 | 28.75 | 1.3913 | 0.3913 | 8.55 | 1.3158 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DIW-50123
IRON,FIL,AA | 1995 | 0380101 | 1995-02-07 |  | 30 | 28.75 | 1.0435 | 0.043478 | 8.55 | 0.1462 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DIW-50123
IRON,FIL,AA | 1995 | 400127. | 1995-02-09 |  | 70 | 60.769 | 1.1519 | 0.1519 | 9.5746 | 0.96411 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67131
IRON,FIL,AA | 1995 | 410159. | 1995-02-10 |  | 30 | 28.75 | 1.0435 | 0.043478 | 8.55 | 0.1462 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DIW-50123
IRON,FIL,AA | 1995 | 520137. | 1995-02-21 |  | 30 | 28.75 | 1.0435 | 0.043478 | 8.55 | 0.1462 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DIW-50123
IRON,FIL,AA | 1995 | 530004. | 1995-02-22 |  | 70 | 60.769 | 1.1519 | 0.1519 | 9.5746 | 0.96411 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67131
IRON,FIL,AA | 1995 | 540102. | 1995-02-23 |  | 40 | 28.75 | 1.3913 | 0.3913 | 8.55 | 1.3158 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DIW-50123
IRON,FIL,AA | 1995 | 0540103 | 1995-02-23 |  | 30 | 28.75 | 1.0435 | 0.043478 | 8.55 | 0.1462 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DIW-50123
IRON,FIL,AA | 1995 | 0600133 | 1995-03-01 |  | 100 | 60.769 | 1.6456 | 0.64558 | 9.5746 | 4.0974 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67131
IRON,FIL,AA | 1995 | 0620035 | 1995-03-03 |  | 70 | 60.769 | 1.1519 | 0.1519 | 9.5746 | 0.96411 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67131
IRON,FIL,AA | 1995 | 0680095 | 1995-03-09 |  | 120 | 115.62 | 1.0379 | 0.037883 | 11.3298 | 0.38659 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25123-75127
IRON,FIL,AA | 1995 | 690039. | 1995-03-10 |  | 70 | 60.769 | 1.1519 | 0.1519 | 9.5746 | 0.96411 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67131
IRON,FIL,AA | 1995 | 0750025 | 1995-03-16 |  | 80 | 60.769 | 1.3165 | 0.31646 | 9.5746 | 2.0085 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67131
IRON,FIL,AA | 1995 | 760012. | 1995-03-17 |  | 120 | 115.62 | 1.0379 | 0.037883 | 11.3298 | 0.38659 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25123-75127
IRON,FIL,AA | 1995 | 790009. | 1995-03-20 |  | 70 | 60.769 | 1.1519 | 0.1519 | 9.5746 | 0.96411 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67131
IRON,FIL,AA | 1995 | 0820015 | 1995-03-23 |  | 70 | 60.769 | 1.1519 | 0.1519 | 9.5746 | 0.96411 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67131
IRON,FIL,AA | 1995 | 890004. | 1995-03-30 |  | 120 | 115.62 | 1.0379 | 0.037883 | 11.3298 | 0.38659 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25123-75127
IRON,FIL,AA | 1995 | 0960072 | 1995-04-06 |  | 100 | 90.45 | 1.1056 | 0.10558 | 10.5244 | 0.90742 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67127
IRON,FIL,AA | 1995 | 960071. | 1995-04-06 |  | 70 | 60.769 | 1.1519 | 0.1519 | 9.5746 | 0.96411 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67131
IRON,FIL,AA | 1995 | 1010172 | 1995-04-11 |  | 110 | 90.45 | 1.2161 | 0.21614 | 10.5244 | 1.8576 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67127
IRON,FIL,AA | 1995 | 1090089 | 1995-04-19 |  | 80 | 68.025 | 1.176 | 0.17604 | 9.8068 | 1.2211 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DIW-75131
IRON,FIL,AA | 1995 | 1110110 | 1995-04-21 |  | 70 | 68.025 | 1.029 | 0.029034 | 9.8068 | 0.20139 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DIW-75131
IRON,FIL,AA | 1995 | 1110068 | 1995-04-21 |  | 100 | 90.45 | 1.1056 | 0.10558 | 10.5244 | 0.90742 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67127
IRON,FIL,AA | 1995 | 1160198 | 1995-04-26 |  | 80 | 68.025 | 1.176 | 0.17604 | 9.8068 | 1.2211 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DIW-75131
IRON,FIL,AA | 1995 | 1160188 | 1995-04-26 |  | 100 | 90.45 | 1.1056 | 0.10558 | 10.5244 | 0.90742 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67127
IRON,FIL,AA | 1995 | 1170190 | 1995-04-27 |  | 100 | 90.45 | 1.1056 | 0.10558 | 10.5244 | 0.90742 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67127
IRON,FIL,AA | 1995 | 1210180 | 1995-05-01 |  | 100 | 90.45 | 1.1056 | 0.10558 | 10.5244 | 0.90742 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67127
IRON,FIL,AA | 1995 | 1250178 | 1995-05-05 |  | 30 | 28.75 | 1.0435 | 0.043478 | 8.55 | 0.1462 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DIW-50123
IRON,FIL,AA | 1995 | 1280030 | 1995-05-08 |  | 40 | 28.75 | 1.3913 | 0.3913 | 8.55 | 1.3158 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DIW-50123
IRON,FIL,AA | 1995 | 1350122 | 1995-05-15 |  | 60 | 60.769 | 0.98735 | -0.012654 | 9.5746 | -0.080316 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67131
IRON,FIL,AA | 1995 | 1360073 | 1995-05-16 |  | 30 | 28.75 | 1.0435 | 0.043478 | 8.55 | 0.1462 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DIW-50123
IRON,FIL,AA | 1995 | 1390137 | 1995-05-19 |  | 20 | 28.75 | 0.69565 | -0.30435 | 8.55 | -1.0234 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DIW-50123
IRON,FIL,AA | 1995 | 1420100 | 1995-05-22 |  | 70 | 60.769 | 1.1519 | 0.1519 | 9.5746 | 0.96411 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67131
IRON,FIL,AA | 1995 | 1430025 | 1995-05-23 |  | 30 | 28.75 | 1.0435 | 0.043478 | 8.55 | 0.1462 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DIW-50123
IRON,FIL,AA | 1995 | 1450070 | 1995-05-25 |  | 40 | 28.75 | 1.3913 | 0.3913 | 8.55 | 1.3158 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DIW-50123
IRON,FIL,AA | 1995 | 1520159 | 1995-06-01 |  | 60 | 60.769 | 0.98735 | -0.012654 | 9.5746 | -0.080317 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67131
IRON,FIL,AA | 1995 | 1570057 | 1995-06-06 |  | 110 | 60.769 | 1.8101 | 0.81013 | 9.5746 | 5.1418 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67131
IRON,FIL,AA | 1995 | 1580026 | 1995-06-07 |  | 110 | 115.62 | 0.95139 | -0.048608 | 11.3298 | -0.49604 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25123-75127
IRON,FIL,AA | 1995 | 1600140 | 1995-06-09 |  | 80 | 60.769 | 1.3165 | 0.31646 | 9.5746 | 2.0085 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67131
IRON,FIL,AA | 1995 | 1660011 | 1995-06-15 |  | 60 | 60.769 | 0.98735 | -0.012654 | 9.5746 | -0.080316 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67131
IRON,FIL,AA | 1995 | 1670221 | 1995-06-16 |  | 120 | 115.625 | 1.0378 | 0.037838 | 11.33 | 0.38614 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25123-75127
IRON,FIL,AA | 1995 | 1670298 | 1995-06-16 |  | 70 | 60.769 | 1.1519 | 0.1519 | 9.5746 | 0.96411 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67131
IRON,FIL,AA | 1995 | 1730206 | 1995-06-22 |  | 70 | 60.769 | 1.1519 | 0.1519 | 9.5746 | 0.96411 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67131
IRON,FIL,AA | 1995 | 1780113 | 1995-06-27 |  | 120 | 115.625 | 1.0378 | 0.037838 | 11.33 | 0.38614 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25123-75127
IRON,FIL,AA | 1995 | 1870080 | 1995-07-06 |  | 80 | 60.769 | 1.3165 | 0.31646 | 9.5746 | 2.0085 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67131
IRON,FIL,AA | 1995 | 1880053 | 1995-07-07 |  | 110 | 90.45 | 1.2161 | 0.21614 | 10.5244 | 1.8576 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67127
IRON,FIL,AA | 1995 | 1910200 | 1995-07-10 |  | 90 | 90.45 | 0.99502 | -0.0049751 | 10.5244 | -0.042758 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67127
IRON,FIL,AA | 1995 | 1940137 | 1995-07-13 |  | 60 | 68.025 | 0.88203 | -0.11797 | 9.8068 | -0.81831 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DIW-75131
IRON,FIL,AA | 1995 | 1980428 | 1995-07-17 |  | 90 | 90.45 | 0.99502 | -0.0049751 | 10.5244 | -0.042757 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67127
IRON,FIL,AA | 1995 | 2010097 | 1995-07-20 |  | 90 | 90.45 | 0.99502 | -0.0049751 | 10.5244 | -0.042757 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67127
IRON,FIL,AA | 1995 | 2050041 | 1995-07-24 |  | 70 | 68.025 | 1.029 | 0.029034 | 9.8068 | 0.20139 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DIW-75131
IRON,FIL,AA | 1995 | 2060086 | 1995-07-25 |  | 90 | 90.45 | 0.99502 | -0.0049751 | 10.5244 | -0.042757 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67127
IRON,FIL,AA | 1995 | 2080146 | 1995-07-27 |  | 100 | 90.45 | 1.1056 | 0.10558 | 10.5244 | 0.90742 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67127
IRON,FIL,AA | 1995 | 2140072 | 1995-08-02 |  | 80 | 68.025 | 1.176 | 0.17604 | 9.8068 | 1.2211 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DIW-75131
IRON,FIL,AA | 1995 | 2190035 | 1995-08-07 |  | 20 | 28.75 | 0.69565 | -0.30435 | 8.55 | -1.0234 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DIW-50123
IRON,FIL,AA | 1995 | 2210094 | 1995-08-09 |  | 50 | 60.769 | 0.82279 | -0.17721 | 9.5746 | -1.1247 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67131
IRON,FIL,AA | 1995 | 2230186 | 1995-08-11 |  | 20 | 28.75 | 0.69565 | -0.30435 | 8.55 | -1.0234 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DIW-50123
IRON,FIL,AA | 1995 | 2290091 | 1995-08-17 |  | 30 | 28.75 | 1.0435 | 0.043478 | 8.55 | 0.1462 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DIW-50123
IRON,FIL,AA | 1995 | 2330239 | 1995-08-21 |  | 70 | 60.769 | 1.1519 | 0.1519 | 9.5746 | 0.96411 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67131
IRON,FIL,AA | 1995 | 2340122 | 1995-08-22 |  | 30 | 28.75 | 1.0435 | 0.043478 | 8.55 | 0.1462 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DIW-50123
IRON,FIL,AA | 1995 | 2360161 | 1995-08-24 |  | 20 | 28.75 | 0.69565 | -0.30435 | 8.55 | -1.0234 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DIW-50123
IRON,FIL,AA | 1995 | 2420068 | 1995-08-30 |  | 70 | 60.769 | 1.1519 | 0.1519 | 9.5746 | 0.96411 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67131
IRON,FIL,AA | 1995 | 2480208 | 1995-09-05 |  | 30 | 28.75 | 1.0435 | 0.043478 | 8.55 | 0.1462 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DIW-50123
IRON,FIL,AA | 1995 | 2500254 | 1995-09-07 |  | 100 | 115.62 | 0.8649 | -0.1351 | 11.3298 | -1.3787 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25123-75127
IRON,FIL,AA | 1995 | 2500240 | 1995-09-07 |  | 70 | 60.769 | 1.1519 | 0.1519 | 9.5746 | 0.96411 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67131
IRON,FIL,AA | 1995 | 2510470 | 1995-09-08 |  | 70 | 60.769 | 1.1519 | 0.1519 | 9.5746 | 0.96411 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67131
IRON,FIL,AA | 1995 | 2560087 | 1995-09-13 |  | 60 | 60.769 | 0.98735 | -0.012654 | 9.5746 | -0.080316 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67131
IRON,FIL,AA | 1995 | 2580092 | 1995-09-15 |  | 90 | 115.62 | 0.77841 | -0.22159 | 11.3298 | -2.2613 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25123-75127
IRON,FIL,AA | 1995 | 2630031 | 1995-09-20 |  | 60 | 60.769 | 0.98735 | -0.012654 | 9.5746 | -0.080317 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67131
IRON,FIL,AA | 1995 | 2650086 | 1995-09-22 |  | 60 | 60.769 | 0.98735 | -0.012654 | 9.5746 | -0.080317 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67131
IRON,FIL,AA | 1995 | 2700050 | 1995-09-27 |  | 120 | 115.62 | 1.0379 | 0.037883 | 11.3298 | 0.38659 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25123-75127
IRON,FIL,AA | 1995 | 2720114 | 1995-09-29 |  | 60 | 60.769 | 0.98735 | -0.012654 | 9.5746 | -0.080317 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67131
IRON,FIL,AA | 1996 | 2780111 | 1995-10-05 |  | 100 | 90.45 | 1.1056 | 0.10558 | 9.9944 | 0.95554 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67127
IRON,FIL,AA | 1996 | 2780112 | 1995-10-05 |  | 100 | 90.45 | 1.1056 | 0.10558 | 9.9944 | 0.95554 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67127
IRON,FIL,AA | 1996 | 2860028 | 1995-10-13 |  | 160 | 171 | 0.93567 | -0.064327 | 12.572 | -0.87496 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DIW-75135
IRON,FIL,AA | 1996 | 2900040 | 1995-10-17 |  | 90 | 90.45 | 0.99502 | -0.0049751 | 9.9944 | -0.045025 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67127
IRON,FIL,AA | 1996 | 2920253 | 1995-10-19 |  | 90 | 90.45 | 0.99502 | -0.0049751 | 9.9944 | -0.045025 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67127
IRON,FIL,AA | 1996 | 2960110 | 1995-10-23 |  | 90 | 90.45 | 0.99502 | -0.0049751 | 9.9944 | -0.045025 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67127
IRON,FIL,AA | 1996 | 3000034 | 1995-10-27 |  | 90 | 90.45 | 0.99502 | -0.0049751 | 9.9944 | -0.045025 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67127
IRON,FIL,AA | 1996 | 3060037 | 1995-11-02 |  | 180 | 171 | 1.0526 | 0.052632 | 12.572 | 0.71588 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DIW-75135
IRON,FIL,AA | 1996 | 3240027 | 1995-11-20 |  | 150 | 152.76 | 0.98193 | -0.018068 | 11.9883 | -0.23022 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67135
IRON,FIL,AA | 1996 | 3240022 | 1995-11-20 |  | 20 | 15.7 | 1.2739 | 0.27389 | 7.6024 | 0.56561 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DIW-50133
IRON,FIL,AA | 1996 | 3250052 | 1995-11-21 |  | 10 | 15.7 | 0.63694 | -0.36306 | 7.6024 | -0.74976 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DIW-50133
IRON,FIL,AA | 1996 | 3250041 | 1995-11-21 |  | 20 | 15.7 | 1.2739 | 0.27389 | 7.6024 | 0.56561 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DIW-50133
IRON,FIL,AA | 1996 | 3280017 | 1995-11-24 |  | 20 | 15.7 | 1.2739 | 0.27389 | 7.6024 | 0.56561 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DIW-50133
IRON,FIL,AA | 1996 | 3340029 | 1995-11-30 |  | 140 | 152.76 | 0.91647 | -0.08353 | 11.9883 | -1.0644 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67135
IRON,FIL,AA | 1996 | 3350035 | 1995-12-01 | < | 10 | 15.7 | 0.63694 | -0.36306 | 7.6024 | -0.74976 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DIW-50133
IRON,FIL,AA | 1996 | 3380118 | 1995-12-04 |  | 10 | 15.7 | 0.63694 | -0.36306 | 7.6024 | -0.74976 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DIW-50133
IRON,FIL,AA | 1996 | 3410027 | 1995-12-07 |  | 110 | 109.1 | 1.0082 | 0.0082493 | 10.5912 | 0.084976 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25133-75127
IRON,FIL,AA | 1996 | 3410024 | 1995-12-07 |  | 150 | 152.76 | 0.98193 | -0.018068 | 11.9883 | -0.23022 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67135
IRON,FIL,AA | 1996 | 3480118 | 1995-12-14 |  | 160 | 152.76 | 1.0474 | 0.047395 | 11.9883 | 0.60392 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67135
IRON,FIL,AA | 1996 | 3520051 | 1995-12-18 |  | 160 | 152.76 | 1.0474 | 0.047395 | 11.9883 | 0.60392 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67135
IRON,FIL,AA | 1996 | 0110047 | 1996-01-11 |  | 170 | 171 | 0.99415 | -0.005848 | 12.572 | -0.079542 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DIW-75135
IRON,FIL,AA | 1996 | 0120086 | 1996-01-12 |  | 100 | 90.45 | 1.1056 | 0.10558 | 9.9944 | 0.95554 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67127
IRON,FIL,AA | 1996 | 0190020 | 1996-01-19 |  | 90 | 90.45 | 0.99502 | -0.0049751 | 9.9944 | -0.045025 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67127
IRON,FIL,AA | 1996 | 0230008 | 1996-01-23 |  | 90 | 90.45 | 0.99502 | -0.0049751 | 9.9944 | -0.045025 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67127
IRON,FIL,AA | 1996 | 0250014 | 1996-01-25 |  | 90 | 90.45 | 0.99502 | -0.0049751 | 9.9944 | -0.045025 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67127
IRON,FIL,AA | 1996 | 0310067 | 1996-01-31 |  | 180 | 171 | 1.0526 | 0.052632 | 12.572 | 0.71588 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DIW-75135
IRON,FIL,AA | 1996 | 0380049 | 1996-02-07 |  | 160 | 152.76 | 1.0474 | 0.047395 | 11.9883 | 0.60392 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67135
IRON,FIL,AA | 1996 | 0390093 | 1996-02-08 |  | 40 | 15.7 | 2.5478 | 1.5478 | 7.6024 | 3.1964 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DIW-50133
IRON,FIL,AA | 1996 | 0460132 | 1996-02-15 |  | 30 | 15.7 | 1.9108 | 0.91083 | 7.6024 | 1.881 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DIW-50133
IRON,FIL,AA | 1996 | 0510171 | 1996-02-20 |  | 20 | 15.7 | 1.2739 | 0.27389 | 7.6024 | 0.56561 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DIW-50133
IRON,FIL,AA | 1996 | 0540087 | 1996-02-23 |  | 30 | 15.7 | 1.9108 | 0.91083 | 7.6024 | 1.881 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DIW-50133
IRON,FIL,AA | 1996 | 0590036 | 1996-02-28 |  | 160 | 152.76 | 1.0474 | 0.047395 | 11.9883 | 0.60392 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67135
IRON,FIL,AA | 1996 | 0600135 | 1996-02-29 |  | 20 | 15.7 | 1.2739 | 0.27389 | 7.6024 | 0.56561 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DIW-50133
IRON,FIL,AA | 1996 | 0640072 | 1996-03-04 |  | 20 | 15.7 | 1.2739 | 0.27389 | 7.6024 | 0.56561 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 50DIW-50133
IRON,FIL,AA | 1996 | 0670015 | 1996-03-07 |  | 120 | 109.1 | 1.0999 | 0.099908 | 10.5912 | 1.0292 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25133-75127
IRON,FIL,AA | 1996 | 0680106 | 1996-03-08 |  | 160 | 152.76 | 1.0474 | 0.047395 | 11.9883 | 0.60392 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67135
IRON,FIL,AA | 1996 | 0730049 | 1996-03-13 |  | 110 | 101.25 | 1.0864 | 0.08642 | 10.34 | 0.84623 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25DIW-75127
IRON,FIL,AA | 1996 | 0730058 | 1996-03-13 |  | 160 | 152.76 | 1.0474 | 0.047395 | 11.9883 | 0.60392 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67135
IRON,FIL,AA | 1996 | 0750106 | 1996-03-15 |  | 150 | 152.76 | 0.98193 | -0.018068 | 11.9883 | -0.23022 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67135
IRON,FIL,AA | 1996 | 0810020 | 1996-03-21 |  | 150 | 152.76 | 0.98193 | -0.018068 | 11.9883 | -0.23022 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67135
IRON,FIL,AA | 1996 | 0870081 | 1996-03-27 |  | 110 | 109.1 | 1.0082 | 0.0082493 | 10.5912 | 0.084976 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 25133-75127
IRON,FIL,AA | 1996 | 0890150 | 1996-03-29 |  | 150 | 152.76 | 0.98193 | -0.018068 | 11.9883 | -0.23022 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67135
IRON,FIL,AA | 1996 | 0890140 | 1996-03-29 |  | 150 | 152.76 | 0.98193 | -0.018068 | 11.9883 | -0.23022 | 10 | 0172 |  |  |  | µg/L | 01046 | AA018 | 33DIW-67135