## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 2820140 | 1992-10-08 |  | 120 | 119 | 1.0084 | 0.0084034 | 13.586 | 0.073605 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 75DW-25117
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 2950025 | 1992-10-21 |  | 120 | 119 | 1.0084 | 0.0084034 | 13.586 | 0.073605 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 75DW-25117
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 3280075 | 1992-11-23 |  | 240 | 237 | 1.0127 | 0.012658 | 17.598 | 0.17047 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 50DW-50117
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 3350372 | 1992-11-30 |  | 240 | 237 | 1.0127 | 0.012658 | 17.598 | 0.17047 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 50DW-50117
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 3440156 | 1992-12-09 |  | 92 | 90.1 | 1.0211 | 0.021088 | 12.6034 | 0.15075 | 3 | 1271 |  |  |  | ug/L | 01046 | PLA09 | 67DW-33113
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 3560291 | 1992-12-21 |  | 94 | 90.1 | 1.0433 | 0.043285 | 12.6034 | 0.30944 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 67DW-33113
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 140006. | 1993-01-14 |  | 110 | 119 | 0.92437 | -0.07563 | 13.586 | -0.66245 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 75DW-25117
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 270024. | 1993-01-27 |  | 130 | 119 | 1.0924 | 0.092437 | 13.586 | 0.80966 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 75DW-25117
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 480038. | 1993-02-17 |  | 240 | 237 | 1.0127 | 0.012658 | 17.598 | 0.17047 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 50DW-50117
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 610020. | 1993-03-02 |  | 250 | 237 | 1.0549 | 0.054852 | 17.598 | 0.73872 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 50DW-50117
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 760145. | 1993-03-17 |  | 97 | 90.1 | 1.0766 | 0.076582 | 12.6034 | 0.54747 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 67DW-33113
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 890017. | 1993-03-30 |  | 79 | 90.1 | 0.8768 | -0.1232 | 12.6034 | -0.88071 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 67DW-33113
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 1030087 | 1993-04-13 |  | 120 | 119 | 1.0084 | 0.0084034 | 13.586 | 0.073605 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 75DW-25117
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 1190062 | 1993-04-29 |  | 110 | 119 | 0.92437 | -0.07563 | 13.586 | -0.66245 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 75DW-25117
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 1320104 | 1993-05-12 |  | 230 | 237 | 0.97046 | -0.029536 | 17.598 | -0.39777 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 50DW-50117
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 1470037 | 1993-05-27 |  | 230 | 237 | 0.97046 | -0.029536 | 17.598 | -0.39777 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 50DW-50117
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 1670024 | 1993-06-16 |  | 91 | 90.1 | 1.01 | 0.0099889 | 12.6034 | 0.071409 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 67DW-33113
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 1800459 | 1993-06-29 |  | 89 | 90.1 | 0.98779 | -0.012209 | 12.6034 | -0.087278 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 67DW-33113
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 1960095 | 1993-07-15 |  | 120 | 119 | 1.0084 | 0.0084034 | 13.586 | 0.073605 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 75DW-25117
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 2090008 | 1993-07-28 |  | 120 | 119 | 1.0084 | 0.0084034 | 13.586 | 0.073605 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 75DW-25117
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 2320088 | 1993-08-20 |  | 240 | 237 | 1.0127 | 0.012658 | 17.598 | 0.17047 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 50DW-50117
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 2450218 | 1993-09-02 |  | 240 | 237 | 1.0127 | 0.012658 | 17.598 | 0.17047 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 50DW-50117
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 2600172 | 1993-09-17 |  | 120 | 90.1 | 1.3319 | 0.33185 | 12.6034 | 2.3724 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 67DW-33113
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 2730153 | 1993-09-30 |  | 94 | 90.1 | 1.0433 | 0.043285 | 12.6034 | 0.30944 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 67DW-33113
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 2940058 | 1993-10-21 |  | 98 | 93.8 | 1.0448 | 0.044776 | 12.1592 | 0.34542 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 33DW-67121
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 3010104 | 1993-10-28 |  | 96 | 93.8 | 1.0235 | 0.023454 | 12.1592 | 0.18093 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 33DW-67121
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 3340018 | 1993-11-30 |  | 110 | 105 | 1.0476 | 0.047619 | 12.54 | 0.39872 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 25DW-75121
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 3360080 | 1993-12-02 |  | 120 | 105 | 1.1429 | 0.14286 | 12.54 | 1.1962 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 25DW-75121
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 3540143 | 1993-12-20 |  | 110 | 105 | 1.0476 | 0.047619 | 12.54 | 0.39872 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 25DW-75121
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 3640001 | 1993-12-30 |  | 120 | 105 | 1.1429 | 0.14286 | 12.54 | 1.1962 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 25DW-75121
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 130137. | 1994-01-13 |  | 97 | 93.8 | 1.0341 | 0.034115 | 12.1592 | 0.26318 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 33DW-67121
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 260062. | 1994-01-26 |  | 96 | 93.8 | 1.0235 | 0.023454 | 12.1592 | 0.18093 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 33DW-67121
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 540189. | 1994-02-23 |  | 110 | 105 | 1.0476 | 0.047619 | 12.54 | 0.39872 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 25DW-75121
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 610003. | 1994-03-02 |  | 110 | 105 | 1.0476 | 0.047619 | 12.54 | 0.39872 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 25DW-75121
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 750032. | 1994-03-16 |  | 120 | 105 | 1.1429 | 0.14286 | 12.54 | 1.1962 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 25DW-75121
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 800115. | 1994-03-21 |  | 110 | 105 | 1.0476 | 0.047619 | 12.54 | 0.39872 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 25DW-75121
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 1040063 | 1994-04-14 |  | 100 | 93.8 | 1.0661 | 0.066098 | 12.1592 | 0.5099 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 33DW-67121
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 1160056 | 1994-04-26 |  | 100 | 93.8 | 1.0661 | 0.066098 | 12.1592 | 0.5099 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 33DW-67121
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 1380099 | 1994-05-18 |  | 110 | 105 | 1.0476 | 0.047619 | 12.54 | 0.39872 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 25DW-75121
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 1470395 | 1994-05-27 |  | 120 | 105 | 1.1429 | 0.14286 | 12.54 | 1.1962 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 25DW-75121
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 1660126 | 1994-06-15 |  | 110 | 105 | 1.0476 | 0.047619 | 12.54 | 0.39872 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 25DW-75121
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 1780148 | 1994-06-27 |  | 110 | 105 | 1.0476 | 0.047619 | 12.54 | 0.39872 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 25DW-75121
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 1930252 | 1994-07-12 |  | 92 | 93.8 | 0.98081 | -0.01919 | 12.1592 | -0.14804 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 33DW-67121
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 2080049 | 1994-07-27 |  | 90 | 93.8 | 0.95949 | -0.040512 | 12.1592 | -0.31252 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 33DW-67121
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 2290058 | 1994-08-17 |  | 110 | 105 | 1.0476 | 0.047619 | 12.54 | 0.39872 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 25DW-75121
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 2410019 | 1994-08-29 |  | 100 | 105 | 0.95238 | -0.047619 | 12.54 | -0.39872 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 25DW-75121
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 2570090 | 1994-09-14 |  | 110 | 105 | 1.0476 | 0.047619 | 12.54 | 0.39872 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 25DW-75121
IRON,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 2700342 | 1994-09-27 |  | 100 | 105 | 0.95238 | -0.047619 | 12.54 | -0.39872 | 3 | 1271 |  |  |  | µg/L | 01046 | PLA09 | 25DW-75121