## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 2770008 | 1991-10-04 |  | 230 | 232 | 0.99138 | -0.0086207 | 16.694 | -0.1198 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50115-50103
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 2810125 | 1991-10-08 |  | 260 | 232 | 1.1207 | 0.12069 | 16.694 | 1.6772 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50115-50103
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 2830049 | 1991-10-10 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 67DW-33113
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 2900043 | 1991-10-17 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 67DW-33113
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 2900044 | 1991-10-17 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 67DW-33113
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 3040016 | 1991-10-31 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 67DW-33113
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 3100037 | 1991-11-06 |  | 320 | 305 | 1.0492 | 0.04918 | 21.22 | 0.70688 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67115
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 3100038 | 1991-11-06 |  | 230 | 228 | 1.0088 | 0.0087719 | 16.446 | 0.12161 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50115
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 3110055 | 1991-11-07 |  | 230 | 228 | 1.0088 | 0.0087719 | 16.446 | 0.12161 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50115
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 3160021 | 1991-11-12 |  | 230 | 228 | 1.0088 | 0.0087719 | 16.446 | 0.12161 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50115
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 3220032 | 1991-11-18 |  | 230 | 228 | 1.0088 | 0.0087719 | 16.446 | 0.12161 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50115
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 3240010 | 1991-11-20 |  | 300 | 305 | 0.98361 | -0.016393 | 21.22 | -0.23563 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67115
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 3240009 | 1991-11-20 |  | 230 | 228 | 1.0088 | 0.0087719 | 16.446 | 0.12161 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50115
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 3240012 | 1991-11-20 |  | 230 | 228 | 1.0088 | 0.0087719 | 16.446 | 0.12161 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50115
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 3290322 | 1991-11-25 |  | 10 | 228 | 0.04386 | -0.95614 | 16.446 | -13.2555 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50115
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 3290323 | 1991-11-25 | < | 10 | 228 | 0.04386 | -0.95614 | 16.446 | -13.2555 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50115
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 3460104 | 1991-12-12 |  | 230 | 232 | 0.99138 | -0.0086207 | 16.694 | -0.1198 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50115-50103
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 60034.0 | 1992-01-06 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 67DW-33113
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 140086. | 1992-01-14 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 67DW-33113
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 290148. | 1992-01-29 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 67DW-33113
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 370012. | 1992-02-06 |  | 250 | 253 | 0.98814 | -0.011858 | 17.996 | -0.1667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50101-50115
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 410013. | 1992-02-10 |  | 230 | 228 | 1.0088 | 0.0087719 | 16.446 | 0.12161 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50115
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 410007. | 1992-02-10 |  | 230 | 228 | 1.0088 | 0.0087719 | 16.446 | 0.12161 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50115
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 430020. | 1992-02-12 |  | 230 | 228 | 1.0088 | 0.0087719 | 16.446 | 0.12161 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50115
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 450124. | 1992-02-14 |  | 230 | 228 | 1.0088 | 0.0087719 | 16.446 | 0.12161 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50115
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 490107. | 1992-02-18 |  | 230 | 228 | 1.0088 | 0.0087719 | 16.446 | 0.12161 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50115
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 520160. | 1992-02-21 |  | 230 | 228 | 1.0088 | 0.0087719 | 16.446 | 0.12161 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50115
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 620019. | 1992-03-02 |  | 300 | 305 | 0.98361 | -0.016393 | 21.22 | -0.23563 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67115
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 620020. | 1992-03-02 |  | 230 | 228 | 1.0088 | 0.0087719 | 16.446 | 0.12161 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50115
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 1260034 | 1992-05-05 |  | 230 | 228 | 1.0088 | 0.0087719 | 16.446 | 0.12161 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50115
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 1270108 | 1992-05-06 |  | 230 | 228 | 1.0088 | 0.0087719 | 16.446 | 0.12161 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50115
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 1330028 | 1992-05-12 |  | 230 | 228 | 1.0088 | 0.0087719 | 16.446 | 0.12161 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50115
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 1400051 | 1992-05-19 |  | 220 | 228 | 0.96491 | -0.035088 | 16.446 | -0.48644 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50115
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 1410042 | 1992-05-20 |  | 220 | 228 | 0.96491 | -0.035088 | 16.446 | -0.48644 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50115
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 1420183 | 1992-05-21 |  | 220 | 228 | 0.96491 | -0.035088 | 16.446 | -0.48644 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50115
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 1470299 | 1992-05-26 |  | 220 | 228 | 0.96491 | -0.035088 | 16.446 | -0.48644 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50115
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 1490187 | 1992-05-28 |  | 220 | 228 | 0.96491 | -0.035088 | 16.446 | -0.48644 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50115
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 1910100 | 1992-07-09 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 67DW-33113
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 1970033 | 1992-07-15 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 67DW-33113
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 2020038 | 1992-07-20 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 67DW-33113
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 2170185 | 1992-08-04 |  | 220 | 228 | 0.96491 | -0.035088 | 16.446 | -0.48644 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50115
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 2230411 | 1992-08-10 |  | 240 | 228 | 1.0526 | 0.052632 | 16.446 | 0.72966 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50115
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 2250010 | 1992-08-12 |  | 240 | 228 | 1.0526 | 0.052632 | 16.446 | 0.72966 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50115
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 2260048 | 1992-08-13 |  | 230 | 228 | 1.0088 | 0.0087719 | 16.446 | 0.12161 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50115
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 2320069 | 1992-08-19 |  | 230 | 228 | 1.0088 | 0.0087719 | 16.446 | 0.12161 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50115
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 2380168 | 1992-08-25 |  | 230 | 228 | 1.0088 | 0.0087719 | 16.446 | 0.12161 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50115
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 2380169 | 1992-08-25 |  | 230 | 228 | 1.0088 | 0.0087719 | 16.446 | 0.12161 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50115
MANGANESE,FIL,AA | 1992 | 2400149 | 1992-08-27 |  | 230 | 228 | 1.0088 | 0.0087719 | 16.446 | 0.12161 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50115
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 2820141 | 1992-10-08 |  | 50 | 54.8 | 0.91241 | -0.087591 | 7.5 | -0.64 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 2890005 | 1992-10-15 |  | 60 | 54.8 | 1.0949 | 0.094891 | 7.5 | 0.69333 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 2930179 | 1992-10-19 |  | 50 | 54.8 | 0.91241 | -0.087591 | 7.5 | -0.64 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 2930134 | 1992-10-19 |  | 50 | 54.8 | 0.91241 | -0.087591 | 7.5 | -0.64 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 2960019 | 1992-10-22 |  | 50 | 54.8 | 0.91241 | -0.087591 | 7.5 | -0.64 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 3000065 | 1992-10-26 |  | 50 | 54.8 | 0.91241 | -0.087591 | 7.5 | -0.64 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 3020016 | 1992-10-28 |  | 50 | 54.8 | 0.91241 | -0.087591 | 7.5 | -0.64 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 3030010 | 1992-10-29 |  | 50 | 54.8 | 0.91241 | -0.087591 | 7.5 | -0.64 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 3140133 | 1992-11-09 |  | 10 | 14.3 | 0.6993 | -0.3007 | 7.5 | -0.57333 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50121
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 3150013 | 1992-11-10 |  | 10 | 14.3 | 0.6993 | -0.3007 | 7.5 | -0.57333 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50121
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 3220024 | 1992-11-17 |  | 20 | 19.1 | 1.0471 | 0.04712 | 7.5 | 0.12 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67121
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 3220021 | 1992-11-17 |  | 10 | 14.3 | 0.6993 | -0.3007 | 7.5 | -0.57333 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50121
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 3230085 | 1992-11-18 |  | 20 | 14.3 | 1.3986 | 0.3986 | 7.5 | 0.76 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50121
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 3240168 | 1992-11-19 |  | 20 | 14.3 | 1.3986 | 0.3986 | 7.5 | 0.76 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50121
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 3250268 | 1992-11-20 |  | 20 | 14.3 | 1.3986 | 0.3986 | 7.5 | 0.76 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50121
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 3300132 | 1992-11-25 |  | 20 | 14.3 | 1.3986 | 0.3986 | 7.5 | 0.76 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50121
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 3350371 | 1992-11-30 |  | 10 | 14.3 | 0.6993 | -0.3007 | 7.5 | -0.57333 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50121
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 3380230 | 1992-12-03 |  | 50 | 48.9 | 1.0225 | 0.022495 | 7.5 | 0.14667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 3430020 | 1992-12-08 |  | 50 | 48.9 | 1.0225 | 0.022495 | 7.5 | 0.14667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 3440213 | 1992-12-09 |  | 60 | 48.9 | 1.227 | 0.22699 | 7.5 | 1.48 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 3500006 | 1992-12-15 |  | 50 | 48.9 | 1.0225 | 0.022495 | 7.5 | 0.14667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 3530052 | 1992-12-18 |  | 50 | 48.9 | 1.0225 | 0.022495 | 7.5 | 0.14667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 3580006 | 1992-12-23 |  | 50 | 48.9 | 1.0225 | 0.022495 | 7.5 | 0.14667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 3640005 | 1992-12-29 |  | 50 | 48.9 | 1.0225 | 0.022495 | 7.5 | 0.14667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 40005.0 | 1993-01-04 |  | 50 | 48.9 | 1.0225 | 0.022495 | 7.5 | 0.14667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 60008.0 | 1993-01-06 |  | 50 | 54.8 | 0.91241 | -0.087591 | 7.5 | -0.64 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 110025. | 1993-01-11 |  | 60 | 54.8 | 1.0949 | 0.094891 | 7.5 | 0.69333 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 120007. | 1993-01-12 |  | 60 | 54.8 | 1.0949 | 0.094891 | 7.5 | 0.69333 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 150007. | 1993-01-15 |  | 50 | 54.8 | 0.91241 | -0.087591 | 7.5 | -0.64 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 210161. | 1993-01-21 |  | 60 | 54.8 | 1.0949 | 0.094891 | 7.5 | 0.69333 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 210006. | 1993-01-21 |  | 60 | 54.8 | 1.0949 | 0.094891 | 7.5 | 0.69333 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 290125. | 1993-01-29 |  | 60 | 54.8 | 1.0949 | 0.094891 | 7.5 | 0.69333 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 390020. | 1993-02-08 |  | 20 | 14.3 | 1.3986 | 0.3986 | 7.5 | 0.76 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50121
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 410025. | 1993-02-10 |  | 20 | 14.3 | 1.3986 | 0.3986 | 7.5 | 0.76 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50121
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 430070. | 1993-02-12 |  | 10 | 14.3 | 0.6993 | -0.3007 | 7.5 | -0.57333 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50121
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 470009. | 1993-02-16 |  | 10 | 14.3 | 0.6993 | -0.3007 | 7.5 | -0.57333 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50121
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 490087. | 1993-02-18 |  | 10 | 14.3 | 0.6993 | -0.3007 | 7.5 | -0.57333 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50121
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 530108. | 1993-02-22 |  | 10 | 14.3 | 0.6993 | -0.3007 | 7.5 | -0.57333 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50121
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 550005. | 1993-02-24 |  | 20 | 14.3 | 1.3986 | 0.3986 | 7.5 | 0.76 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50121
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 570040. | 1993-02-26 |  | 10 | 14.3 | 0.6993 | -0.3007 | 7.5 | -0.57333 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50121
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 690015. | 1993-03-10 |  | 50 | 48.9 | 1.0225 | 0.022495 | 7.5 | 0.14667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 740175. | 1993-03-15 |  | 50 | 48.9 | 1.0225 | 0.022495 | 7.5 | 0.14667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 750187. | 1993-03-16 |  | 50 | 48.9 | 1.0225 | 0.022495 | 7.5 | 0.14667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 780022. | 1993-03-19 |  | 60 | 48.9 | 1.227 | 0.22699 | 7.5 | 1.48 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 820069. | 1993-03-23 |  | 60 | 48.9 | 1.227 | 0.22699 | 7.5 | 1.48 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 850006. | 1993-03-26 |  | 50 | 48.9 | 1.0225 | 0.022495 | 7.5 | 0.14667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 900260. | 1993-03-31 |  | 50 | 48.9 | 1.0225 | 0.022495 | 7.5 | 0.14667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 950129. | 1993-04-05 |  | 50 | 48.9 | 1.0225 | 0.022495 | 7.5 | 0.14667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 960004. | 1993-04-06 |  | 60 | 54.8 | 1.0949 | 0.094891 | 7.5 | 0.69333 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 970030. | 1993-04-07 |  | 60 | 54.8 | 1.0949 | 0.094891 | 7.5 | 0.69333 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 1020069 | 1993-04-12 |  | 60 | 54.8 | 1.0949 | 0.094891 | 7.5 | 0.69333 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 1040057 | 1993-04-14 |  | 60 | 54.8 | 1.0949 | 0.094891 | 7.5 | 0.69333 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 1090310 | 1993-04-19 |  | 60 | 54.8 | 1.0949 | 0.094891 | 7.5 | 0.69333 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 1130330 | 1993-04-23 |  | 220 | 54.8 | 4.0146 | 3.0146 | 7.5 | 22.0267 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 1190175 | 1993-04-29 |  | 50 | 54.8 | 0.91241 | -0.087591 | 7.5 | -0.64 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 1230034 | 1993-05-03 |  | 60 | 54.8 | 1.0949 | 0.094891 | 7.5 | 0.69333 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 1240052 | 1993-05-04 |  | 20 | 14.3 | 1.3986 | 0.3986 | 7.5 | 0.76 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50121
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 1260376 | 1993-05-06 |  | 20 | 14.3 | 1.3986 | 0.3986 | 7.5 | 0.76 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50121
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 1300055 | 1993-05-10 |  | 20 | 14.3 | 1.3986 | 0.3986 | 7.5 | 0.76 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50121
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 1370131 | 1993-05-17 |  | 20 | 14.3 | 1.3986 | 0.3986 | 7.5 | 0.76 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50121
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 1410011 | 1993-05-21 |  | 20 | 14.3 | 1.3986 | 0.3986 | 7.5 | 0.76 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50121
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 1440303 | 1993-05-24 |  | 20 | 14.3 | 1.3986 | 0.3986 | 7.5 | 0.76 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50121
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 1470151 | 1993-05-27 |  | 10 | 14.3 | 0.6993 | -0.3007 | 7.5 | -0.57333 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50121
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 1480158 | 1993-05-28 | < | 10 | 14.3 | 0.6993 | -0.3007 | 7.5 | -0.57333 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50121
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 1550326 | 1993-06-04 |  | 50 | 48.9 | 1.0225 | 0.022495 | 7.5 | 0.14667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 1590028 | 1993-06-08 |  | 50 | 48.9 | 1.0225 | 0.022495 | 7.5 | 0.14667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 1600109 | 1993-06-09 |  | 50 | 48.9 | 1.0225 | 0.022495 | 7.5 | 0.14667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 1650277 | 1993-06-14 |  | 60 | 48.9 | 1.227 | 0.22699 | 7.5 | 1.48 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 1670001 | 1993-06-16 |  | 110 | 104 | 1.0577 | 0.057692 | 8.306 | 0.72237 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25117-75113
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 1690100 | 1993-06-18 |  | 60 | 48.9 | 1.227 | 0.22699 | 7.5 | 1.48 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 1730189 | 1993-06-22 |  | 60 | 48.9 | 1.227 | 0.22699 | 7.5 | 1.48 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 1750300 | 1993-06-24 |  | 50 | 48.9 | 1.0225 | 0.022495 | 7.5 | 0.14667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 1870317 | 1993-07-06 |  | 50 | 54.8 | 0.91241 | -0.087591 | 7.5 | -0.64 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 1870217 | 1993-07-06 |  | 50 | 48.9 | 1.0225 | 0.022495 | 7.5 | 0.14667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 1930190 | 1993-07-12 |  | 50 | 54.8 | 0.91241 | -0.087591 | 7.5 | -0.64 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 1950014 | 1993-07-14 |  | 50 | 54.8 | 0.91241 | -0.087591 | 7.5 | -0.64 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 1970191 | 1993-07-16 |  | 60 | 54.8 | 1.0949 | 0.094891 | 7.5 | 0.69333 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 2030145 | 1993-07-22 |  | 50 | 54.8 | 0.91241 | -0.087591 | 7.5 | -0.64 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 2030010 | 1993-07-22 |  | 50 | 54.8 | 0.91241 | -0.087591 | 7.5 | -0.64 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 2140148 | 1993-08-02 |  | 60 | 54.8 | 1.0949 | 0.094891 | 7.5 | 0.69333 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 2150011 | 1993-08-03 |  | 50 | 54.8 | 0.91241 | -0.087591 | 7.5 | -0.64 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 2170091 | 1993-08-05 |  | 10 | 14.3 | 0.6993 | -0.3007 | 7.5 | -0.57333 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50121
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 2210083 | 1993-08-09 |  | 100 | 104 | 0.96154 | -0.038462 | 8.306 | -0.48158 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25117-75113
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 2220138 | 1993-08-10 |  | 10 | 14.3 | 0.6993 | -0.3007 | 7.5 | -0.57333 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50121
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 2220161 | 1993-08-10 |  | 10 | 14.3 | 0.6993 | -0.3007 | 7.5 | -0.57333 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50121
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 2250107 | 1993-08-13 |  | 20 | 14.3 | 1.3986 | 0.3986 | 7.5 | 0.76 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50121
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 2360190 | 1993-08-24 |  | 20 | 14.3 | 1.3986 | 0.3986 | 7.5 | 0.76 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50121
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 2380124 | 1993-08-26 |  | 20 | 14.3 | 1.3986 | 0.3986 | 7.5 | 0.76 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50121
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 2420443 | 1993-08-30 |  | 20 | 14.3 | 1.3986 | 0.3986 | 7.5 | 0.76 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50121
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 2460152 | 1993-09-03 |  | 20 | 14.3 | 1.3986 | 0.3986 | 7.5 | 0.76 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50121
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 2510500 | 1993-09-08 |  | 50 | 48.9 | 1.0225 | 0.022495 | 7.5 | 0.14667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 2570022 | 1993-09-14 |  | 50 | 48.9 | 1.0225 | 0.022495 | 7.5 | 0.14667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 2590003 | 1993-09-16 |  | 50 | 48.9 | 1.0225 | 0.022495 | 7.5 | 0.14667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 2640067 | 1993-09-21 |  | 50 | 48.9 | 1.0225 | 0.022495 | 7.5 | 0.14667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67105
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 2660046 | 1993-09-23 |  | 50 | 48.9 | 1.0225 | 0.022495 | 7.5 | 0.14667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67105
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 2780060 | 1993-10-05 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,AA | 1993 | 2780009 | 1993-10-05 |  | 50 | 48.9 | 1.0225 | 0.022495 | 7.5 | 0.14667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67105
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 2800062 | 1993-10-07 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 2870018 | 1993-10-14 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 2910085 | 1993-10-18 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 2940003 | 1993-10-21 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 2980046 | 1993-10-25 |  | 10 | 21.4 | 0.46729 | -0.53271 | 7.5 | -1.52 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 3010176 | 1993-10-28 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 3050292 | 1993-11-01 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 3080008 | 1993-11-04 | < | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 3120097 | 1993-11-08 | < | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 3130094 | 1993-11-09 | < | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 3190161 | 1993-11-15 | < | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 3230127 | 1993-11-19 | < | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 3280088 | 1993-11-24 | < | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 3350035 | 1993-12-01 | < | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 3420078 | 1993-12-08 | < | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 3430033 | 1993-12-09 |  | 20 | 19.1 | 1.0471 | 0.04712 | 7.5 | 0.12 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 3440017 | 1993-12-10 |  | 20 | 19.1 | 1.0471 | 0.04712 | 7.5 | 0.12 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 3480005 | 1993-12-14 |  | 40 | 19.1 | 2.0942 | 1.0942 | 7.5 | 2.7867 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 3540159 | 1993-12-20 |  | 10 | 19.1 | 0.52356 | -0.47644 | 7.5 | -1.2133 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 3560037 | 1993-12-22 |  | 20 | 19.1 | 1.0471 | 0.04712 | 7.5 | 0.12 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 3570010 | 1993-12-23 |  | 20 | 19.1 | 1.0471 | 0.04712 | 7.5 | 0.12 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 3620077 | 1993-12-28 |  | 20 | 19.1 | 1.0471 | 0.04712 | 7.5 | 0.12 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 40091.0 | 1994-01-04 |  | 20 | 19.1 | 1.0471 | 0.04712 | 7.5 | 0.12 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 60012.0 | 1994-01-06 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 100030. | 1994-01-10 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 120129. | 1994-01-12 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 140107. | 1994-01-14 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 200083. | 1994-01-20 |  | 30 | 21.4 | 1.4019 | 0.40187 | 7.5 | 1.1467 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 250172. | 1994-01-25 |  | 30 | 21.4 | 1.4019 | 0.40187 | 7.5 | 1.1467 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 310021. | 1994-01-31 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 320004. | 1994-02-01 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 350118. | 1994-02-04 | < | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 390067. | 1994-02-08 | < | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 400083. | 1994-02-09 | < | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 450251. | 1994-02-14 | < | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 460014. | 1994-02-15 | < | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 480018. | 1994-02-17 | < | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 530048. | 1994-02-22 | < | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 590080. | 1994-02-28 | < | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 660162. | 1994-03-07 | < | 10 | 19.1 | 0.52356 | -0.47644 | 7.5 | -1.2133 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 680101. | 1994-03-09 |  | 30 | 19.1 | 1.5707 | 0.57068 | 7.5 | 1.4533 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 700037. | 1994-03-11 |  | 10 | 19.1 | 0.52356 | -0.47644 | 7.5 | -1.2133 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 760096. | 1994-03-17 |  | 50 | 48.8 | 1.0246 | 0.02459 | 7.5 | 0.16 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75113
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 760099. | 1994-03-17 |  | 20 | 19.1 | 1.0471 | 0.04712 | 7.5 | 0.12 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 820002. | 1994-03-23 |  | 20 | 19.1 | 1.0471 | 0.04712 | 7.5 | 0.12 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 840215. | 1994-03-25 |  | 20 | 19.1 | 1.0471 | 0.04712 | 7.5 | 0.12 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 910178. | 1994-04-01 |  | 20 | 19.1 | 1.0471 | 0.04712 | 7.5 | 0.12 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 940068. | 1994-04-04 |  | 30 | 19.1 | 1.5707 | 0.57068 | 7.5 | 1.4533 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 980037. | 1994-04-08 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 1010134 | 1994-04-11 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 1030166 | 1994-04-13 |  | 30 | 21.4 | 1.4019 | 0.40187 | 7.5 | 1.1467 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 1080144 | 1994-04-18 |  | 30 | 21.4 | 1.4019 | 0.40187 | 7.5 | 1.1467 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 1090202 | 1994-04-19 |  | 30 | 21.4 | 1.4019 | 0.40187 | 7.5 | 1.1467 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 1180320 | 1994-04-28 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 1220276 | 1994-05-02 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 1240055 | 1994-05-04 |  | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 1250184 | 1994-05-05 | < | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 1290272 | 1994-05-09 |  | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 1320031 | 1994-05-12 | < | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 1380232 | 1994-05-18 | < | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 1440129 | 1994-05-24 | < | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 1440136 | 1994-05-24 | < | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 1520193 | 1994-06-01 |  | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 1540207 | 1994-06-03 |  | 20 | 19.1 | 1.0471 | 0.04712 | 7.5 | 0.12 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 1600124 | 1994-06-09 |  | 30 | 19.1 | 1.5707 | 0.57068 | 7.5 | 1.4533 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 1600234 | 1994-06-09 |  | 20 | 19.1 | 1.0471 | 0.04712 | 7.5 | 0.12 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 1600119 | 1994-06-09 |  | 30 | 21 | 1.4286 | 0.42857 | 7.5 | 1.2 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50123-50121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 1670086 | 1994-06-16 |  | 20 | 19.1 | 1.0471 | 0.04712 | 7.5 | 0.12 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 1710111 | 1994-06-20 |  | 20 | 19.1 | 1.0471 | 0.04712 | 7.5 | 0.12 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 1740001 | 1994-06-23 |  | 30 | 19.1 | 1.5707 | 0.57068 | 7.5 | 1.4533 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 1740004 | 1994-06-23 |  | 30 | 21 | 1.4286 | 0.42857 | 7.5 | 1.2 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50123-50121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 1800161 | 1994-06-29 |  | 20 | 19.1 | 1.0471 | 0.04712 | 7.5 | 0.12 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 1820088 | 1994-07-01 |  | 20 | 19.1 | 1.0471 | 0.04712 | 7.5 | 0.12 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 1870105 | 1994-07-06 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 1890088 | 1994-07-08 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 1950237 | 1994-07-14 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 2000168 | 1994-07-19 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 2020248 | 1994-07-21 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 2060251 | 1994-07-25 |  | 30 | 21.4 | 1.4019 | 0.40187 | 7.5 | 1.1467 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 2110202 | 1994-07-30 |  | 30 | 21.4 | 1.4019 | 0.40187 | 7.5 | 1.1467 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 2110195 | 1994-07-30 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 2140333 | 1994-08-02 |  | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 2160315 | 1994-08-04 |  | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 2220112 | 1994-08-10 |  | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 2270059 | 1994-08-15 | < | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 2290051 | 1994-08-17 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 2300004 | 1994-08-18 | < | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 2340148 | 1994-08-22 | < | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 2380019 | 1994-08-26 | < | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 2440202 | 1994-09-01 | < | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 2500133 | 1994-09-07 |  | 20 | 19.1 | 1.0471 | 0.04712 | 7.5 | 0.12 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 2520054 | 1994-09-09 |  | 20 | 19.1 | 1.0471 | 0.04712 | 7.5 | 0.12 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 2570093 | 1994-09-14 |  | 20 | 19.1 | 1.0471 | 0.04712 | 7.5 | 0.12 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 2580193 | 1994-09-15 |  | 20 | 19.1 | 1.0471 | 0.04712 | 7.5 | 0.12 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 2630318 | 1994-09-20 |  | 20 | 19.1 | 1.0471 | 0.04712 | 7.5 | 0.12 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 2690197 | 1994-09-26 |  | 30 | 19.1 | 1.5707 | 0.57068 | 7.5 | 1.4533 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 2720379 | 1994-09-29 |  | 20 | 19.1 | 1.0471 | 0.04712 | 7.5 | 0.12 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67121
MANGANESE,FIL,AA | 1994 | 2730234 | 1994-09-30 |  | 20 | 19.1 | 1.0471 | 0.04712 | 7.5 | 0.12 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DW-67121
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 2840093 | 1994-10-11 | < | 10 | 3.638 | 2.7488 | 1.7488 | 7.5 | 0.84827 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67127
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 2840085 | 1994-10-11 | < | 10 | 3.638 | 2.7488 | 1.7488 | 7.5 | 0.84827 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67127
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 2900098 | 1994-10-17 |  | 20 | 28.35 | 0.70547 | -0.29453 | 7.5 | -1.1133 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DIW-75131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 2900121 | 1994-10-17 | < | 10 | 3.638 | 2.7488 | 1.7488 | 7.5 | 0.84827 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67127
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 2900114 | 1994-10-17 | < | 10 | 3.638 | 2.7488 | 1.7488 | 7.5 | 0.84827 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67127
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 2940012 | 1994-10-21 | < | 10 | 3.638 | 2.7488 | 1.7488 | 7.5 | 0.84827 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67127
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 2980021 | 1994-10-25 | < | 10 | 3.638 | 2.7488 | 1.7488 | 7.5 | 0.84827 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67127
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 2990018 | 1994-10-26 |  | 40 | 28.35 | 1.4109 | 0.41094 | 7.5 | 1.5533 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DIW-75131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 3000001 | 1994-10-27 |  | 10 | 3.638 | 2.7488 | 1.7488 | 7.5 | 0.84827 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67127
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 3050271 | 1994-11-01 | < | 10 | 3.638 | 2.7488 | 1.7488 | 7.5 | 0.84827 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67127
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 3060026 | 1994-11-02 |  | 30 | 28.35 | 1.0582 | 0.058201 | 7.5 | 0.22 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DIW-75131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 3070059 | 1994-11-03 |  | 20 | 6.8 | 2.9412 | 1.9412 | 7.5 | 1.76 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DIW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 3130030 | 1994-11-09 |  | 30 | 25.326 | 1.1846 | 0.18455 | 7.5 | 0.6232 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 3130024 | 1994-11-09 |  | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DIW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 3180120 | 1994-11-14 | < | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DIW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 3220195 | 1994-11-18 | < | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DIW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 3290084 | 1994-11-25 |  | 30 | 25.326 | 1.1846 | 0.18455 | 7.5 | 0.6232 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 3320149 | 1994-11-28 |  | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DIW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 3350029 | 1994-12-01 |  | 30 | 25.326 | 1.1846 | 0.18455 | 7.5 | 0.6232 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 3390032 | 1994-12-05 |  | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DIW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 3400088 | 1994-12-06 |  | 30 | 25.326 | 1.1846 | 0.18455 | 7.5 | 0.6232 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 3420028 | 1994-12-08 | < | 10 | 7.472 | 1.3383 | 0.33833 | 7.5 | 0.33707 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25123-75127
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 3430100 | 1994-12-09 |  | 30 | 25.326 | 1.1846 | 0.18455 | 7.5 | 0.6232 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 3480078 | 1994-12-14 |  | 10 | 7.472 | 1.3383 | 0.33833 | 7.5 | 0.33707 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25123-75127
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 3500093 | 1994-12-16 |  | 30 | 25.326 | 1.1846 | 0.18455 | 7.5 | 0.6232 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 3540122 | 1994-12-20 |  | 30 | 25.326 | 1.1846 | 0.18455 | 7.5 | 0.6232 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 3550062 | 1994-12-21 |  | 10 | 7.472 | 1.3383 | 0.33833 | 7.5 | 0.33707 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25123-75127
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 3560001 | 1994-12-22 |  | 30 | 25.326 | 1.1846 | 0.18455 | 7.5 | 0.6232 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 3640087 | 1994-12-30 |  | 30 | 25.326 | 1.1846 | 0.18455 | 7.5 | 0.6232 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 50032.0 | 1995-01-05 | < | 10 | 3.638 | 2.7488 | 1.7488 | 7.5 | 0.84827 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67127
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 90092.0 | 1995-01-09 | < | 10 | 3.638 | 2.7488 | 1.7488 | 7.5 | 0.84827 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67127
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 0110010 | 1995-01-11 |  | 30 | 28.35 | 1.0582 | 0.058201 | 7.5 | 0.22 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DIW-75131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 0170019 | 1995-01-17 | < | 10 | 3.638 | 2.7488 | 1.7488 | 7.5 | 0.84827 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67127
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 0190022 | 1995-01-19 | < | 10 | 3.638 | 2.7488 | 1.7488 | 7.5 | 0.84827 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67127
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 0240062 | 1995-01-24 | < | 10 | 3.638 | 2.7488 | 1.7488 | 7.5 | 0.84827 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67127
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 0260123 | 1995-01-26 | < | 10 | 3.638 | 2.7488 | 1.7488 | 7.5 | 0.84827 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67127
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 0330047 | 1995-02-02 |  | 40 | 28.35 | 1.4109 | 0.41094 | 7.5 | 1.5533 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DIW-75131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 330103. | 1995-02-02 |  | 20 | 6.8 | 2.9412 | 1.9412 | 7.5 | 1.76 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DIW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 0380101 | 1995-02-07 | < | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DIW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 400127. | 1995-02-09 |  | 30 | 25.326 | 1.1846 | 0.18455 | 7.5 | 0.6232 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 410159. | 1995-02-10 |  | 20 | 6.8 | 2.9412 | 1.9412 | 7.5 | 1.76 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DIW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 520137. | 1995-02-21 | < | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DIW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 530004. | 1995-02-22 |  | 30 | 25.326 | 1.1846 | 0.18455 | 7.5 | 0.6232 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 0540103 | 1995-02-23 |  | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DIW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 540102. | 1995-02-23 |  | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DIW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 0600133 | 1995-03-01 |  | 30 | 25.326 | 1.1846 | 0.18455 | 7.5 | 0.6232 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 0620035 | 1995-03-03 |  | 30 | 25.326 | 1.1846 | 0.18455 | 7.5 | 0.6232 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 0680095 | 1995-03-09 |  | 10 | 7.472 | 1.3383 | 0.33833 | 7.5 | 0.33707 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25123-75127
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 690039. | 1995-03-10 |  | 30 | 25.326 | 1.1846 | 0.18455 | 7.5 | 0.6232 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 0750025 | 1995-03-16 |  | 30 | 25.326 | 1.1846 | 0.18455 | 7.5 | 0.6232 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 760012. | 1995-03-17 | < | 10 | 7.472 | 1.3383 | 0.33833 | 7.5 | 0.33707 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25123-75127
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 790009. | 1995-03-20 |  | 30 | 25.326 | 1.1846 | 0.18455 | 7.5 | 0.6232 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 0820015 | 1995-03-23 |  | 30 | 25.326 | 1.1846 | 0.18455 | 7.5 | 0.6232 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 890004. | 1995-03-30 |  | 10 | 7.472 | 1.3383 | 0.33833 | 7.5 | 0.33707 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25123-75127
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 0960072 | 1995-04-06 | < | 10 | 3.638 | 2.7488 | 1.7488 | 7.5 | 0.84827 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67127
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 960071. | 1995-04-06 |  | 30 | 25.326 | 1.1846 | 0.18455 | 7.5 | 0.6232 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 1010172 | 1995-04-11 | < | 10 | 3.638 | 2.7488 | 1.7488 | 7.5 | 0.84827 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67127
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 1090089 | 1995-04-19 |  | 30 | 28.35 | 1.0582 | 0.058201 | 7.5 | 0.22 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DIW-75131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 1110110 | 1995-04-21 |  | 30 | 28.35 | 1.0582 | 0.058201 | 7.5 | 0.22 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DIW-75131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 1110068 | 1995-04-21 | < | 10 | 3.638 | 2.7488 | 1.7488 | 7.5 | 0.84827 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67127
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 1160198 | 1995-04-26 |  | 30 | 28.35 | 1.0582 | 0.058201 | 7.5 | 0.22 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DIW-75131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 1160188 | 1995-04-26 | < | 10 | 3.638 | 2.7488 | 1.7488 | 7.5 | 0.84827 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67127
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 1170190 | 1995-04-27 | < | 10 | 3.638 | 2.7488 | 1.7488 | 7.5 | 0.84827 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67127
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 1210180 | 1995-05-01 | < | 10 | 3.638 | 2.7488 | 1.7488 | 7.5 | 0.84827 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67127
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 1250178 | 1995-05-05 | < | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DIW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 1280030 | 1995-05-08 | < | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DIW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 1350122 | 1995-05-15 |  | 30 | 25.326 | 1.1846 | 0.18455 | 7.5 | 0.6232 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 1360073 | 1995-05-16 | < | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DIW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 1390137 | 1995-05-19 | < | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DIW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 1420100 | 1995-05-22 |  | 20 | 25.326 | 0.7897 | -0.2103 | 7.5 | -0.71013 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 1430025 | 1995-05-23 | < | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DIW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 1450070 | 1995-05-25 |  | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DIW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 1520159 | 1995-06-01 |  | 30 | 25.326 | 1.1846 | 0.18455 | 7.5 | 0.6232 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 1570057 | 1995-06-06 |  | 30 | 25.326 | 1.1846 | 0.18455 | 7.5 | 0.6232 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 1580026 | 1995-06-07 | < | 10 | 7.472 | 1.3383 | 0.33833 | 7.5 | 0.33707 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25123-75127
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 1600140 | 1995-06-09 |  | 30 | 25.326 | 1.1846 | 0.18455 | 7.5 | 0.6232 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 1660011 | 1995-06-15 |  | 40 | 25.326 | 1.5794 | 0.57941 | 7.5 | 1.9565 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 1670221 | 1995-06-16 | < | 10 | 7.472 | 1.3383 | 0.33833 | 7.5 | 0.33707 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25123-75127
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 1670298 | 1995-06-16 | < | 10 | 25.326 | 0.39485 | -0.60515 | 7.5 | -2.0435 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 1730206 | 1995-06-22 |  | 70 | 25.326 | 2.764 | 1.764 | 7.5 | 5.9565 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 1780113 | 1995-06-27 | < | 10 | 7.472 | 1.3383 | 0.33833 | 7.5 | 0.33707 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25123-75127
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 1870080 | 1995-07-06 |  | 40 | 25.326 | 1.5794 | 0.57941 | 7.5 | 1.9565 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 1880053 | 1995-07-07 | < | 10 | 3.638 | 2.7488 | 1.7488 | 7.5 | 0.84827 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67127
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 1910200 | 1995-07-10 |  | 10 | 3.638 | 2.7488 | 1.7488 | 7.5 | 0.84827 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67127
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 1940137 | 1995-07-13 |  | 20 | 28.35 | 0.70547 | -0.29453 | 7.5 | -1.1133 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DIW-75131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 1980428 | 1995-07-17 | < | 10 | 3.638 | 2.7488 | 1.7488 | 7.5 | 0.84827 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67127
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 2010097 | 1995-07-20 |  | 20 | 3.638 | 5.4975 | 4.4975 | 7.5 | 2.1816 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67127
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 2050041 | 1995-07-24 |  | 50 | 28.35 | 1.7637 | 0.76367 | 7.5 | 2.8867 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DIW-75131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 2060086 | 1995-07-25 |  | 30 | 3.638 | 8.2463 | 7.2463 | 7.5 | 3.5149 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67127
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 2080146 | 1995-07-27 | < | 10 | 3.638 | 2.7488 | 1.7488 | 7.5 | 0.84827 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67127
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 2140072 | 1995-08-02 |  | 30 | 28.35 | 1.0582 | 0.058201 | 7.5 | 0.22 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DIW-75131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 2190035 | 1995-08-07 |  | 20 | 6.8 | 2.9412 | 1.9412 | 7.5 | 1.76 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DIW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 2210094 | 1995-08-09 |  | 20 | 25.326 | 0.7897 | -0.2103 | 7.5 | -0.71013 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 2230186 | 1995-08-11 | < | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DIW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 2290091 | 1995-08-17 | < | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DIW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 2330239 | 1995-08-21 |  | 30 | 25.326 | 1.1846 | 0.18455 | 7.5 | 0.6232 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 2340122 | 1995-08-22 | < | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DIW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 2360161 | 1995-08-24 |  | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DIW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 2420068 | 1995-08-30 |  | 30 | 25.326 | 1.1846 | 0.18455 | 7.5 | 0.6232 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 2480208 | 1995-09-05 |  | 10 | 6.8 | 1.4706 | 0.47059 | 7.5 | 0.42667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DIW-50123
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 2500254 | 1995-09-07 | < | 10 | 7.472 | 1.3383 | 0.33833 | 7.5 | 0.33707 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25123-75127
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 2500240 | 1995-09-07 |  | 30 | 25.326 | 1.1846 | 0.18455 | 7.5 | 0.6232 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 2510470 | 1995-09-08 |  | 30 | 25.326 | 1.1846 | 0.18455 | 7.5 | 0.6232 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 2560087 | 1995-09-13 |  | 30 | 25.326 | 1.1846 | 0.18455 | 7.5 | 0.6232 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 2580092 | 1995-09-15 | < | 10 | 7.472 | 1.3383 | 0.33833 | 7.5 | 0.33707 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25123-75127
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 2630031 | 1995-09-20 |  | 20 | 25.326 | 0.7897 | -0.2103 | 7.5 | -0.71013 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 2650086 | 1995-09-22 |  | 30 | 25.326 | 1.1846 | 0.18455 | 7.5 | 0.6232 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67131
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 2700050 | 1995-09-27 |  | 20 | 7.472 | 2.6767 | 1.6767 | 7.5 | 1.6704 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25123-75127
MANGANESE,FIL,AA | 1995 | 2720114 | 1995-09-29 |  | 20 | 25.326 | 0.7897 | -0.2103 | 7.5 | -0.71013 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67131
MANGANESE,FIL,AA | 1996 | 2780111 | 1995-10-05 | < | 10 | 3.638 | 2.7488 | 1.7488 | 7.5 | 0.84827 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67127
MANGANESE,FIL,AA | 1996 | 2780112 | 1995-10-05 | < | 10 | 3.638 | 2.7488 | 1.7488 | 7.5 | 0.84827 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67127
MANGANESE,FIL,AA | 1996 | 2860028 | 1995-10-13 |  | 300 | 317.25 | 0.94563 | -0.054374 | 21.1358 | -0.81615 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DIW-75135
MANGANESE,FIL,AA | 1996 | 2900040 | 1995-10-17 | < | 10 | 3.638 | 2.7488 | 1.7488 | 7.5 | 0.84827 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67127
MANGANESE,FIL,AA | 1996 | 2920253 | 1995-10-19 | < | 10 | 3.638 | 2.7488 | 1.7488 | 7.5 | 0.84827 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67127
MANGANESE,FIL,AA | 1996 | 2960110 | 1995-10-23 | < | 10 | 3.638 | 2.7488 | 1.7488 | 7.5 | 0.84827 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67127
MANGANESE,FIL,AA | 1996 | 3000034 | 1995-10-27 |  | 10 | 3.638 | 2.7488 | 1.7488 | 7.5 | 0.84827 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67127
MANGANESE,FIL,AA | 1996 | 3060037 | 1995-11-02 |  | 310 | 317.25 | 0.97715 | -0.022853 | 21.1358 | -0.34302 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DIW-75135
MANGANESE,FIL,AA | 1996 | 3240027 | 1995-11-20 |  | 290 | 283.41 | 1.0233 | 0.023253 | 18.8685 | 0.34926 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67135
MANGANESE,FIL,AA | 1996 | 3240022 | 1995-11-20 |  | 60 | 60.5 | 0.99174 | -0.0082645 | 7.5 | -0.066667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DIW-50133
MANGANESE,FIL,AA | 1996 | 3250052 | 1995-11-21 |  | 60 | 60.5 | 0.99174 | -0.0082645 | 7.5 | -0.066667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DIW-50133
MANGANESE,FIL,AA | 1996 | 3250041 | 1995-11-21 |  | 70 | 60.5 | 1.157 | 0.15702 | 7.5 | 1.2667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DIW-50133
MANGANESE,FIL,AA | 1996 | 3280017 | 1995-11-24 |  | 60 | 60.5 | 0.99174 | -0.0082645 | 7.5 | -0.066667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DIW-50133
MANGANESE,FIL,AA | 1996 | 3340029 | 1995-11-30 |  | 290 | 283.41 | 1.0233 | 0.023253 | 18.8685 | 0.34926 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67135
MANGANESE,FIL,AA | 1996 | 3350035 | 1995-12-01 |  | 60 | 60.5 | 0.99174 | -0.0082645 | 7.5 | -0.066667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DIW-50133
MANGANESE,FIL,AA | 1996 | 3380118 | 1995-12-04 |  | 60 | 60.5 | 0.99174 | -0.0082645 | 7.5 | -0.066667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DIW-50133
MANGANESE,FIL,AA | 1996 | 3410027 | 1995-12-07 |  | 30 | 34.322 | 0.87407 | -0.12593 | 7.5 | -0.57627 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25133-75127
MANGANESE,FIL,AA | 1996 | 3410024 | 1995-12-07 |  | 280 | 283.41 | 0.98797 | -0.012032 | 18.8685 | -0.18072 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67135
MANGANESE,FIL,AA | 1996 | 3480118 | 1995-12-14 |  | 280 | 283.41 | 0.98797 | -0.012032 | 18.8685 | -0.18072 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67135
MANGANESE,FIL,AA | 1996 | 3520051 | 1995-12-18 |  | 280 | 283.41 | 0.98797 | -0.012032 | 18.8685 | -0.18072 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67135
MANGANESE,FIL,AA | 1996 | 0110047 | 1996-01-11 |  | 310 | 317.25 | 0.97715 | -0.022853 | 21.1358 | -0.34302 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DIW-75135
MANGANESE,FIL,AA | 1996 | 0120086 | 1996-01-12 | < | 10 | 3.638 | 2.7488 | 1.7488 | 7.5 | 0.84827 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67127
MANGANESE,FIL,AA | 1996 | 0190020 | 1996-01-19 | < | 10 | 3.638 | 2.7488 | 1.7488 | 7.5 | 0.84827 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67127
MANGANESE,FIL,AA | 1996 | 0230008 | 1996-01-23 | < | 10 | 3.638 | 2.7488 | 1.7488 | 7.5 | 0.84827 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67127
MANGANESE,FIL,AA | 1996 | 0250014 | 1996-01-25 | < | 10 | 3.638 | 2.7488 | 1.7488 | 7.5 | 0.84827 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67127
MANGANESE,FIL,AA | 1996 | 0310067 | 1996-01-31 |  | 330 | 317.25 | 1.0402 | 0.040189 | 21.1358 | 0.60324 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DIW-75135
MANGANESE,FIL,AA | 1996 | 0380049 | 1996-02-07 |  | 290 | 283.41 | 1.0233 | 0.023253 | 18.8685 | 0.34926 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67135
MANGANESE,FIL,AA | 1996 | 0390093 | 1996-02-08 |  | 70 | 60.5 | 1.157 | 0.15702 | 7.5 | 1.2667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DIW-50133
MANGANESE,FIL,AA | 1996 | 0460132 | 1996-02-15 |  | 60 | 60.5 | 0.99174 | -0.0082645 | 7.5 | -0.066667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DIW-50133
MANGANESE,FIL,AA | 1996 | 0510171 | 1996-02-20 |  | 50 | 60.5 | 0.82645 | -0.17355 | 7.5 | -1.4 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DIW-50133
MANGANESE,FIL,AA | 1996 | 0540087 | 1996-02-23 |  | 60 | 60.5 | 0.99174 | -0.0082645 | 7.5 | -0.066667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DIW-50133
MANGANESE,FIL,AA | 1996 | 0590036 | 1996-02-28 |  | 290 | 283.41 | 1.0233 | 0.023253 | 18.8685 | 0.34926 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67135
MANGANESE,FIL,AA | 1996 | 0600135 | 1996-02-29 |  | 60 | 60.5 | 0.99174 | -0.0082645 | 7.5 | -0.066667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DIW-50133
MANGANESE,FIL,AA | 1996 | 0640072 | 1996-03-04 |  | 70 | 60.5 | 1.157 | 0.15702 | 7.5 | 1.2667 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 50DIW-50133
MANGANESE,FIL,AA | 1996 | 0670015 | 1996-03-07 |  | 40 | 34.322 | 1.1654 | 0.16543 | 7.5 | 0.75707 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25133-75127
MANGANESE,FIL,AA | 1996 | 0680106 | 1996-03-08 |  | 290 | 283.41 | 1.0233 | 0.023253 | 18.8685 | 0.34926 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67135
MANGANESE,FIL,AA | 1996 | 0730049 | 1996-03-13 | < | 10 | 4.072 | 2.4558 | 1.4558 | 7.5 | 0.7904 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25DIW-75127
MANGANESE,FIL,AA | 1996 | 0730058 | 1996-03-13 |  | 300 | 283.41 | 1.0585 | 0.058537 | 18.8685 | 0.87924 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67135
MANGANESE,FIL,AA | 1996 | 0750106 | 1996-03-15 |  | 300 | 283.41 | 1.0585 | 0.058537 | 18.8685 | 0.87924 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67135
MANGANESE,FIL,AA | 1996 | 0810020 | 1996-03-21 |  | 300 | 283.41 | 1.0585 | 0.058537 | 18.8685 | 0.87924 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67135
MANGANESE,FIL,AA | 1996 | 0870081 | 1996-03-27 |  | 40 | 34.322 | 1.1654 | 0.16543 | 7.5 | 0.75707 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 25133-75127
MANGANESE,FIL,AA | 1996 | 0890150 | 1996-03-29 |  | 300 | 283.41 | 1.0585 | 0.058537 | 18.8685 | 0.87924 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67135
MANGANESE,FIL,AA | 1996 | 0890140 | 1996-03-29 |  | 300 | 283.41 | 1.0585 | 0.058537 | 18.8685 | 0.87924 | 10 | 0042 |  |  |  | µg/L | 01056 | AA025 | 33DIW-67135