## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 2820140 | 1992-10-08 |  | 56 | 55 | 1.0182 | 0.018182 | 5.415 | 0.18467 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 75DW-25117
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 2950025 | 1992-10-21 |  | 55 | 55 | 1 | 0 | 5.415 | 0 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 75DW-25117
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 3280075 | 1992-11-23 |  | 110 | 110 | 1 | 0 | 8.66 | 0 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 50DW-50117
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 3350372 | 1992-11-30 |  | 110 | 110 | 1 | 0 | 8.66 | 0 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 50DW-50117
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 3440156 | 1992-12-09 |  | 22 | 21.4 | 1.028 | 0.028037 | 3.4326 | 0.17479 | 1 | 1272 |  |  |  | ug/L | 01056 | PLA09 | 67DW-33113
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 3560291 | 1992-12-21 |  | 22 | 21.4 | 1.028 | 0.028037 | 3.4326 | 0.17479 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 67DW-33113
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 140006. | 1993-01-14 |  | 54 | 55 | 0.98182 | -0.018182 | 5.415 | -0.18467 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 75DW-25117
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 270024. | 1993-01-27 |  | 58 | 55 | 1.0545 | 0.054545 | 5.415 | 0.55402 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 75DW-25117
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 480038. | 1993-02-17 |  | 110 | 110 | 1 | 0 | 8.66 | 0 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 50DW-50117
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 610020. | 1993-03-02 |  | 120 | 110 | 1.0909 | 0.090909 | 8.66 | 1.1547 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 50DW-50117
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 760145. | 1993-03-17 |  | 22 | 21.4 | 1.028 | 0.028037 | 3.4326 | 0.17479 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 67DW-33113
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 890017. | 1993-03-30 |  | 18 | 21.4 | 0.84112 | -0.15888 | 3.4326 | -0.9905 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 67DW-33113
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 1030087 | 1993-04-13 |  | 53 | 55 | 0.96364 | -0.036364 | 5.415 | -0.36934 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 75DW-25117
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 1190062 | 1993-04-29 |  | 55 | 55 | 1 | 0 | 5.415 | 0 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 75DW-25117
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 1320104 | 1993-05-12 |  | 110 | 110 | 1 | 0 | 8.66 | 0 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 50DW-50117
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 1470037 | 1993-05-27 |  | 110 | 110 | 1 | 0 | 8.66 | 0 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 50DW-50117
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 1670024 | 1993-06-16 |  | 21 | 21.4 | 0.98131 | -0.018692 | 3.4326 | -0.11653 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 67DW-33113
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 1800459 | 1993-06-29 |  | 21 | 21.4 | 0.98131 | -0.018692 | 3.4326 | -0.11653 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 67DW-33113
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 1960095 | 1993-07-15 |  | 54 | 55 | 0.98182 | -0.018182 | 5.415 | -0.18467 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 75DW-25117
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 2090008 | 1993-07-28 |  | 54 | 55 | 0.98182 | -0.018182 | 5.415 | -0.18467 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 75DW-25117
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 2320088 | 1993-08-20 |  | 110 | 110 | 1 | 0 | 8.66 | 0 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 50DW-50117
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 2450218 | 1993-09-02 |  | 110 | 110 | 1 | 0 | 8.66 | 0 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 50DW-50117
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 2600172 | 1993-09-17 |  | 21 | 21.4 | 0.98131 | -0.018692 | 3.4326 | -0.11653 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 67DW-33113
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1993 | 2730153 | 1993-09-30 |  | 22 | 21.4 | 1.028 | 0.028037 | 3.4326 | 0.17479 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 67DW-33113
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 2940058 | 1993-10-21 |  | 19 | 19.1 | 0.99476 | -0.0052356 | 2.807 | -0.035625 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 33DW-67121
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 3010104 | 1993-10-28 |  | 19 | 19.1 | 0.99476 | -0.0052356 | 2.807 | -0.035625 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 33DW-67121
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 3340018 | 1993-11-30 |  | 22 | 21.4 | 1.028 | 0.028037 | 2.968 | 0.20216 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 3360080 | 1993-12-02 |  | 22 | 21.4 | 1.028 | 0.028037 | 2.968 | 0.20216 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 3540143 | 1993-12-20 |  | 22 | 21.4 | 1.028 | 0.028037 | 2.968 | 0.20216 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 3640001 | 1993-12-30 |  | 23 | 21.4 | 1.0748 | 0.074766 | 2.968 | 0.53908 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 130137. | 1994-01-13 |  | 19 | 19.1 | 0.99476 | -0.0052356 | 2.807 | -0.035625 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 33DW-67121
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 260062. | 1994-01-26 |  | 19 | 19.1 | 0.99476 | -0.0052356 | 2.807 | -0.035625 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 33DW-67121
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 540189. | 1994-02-23 |  | 23 | 21.4 | 1.0748 | 0.074766 | 2.968 | 0.53908 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 610003. | 1994-03-02 |  | 23 | 21.4 | 1.0748 | 0.074766 | 2.968 | 0.53908 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 750032. | 1994-03-16 |  | 22 | 21.4 | 1.028 | 0.028037 | 2.968 | 0.20216 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 800115. | 1994-03-21 |  | 22 | 21.4 | 1.028 | 0.028037 | 2.968 | 0.20216 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 1040063 | 1994-04-14 |  | 19 | 19.1 | 0.99476 | -0.0052356 | 2.807 | -0.035625 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 33DW-67121
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 1160056 | 1994-04-26 |  | 20 | 19.1 | 1.0471 | 0.04712 | 2.807 | 0.32063 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 33DW-67121
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 1380099 | 1994-05-18 |  | 23 | 21.4 | 1.0748 | 0.074766 | 2.968 | 0.53908 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 1470395 | 1994-05-27 |  | 23 | 21.4 | 1.0748 | 0.074766 | 2.968 | 0.53908 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 1660126 | 1994-06-15 |  | 21 | 21.4 | 0.98131 | -0.018692 | 2.968 | -0.13477 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 1780148 | 1994-06-27 |  | 21 | 21.4 | 0.98131 | -0.018692 | 2.968 | -0.13477 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 1930252 | 1994-07-12 |  | 19 | 19.1 | 0.99476 | -0.0052356 | 2.807 | -0.035625 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 33DW-67121
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 2080049 | 1994-07-27 |  | 18 | 19.1 | 0.94241 | -0.057592 | 2.807 | -0.39188 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 33DW-67121
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 2290058 | 1994-08-17 |  | 23 | 21.4 | 1.0748 | 0.074766 | 2.968 | 0.53908 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 2410019 | 1994-08-29 |  | 21 | 21.4 | 0.98131 | -0.018692 | 2.968 | -0.13477 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 2570090 | 1994-09-14 |  | 22 | 21.4 | 1.028 | 0.028037 | 2.968 | 0.20216 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 25DW-75121
MANGANESE,FIL,ICP-OES,LL | 1994 | 2700342 | 1994-09-27 |  | 22 | 21.4 | 1.028 | 0.028037 | 2.968 | 0.20216 | 1 | 1272 |  |  |  | µg/L | 01056 | PLA09 | 25DW-75121