## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 2830045 | 1991-10-10 |  | 280 | 253 | 1.1067 | 0.10672 | 17.996 | 1.5003 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50101-50115
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 2830049 | 1991-10-10 |  | 50 | 21.4 | 2.3364 | 1.3364 | 7.5 | 3.8133 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 67DW-33113
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 2900077 | 1991-10-17 |  | 250 | 253 | 0.98814 | -0.011858 | 17.996 | -0.1667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50101-50115
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 2900043 | 1991-10-17 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 67DW-33113
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 2900044 | 1991-10-17 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 67DW-33113
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 3020021 | 1991-10-29 |  | 280 | 253 | 1.1067 | 0.10672 | 17.996 | 1.5003 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50101-50115
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 3040016 | 1991-10-31 |  | 30 | 21.4 | 1.4019 | 0.40187 | 7.5 | 1.1467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 67DW-33113
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 3100037 | 1991-11-06 |  | 310 | 305 | 1.0164 | 0.016393 | 21.22 | 0.23563 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW-67115
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 3110056 | 1991-11-07 |  | 60 | 54.8 | 1.0949 | 0.094891 | 7.5 | 0.69333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW-75105
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 3160074 | 1991-11-12 |  | 310 | 305 | 1.0164 | 0.016393 | 21.22 | 0.23563 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW-67115
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 3230100 | 1991-11-19 |  | 60 | 54.8 | 1.0949 | 0.094891 | 7.5 | 0.69333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW-75105
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 3230109 | 1991-11-19 |  | 300 | 305 | 0.98361 | -0.016393 | 21.22 | -0.23563 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW-67115
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 3240018 | 1991-11-20 |  | 400 | 54.8 | 7.2993 | 6.2993 | 7.5 | 46.0267 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW-75105
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 3240010 | 1991-11-20 |  | 300 | 305 | 0.98361 | -0.016393 | 21.22 | -0.23563 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW-67115
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 3450005 | 1991-12-11 |  | 220 | 232 | 0.94828 | -0.051724 | 16.694 | -0.71882 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50115-50103
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 3450006 | 1991-12-11 |  | 230 | 232 | 0.99138 | -0.0086207 | 16.694 | -0.1198 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50115-50103
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 3460104 | 1991-12-12 |  | 230 | 232 | 0.99138 | -0.0086207 | 16.694 | -0.1198 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50115-50103
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 3460105 | 1991-12-12 |  | 30 | 25.2 | 1.1905 | 0.19048 | 7.5 | 0.64 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW-50101
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 3470006 | 1991-12-13 |  | 230 | 232 | 0.99138 | -0.0086207 | 16.694 | -0.1198 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50115-50103
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 3470005 | 1991-12-13 |  | 30 | 25.2 | 1.1905 | 0.19048 | 7.5 | 0.64 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW-50101
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 3500213 | 1991-12-16 |  | 30 | 25.2 | 1.1905 | 0.19048 | 7.5 | 0.64 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW-50101
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 60034.0 | 1992-01-06 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 67DW-33113
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 140086. | 1992-01-14 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 67DW-33113
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 160137. | 1992-01-16 |  | 260 | 253 | 1.0277 | 0.027668 | 17.996 | 0.38898 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50101-50115
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 160043. | 1992-01-16 |  | 40 | 21.4 | 1.8692 | 0.86916 | 7.5 | 2.48 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 67DW-33113
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 230001. | 1992-01-23 |  | 230 | 253 | 0.90909 | -0.090909 | 17.996 | -1.2781 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50101-50115
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 290148. | 1992-01-29 |  | 30 | 21.4 | 1.4019 | 0.40187 | 7.5 | 1.1467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 67DW-33113
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 370014. | 1992-02-06 |  | 470 | 305 | 1.541 | 0.54098 | 21.22 | 7.7757 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW-67115
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 410005. | 1992-02-10 |  | 90 | 54.8 | 1.6423 | 0.64234 | 7.5 | 4.6933 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW-75105
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 450175. | 1992-02-14 |  | 300 | 305 | 0.98361 | -0.016393 | 21.22 | -0.23563 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW-67115
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 490016. | 1992-02-18 |  | 60 | 54.8 | 1.0949 | 0.094891 | 7.5 | 0.69333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW-75105
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 490019. | 1992-02-18 |  | 310 | 305 | 1.0164 | 0.016393 | 21.22 | 0.23563 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW-67115
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 560026. | 1992-02-25 |  | 60 | 54.8 | 1.0949 | 0.094891 | 7.5 | 0.69333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW-75105
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 620019. | 1992-03-02 |  | 300 | 305 | 0.98361 | -0.016393 | 21.22 | -0.23563 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW-67115
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 650026. | 1992-03-05 |  | 230 | 232 | 0.99138 | -0.0086207 | 16.694 | -0.1198 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50115-50103
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 660101. | 1992-03-06 |  | 40 | 25.2 | 1.5873 | 0.5873 | 7.5 | 1.9733 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW-50101
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 710029. | 1992-03-11 |  | 230 | 232 | 0.99138 | -0.0086207 | 16.694 | -0.1198 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50115-50103
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 720006. | 1992-03-12 |  | 210 | 232 | 0.90517 | -0.094828 | 16.694 | -1.3178 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50115-50103
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 730015. | 1992-03-13 |  | 210 | 232 | 0.90517 | -0.094828 | 16.694 | -1.3178 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50115-50103
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 770004. | 1992-03-17 |  | 30 | 25.2 | 1.1905 | 0.19048 | 7.5 | 0.64 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW-50101
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 840007. | 1992-03-24 |  | 30 | 25.2 | 1.1905 | 0.19048 | 7.5 | 0.64 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW-50101
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 980016. | 1992-04-07 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 67DW-33113
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 1110277 | 1992-04-20 |  | 250 | 253 | 0.98814 | -0.011858 | 17.996 | -0.1667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50101-50115
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 1110275 | 1992-04-20 |  | 30 | 21.4 | 1.4019 | 0.40187 | 7.5 | 1.1467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 67DW-33113
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 1150237 | 1992-04-24 |  | 250 | 253 | 0.98814 | -0.011858 | 17.996 | -0.1667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50101-50115
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 1190021 | 1992-04-28 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 67DW-33113
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 1220090 | 1992-05-01 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 67DW-33113
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 1250213 | 1992-05-04 |  | 250 | 253 | 0.98814 | -0.011858 | 17.996 | -0.1667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50101-50115
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 1260036 | 1992-05-05 |  | 310 | 305 | 1.0164 | 0.016393 | 21.22 | 0.23563 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW-67115
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 1270105 | 1992-05-06 |  | 60 | 54.8 | 1.0949 | 0.094891 | 7.5 | 0.69333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW-75105
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 1290011 | 1992-05-08 |  | 50 | 54.8 | 0.91241 | -0.087591 | 7.5 | -0.64 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW-75105
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 1320021 | 1992-05-11 |  | 320 | 305 | 1.0492 | 0.04918 | 21.22 | 0.70688 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW-67115
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 1410040 | 1992-05-20 |  | 300 | 305 | 0.98361 | -0.016393 | 21.22 | -0.23563 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW-67115
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 1480087 | 1992-05-27 |  | 310 | 305 | 1.0164 | 0.016393 | 21.22 | 0.23563 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW-67115
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 1500143 | 1992-05-29 |  | 100 | 54.8 | 1.8248 | 0.82482 | 7.5 | 6.0267 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW-75105
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 1520411 | 1992-05-31 |  | 20 | 305 | 0.065574 | -0.93443 | 21.22 | -13.4307 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW-67115
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 1570057 | 1992-06-05 |  | 220 | 232 | 0.94828 | -0.051724 | 16.694 | -0.71882 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50115-50103
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 1610025 | 1992-06-09 |  | 30 | 25.2 | 1.1905 | 0.19048 | 7.5 | 0.64 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW-50101
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 1620002 | 1992-06-10 |  | 230 | 232 | 0.99138 | -0.0086207 | 16.694 | -0.1198 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50115-50103
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 1620004 | 1992-06-10 |  | 40 | 25.2 | 1.5873 | 0.5873 | 7.5 | 1.9733 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW-50101
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 1690027 | 1992-06-17 |  | 240 | 232 | 1.0345 | 0.034483 | 16.694 | 0.47921 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50115-50103
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 1700004 | 1992-06-18 |  | 230 | 232 | 0.99138 | -0.0086207 | 16.694 | -0.1198 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50115-50103
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 1780019 | 1992-06-26 |  | 30 | 25.2 | 1.1905 | 0.19048 | 7.5 | 0.64 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW-50101
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 1910005 | 1992-07-09 |  | 250 | 253 | 0.98814 | -0.011858 | 17.996 | -0.1667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50101-50115
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 1910100 | 1992-07-09 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 67DW-33113
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 1970033 | 1992-07-15 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 67DW-33113
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 2020038 | 1992-07-20 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 67DW-33113
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 2110231 | 1992-07-29 |  | 250 | 253 | 0.98814 | -0.011858 | 17.996 | -0.1667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50101-50115
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 2110229 | 1992-07-29 |  | 260 | 253 | 1.0277 | 0.027668 | 17.996 | 0.38898 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50101-50115
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 2250009 | 1992-08-12 |  | 70 | 54.8 | 1.2774 | 0.27737 | 7.5 | 2.0267 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW-75105
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 2260049 | 1992-08-13 |  | 300 | 305 | 0.98361 | -0.016393 | 21.22 | -0.23563 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW-67115
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 2320273 | 1992-08-19 |  | 60 | 54.8 | 1.0949 | 0.094891 | 7.5 | 0.69333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW-75105
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 2320068 | 1992-08-19 |  | 300 | 305 | 0.98361 | -0.016393 | 21.22 | -0.23563 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW-67115
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 2400146 | 1992-08-27 |  | 300 | 305 | 0.98361 | -0.016393 | 21.22 | -0.23563 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW-67115
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 2440147 | 1992-08-31 |  | 150 | 54.8 | 2.7372 | 1.7372 | 7.5 | 12.6933 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW-75105
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 2450052 | 1992-09-01 |  | 310 | 305 | 1.0164 | 0.016393 | 21.22 | 0.23563 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW-67115
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 2460343 | 1992-09-02 |  | 240 | 232 | 1.0345 | 0.034483 | 16.694 | 0.47921 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50115-50103
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 2520005 | 1992-09-08 |  | 70 | 54.8 | 1.2774 | 0.27737 | 7.5 | 2.0267 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW-75105
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 2540176 | 1992-09-10 |  | 220 | 232 | 0.94828 | -0.051724 | 16.694 | -0.71882 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50115-50103
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 2600007 | 1992-09-16 |  | 220 | 232 | 0.94828 | -0.051724 | 16.694 | -0.71882 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50115-50103
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 2690008 | 1992-09-25 |  | 70 | 54.8 | 1.2774 | 0.27737 | 7.5 | 2.0267 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW-75105
MANGANESE,UNF,AA | 1992 | 2690012 | 1992-09-25 |  | 240 | 232 | 1.0345 | 0.034483 | 16.694 | 0.47921 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50115-50103
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 2800187 | 1992-10-06 |  | 30 | 21.4 | 1.4019 | 0.40187 | 7.5 | 1.1467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 67DW-33113
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 2870232 | 1992-10-13 |  | 30 | 21.4 | 1.4019 | 0.40187 | 7.5 | 1.1467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 67DW-33113
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 2950028 | 1992-10-21 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 67DW-33113
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 3010009 | 1992-10-27 |  | 130 | 124 | 1.0484 | 0.048387 | 9.486 | 0.63251 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50117-50121
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 3010010 | 1992-10-27 |  | 40 | 21.4 | 1.8692 | 0.86916 | 7.5 | 2.48 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 67DW-33113
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 3080143 | 1992-11-03 |  | 10 | 19.1 | 0.52356 | -0.47644 | 7.5 | -1.2133 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW-67121
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 3150014 | 1992-11-10 |  | 60 | 48.8 | 1.2295 | 0.22951 | 7.5 | 1.4933 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW-75113
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 3220024 | 1992-11-17 |  | 30 | 19.1 | 1.5707 | 0.57068 | 7.5 | 1.4533 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW-67121
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 3250269 | 1992-11-20 |  | 30 | 19.1 | 1.5707 | 0.57068 | 7.5 | 1.4533 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW-67121
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 3280076 | 1992-11-23 |  | 50 | 48.8 | 1.0246 | 0.02459 | 7.5 | 0.16 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW-75113
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 3320306 | 1992-11-27 |  | 20 | 19.1 | 1.0471 | 0.04712 | 7.5 | 0.12 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW-67121
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 3370191 | 1992-12-02 |  | 50 | 48.8 | 1.0246 | 0.02459 | 7.5 | 0.16 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW-75113
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 3370200 | 1992-12-02 |  | 60 | 50.8 | 1.1811 | 0.1811 | 7.5 | 1.2267 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50121-50105
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 3440154 | 1992-12-09 |  | 100 | 110 | 0.90909 | -0.090909 | 8.66 | -1.1547 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW-50117
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 3460007 | 1992-12-11 |  | 40 | 50.8 | 0.7874 | -0.2126 | 7.5 | -1.44 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50121-50105
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 3490058 | 1992-12-14 |  | 130 | 110 | 1.1818 | 0.18182 | 8.66 | 2.3095 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW-50117
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 3510007 | 1992-12-16 |  | 120 | 110 | 1.0909 | 0.090909 | 8.66 | 1.1547 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW-50117
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 3530050 | 1992-12-18 |  | 80 | 50.8 | 1.5748 | 0.5748 | 7.5 | 3.8933 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50121-50105
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 3660054 | 1992-12-31 |  | 60 | 50.8 | 1.1811 | 0.1811 | 7.5 | 1.2267 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50121-50105
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 60127.0 | 1993-01-06 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 67DW-33113
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 120060. | 1993-01-12 |  | 130 | 124 | 1.0484 | 0.048387 | 9.486 | 0.63251 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50117-50121
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 190146. | 1993-01-19 |  | 140 | 124 | 1.129 | 0.12903 | 9.486 | 1.6867 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50117-50121
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 200007. | 1993-01-20 |  | 40 | 21.4 | 1.8692 | 0.86916 | 7.5 | 2.48 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 67DW-33113
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 210159. | 1993-01-21 |  | 110 | 124 | 0.8871 | -0.1129 | 9.486 | -1.4759 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50117-50121
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 280168. | 1993-01-28 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 67DW-33113
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 340019. | 1993-02-03 |  | 30 | 21.4 | 1.4019 | 0.40187 | 7.5 | 1.1467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 67DW-33113
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 410024. | 1993-02-10 |  | 60 | 48.8 | 1.2295 | 0.22951 | 7.5 | 1.4933 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW-75113
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 410018. | 1993-02-10 |  | 30 | 19.1 | 1.5707 | 0.57068 | 7.5 | 1.4533 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW-67121
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 410013. | 1993-02-10 |  | 30 | 19.1 | 1.5707 | 0.57068 | 7.5 | 1.4533 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW-67121
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 490012. | 1993-02-18 |  | 50 | 48.8 | 1.0246 | 0.02459 | 7.5 | 0.16 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW-75113
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 500114. | 1993-02-19 |  | 30 | 19.1 | 1.5707 | 0.57068 | 7.5 | 1.4533 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW-67121
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 600228. | 1993-03-01 |  | 50 | 48.8 | 1.0246 | 0.02459 | 7.5 | 0.16 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW-75113
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 620058. | 1993-03-03 |  | 50 | 50.8 | 0.98425 | -0.015748 | 7.5 | -0.10667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50121-50105
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 690127. | 1993-03-10 |  | 110 | 110 | 1 | 0 | 8.66 | 0 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW-50117
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 740147. | 1993-03-15 |  | 60 | 50.8 | 1.1811 | 0.1811 | 7.5 | 1.2267 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50121-50105
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 750190. | 1993-03-16 |  | 110 | 110 | 1 | 0 | 8.66 | 0 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW-50117
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 820076. | 1993-03-23 |  | 60 | 50.8 | 1.1811 | 0.1811 | 7.5 | 1.2267 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50121-50105
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 880025. | 1993-03-29 |  | 120 | 110 | 1.0909 | 0.090909 | 8.66 | 1.1547 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW-50117
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 890012. | 1993-03-30 |  | 60 | 50.8 | 1.1811 | 0.1811 | 7.5 | 1.2267 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50121-50105
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 970031. | 1993-04-07 |  | 120 | 124 | 0.96774 | -0.032258 | 9.486 | -0.42167 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50117-50121
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 990091. | 1993-04-09 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 67DW-33113
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 1030011 | 1993-04-13 |  | 130 | 124 | 1.0484 | 0.048387 | 9.486 | 0.63251 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50117-50121
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 1050072 | 1993-04-15 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 67DW-33113
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 1170051 | 1993-04-27 |  | 130 | 124 | 1.0484 | 0.048387 | 9.486 | 0.63251 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50117-50121
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 1190020 | 1993-04-29 |  | 30 | 21.4 | 1.4019 | 0.40187 | 7.5 | 1.1467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 67DW-33113
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 1230332 | 1993-05-03 |  | 30 | 21.4 | 1.4019 | 0.40187 | 7.5 | 1.1467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 67DW-33113
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 1260157 | 1993-05-06 |  | 30 | 19.1 | 1.5707 | 0.57068 | 7.5 | 1.4533 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW-67121
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 1300389 | 1993-05-10 |  | 60 | 48.8 | 1.2295 | 0.22951 | 7.5 | 1.4933 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW-75113
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 1380040 | 1993-05-18 |  | 60 | 48.8 | 1.2295 | 0.22951 | 7.5 | 1.4933 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW-75113
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 1400161 | 1993-05-20 |  | 20 | 19.1 | 1.0471 | 0.04712 | 7.5 | 0.12 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW-67121
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 1460059 | 1993-05-26 |  | 40 | 48.8 | 0.81967 | -0.18033 | 7.5 | -1.1733 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW-75113
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 1470035 | 1993-05-27 |  | 10 | 19.1 | 0.52356 | -0.47644 | 7.5 | -1.2133 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW-67121
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 1530019 | 1993-06-02 |  | 60 | 50.8 | 1.1811 | 0.1811 | 7.5 | 1.2267 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50121-50105
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 1590079 | 1993-06-08 |  | 130 | 110 | 1.1818 | 0.18182 | 8.66 | 2.3095 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW-50117
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 1620037 | 1993-06-11 |  | 40 | 50.8 | 0.7874 | -0.2126 | 7.5 | -1.44 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50121-50105
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 1650273 | 1993-06-14 |  | 110 | 110 | 1 | 0 | 8.66 | 0 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW-50117
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 1690118 | 1993-06-18 |  | 60 | 50.8 | 1.1811 | 0.1811 | 7.5 | 1.2267 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50121-50105
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 1790019 | 1993-06-28 |  | 110 | 110 | 1 | 0 | 8.66 | 0 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW-50117
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 1810029 | 1993-06-30 |  | 60 | 50.8 | 1.1811 | 0.1811 | 7.5 | 1.2267 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50121-50105
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 1880145 | 1993-07-07 |  | 140 | 124 | 1.129 | 0.12903 | 9.486 | 1.6867 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50117-50121
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 1890024 | 1993-07-08 |  | 30 | 21.4 | 1.4019 | 0.40187 | 7.5 | 1.1467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 67DW-33113
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 1950028 | 1993-07-14 |  | 120 | 124 | 0.96774 | -0.032258 | 9.486 | -0.42167 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50117-50121
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 2010169 | 1993-07-20 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 67DW-33113
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 2010477 | 1993-07-20 |  | 30 | 21.4 | 1.4019 | 0.40187 | 7.5 | 1.1467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 67DW-33113
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 2070510 | 1993-07-26 |  | 120 | 124 | 0.96774 | -0.032258 | 9.486 | -0.42167 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50117-50121
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 2100285 | 1993-07-29 |  | 30 | 21.4 | 1.4019 | 0.40187 | 7.5 | 1.1467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 67DW-33113
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 2210088 | 1993-08-09 |  | 20 | 19.1 | 1.0471 | 0.04712 | 7.5 | 0.12 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW-67121
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 2230119 | 1993-08-11 |  | 50 | 48.8 | 1.0246 | 0.02459 | 7.5 | 0.16 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW-75113
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 2250291 | 1993-08-13 |  | 10 | 19.1 | 0.52356 | -0.47644 | 7.5 | -1.2133 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW-67121
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 2300299 | 1993-08-18 |  | 50 | 48.8 | 1.0246 | 0.02459 | 7.5 | 0.16 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW-75113
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 2380016 | 1993-08-26 |  | 30 | 19.1 | 1.5707 | 0.57068 | 7.5 | 1.4533 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW-67121
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 2440177 | 1993-09-01 |  | 50 | 48.8 | 1.0246 | 0.02459 | 7.5 | 0.16 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW-75113
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 2450534 | 1993-09-02 |  | 20 | 19.1 | 1.0471 | 0.04712 | 7.5 | 0.12 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW-67121
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 2510237 | 1993-09-08 |  | 60 | 50.8 | 1.1811 | 0.1811 | 7.5 | 1.2267 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50121-50105
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 2530568 | 1993-09-10 |  | 60 | 50.8 | 1.1811 | 0.1811 | 7.5 | 1.2267 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50121-50105
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 2530488 | 1993-09-10 |  | 120 | 110 | 1.0909 | 0.090909 | 8.66 | 1.1547 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW-50117
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 2590011 | 1993-09-16 |  | 130 | 110 | 1.1818 | 0.18182 | 8.66 | 2.3095 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW-50117
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 2630232 | 1993-09-20 |  | 60 | 50.8 | 1.1811 | 0.1811 | 7.5 | 1.2267 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50121-50105
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 2700228 | 1993-09-27 |  | 120 | 110 | 1.0909 | 0.090909 | 8.66 | 1.1547 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW-50117
MANGANESE,UNF,AA | 1993 | 2730158 | 1993-09-30 |  | 60 | 50.8 | 1.1811 | 0.1811 | 7.5 | 1.2267 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50121-50105
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 2810130 | 1993-10-08 |  | 20 | 15.8 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.56 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50125-50123
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 2850164 | 1993-10-12 |  | 10 | 21.4 | 0.46729 | -0.53271 | 7.5 | -1.52 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 67DW-33113
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 2880008 | 1993-10-15 | < | 10 | 15.8 | 0.63291 | -0.36709 | 7.5 | -0.77333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50125-50123
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 2950066 | 1993-10-22 |  | 40 | 21.4 | 1.8692 | 0.86916 | 7.5 | 2.48 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 67DW-33113
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 2990080 | 1993-10-26 |  | 30 | 15.8 | 1.8987 | 0.89873 | 7.5 | 1.8933 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50125-50123
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 3120029 | 1993-11-08 |  | 50 | 48.8 | 1.0246 | 0.02459 | 7.5 | 0.16 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW-75113
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 3160149 | 1993-11-12 |  | 10 | 9.11 | 1.0977 | 0.097695 | 7.5 | 0.11867 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW-67123
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 3200009 | 1993-11-16 |  | 50 | 48.8 | 1.0246 | 0.02459 | 7.5 | 0.16 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW-75113
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 3340028 | 1993-11-30 | < | 10 | 9.11 | 1.0977 | 0.097695 | 7.5 | 0.11867 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW-67123
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 3360001 | 1993-12-02 |  | 60 | 48.8 | 1.2295 | 0.22951 | 7.5 | 1.4933 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW-75113
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 3420079 | 1993-12-08 |  | 10 | 9 | 1.1111 | 0.11111 | 7.5 | 0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW-50125
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 3470067 | 1993-12-13 |  | 30 | 21 | 1.4286 | 0.42857 | 7.5 | 1.2 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50123-50121
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 3490106 | 1993-12-15 |  | 20 | 9 | 2.2222 | 1.2222 | 7.5 | 1.4667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW-50125
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 3620028 | 1993-12-28 |  | 40 | 21 | 1.9048 | 0.90476 | 7.5 | 2.5333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50123-50121
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 3640015 | 1993-12-30 |  | 10 | 9 | 1.1111 | 0.11111 | 7.5 | 0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW-50125
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 70064.0 | 1994-01-07 |  | 30 | 21.4 | 1.4019 | 0.40187 | 7.5 | 1.1467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 67DW-33113
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 130190. | 1994-01-13 |  | 20 | 15.8 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.56 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50125-50123
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 240081. | 1994-01-24 |  | 20 | 15.8 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.56 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50125-50123
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 270111. | 1994-01-27 |  | 20 | 15.8 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.56 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50125-50123
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 270087. | 1994-01-27 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 67DW-33113
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 380091. | 1994-02-07 |  | 70 | 48.8 | 1.4344 | 0.43443 | 7.5 | 2.8267 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW-75113
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 410007. | 1994-02-10 | < | 10 | 9.11 | 1.0977 | 0.097695 | 7.5 | 0.11867 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW-67123
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 450250. | 1994-02-14 |  | 60 | 48.8 | 1.2295 | 0.22951 | 7.5 | 1.4933 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW-75113
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 560076. | 1994-02-25 | < | 10 | 9.11 | 1.0977 | 0.097695 | 7.5 | 0.11867 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW-67123
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 600006. | 1994-03-01 |  | 60 | 48.8 | 1.2295 | 0.22951 | 7.5 | 1.4933 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW-75113
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 670006. | 1994-03-08 | < | 10 | 9 | 1.1111 | 0.11111 | 7.5 | 0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW-50125
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 680098. | 1994-03-09 |  | 30 | 21 | 1.4286 | 0.42857 | 7.5 | 1.2 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50123-50121
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 730029. | 1994-03-14 | < | 10 | 9 | 1.1111 | 0.11111 | 7.5 | 0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW-50125
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 840118. | 1994-03-25 |  | 20 | 21 | 0.95238 | -0.047619 | 7.5 | -0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50123-50121
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 880085. | 1994-03-29 | < | 10 | 9 | 1.1111 | 0.11111 | 7.5 | 0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW-50125
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 1010139 | 1994-04-11 |  | 30 | 21.4 | 1.4019 | 0.40187 | 7.5 | 1.1467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 67DW-33113
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 1020149 | 1994-04-12 |  | 20 | 15.8 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.56 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50125-50123
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 1110056 | 1994-04-21 |  | 30 | 21.4 | 1.4019 | 0.40187 | 7.5 | 1.1467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 67DW-33113
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 1150002 | 1994-04-25 |  | 20 | 15.8 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.56 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50125-50123
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 1160124 | 1994-04-26 |  | 20 | 15.8 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.56 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50125-50123
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 1290115 | 1994-05-09 |  | 60 | 48.8 | 1.2295 | 0.22951 | 7.5 | 1.4933 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW-75113
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 1300050 | 1994-05-10 |  | 10 | 9.11 | 1.0977 | 0.097695 | 7.5 | 0.11867 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW-67123
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 1360064 | 1994-05-16 |  | 60 | 48.8 | 1.2295 | 0.22951 | 7.5 | 1.4933 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW-75113
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 1440103 | 1994-05-24 |  | 20 | 9.11 | 2.1954 | 1.1954 | 7.5 | 1.452 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW-67123
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 1460198 | 1994-05-26 |  | 60 | 48.8 | 1.2295 | 0.22951 | 7.5 | 1.4933 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW-75113
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 1570007 | 1994-06-06 |  | 10 | 9 | 1.1111 | 0.11111 | 7.5 | 0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW-50125
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 1600119 | 1994-06-09 |  | 20 | 21 | 0.95238 | -0.047619 | 7.5 | -0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50123-50121
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 1640024 | 1994-06-13 | < | 10 | 9 | 1.1111 | 0.11111 | 7.5 | 0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW-50125
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 1740004 | 1994-06-23 |  | 30 | 21 | 1.4286 | 0.42857 | 7.5 | 1.2 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50123-50121
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 1750177 | 1994-06-24 | < | 10 | 9 | 1.1111 | 0.11111 | 7.5 | 0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW-50125
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 1880042 | 1994-07-07 |  | 20 | 21.4 | 0.93458 | -0.065421 | 7.5 | -0.18667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 67DW-33113
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 1920242 | 1994-07-11 |  | 20 | 15.8 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.56 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50125-50123
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 1930260 | 1994-07-12 |  | 20 | 15.8 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.56 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50125-50123
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 2030117 | 1994-07-22 |  | 30 | 21.4 | 1.4019 | 0.40187 | 7.5 | 1.1467 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 67DW-33113
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 2070249 | 1994-07-26 |  | 20 | 15.8 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.56 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50125-50123
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 2220002 | 1994-08-10 |  | 60 | 48.8 | 1.2295 | 0.22951 | 7.5 | 1.4933 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW-75113
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 2230061 | 1994-08-11 | < | 10 | 9.11 | 1.0977 | 0.097695 | 7.5 | 0.11867 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW-67123
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 2270060 | 1994-08-15 |  | 50 | 48.8 | 1.0246 | 0.02459 | 7.5 | 0.16 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW-75113
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 2360275 | 1994-08-24 |  | 20 | 9.11 | 2.1954 | 1.1954 | 7.5 | 1.452 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DW-67123
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 2380318 | 1994-08-26 |  | 50 | 48.8 | 1.0246 | 0.02459 | 7.5 | 0.16 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DW-75113
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 2490339 | 1994-09-06 | < | 10 | 9 | 1.1111 | 0.11111 | 7.5 | 0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW-50125
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 2510076 | 1994-09-08 |  | 20 | 21 | 0.95238 | -0.047619 | 7.5 | -0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50123-50121
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 2521089 | 1994-09-09 |  | 10 | 9 | 1.1111 | 0.11111 | 7.5 | 0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW-50125
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 2650117 | 1994-09-22 |  | 30 | 21 | 1.4286 | 0.42857 | 7.5 | 1.2 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50123-50121
MANGANESE,UNF,AA | 1994 | 2690188 | 1994-09-26 |  | 10 | 9 | 1.1111 | 0.11111 | 7.5 | 0.13333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50DW-50125
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 2850157 | 1994-10-12 |  | 20 | 15.8 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.56 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50125-50123
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 2900098 | 1994-10-17 |  | 290 | 28.35 | 10.2293 | 9.2293 | 7.5 | 34.8867 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DIW-75131
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 2990018 | 1994-10-26 |  | 30 | 28.35 | 1.0582 | 0.058201 | 7.5 | 0.22 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DIW-75131
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 3010033 | 1994-10-28 |  | 20 | 15.8 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.56 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50125-50123
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 3060026 | 1994-11-02 |  | 30 | 28.35 | 1.0582 | 0.058201 | 7.5 | 0.22 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DIW-75131
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 3110094 | 1994-11-07 |  | 10 | 4.072 | 2.4558 | 1.4558 | 7.5 | 0.7904 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DIW-75127
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 3130030 | 1994-11-09 |  | 30 | 25.326 | 1.1846 | 0.18455 | 7.5 | 0.6232 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DIW-67131
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 3290084 | 1994-11-25 |  | 30 | 25.326 | 1.1846 | 0.18455 | 7.5 | 0.6232 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DIW-67131
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 3340054 | 1994-11-30 | < | 10 | 4.072 | 2.4558 | 1.4558 | 7.5 | 0.7904 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DIW-75127
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 3350029 | 1994-12-01 |  | 30 | 25.326 | 1.1846 | 0.18455 | 7.5 | 0.6232 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DIW-67131
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 3400047 | 1994-12-06 |  | 20 | 15.8 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.56 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50125-50123
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 3420028 | 1994-12-08 |  | 10 | 7.472 | 1.3383 | 0.33833 | 7.5 | 0.33707 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25123-75127
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 3480078 | 1994-12-14 |  | 10 | 7.472 | 1.3383 | 0.33833 | 7.5 | 0.33707 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25123-75127
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 3550062 | 1994-12-21 | < | 10 | 7.472 | 1.3383 | 0.33833 | 7.5 | 0.33707 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25123-75127
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 3570325 | 1994-12-23 |  | 20 | 15.8 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.56 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50125-50123
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 60110.0 | 1995-01-06 |  | 20 | 15.8 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.56 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50125-50123
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 0110010 | 1995-01-11 |  | 30 | 28.35 | 1.0582 | 0.058201 | 7.5 | 0.22 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DIW-75131
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 0120093 | 1995-01-12 |  | 30 | 28.35 | 1.0582 | 0.058201 | 7.5 | 0.22 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DIW-75131
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 0300070 | 1995-01-30 |  | 20 | 15.8 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.56 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50125-50123
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 0330047 | 1995-02-02 |  | 30 | 28.35 | 1.0582 | 0.058201 | 7.5 | 0.22 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DIW-75131
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 340100. | 1995-02-03 |  | 10 | 4.072 | 2.4558 | 1.4558 | 7.5 | 0.7904 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DIW-75127
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 400127. | 1995-02-09 |  | 30 | 25.326 | 1.1846 | 0.18455 | 7.5 | 0.6232 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DIW-67131
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 530004. | 1995-02-22 | < | 10 | 25.326 | 0.39485 | -0.60515 | 7.5 | -2.0435 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DIW-67131
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 0550096 | 1995-02-24 | < | 10 | 4.072 | 2.4558 | 1.4558 | 7.5 | 0.7904 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DIW-75127
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 0600133 | 1995-03-01 |  | 20 | 25.326 | 0.7897 | -0.2103 | 7.5 | -0.71013 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DIW-67131
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 0660123 | 1995-03-07 |  | 20 | 15.8 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.56 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50125-50123
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 0680095 | 1995-03-09 | < | 10 | 7.472 | 1.3383 | 0.33833 | 7.5 | 0.33707 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25123-75127
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 760012. | 1995-03-17 | < | 10 | 7.472 | 1.3383 | 0.33833 | 7.5 | 0.33707 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25123-75127
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 870146. | 1995-03-28 |  | 30 | 15.8 | 1.8987 | 0.89873 | 7.5 | 1.8933 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50125-50123
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 890004. | 1995-03-30 |  | 20 | 7.472 | 2.6767 | 1.6767 | 7.5 | 1.6704 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25123-75127
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 1030001 | 1995-04-13 |  | 20 | 15.8 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.56 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50125-50123
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 1090089 | 1995-04-19 |  | 30 | 28.35 | 1.0582 | 0.058201 | 7.5 | 0.22 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DIW-75131
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 1110110 | 1995-04-21 |  | 30 | 28.35 | 1.0582 | 0.058201 | 7.5 | 0.22 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DIW-75131
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 1160198 | 1995-04-26 |  | 30 | 28.35 | 1.0582 | 0.058201 | 7.5 | 0.22 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DIW-75131
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 1230179 | 1995-05-03 |  | 10 | 15.8 | 0.63291 | -0.36709 | 7.5 | -0.77333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50125-50123
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 1300127 | 1995-05-10 | < | 10 | 4.072 | 2.4558 | 1.4558 | 7.5 | 0.7904 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DIW-75127
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 1350122 | 1995-05-15 |  | 30 | 25.326 | 1.1846 | 0.18455 | 7.5 | 0.6232 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DIW-67131
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 1420100 | 1995-05-22 |  | 30 | 25.326 | 1.1846 | 0.18455 | 7.5 | 0.6232 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DIW-67131
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 1500034 | 1995-05-30 |  | 20 | 4.072 | 4.9116 | 3.9116 | 7.5 | 2.1237 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DIW-75127
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 1520159 | 1995-06-01 | < | 10 | 25.326 | 0.39485 | -0.60515 | 7.5 | -2.0435 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DIW-67131
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 1560209 | 1995-06-05 |  | 40 | 15.8 | 2.5316 | 1.5316 | 7.5 | 3.2267 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50125-50123
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 1580026 | 1995-06-07 |  | 20 | 7.472 | 2.6767 | 1.6767 | 7.5 | 1.6704 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25123-75127
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 1670221 | 1995-06-16 | < | 10 | 7.472 | 1.3383 | 0.33833 | 7.5 | 0.33707 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25123-75127
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 1740281 | 1995-06-23 |  | 20 | 15.8 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.56 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50125-50123
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 1780113 | 1995-06-27 |  | 30 | 7.472 | 4.015 | 3.015 | 7.5 | 3.0037 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25123-75127
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 1910378 | 1995-07-10 | < | 10 | 15.8 | 0.63291 | -0.36709 | 7.5 | -0.77333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50125-50123
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 1940137 | 1995-07-13 |  | 40 | 28.35 | 1.4109 | 0.41094 | 7.5 | 1.5533 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DIW-75131
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 2050041 | 1995-07-24 |  | 40 | 28.35 | 1.4109 | 0.41094 | 7.5 | 1.5533 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DIW-75131
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 2090243 | 1995-07-28 |  | 20 | 15.8 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.56 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50125-50123
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 2140072 | 1995-08-02 |  | 30 | 28.35 | 1.0582 | 0.058201 | 7.5 | 0.22 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DIW-75131
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 2190101 | 1995-08-07 | < | 10 | 4.072 | 2.4558 | 1.4558 | 7.5 | 0.7904 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DIW-75127
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 2210094 | 1995-08-09 |  | 20 | 25.326 | 0.7897 | -0.2103 | 7.5 | -0.71013 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DIW-67131
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 2330239 | 1995-08-21 | < | 10 | 25.326 | 0.39485 | -0.60515 | 7.5 | -2.0435 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DIW-67131
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 2400240 | 1995-08-28 | < | 10 | 4.072 | 2.4558 | 1.4558 | 7.5 | 0.7904 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DIW-75127
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 2420068 | 1995-08-30 |  | 20 | 25.326 | 0.7897 | -0.2103 | 7.5 | -0.71013 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DIW-67131
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 2500254 | 1995-09-07 | < | 10 | 7.472 | 1.3383 | 0.33833 | 7.5 | 0.33707 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25123-75127
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 2580092 | 1995-09-15 | < | 10 | 7.472 | 1.3383 | 0.33833 | 7.5 | 0.33707 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25123-75127
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 2620017 | 1995-09-19 | < | 10 | 15.8 | 0.63291 | -0.36709 | 7.5 | -0.77333 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50125-50123
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 2650089 | 1995-09-22 |  | 20 | 15.8 | 1.2658 | 0.26582 | 7.5 | 0.56 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50125-50123
MANGANESE,UNF,AA | 1995 | 2700050 | 1995-09-27 | < | 10 | 7.472 | 1.3383 | 0.33833 | 7.5 | 0.33707 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25123-75127
MANGANESE,UNF,AA | 1996 | 2790111 | 1995-10-06 |  | 70 | 69.5 | 1.0072 | 0.0071942 | 7.5 | 0.066667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50125-50133
MANGANESE,UNF,AA | 1996 | 2860028 | 1995-10-13 |  | 380 | 317.25 | 1.1978 | 0.19779 | 21.1358 | 2.9689 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DIW-75135
MANGANESE,UNF,AA | 1996 | 3000040 | 1995-10-27 |  | 70 | 69.5 | 1.0072 | 0.0071942 | 7.5 | 0.066667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50125-50133
MANGANESE,UNF,AA | 1996 | 3060037 | 1995-11-02 |  | 310 | 317.25 | 0.97715 | -0.022853 | 21.1358 | -0.34302 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DIW-75135
MANGANESE,UNF,AA | 1996 | 3100066 | 1995-11-06 | < | 10 | 4.072 | 2.4558 | 1.4558 | 7.5 | 0.7904 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DIW-75127
MANGANESE,UNF,AA | 1996 | 3240027 | 1995-11-20 |  | 280 | 283.41 | 0.98797 | -0.012032 | 18.8685 | -0.18072 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DIW-67135
MANGANESE,UNF,AA | 1996 | 3280007 | 1995-11-24 | < | 10 | 4.072 | 2.4558 | 1.4558 | 7.5 | 0.7904 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DIW-75127
MANGANESE,UNF,AA | 1996 | 3340029 | 1995-11-30 |  | 270 | 283.41 | 0.95268 | -0.047317 | 18.8685 | -0.71071 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DIW-67135
MANGANESE,UNF,AA | 1996 | 3410027 | 1995-12-07 |  | 40 | 34.322 | 1.1654 | 0.16543 | 7.5 | 0.75707 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25133-75127
MANGANESE,UNF,AA | 1996 | 3470050 | 1995-12-13 |  | 60 | 69.5 | 0.86331 | -0.13669 | 7.5 | -1.2667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50125-50133
MANGANESE,UNF,AA | 1996 | 0110047 | 1996-01-11 |  | 310 | 317.25 | 0.97715 | -0.022853 | 21.1358 | -0.34302 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DIW-75135
MANGANESE,UNF,AA | 1996 | 0260062 | 1996-01-26 |  | 60 | 69.5 | 0.86331 | -0.13669 | 7.5 | -1.2667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50125-50133
MANGANESE,UNF,AA | 1996 | 0310067 | 1996-01-31 |  | 320 | 317.25 | 1.0087 | 0.0086682 | 21.1358 | 0.13011 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DIW-75135
MANGANESE,UNF,AA | 1996 | 0370050 | 1996-02-06 |  | 10 | 4.072 | 2.4558 | 1.4558 | 7.5 | 0.7904 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DIW-75127
MANGANESE,UNF,AA | 1996 | 0380049 | 1996-02-07 |  | 290 | 283.41 | 1.0233 | 0.023253 | 18.8685 | 0.34926 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DIW-67135
MANGANESE,UNF,AA | 1996 | 0570072 | 1996-02-26 | < | 10 | 4.072 | 2.4558 | 1.4558 | 7.5 | 0.7904 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DIW-75127
MANGANESE,UNF,AA | 1996 | 0590036 | 1996-02-28 |  | 280 | 283.41 | 0.98797 | -0.012032 | 18.8685 | -0.18072 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DIW-67135
MANGANESE,UNF,AA | 1996 | 0670015 | 1996-03-07 |  | 50 | 34.322 | 1.4568 | 0.45679 | 7.5 | 2.0904 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25133-75127
MANGANESE,UNF,AA | 1996 | 0820159 | 1996-03-22 |  | 70 | 69.5 | 1.0072 | 0.0071942 | 7.5 | 0.066667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50125-50133
MANGANESE,UNF,AA | 1996 | 0870081 | 1996-03-27 |  | 50 | 34.322 | 1.4568 | 0.45679 | 7.5 | 2.0904 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25133-75127
MANGANESE,UNF,AA | 1996 | 0960255 | 1996-04-05 |  | 70 | 69.5 | 1.0072 | 0.0071942 | 7.5 | 0.066667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50125-50133
MANGANESE,UNF,AA | 1996 | 1010106 | 1996-04-10 |  | 330 | 317.25 | 1.0402 | 0.040189 | 21.1358 | 0.60324 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DIW-75135
MANGANESE,UNF,AA | 1996 | 1200109 | 1996-04-29 |  | 70 | 69.5 | 1.0072 | 0.0071942 | 7.5 | 0.066667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50125-50133
MANGANESE,UNF,AA | 1996 | 1220158 | 1996-05-01 |  | 320 | 317.25 | 1.0087 | 0.0086682 | 21.1358 | 0.13011 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DIW-75135
MANGANESE,UNF,AA | 1996 | 1240109 | 1996-05-03 | < | 10 | 4.072 | 2.4558 | 1.4558 | 7.5 | 0.7904 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DIW-75127
MANGANESE,UNF,AA | 1996 | 1290142 | 1996-05-08 |  | 270 | 283.41 | 0.95268 | -0.047317 | 18.8685 | -0.71071 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DIW-67135
MANGANESE,UNF,AA | 1996 | 1450121 | 1996-05-24 | < | 10 | 4.072 | 2.4558 | 1.4558 | 7.5 | 0.7904 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DIW-75127
MANGANESE,UNF,AA | 1996 | 1500173 | 1996-05-29 |  | 260 | 283.41 | 0.9174 | -0.082601 | 18.8685 | -1.2407 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DIW-67135
MANGANESE,UNF,AA | 1996 | 1570050 | 1996-06-05 |  | 30 | 34.322 | 0.87407 | -0.12593 | 7.5 | -0.57627 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25133-75127
MANGANESE,UNF,AA | 1996 | 1700057 | 1996-06-18 |  | 60 | 69.5 | 0.86331 | -0.13669 | 7.5 | -1.2667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50125-50133
MANGANESE,UNF,AA | 1996 | 1760046 | 1996-06-24 |  | 60 | 69.5 | 0.86331 | -0.13669 | 7.5 | -1.2667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50125-50133
MANGANESE,UNF,AA | 1996 | 1780076 | 1996-06-26 |  | 30 | 34.322 | 0.87407 | -0.12593 | 7.5 | -0.57627 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25133-75127
MANGANESE,UNF,AA | 1996 | 1930043 | 1996-07-11 |  | 70 | 69.5 | 1.0072 | 0.0071942 | 7.5 | 0.066667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50125-50133
MANGANESE,UNF,AA | 1996 | 1940068 | 1996-07-12 |  | 300 | 317.25 | 0.94563 | -0.054374 | 21.1358 | -0.81615 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DIW-75135
MANGANESE,UNF,AA | 1996 | 2080135 | 1996-07-26 |  | 70 | 69.5 | 1.0072 | 0.0071942 | 7.5 | 0.066667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50125-50133
MANGANESE,UNF,AA | 1996 | 2150179 | 1996-08-02 |  | 310 | 317.25 | 0.97715 | -0.022853 | 21.1358 | -0.34302 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DIW-75135
MANGANESE,UNF,AA | 1996 | 2180016 | 1996-08-05 |  | 10 | 4.072 | 2.4558 | 1.4558 | 7.5 | 0.7904 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DIW-75127
MANGANESE,UNF,AA | 1996 | 2220024 | 1996-08-09 |  | 270 | 283.41 | 0.95268 | -0.047317 | 18.8685 | -0.71071 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DIW-67135
MANGANESE,UNF,AA | 1996 | 2420060 | 1996-08-29 | < | 10 | 4.072 | 2.4558 | 1.4558 | 7.5 | 0.7904 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25DIW-75127
MANGANESE,UNF,AA | 1996 | 2430063 | 1996-08-30 |  | 270 | 283.41 | 0.95268 | -0.047317 | 18.8685 | -0.71071 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 33DIW-67135
MANGANESE,UNF,AA | 1996 | 2570515 | 1996-09-13 |  | 40 | 34.322 | 1.1654 | 0.16543 | 7.5 | 0.75707 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 25133-75127
MANGANESE,UNF,AA | 1996 | 2570456 | 1996-09-13 |  | 70 | 69.5 | 1.0072 | 0.0071942 | 7.5 | 0.066667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50125-50133
MANGANESE,UNF,AA | 1996 | 2710038 | 1996-09-27 |  | 60 | 69.5 | 0.86331 | -0.13669 | 7.5 | -1.2667 | 10 | 0041 |  |  |  | µg/L | 01055 | AA060 | 50125-50133