## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 2830048 | 1991-10-10 |  | 25 | 27.4 | 0.91241 | -0.087591 | 4.4904 | -0.53447 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 2830043 | 1991-10-10 |  | 26 | 27.4 | 0.94891 | -0.051095 | 4.4904 | -0.31178 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 2890031 | 1991-10-16 |  | 28 | 27.4 | 1.0219 | 0.021898 | 4.4904 | 0.13362 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 2900041 | 1991-10-17 |  | 29 | 27.4 | 1.0584 | 0.058394 | 4.4904 | 0.35632 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 2950116 | 1991-10-22 |  | 23 | 27.4 | 0.83942 | -0.16058 | 4.4904 | -0.97987 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 2970049 | 1991-10-24 |  | 24 | 27.4 | 0.87591 | -0.12409 | 4.4904 | -0.75717 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 2980007 | 1991-10-25 |  | 23 | 27.4 | 0.83942 | -0.16058 | 4.4904 | -0.97987 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 3030005 | 1991-10-30 |  | 23 | 27.4 | 0.83942 | -0.16058 | 4.4904 | -0.97987 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 3100038 | 1991-11-06 |  | 28 | 23 | 1.2174 | 0.21739 | 4.288 | 1.166 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50115
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 3110055 | 1991-11-07 |  | 24 | 23 | 1.0435 | 0.043478 | 4.288 | 0.23321 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50115
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 3160021 | 1991-11-12 |  | 22 | 23 | 0.95652 | -0.043478 | 4.288 | -0.23321 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50115
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 3220032 | 1991-11-18 |  | 23 | 23 | 1 | 0 | 4.288 | 0 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50115
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 3240009 | 1991-11-20 |  | 23 | 23 | 1 | 0 | 4.288 | 0 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50115
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 3240012 | 1991-11-20 |  | 23 | 23 | 1 | 0 | 4.288 | 0 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50115
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 3290322 | 1991-11-25 |  | 22 | 23 | 0.95652 | -0.043478 | 4.288 | -0.23321 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50115
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 3290323 | 1991-11-25 |  | 23 | 23 | 1 | 0 | 4.288 | 0 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50115
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 3390006 | 1991-12-05 |  | 22 | 24.5 | 0.89796 | -0.10204 | 4.357 | -0.57379 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 3390005 | 1991-12-05 |  | 22 | 24.5 | 0.89796 | -0.10204 | 4.357 | -0.57379 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 3510088 | 1991-12-17 |  | 23 | 24.5 | 0.93878 | -0.061224 | 4.357 | -0.34427 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 3510087 | 1991-12-17 |  | 22 | 24.5 | 0.89796 | -0.10204 | 4.357 | -0.57379 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 3530152 | 1991-12-19 |  | 23 | 24.5 | 0.93878 | -0.061224 | 4.357 | -0.34427 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 3530150 | 1991-12-19 |  | 23 | 24.5 | 0.93878 | -0.061224 | 4.357 | -0.34427 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 60007.0 | 1992-01-06 |  | 24 | 24.5 | 0.97959 | -0.020408 | 4.357 | -0.11476 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 60006.0 | 1992-01-06 |  | 24 | 24.5 | 0.97959 | -0.020408 | 4.357 | -0.11476 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 80037.0 | 1992-01-08 |  | 26 | 27.4 | 0.94891 | -0.051095 | 4.4904 | -0.31178 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 140047. | 1992-01-14 |  | 30 | 27.4 | 1.0949 | 0.094891 | 4.4904 | 0.57901 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 160042. | 1992-01-16 |  | 29 | 27.4 | 1.0584 | 0.058394 | 4.4904 | 0.35632 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 210001. | 1992-01-21 |  | 29 | 27.4 | 1.0584 | 0.058394 | 4.4904 | 0.35632 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 210002. | 1992-01-21 |  | 29 | 27.4 | 1.0584 | 0.058394 | 4.4904 | 0.35632 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 270010. | 1992-01-27 |  | 26 | 27.4 | 0.94891 | -0.051095 | 4.4904 | -0.31178 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 290147. | 1992-01-29 |  | 26 | 27.4 | 0.94891 | -0.051095 | 4.4904 | -0.31178 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 350004. | 1992-02-04 |  | 40 | 27.4 | 1.4599 | 0.45985 | 4.4904 | 2.806 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 370012. | 1992-02-06 |  | 49 | 47.8 | 1.0251 | 0.025105 | 5.4288 | 0.22104 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50101-50115
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 410013. | 1992-02-10 |  | 25 | 23 | 1.087 | 0.086957 | 4.288 | 0.46642 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50115
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 410007. | 1992-02-10 |  | 25 | 23 | 1.087 | 0.086957 | 4.288 | 0.46642 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50115
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 430020. | 1992-02-12 |  | 24 | 23 | 1.0435 | 0.043478 | 4.288 | 0.23321 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50115
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 450124. | 1992-02-14 |  | 23 | 23 | 1 | 0 | 4.288 | 0 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50115
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 490107. | 1992-02-18 |  | 23 | 23 | 1 | 0 | 4.288 | 0 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50115
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 520160. | 1992-02-21 |  | 23 | 23 | 1 | 0 | 4.288 | 0 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50115
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 620020. | 1992-03-02 |  | 23 | 23 | 1 | 0 | 4.288 | 0 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50115
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 760006. | 1992-03-16 |  | 26 | 24.5 | 1.0612 | 0.061224 | 4.357 | 0.34427 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 780003. | 1992-03-18 |  | 25 | 24.5 | 1.0204 | 0.020408 | 4.357 | 0.11476 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 790004. | 1992-03-19 |  | 25 | 24.5 | 1.0204 | 0.020408 | 4.357 | 0.11476 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 840006. | 1992-03-24 |  | 25 | 24.5 | 1.0204 | 0.020408 | 4.357 | 0.11476 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 860095. | 1992-03-26 |  | 25 | 24.5 | 1.0204 | 0.020408 | 4.357 | 0.11476 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 900011. | 1992-03-30 |  | 24 | 24.5 | 0.97959 | -0.020408 | 4.357 | -0.11476 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 930002. | 1992-04-02 |  | 26 | 24.5 | 1.0612 | 0.061224 | 4.357 | 0.34427 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 980080. | 1992-04-07 |  | 31 | 27.4 | 1.1314 | 0.13139 | 4.4904 | 0.80171 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 980079. | 1992-04-07 |  | 31 | 27.4 | 1.1314 | 0.13139 | 4.4904 | 0.80171 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 1140009 | 1992-04-23 |  | 27 | 27.4 | 0.9854 | -0.014599 | 4.4904 | -0.089079 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 1150238 | 1992-04-24 |  | 27 | 27.4 | 0.9854 | -0.014599 | 4.4904 | -0.089079 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 1190012 | 1992-04-28 |  | 29 | 27.4 | 1.0584 | 0.058394 | 4.4904 | 0.35632 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 1190011 | 1992-04-28 |  | 28 | 27.4 | 1.0219 | 0.021898 | 4.4904 | 0.13362 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 1200266 | 1992-04-29 |  | 28 | 27.4 | 1.0219 | 0.021898 | 4.4904 | 0.13362 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 1200265 | 1992-04-29 |  | 25 | 27.4 | 0.91241 | -0.087591 | 4.4904 | -0.53447 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 1260034 | 1992-05-05 |  | 24 | 23 | 1.0435 | 0.043478 | 4.288 | 0.23321 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50115
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 1270108 | 1992-05-06 |  | 24 | 23 | 1.0435 | 0.043478 | 4.288 | 0.23321 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50115
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 1330028 | 1992-05-12 |  | 25 | 23 | 1.087 | 0.086957 | 4.288 | 0.46642 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50115
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 1400051 | 1992-05-19 |  | 20 | 23 | 0.86957 | -0.13043 | 4.288 | -0.69963 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50115
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 1410042 | 1992-05-20 |  | 21 | 23 | 0.91304 | -0.086957 | 4.288 | -0.46642 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50115
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 1420183 | 1992-05-21 |  | 23 | 23 | 1 | 0 | 4.288 | 0 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50115
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 1470299 | 1992-05-26 |  | 21 | 23 | 0.91304 | -0.086957 | 4.288 | -0.46642 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50115
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 1490187 | 1992-05-28 |  | 21 | 23 | 0.91304 | -0.086957 | 4.288 | -0.46642 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50115
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 1630008 | 1992-06-11 |  | 29 | 24.5 | 1.1837 | 0.18367 | 4.357 | 1.0328 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 1640070 | 1992-06-12 |  | 28 | 24.5 | 1.1429 | 0.14286 | 4.357 | 0.80331 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 1690026 | 1992-06-17 |  | 20 | 24.5 | 0.81633 | -0.18367 | 4.357 | -1.0328 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 1760099 | 1992-06-24 |  | 24 | 24.5 | 0.97959 | -0.020408 | 4.357 | -0.11476 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 1780017 | 1992-06-26 |  | 25 | 24.5 | 1.0204 | 0.020408 | 4.357 | 0.11476 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 1780018 | 1992-06-26 |  | 24 | 24.5 | 0.97959 | -0.020408 | 4.357 | -0.11476 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 1830034 | 1992-07-01 |  | 24 | 24.5 | 0.97959 | -0.020408 | 4.357 | -0.11476 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 1840020 | 1992-07-02 |  | 22 | 24.5 | 0.89796 | -0.10204 | 4.357 | -0.57379 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 1890135 | 1992-07-07 |  | 25 | 27.4 | 0.91241 | -0.087591 | 4.4904 | -0.53447 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 1970032 | 1992-07-15 |  | 27 | 27.4 | 0.9854 | -0.014599 | 4.4904 | -0.089079 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 2030026 | 1992-07-21 |  | 26 | 27.4 | 0.94891 | -0.051095 | 4.4904 | -0.31178 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 2030027 | 1992-07-21 |  | 27 | 27.4 | 0.9854 | -0.014599 | 4.4904 | -0.089079 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 2060040 | 1992-07-24 |  | 26 | 27.4 | 0.94891 | -0.051095 | 4.4904 | -0.31178 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 2100197 | 1992-07-28 |  | 26 | 27.4 | 0.94891 | -0.051095 | 4.4904 | -0.31178 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 2110232 | 1992-07-29 |  | 28 | 27.4 | 1.0219 | 0.021898 | 4.4904 | 0.13362 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 2170013 | 1992-08-04 |  | 26 | 27.4 | 0.94891 | -0.051095 | 4.4904 | -0.31178 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 2170185 | 1992-08-04 |  | 22 | 23 | 0.95652 | -0.043478 | 4.288 | -0.23321 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50115
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 2230411 | 1992-08-10 |  | 22 | 23 | 0.95652 | -0.043478 | 4.288 | -0.23321 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50115
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 2250010 | 1992-08-12 |  | 22 | 23 | 0.95652 | -0.043478 | 4.288 | -0.23321 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50115
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 2260048 | 1992-08-13 |  | 22 | 23 | 0.95652 | -0.043478 | 4.288 | -0.23321 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50115
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 2320069 | 1992-08-19 |  | 25 | 23 | 1.087 | 0.086957 | 4.288 | 0.46642 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50115
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 2380168 | 1992-08-25 |  | 24 | 23 | 1.0435 | 0.043478 | 4.288 | 0.23321 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50115
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 2380169 | 1992-08-25 |  | 25 | 23 | 1.087 | 0.086957 | 4.288 | 0.46642 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50115
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 2400149 | 1992-08-27 |  | 24 | 23 | 1.0435 | 0.043478 | 4.288 | 0.23321 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50115
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 2520006 | 1992-09-08 |  | 25 | 24.5 | 1.0204 | 0.020408 | 4.357 | 0.11476 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 2540174 | 1992-09-10 |  | 27 | 24.5 | 1.102 | 0.10204 | 4.357 | 0.57379 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 2600005 | 1992-09-16 |  | 24 | 24.5 | 0.97959 | -0.020408 | 4.357 | -0.11476 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 2620028 | 1992-09-18 |  | 24 | 24.5 | 0.97959 | -0.020408 | 4.357 | -0.11476 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 2660002 | 1992-09-22 |  | 24 | 24.5 | 0.97959 | -0.020408 | 4.357 | -0.11476 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 2690003 | 1992-09-25 |  | 25 | 24.5 | 1.0204 | 0.020408 | 4.357 | 0.11476 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1992 | 2740131 | 1992-09-30 |  | 25 | 24.5 | 1.0204 | 0.020408 | 4.357 | 0.11476 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67103
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 2820141 | 1992-10-08 |  | 15 | 16.9 | 0.88757 | -0.11243 | 3.2243 | -0.58928 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 2890005 | 1992-10-15 |  | 16 | 16.9 | 0.94675 | -0.053254 | 3.2243 | -0.27913 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 2930179 | 1992-10-19 |  | 16 | 16.9 | 0.94675 | -0.053254 | 3.2243 | -0.27913 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 2930134 | 1992-10-19 |  | 16 | 16.9 | 0.94675 | -0.053254 | 3.2243 | -0.27913 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 2960019 | 1992-10-22 |  | 16 | 16.9 | 0.94675 | -0.053254 | 3.2243 | -0.27913 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 3000065 | 1992-10-26 |  | 16 | 16.9 | 0.94675 | -0.053254 | 3.2243 | -0.27913 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 3020016 | 1992-10-28 |  | 16 | 16.9 | 0.94675 | -0.053254 | 3.2243 | -0.27913 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 3030010 | 1992-10-29 |  | 16 | 16.9 | 0.94675 | -0.053254 | 3.2243 | -0.27913 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 3140133 | 1992-11-09 |  | 7 | 6 | 1.1667 | 0.16667 | 2.712 | 0.36873 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 3150013 | 1992-11-10 |  | 7 | 6 | 1.1667 | 0.16667 | 2.712 | 0.36873 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 3220021 | 1992-11-17 |  | 7 | 6 | 1.1667 | 0.16667 | 2.712 | 0.36873 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 3230085 | 1992-11-18 |  | 5 | 6 | 0.83333 | -0.16667 | 2.712 | -0.36873 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 3240168 | 1992-11-19 |  | 5 | 6 | 0.83333 | -0.16667 | 2.712 | -0.36873 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 3250268 | 1992-11-20 |  | 5 | 6 | 0.83333 | -0.16667 | 2.712 | -0.36873 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 3300132 | 1992-11-25 |  | 5 | 6 | 0.83333 | -0.16667 | 2.712 | -0.36873 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 3350371 | 1992-11-30 |  | 5 | 6 | 0.83333 | -0.16667 | 2.712 | -0.36873 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 3380230 | 1992-12-03 |  | 12 | 15.1 | 0.7947 | -0.2053 | 3.1397 | -0.98736 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 3430020 | 1992-12-08 |  | 14 | 15.1 | 0.92715 | -0.072848 | 3.1397 | -0.35035 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 3440213 | 1992-12-09 |  | 14 | 15.1 | 0.92715 | -0.072848 | 3.1397 | -0.35035 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 3500006 | 1992-12-15 |  | 13 | 15.1 | 0.86093 | -0.13907 | 3.1397 | -0.66885 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 3530052 | 1992-12-18 |  | 15 | 15.1 | 0.99338 | -0.0066225 | 3.1397 | -0.03185 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 3580006 | 1992-12-23 |  | 14 | 15.1 | 0.92715 | -0.072848 | 3.1397 | -0.35035 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 3640005 | 1992-12-29 |  | 15 | 15.1 | 0.99338 | -0.0066225 | 3.1397 | -0.03185 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 40005.0 | 1993-01-04 |  | 14 | 15.1 | 0.92715 | -0.072848 | 3.1397 | -0.35035 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 60008.0 | 1993-01-06 |  | 18 | 16.9 | 1.0651 | 0.065089 | 3.2243 | 0.34116 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 110025. | 1993-01-11 |  | 17 | 16.9 | 1.0059 | 0.0059172 | 3.2243 | 0.031014 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 120007. | 1993-01-12 |  | 17 | 16.9 | 1.0059 | 0.0059172 | 3.2243 | 0.031014 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 150007. | 1993-01-15 |  | 17 | 16.9 | 1.0059 | 0.0059172 | 3.2243 | 0.031014 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 210161. | 1993-01-21 |  | 16 | 16.9 | 0.94675 | -0.053254 | 3.2243 | -0.27913 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 210006. | 1993-01-21 |  | 17 | 16.9 | 1.0059 | 0.0059172 | 3.2243 | 0.031014 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 290125. | 1993-01-29 |  | 18 | 16.9 | 1.0651 | 0.065089 | 3.2243 | 0.34116 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 390020. | 1993-02-08 |  | 6 | 6 | 1 | 0 | 2.712 | 0 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 410025. | 1993-02-10 |  | 6 | 6 | 1 | 0 | 2.712 | 0 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 430070. | 1993-02-12 |  | 6 | 6 | 1 | 0 | 2.712 | 0 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 470009. | 1993-02-16 |  | 7 | 6 | 1.1667 | 0.16667 | 2.712 | 0.36873 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 490087. | 1993-02-18 |  | 7 | 6 | 1.1667 | 0.16667 | 2.712 | 0.36873 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 530108. | 1993-02-22 |  | 7 | 6 | 1.1667 | 0.16667 | 2.712 | 0.36873 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 550005. | 1993-02-24 |  | 7 | 6 | 1.1667 | 0.16667 | 2.712 | 0.36873 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 570040. | 1993-02-26 |  | 7 | 6 | 1.1667 | 0.16667 | 2.712 | 0.36873 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 690015. | 1993-03-10 |  | 14 | 15.1 | 0.92715 | -0.072848 | 3.1397 | -0.35035 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 740175. | 1993-03-15 |  | 15 | 15.1 | 0.99338 | -0.0066225 | 3.1397 | -0.03185 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 750187. | 1993-03-16 |  | 14 | 15.1 | 0.92715 | -0.072848 | 3.1397 | -0.35035 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 780022. | 1993-03-19 |  | 14 | 15.1 | 0.92715 | -0.072848 | 3.1397 | -0.35035 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 820069. | 1993-03-23 |  | 14 | 15.1 | 0.92715 | -0.072848 | 3.1397 | -0.35035 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 850006. | 1993-03-26 |  | 14 | 15.1 | 0.92715 | -0.072848 | 3.1397 | -0.35035 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 900260. | 1993-03-31 |  | 13 | 15.1 | 0.86093 | -0.13907 | 3.1397 | -0.66885 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 950129. | 1993-04-05 |  | 17 | 15.1 | 1.1258 | 0.12583 | 3.1397 | 0.60515 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 960004. | 1993-04-06 |  | 20 | 16.9 | 1.1834 | 0.18343 | 3.2243 | 0.96145 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 970030. | 1993-04-07 |  | 18 | 16.9 | 1.0651 | 0.065089 | 3.2243 | 0.34116 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 1020069 | 1993-04-12 |  | 21 | 16.9 | 1.2426 | 0.2426 | 3.2243 | 1.2716 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 1040057 | 1993-04-14 |  | 18 | 16.9 | 1.0651 | 0.065089 | 3.2243 | 0.34116 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 1090310 | 1993-04-19 |  | 20 | 16.9 | 1.1834 | 0.18343 | 3.2243 | 0.96145 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 1130330 | 1993-04-23 |  | 20 | 16.9 | 1.1834 | 0.18343 | 3.2243 | 0.96145 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 1190175 | 1993-04-29 |  | 14 | 16.9 | 0.8284 | -0.1716 | 3.2243 | -0.89942 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 1230034 | 1993-05-03 |  | 16 | 16.9 | 0.94675 | -0.053254 | 3.2243 | -0.27913 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 1240052 | 1993-05-04 |  | 5 | 6 | 0.83333 | -0.16667 | 2.712 | -0.36873 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 1260376 | 1993-05-06 |  | 6 | 6 | 1 | 0 | 2.712 | 0 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 1300055 | 1993-05-10 |  | 5 | 6 | 0.83333 | -0.16667 | 2.712 | -0.36873 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 1370131 | 1993-05-17 |  | 5 | 6 | 0.83333 | -0.16667 | 2.712 | -0.36873 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 1410011 | 1993-05-21 |  | 7 | 6 | 1.1667 | 0.16667 | 2.712 | 0.36873 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 1440303 | 1993-05-24 |  | 7 | 6 | 1.1667 | 0.16667 | 2.712 | 0.36873 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 1470151 | 1993-05-27 |  | 7 | 6 | 1.1667 | 0.16667 | 2.712 | 0.36873 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 1480158 | 1993-05-28 |  | 6 | 6 | 1 | 0 | 2.712 | 0 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 1550326 | 1993-06-04 |  | 16 | 15.1 | 1.0596 | 0.059603 | 3.1397 | 0.28665 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 1590028 | 1993-06-08 |  | 14 | 15.1 | 0.92715 | -0.072848 | 3.1397 | -0.35035 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 1600109 | 1993-06-09 |  | 14 | 15.1 | 0.92715 | -0.072848 | 3.1397 | -0.35035 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 1650277 | 1993-06-14 |  | 15 | 15.1 | 0.99338 | -0.0066225 | 3.1397 | -0.03185 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 1670001 | 1993-06-16 |  | 27 | 28.5 | 0.94737 | -0.052632 | 3.7695 | -0.39793 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25117-75113
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 1690100 | 1993-06-18 |  | 14 | 15.1 | 0.92715 | -0.072848 | 3.1397 | -0.35035 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 1730189 | 1993-06-22 |  | 16 | 15.1 | 1.0596 | 0.059603 | 3.1397 | 0.28665 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 1750300 | 1993-06-24 |  | 14 | 15.1 | 0.92715 | -0.072848 | 3.1397 | -0.35035 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 1870317 | 1993-07-06 |  | 16 | 16.9 | 0.94675 | -0.053254 | 3.2243 | -0.27913 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 1870217 | 1993-07-06 |  | 15 | 15.1 | 0.99338 | -0.0066225 | 3.1397 | -0.03185 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 1930190 | 1993-07-12 |  | 17 | 16.9 | 1.0059 | 0.0059172 | 3.2243 | 0.031014 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 1950014 | 1993-07-14 |  | 18 | 16.9 | 1.0651 | 0.065089 | 3.2243 | 0.34116 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 1970191 | 1993-07-16 |  | 17 | 16.9 | 1.0059 | 0.0059172 | 3.2243 | 0.031014 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 2030145 | 1993-07-22 |  | 17 | 16.9 | 1.0059 | 0.0059172 | 3.2243 | 0.031014 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 2030010 | 1993-07-22 |  | 17 | 16.9 | 1.0059 | 0.0059172 | 3.2243 | 0.031014 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 2140148 | 1993-08-02 |  | 16 | 16.9 | 0.94675 | -0.053254 | 3.2243 | -0.27913 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 2150011 | 1993-08-03 |  | 16 | 16.9 | 0.94675 | -0.053254 | 3.2243 | -0.27913 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 2170091 | 1993-08-05 |  | 5 | 6 | 0.83333 | -0.16667 | 2.712 | -0.36873 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 2220138 | 1993-08-10 |  | 5 | 6 | 0.83333 | -0.16667 | 2.712 | -0.36873 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 2220161 | 1993-08-10 |  | 4 | 6 | 0.66667 | -0.33333 | 2.712 | -0.73746 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 2250107 | 1993-08-13 |  | 5 | 6 | 0.83333 | -0.16667 | 2.712 | -0.36873 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 2360190 | 1993-08-24 |  | 2 | 6 | 0.33333 | -0.66667 | 2.712 | -1.4749 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 2380124 | 1993-08-26 |  | 3 | 6 | 0.5 | -0.5 | 2.712 | -1.1062 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 2420443 | 1993-08-30 |  | 3 | 6 | 0.5 | -0.5 | 2.712 | -1.1062 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 2460152 | 1993-09-03 |  | 7 | 6 | 1.1667 | 0.16667 | 2.712 | 0.36873 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 2510500 | 1993-09-08 |  | 10 | 15.1 | 0.66225 | -0.33775 | 3.1397 | -1.6244 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 2570022 | 1993-09-14 |  | 14 | 15.1 | 0.92715 | -0.072848 | 3.1397 | -0.35035 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 2590003 | 1993-09-16 |  | 14 | 15.1 | 0.92715 | -0.072848 | 3.1397 | -0.35035 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 2640067 | 1993-09-21 |  | 15 | 15.1 | 0.99338 | -0.0066225 | 3.1397 | -0.03185 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 2660046 | 1993-09-23 |  | 15 | 15.1 | 0.99338 | -0.0066225 | 3.1397 | -0.03185 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 2780060 | 1993-10-05 |  | 8 | 9 | 0.88889 | -0.11111 | 2.374 | -0.42123 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1993 | 2780009 | 1993-10-05 |  | 13 | 15.1 | 0.86093 | -0.13907 | 3.1397 | -0.66885 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67105
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 2800062 | 1993-10-07 |  | 8 | 9 | 0.88889 | -0.11111 | 2.374 | -0.42123 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 2870018 | 1993-10-14 |  | 8 | 9 | 0.88889 | -0.11111 | 2.374 | -0.42123 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 2910085 | 1993-10-18 |  | 9 | 9 | 1 | 0 | 2.374 | 0 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 2940003 | 1993-10-21 |  | 9 | 9 | 1 | 0 | 2.374 | 0 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 2980046 | 1993-10-25 |  | 8 | 9 | 0.88889 | -0.11111 | 2.374 | -0.42123 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 3010176 | 1993-10-28 |  | 8 | 9 | 0.88889 | -0.11111 | 2.374 | -0.42123 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 3050292 | 1993-11-01 |  | 8 | 9 | 0.88889 | -0.11111 | 2.374 | -0.42123 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 3080008 | 1993-11-04 |  | 3 | 4.6 | 0.65217 | -0.34783 | 2.1276 | -0.75202 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50123
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 3120097 | 1993-11-08 |  | 2 | 4.6 | 0.43478 | -0.56522 | 2.1276 | -1.222 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50123
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 3130094 | 1993-11-09 |  | 4 | 4.6 | 0.86957 | -0.13043 | 2.1276 | -0.28201 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50123
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 3190161 | 1993-11-15 |  | 2 | 4.6 | 0.43478 | -0.56522 | 2.1276 | -1.222 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50123
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 3230127 | 1993-11-19 |  | 4 | 4.6 | 0.86957 | -0.13043 | 2.1276 | -0.28201 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50123
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 3280088 | 1993-11-24 |  | 2 | 4.6 | 0.43478 | -0.56522 | 2.1276 | -1.222 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50123
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 3350035 | 1993-12-01 |  | 3 | 4.6 | 0.65217 | -0.34783 | 2.1276 | -0.75202 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50123
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 3420078 | 1993-12-08 |  | 3 | 4.6 | 0.65217 | -0.34783 | 2.1276 | -0.75202 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50123
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 3430033 | 1993-12-09 |  | 5 | 8.04 | 0.62189 | -0.37811 | 2.3202 | -1.3102 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 3440017 | 1993-12-10 |  | 5 | 8.04 | 0.62189 | -0.37811 | 2.3202 | -1.3102 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 3480005 | 1993-12-14 |  | 6 | 8.04 | 0.74627 | -0.25373 | 2.3202 | -0.87922 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 3540159 | 1993-12-20 |  | 9 | 8.04 | 1.1194 | 0.1194 | 2.3202 | 0.41375 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 3560037 | 1993-12-22 |  | 10 | 8.04 | 1.2438 | 0.24378 | 2.3202 | 0.84474 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 3570010 | 1993-12-23 |  | 9 | 8.04 | 1.1194 | 0.1194 | 2.3202 | 0.41375 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 3620077 | 1993-12-28 |  | 9 | 8.04 | 1.1194 | 0.1194 | 2.3202 | 0.41375 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 40091.0 | 1994-01-04 |  | 9 | 8.04 | 1.1194 | 0.1194 | 2.3202 | 0.41375 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 60012.0 | 1994-01-06 |  | 8 | 9 | 0.88889 | -0.11111 | 2.374 | -0.42123 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 100030. | 1994-01-10 |  | 9 | 9 | 1 | 0 | 2.374 | 0 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 120129. | 1994-01-12 |  | 8 | 9 | 0.88889 | -0.11111 | 2.374 | -0.42123 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 140107. | 1994-01-14 |  | 9 | 9 | 1 | 0 | 2.374 | 0 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 200083. | 1994-01-20 |  | 7 | 9 | 0.77778 | -0.22222 | 2.374 | -0.84246 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 250172. | 1994-01-25 |  | 8 | 9 | 0.88889 | -0.11111 | 2.374 | -0.42123 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 310021. | 1994-01-31 |  | 8 | 9 | 0.88889 | -0.11111 | 2.374 | -0.42123 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 320004. | 1994-02-01 |  | 9 | 9 | 1 | 0 | 2.374 | 0 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 350118. | 1994-02-04 |  | 4 | 4.6 | 0.86957 | -0.13043 | 2.1276 | -0.28201 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50123
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 390067. | 1994-02-08 |  | 4 | 4.6 | 0.86957 | -0.13043 | 2.1276 | -0.28201 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50123
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 400083. | 1994-02-09 |  | 4 | 4.6 | 0.86957 | -0.13043 | 2.1276 | -0.28201 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50123
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 450251. | 1994-02-14 |  | 4 | 4.6 | 0.86957 | -0.13043 | 2.1276 | -0.28201 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50123
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 460014. | 1994-02-15 |  | 4 | 4.6 | 0.86957 | -0.13043 | 2.1276 | -0.28201 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50123
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 480018. | 1994-02-17 |  | 4 | 4.6 | 0.86957 | -0.13043 | 2.1276 | -0.28201 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50123
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 530048. | 1994-02-22 |  | 4 | 4.6 | 0.86957 | -0.13043 | 2.1276 | -0.28201 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50123
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 590080. | 1994-02-28 |  | 2 | 4.6 | 0.43478 | -0.56522 | 2.1276 | -1.222 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50123
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 660162. | 1994-03-07 |  | 7 | 8.04 | 0.87065 | -0.12935 | 2.3202 | -0.44823 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 680101. | 1994-03-09 |  | 8 | 8.04 | 0.99502 | -0.0049751 | 2.3202 | -0.01724 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 700037. | 1994-03-11 |  | 8 | 8.04 | 0.99502 | -0.0049751 | 2.3202 | -0.01724 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 760099. | 1994-03-17 |  | 8 | 8.04 | 0.99502 | -0.0049751 | 2.3202 | -0.01724 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 820002. | 1994-03-23 |  | 7 | 8.04 | 0.87065 | -0.12935 | 2.3202 | -0.44823 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 840215. | 1994-03-25 |  | 8 | 8.04 | 0.99502 | -0.0049751 | 2.3202 | -0.01724 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 910178. | 1994-04-01 |  | 8 | 8.04 | 0.99502 | -0.0049751 | 2.3202 | -0.01724 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 940068. | 1994-04-04 |  | 8 | 8.04 | 0.99502 | -0.0049751 | 2.3202 | -0.01724 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 980037. | 1994-04-08 |  | 8 | 9 | 0.88889 | -0.11111 | 2.374 | -0.42123 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 1010134 | 1994-04-11 |  | 8 | 9 | 0.88889 | -0.11111 | 2.374 | -0.42123 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 1030166 | 1994-04-13 |  | 8 | 9 | 0.88889 | -0.11111 | 2.374 | -0.42123 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 1080144 | 1994-04-18 |  | 8 | 9 | 0.88889 | -0.11111 | 2.374 | -0.42123 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 1090202 | 1994-04-19 |  | 8 | 9 | 0.88889 | -0.11111 | 2.374 | -0.42123 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 1110151 | 1994-04-21 |  | 9 | 9 | 1 | 0 | 2.374 | 0 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 1180320 | 1994-04-28 |  | 7 | 9 | 0.77778 | -0.22222 | 2.374 | -0.84246 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 1220276 | 1994-05-02 |  | 9 | 9 | 1 | 0 | 2.374 | 0 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 1240055 | 1994-05-04 |  | 3 | 4.6 | 0.65217 | -0.34783 | 2.1276 | -0.75202 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50123
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 1250184 | 1994-05-05 |  | 3 | 4.6 | 0.65217 | -0.34783 | 2.1276 | -0.75202 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50123
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 1290272 | 1994-05-09 |  | 5 | 4.6 | 1.087 | 0.086957 | 2.1276 | 0.18801 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50123
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 1320031 | 1994-05-12 |  | 3 | 4.6 | 0.65217 | -0.34783 | 2.1276 | -0.75202 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50123
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 1380232 | 1994-05-18 |  | 4 | 4.6 | 0.86957 | -0.13043 | 2.1276 | -0.28201 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50123
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 1440129 | 1994-05-24 |  | 4 | 4.6 | 0.86957 | -0.13043 | 2.1276 | -0.28201 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50123
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 1440136 | 1994-05-24 |  | 3 | 4.6 | 0.65217 | -0.34783 | 2.1276 | -0.75202 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50123
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 1520193 | 1994-06-01 |  | 4 | 4.6 | 0.86957 | -0.13043 | 2.1276 | -0.28201 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50123
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 1540207 | 1994-06-03 |  | 9 | 8.04 | 1.1194 | 0.1194 | 2.3202 | 0.41375 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 1600124 | 1994-06-09 |  | 8 | 8.04 | 0.99502 | -0.0049751 | 2.3202 | -0.01724 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 1600234 | 1994-06-09 |  | 7 | 8.04 | 0.87065 | -0.12935 | 2.3202 | -0.44823 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 1670086 | 1994-06-16 |  | 8 | 8.04 | 0.99502 | -0.0049751 | 2.3202 | -0.01724 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 1710111 | 1994-06-20 |  | 8 | 8.04 | 0.99502 | -0.0049751 | 2.3202 | -0.01724 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 1740001 | 1994-06-23 |  | 8 | 8.04 | 0.99502 | -0.0049751 | 2.3202 | -0.01724 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 1800161 | 1994-06-29 |  | 8 | 8.04 | 0.99502 | -0.0049751 | 2.3202 | -0.01724 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 1820088 | 1994-07-01 |  | 9 | 8.04 | 1.1194 | 0.1194 | 2.3202 | 0.41375 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 1870105 | 1994-07-06 |  | 13 | 9 | 1.4444 | 0.44444 | 2.374 | 1.6849 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 1890088 | 1994-07-08 |  | 10 | 9 | 1.1111 | 0.11111 | 2.374 | 0.42123 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 1950237 | 1994-07-14 |  | 9 | 9 | 1 | 0 | 2.374 | 0 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 2000168 | 1994-07-19 |  | 10 | 9 | 1.1111 | 0.11111 | 2.374 | 0.42123 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 2020248 | 1994-07-21 |  | 11 | 9 | 1.2222 | 0.22222 | 2.374 | 0.84246 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 2060251 | 1994-07-25 |  | 8 | 9 | 0.88889 | -0.11111 | 2.374 | -0.42123 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 2110202 | 1994-07-30 |  | 12 | 9 | 1.3333 | 0.33333 | 2.374 | 1.2637 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 2110195 | 1994-07-30 |  | 10 | 9 | 1.1111 | 0.11111 | 2.374 | 0.42123 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 2140333 | 1994-08-02 |  | 9 | 4.6 | 1.9565 | 0.95652 | 2.1276 | 2.0681 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50123
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 2160315 | 1994-08-04 |  | 5 | 4.6 | 1.087 | 0.086957 | 2.1276 | 0.18801 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50123
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 2220112 | 1994-08-10 |  | 5 | 4.6 | 1.087 | 0.086957 | 2.1276 | 0.18801 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50123
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 2270059 | 1994-08-15 |  | 4 | 4.6 | 0.86957 | -0.13043 | 2.1276 | -0.28201 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50123
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 2290051 | 1994-08-17 |  | 10 | 9 | 1.1111 | 0.11111 | 2.374 | 0.42123 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 25DW-75121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 2300004 | 1994-08-18 |  | 5 | 4.6 | 1.087 | 0.086957 | 2.1276 | 0.18801 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50123
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 2340148 | 1994-08-22 |  | 3 | 4.6 | 0.65217 | -0.34783 | 2.1276 | -0.75202 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50123
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 2380019 | 1994-08-26 |  | 4 | 4.6 | 0.86957 | -0.13043 | 2.1276 | -0.28201 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50123
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 2440202 | 1994-09-01 |  | 8 | 4.6 | 1.7391 | 0.73913 | 2.1276 | 1.598 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 50DW-50123
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 2500133 | 1994-09-07 |  | 8 | 8.04 | 0.99502 | -0.0049751 | 2.3202 | -0.01724 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 2520054 | 1994-09-09 |  | 8 | 8.04 | 0.99502 | -0.0049751 | 2.3202 | -0.01724 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 2570093 | 1994-09-14 |  | 8 | 8.04 | 0.99502 | -0.0049751 | 2.3202 | -0.01724 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 2580193 | 1994-09-15 |  | 8 | 8.04 | 0.99502 | -0.0049751 | 2.3202 | -0.01724 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 2630318 | 1994-09-20 |  | 8 | 8.04 | 0.99502 | -0.0049751 | 2.3202 | -0.01724 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 2690197 | 1994-09-26 |  | 8 | 8.04 | 0.99502 | -0.0049751 | 2.3202 | -0.01724 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 2720379 | 1994-09-29 |  | 8 | 8.04 | 0.99502 | -0.0049751 | 2.3202 | -0.01724 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1994 | 2730234 | 1994-09-30 |  | 8 | 8.04 | 0.99502 | -0.0049751 | 2.3202 | -0.01724 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DW-67121
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1995 | 2840093 | 1994-10-11 | < | 1 | 0.838 | 1.1933 | 0.19332 | 1.8511 | 0.087515 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DIW-67127
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1995 | 2840085 | 1994-10-11 | < | 1 | 0.838 | 1.1933 | 0.19332 | 1.8511 | 0.087515 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DIW-67127
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1995 | 2900114 | 1994-10-17 | < | 1 | 0.838 | 1.1933 | 0.19332 | 1.8511 | 0.087515 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DIW-67127
MOLYBDENUM,FIL,CXAA | 1995 | 3000001 | 1994-10-27 |  | 4 | 0.838 | 4.7733 | 3.7733 | 1.8511 | 1.7082 | 1 | 0110 |  |  |  | µg/L | 01060 | CX009 | 33DIW-67127