## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1995 | 3130024 | 1994-11-09 |  | 3.7 | 4.6 | 0.80435 | -0.19565 | 2.0806 | -0.43257 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 50DIW-50123
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1995 | 3180120 | 1994-11-14 |  | 4.8 | 4.6 | 1.0435 | 0.043478 | 2.0806 | 0.096126 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 50DIW-50123
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1995 | 3320149 | 1994-11-28 |  | 4.8 | 4.6 | 1.0435 | 0.043478 | 2.0806 | 0.096126 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 50DIW-50123
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1995 | 3390032 | 1994-12-05 |  | 4.1 | 4.6 | 0.8913 | -0.1087 | 2.0806 | -0.24032 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 50DIW-50123
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1995 | 3400088 | 1994-12-06 | < | 1 | 75.04 | 0.013326 | -0.98667 | 6.3774 | -11.6097 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67131
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1995 | 3430100 | 1994-12-09 |  | 77 | 75.04 | 1.0261 | 0.026119 | 6.3774 | 0.30733 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67131
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1995 | 3500093 | 1994-12-16 |  | 76 | 75.04 | 1.0128 | 0.012793 | 6.3774 | 0.15053 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67131
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1995 | 3540122 | 1994-12-20 |  | 74 | 75.04 | 0.98614 | -0.013859 | 6.3774 | -0.16307 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67131
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1995 | 3640087 | 1994-12-30 |  | 71 | 75.04 | 0.94616 | -0.053838 | 6.3774 | -0.63348 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67131
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1995 | 50032.0 | 1995-01-05 | < | 1 | 0.838 | 1.1933 | 0.19332 | 1.8511 | 0.087515 | 1.8 | 1998 |  |  |  | ug/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67127
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1995 | 90092.0 | 1995-01-09 | < | 1 | 0.838 | 1.1933 | 0.19332 | 1.8511 | 0.087515 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67127
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1995 | 0240062 | 1995-01-24 | < | 1 | 0.838 | 1.1933 | 0.19332 | 1.8511 | 0.087515 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67127
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1995 | 0260123 | 1995-01-26 | < | 1 | 0.838 | 1.1933 | 0.19332 | 1.8511 | 0.087515 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67127
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1995 | 330103. | 1995-02-02 |  | 4.5 | 4.6 | 0.97826 | -0.021739 | 2.0806 | -0.048063 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 50DIW-50123
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1995 | 0380101 | 1995-02-07 |  | 4.1 | 4.6 | 0.8913 | -0.1087 | 2.0806 | -0.24032 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 50DIW-50123
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1995 | 520137. | 1995-02-21 |  | 4.8 | 4.6 | 1.0435 | 0.043478 | 2.0806 | 0.096126 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 50DIW-50123
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1995 | 0540103 | 1995-02-23 |  | 4.6 | 4.6 | 1 | 1.2439e-07 | 2.0806 | 2.7502e-07 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 50DIW-50123
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1995 | 540102. | 1995-02-23 |  | 5.1 | 4.6 | 1.1087 | 0.1087 | 2.0806 | 0.24032 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 50DIW-50123
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1995 | 690039. | 1995-03-10 |  | 71 | 75.04 | 0.94616 | -0.053838 | 6.3774 | -0.63348 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67131
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1995 | 0750025 | 1995-03-16 |  | 77 | 75.04 | 1.0261 | 0.026119 | 6.3774 | 0.30733 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67131
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1995 | 960071. | 1995-04-06 |  | 76 | 75.04 | 1.0128 | 0.012793 | 6.3774 | 0.15053 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67131
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1995 | 1010172 | 1995-04-11 | < | 1 | 0.838 | 1.1933 | 0.19332 | 1.8511 | 0.087515 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67127
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1995 | 1110068 | 1995-04-21 | < | 1 | 0.838 | 1.1933 | 0.19332 | 1.8511 | 0.087515 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67127
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1995 | 1210180 | 1995-05-01 | < | 1 | 0.838 | 1.1933 | 0.19332 | 1.8511 | 0.087515 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67127
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1995 | 1250178 | 1995-05-05 |  | 4.5 | 4.6 | 0.97826 | -0.021739 | 2.0806 | -0.048063 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 50DIW-50123
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1995 | 1280030 | 1995-05-08 |  | 4.9 | 4.6 | 1.0652 | 0.065218 | 2.0806 | 0.14419 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 50DIW-50123
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1995 | 1360073 | 1995-05-16 |  | 4.8 | 4.6 | 1.0435 | 0.043478 | 2.0806 | 0.096126 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 50DIW-50123
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1995 | 1430025 | 1995-05-23 | < | 1 | 4.6 | 0.21739 | -0.78261 | 2.0806 | -1.7303 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 50DIW-50123
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1995 | 1450070 | 1995-05-25 |  | 5.2 | 4.6 | 1.1304 | 0.13043 | 2.0806 | 0.28838 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 50DIW-50123
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1995 | 1660011 | 1995-06-15 |  | 73 | 75.04 | 0.97281 | -0.027185 | 6.3774 | -0.31988 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67131
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1995 | 1670298 | 1995-06-16 |  | 74 | 75.04 | 0.98614 | -0.013859 | 6.3774 | -0.16307 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67131
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1995 | 1880053 | 1995-07-07 | < | 1 | 0.838 | 1.1933 | 0.19332 | 1.8511 | 0.087515 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67127
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1995 | 1910200 | 1995-07-10 | < | 1 | 0.838 | 1.1933 | 0.19332 | 1.8511 | 0.087515 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67127
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1995 | 1980428 | 1995-07-17 | < | 1 | 0.838 | 1.1933 | 0.19332 | 1.8511 | 0.087515 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67127
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1995 | 2190035 | 1995-08-07 |  | 4.7 | 4.6 | 1.0217 | 0.021739 | 2.0806 | 0.048063 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 50DIW-50123
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1995 | 2230186 | 1995-08-11 |  | 4.8 | 4.6 | 1.0435 | 0.043478 | 2.0806 | 0.096126 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 50DIW-50123
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1995 | 2290091 | 1995-08-17 |  | 5.3 | 4.6 | 1.1522 | 0.15217 | 2.0806 | 0.33644 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 50DIW-50123
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1995 | 2500240 | 1995-09-07 |  | 77 | 75.04 | 1.0261 | 0.026119 | 6.3774 | 0.30733 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67131
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1995 | 2510470 | 1995-09-08 |  | 79 | 75.04 | 1.0528 | 0.052772 | 6.3774 | 0.62094 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67131
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1995 | 2560087 | 1995-09-13 |  | 76 | 75.04 | 1.0128 | 0.012793 | 6.3774 | 0.15053 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67131
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 2780111 | 1995-10-05 |  | 1.7 | 0.838 | 2.0286 | 1.0286 | 1.6353 | 0.52712 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67127
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 2780112 | 1995-10-05 |  | 1.4 | 0.838 | 1.6706 | 0.67064 | 1.6353 | 0.34367 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67127
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 2900040 | 1995-10-17 |  | 1.3 | 0.838 | 1.5513 | 0.55131 | 1.6353 | 0.28252 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67127
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 3240022 | 1995-11-20 |  | 25 | 23 | 1.087 | 0.086957 | 3.098 | 0.64558 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 50DIW-50133
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 3250052 | 1995-11-21 |  | 23 | 23 | 1 | 0 | 3.098 | 0 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 50DIW-50133
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 3250041 | 1995-11-21 |  | 24 | 23 | 1.0435 | 0.043478 | 3.098 | 0.32279 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 50DIW-50133
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 3280017 | 1995-11-24 |  | 22 | 23 | 0.95652 | -0.043478 | 3.098 | -0.32279 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 50DIW-50133
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 3350035 | 1995-12-01 |  | 24 | 23 | 1.0435 | 0.043478 | 3.098 | 0.32279 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 50DIW-50133
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 3380118 | 1995-12-04 |  | 23 | 23 | 1 | 0 | 3.098 | 0 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 50DIW-50133
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 3410024 | 1995-12-07 |  | 44 | 42.21 | 1.0424 | 0.042407 | 4.3659 | 0.41 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67135
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 3480118 | 1995-12-14 |  | 39 | 42.21 | 0.92395 | -0.076048 | 4.3659 | -0.73525 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67135
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 3520051 | 1995-12-18 |  | 44 | 42.21 | 1.0424 | 0.042407 | 4.3659 | 0.41 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67135
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 0120086 | 1996-01-12 |  | 2 | 0.838 | 2.3866 | 1.3866 | 1.6353 | 0.71057 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67127
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 0190020 | 1996-01-19 |  | 1.8 | 0.838 | 2.148 | 1.148 | 1.6353 | 0.58827 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67127
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 0230008 | 1996-01-23 | < | 1 | 0.838 | 1.1933 | 0.19332 | 1.6353 | 0.099064 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67127
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 0250014 | 1996-01-25 | < | 1 | 0.838 | 1.1933 | 0.19332 | 1.6353 | 0.099064 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67127
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 0390093 | 1996-02-08 |  | 21 | 23 | 0.91304 | -0.086957 | 3.098 | -0.64558 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 50DIW-50133
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 0460132 | 1996-02-15 |  | 21 | 23 | 0.91304 | -0.086957 | 3.098 | -0.64558 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 50DIW-50133
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 0510171 | 1996-02-20 |  | 22 | 23 | 0.95652 | -0.043478 | 3.098 | -0.32279 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 50DIW-50133
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 0600135 | 1996-02-29 |  | 21 | 23 | 0.91304 | -0.086957 | 3.098 | -0.64558 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 50DIW-50133
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 0680106 | 1996-03-08 |  | 45 | 42.21 | 1.0661 | 0.066098 | 4.3659 | 0.63905 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67135
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 0730058 | 1996-03-13 |  | 40 | 42.21 | 0.94764 | -0.052357 | 4.3659 | -0.5062 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67135
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 0750106 | 1996-03-15 |  | 40 | 42.21 | 0.94764 | -0.052357 | 4.3659 | -0.5062 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67135
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 0940006 | 1996-04-03 | < | 1 | 0.838 | 1.1933 | 0.19332 | 1.6353 | 0.099064 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67127
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 0950031 | 1996-04-04 | < | 1 | 0.838 | 1.1933 | 0.19332 | 1.6353 | 0.099064 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67127
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 1030069 | 1996-04-12 | < | 1 | 0.838 | 1.1933 | 0.19332 | 1.6353 | 0.099064 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67127
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 1100052 | 1996-04-19 | < | 1 | 0.838 | 1.1933 | 0.19332 | 1.6353 | 0.099064 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67127
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 1100054 | 1996-04-19 | < | 1 | 0.838 | 1.1933 | 0.19332 | 1.6353 | 0.099064 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67127
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 1310021 | 1996-05-10 |  | 23 | 23 | 1 | 0 | 3.098 | 0 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 50DIW-50133
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 1360299 | 1996-05-15 |  | 23 | 23 | 1 | 0 | 3.098 | 0 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 50DIW-50133
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 1380186 | 1996-05-17 |  | 22 | 23 | 0.95652 | -0.043478 | 3.098 | -0.32279 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 50DIW-50133
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 1590116 | 1996-06-07 |  | 46 | 42.21 | 1.0898 | 0.089789 | 4.3659 | 0.8681 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67135
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 1650053 | 1996-06-13 |  | 48 | 42.21 | 1.1372 | 0.13717 | 4.3659 | 1.3262 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67135
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 1690152 | 1996-06-17 |  | 49 | 42.21 | 1.1609 | 0.16086 | 4.3659 | 1.5552 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67135
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 1870102 | 1996-07-05 | < | 1 | 0.838 | 1.1933 | 0.19332 | 1.6353 | 0.099064 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67127
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 1990082 | 1996-07-17 | < | 1 | 0.838 | 1.1933 | 0.19332 | 1.6353 | 0.099064 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67127
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 2250210 | 1996-08-12 |  | 20 | 23 | 0.86957 | -0.13043 | 3.098 | -0.96837 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 50DIW-50133
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 2340064 | 1996-08-21 |  | 24 | 23 | 1.0435 | 0.043478 | 3.098 | 0.32279 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 50DIW-50133
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 2400137 | 1996-08-27 |  | 24 | 23 | 1.0435 | 0.043478 | 3.098 | 0.32279 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 50DIW-50133
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 2530030 | 1996-09-09 |  | 26 | 23 | 1.1304 | 0.13043 | 3.098 | 0.96837 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 50DIW-50133
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 2530028 | 1996-09-09 |  | 26 | 23 | 1.1304 | 0.13043 | 3.098 | 0.96837 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 50DIW-50133
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 2550016 | 1996-09-11 |  | 45 | 42.21 | 1.0661 | 0.066098 | 4.3659 | 0.63905 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67135
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 2560049 | 1996-09-12 |  | 42 | 42.21 | 0.99502 | -0.0049751 | 4.3659 | -0.0481 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67135
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 2570566 | 1996-09-13 |  | 44 | 42.21 | 1.0424 | 0.042407 | 4.3659 | 0.41 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67135
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 2640029 | 1996-09-20 |  | 42 | 42.21 | 0.99502 | -0.0049751 | 4.3659 | -0.0481 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67135
MOLYBDENUM,FIL,GFAA | 1996 | 2680168 | 1996-09-24 |  | 42 | 42.21 | 0.99502 | -0.0049751 | 4.3659 | -0.0481 | 1.8 | 1998 |  |  |  | µg/L | 01060 | GF080 | 33DIW-67135