## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1992 | 2830045 | 1991-10-10 |  | 44 | 47.8 | 0.9205 | -0.079498 | 5.4288 | -0.69997 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50101-50115
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1992 | 2900077 | 1991-10-17 |  | 37 | 47.8 | 0.77406 | -0.22594 | 5.4288 | -1.9894 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50101-50115
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1992 | 3020021 | 1991-10-29 |  | 39 | 47.8 | 0.8159 | -0.1841 | 5.4288 | -1.621 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50101-50115
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1992 | 3110056 | 1991-11-07 |  | 15 | 16.9 | 0.88757 | -0.11243 | 4.0074 | -0.47412 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1992 | 3230100 | 1991-11-19 |  | 13 | 16.9 | 0.76923 | -0.23077 | 4.0074 | -0.9732 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1992 | 3240018 | 1991-11-20 |  | 14 | 16.9 | 0.8284 | -0.1716 | 4.0074 | -0.72366 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1992 | 3460105 | 1991-12-12 |  | 21 | 24.8 | 0.84677 | -0.15323 | 4.3708 | -0.86941 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW-50101
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1992 | 3470005 | 1991-12-13 |  | 22 | 24.8 | 0.8871 | -0.1129 | 4.3708 | -0.64061 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW-50101
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1992 | 3500213 | 1991-12-16 |  | 21 | 24.8 | 0.84677 | -0.15323 | 4.3708 | -0.86941 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW-50101
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1992 | 160137. | 1992-01-16 |  | 34 | 47.8 | 0.7113 | -0.2887 | 5.4288 | -2.542 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50101-50115
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1992 | 230001. | 1992-01-23 |  | 39 | 47.8 | 0.8159 | -0.1841 | 5.4288 | -1.621 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50101-50115
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1992 | 410005. | 1992-02-10 |  | 15 | 16.9 | 0.88757 | -0.11243 | 4.0074 | -0.47412 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1992 | 490016. | 1992-02-18 |  | 16 | 16.9 | 0.94675 | -0.053254 | 4.0074 | -0.22458 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1992 | 560026. | 1992-02-25 |  | 15 | 16.9 | 0.88757 | -0.11243 | 4.0074 | -0.47412 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1992 | 660101. | 1992-03-06 |  | 22 | 24.8 | 0.8871 | -0.1129 | 4.3708 | -0.64061 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW-50101
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1992 | 770004. | 1992-03-17 |  | 21 | 24.8 | 0.84677 | -0.15323 | 4.3708 | -0.86941 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW-50101
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1992 | 840007. | 1992-03-24 |  | 22 | 24.8 | 0.8871 | -0.1129 | 4.3708 | -0.64061 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW-50101
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1992 | 1110277 | 1992-04-20 |  | 40 | 47.8 | 0.83682 | -0.16318 | 5.4288 | -1.4368 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50101-50115
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1992 | 1150237 | 1992-04-24 |  | 45 | 47.8 | 0.94142 | -0.058577 | 5.4288 | -0.51577 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50101-50115
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1992 | 1250213 | 1992-05-04 |  | 38 | 47.8 | 0.79498 | -0.20502 | 5.4288 | -1.8052 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50101-50115
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1992 | 1270105 | 1992-05-06 |  | 13 | 16.9 | 0.76923 | -0.23077 | 4.0074 | -0.9732 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1992 | 1290011 | 1992-05-08 |  | 15 | 16.9 | 0.88757 | -0.11243 | 4.0074 | -0.47412 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1992 | 1500143 | 1992-05-29 |  | 15 | 16.9 | 0.88757 | -0.11243 | 4.0074 | -0.47412 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1992 | 1610025 | 1992-06-09 |  | 21 | 24.8 | 0.84677 | -0.15323 | 4.3708 | -0.86941 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW-50101
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1992 | 1620004 | 1992-06-10 |  | 22 | 24.8 | 0.8871 | -0.1129 | 4.3708 | -0.64061 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW-50101
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1992 | 1780019 | 1992-06-26 |  | 20 | 24.8 | 0.80645 | -0.19355 | 4.3708 | -1.0982 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW-50101
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1992 | 1910005 | 1992-07-09 |  | 40 | 47.8 | 0.83682 | -0.16318 | 5.4288 | -1.4368 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50101-50115
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1992 | 2110231 | 1992-07-29 |  | 44 | 47.8 | 0.9205 | -0.079498 | 5.4288 | -0.69997 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50101-50115
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1992 | 2110229 | 1992-07-29 |  | 42 | 47.8 | 0.87866 | -0.12134 | 5.4288 | -1.0684 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50101-50115
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1992 | 2250009 | 1992-08-12 |  | 14 | 16.9 | 0.8284 | -0.1716 | 4.0074 | -0.72366 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1992 | 2320273 | 1992-08-19 |  | 15 | 16.9 | 0.88757 | -0.11243 | 4.0074 | -0.47412 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1992 | 2440147 | 1992-08-31 |  | 15 | 16.9 | 0.88757 | -0.11243 | 4.0074 | -0.47412 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1992 | 2520005 | 1992-09-08 |  | 15 | 16.9 | 0.88757 | -0.11243 | 4.0074 | -0.47412 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1992 | 2690008 | 1992-09-25 |  | 15 | 16.9 | 0.88757 | -0.11243 | 4.0074 | -0.47412 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW-75105
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1993 | 3010009 | 1992-10-27 |  | 7 | 11.9 | 0.58824 | -0.41176 | 2.9893 | -1.6392 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50117-50121
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1993 | 3150014 | 1992-11-10 |  | 16 | 25.5 | 0.62745 | -0.37255 | 3.6285 | -2.6182 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW-75113
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1993 | 3280076 | 1992-11-23 |  | 19 | 25.5 | 0.7451 | -0.2549 | 3.6285 | -1.7914 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW-75113
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1993 | 3370191 | 1992-12-02 |  | 19 | 25.5 | 0.7451 | -0.2549 | 3.6285 | -1.7914 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW-75113
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1993 | 3440154 | 1992-12-09 |  | 5 | 5.9 | 0.84746 | -0.15254 | 2.7073 | -0.33243 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW-50117
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1993 | 3490058 | 1992-12-14 |  | 5 | 5.9 | 0.84746 | -0.15254 | 2.7073 | -0.33243 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW-50117
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1993 | 3510007 | 1992-12-16 |  | 5 | 5.9 | 0.84746 | -0.15254 | 2.7073 | -0.33243 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW-50117
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1993 | 120060. | 1993-01-12 |  | 10 | 11.9 | 0.84034 | -0.15966 | 2.9893 | -0.6356 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50117-50121
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1993 | 190146. | 1993-01-19 |  | 11 | 11.9 | 0.92437 | -0.07563 | 2.9893 | -0.30107 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50117-50121
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1993 | 210159. | 1993-01-21 |  | 10 | 11.9 | 0.84034 | -0.15966 | 2.9893 | -0.6356 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50117-50121
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1993 | 410024. | 1993-02-10 |  | 22 | 25.5 | 0.86275 | -0.13725 | 3.6285 | -0.96459 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW-75113
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1993 | 490012. | 1993-02-18 |  | 24 | 25.5 | 0.94118 | -0.058824 | 3.6285 | -0.41339 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW-75113
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1993 | 600228. | 1993-03-01 |  | 21 | 25.5 | 0.82353 | -0.17647 | 3.6285 | -1.2402 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW-75113
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1993 | 690127. | 1993-03-10 |  | 4 | 5.9 | 0.67797 | -0.32203 | 2.7073 | -0.70181 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW-50117
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1993 | 750190. | 1993-03-16 |  | 4 | 5.9 | 0.67797 | -0.32203 | 2.7073 | -0.70181 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW-50117
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1993 | 880025. | 1993-03-29 |  | 4 | 5.9 | 0.67797 | -0.32203 | 2.7073 | -0.70181 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW-50117
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1993 | 970031. | 1993-04-07 |  | 13 | 11.9 | 1.0924 | 0.092437 | 2.9893 | 0.36798 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50117-50121
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1993 | 1030011 | 1993-04-13 |  | 13 | 11.9 | 1.0924 | 0.092437 | 2.9893 | 0.36798 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50117-50121
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1993 | 1170051 | 1993-04-27 |  | 10 | 11.9 | 0.84034 | -0.15966 | 2.9893 | -0.6356 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50117-50121
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1993 | 1300389 | 1993-05-10 |  | 22 | 25.5 | 0.86275 | -0.13725 | 3.6285 | -0.96459 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW-75113
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1993 | 1380040 | 1993-05-18 |  | 21 | 25.5 | 0.82353 | -0.17647 | 3.6285 | -1.2402 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW-75113
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1993 | 1460059 | 1993-05-26 |  | 22 | 25.5 | 0.86275 | -0.13725 | 3.6285 | -0.96459 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW-75113
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1993 | 1590079 | 1993-06-08 |  | 4 | 5.9 | 0.67797 | -0.32203 | 2.7073 | -0.70181 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW-50117
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1993 | 1650273 | 1993-06-14 |  | 4 | 5.9 | 0.67797 | -0.32203 | 2.7073 | -0.70181 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW-50117
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1993 | 1790019 | 1993-06-28 |  | 5 | 5.9 | 0.84746 | -0.15254 | 2.7073 | -0.33243 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW-50117
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1993 | 1880145 | 1993-07-07 |  | 12 | 11.9 | 1.0084 | 0.0084034 | 2.9893 | 0.033453 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50117-50121
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1993 | 1950028 | 1993-07-14 |  | 12 | 11.9 | 1.0084 | 0.0084034 | 2.9893 | 0.033453 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50117-50121
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1993 | 2070510 | 1993-07-26 |  | 12 | 11.9 | 1.0084 | 0.0084034 | 2.9893 | 0.033453 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50117-50121
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1993 | 2230119 | 1993-08-11 |  | 24 | 25.5 | 0.94118 | -0.058824 | 3.6285 | -0.41339 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW-75113
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1993 | 2300299 | 1993-08-18 |  | 26 | 25.5 | 1.0196 | 0.019608 | 3.6285 | 0.1378 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW-75113
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1993 | 2440177 | 1993-09-01 |  | 23 | 25.5 | 0.90196 | -0.098039 | 3.6285 | -0.68899 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW-75113
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1993 | 2530488 | 1993-09-10 |  | 5 | 5.9 | 0.84746 | -0.15254 | 2.7073 | -0.33243 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW-50117
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1993 | 2590011 | 1993-09-16 |  | 7 | 5.9 | 1.1864 | 0.18644 | 2.7073 | 0.40631 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW-50117
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1993 | 2700228 | 1993-09-27 |  | 3 | 5.9 | 0.50847 | -0.49153 | 2.7073 | -1.0712 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW-50117
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1994 | 2810130 | 1993-10-08 |  | 12 | 14.6 | 0.82192 | -0.17808 | 2.6876 | -0.96741 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50125-50123
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1994 | 2880008 | 1993-10-15 |  | 12 | 14.6 | 0.82192 | -0.17808 | 2.6876 | -0.96741 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50125-50123
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1994 | 2990080 | 1993-10-26 |  | 14 | 14.6 | 0.9589 | -0.041096 | 2.6876 | -0.22325 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50125-50123
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1994 | 3120029 | 1993-11-08 |  | 18 | 25.5 | 0.70588 | -0.29412 | 3.298 | -2.2741 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW-75113
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1994 | 3200009 | 1993-11-16 |  | 23 | 25.5 | 0.90196 | -0.098039 | 3.298 | -0.75804 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW-75113
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1994 | 3360001 | 1993-12-02 |  | 23 | 25.5 | 0.90196 | -0.098039 | 3.298 | -0.75804 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW-75113
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1994 | 3420079 | 1993-12-08 |  | 10 | 10.1 | 0.9901 | -0.009901 | 2.4356 | -0.041058 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW-50125
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1994 | 3490106 | 1993-12-15 |  | 10 | 10.1 | 0.9901 | -0.009901 | 2.4356 | -0.041058 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW-50125
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1994 | 3640015 | 1993-12-30 |  | 11 | 10.1 | 1.0891 | 0.089109 | 2.4356 | 0.36952 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW-50125
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1994 | 130190. | 1994-01-13 |  | 12 | 14.6 | 0.82192 | -0.17808 | 2.6876 | -0.96741 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50125-50123
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1994 | 240081. | 1994-01-24 |  | 12 | 14.6 | 0.82192 | -0.17808 | 2.6876 | -0.96741 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50125-50123
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1994 | 270111. | 1994-01-27 |  | 12 | 14.6 | 0.82192 | -0.17808 | 2.6876 | -0.96741 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50125-50123
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1994 | 380091. | 1994-02-07 |  | 20 | 25.5 | 0.78431 | -0.21569 | 3.298 | -1.6677 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW-75113
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1994 | 450250. | 1994-02-14 |  | 23 | 25.5 | 0.90196 | -0.098039 | 3.298 | -0.75804 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW-75113
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1994 | 600006. | 1994-03-01 |  | 22 | 25.5 | 0.86275 | -0.13725 | 3.298 | -1.0612 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW-75113
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1994 | 670006. | 1994-03-08 |  | 11 | 10.1 | 1.0891 | 0.089109 | 2.4356 | 0.36952 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW-50125
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1994 | 730029. | 1994-03-14 |  | 9 | 10.1 | 0.89109 | -0.10891 | 2.4356 | -0.45163 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW-50125
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1994 | 880085. | 1994-03-29 |  | 10 | 10.1 | 0.9901 | -0.009901 | 2.4356 | -0.041058 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW-50125
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1994 | 1020149 | 1994-04-12 |  | 12 | 14.6 | 0.82192 | -0.17808 | 2.6876 | -0.96741 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50125-50123
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1994 | 1150002 | 1994-04-25 |  | 11 | 14.6 | 0.75342 | -0.24658 | 2.6876 | -1.3395 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50125-50123
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1994 | 1160124 | 1994-04-26 |  | 11 | 14.6 | 0.75342 | -0.24658 | 2.6876 | -1.3395 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50125-50123
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1994 | 1290115 | 1994-05-09 |  | 20 | 25.5 | 0.78431 | -0.21569 | 3.298 | -1.6677 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW-75113
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1994 | 1360064 | 1994-05-16 |  | 22 | 25.5 | 0.86275 | -0.13725 | 3.298 | -1.0612 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW-75113
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1994 | 1460198 | 1994-05-26 |  | 21 | 25.5 | 0.82353 | -0.17647 | 3.298 | -1.3645 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW-75113
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1994 | 1570007 | 1994-06-06 |  | 9 | 10.1 | 0.89109 | -0.10891 | 2.4356 | -0.45163 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW-50125
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1994 | 1640024 | 1994-06-13 |  | 8 | 10.1 | 0.79208 | -0.20792 | 2.4356 | -0.86221 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW-50125
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1994 | 1750177 | 1994-06-24 |  | 5 | 10.1 | 0.49505 | -0.50495 | 2.4356 | -2.0939 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW-50125
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1994 | 1920242 | 1994-07-11 |  | 12 | 14.6 | 0.82192 | -0.17808 | 2.6876 | -0.96741 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50125-50123
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1994 | 1930260 | 1994-07-12 |  | 11 | 14.6 | 0.75342 | -0.24658 | 2.6876 | -1.3395 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50125-50123
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1994 | 2070249 | 1994-07-26 |  | 12 | 14.6 | 0.82192 | -0.17808 | 2.6876 | -0.96741 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50125-50123
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1994 | 2220002 | 1994-08-10 |  | 19 | 25.5 | 0.7451 | -0.2549 | 3.298 | -1.9709 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW-75113
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1994 | 2270060 | 1994-08-15 |  | 22 | 25.5 | 0.86275 | -0.13725 | 3.298 | -1.0612 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW-75113
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1994 | 2380318 | 1994-08-26 |  | 20 | 25.5 | 0.78431 | -0.21569 | 3.298 | -1.6677 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 25DW-75113
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1994 | 2490339 | 1994-09-06 |  | 8 | 10.1 | 0.79208 | -0.20792 | 2.4356 | -0.86221 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW-50125
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1994 | 2521089 | 1994-09-09 |  | 8 | 10.1 | 0.79208 | -0.20792 | 2.4356 | -0.86221 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW-50125
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1994 | 2690188 | 1994-09-26 |  | 9 | 10.1 | 0.89109 | -0.10891 | 2.4356 | -0.45163 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50DW-50125
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1995 | 2850157 | 1994-10-12 |  | 15 | 14.65 | 1.0239 | 0.023891 | 2.6936 | 0.12994 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50125-50123
MOLYBDENUM,UNF,CXAA | 1995 | 3010033 | 1994-10-28 |  | 12 | 14.65 | 0.81911 | -0.18089 | 2.6936 | -0.9838 | 1 | 0265 |  |  |  | µg/L | 01062 | CX018 | 50125-50123