## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2810028 | 1991-10-08 |  | 2 | 1.67 | 1.1976 | 0.1976 | 2.9069 | 0.11352 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 75DW-25103
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2970051 | 1991-10-24 |  | 2 | 1.67 | 1.1976 | 0.1976 | 2.9069 | 0.11352 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 75DW-25103
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 3110058 | 1991-11-07 |  | 2 | 3.35 | 0.59701 | -0.40299 | 3.0447 | -0.44339 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 50DW-50103
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 3260011 | 1991-11-22 |  | 3 | 3.35 | 0.89552 | -0.10448 | 3.0447 | -0.11495 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 50DW-50103
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 3450002 | 1991-12-11 |  | 5 | 5.03 | 0.99404 | -0.0059642 | 3.1825 | -0.0094267 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 25DW-75103
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 3460109 | 1991-12-12 |  | 10 | 5.03 | 1.9881 | 0.98807 | 3.1825 | 1.5617 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 25DW-75103
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 230007. | 1992-01-23 |  | 4 | 1.67 | 2.3952 | 1.3952 | 2.9069 | 0.80153 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 75DW-25103
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 290018. | 1992-01-29 |  | 7 | 1.67 | 4.1916 | 3.1916 | 2.9069 | 1.8335 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 75DW-25103
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 510011. | 1992-02-20 |  | 6 | 3.35 | 1.791 | 0.79104 | 3.0447 | 0.87036 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 50DW-50103
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 520076. | 1992-02-21 |  | 6 | 3.35 | 1.791 | 0.79104 | 3.0447 | 0.87036 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 50DW-50103
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 780004. | 1992-03-18 |  | 7 | 5.03 | 1.3917 | 0.39165 | 3.1825 | 0.61902 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 25DW-75103
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 850149. | 1992-03-25 |  | 7 | 5.03 | 1.3917 | 0.39165 | 3.1825 | 0.61902 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 25DW-75103
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 980005. | 1992-04-07 |  | 2 | 1.67 | 1.1976 | 0.1976 | 2.9069 | 0.11352 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 75DW-25103
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 1180244 | 1992-04-27 |  | 2 | 1.67 | 1.1976 | 0.1976 | 2.9069 | 0.11352 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 75DW-25103
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 1340043 | 1992-05-13 |  | 4 | 3.35 | 1.194 | 0.19403 | 3.0447 | 0.21349 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 50DW-50103
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 1350133 | 1992-05-14 |  | 4 | 3.35 | 1.194 | 0.19403 | 3.0447 | 0.21349 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 50DW-50103
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 1690028 | 1992-06-17 |  | 6 | 5.03 | 1.1928 | 0.19284 | 3.1825 | 0.3048 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 25DW-75103
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 1740015 | 1992-06-22 |  | 6 | 5.03 | 1.1928 | 0.19284 | 3.1825 | 0.3048 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 25DW-75103
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2120082 | 1992-07-30 |  | 1 | 1.67 | 0.5988 | -0.4012 | 2.9069 | -0.23048 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 75DW-25103
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2160215 | 1992-08-03 |  | 1 | 1.67 | 0.5988 | -0.4012 | 2.9069 | -0.23048 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 75DW-25103
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2320072 | 1992-08-19 |  | 5 | 3.35 | 1.4925 | 0.49254 | 3.0447 | 0.54193 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 50DW-50103
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2440144 | 1992-08-31 |  | 5 | 3.35 | 1.4925 | 0.49254 | 3.0447 | 0.54193 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 50DW-50103
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2600141 | 1992-09-16 |  | 6 | 5.03 | 1.1928 | 0.19284 | 3.1825 | 0.3048 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 25DW-75103
NICKEL,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2740135 | 1992-09-30 |  | 6 | 5.03 | 1.1928 | 0.19284 | 3.1825 | 0.3048 | 1 | 1256 |  |  |  | µg/L | 01065 | GF081 | 25DW-75103