## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2810028 | 1991-10-08 |  | 2.7 | 1.92 | 1.4063 | 0.40625 | 2.902 | 0.26878 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DW-25103
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2970051 | 1991-10-24 |  | 2.3 | 1.92 | 1.1979 | 0.19792 | 2.902 | 0.13094 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DW-25103
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 3110058 | 1991-11-07 |  | 4.7 | 3.85 | 1.2208 | 0.22078 | 3.095 | 0.27464 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 50DW-50103
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 3260011 | 1991-11-22 |  | 3.9 | 3.85 | 1.013 | 0.012987 | 3.095 | 0.016155 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 50DW-50103
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 3450002 | 1991-12-11 |  | 5.8 | 5.78 | 1.0035 | 0.0034602 | 3.288 | 0.0060827 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75103
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 3460109 | 1991-12-12 |  | 3.7 | 5.78 | 0.64014 | -0.35986 | 3.288 | -0.6326 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75103
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 230007. | 1992-01-23 |  | 2.9 | 1.92 | 1.5104 | 0.51042 | 2.902 | 0.3377 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DW-25103
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 290018. | 1992-01-29 |  | 6.2 | 1.92 | 3.2292 | 2.2292 | 2.902 | 1.4748 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DW-25103
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 510011. | 1992-02-20 |  | 5.9 | 3.85 | 1.5325 | 0.53247 | 3.095 | 0.66236 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 50DW-50103
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 520076. | 1992-02-21 |  | 5.7 | 3.85 | 1.4805 | 0.48052 | 3.095 | 0.59774 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 50DW-50103
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 780004. | 1992-03-18 |  | 6.5 | 5.78 | 1.1246 | 0.12457 | 3.288 | 0.21898 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75103
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 850149. | 1992-03-25 |  | 6.4 | 5.78 | 1.1073 | 0.10727 | 3.288 | 0.18856 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75103
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 980005. | 1992-04-07 |  | 3.6 | 1.92 | 1.875 | 0.875 | 2.902 | 0.57891 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DW-25103
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 1180244 | 1992-04-27 |  | 2.6 | 1.92 | 1.3542 | 0.35417 | 2.902 | 0.23432 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DW-25103
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 1340043 | 1992-05-13 |  | 5.6 | 3.85 | 1.4545 | 0.45455 | 3.095 | 0.56543 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 50DW-50103
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 1350133 | 1992-05-14 |  | 5.3 | 3.85 | 1.3766 | 0.37662 | 3.095 | 0.4685 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 50DW-50103
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 1690028 | 1992-06-17 |  | 6.2 | 5.78 | 1.0727 | 0.072664 | 3.288 | 0.12774 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75103
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 1740015 | 1992-06-22 |  | 6.7 | 5.78 | 1.1592 | 0.15917 | 3.288 | 0.27981 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75103
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2120082 | 1992-07-30 |  | 2.6 | 1.92 | 1.3542 | 0.35417 | 2.902 | 0.23432 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DW-25103
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2160215 | 1992-08-03 |  | 2.8 | 1.92 | 1.4583 | 0.45833 | 2.902 | 0.30324 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DW-25103
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2320072 | 1992-08-19 | < | 0.5 | 3.85 | 0.12987 | -0.87013 | 3.095 | -1.0824 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 50DW-50103
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2440144 | 1992-08-31 |  | 4.8 | 3.85 | 1.2468 | 0.24675 | 3.095 | 0.30695 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 50DW-50103
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2600141 | 1992-09-16 |  | 7.3 | 5.78 | 1.263 | 0.26298 | 3.288 | 0.46229 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75103
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1992 | 2740135 | 1992-09-30 |  | 6 | 5.78 | 1.0381 | 0.038062 | 3.288 | 0.06691 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75103
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 2820140 | 1992-10-08 |  | 0.9 | 1.25 | 0.72 | -0.28 | 2.245 | -0.1559 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DW-25117
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 2950025 | 1992-10-21 |  | 2 | 1.25 | 1.6 | 0.6 | 2.245 | 0.33408 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DW-25117
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 3280075 | 1992-11-23 |  | 2.7 | 2.5 | 1.08 | 0.08 | 2.37 | 0.084388 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 50DW-50117
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 3350372 | 1992-11-30 |  | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.2 | 2.37 | 0.21097 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 50DW-50117
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 3440156 | 1992-12-09 |  | 0.8 | 0.429 | 1.8648 | 0.8648 | 2.1629 | 0.17153 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 67DW-33113
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 3560291 | 1992-12-21 | < | 0.5 | 0.429 | 1.1655 | 0.1655 | 2.1629 | 0.032826 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 67DW-33113
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 140006. | 1993-01-14 |  | 1.1 | 1.25 | 0.88 | -0.12 | 2.245 | -0.066815 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DW-25117
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 270024. | 1993-01-27 |  | 1.7 | 1.25 | 1.36 | 0.36 | 2.245 | 0.20045 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DW-25117
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 480038. | 1993-02-17 |  | 2.5 | 2.5 | 1 | 0 | 2.37 | 0 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 50DW-50117
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 610020. | 1993-03-02 |  | 2.6 | 2.5 | 1.04 | 0.04 | 2.37 | 0.042194 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 50DW-50117
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 760145. | 1993-03-17 |  | 0.5 | 0.429 | 1.1655 | 0.1655 | 2.1629 | 0.032826 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 67DW-33113
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 890017. | 1993-03-30 | < | 0.5 | 0.429 | 1.1655 | 0.1655 | 2.1629 | 0.032826 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 67DW-33113
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 1030087 | 1993-04-13 |  | 1.4 | 1.25 | 1.12 | 0.12 | 2.245 | 0.066815 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DW-25117
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 1190062 | 1993-04-29 |  | 2.1 | 1.25 | 1.68 | 0.68 | 2.245 | 0.37862 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DW-25117
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 1320104 | 1993-05-12 |  | 2.7 | 2.5 | 1.08 | 0.08 | 2.37 | 0.084388 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 50DW-50117
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 1470037 | 1993-05-27 |  | 2.5 | 2.5 | 1 | 0 | 2.37 | 0 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 50DW-50117
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 1670024 | 1993-06-16 | < | 0.5 | 0.429 | 1.1655 | 0.1655 | 2.1629 | 0.032826 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 67DW-33113
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 1800459 | 1993-06-29 | < | 0.5 | 0.429 | 1.1655 | 0.1655 | 2.1629 | 0.032826 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 67DW-33113
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 1960095 | 1993-07-15 |  | 1.9 | 1.25 | 1.52 | 0.52 | 2.245 | 0.28953 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DW-25117
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 2090008 | 1993-07-28 |  | 0.7 | 1.25 | 0.56 | -0.44 | 2.245 | -0.24499 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DW-25117
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 2320088 | 1993-08-20 |  | 2.6 | 2.5 | 1.04 | 0.04 | 2.37 | 0.042194 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 50DW-50117
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 2450218 | 1993-09-02 |  | 2.6 | 2.5 | 1.04 | 0.04 | 2.37 | 0.042194 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 50DW-50117
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 2600172 | 1993-09-17 | < | 0.5 | 0.429 | 1.1655 | 0.1655 | 2.1629 | 0.032826 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 67DW-33113
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1993 | 2730153 | 1993-09-30 |  | 0.6 | 0.429 | 1.3986 | 0.3986 | 2.1629 | 0.079061 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 67DW-33113
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 2940058 | 1993-10-21 |  | 5.3 | 5.19 | 1.0212 | 0.021195 | 1.5528 | 0.07084 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 33DW-67121
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 3010104 | 1993-10-28 |  | 5.2 | 5.19 | 1.0019 | 0.0019268 | 1.5528 | 0.00644 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 33DW-67121
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 3340018 | 1993-11-30 |  | 6.3 | 5.81 | 1.0843 | 0.084337 | 1.6272 | 0.30113 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75121
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 3360080 | 1993-12-02 |  | 6.1 | 5.81 | 1.0499 | 0.049914 | 1.6272 | 0.17822 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75121
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 3540143 | 1993-12-20 |  | 6 | 5.81 | 1.0327 | 0.032702 | 1.6272 | 0.11676 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75121
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 3640001 | 1993-12-30 |  | 6 | 5.81 | 1.0327 | 0.032702 | 1.6272 | 0.11676 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75121
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 130137. | 1994-01-13 |  | 5.5 | 5.19 | 1.0597 | 0.05973 | 1.5528 | 0.19964 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 33DW-67121
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 260062. | 1994-01-26 |  | 5.5 | 5.19 | 1.0597 | 0.05973 | 1.5528 | 0.19964 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 33DW-67121
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 540189. | 1994-02-23 |  | 6.1 | 5.81 | 1.0499 | 0.049914 | 1.6272 | 0.17822 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75121
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 610003. | 1994-03-02 |  | 5.8 | 5.81 | 0.99828 | -0.0017212 | 1.6272 | -0.0061455 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75121
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 750032. | 1994-03-16 |  | 6.1 | 5.81 | 1.0499 | 0.049914 | 1.6272 | 0.17822 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75121
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 800115. | 1994-03-21 |  | 5.9 | 5.81 | 1.0155 | 0.015491 | 1.6272 | 0.05531 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75121
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 1040063 | 1994-04-14 |  | 6 | 5.19 | 1.1561 | 0.15607 | 1.5528 | 0.52164 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 33DW-67121
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 1160056 | 1994-04-26 |  | 5.7 | 5.19 | 1.0983 | 0.098266 | 1.5528 | 0.32844 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 33DW-67121
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 1380099 | 1994-05-18 |  | 6.1 | 5.81 | 1.0499 | 0.049914 | 1.6272 | 0.17822 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75121
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 1470395 | 1994-05-27 |  | 6.4 | 5.81 | 1.1015 | 0.10155 | 1.6272 | 0.36259 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75121
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 1660126 | 1994-06-15 |  | 6.3 | 5.81 | 1.0843 | 0.084337 | 1.6272 | 0.30113 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75121
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 1780148 | 1994-06-27 |  | 6.3 | 5.81 | 1.0843 | 0.084337 | 1.6272 | 0.30113 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75121
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 1930252 | 1994-07-12 |  | 5.5 | 5.19 | 1.0597 | 0.05973 | 1.5528 | 0.19964 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 33DW-67121
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 2080049 | 1994-07-27 |  | 5.3 | 5.19 | 1.0212 | 0.021195 | 1.5528 | 0.07084 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 33DW-67121
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 2290058 | 1994-08-17 |  | 6.1 | 5.81 | 1.0499 | 0.049914 | 1.6272 | 0.17822 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75121
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 2410019 | 1994-08-29 |  | 6.3 | 5.81 | 1.0843 | 0.084337 | 1.6272 | 0.30113 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75121
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 2570090 | 1994-09-14 |  | 6.4 | 5.81 | 1.1015 | 0.10155 | 1.6272 | 0.36259 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75121
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1994 | 2700342 | 1994-09-27 |  | 6.3 | 5.81 | 1.0843 | 0.084337 | 1.6272 | 0.30113 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 25DW-75121
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1995 | 2930066 | 1994-10-20 |  | 2.5 | 2.027 | 1.2334 | 0.23335 | 1.3532 | 0.34953 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DIW-25125
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1995 | 3200059 | 1994-11-16 |  | 2 | 2.027 | 0.98668 | -0.01332 | 1.3532 | -0.019952 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DIW-25125
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1995 | 3480095 | 1994-12-14 |  | 2.3 | 2.027 | 1.1347 | 0.13468 | 1.3532 | 0.20174 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DIW-25125
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1995 | 0190025 | 1995-01-19 |  | 2.4 | 2.027 | 1.184 | 0.18402 | 1.3532 | 0.27564 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DIW-25125
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1995 | 520138. | 1995-02-21 |  | 2.2 | 2.027 | 1.0853 | 0.085348 | 1.3532 | 0.12784 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DIW-25125
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1995 | 730051. | 1995-03-14 |  | 2.5 | 2.027 | 1.2333 | 0.23335 | 1.3532 | 0.34953 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DIW-25125
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1995 | 1160189 | 1995-04-26 |  | 2.1 | 2.027 | 1.036 | 0.036014 | 1.3532 | 0.053945 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DIW-25125
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1995 | 1660014 | 1995-06-15 |  | 2.1 | 2.027 | 1.036 | 0.036014 | 1.3532 | 0.053945 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DIW-25125
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1995 | 2010096 | 1995-07-20 |  | 2.2 | 2.027 | 1.0853 | 0.085348 | 1.3532 | 0.12784 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DIW-25125
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1995 | 2290092 | 1995-08-17 |  | 2.4 | 2.027 | 1.184 | 0.18402 | 1.3532 | 0.27563 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DIW-25125
LEAD,FIL,GFAA,LL | 1995 | 2560088 | 1995-09-13 |  | 2.3 | 2.027 | 1.1347 | 0.13468 | 1.3532 | 0.20174 | 0.5 | 1254 |  |  |  | µg/L | 01049 | GF078 | 75DIW-25125