## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1994 | 380090. | 1994-02-07 |  | 6 | 6.61 | 0.90772 | -0.092284 | 1.7232 | -0.35399 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50123
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1994 | 450245. | 1994-02-14 |  | 7 | 6.61 | 1.059 | 0.059002 | 1.7232 | 0.22632 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50123
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1994 | 530045. | 1994-02-22 |  | 7 | 6.61 | 1.059 | 0.059002 | 1.7232 | 0.22632 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50123
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1994 | 610007. | 1994-03-02 |  | 7 | 6.61 | 1.059 | 0.059002 | 1.7232 | 0.22632 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50123
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1994 | 670004. | 1994-03-08 |  | 15 | 15.7 | 0.95541 | -0.044586 | 2.814 | -0.24876 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75113
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1994 | 700041. | 1994-03-11 |  | 15 | 15.7 | 0.95541 | -0.044586 | 2.814 | -0.24876 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75113
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1994 | 760098. | 1994-03-17 |  | 16 | 15.7 | 1.0191 | 0.019108 | 2.814 | 0.10661 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75113
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1994 | 840115. | 1994-03-25 |  | 14 | 15.7 | 0.89172 | -0.10828 | 2.814 | -0.60412 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75113
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1994 | 980034. | 1994-04-08 |  | 8 | 6.61 | 1.2103 | 0.21029 | 1.7232 | 0.80664 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50123
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1994 | 1090205 | 1994-04-19 |  | 7 | 6.61 | 1.059 | 0.059002 | 1.7232 | 0.22632 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50123
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1994 | 1150003 | 1994-04-25 |  | 7 | 6.61 | 1.059 | 0.059002 | 1.7232 | 0.22632 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50123
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1994 | 1180317 | 1994-04-28 |  | 7 | 6.61 | 1.059 | 0.059002 | 1.7232 | 0.22632 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50123
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1994 | 1240054 | 1994-05-04 |  | 16 | 15.7 | 1.0191 | 0.019108 | 2.814 | 0.10661 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75113
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1994 | 1290276 | 1994-05-09 |  | 15 | 15.7 | 0.95541 | -0.044586 | 2.814 | -0.24876 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75113
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1994 | 1380098 | 1994-05-18 |  | 15 | 15.7 | 0.95541 | -0.044586 | 2.814 | -0.24876 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75113
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1994 | 1440130 | 1994-05-24 |  | 15 | 15.7 | 0.95541 | -0.044586 | 2.814 | -0.24876 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75113
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1994 | 1570004 | 1994-06-06 |  | 7 | 6.61 | 1.059 | 0.059002 | 1.7232 | 0.22632 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50123
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1994 | 1640025 | 1994-06-13 |  | 8 | 6.61 | 1.2103 | 0.21029 | 1.7232 | 0.80664 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50123
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1994 | 1740002 | 1994-06-23 |  | 8 | 6.61 | 1.2103 | 0.21029 | 1.7232 | 0.80664 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50123
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1994 | 1800164 | 1994-06-29 |  | 8 | 6.61 | 1.2103 | 0.21029 | 1.7232 | 0.80664 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50123
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1994 | 1920240 | 1994-07-11 |  | 14 | 15.7 | 0.89172 | -0.10828 | 2.814 | -0.60412 | 0.3 | 1785 |  |  |  | ug/L | 01095 | PLM43 | 25125-75113
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1994 | 1930261 | 1994-07-12 |  | 14 | 15.7 | 0.89172 | -0.10828 | 2.814 | -0.60412 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75113
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1994 | 2060247 | 1994-07-25 |  | 15 | 15.7 | 0.95541 | -0.044586 | 2.814 | -0.24876 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75113
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1994 | 2110200 | 1994-07-30 |  | 14 | 15.7 | 0.89172 | -0.10828 | 2.814 | -0.60412 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75113
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1994 | 2210350 | 1994-08-09 |  | 8 | 6.61 | 1.2103 | 0.21029 | 1.7232 | 0.80664 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50123
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1994 | 2270054 | 1994-08-15 |  | 7 | 6.61 | 1.059 | 0.059002 | 1.7232 | 0.22632 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50123
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1994 | 2370459 | 1994-08-25 |  | 7 | 6.61 | 1.059 | 0.059002 | 1.7232 | 0.22632 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50123
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1994 | 2440200 | 1994-09-01 |  | 7 | 6.61 | 1.059 | 0.059002 | 1.7232 | 0.22632 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50123
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1994 | 2521098 | 1994-09-09 |  | 15 | 15.7 | 0.95541 | -0.044586 | 2.814 | -0.24876 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75113
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1994 | 2700340 | 1994-09-27 |  | 16 | 15.7 | 1.0191 | 0.019108 | 2.814 | 0.10661 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75113
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1994 | 2720377 | 1994-09-29 |  | 15 | 15.7 | 0.95541 | -0.044586 | 2.814 | -0.24876 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75113
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1994 | 2730230 | 1994-09-30 |  | 15 | 15.7 | 0.95541 | -0.044586 | 2.814 | -0.24876 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75113
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 2850161 | 1994-10-12 |  | 2 | 1.56 | 1.2821 | 0.28205 | 1.1272 | 0.39035 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 75DIW-25125
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 2920013 | 1994-10-19 |  | 2 | 1.56 | 1.2821 | 0.28205 | 1.1272 | 0.39035 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 75DIW-25125
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 3000006 | 1994-10-27 |  | 2 | 1.56 | 1.2821 | 0.28205 | 1.1272 | 0.39035 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 75DIW-25125
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 3050268 | 1994-11-01 |  | 2 | 1.56 | 1.2821 | 0.28205 | 1.1272 | 0.39035 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 75DIW-25125
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 3110091 | 1994-11-07 |  | 6 | 5.423 | 1.1064 | 0.1064 | 1.5908 | 0.36272 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 3190011 | 1994-11-15 |  | 6 | 5.423 | 1.1064 | 0.1064 | 1.5908 | 0.36272 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 3320158 | 1994-11-28 |  | 6 | 5.423 | 1.1064 | 0.1064 | 1.5908 | 0.36272 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 3350021 | 1994-12-01 |  | 7 | 5.423 | 1.2908 | 0.2908 | 1.5908 | 0.99135 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 3400043 | 1994-12-06 |  | 7 | 6.615 | 1.0582 | 0.058201 | 1.7338 | 0.22206 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50123
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 3460199 | 1994-12-12 |  | 7 | 6.615 | 1.0582 | 0.058201 | 1.7338 | 0.22206 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50123
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 3560005 | 1994-12-22 |  | 8 | 6.615 | 1.2094 | 0.20937 | 1.7338 | 0.79882 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50123
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 3620061 | 1994-12-28 |  | 8 | 6.615 | 1.2094 | 0.20937 | 1.7338 | 0.79882 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50123
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 60107.0 | 1995-01-06 |  | 5 | 5.423 | 0.922 | -0.078001 | 1.5908 | -0.26591 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 180062. | 1995-01-18 |  | 5 | 5.423 | 0.922 | -0.078001 | 1.5908 | -0.26591 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 0260108 | 1995-01-26 |  | 7 | 5.423 | 1.2908 | 0.2908 | 1.5908 | 0.99135 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 0330054 | 1995-02-02 |  | 6 | 5.423 | 1.1064 | 0.1064 | 1.5908 | 0.36272 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 340099. | 1995-02-03 |  | 7 | 6.615 | 1.0582 | 0.058201 | 1.7338 | 0.22206 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50123
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 460050. | 1995-02-15 |  | 6 | 6.615 | 0.90703 | -0.092971 | 1.7338 | -0.35471 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50123
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 0540096 | 1995-02-23 |  | 6 | 6.615 | 0.90703 | -0.09297 | 1.7338 | -0.35471 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50123
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 0600137 | 1995-03-01 |  | 6 | 6.615 | 0.90703 | -0.09297 | 1.7338 | -0.35471 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50123
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 0660117 | 1995-03-07 |  | 6 | 5.423 | 1.1064 | 0.1064 | 1.5908 | 0.36272 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 0720087 | 1995-03-13 |  | 7 | 5.423 | 1.2908 | 0.2908 | 1.5908 | 0.99135 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 0820007 | 1995-03-23 |  | 5 | 5.423 | 0.922 | -0.078001 | 1.5908 | -0.26591 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 0900093 | 1995-03-31 |  | 5 | 5.423 | 0.922 | -0.078001 | 1.5908 | -0.26591 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 1030002 | 1995-04-13 |  | 2 | 1.56 | 1.2821 | 0.28205 | 1.1272 | 0.39035 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 75DIW-25125
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 1040042 | 1995-04-14 |  | 2 | 1.56 | 1.2821 | 0.28205 | 1.1272 | 0.39035 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 75DIW-25125
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 1110061 | 1995-04-21 |  | 2 | 1.56 | 1.2821 | 0.28205 | 1.1272 | 0.39035 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 75DIW-25125
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 1210181 | 1995-05-01 |  | 2 | 1.56 | 1.2821 | 0.28205 | 1.1272 | 0.39035 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 75DIW-25125
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 1300122 | 1995-05-10 |  | 6 | 5.423 | 1.1064 | 0.1064 | 1.5908 | 0.36272 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 1370088 | 1995-05-17 |  | 6 | 5.423 | 1.1064 | 0.1064 | 1.5908 | 0.36272 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 1510134 | 1995-05-31 |  | 5 | 5.423 | 0.922 | -0.078001 | 1.5908 | -0.26591 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 1560205 | 1995-06-05 |  | 6 | 6.615 | 0.90703 | -0.09297 | 1.7338 | -0.35471 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50123
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 1630244 | 1995-06-12 | < | 1 | 6.615 | 0.15117 | -0.84883 | 1.7338 | -3.2386 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50123
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 1730202 | 1995-06-22 |  | 8 | 6.615 | 1.2094 | 0.20937 | 1.7338 | 0.79882 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50123
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 1800010 | 1995-06-29 |  | 6 | 6.615 | 0.90703 | -0.09297 | 1.7338 | -0.35471 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50123
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 1910382 | 1995-07-10 |  | 6 | 5.423 | 1.1064 | 0.1064 | 1.5908 | 0.36272 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 1980420 | 1995-07-17 |  | 5 | 5.423 | 0.922 | -0.078001 | 1.5908 | -0.26591 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 1990162 | 1995-07-18 |  | 5 | 5.423 | 0.922 | -0.078001 | 1.5908 | -0.26591 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 2080142 | 1995-07-27 |  | 5 | 5.423 | 0.922 | -0.078001 | 1.5908 | -0.26591 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 2190099 | 1995-08-07 |  | 7 | 6.615 | 1.0582 | 0.058201 | 1.7338 | 0.22206 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50123
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 2260318 | 1995-08-14 |  | 7 | 6.615 | 1.0582 | 0.058201 | 1.7338 | 0.22206 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50123
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 2360164 | 1995-08-24 |  | 7 | 6.615 | 1.0582 | 0.058201 | 1.7338 | 0.22206 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50123
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 2430003 | 1995-08-31 |  | 7 | 6.615 | 1.0582 | 0.058201 | 1.7338 | 0.22206 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50123
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 2550036 | 1995-09-12 |  | 6 | 5.423 | 1.1064 | 0.1064 | 1.5908 | 0.36272 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 2620018 | 1995-09-19 |  | 5 | 5.423 | 0.922 | -0.078001 | 1.5908 | -0.26591 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 2650084 | 1995-09-22 |  | 5 | 5.423 | 0.922 | -0.078001 | 1.5908 | -0.26591 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1995 | 2710023 | 1995-09-28 |  | 5 | 5.423 | 0.922 | -0.078001 | 1.5908 | -0.26591 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 2790114 | 1995-10-06 |  | 2 | 1.56 | 1.2821 | 0.28205 | 1.0616 | 0.41447 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 75DIW-25125
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 2860031 | 1995-10-13 |  | 1 | 1.56 | 0.64103 | -0.35897 | 1.0616 | -0.52751 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 75DIW-25125
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 2900036 | 1995-10-17 |  | 2 | 1.56 | 1.2821 | 0.28205 | 1.0616 | 0.41447 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 75DIW-25125
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 2980075 | 1995-10-25 |  | 2 | 1.56 | 1.2821 | 0.28205 | 1.0616 | 0.41447 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 75DIW-25125
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 3100071 | 1995-11-06 |  | 6 | 5.423 | 1.1064 | 0.1064 | 1.4865 | 0.38815 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 3240025 | 1995-11-20 |  | 5 | 5.423 | 0.922 | -0.078001 | 1.4865 | -0.28456 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 3240017 | 1995-11-20 |  | 5 | 5.423 | 0.922 | -0.078001 | 1.4865 | -0.28456 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 3260125 | 1995-11-22 |  | 5 | 5.423 | 0.922 | -0.078001 | 1.4865 | -0.28456 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 3410018 | 1995-12-07 |  | 10 | 10.32 | 0.96899 | -0.031008 | 2.0252 | -0.15801 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50133
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 3450044 | 1995-12-11 |  | 11 | 10.32 | 1.0659 | 0.065891 | 2.0252 | 0.33577 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50133
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 3470049 | 1995-12-13 |  | 11 | 10.32 | 1.0659 | 0.065891 | 2.0252 | 0.33577 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50133
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 110048. | 1996-01-11 |  | 6 | 5.423 | 1.1064 | 0.1064 | 1.4865 | 0.38815 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 120079. | 1996-01-12 |  | 6 | 5.423 | 1.1064 | 0.1064 | 1.4865 | 0.38815 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 0250005 | 1996-01-25 |  | 5 | 5.423 | 0.922 | -0.078001 | 1.4865 | -0.28456 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 0370046 | 1996-02-06 |  | 11 | 10.32 | 1.0659 | 0.065891 | 2.0252 | 0.33577 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50133
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 0380048 | 1996-02-07 |  | 11 | 10.32 | 1.0659 | 0.065891 | 2.0252 | 0.33577 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50133
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 0430077 | 1996-02-12 |  | 11 | 10.32 | 1.0659 | 0.065891 | 2.0252 | 0.33577 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50133
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 0530099 | 1996-02-22 |  | 11 | 10.32 | 1.0659 | 0.065891 | 2.0252 | 0.33577 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50133
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 0670020 | 1996-03-07 |  | 5 | 5.423 | 0.922 | -0.078001 | 1.4865 | -0.28456 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 0680100 | 1996-03-08 |  | 5 | 5.423 | 0.922 | -0.078001 | 1.4865 | -0.28456 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 0710086 | 1996-03-11 |  | 5 | 5.423 | 0.922 | -0.078001 | 1.4865 | -0.28456 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 0810012 | 1996-03-21 |  | 5 | 5.423 | 0.922 | -0.078001 | 1.4865 | -0.28456 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 0960257 | 1996-04-05 |  | 1 | 1.56 | 0.64103 | -0.35897 | 1.0616 | -0.52751 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 75DIW-25125
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 1010112 | 1996-04-10 |  | 2 | 1.56 | 1.2821 | 0.28205 | 1.0616 | 0.41447 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 75DIW-25125
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 1090028 | 1996-04-18 |  | 2 | 1.56 | 1.2821 | 0.28205 | 1.0616 | 0.41447 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 75DIW-25125
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 1150090 | 1996-04-24 |  | 2 | 1.56 | 1.2821 | 0.28205 | 1.0616 | 0.41447 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 75DIW-25125
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 1240100 | 1996-05-03 |  | 6 | 5.423 | 1.1064 | 0.1064 | 1.4865 | 0.38815 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 1290143 | 1996-05-08 |  | 6 | 5.423 | 1.1064 | 0.1064 | 1.4865 | 0.38815 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 1340011 | 1996-05-13 |  | 6 | 5.423 | 1.1064 | 0.1064 | 1.4865 | 0.38815 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 1430070 | 1996-05-22 |  | 6 | 5.423 | 1.1064 | 0.1064 | 1.4865 | 0.38815 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 1570095 | 1996-06-05 |  | 10 | 10.32 | 0.96899 | -0.031008 | 2.0252 | -0.15801 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50133
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 1620069 | 1996-06-10 |  | 10 | 10.32 | 0.96899 | -0.031008 | 2.0252 | -0.15801 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50133
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 1700074 | 1996-06-18 |  | 10 | 10.32 | 0.96899 | -0.031008 | 2.0252 | -0.15801 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50133
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 1730090 | 1996-06-21 |  | 10 | 10.32 | 0.96899 | -0.031008 | 2.0252 | -0.15801 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50133
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 1930048 | 1996-07-11 |  | 6 | 5.423 | 1.1064 | 0.1064 | 1.4865 | 0.38815 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 1940071 | 1996-07-12 |  | 6 | 5.423 | 1.1064 | 0.1064 | 1.4865 | 0.38815 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 1970214 | 1996-07-15 |  | 6 | 5.423 | 1.1064 | 0.1064 | 1.4865 | 0.38815 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 2050020 | 1996-07-23 |  | 6 | 5.423 | 1.1064 | 0.1064 | 1.4865 | 0.38815 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 2180063 | 1996-08-05 |  | 11 | 10.32 | 1.0659 | 0.065891 | 2.0252 | 0.33577 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50133
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 2220018 | 1996-08-09 |  | 11 | 10.32 | 1.0659 | 0.065891 | 2.0252 | 0.33577 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50133
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 2250178 | 1996-08-12 |  | 12 | 10.32 | 1.1628 | 0.16279 | 2.0252 | 0.82955 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50133
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 2400126 | 1996-08-27 |  | 11 | 10.32 | 1.0659 | 0.065891 | 2.0252 | 0.33577 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 50125-50133
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 2570435 | 1996-09-13 |  | 5 | 5.423 | 0.922 | -0.078001 | 1.4865 | -0.28456 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 2570644 | 1996-09-13 |  | 5 | 5.423 | 0.922 | -0.078001 | 1.4865 | -0.28456 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 2620144 | 1996-09-18 |  | 5 | 5.423 | 0.922 | -0.078001 | 1.4865 | -0.28456 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127
ANTIMONY,FIL,ICP-MS | 1996 | 2700114 | 1996-09-26 |  | 5 | 5.423 | 0.922 | -0.078001 | 1.4865 | -0.28456 | 0.3 | 1785 |  |  |  | µg/L | 01095 | PLM43 | 25125-75127