## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 2770010 | 1991-10-04 |  | 11 | 9.25 | 1.1892 | 0.18919 | 2.24 | 0.78125 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 50101-50107
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 2950114 | 1991-10-22 |  | 11 | 9.25 | 1.1892 | 0.18919 | 2.24 | 0.78125 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 50101-50107
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 3240023 | 1991-11-20 |  | 9 | 6.5 | 1.3846 | 0.38462 | 1.8 | 1.3889 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 25107-75105
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 3300225 | 1991-11-26 |  | 9 | 6.5 | 1.3846 | 0.38462 | 1.8 | 1.3889 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 25107-75105
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 3390008 | 1991-12-05 |  | 19 | 15 | 1.2667 | 0.26667 | 3.16 | 1.2658 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 50107-50113
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 3520092 | 1991-12-18 |  | 19 | 15 | 1.2667 | 0.26667 | 3.16 | 1.2658 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 50107-50113
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 140048. | 1992-01-14 |  | 9 | 9.25 | 0.97297 | -0.027027 | 2.24 | -0.11161 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 50101-50107
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 290146. | 1992-01-29 |  | 10 | 9.25 | 1.0811 | 0.081081 | 2.24 | 0.33482 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 50101-50107
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 410241. | 1992-02-10 |  | 8 | 6.5 | 1.2308 | 0.23077 | 1.8 | 0.83333 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 25107-75105
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 520155. | 1992-02-21 |  | 7 | 6.5 | 1.0769 | 0.076923 | 1.8 | 0.27778 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 25107-75105
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 710028. | 1992-03-11 |  | 17 | 15 | 1.1333 | 0.13333 | 3.16 | 0.63291 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 50107-50113
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 730018. | 1992-03-13 |  | 19 | 15 | 1.2667 | 0.26667 | 3.16 | 1.2658 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 50107-50113
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 1140006 | 1992-04-23 |  | 10 | 9.25 | 1.0811 | 0.081081 | 2.24 | 0.33482 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 50101-50107
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 1190017 | 1992-04-28 |  | 10 | 9.25 | 1.0811 | 0.081081 | 2.24 | 0.33482 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 50101-50107
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 1330029 | 1992-05-12 |  | 7 | 6.5 | 1.0769 | 0.076923 | 1.8 | 0.27778 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 25107-75105
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 1500147 | 1992-05-29 |  | 7 | 6.5 | 1.0769 | 0.076923 | 1.8 | 0.27778 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 25107-75105
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 1570061 | 1992-06-05 |  | 18 | 15 | 1.2 | 0.2 | 3.16 | 0.94937 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 50107-50113
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 1820003 | 1992-06-30 |  | 17 | 15 | 1.1333 | 0.13333 | 3.16 | 0.63291 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 50107-50113
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 2130059 | 1992-07-31 |  | 11 | 9.25 | 1.1892 | 0.18919 | 2.24 | 0.78125 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 50101-50107
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 2160160 | 1992-08-03 |  | 10 | 9.25 | 1.0811 | 0.081081 | 2.24 | 0.33482 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 50101-50107
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 2200056 | 1992-08-07 |  | 8 | 6.5 | 1.2308 | 0.23077 | 1.8 | 0.83333 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 25107-75105
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 2440206 | 1992-08-31 |  | 8 | 6.5 | 1.2308 | 0.23077 | 1.8 | 0.83333 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 25107-75105
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 2540394 | 1992-09-10 |  | 24 | 15 | 1.6 | 0.6 | 3.16 | 2.8481 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 50107-50113
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1992 | 2740007 | 1992-09-30 |  | 16 | 15 | 1.0667 | 0.066667 | 3.16 | 0.31646 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 50107-50113
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 2810133 | 1992-10-07 |  | 2 | 1.5 | 1.3333 | 0.33333 | 0.89 | 0.5618 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 75DW-25117
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 3150012 | 1992-11-10 |  | 4 | 3 | 1.3333 | 0.33333 | 1.13 | 0.88496 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 50DW-50117
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 3300128 | 1992-11-25 | < | 2 | 3 | 0.66667 | -0.33333 | 1.13 | -0.88496 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 50DW-50117
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 3430017 | 1992-12-08 |  | 3 | 3.75 | 0.8 | -0.2 | 1.25 | -0.6 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 25DW-75105
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 3640004 | 1992-12-29 |  | 4 | 3.75 | 1.0667 | 0.066667 | 1.25 | 0.2 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 25DW-75105
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 110023. | 1993-01-11 | < | 2 | 1.5 | 1.3333 | 0.33333 | 0.89 | 0.5618 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 75DW-25117
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 210146. | 1993-01-21 | < | 2 | 1.5 | 1.3333 | 0.33333 | 0.89 | 0.5618 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 75DW-25117
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 430067. | 1993-02-12 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.13 | 0 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 50DW-50117
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 570036. | 1993-02-26 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.13 | 0 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 50DW-50117
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 690014. | 1993-03-10 |  | 4 | 3.75 | 1.0667 | 0.066667 | 1.25 | 0.2 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 25DW-75105
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 850004. | 1993-03-26 |  | 3 | 3.75 | 0.8 | -0.2 | 1.25 | -0.6 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 25DW-75105
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 960005. | 1993-04-06 | < | 2 | 1.5 | 1.3333 | 0.33333 | 0.89 | 0.5618 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 75DW-25117
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 1130326 | 1993-04-23 | < | 2 | 1.5 | 1.3333 | 0.33333 | 0.89 | 0.5618 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 75DW-25117
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 1300051 | 1993-05-10 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.13 | 0 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 50DW-50117
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 1440305 | 1993-05-24 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.13 | 0 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 50DW-50117
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 1590029 | 1993-06-08 |  | 4 | 3.75 | 1.0667 | 0.066667 | 1.25 | 0.2 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 25DW-75105
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 1750298 | 1993-06-24 |  | 3 | 3.75 | 0.8 | -0.2 | 1.25 | -0.6 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 25DW-75105
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 1870319 | 1993-07-06 | < | 2 | 1.5 | 1.3333 | 0.33333 | 0.89 | 0.5618 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 75DW-25117
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 2030143 | 1993-07-22 |  | 2 | 1.5 | 1.3333 | 0.33333 | 0.89 | 0.5618 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 75DW-25117
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 2220158 | 1993-08-10 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.13 | 0 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 50DW-50117
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 2420441 | 1993-08-30 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.13 | 0 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 50DW-50117
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 2510497 | 1993-09-08 |  | 4 | 3.75 | 1.0667 | 0.066667 | 1.25 | 0.2 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 25DW-75105
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1993 | 2670123 | 1993-09-24 |  | 3 | 3.75 | 0.8 | -0.2 | 1.25 | -0.6 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 25DW-75105
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 2780058 | 1993-10-05 |  | 2 | 2.44 | 0.81967 | -0.18033 | 1.1016 | -0.39942 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 75DW-25125
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 2980045 | 1993-10-25 |  | 2 | 2.44 | 0.81967 | -0.18033 | 1.1016 | -0.39942 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 75DW-25125
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 3120091 | 1993-11-08 |  | 5 | 4.89 | 1.0225 | 0.022495 | 1.4446 | 0.076146 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 50DW-50125
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 3350033 | 1993-12-01 |  | 5 | 4.89 | 1.0225 | 0.022495 | 1.4446 | 0.076146 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 50DW-50125
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 3430034 | 1993-12-09 |  | 7 | 6.09 | 1.1494 | 0.14943 | 1.6126 | 0.56431 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 25DW-75121
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 3620074 | 1993-12-28 |  | 7 | 6.09 | 1.1494 | 0.14943 | 1.6126 | 0.56431 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 25DW-75121
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 120128. | 1994-01-12 |  | 3 | 2.44 | 1.2295 | 0.22951 | 1.1016 | 0.50835 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 75DW-25125
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 250173. | 1994-01-25 |  | 3 | 2.44 | 1.2295 | 0.22951 | 1.1016 | 0.50835 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 75DW-25125
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 350114. | 1994-02-04 |  | 6 | 4.89 | 1.227 | 0.22699 | 1.4446 | 0.76838 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 50DW-50125
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 590079. | 1994-02-28 |  | 4 | 4.89 | 0.818 | -0.182 | 1.4446 | -0.61609 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 50DW-50125
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 660169. | 1994-03-07 |  | 6 | 6.09 | 0.98522 | -0.014778 | 1.6126 | -0.05581 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 25DW-75121
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 840213. | 1994-03-25 |  | 7 | 6.09 | 1.1494 | 0.14943 | 1.6126 | 0.56431 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 25DW-75121
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 1030163 | 1994-04-13 |  | 2 | 2.44 | 0.81967 | -0.18033 | 1.1016 | -0.39942 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 75DW-25125
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 1110150 | 1994-04-21 |  | 2 | 2.44 | 0.81967 | -0.18033 | 1.1016 | -0.39942 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 75DW-25125
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 1250181 | 1994-05-05 |  | 5 | 4.89 | 1.0225 | 0.022495 | 1.4446 | 0.076146 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 50DW-50125
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 1440135 | 1994-05-24 |  | 5 | 4.89 | 1.0225 | 0.022495 | 1.4446 | 0.076146 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 50DW-50125
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 1540209 | 1994-06-03 |  | 5 | 6.09 | 0.82102 | -0.17898 | 1.6126 | -0.67593 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 25DW-75121
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 1740003 | 1994-06-23 |  | 6 | 6.09 | 0.98522 | -0.014778 | 1.6126 | -0.05581 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 25DW-75121
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 1870102 | 1994-07-06 |  | 3 | 2.44 | 1.2295 | 0.22951 | 1.1016 | 0.50835 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 75DW-25125
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 2060248 | 1994-07-25 |  | 3 | 2.44 | 1.2295 | 0.22951 | 1.1016 | 0.50835 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 75DW-25125
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 2160317 | 1994-08-04 |  | 5 | 4.89 | 1.0225 | 0.022495 | 1.4446 | 0.076146 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 50DW-50125
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 2370460 | 1994-08-25 |  | 7 | 4.89 | 1.4315 | 0.43149 | 1.4446 | 1.4606 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 50DW-50125
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 2570088 | 1994-09-14 |  | 6 | 6.09 | 0.98522 | -0.014778 | 1.6126 | -0.05581 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 25DW-75121
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1994 | 2690195 | 1994-09-26 |  | 6 | 6.09 | 0.98522 | -0.014778 | 1.6126 | -0.05581 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 25DW-75121
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 2840087 | 1994-10-11 |  | 2 | 2.445 | 0.818 | -0.182 | 1.1334 | -0.39262 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 75DIW-25125
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 3000005 | 1994-10-27 |  | 2 | 2.445 | 0.818 | -0.182 | 1.1334 | -0.39262 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 75DIW-25125
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 3070056 | 1994-11-03 |  | 8 | 7.505 | 1.066 | 0.065956 | 1.7406 | 0.28439 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 50125-50123
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 3320156 | 1994-11-28 |  | 7 | 7.505 | 0.93271 | -0.067288 | 1.7406 | -0.29013 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 50125-50123
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 3400083 | 1994-12-06 |  | 9 | 8.4 | 1.0714 | 0.071429 | 1.848 | 0.32468 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 25DIW-75131
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 3560002 | 1994-12-22 |  | 8 | 8.4 | 0.95238 | -0.047619 | 1.848 | -0.21645 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 25DIW-75131
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 0050030 | 1995-01-05 |  | 2 | 2.445 | 0.818 | -0.182 | 1.1334 | -0.39262 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 75DIW-25125
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 0260121 | 1995-01-26 |  | 2 | 2.445 | 0.818 | -0.182 | 1.1334 | -0.39262 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 75DIW-25125
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 330101. | 1995-02-02 |  | 8 | 7.505 | 1.066 | 0.065956 | 1.7406 | 0.28438 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 50125-50123
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 0550095 | 1995-02-24 |  | 8 | 7.505 | 1.066 | 0.065956 | 1.7406 | 0.28439 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 50125-50123
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 0620037 | 1995-03-03 |  | 9 | 8.4 | 1.0714 | 0.071429 | 1.848 | 0.32468 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 25DIW-75131
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 0820011 | 1995-03-23 |  | 9 | 8.4 | 1.0714 | 0.071429 | 1.848 | 0.32468 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 25DIW-75131
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 1010169 | 1995-04-11 |  | 2 | 2.445 | 0.818 | -0.182 | 1.1334 | -0.39262 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 75DIW-25125
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 1210184 | 1995-05-01 |  | 2 | 2.445 | 0.818 | -0.182 | 1.1334 | -0.39262 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 75DIW-25125
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 1280029 | 1995-05-08 |  | 7 | 7.505 | 0.93271 | -0.067288 | 1.7406 | -0.29013 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 50125-50123
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 1450067 | 1995-05-25 |  | 7 | 7.505 | 0.93271 | -0.067288 | 1.7406 | -0.29013 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 50125-50123
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 1570054 | 1995-06-06 |  | 8 | 8.4 | 0.95238 | -0.047619 | 1.848 | -0.21645 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 25DIW-75131
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 1730204 | 1995-06-22 |  | 9 | 8.4 | 1.0714 | 0.071429 | 1.848 | 0.32468 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 25DIW-75131
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 1910190 | 1995-07-10 |  | 3 | 2.445 | 1.227 | 0.22699 | 1.1334 | 0.48968 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 75DIW-25125
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 2080145 | 1995-07-27 |  | 2 | 2.445 | 0.818 | -0.182 | 1.1334 | -0.39262 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 75DIW-25125
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 2190036 | 1995-08-07 |  | 7 | 7.505 | 0.93271 | -0.067288 | 1.7406 | -0.29013 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 50125-50123
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 2360162 | 1995-08-24 |  | 8 | 7.505 | 1.066 | 0.065956 | 1.7406 | 0.28439 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 50125-50123
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 2500242 | 1995-09-07 |  | 9 | 8.4 | 1.0714 | 0.071429 | 1.848 | 0.32468 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 25DIW-75131
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1995 | 2650085 | 1995-09-22 |  | 9 | 8.4 | 1.0714 | 0.071429 | 1.848 | 0.32468 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 25DIW-75131
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1996 | 2780104 | 1995-10-05 |  | 2 | 2.445 | 0.818 | -0.182 | 0.8523 | -0.52212 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 75DIW-25125
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1996 | 3070094 | 1995-11-03 |  | 17 | 15.59 | 1.0904 | 0.090443 | 2.6926 | 0.52366 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 50125-50133
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1996 | 3390115 | 1995-12-05 |  | 8 | 7.5 | 1.0667 | 0.066667 | 1.56 | 0.32051 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 25DIW-75135
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1996 | 0330145 | 1996-02-02 |  | 15 | 15.59 | 0.96216 | -0.037845 | 2.6926 | -0.21912 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 50125-50133
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1996 | 0660103 | 1996-03-06 |  | 8 | 7.5 | 1.0667 | 0.066667 | 1.56 | 0.32051 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 25DIW-75135
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1996 | 0950140 | 1996-04-04 |  | 2 | 2.445 | 0.818 | -0.182 | 0.8523 | -0.52212 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 75DIW-25125
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1996 | 1240106 | 1996-05-03 |  | 13 | 15.59 | 0.83387 | -0.16613 | 2.6926 | -0.9619 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 50125-50133
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1996 | 1630044 | 1996-06-11 |  | 8 | 7.5 | 1.0667 | 0.066667 | 1.56 | 0.32051 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 25DIW-75135
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1996 | 1910020 | 1996-07-09 |  | 3 | 2.445 | 1.227 | 0.22699 | 0.8523 | 0.65118 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 75DIW-25125
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1996 | 2180038 | 1996-08-05 |  | 16 | 15.59 | 1.0263 | 0.026299 | 2.6926 | 0.15227 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 50125-50133
SELENIUM,UNF,GFAA-EPA | 1996 | 2570318 | 1996-09-13 |  | 8 | 7.5 | 1.0667 | 0.066667 | 1.56 | 0.32051 | 1 | 1585 |  |  |  | µg/L | 01147 | GF073 | 25DIW-75135