## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1991 | 2760123 | 1991-10-03 |  | 9 | 7.15 | 1.2587 | 0.25874 | 2.1115 | 0.87615 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 5011/5007
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 2830045 | 1991-10-10 |  | 5 | 5.55 | 0.9009 | -0.099099 | 1.648 | -0.33374 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50101-50115
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 2830049 | 1991-10-10 |  | 7 | 6.27 | 1.1164 | 0.11643 | 1.7632 | 0.41402 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 67DW-33113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 2900077 | 1991-10-17 |  | 4 | 5.55 | 0.72072 | -0.27928 | 1.648 | -0.94053 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50101-50115
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 2900043 | 1991-10-17 |  | 6 | 6.27 | 0.95694 | -0.043062 | 1.7632 | -0.15313 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 67DW-33113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 2900044 | 1991-10-17 |  | 8 | 6.27 | 1.2759 | 0.27592 | 1.7632 | 0.98117 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 67DW-33113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 3020021 | 1991-10-29 |  | 6 | 5.55 | 1.0811 | 0.081081 | 1.648 | 0.27306 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50101-50115
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 3040016 | 1991-10-31 |  | 4 | 6.27 | 0.63796 | -0.36204 | 1.7632 | -1.2874 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 67DW-33113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 3100037 | 1991-11-06 |  | 3 | 2.41 | 1.2448 | 0.24481 | 1.1456 | 0.51501 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW-67115
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 3110056 | 1991-11-07 |  | 5 | 3.75 | 1.3333 | 0.33333 | 1.36 | 0.91912 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW-75105
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 3160074 | 1991-11-12 |  | 3 | 2.41 | 1.2448 | 0.24481 | 1.1456 | 0.51501 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW-67115
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 3230100 | 1991-11-19 |  | 4 | 3.75 | 1.0667 | 0.066667 | 1.36 | 0.18382 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW-75105
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 3230109 | 1991-11-19 |  | 2 | 2.41 | 0.82988 | -0.17012 | 1.1456 | -0.35789 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW-67115
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 3240018 | 1991-11-20 |  | 4 | 3.75 | 1.0667 | 0.066667 | 1.36 | 0.18382 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW-75105
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 3240010 | 1991-11-20 |  | 3 | 2.41 | 1.2448 | 0.24481 | 1.1456 | 0.51501 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW-67115
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 3450005 | 1991-12-11 |  | 3 | 3.25 | 0.92308 | -0.076923 | 1.28 | -0.19531 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50115-50103
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 3450006 | 1991-12-11 |  | 4 | 3.25 | 1.2308 | 0.23077 | 1.28 | 0.58594 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50115-50103
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 3460104 | 1991-12-12 |  | 3 | 3.25 | 0.92308 | -0.076923 | 1.28 | -0.19531 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50115-50103
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 3460105 | 1991-12-12 |  | 4 | 3.75 | 1.0667 | 0.066667 | 1.36 | 0.18382 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW-50101
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 3470006 | 1991-12-13 |  | 4 | 3.25 | 1.2308 | 0.23077 | 1.28 | 0.58594 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50115-50103
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 3470005 | 1991-12-13 |  | 4 | 3.75 | 1.0667 | 0.066667 | 1.36 | 0.18382 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW-50101
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 3500213 | 1991-12-16 |  | 4 | 3.75 | 1.0667 | 0.066667 | 1.36 | 0.18382 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW-50101
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 60034.0 | 1992-01-06 |  | 6 | 6.27 | 0.95694 | -0.043062 | 1.7632 | -0.15313 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 67DW-33113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 140086. | 1992-01-14 |  | 7 | 6.27 | 1.1164 | 0.11643 | 1.7632 | 0.41402 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 67DW-33113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 160137. | 1992-01-16 |  | 6 | 5.55 | 1.0811 | 0.081081 | 1.648 | 0.27306 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50101-50115
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 160043. | 1992-01-16 |  | 6 | 6.27 | 0.95694 | -0.043062 | 1.7632 | -0.15313 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 67DW-33113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 230001. | 1992-01-23 |  | 5 | 5.55 | 0.9009 | -0.099099 | 1.648 | -0.33374 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50101-50115
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 290148. | 1992-01-29 |  | 7 | 6.27 | 1.1164 | 0.11643 | 1.7632 | 0.41402 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 67DW-33113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 370014. | 1992-02-06 |  | 3 | 2.41 | 1.2448 | 0.24481 | 1.1456 | 0.51501 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW-67115
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 410005. | 1992-02-10 |  | 5 | 3.75 | 1.3333 | 0.33333 | 1.36 | 0.91912 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW-75105
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 450175. | 1992-02-14 |  | 2 | 2.41 | 0.82988 | -0.17012 | 1.1456 | -0.35789 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW-67115
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 490016. | 1992-02-18 |  | 4 | 3.75 | 1.0667 | 0.066667 | 1.36 | 0.18382 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW-75105
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 490019. | 1992-02-18 |  | 2 | 2.41 | 0.82988 | -0.17012 | 1.1456 | -0.35789 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW-67115
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 560026. | 1992-02-25 |  | 5 | 3.75 | 1.3333 | 0.33333 | 1.36 | 0.91912 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW-75105
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 620019. | 1992-03-02 |  | 2 | 2.41 | 0.82988 | -0.17012 | 1.1456 | -0.35789 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW-67115
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 650026. | 1992-03-05 |  | 4 | 3.25 | 1.2308 | 0.23077 | 1.28 | 0.58594 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50115-50103
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 660101. | 1992-03-06 |  | 5 | 3.75 | 1.3333 | 0.33333 | 1.36 | 0.91912 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW-50101
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 710029. | 1992-03-11 |  | 3 | 3.25 | 0.92308 | -0.076923 | 1.28 | -0.19531 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50115-50103
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 720006. | 1992-03-12 |  | 3 | 3.25 | 0.92308 | -0.076923 | 1.28 | -0.19531 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50115-50103
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 730015. | 1992-03-13 |  | 4 | 3.25 | 1.2308 | 0.23077 | 1.28 | 0.58594 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50115-50103
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 770004. | 1992-03-17 |  | 6 | 3.75 | 1.6 | 0.6 | 1.36 | 1.6544 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW-50101
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 840007. | 1992-03-24 |  | 3 | 3.75 | 0.8 | -0.2 | 1.36 | -0.55147 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW-50101
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 980016. | 1992-04-07 |  | 6 | 6.27 | 0.95694 | -0.043062 | 1.7632 | -0.15313 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 67DW-33113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1110277 | 1992-04-20 |  | 7 | 5.55 | 1.2613 | 0.26126 | 1.648 | 0.87985 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50101-50115
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1110275 | 1992-04-20 |  | 6 | 6.27 | 0.95694 | -0.043062 | 1.7632 | -0.15313 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 67DW-33113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1150237 | 1992-04-24 |  | 5 | 5.55 | 0.9009 | -0.099099 | 1.648 | -0.33374 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50101-50115
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1190021 | 1992-04-28 |  | 6 | 6.27 | 0.95694 | -0.043062 | 1.7632 | -0.15313 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 67DW-33113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1220090 | 1992-05-01 |  | 6 | 6.27 | 0.95694 | -0.043062 | 1.7632 | -0.15313 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 67DW-33113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1250213 | 1992-05-04 |  | 5 | 5.55 | 0.9009 | -0.099099 | 1.648 | -0.33374 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50101-50115
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1260036 | 1992-05-05 |  | 2 | 2.41 | 0.82988 | -0.17012 | 1.1456 | -0.35789 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW-67115
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1270105 | 1992-05-06 |  | 4 | 3.75 | 1.0667 | 0.066667 | 1.36 | 0.18382 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW-75105
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1290011 | 1992-05-08 |  | 4 | 3.75 | 1.0667 | 0.066667 | 1.36 | 0.18382 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW-75105
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1320021 | 1992-05-11 |  | 3 | 2.41 | 1.2448 | 0.24481 | 1.1456 | 0.51501 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW-67115
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1410040 | 1992-05-20 |  | 2 | 2.41 | 0.82988 | -0.17012 | 1.1456 | -0.35789 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW-67115
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1480087 | 1992-05-27 |  | 2 | 2.41 | 0.82988 | -0.17012 | 1.1456 | -0.35789 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW-67115
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1500143 | 1992-05-29 |  | 5 | 3.75 | 1.3333 | 0.33333 | 1.36 | 0.91912 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW-75105
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1520411 | 1992-05-31 |  | 7 | 2.41 | 2.9046 | 1.9046 | 1.1456 | 4.0066 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW-67115
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1570057 | 1992-06-05 |  | 4 | 3.25 | 1.2308 | 0.23077 | 1.28 | 0.58594 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50115-50103
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1610025 | 1992-06-09 |  | 4 | 3.75 | 1.0667 | 0.066667 | 1.36 | 0.18382 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW-50101
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1620002 | 1992-06-10 |  | 4 | 3.25 | 1.2308 | 0.23077 | 1.28 | 0.58594 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50115-50103
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1620004 | 1992-06-10 |  | 5 | 3.75 | 1.3333 | 0.33333 | 1.36 | 0.91912 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW-50101
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1690027 | 1992-06-17 |  | 3 | 3.25 | 0.92308 | -0.076923 | 1.28 | -0.19531 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50115-50103
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1700004 | 1992-06-18 |  | 4 | 3.25 | 1.2308 | 0.23077 | 1.28 | 0.58594 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50115-50103
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1780019 | 1992-06-26 |  | 4 | 3.75 | 1.0667 | 0.066667 | 1.36 | 0.18382 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW-50101
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1910005 | 1992-07-09 |  | 5 | 5.55 | 0.9009 | -0.099099 | 1.648 | -0.33374 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50101-50115
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1910100 | 1992-07-09 |  | 7 | 6.27 | 1.1164 | 0.11643 | 1.7632 | 0.41402 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 67DW-33113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 1970033 | 1992-07-15 | < | 1 | 6.27 | 0.15949 | -0.84051 | 1.7632 | -2.9889 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 67DW-33113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 2020038 | 1992-07-20 |  | 8 | 6.27 | 1.2759 | 0.27592 | 1.7632 | 0.98117 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 67DW-33113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 2110231 | 1992-07-29 |  | 5 | 5.55 | 0.9009 | -0.099099 | 1.648 | -0.33374 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50101-50115
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 2110229 | 1992-07-29 |  | 5 | 5.55 | 0.9009 | -0.099099 | 1.648 | -0.33374 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50101-50115
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 2250009 | 1992-08-12 |  | 4 | 3.75 | 1.0667 | 0.066667 | 1.36 | 0.18382 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW-75105
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 2260049 | 1992-08-13 |  | 2 | 2.41 | 0.82988 | -0.17012 | 1.1456 | -0.35789 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW-67115
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 2320273 | 1992-08-19 |  | 4 | 3.75 | 1.0667 | 0.066667 | 1.36 | 0.18382 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW-75105
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 2320068 | 1992-08-19 |  | 3 | 2.41 | 1.2448 | 0.24481 | 1.1456 | 0.51501 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW-67115
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 2400146 | 1992-08-27 |  | 2 | 2.41 | 0.82988 | -0.17012 | 1.1456 | -0.35789 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW-67115
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 2440147 | 1992-08-31 |  | 5 | 3.75 | 1.3333 | 0.33333 | 1.36 | 0.91912 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW-75105
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 2450052 | 1992-09-01 |  | 3 | 2.41 | 1.2448 | 0.24481 | 1.1456 | 0.51501 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW-67115
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 2460343 | 1992-09-02 |  | 4 | 3.25 | 1.2308 | 0.23077 | 1.28 | 0.58594 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50115-50103
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 2520005 | 1992-09-08 |  | 4 | 3.75 | 1.0667 | 0.066667 | 1.36 | 0.18382 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW-75105
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 2540176 | 1992-09-10 |  | 2 | 3.25 | 0.61538 | -0.38462 | 1.28 | -0.97656 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50115-50103
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 2600007 | 1992-09-16 |  | 3 | 3.25 | 0.92308 | -0.076923 | 1.28 | -0.19531 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50115-50103
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 2690008 | 1992-09-25 |  | 3 | 3.75 | 0.8 | -0.2 | 1.36 | -0.55147 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW-75105
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1992 | 2690012 | 1992-09-25 |  | 3 | 3.25 | 0.92308 | -0.076923 | 1.28 | -0.19531 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50115-50103
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 2800187 | 1992-10-06 |  | 9 | 6.27 | 1.4354 | 0.43541 | 1.6532 | 1.6513 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 67DW-33113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 2870232 | 1992-10-13 |  | 7 | 6.27 | 1.1164 | 0.11643 | 1.6532 | 0.44157 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 67DW-33113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 2950028 | 1992-10-21 |  | 7 | 6.27 | 1.1164 | 0.11643 | 1.6532 | 0.44157 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 67DW-33113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 3010009 | 1992-10-27 |  | 8 | 7.06 | 1.1331 | 0.13314 | 1.7796 | 0.52821 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50117-50121
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 3010010 | 1992-10-27 |  | 8 | 6.27 | 1.2759 | 0.27592 | 1.6532 | 1.0465 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 67DW-33113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 3080143 | 1992-11-03 |  | 6 | 5.44 | 1.1029 | 0.10294 | 1.5204 | 0.36832 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW-67121
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 3150014 | 1992-11-10 |  | 19 | 14.3 | 1.3287 | 0.32867 | 2.938 | 1.5997 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW-75113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 3220024 | 1992-11-17 |  | 7 | 5.44 | 1.2868 | 0.28676 | 1.5204 | 1.026 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW-67121
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 3250269 | 1992-11-20 |  | 7 | 5.44 | 1.2868 | 0.28676 | 1.5204 | 1.026 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW-67121
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 3280076 | 1992-11-23 |  | 15 | 14.3 | 1.049 | 0.048951 | 2.938 | 0.23826 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW-75113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 3320306 | 1992-11-27 |  | 6 | 5.44 | 1.1029 | 0.10294 | 1.5204 | 0.36832 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW-67121
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 3370191 | 1992-12-02 |  | 16 | 14.3 | 1.1189 | 0.11888 | 2.938 | 0.57862 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW-75113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 3370200 | 1992-12-02 |  | 8 | 6.56 | 1.2195 | 0.21951 | 1.6996 | 0.84726 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50121-50105
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 3440154 | 1992-12-09 |  | 4 | 3 | 1.3333 | 0.33333 | 1.13 | 0.88496 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW-50117
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 3460007 | 1992-12-11 |  | 7 | 6.56 | 1.0671 | 0.067073 | 1.6996 | 0.25888 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50121-50105
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 3490058 | 1992-12-14 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.13 | 0 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW-50117
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 3510007 | 1992-12-16 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.13 | 0 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW-50117
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 3530050 | 1992-12-18 |  | 8 | 6.56 | 1.2195 | 0.21951 | 1.6996 | 0.84726 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50121-50105
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 3660054 | 1992-12-31 |  | 7 | 6.56 | 1.0671 | 0.067073 | 1.6996 | 0.25888 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50121-50105
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 60127.0 | 1993-01-06 |  | 8 | 6.27 | 1.2759 | 0.27592 | 1.6532 | 1.0465 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 67DW-33113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 120060. | 1993-01-12 |  | 9 | 7.06 | 1.2748 | 0.27479 | 1.7796 | 1.0901 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50117-50121
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 190146. | 1993-01-19 |  | 8 | 7.06 | 1.1331 | 0.13314 | 1.7796 | 0.52821 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50117-50121
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 200007. | 1993-01-20 |  | 7 | 6.27 | 1.1164 | 0.11643 | 1.6532 | 0.44157 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 67DW-33113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 210159. | 1993-01-21 |  | 7 | 7.06 | 0.9915 | -0.0084986 | 1.7796 | -0.033715 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50117-50121
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 280168. | 1993-01-28 |  | 7 | 6.27 | 1.1164 | 0.11643 | 1.6532 | 0.44157 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 67DW-33113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 340019. | 1993-02-03 |  | 7 | 6.27 | 1.1164 | 0.11643 | 1.6532 | 0.44157 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 67DW-33113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 410024. | 1993-02-10 |  | 16 | 14.3 | 1.1189 | 0.11888 | 2.938 | 0.57862 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW-75113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 410018. | 1993-02-10 |  | 7 | 5.44 | 1.2868 | 0.28676 | 1.5204 | 1.026 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW-67121
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 410013. | 1993-02-10 |  | 7 | 5.44 | 1.2868 | 0.28676 | 1.5204 | 1.026 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW-67121
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 490012. | 1993-02-18 |  | 18 | 14.3 | 1.2587 | 0.25874 | 2.938 | 1.2594 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW-75113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 500114. | 1993-02-19 |  | 6 | 5.44 | 1.1029 | 0.10294 | 1.5204 | 0.36832 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW-67121
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 600228. | 1993-03-01 |  | 15 | 14.3 | 1.049 | 0.048951 | 2.938 | 0.23826 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW-75113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 620058. | 1993-03-03 |  | 7 | 6.56 | 1.0671 | 0.067073 | 1.6996 | 0.25888 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50121-50105
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 690127. | 1993-03-10 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.13 | 0 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW-50117
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 740147. | 1993-03-15 |  | 6 | 6.56 | 0.91463 | -0.085366 | 1.6996 | -0.32949 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50121-50105
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 750190. | 1993-03-16 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.13 | 0 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW-50117
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 820076. | 1993-03-23 |  | 7 | 6.56 | 1.0671 | 0.067073 | 1.6996 | 0.25888 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50121-50105
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 880025. | 1993-03-29 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.13 | 0 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW-50117
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 890012. | 1993-03-30 |  | 7 | 6.56 | 1.0671 | 0.067073 | 1.6996 | 0.25888 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50121-50105
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 970031. | 1993-04-07 |  | 7 | 7.06 | 0.9915 | -0.0084986 | 1.7796 | -0.033715 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50117-50121
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 990091. | 1993-04-09 |  | 7 | 6.27 | 1.1164 | 0.11643 | 1.6532 | 0.44157 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 67DW-33113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 1030011 | 1993-04-13 |  | 7 | 7.06 | 0.9915 | -0.0084986 | 1.7796 | -0.033715 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50117-50121
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 1050072 | 1993-04-15 |  | 7 | 6.27 | 1.1164 | 0.11643 | 1.6532 | 0.44157 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 67DW-33113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 1170051 | 1993-04-27 |  | 7 | 7.06 | 0.9915 | -0.0084986 | 1.7796 | -0.033715 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50117-50121
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 1190020 | 1993-04-29 |  | 6 | 6.27 | 0.95694 | -0.043062 | 1.6532 | -0.16332 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 67DW-33113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 1230332 | 1993-05-03 |  | 7 | 6.27 | 1.1164 | 0.11643 | 1.6532 | 0.44157 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 67DW-33113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 1260157 | 1993-05-06 |  | 7 | 5.44 | 1.2868 | 0.28676 | 1.5204 | 1.026 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW-67121
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 1300389 | 1993-05-10 |  | 17 | 14.3 | 1.1888 | 0.18881 | 2.938 | 0.91899 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW-75113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 1380040 | 1993-05-18 |  | 10 | 14.3 | 0.6993 | -0.3007 | 2.938 | -1.4636 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW-75113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 1400161 | 1993-05-20 |  | 6 | 5.44 | 1.1029 | 0.10294 | 1.5204 | 0.36832 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW-67121
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 1460059 | 1993-05-26 |  | 15 | 14.3 | 1.049 | 0.048951 | 2.938 | 0.23826 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW-75113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 1470035 | 1993-05-27 |  | 6 | 5.44 | 1.1029 | 0.10294 | 1.5204 | 0.36832 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW-67121
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 1530019 | 1993-06-02 |  | 7 | 6.56 | 1.0671 | 0.067073 | 1.6996 | 0.25888 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50121-50105
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 1590079 | 1993-06-08 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.13 | 0 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW-50117
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 1620037 | 1993-06-11 |  | 7 | 6.56 | 1.0671 | 0.067073 | 1.6996 | 0.25888 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50121-50105
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 1650273 | 1993-06-14 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.13 | 0 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW-50117
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 1690118 | 1993-06-18 |  | 7 | 6.56 | 1.0671 | 0.067073 | 1.6996 | 0.25888 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50121-50105
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 1790019 | 1993-06-28 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.13 | 0 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW-50117
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 1810029 | 1993-06-30 |  | 7 | 6.56 | 1.0671 | 0.067073 | 1.6996 | 0.25888 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50121-50105
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 1880145 | 1993-07-07 |  | 7 | 7.06 | 0.9915 | -0.0084986 | 1.7796 | -0.033715 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50117-50121
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 1890024 | 1993-07-08 |  | 7 | 6.27 | 1.1164 | 0.11643 | 1.6532 | 0.44157 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 67DW-33113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 1950028 | 1993-07-14 |  | 7 | 7.06 | 0.9915 | -0.0084986 | 1.7796 | -0.033715 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50117-50121
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 2010169 | 1993-07-20 |  | 7 | 6.27 | 1.1164 | 0.11643 | 1.6532 | 0.44157 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 67DW-33113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 2010477 | 1993-07-20 |  | 7 | 6.27 | 1.1164 | 0.11643 | 1.6532 | 0.44157 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 67DW-33113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 2070510 | 1993-07-26 |  | 8 | 7.06 | 1.1331 | 0.13314 | 1.7796 | 0.52821 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50117-50121
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 2100285 | 1993-07-29 |  | 7 | 6.27 | 1.1164 | 0.11643 | 1.6532 | 0.44157 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 67DW-33113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 2210088 | 1993-08-09 |  | 6 | 5.44 | 1.1029 | 0.10294 | 1.5204 | 0.36832 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW-67121
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 2230119 | 1993-08-11 |  | 16 | 14.3 | 1.1189 | 0.11888 | 2.938 | 0.57862 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW-75113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 2250291 | 1993-08-13 |  | 6 | 5.44 | 1.1029 | 0.10294 | 1.5204 | 0.36832 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW-67121
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 2300299 | 1993-08-18 |  | 16 | 14.3 | 1.1189 | 0.11888 | 2.938 | 0.57862 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW-75113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 2380016 | 1993-08-26 |  | 6 | 5.44 | 1.1029 | 0.10294 | 1.5204 | 0.36832 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW-67121
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 2440177 | 1993-09-01 |  | 15 | 14.3 | 1.049 | 0.048951 | 2.938 | 0.23826 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW-75113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 2450534 | 1993-09-02 |  | 5 | 5.44 | 0.91912 | -0.080882 | 1.5204 | -0.2894 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW-67121
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 2510237 | 1993-09-08 |  | 7 | 6.56 | 1.0671 | 0.067073 | 1.6996 | 0.25888 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50121-50105
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 2530568 | 1993-09-10 |  | 6 | 6.56 | 0.91463 | -0.085366 | 1.6996 | -0.32949 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50121-50105
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 2530488 | 1993-09-10 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.13 | 0 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW-50117
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 2590011 | 1993-09-16 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.13 | 0 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW-50117
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 2630232 | 1993-09-20 |  | 7 | 6.56 | 1.0671 | 0.067073 | 1.6996 | 0.25888 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50121-50105
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 2700228 | 1993-09-27 |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.13 | 0 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW-50117
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1993 | 2730158 | 1993-09-30 |  | 6 | 6.56 | 0.91463 | -0.085366 | 1.6996 | -0.32949 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50121-50105
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 2810130 | 1993-10-08 |  | 8 | 7.51 | 1.0652 | 0.065246 | 1.8114 | 0.27051 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50125-50123
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 2850164 | 1993-10-12 |  | 7 | 6.27 | 1.1164 | 0.11643 | 1.6378 | 0.44572 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 67DW-33113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 2880008 | 1993-10-15 |  | 8 | 7.51 | 1.0652 | 0.065246 | 1.8114 | 0.27051 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50125-50123
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 2950066 | 1993-10-22 |  | 6 | 6.27 | 0.95694 | -0.043062 | 1.6378 | -0.16486 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 67DW-33113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 2990080 | 1993-10-26 |  | 7 | 7.51 | 0.93209 | -0.067909 | 1.8114 | -0.28155 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50125-50123
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 3120029 | 1993-11-08 |  | 14 | 14.3 | 0.97902 | -0.020979 | 2.762 | -0.10862 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW-75113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 3160149 | 1993-11-12 |  | 4 | 3.5 | 1.1429 | 0.14286 | 1.25 | 0.4 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW-67123
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 3200009 | 1993-11-16 |  | 15 | 14.3 | 1.049 | 0.048951 | 2.762 | 0.25344 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW-75113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 3340028 | 1993-11-30 |  | 4 | 3.5 | 1.1429 | 0.14286 | 1.25 | 0.4 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW-67123
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 3360001 | 1993-12-02 |  | 15 | 14.3 | 1.049 | 0.048951 | 2.762 | 0.25344 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW-75113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 3420079 | 1993-12-08 |  | 5 | 4.89 | 1.0225 | 0.022495 | 1.4446 | 0.076146 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW-50125
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 3470067 | 1993-12-13 |  | 7 | 6.68 | 1.0479 | 0.047904 | 1.6952 | 0.18877 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50123-50121
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 3490106 | 1993-12-15 |  | 5 | 4.89 | 1.0225 | 0.022495 | 1.4446 | 0.076146 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW-50125
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 3620028 | 1993-12-28 |  | 7 | 6.68 | 1.0479 | 0.047904 | 1.6952 | 0.18877 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50123-50121
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 3640015 | 1993-12-30 |  | 5 | 4.89 | 1.0225 | 0.022495 | 1.4446 | 0.076146 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW-50125
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 70064.0 | 1994-01-07 |  | 7 | 6.27 | 1.1164 | 0.11643 | 1.6378 | 0.44572 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 67DW-33113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 130190. | 1994-01-13 |  | 8 | 7.51 | 1.0652 | 0.065246 | 1.8114 | 0.27051 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50125-50123
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 240081. | 1994-01-24 |  | 8 | 7.51 | 1.0652 | 0.065246 | 1.8114 | 0.27051 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50125-50123
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 270111. | 1994-01-27 |  | 8 | 7.51 | 1.0652 | 0.065246 | 1.8114 | 0.27051 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50125-50123
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 270087. | 1994-01-27 |  | 6 | 6.27 | 0.95694 | -0.043062 | 1.6378 | -0.16486 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 67DW-33113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 380091. | 1994-02-07 |  | 16 | 14.3 | 1.1189 | 0.11888 | 2.762 | 0.6155 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW-75113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 410007. | 1994-02-10 |  | 3 | 3.5 | 0.85714 | -0.14286 | 1.25 | -0.4 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW-67123
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 450250. | 1994-02-14 |  | 15 | 14.3 | 1.049 | 0.048951 | 2.762 | 0.25344 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW-75113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 560076. | 1994-02-25 |  | 4 | 3.5 | 1.1429 | 0.14286 | 1.25 | 0.4 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW-67123
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 600006. | 1994-03-01 |  | 14 | 14.3 | 0.97902 | -0.020979 | 2.762 | -0.10862 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW-75113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 670006. | 1994-03-08 |  | 5 | 4.89 | 1.0225 | 0.022495 | 1.4446 | 0.076146 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW-50125
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 680098. | 1994-03-09 |  | 7 | 6.68 | 1.0479 | 0.047904 | 1.6952 | 0.18877 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50123-50121
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 730029. | 1994-03-14 |  | 5 | 4.89 | 1.0225 | 0.022495 | 1.4446 | 0.076146 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW-50125
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 840118. | 1994-03-25 |  | 7 | 6.68 | 1.0479 | 0.047904 | 1.6952 | 0.18877 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50123-50121
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 880085. | 1994-03-29 |  | 4 | 4.89 | 0.818 | -0.182 | 1.4446 | -0.61609 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW-50125
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 1010139 | 1994-04-11 |  | 6 | 6.27 | 0.95694 | -0.043062 | 1.6378 | -0.16486 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 67DW-33113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 1020149 | 1994-04-12 |  | 7 | 7.51 | 0.93209 | -0.067909 | 1.8114 | -0.28155 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50125-50123
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 1110056 | 1994-04-21 |  | 6 | 6.27 | 0.95694 | -0.043062 | 1.6378 | -0.16486 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 67DW-33113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 1150002 | 1994-04-25 |  | 8 | 7.51 | 1.0652 | 0.065246 | 1.8114 | 0.27051 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50125-50123
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 1160124 | 1994-04-26 |  | 7 | 7.51 | 0.93209 | -0.067909 | 1.8114 | -0.28155 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50125-50123
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 1290115 | 1994-05-09 |  | 14 | 14.3 | 0.97902 | -0.020979 | 2.762 | -0.10862 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW-75113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 1300050 | 1994-05-10 |  | 3 | 3.5 | 0.85714 | -0.14286 | 1.25 | -0.4 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW-67123
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 1360064 | 1994-05-16 |  | 17 | 14.3 | 1.1888 | 0.18881 | 2.762 | 0.97755 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW-75113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 1440103 | 1994-05-24 |  | 3 | 3.5 | 0.85714 | -0.14286 | 1.25 | -0.4 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW-67123
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 1460198 | 1994-05-26 |  | 15 | 14.3 | 1.049 | 0.048951 | 2.762 | 0.25344 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW-75113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 1570007 | 1994-06-06 |  | 3 | 4.89 | 0.6135 | -0.3865 | 1.4446 | -1.3083 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW-50125
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 1600119 | 1994-06-09 |  | 6 | 6.68 | 0.8982 | -0.1018 | 1.6952 | -0.40113 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50123-50121
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 1640024 | 1994-06-13 |  | 5 | 4.89 | 1.0225 | 0.022495 | 1.4446 | 0.076146 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW-50125
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 1740004 | 1994-06-23 |  | 6 | 6.68 | 0.8982 | -0.1018 | 1.6952 | -0.40113 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50123-50121
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 1750177 | 1994-06-24 |  | 5 | 4.89 | 1.0225 | 0.022495 | 1.4446 | 0.076146 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW-50125
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 1880042 | 1994-07-07 |  | 7 | 6.27 | 1.1164 | 0.11643 | 1.6378 | 0.44572 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 67DW-33113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 1920242 | 1994-07-11 |  | 7 | 7.51 | 0.93209 | -0.067909 | 1.8114 | -0.28155 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50125-50123
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 1930260 | 1994-07-12 |  | 7 | 7.51 | 0.93209 | -0.067909 | 1.8114 | -0.28155 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50125-50123
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 2030117 | 1994-07-22 |  | 7 | 6.27 | 1.1164 | 0.11643 | 1.6378 | 0.44572 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 67DW-33113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 2070249 | 1994-07-26 |  | 7 | 7.51 | 0.93209 | -0.067909 | 1.8114 | -0.28155 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50125-50123
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 2220002 | 1994-08-10 |  | 13 | 14.3 | 0.90909 | -0.090909 | 2.762 | -0.47067 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW-75113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 2230061 | 1994-08-11 |  | 3 | 3.5 | 0.85714 | -0.14286 | 1.25 | -0.4 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW-67123
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 2270060 | 1994-08-15 |  | 17 | 14.3 | 1.1888 | 0.18881 | 2.762 | 0.97755 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW-75113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 2360275 | 1994-08-24 |  | 4 | 3.5 | 1.1429 | 0.14286 | 1.25 | 0.4 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DW-67123
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 2380318 | 1994-08-26 |  | 16 | 14.3 | 1.1189 | 0.11888 | 2.762 | 0.6155 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DW-75113
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 2490339 | 1994-09-06 |  | 5 | 4.89 | 1.0225 | 0.022495 | 1.4446 | 0.076146 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW-50125
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 2510076 | 1994-09-08 |  | 7 | 6.68 | 1.0479 | 0.047904 | 1.6952 | 0.18877 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50123-50121
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 2521089 | 1994-09-09 |  | 6 | 4.89 | 1.227 | 0.22699 | 1.4446 | 0.76838 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW-50125
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 2650117 | 1994-09-22 |  | 6 | 6.68 | 0.8982 | -0.1018 | 1.6952 | -0.40113 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50123-50121
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1994 | 2690188 | 1994-09-26 |  | 4 | 4.89 | 0.818 | -0.182 | 1.4446 | -0.61609 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50DW-50125
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 2850157 | 1994-10-12 |  | 9 | 7.505 | 1.1992 | 0.1992 | 1.7406 | 0.8589 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50125-50123
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 2900098 | 1994-10-17 |  | 7 | 8.4 | 0.83333 | -0.16667 | 1.848 | -0.75758 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DIW-75131
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 2990018 | 1994-10-26 |  | 8 | 8.4 | 0.95238 | -0.047619 | 1.848 | -0.21645 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DIW-75131
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 3010033 | 1994-10-28 |  | 6 | 7.505 | 0.79947 | -0.20053 | 1.7406 | -0.86464 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50125-50123
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 3060026 | 1994-11-02 |  | 8 | 8.4 | 0.95238 | -0.047619 | 1.848 | -0.21645 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DIW-75131
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 3110094 | 1994-11-07 |  | 5 | 5.535 | 0.90334 | -0.096658 | 1.5042 | -0.35567 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DIW-75127
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 3130030 | 1994-11-09 |  | 8 | 7.504 | 1.0661 | 0.066098 | 1.7405 | 0.28498 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DIW-67131
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 3290084 | 1994-11-25 |  | 6 | 7.504 | 0.79957 | -0.20043 | 1.7405 | -0.86413 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DIW-67131
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 3340054 | 1994-11-30 |  | 5 | 5.535 | 0.90334 | -0.096658 | 1.5042 | -0.35567 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DIW-75127
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 3350029 | 1994-12-01 |  | 8 | 7.504 | 1.0661 | 0.066098 | 1.7405 | 0.28498 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DIW-67131
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 3400047 | 1994-12-06 |  | 6 | 7.505 | 0.79947 | -0.20053 | 1.7406 | -0.86464 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50125-50123
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 3420028 | 1994-12-08 |  | 6 | 6.842 | 0.87694 | -0.12306 | 1.661 | -0.50691 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25123-75127
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 3480078 | 1994-12-14 |  | 8 | 6.842 | 1.1692 | 0.16925 | 1.661 | 0.69715 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25123-75127
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 3550062 | 1994-12-21 |  | 4 | 6.842 | 0.58462 | -0.41538 | 1.661 | -1.711 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25123-75127
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 3570325 | 1994-12-23 |  | 6 | 7.505 | 0.79947 | -0.20053 | 1.7406 | -0.86464 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50125-50123
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 60110.0 | 1995-01-06 |  | 8 | 7.505 | 1.066 | 0.065956 | 1.7406 | 0.28438 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50125-50123
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 0110010 | 1995-01-11 |  | 8 | 8.4 | 0.95238 | -0.047619 | 1.848 | -0.21645 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DIW-75131
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 0120093 | 1995-01-12 |  | 10 | 8.4 | 1.1905 | 0.19048 | 1.848 | 0.8658 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DIW-75131
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 0300070 | 1995-01-30 |  | 7 | 7.505 | 0.93271 | -0.067288 | 1.7406 | -0.29013 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50125-50123
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 0330047 | 1995-02-02 |  | 7 | 8.4 | 0.83333 | -0.16667 | 1.848 | -0.75758 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DIW-75131
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 340100. | 1995-02-03 |  | 6 | 5.535 | 1.084 | 0.084011 | 1.5042 | 0.30913 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DIW-75127
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 400127. | 1995-02-09 |  | 10 | 7.504 | 1.3326 | 0.33262 | 1.7405 | 1.4341 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DIW-67131
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 530004. | 1995-02-22 |  | 8 | 7.504 | 1.0661 | 0.066098 | 1.7405 | 0.28498 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DIW-67131
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 0550096 | 1995-02-24 |  | 5 | 5.535 | 0.90334 | -0.096658 | 1.5042 | -0.35567 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DIW-75127
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 0600133 | 1995-03-01 |  | 7 | 7.504 | 0.93284 | -0.067164 | 1.7405 | -0.28958 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DIW-67131
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 0660123 | 1995-03-07 |  | 9 | 7.505 | 1.1992 | 0.1992 | 1.7406 | 0.8589 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50125-50123
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 0680095 | 1995-03-09 |  | 9 | 6.842 | 1.3154 | 0.3154 | 1.661 | 1.2992 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25123-75127
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 760012. | 1995-03-17 |  | 4 | 6.842 | 0.58462 | -0.41538 | 1.661 | -1.711 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25123-75127
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 870146. | 1995-03-28 |  | 7 | 7.505 | 0.93271 | -0.067288 | 1.7406 | -0.29013 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50125-50123
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 890004. | 1995-03-30 |  | 7 | 6.842 | 1.0231 | 0.023093 | 1.661 | 0.095121 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25123-75127
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 1030001 | 1995-04-13 |  | 9 | 7.505 | 1.1992 | 0.1992 | 1.7406 | 0.8589 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50125-50123
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 1090089 | 1995-04-19 |  | 9 | 8.4 | 1.0714 | 0.071429 | 1.848 | 0.32468 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DIW-75131
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 1110110 | 1995-04-21 |  | 10 | 8.4 | 1.1905 | 0.19048 | 1.848 | 0.8658 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DIW-75131
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 1160198 | 1995-04-26 |  | 8 | 8.4 | 0.95238 | -0.047619 | 1.848 | -0.21645 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DIW-75131
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 1230179 | 1995-05-03 |  | 7 | 7.505 | 0.93271 | -0.067288 | 1.7406 | -0.29013 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50125-50123
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 1300127 | 1995-05-10 |  | 6 | 5.535 | 1.084 | 0.084011 | 1.5042 | 0.30913 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DIW-75127
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 1350122 | 1995-05-15 |  | 7 | 7.504 | 0.93284 | -0.067164 | 1.7405 | -0.28958 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DIW-67131
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 1420100 | 1995-05-22 |  | 8 | 7.504 | 1.0661 | 0.066098 | 1.7405 | 0.28498 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DIW-67131
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 1500034 | 1995-05-30 |  | 4 | 5.535 | 0.72267 | -0.27733 | 1.5042 | -1.0205 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DIW-75127
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 1520159 | 1995-06-01 |  | 9 | 7.504 | 1.1994 | 0.19936 | 1.7405 | 0.85953 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DIW-67131
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 1560209 | 1995-06-05 |  | 9 | 7.505 | 1.1992 | 0.1992 | 1.7406 | 0.8589 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50125-50123
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 1580026 | 1995-06-07 |  | 7 | 6.842 | 1.0231 | 0.023093 | 1.661 | 0.095121 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25123-75127
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 1670221 | 1995-06-16 |  | 7 | 6.842 | 1.0231 | 0.023093 | 1.661 | 0.095122 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25123-75127
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 1740281 | 1995-06-23 |  | 7 | 7.505 | 0.93271 | -0.067288 | 1.7406 | -0.29013 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50125-50123
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 1780113 | 1995-06-27 |  | 6 | 6.842 | 0.87694 | -0.12306 | 1.661 | -0.50691 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25123-75127
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 1910378 | 1995-07-10 |  | 7 | 7.505 | 0.93271 | -0.067288 | 1.7406 | -0.29013 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50125-50123
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 1940137 | 1995-07-13 | < | 1 | 8.4 | 0.11905 | -0.88095 | 1.848 | -4.0043 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DIW-75131
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 2090243 | 1995-07-28 |  | 8 | 7.505 | 1.066 | 0.065956 | 1.7406 | 0.28439 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50125-50123
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 2190101 | 1995-08-07 |  | 6 | 5.535 | 1.084 | 0.084011 | 1.5042 | 0.30913 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DIW-75127
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 2330239 | 1995-08-21 | < | 10 | 7.504 | 1.3326 | 0.33262 | 1.7405 | 1.4341 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DIW-67131
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 2400240 | 1995-08-28 |  | 4 | 5.535 | 0.72267 | -0.27733 | 1.5042 | -1.0205 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DIW-75127
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 2420068 | 1995-08-30 | < | 10 | 7.504 | 1.3326 | 0.33262 | 1.7405 | 1.4341 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DIW-67131
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 2500254 | 1995-09-07 |  | 7 | 6.842 | 1.0231 | 0.023093 | 1.661 | 0.095121 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25123-75127
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 2580092 | 1995-09-15 |  | 6 | 6.842 | 0.87694 | -0.12306 | 1.661 | -0.50691 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25123-75127
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 2620017 | 1995-09-19 |  | 8 | 7.505 | 1.066 | 0.065956 | 1.7406 | 0.28439 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50125-50123
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 2650089 | 1995-09-22 |  | 7 | 7.505 | 0.93271 | -0.067288 | 1.7406 | -0.29013 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50125-50123
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1995 | 2700050 | 1995-09-27 |  | 7 | 6.842 | 1.0231 | 0.023093 | 1.661 | 0.095121 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25123-75127
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 2790111 | 1995-10-06 |  | 18 | 15.59 | 1.1546 | 0.15459 | 2.6926 | 0.89505 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50125-50133
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 2860028 | 1995-10-13 |  | 6 | 7.5 | 0.8 | -0.2 | 1.56 | -0.96154 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DIW-75135
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 3000040 | 1995-10-27 |  | 15 | 15.59 | 0.96216 | -0.037845 | 2.6926 | -0.21912 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50125-50133
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 3060037 | 1995-11-02 |  | 6 | 7.5 | 0.8 | -0.2 | 1.56 | -0.96154 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DIW-75135
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 3100066 | 1995-11-06 |  | 5 | 5.535 | 0.90334 | -0.096658 | 1.2849 | -0.41637 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DIW-75127
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 3240027 | 1995-11-20 |  | 7 | 6.7 | 1.0448 | 0.044776 | 1.448 | 0.20718 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DIW-67135
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 3280007 | 1995-11-24 |  | 5 | 5.535 | 0.90334 | -0.096658 | 1.2849 | -0.41637 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DIW-75127
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 3340029 | 1995-11-30 |  | 6 | 6.7 | 0.89552 | -0.10448 | 1.448 | -0.48343 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DIW-67135
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 3410027 | 1995-12-07 |  | 9 | 10.885 | 0.82683 | -0.17317 | 2.0339 | -0.92679 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25133-75127
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 3470050 | 1995-12-13 |  | 17 | 15.59 | 1.0904 | 0.090443 | 2.6926 | 0.52366 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50125-50133
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 0110047 | 1996-01-11 |  | 5 | 7.5 | 0.66667 | -0.33333 | 1.56 | -1.6026 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DIW-75135
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 0260062 | 1996-01-26 |  | 20 | 15.59 | 1.2829 | 0.28287 | 2.6926 | 1.6378 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50125-50133
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 0310067 | 1996-01-31 |  | 8 | 7.5 | 1.0667 | 0.066667 | 1.56 | 0.32051 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DIW-75135
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 0370050 | 1996-02-06 |  | 5 | 5.535 | 0.90334 | -0.096658 | 1.2849 | -0.41637 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DIW-75127
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 0380049 | 1996-02-07 |  | 7 | 6.7 | 1.0448 | 0.044776 | 1.448 | 0.20718 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DIW-67135
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 0570072 | 1996-02-26 |  | 6 | 5.535 | 1.084 | 0.084011 | 1.2849 | 0.3619 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DIW-75127
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 0590036 | 1996-02-28 |  | 6 | 6.7 | 0.89552 | -0.10448 | 1.448 | -0.48343 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DIW-67135
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 0670015 | 1996-03-07 |  | 10 | 10.885 | 0.9187 | -0.081305 | 2.0339 | -0.43512 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25133-75127
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 0820159 | 1996-03-22 |  | 12 | 15.59 | 0.76972 | -0.23028 | 2.6926 | -1.3333 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50125-50133
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 0870081 | 1996-03-27 |  | 9 | 10.885 | 0.82683 | -0.17317 | 2.0339 | -0.92679 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25133-75127
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 0960255 | 1996-04-05 |  | 15 | 15.59 | 0.96216 | -0.037845 | 2.6926 | -0.21912 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50125-50133
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 1010106 | 1996-04-10 |  | 8 | 7.5 | 1.0667 | 0.066667 | 1.56 | 0.32051 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DIW-75135
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 1200109 | 1996-04-29 |  | 14 | 15.59 | 0.89801 | -0.10199 | 2.6926 | -0.59051 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50125-50133
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 1220158 | 1996-05-01 |  | 7 | 7.5 | 0.93333 | -0.066667 | 1.56 | -0.32051 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DIW-75135
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 1240109 | 1996-05-03 |  | 5 | 5.535 | 0.90334 | -0.096658 | 1.2849 | -0.41637 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DIW-75127
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 1290142 | 1996-05-08 |  | 8 | 6.7 | 1.194 | 0.19403 | 1.448 | 0.89779 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DIW-67135
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 1450121 | 1996-05-24 |  | 6 | 5.535 | 1.084 | 0.084011 | 1.2849 | 0.3619 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DIW-75127
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 1500173 | 1996-05-29 |  | 7 | 6.7 | 1.0448 | 0.044776 | 1.448 | 0.20718 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DIW-67135
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 1570050 | 1996-06-05 |  | 12 | 10.885 | 1.1024 | 0.10243 | 2.0339 | 0.54821 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25133-75127
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 1700057 | 1996-06-18 |  | 2 | 15.59 | 0.12829 | -0.87171 | 2.6926 | -5.0472 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50125-50133
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 1760046 | 1996-06-24 |  | 17 | 15.59 | 1.0904 | 0.090443 | 2.6926 | 0.52366 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50125-50133
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 1780076 | 1996-06-26 |  | 10 | 10.885 | 0.9187 | -0.081305 | 2.0339 | -0.43512 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25133-75127
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 1930043 | 1996-07-11 |  | 15 | 15.59 | 0.96216 | -0.037845 | 2.6926 | -0.21912 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50125-50133
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 1940068 | 1996-07-12 |  | 6 | 7.5 | 0.8 | -0.2 | 1.56 | -0.96154 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DIW-75135
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 2080135 | 1996-07-26 |  | 16 | 15.59 | 1.0263 | 0.026299 | 2.6926 | 0.15227 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50125-50133
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 2150179 | 1996-08-02 |  | 7 | 7.5 | 0.93333 | -0.066667 | 1.56 | -0.32051 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DIW-75135
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 2180016 | 1996-08-05 |  | 5 | 5.535 | 0.90334 | -0.096658 | 1.2849 | -0.41637 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DIW-75127
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 2220024 | 1996-08-09 |  | 6 | 6.7 | 0.89552 | -0.10448 | 1.448 | -0.48343 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DIW-67135
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 2420060 | 1996-08-29 |  | 5 | 5.535 | 0.90334 | -0.096658 | 1.2849 | -0.41637 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25DIW-75127
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 2430063 | 1996-08-30 |  | 7 | 6.7 | 1.0448 | 0.044776 | 1.448 | 0.20718 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 33DIW-67135
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 2570515 | 1996-09-13 |  | 10 | 10.885 | 0.9187 | -0.081305 | 2.0339 | -0.43512 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 25133-75127
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 2570456 | 1996-09-13 |  | 13 | 15.59 | 0.83387 | -0.16613 | 2.6926 | -0.9619 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50125-50133
SELENIUM,UNF,HYDRIDE,AA | 1996 | 2710038 | 1996-09-27 |  | 12 | 15.59 | 0.76972 | -0.23028 | 2.6926 | -1.3333 | 1 | 0286 |  |  |  | µg/L | 01147 | HY012 | 50125-50133