## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
STRONTIUM,FIL,AA | 1992 | 2770008 | 1991-10-04 |  | 710 | 708 | 1.0028 | 0.0028249 | 39.404 | 0.050756 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 50115-50103
STRONTIUM,FIL,AA | 1992 | 2810125 | 1991-10-08 |  | 720 | 708 | 1.0169 | 0.016949 | 39.404 | 0.30454 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 50115-50103
STRONTIUM,FIL,AA | 1993 | 3220024 | 1992-11-17 |  | 40 | 29.5 | 1.3559 | 0.35593 | 7.5 | 1.4 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 33DW-67121
STRONTIUM,FIL,AA | 1994 | 1600119 | 1994-06-09 |  | 60 | 46.3 | 1.2959 | 0.2959 | 7.5 | 1.8267 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 50123-50121
STRONTIUM,FIL,AA | 1994 | 1740004 | 1994-06-23 |  | 40 | 46.3 | 0.86393 | -0.13607 | 7.5 | -0.84 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 50123-50121
STRONTIUM,FIL,AA | 1994 | 2290051 | 1994-08-17 |  | 40 | 33 | 1.2121 | 0.21212 | 7.5 | 0.93333 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 25DW-75121
STRONTIUM,FIL,AA | 1995 | 2900098 | 1994-10-17 |  | 220 | 221.25 | 0.99435 | -0.0056497 | 11.7837 | -0.10608 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 25DIW-75131
STRONTIUM,FIL,AA | 1995 | 2990018 | 1994-10-26 |  | 210 | 221.25 | 0.94915 | -0.050847 | 11.7837 | -0.9547 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 25DIW-75131
STRONTIUM,FIL,AA | 1995 | 3060026 | 1994-11-02 |  | 200 | 221.25 | 0.90395 | -0.096045 | 11.7837 | -1.8033 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 25DIW-75131
STRONTIUM,FIL,AA | 1995 | 3130030 | 1994-11-09 |  | 190 | 197.65 | 0.9613 | -0.038705 | 10.5802 | -0.72305 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 33DIW-67131
STRONTIUM,FIL,AA | 1995 | 3290084 | 1994-11-25 |  | 190 | 197.65 | 0.9613 | -0.038705 | 10.5802 | -0.72305 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 33DIW-67131
STRONTIUM,FIL,AA | 1995 | 3350029 | 1994-12-01 |  | 200 | 197.65 | 1.0119 | 0.01189 | 10.5801 | 0.22211 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 33DIW-67131
STRONTIUM,FIL,AA | 1995 | 3420028 | 1994-12-08 |  | 40 | 50.475 | 0.79247 | -0.20753 | 7.5 | -1.3967 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 25123-75127
STRONTIUM,FIL,AA | 1995 | 3480078 | 1994-12-14 |  | 50 | 50.475 | 0.99059 | -0.0094104 | 7.5 | -0.063332 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 25123-75127
STRONTIUM,FIL,AA | 1995 | 3550062 | 1994-12-21 |  | 40 | 50.475 | 0.79247 | -0.20753 | 7.5 | -1.3967 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 25123-75127
STRONTIUM,FIL,AA | 1995 | 0110010 | 1995-01-11 |  | 220 | 221.25 | 0.99435 | -0.0056497 | 11.7837 | -0.10608 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 25DIW-75131
STRONTIUM,FIL,AA | 1995 | 0120093 | 1995-01-12 |  | 220 | 221.25 | 0.99435 | -0.0056497 | 11.7837 | -0.10608 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 25DIW-75131
STRONTIUM,FIL,AA | 1995 | 0330047 | 1995-02-02 |  | 220 | 221.25 | 0.99435 | -0.0056497 | 11.7837 | -0.10608 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 25DIW-75131
STRONTIUM,FIL,AA | 1995 | 400127. | 1995-02-09 |  | 180 | 197.65 | 0.9107 | -0.089299 | 10.5802 | -1.6682 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 33DIW-67131
STRONTIUM,FIL,AA | 1995 | 530004. | 1995-02-22 |  | 200 | 197.65 | 1.0119 | 0.01189 | 10.5802 | 0.22211 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 33DIW-67131
STRONTIUM,FIL,AA | 1995 | 0600133 | 1995-03-01 |  | 190 | 197.65 | 0.9613 | -0.038705 | 10.5801 | -0.72305 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 33DIW-67131
STRONTIUM,FIL,AA | 1995 | 0680095 | 1995-03-09 |  | 50 | 50.475 | 0.99059 | -0.0094106 | 7.5 | -0.063333 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 25123-75127
STRONTIUM,FIL,AA | 1995 | 760012. | 1995-03-17 |  | 50 | 50.475 | 0.99059 | -0.0094106 | 7.5 | -0.063333 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 25123-75127
STRONTIUM,FIL,AA | 1995 | 890004. | 1995-03-30 |  | 50 | 50.475 | 0.99059 | -0.0094106 | 7.5 | -0.063333 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 25123-75127
STRONTIUM,FIL,AA | 1995 | 1090089 | 1995-04-19 |  | 220 | 221.25 | 0.99435 | -0.0056497 | 11.7837 | -0.10608 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 25DIW-75131
STRONTIUM,FIL,AA | 1995 | 1110110 | 1995-04-21 |  | 210 | 221.25 | 0.94915 | -0.050847 | 11.7837 | -0.9547 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 25DIW-75131
STRONTIUM,FIL,AA | 1995 | 1160198 | 1995-04-26 |  | 200 | 221.25 | 0.90395 | -0.096045 | 11.7837 | -1.8033 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 25DIW-75131
STRONTIUM,FIL,AA | 1995 | 1350122 | 1995-05-15 |  | 180 | 197.65 | 0.9107 | -0.089299 | 10.5801 | -1.6682 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 33DIW-67131
STRONTIUM,FIL,AA | 1995 | 1420100 | 1995-05-22 |  | 200 | 197.65 | 1.0119 | 0.01189 | 10.5801 | 0.22211 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 33DIW-67131
STRONTIUM,FIL,AA | 1995 | 1520159 | 1995-06-01 |  | 190 | 197.65 | 0.9613 | -0.038705 | 10.5802 | -0.72305 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 33DIW-67131
STRONTIUM,FIL,AA | 1995 | 1580026 | 1995-06-07 |  | 70 | 50.475 | 1.3868 | 0.38683 | 7.5 | 2.6033 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 25123-75127
STRONTIUM,FIL,AA | 1995 | 1670221 | 1995-06-16 |  | 80 | 50.475 | 1.5849 | 0.58494 | 7.5 | 3.9367 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 25123-75127
STRONTIUM,FIL,AA | 1995 | 1780113 | 1995-06-27 |  | 50 | 50.475 | 0.99059 | -0.0094104 | 7.5 | -0.063332 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 25123-75127
STRONTIUM,FIL,AA | 1995 | 1940137 | 1995-07-13 |  | 230 | 221.25 | 1.0395 | 0.039548 | 11.7837 | 0.74255 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 25DIW-75131
STRONTIUM,FIL,AA | 1995 | 2050041 | 1995-07-24 |  | 240 | 221.25 | 1.0847 | 0.084746 | 11.7837 | 1.5912 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 25DIW-75131
STRONTIUM,FIL,AA | 1995 | 2140072 | 1995-08-02 |  | 220 | 221.25 | 0.99435 | -0.0056497 | 11.7837 | -0.10608 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 25DIW-75131
STRONTIUM,FIL,AA | 1995 | 2210094 | 1995-08-09 |  | 210 | 197.65 | 1.0625 | 0.062484 | 10.5802 | 1.1673 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 33DIW-67131
STRONTIUM,FIL,AA | 1995 | 2330239 | 1995-08-21 |  | 200 | 197.65 | 1.0119 | 0.01189 | 10.5802 | 0.22211 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 33DIW-67131
STRONTIUM,FIL,AA | 1995 | 2420068 | 1995-08-30 |  | 270 | 197.65 | 1.3661 | 0.36605 | 10.5801 | 6.8383 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 33DIW-67131
STRONTIUM,FIL,AA | 1995 | 2500254 | 1995-09-07 |  | 60 | 50.475 | 1.1887 | 0.18871 | 7.5 | 1.27 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 25123-75127
STRONTIUM,FIL,AA | 1995 | 2580092 | 1995-09-15 |  | 10 | 50.475 | 0.19812 | -0.80188 | 7.5 | -5.3967 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 25123-75127
STRONTIUM,FIL,AA | 1995 | 2700050 | 1995-09-27 |  | 60 | 50.475 | 1.1887 | 0.18871 | 7.5 | 1.27 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 25123-75127
STRONTIUM,FIL,AA | 1996 | 2860028 | 1995-10-13 |  | 40 | 34.5 | 1.1594 | 0.15942 | 7.5 | 0.73333 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 25DIW-75135
STRONTIUM,FIL,AA | 1996 | 3060037 | 1995-11-02 |  | 20 | 34.5 | 0.57971 | -0.42029 | 7.5 | -1.9333 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 25DIW-75135
STRONTIUM,FIL,AA | 1996 | 3240027 | 1995-11-20 |  | 30 | 30.82 | 0.97339 | -0.026606 | 7.5 | -0.10933 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 33DIW-67135
STRONTIUM,FIL,AA | 1996 | 3340029 | 1995-11-30 |  | 30 | 30.82 | 0.97339 | -0.026606 | 7.5 | -0.10933 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 33DIW-67135
STRONTIUM,FIL,AA | 1996 | 3410027 | 1995-12-07 |  | 60 | 69.075 | 0.86862 | -0.13138 | 7.5 | -1.21 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 25133-75127
STRONTIUM,FIL,AA | 1996 | 0110047 | 1996-01-11 |  | 30 | 34.5 | 0.86957 | -0.13043 | 7.5 | -0.6 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 25DIW-75135
STRONTIUM,FIL,AA | 1996 | 0310067 | 1996-01-31 |  | 40 | 34.5 | 1.1594 | 0.15942 | 7.5 | 0.73333 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 25DIW-75135
STRONTIUM,FIL,AA | 1996 | 0380049 | 1996-02-07 |  | 30 | 30.82 | 0.97339 | -0.026606 | 7.5 | -0.10933 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 33DIW-67135
STRONTIUM,FIL,AA | 1996 | 0590036 | 1996-02-28 |  | 30 | 30.82 | 0.97339 | -0.026606 | 7.5 | -0.10933 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 33DIW-67135
STRONTIUM,FIL,AA | 1996 | 0670015 | 1996-03-07 |  | 60 | 69.075 | 0.86862 | -0.13138 | 7.5 | -1.21 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 25133-75127
STRONTIUM,FIL,AA | 1996 | 0870081 | 1996-03-27 |  | 70 | 69.075 | 1.0134 | 0.013391 | 7.5 | 0.12333 | 10 | 0062 |  |  |  | µg/L | 01080 | AA038 | 25133-75127