## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Sample ID | Logged in Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Parmcode | Methcode | Ref Soln | Setno
ZINC,FIL,AA | 1991 | 2760123 | 1991-10-03 |  | 190 | 198 | 0.9596 | -0.040404 | 15.652 | -0.51112 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 5011/5007
ZINC,FIL,AA | 1992 | 2770008 | 1991-10-04 |  | 210 | 204 | 1.0294 | 0.029412 | 14.552 | 0.41231 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 50115-50103
ZINC,FIL,AA | 1992 | 2810125 | 1991-10-08 |  | 220 | 204 | 1.0784 | 0.078431 | 14.552 | 1.0995 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 50115-50103
ZINC,FIL,AA | 1992 | 2830049 | 1991-10-10 |  | 20 | 18.3 | 1.0929 | 0.092896 | 7.5 | 0.22667 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 67DW-33113
ZINC,FIL,AA | 1992 | 2900043 | 1991-10-17 |  | 20 | 18.3 | 1.0929 | 0.092896 | 7.5 | 0.22667 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 67DW-33113
ZINC,FIL,AA | 1992 | 2900044 | 1991-10-17 |  | 20 | 18.3 | 1.0929 | 0.092896 | 7.5 | 0.22667 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 67DW-33113
ZINC,FIL,AA | 1992 | 3040016 | 1991-10-31 |  | 20 | 18.3 | 1.0929 | 0.092896 | 7.5 | 0.22667 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 67DW-33113
ZINC,FIL,AA | 1992 | 3100037 | 1991-11-06 |  | 270 | 255 | 1.0588 | 0.058824 | 17 | 0.88235 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 33DW-67115
ZINC,FIL,AA | 1992 | 3240010 | 1991-11-20 |  | 270 | 255 | 1.0588 | 0.058824 | 17 | 0.88235 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 33DW-67115
ZINC,FIL,AA | 1992 | 3460104 | 1991-12-12 |  | 210 | 204 | 1.0294 | 0.029412 | 14.552 | 0.41231 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 50115-50103
ZINC,FIL,AA | 1992 | 60034.0 | 1992-01-06 |  | 20 | 18.3 | 1.0929 | 0.092896 | 7.5 | 0.22667 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 67DW-33113
ZINC,FIL,AA | 1992 | 140086. | 1992-01-14 |  | 20 | 18.3 | 1.0929 | 0.092896 | 7.5 | 0.22667 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 67DW-33113
ZINC,FIL,AA | 1992 | 290148. | 1992-01-29 |  | 20 | 18.3 | 1.0929 | 0.092896 | 7.5 | 0.22667 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 67DW-33113
ZINC,FIL,AA | 1992 | 620019. | 1992-03-02 |  | 270 | 255 | 1.0588 | 0.058824 | 17 | 0.88235 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 33DW-67115
ZINC,FIL,AA | 1992 | 1910100 | 1992-07-09 | < | 10 | 18.3 | 0.54645 | -0.45355 | 7.5 | -1.1067 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 67DW-33113
ZINC,FIL,AA | 1992 | 1970033 | 1992-07-15 |  | 20 | 18.3 | 1.0929 | 0.092896 | 7.5 | 0.22667 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 67DW-33113
ZINC,FIL,AA | 1992 | 2020038 | 1992-07-20 |  | 20 | 18.3 | 1.0929 | 0.092896 | 7.5 | 0.22667 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 67DW-33113
ZINC,FIL,AA | 1993 | 3220024 | 1992-11-17 | < | 10 | 12.1 | 0.82645 | -0.17355 | 7.5 | -0.28 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 33DW-67121
ZINC,FIL,AA | 1993 | 1670001 | 1993-06-16 |  | 90 | 85.6 | 1.0514 | 0.051402 | 8.5188 | 0.5165 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25117-75113
ZINC,FIL,AA | 1994 | 1600119 | 1994-06-09 |  | 20 | 12 | 1.6667 | 0.66667 | 7.5 | 1.0667 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 50123-50121
ZINC,FIL,AA | 1994 | 1740004 | 1994-06-23 |  | 20 | 12 | 1.6667 | 0.66667 | 7.5 | 1.0667 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 50123-50121
ZINC,FIL,AA | 1994 | 2290051 | 1994-08-17 |  | 20 | 13.5 | 1.4815 | 0.48148 | 7.5 | 0.86667 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25DW-75121
ZINC,FIL,AA | 1995 | 2900098 | 1994-10-17 |  | 50 | 54 | 0.92593 | -0.074074 | 7.5 | -0.53333 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25DIW-75131
ZINC,FIL,AA | 1995 | 2990018 | 1994-10-26 |  | 60 | 54 | 1.1111 | 0.11111 | 7.5 | 0.8 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25DIW-75131
ZINC,FIL,AA | 1995 | 3060026 | 1994-11-02 |  | 70 | 54 | 1.2963 | 0.2963 | 7.5 | 2.1333 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25DIW-75131
ZINC,FIL,AA | 1995 | 3130030 | 1994-11-09 |  | 50 | 48.24 | 1.0365 | 0.036484 | 7.5 | 0.23467 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 33DIW-67131
ZINC,FIL,AA | 1995 | 3290084 | 1994-11-25 |  | 50 | 48.24 | 1.0365 | 0.036484 | 7.5 | 0.23467 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 33DIW-67131
ZINC,FIL,AA | 1995 | 3350029 | 1994-12-01 |  | 50 | 48.24 | 1.0365 | 0.036484 | 7.5 | 0.23467 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 33DIW-67131
ZINC,FIL,AA | 1995 | 3420028 | 1994-12-08 |  | 30 | 26.175 | 1.1461 | 0.14613 | 7.5 | 0.51 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25123-75127
ZINC,FIL,AA | 1995 | 3480078 | 1994-12-14 |  | 40 | 26.175 | 1.5282 | 0.52818 | 7.5 | 1.8433 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25123-75127
ZINC,FIL,AA | 1995 | 3550062 | 1994-12-21 |  | 30 | 26.175 | 1.1461 | 0.14613 | 7.5 | 0.51 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25123-75127
ZINC,FIL,AA | 1995 | 0110010 | 1995-01-11 |  | 60 | 54 | 1.1111 | 0.11111 | 7.5 | 0.8 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25DIW-75131
ZINC,FIL,AA | 1995 | 0330047 | 1995-02-02 |  | 60 | 54 | 1.1111 | 0.11111 | 7.5 | 0.8 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25DIW-75131
ZINC,FIL,AA | 1995 | 400127. | 1995-02-09 |  | 50 | 48.24 | 1.0365 | 0.036484 | 7.5 | 0.23467 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 33DIW-67131
ZINC,FIL,AA | 1995 | 530004. | 1995-02-22 |  | 50 | 48.24 | 1.0365 | 0.036484 | 7.5 | 0.23467 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 33DIW-67131
ZINC,FIL,AA | 1995 | 0600133 | 1995-03-01 |  | 50 | 48.24 | 1.0365 | 0.036484 | 7.5 | 0.23467 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 33DIW-67131
ZINC,FIL,AA | 1995 | 0680095 | 1995-03-09 |  | 30 | 26.175 | 1.1461 | 0.14613 | 7.5 | 0.51 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25123-75127
ZINC,FIL,AA | 1995 | 760012. | 1995-03-17 |  | 40 | 26.175 | 1.5282 | 0.52818 | 7.5 | 1.8433 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25123-75127
ZINC,FIL,AA | 1995 | 890004. | 1995-03-30 |  | 30 | 26.175 | 1.1461 | 0.14613 | 7.5 | 0.51 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25123-75127
ZINC,FIL,AA | 1995 | 1090089 | 1995-04-19 |  | 60 | 54 | 1.1111 | 0.11111 | 7.5 | 0.8 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25DIW-75131
ZINC,FIL,AA | 1995 | 1110110 | 1995-04-21 |  | 60 | 54 | 1.1111 | 0.11111 | 7.5 | 0.8 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25DIW-75131
ZINC,FIL,AA | 1995 | 1160198 | 1995-04-26 |  | 60 | 54 | 1.1111 | 0.11111 | 7.5 | 0.8 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25DIW-75131
ZINC,FIL,AA | 1995 | 1350122 | 1995-05-15 |  | 50 | 48.24 | 1.0365 | 0.036484 | 7.5 | 0.23467 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 33DIW-67131
ZINC,FIL,AA | 1995 | 1420100 | 1995-05-22 |  | 50 | 48.24 | 1.0365 | 0.036484 | 7.5 | 0.23467 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 33DIW-67131
ZINC,FIL,AA | 1995 | 1520159 | 1995-06-01 |  | 40 | 48.24 | 0.82919 | -0.17081 | 7.5 | -1.0987 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 33DIW-67131
ZINC,FIL,AA | 1995 | 1580026 | 1995-06-07 |  | 50 | 26.175 | 1.9102 | 0.91022 | 7.5 | 3.1767 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25123-75127
ZINC,FIL,AA | 1995 | 1670221 | 1995-06-16 |  | 20 | 26.175 | 0.76409 | -0.23591 | 7.5 | -0.82333 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25123-75127
ZINC,FIL,AA | 1995 | 1780113 | 1995-06-27 |  | 20 | 26.175 | 0.76409 | -0.23591 | 7.5 | -0.82333 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25123-75127
ZINC,FIL,AA | 1995 | 1940137 | 1995-07-13 |  | 50 | 54 | 0.92593 | -0.074074 | 7.5 | -0.53333 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25DIW-75131
ZINC,FIL,AA | 1995 | 2050041 | 1995-07-24 |  | 50 | 54 | 0.92593 | -0.074074 | 7.5 | -0.53333 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25DIW-75131
ZINC,FIL,AA | 1995 | 2140072 | 1995-08-02 |  | 50 | 54 | 0.92593 | -0.074074 | 7.5 | -0.53333 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25DIW-75131
ZINC,FIL,AA | 1995 | 2210094 | 1995-08-09 |  | 50 | 48.24 | 1.0365 | 0.036484 | 7.5 | 0.23467 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 33DIW-67131
ZINC,FIL,AA | 1995 | 2330239 | 1995-08-21 |  | 50 | 48.24 | 1.0365 | 0.036484 | 7.5 | 0.23467 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 33DIW-67131
ZINC,FIL,AA | 1995 | 2420068 | 1995-08-30 |  | 50 | 48.24 | 1.0365 | 0.036484 | 7.5 | 0.23467 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 33DIW-67131
ZINC,FIL,AA | 1995 | 2500254 | 1995-09-07 |  | 20 | 26.175 | 0.76409 | -0.23591 | 7.5 | -0.82333 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25123-75127
ZINC,FIL,AA | 1995 | 2580092 | 1995-09-15 |  | 20 | 26.175 | 0.76409 | -0.23591 | 7.5 | -0.82333 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25123-75127
ZINC,FIL,AA | 1995 | 2700050 | 1995-09-27 |  | 30 | 26.175 | 1.1461 | 0.14613 | 7.5 | 0.51 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25123-75127
ZINC,FIL,AA | 1996 | 2860028 | 1995-10-13 |  | 30 | 36.15 | 0.82988 | -0.17012 | 7.5 | -0.82 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25DIW-75135
ZINC,FIL,AA | 1996 | 3060037 | 1995-11-02 |  | 40 | 36.15 | 1.1065 | 0.1065 | 7.5 | 0.51333 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25DIW-75135
ZINC,FIL,AA | 1996 | 3240027 | 1995-11-20 |  | 30 | 32.294 | 0.92897 | -0.071035 | 7.5 | -0.30587 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 33DIW-67135
ZINC,FIL,AA | 1996 | 3340029 | 1995-11-30 |  | 40 | 32.294 | 1.2386 | 0.23862 | 7.5 | 1.0275 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 33DIW-67135
ZINC,FIL,AA | 1996 | 3410027 | 1995-12-07 |  | 40 | 37.925 | 1.0547 | 0.054713 | 7.5 | 0.27667 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25133-75127
ZINC,FIL,AA | 1996 | 0110047 | 1996-01-11 |  | 40 | 36.15 | 1.1065 | 0.1065 | 7.5 | 0.51333 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25DIW-75135
ZINC,FIL,AA | 1996 | 0310067 | 1996-01-31 |  | 40 | 36.15 | 1.1065 | 0.1065 | 7.5 | 0.51333 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25DIW-75135
ZINC,FIL,AA | 1996 | 0380049 | 1996-02-07 |  | 30 | 32.294 | 0.92897 | -0.071035 | 7.5 | -0.30587 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 33DIW-67135
ZINC,FIL,AA | 1996 | 0590036 | 1996-02-28 |  | 40 | 32.294 | 1.2386 | 0.23862 | 7.5 | 1.0275 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 33DIW-67135
ZINC,FIL,AA | 1996 | 0670015 | 1996-03-07 |  | 50 | 37.925 | 1.3184 | 0.31839 | 7.5 | 1.61 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25133-75127
ZINC,FIL,AA | 1996 | 0870081 | 1996-03-27 |  | 40 | 37.925 | 1.0547 | 0.054713 | 7.5 | 0.27667 | 10 | 0067 |  |  |  | µg/L | 01090 | AA039 | 25133-75127