## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Silver, FIL, GFAA, LL | 01075 | GF093 | FIL | 1999 | 0690099 | 1999-03-10 | 3.41 | 3.775 | 90.3311 | -9.6689 | -0.57273 | 0.2 | 1863 |  |  |  | ug/L | 50DIW-50145
Silver, FIL, GFAA, LL | 01075 | GF093 | FIL | 1999 | 2510017 | 1999-09-08 | 3.403 | 3.775 | 90.1457 | -9.8543 | -0.58371 | 0.2 | 1863 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Silver, FIL, GFAA, LL | 01075 | GF093 | FIL | 1999 | 0410063 | 1999-02-10 | 6.73 | 7.562 | 88.9976 | -11.0024 | -0.99733 | 0.2 | 1863 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Silver, FIL, GFAA, LL | 01075 | GF093 | FIL | 1999 | 2230017 | 1999-08-11 | 6.42 | 7.562 | 84.8982 | -15.1018 | -1.3689 | 0.2 | 1863 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Silver, FIL, GFAA, LL | 01075 | GF093 | FIL | 1999 | 3160048 | 1998-11-12 | 6.7 | 7.562 | 88.6009 | -11.3991 | -1.0333 | 0.2 | 1863 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Silver, FIL, GFAA, LL | 01075 | GF093 | FIL | 1999 | 1320048 | 1999-05-12 | 7 | 7.562 | 92.5681 | -7.4319 | -0.67368 | 0.2 | 1863 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Silver, FIL, GFAA, LL | 01075 | GF093 | FIL | 1999 | 2800001 | 1998-10-07 | 6.72 | 7.562 | 88.8654 | -11.1346 | -1.0093 | 0.2 | 1863 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Silver, FIL, GFAA, LL | 01075 | GF093 | FIL | 1999 | 0970029 | 1999-04-07 | 6.7 | 7.562 | 88.6009 | -11.3991 | -1.0333 | 0.2 | 1863 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Silver, FIL, GFAA, LL | 01075 | GF093 | FIL | 1999 | 0060022 | 1999-01-06 | 7 | 7.562 | 92.5681 | -7.4319 | -0.67368 | 0.2 | 1863 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Silver, FIL, GFAA, LL | 01075 | GF093 | FIL | 1999 | 1880006 | 1999-07-07 | 6.89 | 7.562 | 91.1135 | -8.8865 | -0.80554 | 0.2 | 1863 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Silver, FIL, GFAA, LL | 01075 | GF093 | FIL | 1999 | 3430054 | 1998-12-09 | 3.89 | 3.775 | 103.0464 | 3.0464 | 0.18045 | 0.2 | 1863 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Silver, FIL, GFAA, LL | 01075 | GF093 | FIL | 1999 | 1600010 | 1999-06-09 | 3.366 | 3.775 | 89.1656 | -10.8344 | -0.64177 | 0.2 | 1863 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Silver, FIL, GFAA, LL | 01075 | GF093 | FIL | 2000 | 0400076 | 2000-02-09 | 4.71 | 5.7 | 82.6316 | -17.3684 | -1.3744 | 0.2 | 1863 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Silver, FIL, GFAA, LL | 01075 | GF093 | FIL | 2000 | 2220004 | 2000-08-09 | 4.31 | 5.7 | 75.614 | -24.386 | -1.9298 | 0.2 | 1863 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Silver, FIL, GFAA, LL | 01075 | GF093 | FIL | 2000 | 3140010 | 1999-11-10 | 4.804 | 5.7 | 84.2807 | -15.7193 | -1.2439 | 0.2 | 1863 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Silver, FIL, GFAA, LL | 01075 | GF093 | FIL | 2000 | 1310001 | 2000-05-10 | 4.683 | 5.7 | 82.1579 | -17.8421 | -1.4119 | 0.2 | 1863 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Silver, FIL, GFAA, LL | 01075 | GF093 | FIL | 2000 | 2790062 | 1999-10-06 | 4.838 | 5.7 | 84.8772 | -15.1228 | -1.1967 | 0.2 | 1863 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Silver, FIL, GFAA, LL | 01075 | GF093 | FIL | 2000 | 1030127 | 2000-04-12 | 4.537 | 5.7 | 79.5965 | -20.4035 | -1.6146 | 0.2 | 1863 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Silver, FIL, GFAA, LL | 01075 | GF093 | FIL | 2000 | 0680012 | 2000-03-08 | 4.607 | 5.7 | 80.8246 | -19.1754 | -1.5174 | 0.2 | 1863 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Silver, FIL, GFAA, LL | 01075 | GF093 | FIL | 2000 | 0120048 | 2000-01-12 | 4.704 | 5.7 | 82.5263 | -17.4737 | -1.3828 | 0.2 | 1863 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Silver, FIL, GFAA, LL | 01075 | GF093 | FIL | 2000 | 1940004 | 2000-07-12 | 4.628 | 5.7 | 81.193 | -18.807 | -1.4883 | 0.2 | 1863 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Silver, FIL, GFAA, LL | 01075 | GF093 | FIL | 2000 | 3420032 | 1999-12-08 | 4.268 | 5.7 | 74.8772 | -25.1228 | -1.9881 | 0.2 | 1863 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Silver, FIL, GFAA, LL | 01075 | GF093 | FIL | 2000 | 1590013 | 2000-06-07 | 4.758 | 5.7 | 83.4737 | -16.5263 | -1.3078 | 0.2 | 1863 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147