## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 1920240 | 1994-07-11 | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | -1.27 | 0.1 | 1796 |  |  |  | ug/L | 25125-75113
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 1930261 | 1994-07-12 | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | -1.27 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 380090. | 1994-02-07 | 1 | 2.63 | 38.0228 | -61.9772 | -1.5756 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 450245. | 1994-02-14 | 1 | 2.63 | 38.0228 | -61.9772 | -1.5756 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 2210350 | 1994-08-09 | 1 | 2.63 | 38.0228 | -61.9772 | -1.5756 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 2270054 | 1994-08-15 | 1 | 2.63 | 38.0228 | -61.9772 | -1.5756 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 980034. | 1994-04-08 | 1 | 2.63 | 38.0228 | -61.9772 | -1.5756 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 1090205 | 1994-04-19 | 1 | 2.63 | 38.0228 | -61.9772 | -1.5756 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 1150003 | 1994-04-25 | 1 | 2.63 | 38.0228 | -61.9772 | -1.5756 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 1180317 | 1994-04-28 | 1 | 2.63 | 38.0228 | -61.9772 | -1.5756 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 2060247 | 1994-07-25 | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | -1.27 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 2110200 | 1994-07-30 | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | -1.27 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 1240054 | 1994-05-04 | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | -1.27 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 1290276 | 1994-05-09 | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | -1.27 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 1570004 | 1994-06-06 | 1 | 2.63 | 38.0228 | -61.9772 | -1.5756 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 1640025 | 1994-06-13 | 1 | 2.63 | 38.0228 | -61.9772 | -1.5756 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 1380098 | 1994-05-18 | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | -1.27 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 1440130 | 1994-05-24 | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | -1.27 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 530045. | 1994-02-22 | 1 | 2.63 | 38.0228 | -61.9772 | -1.5756 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 610007. | 1994-03-02 | 1 | 2.63 | 38.0228 | -61.9772 | -1.5756 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 2370459 | 1994-08-25 | 1 | 2.63 | 38.0228 | -61.9772 | -1.5756 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 2440200 | 1994-09-01 | 1 | 2.63 | 38.0228 | -61.9772 | -1.5756 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 670004. | 1994-03-08 | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | -1.27 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 700041. | 1994-03-11 | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | -1.27 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 760098. | 1994-03-17 | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | -1.27 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 840115. | 1994-03-25 | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | -1.27 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 2521098 | 1994-09-09 | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | -1.27 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 2700340 | 1994-09-27 | 3 | 4.71 | 63.6943 | -36.3057 | -1.27 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 2720377 | 1994-09-29 | 2 | 4.71 | 42.4628 | -57.5372 | -2.0126 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 2730230 | 1994-09-30 | 2 | 4.71 | 42.4628 | -57.5372 | -2.0126 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75113
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 1740002 | 1994-06-23 | 1 | 2.63 | 38.0228 | -61.9772 | -1.5756 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1994 | 1800164 | 1994-06-29 | 1 | 2.63 | 38.0228 | -61.9772 | -1.5756 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 60107.0 | 1995-01-06 | 3 | 2.99 | 100.3344 | 0.33445 | 0.011257 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 180062. | 1995-01-18 | 3 | 2.99 | 100.3344 | 0.33445 | 0.011257 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 1910382 | 1995-07-10 | 3 | 2.99 | 100.3344 | 0.33445 | 0.011257 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 1980420 | 1995-07-17 | 3 | 2.99 | 100.3344 | 0.33445 | 0.011257 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 340099. | 1995-02-03 | 1 | 2.635 | 37.9507 | -62.0493 | -1.9748 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 460050. | 1995-02-15 | 1 | 2.635 | 37.9507 | -62.0493 | -1.9748 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 2190099 | 1995-08-07 | 1 | 2.635 | 37.9507 | -62.0493 | -1.9748 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 2260318 | 1995-08-14 | 1 | 2.635 | 37.9507 | -62.0493 | -1.9748 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 2850161 | 1994-10-12 | 1 | 0.957 | 104.4932 | 4.4932 | 0.079235 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 2920013 | 1994-10-19 | 1 | 0.957 | 104.4932 | 4.4932 | 0.079235 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 1030002 | 1995-04-13 | 1 | 0.957 | 104.4932 | 4.4932 | 0.079235 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 1110061 | 1995-04-21 | 1 | 0.957 | 104.4932 | 4.4932 | 0.079235 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 3000006 | 1994-10-27 | 1 | 0.957 | 104.4932 | 4.4932 | 0.079235 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 3050268 | 1994-11-01 | 1 | 0.957 | 104.4932 | 4.4932 | 0.079235 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 1040042 | 1995-04-14 | 1 | 0.957 | 104.4932 | 4.4932 | 0.079235 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 1210181 | 1995-05-01 | 1 | 0.957 | 104.4932 | 4.4932 | 0.079235 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 0260108 | 1995-01-26 | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.011258 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 0330054 | 1995-02-02 | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.011258 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 1990162 | 1995-07-18 | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.011258 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 2080142 | 1995-07-27 | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.011258 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 3110091 | 1994-11-07 | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.011258 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 3190011 | 1994-11-15 | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.011258 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 1300122 | 1995-05-10 | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.011258 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 1370088 | 1995-05-17 | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.011258 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 3400043 | 1994-12-06 | 1 | 2.635 | 37.9507 | -62.0493 | -1.9748 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 3460199 | 1994-12-12 | 1 | 2.635 | 37.9507 | -62.0493 | -1.9748 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 1560205 | 1995-06-05 | 1 | 2.635 | 37.9507 | -62.0493 | -1.9748 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 1630244 | 1995-06-12 | 1 | 2.635 | 37.9507 | -62.0493 | -1.9748 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 3320158 | 1994-11-28 | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.011258 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 3350021 | 1994-12-01 | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.011258 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 1510134 | 1995-05-31 | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.011258 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 0540096 | 1995-02-23 | 1 | 2.635 | 37.9507 | -62.0493 | -1.9748 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 0600137 | 1995-03-01 | 1 | 2.635 | 37.9507 | -62.0493 | -1.9748 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 2360164 | 1995-08-24 | 1 | 2.635 | 37.9507 | -62.0493 | -1.9748 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 2430003 | 1995-08-31 | 1 | 2.635 | 37.9507 | -62.0493 | -1.9748 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 0660117 | 1995-03-07 | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.011258 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 0720087 | 1995-03-13 | 2 | 2.99 | 66.8896 | -33.1104 | -1.1145 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 0820007 | 1995-03-23 | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.011258 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 0900093 | 1995-03-31 | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.011258 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 2550036 | 1995-09-12 | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.011258 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 2620018 | 1995-09-19 | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.011258 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 2650084 | 1995-09-22 | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.011258 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 2710023 | 1995-09-28 | 3 | 2.99 | 100.3345 | 0.33446 | 0.011258 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 3560005 | 1994-12-22 | 1 | 2.635 | 37.9507 | -62.0493 | -1.9748 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 3620061 | 1994-12-28 | 1 | 2.635 | 37.9507 | -62.0493 | -1.9748 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 1730202 | 1995-06-22 | 1 | 2.635 | 37.9507 | -62.0493 | -1.9748 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1995 | 1800010 | 1995-06-29 | 1 | 2.635 | 37.9507 | -62.0493 | -1.9748 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 110048. | 1996-01-11 | 2 | 2.99 | 66.8896 | -33.1104 | -1.4595 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 1930048 | 1996-07-11 | 3 | 2.99 | 100.3344 | 0.33445 | 0.014743 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 1940071 | 1996-07-12 | 3 | 2.99 | 100.3344 | 0.33445 | 0.014743 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 0370046 | 1996-02-06 | 6 | 5.635 | 106.4774 | 6.4774 | 0.3236 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 0380048 | 1996-02-07 | 6 | 5.635 | 106.4774 | 6.4774 | 0.3236 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 2180063 | 1996-08-05 | 6 | 5.635 | 106.4774 | 6.4774 | 0.3236 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 2220018 | 1996-08-09 | 5 | 5.635 | 88.7311 | -11.2689 | -0.56297 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 2790114 | 1995-10-06 | 1 | 0.957 | 104.4932 | 4.4932 | 0.12925 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 2860031 | 1995-10-13 | 1 | 0.957 | 104.4932 | 4.4932 | 0.12925 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 0960257 | 1996-04-05 | 1 | 0.957 | 104.4932 | 4.4932 | 0.12925 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 1010112 | 1996-04-10 | 1 | 0.957 | 104.4932 | 4.4932 | 0.12925 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 2900036 | 1995-10-17 | 1 | 0.957 | 104.4932 | 4.4932 | 0.12925 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 2980075 | 1995-10-25 | 1 | 0.957 | 104.4932 | 4.4932 | 0.12925 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 1090028 | 1996-04-18 | 1 | 0.957 | 104.4932 | 4.4932 | 0.12925 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 1150090 | 1996-04-24 | 1 | 0.957 | 104.4932 | 4.4932 | 0.12925 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25125
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 120079. | 1996-01-12 | 3 | 2.99 | 100.3344 | 0.33445 | 0.014743 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 0250005 | 1996-01-25 | 2 | 2.99 | 66.8896 | -33.1104 | -1.4595 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 1970214 | 1996-07-15 | 2 | 2.99 | 66.8896 | -33.1104 | -1.4595 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 2050020 | 1996-07-23 | 2 | 2.99 | 66.8896 | -33.1104 | -1.4595 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 3100071 | 1995-11-06 | 2 | 2.99 | 66.8896 | -33.1104 | -1.4595 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 3240025 | 1995-11-20 | 2 | 2.99 | 66.8896 | -33.1104 | -1.4595 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 1240100 | 1996-05-03 | 2 | 2.99 | 66.8896 | -33.1104 | -1.4595 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 1290143 | 1996-05-08 | 2 | 2.99 | 66.8896 | -33.1104 | -1.4595 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 3410018 | 1995-12-07 | 5 | 5.635 | 88.7311 | -11.2689 | -0.56297 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 3450044 | 1995-12-11 | 5 | 5.635 | 88.7311 | -11.2689 | -0.56297 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 1570095 | 1996-06-05 | 5 | 5.635 | 88.7311 | -11.2689 | -0.56297 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 1620069 | 1996-06-10 | 6 | 5.635 | 106.4774 | 6.4774 | 0.3236 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 3240017 | 1995-11-20 | 2 | 2.99 | 66.8896 | -33.1104 | -1.4595 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 3260125 | 1995-11-22 | 2 | 2.99 | 66.8896 | -33.1104 | -1.4595 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 1340011 | 1996-05-13 | 3 | 2.99 | 100.3344 | 0.33445 | 0.014743 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 1430070 | 1996-05-22 | 2 | 2.99 | 66.8896 | -33.1104 | -1.4595 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 0430077 | 1996-02-12 | 6 | 5.635 | 106.4774 | 6.4774 | 0.3236 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 0530099 | 1996-02-22 | 5 | 5.635 | 88.7311 | -11.2689 | -0.56297 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 2250178 | 1996-08-12 | 5 | 5.635 | 88.7311 | -11.2689 | -0.56297 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 2400126 | 1996-08-27 | 6 | 5.635 | 106.4774 | 6.4774 | 0.3236 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 0670020 | 1996-03-07 | 2 | 2.99 | 66.8896 | -33.1104 | -1.4595 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 0680100 | 1996-03-08 | 3 | 2.99 | 100.3344 | 0.33445 | 0.014743 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 0710086 | 1996-03-11 | 2 | 2.99 | 66.8896 | -33.1104 | -1.4595 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 0810012 | 1996-03-21 | 2 | 2.99 | 66.8896 | -33.1104 | -1.4595 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 2570435 | 1996-09-13 | 3 | 2.99 | 100.3344 | 0.33445 | 0.014743 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 2570644 | 1996-09-13 | 2 | 2.99 | 66.8896 | -33.1104 | -1.4595 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 2620144 | 1996-09-18 | 3 | 2.99 | 100.3344 | 0.33445 | 0.014743 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 2700114 | 1996-09-26 | 2 | 2.99 | 66.8896 | -33.1104 | -1.4595 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25125-75127
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 3470049 | 1995-12-13 | 5 | 5.635 | 88.7311 | -11.2689 | -0.56297 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 1700074 | 1996-06-18 | 6 | 5.635 | 106.4774 | 6.4774 | 0.3236 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1996 | 1730090 | 1996-06-21 | 5 | 5.635 | 88.7311 | -11.2689 | -0.56297 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 0020002 | 1997-01-02 | 1 | 0.565 | 176.9912 | 76.9912 | 1.5853 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 1830054 | 1997-07-02 | 1 | 0.565 | 176.9912 | 76.9912 | 1.5853 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 0450026 | 1997-02-14 | 5 | 5.055 | 98.912 | -1.088 | -0.055399 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 2230119 | 1997-08-11 | 5.39 | 5.055 | 106.6271 | 6.6271 | 0.33743 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 0350076 | 1997-02-04 | 1 | 0.565 | 176.9912 | 76.9912 | 1.5853 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 2110028 | 1997-07-30 | 1 | 0.565 | 176.9912 | 76.9912 | 1.5853 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 0700024 | 1997-03-11 | 4 | 4.905 | 81.5494 | -18.4506 | -0.93415 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 0840069 | 1997-03-25 | 5 | 4.905 | 101.9368 | 1.9368 | 0.098059 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 2450416 | 1997-09-02 | 4.41 | 4.905 | 89.9083 | -10.0917 | -0.51094 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 2620126 | 1997-09-19 | 4.62 | 4.905 | 94.1896 | -5.8104 | -0.29418 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 0500025 | 1997-02-19 | 4 | 4.905 | 81.5494 | -18.4506 | -0.93415 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 2300101 | 1997-08-18 | 4.97 | 4.905 | 101.3252 | 1.3252 | 0.067093 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 2960094 | 1996-10-22 | 1 | 0.565 | 176.9912 | 76.9912 | 1.5853 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 1080095 | 1997-04-18 | 1 | 0.565 | 176.9912 | 76.9912 | 1.5853 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 0920054 | 1997-04-02 | 1 | 0.565 | 176.9912 | 76.9912 | 1.5853 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 2730003 | 1997-09-30 | 1 | 0.565 | 176.9912 | 76.9912 | 1.5853 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 2830177 | 1996-10-09 | 5 | 4.905 | 101.9368 | 1.9368 | 0.098059 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 0980079 | 1997-04-08 | 4.86 | 4.905 | 99.0826 | -0.91743 | -0.046449 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 0070058 | 1997-01-07 | 5 | 5.055 | 98.912 | -1.088 | -0.055399 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 1830215 | 1997-07-02 | 4.96 | 5.055 | 98.1207 | -1.8793 | -0.095689 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 3340032 | 1996-11-29 | 5 | 4.905 | 101.9368 | 1.9368 | 0.098059 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 1480085 | 1997-05-28 | 4.85 | 4.905 | 98.8787 | -1.1213 | -0.056771 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 3440081 | 1996-12-09 | 5 | 4.905 | 101.9368 | 1.9368 | 0.098059 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 1600060 | 1997-06-09 | 4.83 | 4.905 | 98.4709 | -1.5291 | -0.077415 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 3390067 | 1996-12-04 | 1 | 0.565 | 176.9912 | 76.9912 | 1.5853 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 1500046 | 1997-05-30 | 1 | 0.565 | 176.9912 | 76.9912 | 1.5853 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 3090158 | 1996-11-04 | 5 | 5.055 | 98.912 | -1.088 | -0.055399 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 3200145 | 1996-11-15 | 5 | 5.055 | 98.912 | -1.088 | -0.055399 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 1260045 | 1997-05-06 | 5.13 | 5.055 | 101.4837 | 1.4837 | 0.075544 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 1360059 | 1997-05-16 | 4.63 | 5.055 | 91.5925 | -8.4075 | -0.42808 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 3050024 | 1996-10-31 | 1 | 0.565 | 176.9912 | 76.9912 | 1.5853 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 1200071 | 1997-04-30 | 1 | 0.565 | 176.9912 | 76.9912 | 1.5853 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 0570081 | 1997-02-26 | 1 | 0.565 | 176.9912 | 76.9912 | 1.5853 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 2380058 | 1997-08-26 | 1 | 0.565 | 176.9912 | 76.9912 | 1.5853 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 0650033 | 1997-03-06 | 5 | 5.055 | 98.912 | -1.088 | -0.055399 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 2480047 | 1997-09-05 | 4.87 | 5.055 | 96.3403 | -3.6597 | -0.18634 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 0170038 | 1997-01-17 | 4 | 5.055 | 79.1296 | -20.8704 | -1.0627 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 1880146 | 1997-07-07 | 4.91 | 5.055 | 97.1316 | -2.8684 | -0.14605 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 2780120 | 1996-10-04 | 5 | 5.055 | 98.912 | -1.088 | -0.055399 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 0940075 | 1997-04-04 | 5 | 5.055 | 98.912 | -1.088 | -0.055399 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 3590058 | 1996-12-24 | 4 | 4.905 | 81.5494 | -18.4506 | -0.93415 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 1700157 | 1997-06-19 | 5.04 | 4.905 | 102.7523 | 2.7523 | 0.13935 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 0630021 | 1997-03-04 | 1 | 0.565 | 176.9912 | 76.9912 | 1.5853 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 2410051 | 1997-08-29 | 1 | 0.565 | 176.9912 | 76.9912 | 1.5853 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25139
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 3400055 | 1996-12-05 | 5 | 5.055 | 98.912 | -1.088 | -0.055399 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 1540152 | 1997-06-03 | 4.96 | 5.055 | 98.1207 | -1.8793 | -0.095689 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 0300037 | 1997-01-30 | 5 | 4.905 | 101.9368 | 1.9368 | 0.098059 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1997 | 1980322 | 1997-07-17 | 4.94 | 4.905 | 100.7136 | 0.71356 | 0.036127 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 0350032 | 1998-02-04 | 11.59 | 13.675 | 84.7532 | -15.2468 | -1.6841 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 0370008 | 1998-02-06 | 11.38 | 13.675 | 83.2176 | -16.7824 | -1.8537 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 2170057 | 1998-08-05 | 11.55 | 13.675 | 84.4607 | -15.5393 | -1.7164 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 2190053 | 1998-08-07 | 11.29 | 13.675 | 82.5594 | -17.4406 | -1.9264 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 0700111 | 1998-03-11 | 7.7 | 9.9 | 77.7778 | -22.2222 | -2.0891 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 0720054 | 1998-03-13 | 8 | 9.9 | 80.8081 | -19.1919 | -1.8042 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 0770038 | 1998-03-18 | 8.26 | 9.9 | 83.4343 | -16.5657 | -1.5573 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 0790174 | 1998-03-20 | 8.17 | 9.9 | 82.5253 | -17.4747 | -1.6428 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 2520016 | 1998-09-09 | 8.7 | 9.9 | 87.8788 | -12.1212 | -1.1395 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 2540729 | 1998-09-11 | 8.65 | 9.9 | 87.3737 | -12.6263 | -1.187 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 2600194 | 1998-09-17 | 8.73 | 9.9 | 88.1818 | -11.8182 | -1.111 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 2610101 | 1998-09-18 | 8.78 | 9.9 | 88.6869 | -11.3131 | -1.0635 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 0420013 | 1998-02-11 | 8.37 | 9.9 | 84.5455 | -15.4545 | -1.4529 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 0440023 | 1998-02-13 | 8.4 | 9.9 | 84.8485 | -15.1515 | -1.4244 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 2240044 | 1998-08-12 | 8.66 | 9.9 | 87.4747 | -12.5253 | -1.1775 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 2260070 | 1998-08-14 | 8.8 | 9.9 | 88.8889 | -11.1111 | -1.0445 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 2830025 | 1997-10-10 | 9.15 | 9.9 | 92.4242 | -7.5758 | -0.71218 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 2880097 | 1997-10-15 | 9.13 | 9.9 | 92.2222 | -7.7778 | -0.73117 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 1000038 | 1998-04-10 | 8.4 | 9.9 | 84.8485 | -15.1515 | -1.4244 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 1050062 | 1998-04-15 | 9.19 | 9.9 | 92.8283 | -7.1717 | -0.6742 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 0070004 | 1998-01-07 | 10.99 | 13.675 | 80.3656 | -19.6344 | -2.1687 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 0090036 | 1998-01-09 | 11.14 | 13.675 | 81.4625 | -18.5375 | -2.0475 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 1830202 | 1998-07-02 | 10.89 | 13.675 | 79.6344 | -20.3656 | -2.2495 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 1890087 | 1998-07-08 | 11.17 | 13.675 | 81.6819 | -18.3181 | -2.0233 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 3230034 | 1997-11-19 | 8.76 | 9.9 | 88.4848 | -11.5152 | -1.0825 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 3250039 | 1997-11-21 | 7.53 | 9.9 | 76.0606 | -23.9394 | -2.2505 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 1400052 | 1998-05-20 | 8.82 | 9.9 | 89.0909 | -10.9091 | -1.0255 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 1420226 | 1998-05-22 | 8.77 | 9.9 | 88.5859 | -11.4141 | -1.073 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 3440101 | 1997-12-10 | 8.58 | 9.9 | 86.6667 | -13.3333 | -1.2534 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 3490076 | 1997-12-15 | 8.5 | 9.9 | 85.8586 | -14.1414 | -1.3294 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 1610144 | 1998-06-10 | 8.61 | 9.9 | 86.9697 | -13.0303 | -1.225 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 1630199 | 1998-06-12 | 8.71 | 9.9 | 87.9798 | -12.0202 | -1.13 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 3090050 | 1997-11-05 | 11.8 | 13.675 | 86.2888 | -13.7112 | -1.5144 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 3110045 | 1997-11-07 | 11.64 | 13.675 | 85.1188 | -14.8812 | -1.6437 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 3140182 | 1997-11-10 | 11.57 | 13.675 | 84.6069 | -15.3931 | -1.7002 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 3180052 | 1997-11-14 | 11.61 | 13.675 | 84.8995 | -15.1005 | -1.6679 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 1260084 | 1998-05-06 | 11.77 | 13.675 | 86.0695 | -13.9305 | -1.5387 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 1280067 | 1998-05-08 | 11.35 | 13.675 | 82.9982 | -17.0018 | -1.8779 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 1330250 | 1998-05-13 | 11.55 | 13.675 | 84.4607 | -15.5393 | -1.7164 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 1350052 | 1998-05-15 | 11.2 | 13.675 | 81.9013 | -18.0987 | -1.9991 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 0630047 | 1998-03-04 | 11.46 | 13.675 | 83.8026 | -16.1974 | -1.7891 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 0680089 | 1998-03-09 | 10.34 | 13.675 | 75.6124 | -24.3876 | -2.6937 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 2460012 | 1998-09-03 | 11.21 | 13.675 | 81.9744 | -18.0256 | -1.991 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 2470050 | 1998-09-04 | 11.73 | 13.675 | 85.777 | -14.223 | -1.571 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 0160108 | 1998-01-16 | 11.26 | 13.675 | 82.34 | -17.66 | -1.9506 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 0160083 | 1998-01-16 | 10.99 | 13.675 | 80.3656 | -19.6344 | -2.1687 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 1940093 | 1998-07-13 | 10.98 | 13.675 | 80.2925 | -19.7075 | -2.1768 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 1960207 | 1998-07-15 | 10.58 | 13.675 | 77.3675 | -22.6325 | -2.4998 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 2760064 | 1997-10-03 | 12.18 | 13.675 | 89.0676 | -10.9324 | -1.2075 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 2810017 | 1997-10-08 | 11.46 | 13.675 | 83.8026 | -16.1974 | -1.7891 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 0930157 | 1998-04-03 | 11.8 | 13.675 | 86.2888 | -13.7112 | -1.5144 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 0980058 | 1998-04-08 | 10.94 | 13.675 | 80 | -20 | -2.2091 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 3510142 | 1997-12-17 | 8.45 | 9.9 | 85.3535 | -14.6465 | -1.3769 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 3530048 | 1997-12-19 | 8.41 | 9.9 | 84.9495 | -15.0505 | -1.4149 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 1680016 | 1998-06-17 | 8.75 | 9.9 | 88.3838 | -11.6162 | -1.092 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 1700063 | 1998-06-19 | 8.64 | 9.9 | 87.2727 | -12.7273 | -1.1965 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 3370017 | 1997-12-03 | 11.61 | 13.675 | 84.8995 | -15.1005 | -1.6679 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 3390114 | 1997-12-05 | 11.24 | 13.675 | 82.1938 | -17.8062 | -1.9668 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 1540047 | 1998-06-03 | 11.39 | 13.675 | 83.2907 | -16.7093 | -1.8456 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 1560203 | 1998-06-05 | 11.24 | 13.675 | 82.1938 | -17.8062 | -1.9668 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 0210002 | 1998-01-21 | 8.71 | 9.9 | 87.9798 | -12.0202 | -1.13 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 0230013 | 1998-01-23 | 8.6 | 9.9 | 86.8687 | -13.1313 | -1.2345 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 1980037 | 1998-07-17 | 7.97 | 9.9 | 80.5051 | -19.4949 | -1.8327 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1998 | 2030109 | 1998-07-22 | 8.68 | 9.9 | 87.6768 | -12.3232 | -1.1585 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 3650032 | 1998-12-31 | 3.426 | 3.775 | 90.755 | -9.245 | -0.54762 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 3650033 | 1998-12-31 | 3.444 | 3.775 | 91.2318 | -8.7682 | -0.51938 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 1720182 | 1999-06-21 | 3.245 | 3.775 | 85.9603 | -14.0397 | -0.83163 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 1730015 | 1999-06-22 | 3.362 | 3.775 | 89.0596 | -10.9404 | -0.64805 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 0400013 | 1999-02-09 | 13.35 | 15.45 | 86.4078 | -13.5922 | -1.6876 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 0470121 | 1999-02-16 | 13.277 | 15.45 | 85.9353 | -14.0647 | -1.7462 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 2220099 | 1999-08-10 | 13.371 | 15.45 | 86.5437 | -13.4563 | -1.6707 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 2290056 | 1999-08-17 | 12.996 | 15.45 | 84.1165 | -15.8835 | -1.972 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 0270065 | 1999-01-27 | 3.478 | 3.775 | 92.1325 | -7.8675 | -0.46603 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 0320063 | 1999-02-01 | 3.453 | 3.775 | 91.4702 | -8.5298 | -0.50526 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 2070511 | 1999-07-26 | 3.284 | 3.775 | 86.9934 | -13.0066 | -0.77044 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 2090023 | 1999-07-28 | 3.283 | 3.775 | 86.9669 | -13.0331 | -0.77201 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 0610144 | 1999-03-02 | 7.181 | 7.587 | 94.6487 | -5.3513 | -0.48592 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 0670142 | 1999-03-08 | 7.35 | 7.587 | 96.8762 | -3.1238 | -0.28365 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 2500291 | 1999-09-07 | 7.241 | 7.587 | 95.4396 | -4.5604 | -0.41411 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 2570043 | 1999-09-14 | 7.174 | 7.587 | 94.5565 | -5.4435 | -0.4943 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 0330064 | 1999-02-02 | 7.406 | 7.587 | 97.6143 | -2.3857 | -0.21663 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 0390071 | 1999-02-08 | 7.407 | 7.587 | 97.6275 | -2.3725 | -0.21543 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 2150005 | 1999-08-03 | 7.121 | 7.587 | 93.8579 | -6.1421 | -0.55773 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 2210123 | 1999-08-09 | 7.141 | 7.587 | 94.1215 | -5.8785 | -0.5338 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 2930043 | 1998-10-20 | 3.52 | 3.775 | 93.245 | -6.755 | -0.40013 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 2990105 | 1998-10-26 | 3.39 | 3.775 | 89.8013 | -10.1987 | -0.60411 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 1090084 | 1999-04-19 | 3.462 | 3.775 | 91.7086 | -8.2914 | -0.49113 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 0750082 | 1999-03-16 | 3.467 | 3.775 | 91.8411 | -8.1589 | -0.48329 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 0810077 | 1999-03-22 | 3.452 | 3.775 | 91.4437 | -8.5563 | -0.50683 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 2640003 | 1999-09-21 | 3.538 | 3.775 | 93.7219 | -6.2781 | -0.37188 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 2700026 | 1999-09-27 | 3.378 | 3.775 | 89.4834 | -10.5166 | -0.62294 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 2780111 | 1998-10-05 | 7.31 | 7.587 | 96.349 | -3.651 | -0.33153 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 2790003 | 1998-10-06 | 7.25 | 7.587 | 95.5582 | -4.4418 | -0.40334 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 0950057 | 1999-04-05 | 7.318 | 7.587 | 96.4545 | -3.5455 | -0.32195 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 0960022 | 1999-04-06 | 7.171 | 7.587 | 94.5169 | -5.4831 | -0.49789 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 0120053 | 1999-01-12 | 13.144 | 15.45 | 85.0744 | -14.9256 | -1.8531 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 0190083 | 1999-01-19 | 12.996 | 15.45 | 84.1165 | -15.8835 | -1.972 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 1940025 | 1999-07-13 | 13.321 | 15.45 | 86.2201 | -13.7799 | -1.7109 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 3070054 | 1998-11-03 | 7.35 | 7.587 | 96.8762 | -3.1238 | -0.28365 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 3130278 | 1998-11-09 | 7.21 | 7.587 | 95.031 | -4.969 | -0.45121 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 1240090 | 1999-05-04 | 6.918 | 7.587 | 91.1823 | -8.8177 | -0.8007 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 1300162 | 1999-05-10 | 7.23 | 7.587 | 95.2946 | -4.7054 | -0.42728 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 3410112 | 1998-12-07 | 7.21 | 7.587 | 95.031 | -4.969 | -0.45121 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 3420053 | 1998-12-08 | 7.09 | 7.587 | 93.4493 | -6.5507 | -0.59484 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 1580187 | 1999-06-07 | 6.956 | 7.587 | 91.6831 | -8.3169 | -0.75521 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 3280031 | 1998-11-24 | 3.48 | 3.775 | 92.1854 | -7.8146 | -0.46289 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 3340028 | 1998-11-30 | 3.56 | 3.775 | 94.3046 | -5.6954 | -0.33736 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 1380248 | 1999-05-18 | 3.412 | 3.775 | 90.3841 | -9.6159 | -0.56959 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 1450153 | 1999-05-25 | 3.563 | 3.775 | 94.3841 | -5.6159 | -0.33265 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 3140155 | 1998-11-10 | 12.98 | 15.45 | 84.0129 | -15.9871 | -1.9849 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 3200095 | 1998-11-16 | 13.85 | 15.45 | 89.644 | -10.356 | -1.2858 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 3210072 | 1998-11-17 | 14.01 | 15.45 | 90.6796 | -9.3204 | -1.1572 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 3270048 | 1998-11-23 | 13.99 | 15.45 | 90.5502 | -9.4498 | -1.1733 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 1310127 | 1999-05-11 | 13.522 | 15.45 | 87.521 | -12.479 | -1.5493 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 1370084 | 1999-05-17 | 13.288 | 15.45 | 86.0065 | -13.9935 | -1.7374 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 3000039 | 1998-10-27 | 3.41 | 3.775 | 90.3311 | -9.6689 | -0.57273 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 3020053 | 1998-10-29 | 3.34 | 3.775 | 88.4768 | -11.5232 | -0.68257 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 1100057 | 1999-04-20 | 3.459 | 3.775 | 91.6291 | -8.3709 | -0.49584 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 0530152 | 1999-02-22 | 3.555 | 3.775 | 94.1722 | -5.8278 | -0.34521 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 0530143 | 1999-02-22 | 3.515 | 3.775 | 93.1126 | -6.8874 | -0.40797 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 2290055 | 1999-08-17 | 3.265 | 3.775 | 86.4901 | -13.5099 | -0.80025 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 0680041 | 1999-03-09 | 13.359 | 15.45 | 86.466 | -13.534 | -1.6803 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 0740045 | 1999-03-15 | 12.51 | 15.45 | 80.9709 | -19.0291 | -2.3626 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 2570030 | 1999-09-14 | 13.104 | 15.45 | 84.8155 | -15.1845 | -1.8852 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 2630003 | 1999-09-20 | 13.725 | 15.45 | 88.835 | -11.165 | -1.3862 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 0250117 | 1999-01-25 | 12.928 | 15.45 | 83.6764 | -16.3236 | -2.0267 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 0260008 | 1999-01-26 | 13.287 | 15.45 | 86 | -14 | -1.7382 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 2070510 | 1999-07-26 | 13.148 | 15.45 | 85.1003 | -14.8997 | -1.8499 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 2860073 | 1998-10-13 | 13.16 | 15.45 | 85.178 | -14.822 | -1.8402 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 2920178 | 1998-10-19 | 13.19 | 15.45 | 85.3722 | -14.6278 | -1.8161 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 1020103 | 1999-04-12 | 13.502 | 15.45 | 87.3916 | -12.6084 | -1.5654 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 1030115 | 1999-04-13 | 13.112 | 15.45 | 84.8673 | -15.1327 | -1.8788 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 3480073 | 1998-12-14 | 7.16 | 7.587 | 94.372 | -5.628 | -0.51106 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 3490020 | 1998-12-15 | 7.25 | 7.587 | 95.5582 | -4.4418 | -0.40334 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 1590281 | 1999-06-08 | 7.204 | 7.587 | 94.9519 | -5.0481 | -0.45839 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 0540106 | 1999-02-23 | 3.487 | 3.775 | 92.3709 | -7.6291 | -0.45191 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 0600146 | 1999-03-01 | 3.399 | 3.775 | 90.0397 | -9.9603 | -0.58999 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 2350150 | 1999-08-23 | 3.367 | 3.775 | 89.1921 | -10.8079 | -0.6402 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 3550110 | 1998-12-21 | 13.49 | 15.45 | 87.3139 | -12.6861 | -1.5751 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 3560004 | 1998-12-22 | 13.334 | 15.45 | 86.3042 | -13.6958 | -1.7004 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 1650065 | 1999-06-14 | 12.495 | 15.45 | 80.8738 | -19.1262 | -2.3746 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 1660094 | 1999-06-15 | 13.193 | 15.45 | 85.3916 | -14.6084 | -1.8137 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 0050008 | 1999-01-05 | 7.235 | 7.587 | 95.3605 | -4.6395 | -0.42129 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 0110084 | 1999-01-11 | 7.238 | 7.587 | 95.4 | -4.6 | -0.4177 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 1880005 | 1999-07-07 | 7.367 | 7.587 | 97.1003 | -2.8997 | -0.26331 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 1999 | 1930032 | 1999-07-12 | 6.688 | 7.587 | 88.1508 | -11.8492 | -1.076 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2000 | 0460003 | 2000-02-15 | 3.766 | 4.68 | 80.4701 | -19.5299 | -1.3635 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2000 | 0590087 | 2000-02-28 | 3.889 | 4.68 | 83.0983 | -16.9017 | -1.18 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2000 | 2280005 | 2000-08-15 | 3.413 | 4.68 | 72.9274 | -27.0726 | -1.8901 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2000 | 2350006 | 2000-08-22 | 4.007 | 4.68 | 85.6197 | -14.3803 | -1.004 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2000 | 0670009 | 2000-03-07 | 2.808 | 2.775 | 101.1892 | 1.1892 | 0.057195 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2000 | 0730081 | 2000-03-13 | 2.424 | 2.775 | 87.3514 | -12.6486 | -0.60835 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2000 | 2550492 | 2000-09-11 | 2.541 | 2.775 | 91.5676 | -8.4324 | -0.40556 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2000 | 2560228 | 2000-09-12 | 2.533 | 2.775 | 91.2793 | -8.7207 | -0.41943 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2000 | 0390075 | 2000-02-08 | 2.785 | 2.775 | 100.3604 | 0.36036 | 0.017332 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2000 | 0450036 | 2000-02-14 | 2.56 | 2.775 | 92.2523 | -7.7477 | -0.37263 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2000 | 2210025 | 2000-08-08 | 2.008 | 2.775 | 72.3604 | -27.6396 | -1.3293 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2000 | 2270116 | 2000-08-14 | 2.494 | 2.775 | 89.8739 | -10.1261 | -0.48702 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2000 | 2780152 | 1999-10-05 | 2.691 | 2.775 | 96.973 | -3.027 | -0.14559 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2000 | 2850018 | 1999-10-12 | 2.748 | 2.775 | 99.027 | -0.97297 | -0.046796 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2000 | 0950163 | 2000-04-04 | 2.595 | 2.775 | 93.5135 | -6.4865 | -0.31197 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2000 | 1020186 | 2000-04-11 | 2.642 | 2.775 | 95.2072 | -4.7928 | -0.23051 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2000 | 3060057 | 1999-11-02 | 2.349 | 2.775 | 84.6486 | -15.3514 | -0.73833 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2000 | 3130005 | 1999-11-09 | 2.433 | 2.775 | 87.6757 | -12.3243 | -0.59275 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2000 | 1230001 | 2000-05-02 | 2.766 | 2.775 | 99.6757 | -0.32432 | -0.015599 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2000 | 1300009 | 2000-05-09 | 2.572 | 2.775 | 92.6847 | -7.3153 | -0.35184 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2000 | 3210012 | 1999-11-17 | 4.42 | 4.68 | 94.4444 | -5.5556 | -0.38787 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2000 | 3210013 | 1999-11-17 | 4.402 | 4.68 | 94.0598 | -5.9402 | -0.41473 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2000 | 1360070 | 2000-05-15 | 3.925 | 4.68 | 83.8675 | -16.1325 | -1.1263 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2000 | 1370040 | 2000-05-16 | 3.921 | 4.68 | 83.7821 | -16.2179 | -1.1323 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2000 | 2920004 | 1999-10-19 | 4.009 | 4.68 | 85.6624 | -14.3376 | -1.001 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2000 | 2980234 | 1999-10-25 | 4.058 | 4.68 | 86.7094 | -13.2906 | -0.92792 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2000 | 1080080 | 2000-04-17 | 4.018 | 4.68 | 85.8547 | -14.1453 | -0.98759 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2000 | 1090014 | 2000-04-18 | 3.901 | 4.68 | 83.3547 | -16.6453 | -1.1621 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2000 | 3410001 | 1999-12-07 | 4.041 | 4.68 | 86.3462 | -13.6538 | -0.95328 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2000 | 3470167 | 1999-12-13 | 4.055 | 4.68 | 86.6453 | -13.3547 | -0.93239 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2000 | 1580011 | 2000-06-06 | 3.806 | 4.68 | 81.3248 | -18.6752 | -1.3039 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2000 | 1640166 | 2000-06-12 | 3.819 | 4.68 | 81.6026 | -18.3974 | -1.2845 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2000 | 0040043 | 2000-01-04 | 2.843 | 2.775 | 102.4505 | 2.4505 | 0.11786 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2000 | 0110005 | 2000-01-11 | 2.902 | 2.775 | 104.5766 | 4.5766 | 0.22011 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2000 | 1870073 | 2000-07-05 | 2.395 | 2.775 | 86.3063 | -13.6937 | -0.65861 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2000 | 1930004 | 2000-07-11 | 1.755 | 2.775 | 63.2432 | -36.7568 | -1.7678 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 2780011 | 2000-10-04 | 7.254 | 7.25 | 100.0552 | 0.055172 | 0.0050188 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 2900217 | 2000-10-16 | 8.014 | 7.25 | 110.5379 | 10.5379 | 0.95859 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 2910005 | 2000-10-17 | 7.466 | 7.25 | 102.9793 | 2.9793 | 0.27102 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 2980047 | 2000-10-24 | 7.241 | 7.25 | 99.8759 | -0.12414 | -0.011292 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 3040095 | 2000-10-30 | 7.185 | 7.25 | 99.1034 | -0.89655 | -0.081556 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 3060006 | 2000-11-01 | 7.231 | 7.25 | 99.7379 | -0.26207 | -0.023839 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 0930082 | 2001-04-03 | 6.813 | 7.25 | 93.9724 | -6.0276 | -0.54831 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 1060093 | 2001-04-16 | 7.285 | 7.25 | 100.4828 | 0.48276 | 0.043915 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 1060300 | 2001-04-16 | 7.263 | 7.25 | 100.1793 | 0.17931 | 0.016311 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 1080015 | 2001-04-18 | 7.243 | 7.25 | 99.9034 | -0.096552 | -0.0087829 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 1150018 | 2001-04-25 | 7.35 | 7.25 | 101.3793 | 1.3793 | 0.12547 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 1200261 | 2001-04-30 | 7.293 | 7.25 | 100.5931 | 0.5931 | 0.053952 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 3120023 | 2000-11-07 | 10.601 | 10.878 | 97.4536 | -2.5464 | -0.28523 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 3190007 | 2000-11-14 | 11.075 | 10.878 | 101.811 | 1.811 | 0.20285 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 3270026 | 2000-11-22 | 11.675 | 10.878 | 107.3267 | 7.3267 | 0.82068 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 3320020 | 2000-11-27 | 11.682 | 10.878 | 107.3911 | 7.3911 | 0.82789 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 3330035 | 2000-11-28 | 10.488 | 10.878 | 96.4148 | -3.5852 | -0.40159 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 1280005 | 2001-05-08 | 10.246 | 10.878 | 94.1901 | -5.8099 | -0.65078 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 1350273 | 2001-05-15 | 10.451 | 10.878 | 96.0746 | -3.9254 | -0.43969 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 1350274 | 2001-05-15 | 10.382 | 10.878 | 95.4403 | -4.5597 | -0.51074 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 1420092 | 2001-05-22 | 11.001 | 10.878 | 101.1307 | 1.1307 | 0.12665 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 1500162 | 2001-05-30 | 10.387 | 10.878 | 95.4863 | -4.5137 | -0.50559 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 1500161 | 2001-05-30 | 10.424 | 10.878 | 95.8264 | -4.1736 | -0.46749 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 0370010 | 2001-02-06 | 10.994 | 10.878 | 101.0664 | 1.0664 | 0.11945 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 0430164 | 2001-02-12 | 11.043 | 10.878 | 101.5168 | 1.5168 | 0.1699 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 0450078 | 2001-02-14 | 10.905 | 10.878 | 100.2482 | 0.24821 | 0.027802 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 0520053 | 2001-02-21 | 11.381 | 10.878 | 104.624 | 4.624 | 0.51795 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 0570118 | 2001-02-26 | 10.748 | 10.878 | 98.8049 | -1.1951 | -0.13386 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 0580005 | 2001-02-27 | 10.657 | 10.878 | 97.9684 | -2.0316 | -0.22757 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 2190034 | 2001-08-07 | 10.433 | 10.878 | 95.9092 | -4.0908 | -0.45822 | 0.1 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 2250169 | 2001-08-13 | 10.403 | 10.878 | 95.6334 | -4.3666 | -0.48911 | 0.1 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 2260268 | 2001-08-14 | 10.151 | 10.878 | 93.3168 | -6.6832 | -0.7486 | 0.1 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 2330066 | 2001-08-21 | 10.702 | 10.878 | 98.3821 | -1.6179 | -0.18123 | 0.1 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 2390248 | 2001-08-27 | 10.614 | 10.878 | 97.5731 | -2.4269 | -0.27184 | 0.1 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 2400048 | 2001-08-28 | 10.567 | 10.878 | 97.141 | -2.859 | -0.32024 | 0.1 | 1796 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 0100017 | 2001-01-10 | 7.579 | 7.25 | 104.5379 | 4.5379 | 0.4128 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 0160062 | 2001-01-16 | 7.602 | 7.25 | 104.8552 | 4.8552 | 0.44166 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 0230066 | 2001-01-23 | 7.539 | 7.25 | 103.9862 | 3.9862 | 0.36261 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 0300010 | 2001-01-30 | 7.613 | 7.25 | 105.0069 | 5.0069 | 0.45546 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 0300009 | 2001-01-30 | 7.689 | 7.25 | 106.0552 | 6.0552 | 0.55082 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 0320005 | 2001-02-01 | 7.375 | 7.25 | 101.7241 | 1.7241 | 0.15684 | 0.2 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 1840011 | 2001-07-03 | 7.246 | 7.25 | 99.9448 | -0.055172 | -0.0050188 | 0.1 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 1910003 | 2001-07-10 | 7.236 | 7.25 | 99.8069 | -0.1931 | -0.017566 | 0.1 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 1980109 | 2001-07-17 | 7.083 | 7.25 | 97.6966 | -2.3034 | -0.20954 | 0.1 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 1980107 | 2001-07-17 | 7.136 | 7.25 | 98.4276 | -1.5724 | -0.14304 | 0.1 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 2050109 | 2001-07-24 | 6.859 | 7.25 | 94.6069 | -5.3931 | -0.49059 | 0.1 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2001 | 2120046 | 2001-07-31 | 7.036 | 7.25 | 97.0483 | -2.9517 | -0.26851 | 0.1 | 1796 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW