## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1987 | 6364075 | 1986-12-30 | 1 | 1.25 | 80 | -20 | -0.17575 | 1 | 0288 |  |  |  | ug/L | 5095/5087
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1987 | 7181008 | 1987-06-30 | 1 | 1.25 | 80 | -20 | -0.17575 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1987 | 7048608 | 1987-02-17 | 6 | 5.7 | 105.2632 | 5.2632 | 0.15546 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | STS1
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1987 | 7054047 | 1987-02-23 | 1 | 0.737 | 135.6852 | 35.6852 | 0.19281 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1987 | 7229120 | 1987-08-17 | 1 | 0.737 | 135.6852 | 35.6852 | 0.19281 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1987 | 6316105 | 1986-11-12 | 1 | 0.737 | 135.6852 | 35.6852 | 0.19281 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1987 | 6322079 | 1986-11-18 | 1 | 0.737 | 135.6852 | 35.6852 | 0.19281 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1987 | 7152128 | 1987-06-01 | 1 | 0.737 | 135.6852 | 35.6852 | 0.19281 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1987 | 7233067 | 1987-08-21 | 1 | 0.737 | 135.6852 | 35.6852 | 0.19281 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1987 | 7057601 | 1987-02-26 | 1 | 5.7 | 17.5439 | -82.4561 | -2.4355 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | STS1
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1987 | 6287608 | 1986-10-14 | 15 | 11 | 136.3636 | 36.3636 | 1.5785 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | STS2
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1987 | 7248112 | 1987-09-05 | 1 | 0.95 | 105.2632 | 5.2632 | 0.036015 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1987 | 7072036 | 1987-03-13 | 12 | 11 | 109.0909 | 9.0909 | 0.39463 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | STS2
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1987 | 7258601 | 1987-09-15 | 13 | 11 | 118.1818 | 18.1818 | 0.78927 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | STS2
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1987 | 7015603 | 1987-01-15 | 13 | 11 | 118.1818 | 18.1818 | 0.78927 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | STS2
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1987 | 6290058 | 1986-10-17 | 13 | 11 | 118.1818 | 18.1818 | 0.78927 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | STS2
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1987 | 7015612 | 1987-01-15 | 13 | 11 | 118.1818 | 18.1818 | 0.78927 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | STS2
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1987 | 6338632 | 1986-12-04 | 5 | 5.7 | 87.7193 | -12.2807 | -0.36273 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | STS1
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1987 | 7148055 | 1987-05-28 | 1 | 0.737 | 135.6852 | 35.6852 | 0.19281 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1987 | 6358606 | 1986-12-24 | 47 | 11 | 427.2727 | 327.2727 | 14.2068 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | STS2
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1987 | 6350069 | 1986-12-16 | 1 | 1.25 | 80 | -20 | -0.17575 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1987 | 7170029 | 1987-06-19 | 1 | 1.25 | 80 | -20 | -0.17575 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1987 | 7048020 | 1987-02-17 | 1 | 0.737 | 135.6852 | 35.6852 | 0.19281 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1987 | 7237109 | 1987-08-25 | 1 | 0.737 | 135.6852 | 35.6852 | 0.19281 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1987 | 7061608 | 1987-03-02 | 7 | 5.7 | 122.807 | 22.807 | 0.67364 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | STS1
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1987 | 7252246 | 1987-09-09 | 1 | 0.95 | 105.2632 | 5.2632 | 0.036015 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1987 | 7065620 | 1987-03-06 | 14 | 11 | 127.2727 | 27.2727 | 1.1839 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | STS2
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 52091.0 | 1988-02-21 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 1310167 | 1988-05-10 | 4 | 5 | 80 | -20 | -0.54054 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 1310166 | 1988-05-10 | 2 | 2.8 | 71.4286 | -28.5714 | -0.50025 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | ST93
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 250115. | 1988-01-25 | 1 | 2.8 | 35.7143 | -64.2857 | -1.1256 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | ST93
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 2080054 | 1988-07-26 | 2 | 2.8 | 71.4286 | -28.5714 | -0.50025 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | ST93
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 360074. | 1988-02-05 | 2 | 3 | 66.6667 | -33.3333 | -0.61652 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | ST99
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 2040128 | 1988-07-22 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | ST99
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 480146. | 1988-02-17 | 1 | 1.88 | 53.1915 | -46.8085 | -0.5889 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 2350014 | 1988-08-22 | 2 | 1.88 | 106.383 | 6.383 | 0.080304 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 1690214 | 1988-06-17 | 1 | 1.88 | 53.1915 | -46.8085 | -0.5889 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 1690215 | 1988-06-17 | 1 | 1.88 | 53.1915 | -46.8085 | -0.5889 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 7335006 | 1987-12-01 | 1 | 1.7 | 58.8235 | -41.1765 | -0.47496 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 33DW/6783
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 540090. | 1988-02-23 | 2 | 1.88 | 106.383 | 6.383 | 0.080304 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 540090. | 1988-02-23 | 2 | 1.88 | 106.383 | 6.383 | 0.080304 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 2390003 | 1988-08-26 | 2 | 1.88 | 106.383 | 6.383 | 0.080304 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 610073. | 1988-03-01 | 1 | 3 | 33.3333 | -66.6667 | -1.233 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | ST99
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 7286025 | 1987-10-13 | 2 | 2.8 | 71.4286 | -28.5714 | -0.50025 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | ST93
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 1120035 | 1988-04-21 | 2 | 2.8 | 71.4286 | -28.5714 | -0.50025 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | ST93
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 680022. | 1988-03-08 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 750050. | 1988-03-15 | 3 | 2.8 | 107.1429 | 7.1429 | 0.12506 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | ST93
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 2730172 | 1988-09-29 | 2 | 2.8 | 71.4286 | -28.5714 | -0.50025 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | ST93
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 7286028 | 1987-10-13 | 2 | 3 | 66.6667 | -33.3333 | -0.61652 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | ST99
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 270121. | 1988-01-27 | 1 | 2.8 | 35.7143 | -64.2857 | -1.1256 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | ST93
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 2040272 | 1988-07-22 | 2 | 2.8 | 71.4286 | -28.5714 | -0.50025 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | ST93
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 280080. | 1988-01-28 | 1 | 3 | 33.3333 | -66.6667 | -1.233 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | ST99
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 7289031 | 1987-10-16 | 1 | 3 | 33.3333 | -66.6667 | -1.233 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | ST99
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 1180120 | 1988-04-27 | 2 | 3 | 66.6667 | -33.3333 | -0.61652 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | ST99
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 7296053 | 1987-10-23 | 2 | 2.8 | 71.4286 | -28.5714 | -0.50025 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | ST93
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 1180212 | 1988-04-27 | 2 | 2.8 | 71.4286 | -28.5714 | -0.50025 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | ST93
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 2070163 | 1988-07-25 | 2 | 3 | 66.6667 | -33.3333 | -0.61652 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | ST99
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 200040. | 1988-01-20 | 3 | 2.8 | 107.1429 | 7.1429 | 0.12506 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | ST93
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 1870293 | 1988-07-05 | 2 | 3 | 66.6667 | -33.3333 | -0.61652 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | ST99
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 1870292 | 1988-07-05 | 2 | 3 | 66.6667 | -33.3333 | -0.61652 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | ST99
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 1810098 | 1988-06-29 | 1 | 1.88 | 53.1915 | -46.8085 | -0.5889 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 1410015 | 1988-05-20 | 3 | 2.8 | 107.1429 | 7.1429 | 0.12506 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | ST93
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 41099.0 | 1988-02-10 | 4 | 5 | 80 | -20 | -0.54054 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 7322105 | 1987-11-18 | 2 | 3 | 66.6667 | -33.3333 | -0.61652 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | ST99
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 1660021 | 1988-06-14 | 1 | 3 | 33.3333 | -66.6667 | -1.233 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | ST99
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 470019. | 1988-02-16 | 1 | 3 | 33.3333 | -66.6667 | -1.233 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | ST99
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 850061. | 1988-03-25 | 4 | 5 | 80 | -20 | -0.54054 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 830005. | 1988-03-23 | 3 | 2.8 | 107.1429 | 7.1429 | 0.12506 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | ST93
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 840105. | 1988-03-24 | 3 | 2.8 | 107.1429 | 7.1429 | 0.12506 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | ST93
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 2590125 | 1988-09-15 | 2 | 2.8 | 71.4286 | -28.5714 | -0.50025 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | ST93
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 2700086 | 1988-09-26 | 2 | 2.8 | 71.4286 | -28.5714 | -0.50025 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | ST93
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 2000154 | 1988-07-18 | 2 | 3 | 66.6667 | -33.3333 | -0.61652 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | ST99
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1988 | 1930255 | 1988-07-11 | 2 | 2.8 | 71.4286 | -28.5714 | -0.50025 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | ST93
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1989 | 230228. | 1989-01-23 | 4 | 4.1 | 97.561 | -2.439 | -0.066534 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1989 | 610080. | 1989-03-02 | 3 | 2.48 | 120.9677 | 20.9677 | 0.40235 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1989 | 3060012 | 1988-11-01 | 4 | 4.1 | 97.561 | -2.439 | -0.066534 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1989 | 1080022 | 1989-04-18 | 4 | 4.1 | 97.561 | -2.439 | -0.066534 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1989 | 720255. | 1989-03-13 | 2 | 2.45 | 81.6327 | -18.3673 | -0.34924 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1989 | 900111. | 1989-03-31 | 3 | 2.45 | 122.449 | 22.449 | 0.42685 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1989 | 2880099 | 1988-10-14 | 1 | 0.99 | 101.0101 | 1.0101 | 0.0091017 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1989 | 1170089 | 1989-04-27 | 1 | 0.99 | 101.0101 | 1.0101 | 0.0091017 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1989 | 260195. | 1989-01-26 | 4 | 4.1 | 97.561 | -2.439 | -0.066534 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1989 | 3060014 | 1988-11-01 | 2 | 0.99 | 202.0202 | 102.0202 | 0.91927 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1989 | 1100093 | 1989-04-20 | 2 | 0.99 | 202.0202 | 102.0202 | 0.91927 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1989 | 2990054 | 1988-10-25 | 3 | 4.1 | 73.1707 | -26.8293 | -0.73187 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1989 | 1030113 | 1989-04-13 | 4 | 4.1 | 97.561 | -2.439 | -0.066534 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1989 | 230213. | 1989-01-23 | 3 | 4.1 | 73.1707 | -26.8293 | -0.73187 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1989 | 3410087 | 1988-12-06 | 3 | 2.48 | 120.9677 | 20.9677 | 0.40235 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1989 | 3550046 | 1988-12-20 | 3 | 2.45 | 122.449 | 22.449 | 0.42685 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1989 | 3200054 | 1988-11-15 | 3 | 2.48 | 120.9677 | 20.9677 | 0.40235 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1989 | 3260298 | 1988-11-21 | 3 | 2.48 | 120.9677 | 20.9677 | 0.40235 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1989 | 550207. | 1989-02-24 | 3 | 2.48 | 120.9677 | 20.9677 | 0.40235 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Silver, UNF, AA | 01077 | CX020 | UNF | 1989 | 820009. | 1989-03-23 | 3 | 2.45 | 122.449 | 22.449 | 0.42685 | 1 | 0288 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001