## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 3650032 | 1998-12-31 | 5.46 | 4.94 | 110.5263 | 10.5263 | 0.36491 | 1.9 | 2160 |  |  |  | ug/L | 50DIW-50145
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 3650033 | 1998-12-31 | 4.88 | 4.94 | 98.7854 | -1.2146 | -0.042105 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 1720182 | 1999-06-21 | 4.98 | 4.94 | 100.8097 | 0.80972 | 0.02807 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 1730015 | 1999-06-22 | 5.27 | 4.94 | 106.6802 | 6.6802 | 0.23158 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 0400013 | 1999-02-09 | 7.96 | 8.105 | 98.211 | -1.789 | -0.10175 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 0470121 | 1999-02-16 | 6.88 | 8.105 | 84.8859 | -15.1141 | -0.85965 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 2220099 | 1999-08-10 | 7.95 | 8.105 | 98.0876 | -1.9124 | -0.10877 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 2290056 | 1999-08-17 | 7.98 | 8.105 | 98.4577 | -1.5423 | -0.087719 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 0270065 | 1999-01-27 | 4.44 | 4.94 | 89.8785 | -10.1215 | -0.35088 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 0320063 | 1999-02-01 | 4.9 | 4.94 | 99.1903 | -0.80972 | -0.02807 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 2070511 | 1999-07-26 | 4.86 | 4.94 | 98.3806 | -1.6194 | -0.05614 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 2090023 | 1999-07-28 | 4.78 | 4.94 | 96.7611 | -3.2389 | -0.11228 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 0610144 | 1999-03-02 | 3.98 | 4.262 | 93.3834 | -6.6166 | -0.19789 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 0670142 | 1999-03-08 | 3.99 | 4.262 | 93.618 | -6.382 | -0.19088 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 2500291 | 1999-09-07 | 4.49 | 4.262 | 105.3496 | 5.3496 | 0.16 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 2570043 | 1999-09-14 | 4.94 | 4.262 | 115.908 | 15.908 | 0.47579 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 0690099 | 1999-03-10 | 4.97 | 4.94 | 100.6073 | 0.60729 | 0.021053 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 2510017 | 1999-09-08 | 5.82 | 4.94 | 117.8138 | 17.8138 | 0.61754 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 0570069 | 1999-02-26 | 11.77 | 11.4 | 103.2456 | 3.2456 | 0.25965 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 2390012 | 1999-08-27 | 11.58 | 11.4 | 101.5789 | 1.5789 | 0.12632 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 0330064 | 1999-02-02 | 4.19 | 4.262 | 98.3107 | -1.6893 | -0.050526 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 0390071 | 1999-02-08 | 3.84 | 4.262 | 90.0985 | -9.9015 | -0.29614 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 2150005 | 1999-08-03 | 4.09 | 4.262 | 95.9643 | -4.0357 | -0.1207 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 2210123 | 1999-08-09 | 3.77 | 4.262 | 88.4561 | -11.5439 | -0.34526 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 0410063 | 1999-02-10 | 8.11 | 8.008 | 101.2737 | 1.2737 | 0.071579 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 2230017 | 1999-08-11 | 8.12 | 8.008 | 101.3986 | 1.3986 | 0.078596 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 2820179 | 1998-10-09 | 12.5 | 11.4 | 109.6491 | 9.6491 | 0.77193 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 0990046 | 1999-04-09 | 11.81 | 11.4 | 103.5965 | 3.5965 | 0.28772 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 2930043 | 1998-10-20 | 4.991 | 4.94 | 101.0324 | 1.0324 | 0.035789 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 2990105 | 1998-10-26 | 4.978 | 4.94 | 100.7692 | 0.76923 | 0.026667 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 1090084 | 1999-04-19 | 4.04 | 4.94 | 81.7814 | -18.2186 | -0.63158 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 0670146 | 1999-03-08 | 1.12 | 1.7 | 65.8824 | -34.1176 | -0.40702 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50147-50151
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 2500292 | 1999-09-07 | 1.75 | 1.7 | 102.9412 | 2.9412 | 0.035088 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50147-50151
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 0710058 | 1999-03-12 | 3.53 | 4.262 | 82.825 | -17.175 | -0.51368 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 2530173 | 1999-09-10 | 4.72 | 4.262 | 110.7461 | 10.7461 | 0.3214 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 0750082 | 1999-03-16 | 4.71 | 4.94 | 95.3441 | -4.6559 | -0.1614 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 0810077 | 1999-03-22 | 5.32 | 4.94 | 107.6923 | 7.6923 | 0.26667 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 2640003 | 1999-09-21 | 4.83 | 4.94 | 97.7733 | -2.2267 | -0.077193 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 2700026 | 1999-09-27 | 5.25 | 4.94 | 106.2753 | 6.2753 | 0.21754 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 2780111 | 1998-10-05 | 4.4 | 4.262 | 103.2379 | 3.2379 | 0.096842 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 2790003 | 1998-10-06 | 3.7 | 4.262 | 86.8137 | -13.1863 | -0.39439 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 0950057 | 1999-04-05 | 4.2 | 4.262 | 98.5453 | -1.4547 | -0.043509 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 0960022 | 1999-04-06 | 5.1 | 4.262 | 119.6621 | 19.6621 | 0.58807 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 0270067 | 1999-01-27 | 11.54 | 11.652 | 99.0388 | -0.96121 | -0.078485 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25151-75143
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 1880008 | 1999-07-07 | 9.73 | 11.652 | 83.505 | -16.495 | -1.3469 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25151-75143
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 0120053 | 1999-01-12 | 8.12 | 8.105 | 100.1851 | 0.18507 | 0.010526 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 0190083 | 1999-01-19 | 8.32 | 8.105 | 102.6527 | 2.6527 | 0.15088 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 1940025 | 1999-07-13 | 7.66 | 8.105 | 94.5096 | -5.4904 | -0.31228 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 3130279 | 1998-11-09 | 1.9 | 1.7 | 111.7647 | 11.7647 | 0.14035 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50147-50151
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 1300165 | 1999-05-10 | 1.22 | 1.7 | 71.7647 | -28.2353 | -0.33684 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50147-50151
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 3170041 | 1998-11-13 | 4.48 | 4.262 | 105.115 | 5.115 | 0.15298 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 1370100 | 1999-05-17 | 3.11 | 4.262 | 72.9704 | -27.0296 | -0.80842 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 3070054 | 1998-11-03 | 4.6 | 4.262 | 107.9305 | 7.9305 | 0.23719 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 3130278 | 1998-11-09 | 4.5 | 4.262 | 105.5842 | 5.5842 | 0.16702 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 1240090 | 1999-05-04 | 4.608 | 4.262 | 108.1183 | 8.1183 | 0.24281 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 1300162 | 1999-05-10 | 5.25 | 4.262 | 123.1816 | 23.1816 | 0.69333 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 3290038 | 1998-11-25 | 4.28 | 4.94 | 86.6397 | -13.3603 | -0.46316 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 1460022 | 1999-05-26 | 5.85 | 4.94 | 118.4211 | 18.4211 | 0.6386 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 3410066 | 1998-12-07 | 6.34 | 6.135 | 103.3415 | 3.3415 | 0.14386 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50145-50147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 1580197 | 1999-06-07 | 6.1 | 6.135 | 99.4295 | -0.5705 | -0.024561 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50145-50147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 3410112 | 1998-12-07 | 4.56 | 4.262 | 106.992 | 6.992 | 0.20912 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 3420053 | 1998-12-08 | 4.39 | 4.262 | 103.0033 | 3.0033 | 0.089825 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 1580187 | 1999-06-07 | 3.79 | 4.262 | 88.9254 | -11.0746 | -0.33123 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 1800003 | 1999-06-29 | 1 | 0.93 | 107.5269 | 7.5269 | 0.049123 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | GT3
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 3350044 | 1998-12-01 | 12.44 | 11.4 | 109.1228 | 9.1228 | 0.72982 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 1480080 | 1999-05-28 | 11 | 11.4 | 96.4912 | -3.5088 | -0.2807 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 3280031 | 1998-11-24 | 4.67 | 4.94 | 94.5344 | -5.4656 | -0.18947 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 3340028 | 1998-11-30 | 4.82 | 4.94 | 97.5709 | -2.4291 | -0.084211 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 1380248 | 1999-05-18 | 5.44 | 4.94 | 110.1215 | 10.1215 | 0.35088 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 1450153 | 1999-05-25 | 4.57 | 4.94 | 92.5101 | -7.4899 | -0.25965 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 3160048 | 1998-11-12 | 8.09 | 8.008 | 101.024 | 1.024 | 0.057544 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 1320048 | 1999-05-12 | 7.11 | 8.008 | 88.7862 | -11.2138 | -0.63018 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 3140155 | 1998-11-10 | 8.52 | 8.105 | 105.1203 | 5.1203 | 0.29123 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 3200095 | 1998-11-16 | 7.88 | 8.105 | 97.2239 | -2.7761 | -0.15789 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 3210072 | 1998-11-17 | 7.51 | 8.105 | 92.6589 | -7.3411 | -0.41754 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 3270048 | 1998-11-23 | 7.6 | 8.105 | 93.7693 | -6.2307 | -0.35439 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 1310127 | 1999-05-11 | 8.08 | 8.105 | 99.6915 | -0.30845 | -0.017544 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 1370084 | 1999-05-17 | 5.94 | 8.105 | 73.2881 | -26.7119 | -1.5193 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 3000039 | 1998-10-27 | 5.064 | 4.94 | 102.5101 | 2.5101 | 0.087018 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 3020053 | 1998-10-29 | 4.853 | 4.94 | 98.2389 | -1.7611 | -0.061053 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 1100057 | 1999-04-20 | 4.85 | 4.94 | 98.1781 | -1.8219 | -0.063158 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 2800001 | 1998-10-07 | 9.1 | 8.008 | 113.6364 | 13.6364 | 0.76632 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 0970029 | 1999-04-07 | 7.99 | 8.008 | 99.7752 | -0.22478 | -0.012632 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 0430069 | 1999-02-12 | 3.66 | 4.262 | 85.8752 | -14.1248 | -0.42246 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 2240299 | 1999-08-12 | 3.59 | 4.262 | 84.2328 | -15.7672 | -0.47158 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 0530152 | 1999-02-22 | 5.87 | 4.94 | 118.8259 | 18.8259 | 0.65263 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 0530143 | 1999-02-22 | 5.9 | 4.94 | 119.4332 | 19.4332 | 0.67368 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 2290055 | 1999-08-17 | 4.84 | 4.94 | 97.9757 | -2.0243 | -0.070175 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 0550040 | 1999-02-24 | 4.87 | 4.94 | 98.583 | -1.417 | -0.049123 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 2370009 | 1999-08-25 | 4.97 | 4.94 | 100.6073 | 0.60729 | 0.021053 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 0680041 | 1999-03-09 | 8.33 | 8.105 | 102.7761 | 2.7761 | 0.15789 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 0740045 | 1999-03-15 | 7.72 | 8.105 | 95.2498 | -4.7502 | -0.27018 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 2570030 | 1999-09-14 | 8.95 | 8.105 | 110.4257 | 10.4257 | 0.59298 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 2630003 | 1999-09-20 | 8.36 | 8.105 | 103.1462 | 3.1462 | 0.17895 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 0250117 | 1999-01-25 | 7.78 | 8.105 | 95.9901 | -4.0099 | -0.22807 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 0260008 | 1999-01-26 | 8.35 | 8.105 | 103.0228 | 3.0228 | 0.17193 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 2070510 | 1999-07-26 | 7.91 | 8.105 | 97.5941 | -2.4059 | -0.13684 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 0060022 | 1999-01-06 | 7.57 | 8.008 | 94.5305 | -5.4695 | -0.30737 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 1880006 | 1999-07-07 | 7.07 | 8.008 | 88.2867 | -11.7133 | -0.65825 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 2780110 | 1998-10-05 | 6.4 | 6.135 | 104.3195 | 4.3195 | 0.18596 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50145-50147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 0950050 | 1999-04-05 | 6.98 | 6.135 | 113.7734 | 13.7734 | 0.59298 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50145-50147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 1160123 | 1999-04-26 | 1.08 | 0.93 | 116.129 | 16.129 | 0.10526 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | GT3
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 2860073 | 1998-10-13 | 8.4 | 8.105 | 103.6397 | 3.6397 | 0.20702 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 2920178 | 1998-10-19 | 7.902 | 8.105 | 97.4954 | -2.5046 | -0.14246 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 1020103 | 1999-04-12 | 8.02 | 8.105 | 98.9513 | -1.0487 | -0.059649 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 1030115 | 1999-04-13 | 8.15 | 8.105 | 100.5552 | 0.55521 | 0.031579 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 3450044 | 1998-12-11 | 4.02 | 4.262 | 94.3219 | -5.6781 | -0.16982 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 1620003 | 1999-06-11 | 4.96 | 4.262 | 116.3773 | 16.3773 | 0.48982 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 3480073 | 1998-12-14 | 3.89 | 4.262 | 91.2717 | -8.7283 | -0.26105 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 3490020 | 1998-12-15 | 3.56 | 4.262 | 83.5289 | -16.4711 | -0.49263 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 1590281 | 1999-06-08 | 3.86 | 4.262 | 90.5678 | -9.4322 | -0.28211 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 0390072 | 1999-02-08 | 11.46 | 11.652 | 98.3522 | -1.6478 | -0.13455 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25151-75143
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 2210135 | 1999-08-09 | 10.79 | 11.652 | 92.6021 | -7.3979 | -0.60405 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25151-75143
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 0540106 | 1999-02-23 | 4.59 | 4.94 | 92.915 | -7.085 | -0.24561 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 0600146 | 1999-03-01 | 5 | 4.94 | 101.2146 | 1.2146 | 0.042105 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 2350150 | 1999-08-23 | 4.51 | 4.94 | 91.2955 | -8.7045 | -0.30175 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 3550110 | 1998-12-21 | 8.8 | 8.105 | 108.575 | 8.575 | 0.48772 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 3560004 | 1998-12-22 | 8.52 | 8.105 | 105.1203 | 5.1203 | 0.29123 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 1650065 | 1999-06-14 | 8.27 | 8.105 | 102.0358 | 2.0358 | 0.11579 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 1660094 | 1999-06-15 | 9.62 | 8.105 | 118.6922 | 18.6922 | 1.0632 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50143-50151
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 3430054 | 1998-12-09 | 5.61 | 4.94 | 113.5628 | 13.5628 | 0.47018 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 1600010 | 1999-06-09 | 5.91 | 4.94 | 119.6356 | 19.6356 | 0.6807 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 0080042 | 1999-01-08 | 12.01 | 11.4 | 105.3509 | 5.3509 | 0.42807 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 1900022 | 1999-07-09 | 12.3 | 11.4 | 107.8947 | 7.8947 | 0.63158 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 0050008 | 1999-01-05 | 4.04 | 4.262 | 94.7912 | -5.2088 | -0.15579 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 0110084 | 1999-01-11 | 3.94 | 4.262 | 92.4449 | -7.5551 | -0.22596 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 1880005 | 1999-07-07 | 2.99 | 4.262 | 70.1549 | -29.8451 | -0.89263 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 1999 | 1930032 | 1999-07-12 | 3.35 | 4.262 | 78.6016 | -21.3984 | -0.64 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 3620015 | 1999-12-28 | 1.74 | 1.792 | 97.0982 | -2.9018 | -0.036491 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 3480010 | 1999-12-14 | 7.38 | 8.225 | 89.7264 | -10.2736 | -0.59298 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 3550032 | 1999-12-21 | 9.64 | 8.225 | 117.2036 | 17.2036 | 0.99298 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 1650005 | 2000-06-13 | 8.43 | 8.225 | 102.4924 | 2.4924 | 0.14386 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 1720100 | 2000-06-20 | 7.49 | 8.225 | 91.0638 | -8.9362 | -0.51579 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 0460003 | 2000-02-15 | 8.51 | 8.6 | 98.9535 | -1.0465 | -0.063158 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 0590087 | 2000-02-28 | 7.6 | 8.6 | 88.3721 | -11.6279 | -0.70175 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 2280005 | 2000-08-15 | 8.33 | 8.6 | 96.8605 | -3.1395 | -0.18947 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 2350006 | 2000-08-22 | 7.71 | 8.6 | 89.6512 | -10.3488 | -0.62456 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 0190019 | 2000-01-19 | 8.54 | 8.225 | 103.8298 | 3.8298 | 0.22105 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 0250008 | 2000-01-25 | 8.56 | 8.225 | 104.0729 | 4.0729 | 0.23509 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 1990207 | 2000-07-17 | 8.2 | 8.225 | 99.696 | -0.30395 | -0.017544 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 2000012 | 2000-07-18 | 8.88 | 8.225 | 107.9635 | 7.9635 | 0.45965 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 0670009 | 2000-03-07 | 26.43 | 24.927 | 106.0296 | 6.0296 | 0.59885 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 0730081 | 2000-03-13 | 26.3 | 24.927 | 105.5081 | 5.5081 | 0.54706 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 2550492 | 2000-09-11 | 24 | 24.927 | 96.2811 | -3.7189 | -0.36935 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 2560228 | 2000-09-12 | 24.38 | 24.927 | 97.8056 | -2.1944 | -0.21795 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 0820020 | 2000-03-22 | 7.91 | 8.225 | 96.1702 | -3.8298 | -0.22105 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 2640060 | 2000-09-20 | 7.5 | 8.225 | 91.1854 | -8.8146 | -0.50877 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 0260023 | 2000-01-26 | 1.57 | 1.792 | 87.6116 | -12.3884 | -0.15579 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 2080013 | 2000-07-26 | 1.58 | 1.792 | 88.1696 | -11.8304 | -0.14877 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 0390075 | 2000-02-08 | 25.8 | 24.927 | 103.5022 | 3.5022 | 0.34784 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 0450036 | 2000-02-14 | 24.64 | 24.927 | 98.8486 | -1.1514 | -0.11435 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 2210025 | 2000-08-08 | 24.23 | 24.927 | 97.2038 | -2.7962 | -0.27771 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 2270116 | 2000-08-14 | 28.82 | 24.927 | 115.6176 | 15.6176 | 1.5511 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 0400076 | 2000-02-09 | 10.33 | 10.018 | 103.1144 | 3.1144 | 0.21895 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 2220004 | 2000-08-09 | 9.68 | 10.018 | 96.6261 | -3.3739 | -0.23719 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 2930016 | 1999-10-20 | 2.21 | 1.792 | 123.3259 | 23.3259 | 0.29333 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 1170004 | 2000-04-26 | 1.37 | 1.792 | 76.4509 | -23.5491 | -0.29614 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 0670004 | 2000-03-07 | 9.43 | 8.983 | 104.9761 | 4.9761 | 0.31368 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25155-75151
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 2490188 | 2000-09-05 | 9.14 | 8.983 | 101.7477 | 1.7477 | 0.11018 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25155-75151
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 0700007 | 2000-03-10 | 25.42 | 24.927 | 101.9778 | 1.9778 | 0.19643 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 2520009 | 2000-09-08 | 26.39 | 24.927 | 105.8691 | 5.8691 | 0.58292 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 0740013 | 2000-03-14 | 8.65 | 8.225 | 105.1672 | 5.1672 | 0.29825 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 0810001 | 2000-03-21 | 9.22 | 8.225 | 112.0973 | 12.0973 | 0.69825 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 2630013 | 2000-09-19 | 8.1 | 8.225 | 98.4802 | -1.5198 | -0.087719 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 2690046 | 2000-09-25 | 8.5 | 8.225 | 103.3435 | 3.3435 | 0.19298 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 2780152 | 1999-10-05 | 26.3 | 24.927 | 105.5081 | 5.5081 | 0.54706 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 2850018 | 1999-10-12 | 26.94 | 24.927 | 108.0756 | 8.0756 | 0.80206 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 0950163 | 2000-04-04 | 23.52 | 24.927 | 94.3555 | -5.6445 | -0.5606 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 1020186 | 2000-04-11 | 23.22 | 24.927 | 93.152 | -6.848 | -0.68014 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 3120184 | 1999-11-08 | 9.46 | 8.983 | 105.31 | 5.31 | 0.33474 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25155-75151
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 1290116 | 2000-05-08 | 8.6 | 8.983 | 95.7364 | -4.2636 | -0.26877 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25155-75151
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 3340035 | 1999-11-30 | 27.95 | 24.927 | 112.1274 | 12.1274 | 1.2045 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 1330062 | 2000-05-12 | 24.92 | 24.927 | 99.9719 | -0.028082 | -0.0027891 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 3060057 | 1999-11-02 | 26.65 | 24.927 | 106.9122 | 6.9122 | 0.68651 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 3130005 | 1999-11-09 | 25.39 | 24.927 | 101.8574 | 1.8574 | 0.18448 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 1230001 | 2000-05-02 | 23.55 | 24.927 | 94.4759 | -5.5241 | -0.54865 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 1300009 | 2000-05-09 | 24.93 | 24.927 | 100.012 | 0.012035 | 0.0011953 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 3280006 | 1999-11-24 | 8.6 | 8.225 | 104.5593 | 4.5593 | 0.26316 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 1460086 | 2000-05-25 | 7.46 | 8.225 | 90.6991 | -9.3009 | -0.53684 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 3400097 | 1999-12-06 | 2.5 | 2.045 | 122.2494 | 22.2494 | 0.3193 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25151-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 1570178 | 2000-06-05 | 2.18 | 2.045 | 106.6015 | 6.6015 | 0.094737 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25151-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 3140010 | 1999-11-10 | 10.86 | 10.018 | 108.4049 | 8.4049 | 0.59088 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 1310001 | 2000-05-10 | 10.58 | 10.018 | 105.6099 | 5.6099 | 0.39439 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 3210012 | 1999-11-17 | 8.7 | 8.6 | 101.1628 | 1.1628 | 0.070175 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 3210013 | 1999-11-17 | 8.6 | 8.6 | 100 | 0 | 0 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 1360070 | 2000-05-15 | 8.4 | 8.6 | 97.6744 | -2.3256 | -0.14035 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 1370040 | 2000-05-16 | 8.14 | 8.6 | 94.6512 | -5.3488 | -0.32281 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 2790062 | 1999-10-06 | 10.13 | 10.018 | 101.118 | 1.118 | 0.078596 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 1030127 | 2000-04-12 | 9.14 | 10.018 | 91.2358 | -8.7642 | -0.61614 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 0420193 | 2000-02-11 | 25.42 | 24.927 | 101.9778 | 1.9778 | 0.19643 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 2240005 | 2000-08-11 | 23.98 | 24.927 | 96.2009 | -3.7991 | -0.37732 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 0540029 | 2000-02-23 | 7.77 | 8.225 | 94.4681 | -5.5319 | -0.3193 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 2360075 | 2000-08-23 | 7.8 | 8.225 | 94.8328 | -5.1672 | -0.29825 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 0140022 | 2000-01-14 | 1.75 | 1.792 | 97.6562 | -2.3438 | -0.029474 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 1960034 | 2000-07-14 | 1.53 | 1.792 | 85.3795 | -14.6205 | -0.18386 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 0840019 | 2000-03-24 | 1.79 | 1.792 | 99.8884 | -0.11161 | -0.0014035 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 2660019 | 2000-09-22 | 2.5 | 1.792 | 139.5089 | 39.5089 | 0.49684 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 0680012 | 2000-03-08 | 1.66 | 1.792 | 92.6339 | -7.3661 | -0.092632 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 2500008 | 2000-09-06 | 1.67 | 1.792 | 93.192 | -6.808 | -0.085614 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 0120048 | 2000-01-12 | 10.23 | 10.018 | 102.1162 | 2.1162 | 0.14877 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 1940004 | 2000-07-12 | 9.66 | 10.018 | 96.4264 | -3.5736 | -0.25123 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 2770102 | 1999-10-04 | 1.76 | 2.045 | 86.0636 | -13.9364 | -0.2 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25151-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 1010209 | 2000-04-10 | 1.67 | 2.045 | 81.6626 | -18.3374 | -0.26316 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25151-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 2990017 | 1999-10-26 | 7.9 | 8.225 | 96.0486 | -3.9514 | -0.22807 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 3010003 | 1999-10-28 | 8.36 | 8.225 | 101.6413 | 1.6413 | 0.094737 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 1160019 | 2000-04-25 | 8.27 | 8.225 | 100.5471 | 0.54711 | 0.031579 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 1220099 | 2000-05-01 | 8.78 | 8.225 | 106.7477 | 6.7477 | 0.38947 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 1050030 | 2000-04-14 | 1.55 | 1.792 | 86.4955 | -13.5045 | -0.16982 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 2920004 | 1999-10-19 | 9.57 | 8.6 | 111.2791 | 11.2791 | 0.6807 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 2980234 | 1999-10-25 | 8.05 | 8.6 | 93.6047 | -6.3953 | -0.38596 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 1080080 | 2000-04-17 | 8.94 | 8.6 | 103.9535 | 3.9535 | 0.2386 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 1090014 | 2000-04-18 | 8.78 | 8.6 | 102.093 | 2.093 | 0.12632 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 3440006 | 1999-12-10 | 26.97 | 24.927 | 108.1959 | 8.1959 | 0.81401 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 1610028 | 2000-06-09 | 24.97 | 24.927 | 100.1725 | 0.1725 | 0.017133 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 3420032 | 1999-12-08 | 1.7 | 1.792 | 94.8661 | -5.1339 | -0.064561 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 1590013 | 2000-06-07 | 1.72 | 1.792 | 95.9821 | -4.0179 | -0.050526 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 0390080 | 2000-02-08 | 1.1 | 0.627 | 175.4386 | 75.4386 | 0.33193 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25151-75153
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 2200207 | 2000-08-07 | 1 | 0.627 | 159.4896 | 59.4896 | 0.26175 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25151-75153
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 3410001 | 1999-12-07 | 9.77 | 8.6 | 113.6047 | 13.6047 | 0.82105 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 3470167 | 1999-12-13 | 8.35 | 8.6 | 97.093 | -2.907 | -0.17544 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 1580011 | 2000-06-06 | 7.94 | 8.6 | 92.3256 | -7.6744 | -0.46316 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 1640166 | 2000-06-12 | 8.79 | 8.6 | 102.2093 | 2.2093 | 0.13333 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25155-75153
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 3560057 | 1999-12-22 | 8.32 | 8.225 | 101.155 | 1.155 | 0.066667 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 1730018 | 2000-06-21 | 7.02 | 8.225 | 85.3495 | -14.6505 | -0.84561 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 0040043 | 2000-01-04 | 24.14 | 24.927 | 96.8428 | -3.1572 | -0.31357 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 0110005 | 2000-01-11 | 23.97 | 24.927 | 96.1608 | -3.8392 | -0.38131 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 1870073 | 2000-07-05 | 21.33 | 24.927 | 85.5699 | -14.4301 | -1.4332 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2000 | 1930004 | 2000-07-11 | 25.84 | 24.927 | 103.6627 | 3.6627 | 0.36377 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 2870049 | 2000-10-13 | 23.85 | 21.3 | 111.9718 | 11.9718 | 1.2835 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 0990139 | 2001-04-09 | 18.95 | 21.3 | 88.9671 | -11.0329 | -1.1829 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 2870053 | 2000-10-13 | 14.06 | 12.7 | 110.7087 | 10.7087 | 0.95439 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 3000160 | 2000-10-26 | 13.5 | 12.7 | 106.2992 | 6.2992 | 0.5614 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 1060102 | 2001-04-16 | 12.27 | 12.7 | 96.6142 | -3.3858 | -0.30175 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 1150020 | 2001-04-25 | 12.98 | 12.7 | 102.2047 | 2.2047 | 0.19649 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 2870150 | 2000-10-13 | 23.4 | 21.3 | 109.8592 | 9.8592 | 1.057 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 3010023 | 2000-10-27 | 23.24 | 21.3 | 109.108 | 9.108 | 0.97649 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 1060118 | 2001-04-16 | 21.15 | 21.3 | 99.2958 | -0.70423 | -0.075502 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 1200262 | 2001-04-30 | 20.52 | 21.3 | 96.338 | -3.662 | -0.39261 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 2780011 | 2000-10-04 | 13.34 | 12.7 | 105.0394 | 5.0394 | 0.44912 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 2900217 | 2000-10-16 | 13 | 12.7 | 102.3622 | 2.3622 | 0.21053 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 2910005 | 2000-10-17 | 13.3 | 12.7 | 104.7244 | 4.7244 | 0.42105 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 2980047 | 2000-10-24 | 13.35 | 12.7 | 105.1181 | 5.1181 | 0.45614 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 3040095 | 2000-10-30 | 14.21 | 12.7 | 111.8898 | 11.8898 | 1.0596 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 3060006 | 2000-11-01 | 13.5 | 12.7 | 106.2992 | 6.2992 | 0.5614 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 0930082 | 2001-04-03 | 11.57 | 12.7 | 91.1024 | -8.8976 | -0.79298 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 1060093 | 2001-04-16 | 12.02 | 12.7 | 94.6457 | -5.3543 | -0.47719 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 1060300 | 2001-04-16 | 12.83 | 12.7 | 101.0236 | 1.0236 | 0.091228 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 1080015 | 2001-04-18 | 13.58 | 12.7 | 106.9291 | 6.9291 | 0.61754 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 1150018 | 2001-04-25 | 13.3 | 12.7 | 104.7244 | 4.7244 | 0.42105 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 1200261 | 2001-04-30 | 12.4 | 12.7 | 97.6378 | -2.3622 | -0.21053 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 3120021 | 2000-11-07 | 29.35 | 27.275 | 107.6077 | 7.6077 | 0.84393 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 1270129 | 2001-05-07 | 27.9 | 27.275 | 102.2915 | 2.2915 | 0.2542 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 3130020 | 2000-11-08 | 23.14 | 21.3 | 108.6385 | 8.6385 | 0.92616 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 3270033 | 2000-11-22 | 20.23 | 21.3 | 94.9765 | -5.0235 | -0.53858 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 1290010 | 2001-05-09 | 19.76 | 21.3 | 92.77 | -7.23 | -0.77515 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 1430106 | 2001-05-23 | 24.159 | 21.3 | 113.4225 | 13.4225 | 1.4391 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 3190010 | 2000-11-14 | 25.28 | 27.275 | 92.6856 | -7.3144 | -0.8114 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 3360007 | 2000-12-01 | 28.08 | 27.275 | 102.9514 | 2.9514 | 0.32741 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 1350100 | 2001-05-15 | 27.84 | 27.275 | 102.0715 | 2.0715 | 0.22979 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 1450092 | 2001-05-25 | 24.066 | 27.275 | 88.2346 | -11.7654 | -1.3051 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 3120023 | 2000-11-07 | 29.99 | 27.65 | 108.4629 | 8.4629 | 0.94038 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 3190007 | 2000-11-14 | 25.21 | 27.65 | 91.1754 | -8.8246 | -0.98057 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 3270026 | 2000-11-22 | 28.65 | 27.65 | 103.6166 | 3.6166 | 0.40187 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 3320020 | 2000-11-27 | 28.18 | 27.65 | 101.9168 | 1.9168 | 0.21299 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 3330035 | 2000-11-28 | 27.65 | 27.65 | 100 | 0 | 0 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 1280005 | 2001-05-08 | 25.88 | 27.65 | 93.5986 | -6.4014 | -0.71131 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 1350273 | 2001-05-15 | 27.44 | 27.65 | 99.2405 | -0.75949 | -0.084393 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 1350274 | 2001-05-15 | 27.62 | 27.65 | 99.8915 | -0.1085 | -0.012056 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 1420092 | 2001-05-22 | 30.009 | 27.65 | 108.5316 | 8.5316 | 0.94802 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 1500162 | 2001-05-30 | 25.71 | 27.65 | 92.9837 | -7.0163 | -0.77963 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 1500161 | 2001-05-30 | 27.383 | 27.65 | 99.0344 | -0.96564 | -0.1073 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 0360095 | 2001-02-05 | 29.46 | 27.275 | 108.011 | 8.011 | 0.88867 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 2180177 | 2001-08-06 | 29.589 | 27.275 | 108.484 | 8.484 | 0.94114 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 0380057 | 2001-02-07 | 22.89 | 21.3 | 107.4648 | 7.4648 | 0.80032 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 0520062 | 2001-02-21 | 20.33 | 21.3 | 95.446 | -4.554 | -0.48825 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 2200007 | 2001-08-08 | 22.6456 | 21.3 | 106.3175 | 6.3175 | 0.67732 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 2340188 | 2001-08-22 | 22.132 | 21.3 | 103.9061 | 3.9061 | 0.41878 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 0400056 | 2001-02-09 | 28.85 | 27.275 | 105.7745 | 5.7745 | 0.64058 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 0540012 | 2001-02-23 | 25.38 | 27.275 | 93.0522 | -6.9478 | -0.77072 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 2290033 | 2001-08-17 | 27.394 | 27.275 | 100.4363 | 0.4363 | 0.048399 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 2360204 | 2001-08-24 | 26.55 | 27.275 | 97.3419 | -2.6581 | -0.29487 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 0370010 | 2001-02-06 | 30.71 | 27.65 | 111.0669 | 11.0669 | 1.2297 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 0430164 | 2001-02-12 | 29.94 | 27.65 | 108.2821 | 8.2821 | 0.92029 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 0450078 | 2001-02-14 | 29.7 | 27.65 | 107.4141 | 7.4141 | 0.82384 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 0520053 | 2001-02-21 | 26.57 | 27.65 | 96.094 | -3.906 | -0.43402 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 0570118 | 2001-02-26 | 24.52 | 27.65 | 88.6799 | -11.3201 | -1.2579 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 0580005 | 2001-02-27 | 24.23 | 27.65 | 87.6311 | -12.3689 | -1.3744 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 2190034 | 2001-08-07 | 29.4589 | 27.65 | 106.5422 | 6.5422 | 0.72696 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 2250169 | 2001-08-13 | 30.3103 | 27.65 | 109.6215 | 9.6215 | 1.0691 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 2260268 | 2001-08-14 | 27.9511 | 27.65 | 101.0889 | 1.0889 | 0.121 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 2330066 | 2001-08-21 | 28.6655 | 27.65 | 103.6728 | 3.6728 | 0.40812 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 2390248 | 2001-08-27 | 4.2869 | 27.65 | 15.5042 | -84.4958 | -9.389 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 2400048 | 2001-08-28 | 28.2476 | 27.65 | 102.1612 | 2.1612 | 0.24014 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 0100022 | 2001-01-10 | 21.53 | 21.3 | 101.0798 | 1.0798 | 0.11577 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 1900435 | 2001-07-09 | 21.9 | 21.3 | 102.8169 | 2.8169 | 0.30201 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 0120029 | 2001-01-12 | 12.56 | 12.7 | 98.8976 | -1.1024 | -0.098246 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 0240017 | 2001-01-24 | 13.93 | 12.7 | 109.685 | 9.685 | 0.86316 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 1920003 | 2001-07-11 | 13.295 | 12.7 | 104.685 | 4.685 | 0.41754 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 2060067 | 2001-07-25 | 13.155 | 12.7 | 103.5827 | 3.5827 | 0.3193 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 0120023 | 2001-01-12 | 21.54 | 21.3 | 101.1268 | 1.1268 | 0.1208 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 0260035 | 2001-01-26 | 21.67 | 21.3 | 101.7371 | 1.7371 | 0.18624 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 1940053 | 2001-07-13 | 21.246 | 21.3 | 99.7465 | -0.25352 | -0.027181 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 2080026 | 2001-07-27 | 21.776 | 21.3 | 102.2347 | 2.2347 | 0.23959 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 0100017 | 2001-01-10 | 15.16 | 12.7 | 119.3701 | 19.3701 | 1.7263 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 0160062 | 2001-01-16 | 11.92 | 12.7 | 93.8583 | -6.1417 | -0.54737 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 0230066 | 2001-01-23 | 14.45 | 12.7 | 113.7795 | 13.7795 | 1.2281 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 0300010 | 2001-01-30 | 14.38 | 12.7 | 113.2283 | 13.2283 | 1.1789 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 0300009 | 2001-01-30 | 14.57 | 12.7 | 114.7244 | 14.7244 | 1.3123 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 0320005 | 2001-02-01 | 13.51 | 12.7 | 106.378 | 6.378 | 0.56842 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 1840011 | 2001-07-03 | 11.824 | 12.7 | 93.1022 | -6.8978 | -0.61475 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 1910003 | 2001-07-10 | 12.991 | 12.7 | 102.2913 | 2.2913 | 0.20421 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 1980109 | 2001-07-17 | 12.807 | 12.7 | 100.8425 | 0.84252 | 0.075088 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 1980107 | 2001-07-17 | 12.962 | 12.7 | 102.063 | 2.063 | 0.18386 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 2050109 | 2001-07-24 | 12.268 | 12.7 | 96.5984 | -3.4016 | -0.30316 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 2120046 | 2001-07-31 | 13.291 | 12.7 | 104.6533 | 4.6533 | 0.41471 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 0650091 | 2001-03-06 | 34.48 | 31.775 | 108.513 | 8.513 | 0.96119 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 2710150 | 2001-09-28 | 32.7063 | 31.775 | 102.9311 | 2.9311 | 0.33094 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 0660087 | 2001-03-07 | 29.91 | 27.65 | 108.1736 | 8.1736 | 0.90823 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 0820136 | 2001-03-23 | 28.88 | 27.65 | 104.4485 | 4.4485 | 0.4943 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 2480070 | 2001-09-05 | 29.1439 | 27.65 | 105.4028 | 5.4028 | 0.60035 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 2620149 | 2001-09-19 | 29.0772 | 27.65 | 105.1618 | 5.1618 | 0.57356 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 0680028 | 2001-03-09 | 35.67 | 31.775 | 112.2581 | 12.2581 | 1.384 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 0820135 | 2001-03-23 | 33.12 | 31.775 | 104.2329 | 4.2329 | 0.47793 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 2670102 | 2001-09-24 | 32.313 | 31.775 | 101.6931 | 1.6931 | 0.19117 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 0650072 | 2001-03-06 | 16.94 | 16.45 | 102.9787 | 2.9787 | 0.30557 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 0710091 | 2001-03-12 | 16.61 | 16.45 | 100.9726 | 0.97264 | 0.099779 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 0720063 | 2001-03-13 | 16.38 | 16.45 | 99.5745 | -0.42553 | -0.043653 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 0790004 | 2001-03-20 | 15.15 | 16.45 | 92.0973 | -7.9027 | -0.8107 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 0850174 | 2001-03-26 | 16.31 | 16.45 | 99.1489 | -0.85106 | -0.087306 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 0870012 | 2001-03-28 | 16.08 | 16.45 | 97.7508 | -2.2492 | -0.23074 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 2480072 | 2001-09-05 | 16.2838 | 16.45 | 98.9895 | -1.0105 | -0.10366 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 2530364 | 2001-09-10 | 16.2135 | 16.45 | 98.5621 | -1.4379 | -0.14751 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 2550077 | 2001-09-12 | 16.0568 | 16.45 | 97.6096 | -2.3904 | -0.24522 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 2620150 | 2001-09-19 | 16.346 | 16.45 | 99.3675 | -0.6325 | -0.064885 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 2670103 | 2001-09-24 | 15.9164 | 16.45 | 96.7561 | -3.2439 | -0.33277 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 2700150 | 2001-09-27 | 15.9878 | 16.45 | 97.1905 | -2.8095 | -0.28822 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 3410035 | 2000-12-06 | 31.46 | 31.775 | 99.0087 | -0.99135 | -0.11193 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 1560133 | 2001-06-05 | 34.334 | 31.775 | 108.0535 | 8.0535 | 0.90931 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 3410033 | 2000-12-06 | 26.87 | 27.65 | 97.179 | -2.821 | -0.31346 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 3550014 | 2000-12-20 | 29.5 | 27.65 | 106.6908 | 6.6908 | 0.74346 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 1570052 | 2001-06-06 | 28.607 | 27.65 | 103.4611 | 3.4611 | 0.38459 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 1710174 | 2001-06-20 | 28.705 | 27.65 | 103.8156 | 3.8156 | 0.42398 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 3430048 | 2000-12-08 | 33.46 | 31.775 | 105.3029 | 5.3029 | 0.59874 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 3610150 | 2000-12-26 | 32.56 | 31.775 | 102.4705 | 2.4705 | 0.27894 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 1590007 | 2001-06-08 | 31.63 | 31.775 | 99.5437 | -0.45633 | -0.051524 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 1730085 | 2001-06-22 | 32.105 | 31.775 | 101.0386 | 1.0386 | 0.11726 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 3410036 | 2000-12-06 | 15.45 | 16.45 | 93.921 | -6.079 | -0.62362 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 3460055 | 2000-12-11 | 16.75 | 16.45 | 101.8237 | 1.8237 | 0.18708 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 3470004 | 2000-12-12 | 16.75 | 16.45 | 101.8237 | 1.8237 | 0.18708 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 3550011 | 2000-12-20 | 17.45 | 16.45 | 106.079 | 6.079 | 0.62362 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 3610153 | 2000-12-26 | 15.73 | 16.45 | 95.6231 | -4.3769 | -0.449 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 3630004 | 2000-12-28 | 16.52 | 16.45 | 100.4255 | 0.42553 | 0.043653 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 1560130 | 2001-06-05 | 17.191 | 16.45 | 104.5046 | 4.5046 | 0.4621 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 1630028 | 2001-06-12 | 16.714 | 16.45 | 101.6049 | 1.6049 | 0.16463 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 1630029 | 2001-06-12 | 16.624 | 16.45 | 101.0578 | 1.0578 | 0.10851 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 1700241 | 2001-06-19 | 15.18 | 16.45 | 92.2796 | -7.7204 | -0.79199 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 1770097 | 2001-06-26 | 13.847 | 16.45 | 84.1763 | -15.8237 | -1.6233 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 2001 | 1770096 | 2001-06-26 | 13.293 | 16.45 | 80.8085 | -19.1915 | -1.9688 | 1.9 | 2160 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW