## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 1999 | 0250116 | 1999-01-25 | 4.83 | 4.94 | 97.7733 | -2.2267 | -0.077193 | 1.9 | 2162 |  |  |  | ug/L | 50DIW-50145
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 1999 | 2090030 | 1999-07-28 | 3.67 | 4.94 | 74.2915 | -25.7085 | -0.89123 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 1999 | 0570069 | 1999-02-26 | 11.333 | 11.4 | 99.4123 | -0.58772 | -0.047018 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 1999 | 2390012 | 1999-08-27 | 12.318 | 11.4 | 108.0526 | 8.0526 | 0.64421 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 1999 | 2820179 | 1998-10-09 | 10.896 | 11.4 | 95.5789 | -4.4211 | -0.35368 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 1999 | 0990046 | 1999-04-09 | 12.148 | 11.4 | 106.5614 | 6.5614 | 0.52491 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 1999 | 0710058 | 1999-03-12 | 4.3 | 4.262 | 100.8916 | 0.8916 | 0.026667 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 1999 | 2530173 | 1999-09-10 | 4.59 | 4.262 | 107.6959 | 7.6959 | 0.23018 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 1999 | 0110090 | 1999-01-11 | 7.99 | 8.008 | 99.7752 | -0.22478 | -0.012632 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 1999 | 1930030 | 1999-07-12 | 8.463 | 8.008 | 105.6818 | 5.6818 | 0.3193 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 1999 | 3170041 | 1998-11-13 | 4.333 | 4.262 | 101.6659 | 1.6659 | 0.049825 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 1999 | 1370100 | 1999-05-17 | 3.6 | 4.262 | 84.4674 | -15.5326 | -0.46456 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 1999 | 3480074 | 1998-12-14 | 5.004 | 4.94 | 101.2955 | 1.2955 | 0.044912 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 1999 | 1650081 | 1999-06-14 | 1 | 4.94 | 20.2429 | -79.7571 | -2.7649 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 1999 | 3350044 | 1998-12-01 | 11.113 | 11.4 | 97.4825 | -2.5175 | -0.2014 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 1999 | 1480080 | 1999-05-28 | 10.972 | 11.4 | 96.2456 | -3.7544 | -0.30035 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 1999 | 3200088 | 1998-11-16 | 7.515 | 8.008 | 93.8437 | -6.1563 | -0.34596 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 1999 | 1370101 | 1999-05-17 | 7.7 | 8.008 | 96.1538 | -3.8462 | -0.21614 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 1999 | 2990111 | 1998-10-26 | 4.6 | 4.94 | 93.1174 | -6.8826 | -0.2386 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 1999 | 1160131 | 1999-04-26 | 4.639 | 4.94 | 93.9069 | -6.0931 | -0.21123 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 1999 | 0470123 | 1999-02-16 | 7.81 | 8.008 | 97.5275 | -2.4725 | -0.13895 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 1999 | 2290062 | 1999-08-17 | 8.482 | 8.008 | 105.9191 | 5.9191 | 0.33263 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 1999 | 0430069 | 1999-02-12 | 4.648 | 4.262 | 109.0568 | 9.0568 | 0.27088 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 1999 | 2240299 | 1999-08-12 | 4.212 | 4.262 | 98.8268 | -1.1732 | -0.035088 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 1999 | 0740043 | 1999-03-15 | 5.6 | 4.94 | 113.3603 | 13.3603 | 0.46316 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 1999 | 2570021 | 1999-09-14 | 5.23 | 4.94 | 105.8704 | 5.8704 | 0.20351 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 1999 | 2860074 | 1998-10-13 | 6.851 | 8.008 | 85.5519 | -14.4481 | -0.81193 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 1999 | 1020104 | 1999-04-12 | 8.848 | 8.008 | 110.4895 | 10.4895 | 0.58947 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 1999 | 2960021 | 1998-10-23 | 1.314 | 0.253 | 519.3676 | 419.3676 | 0.74456 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 1999 | 3450044 | 1998-12-11 | 3.828 | 4.262 | 89.817 | -10.183 | -0.30456 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 1999 | 1620003 | 1999-06-11 | 3.893 | 4.262 | 91.3421 | -8.6579 | -0.25895 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 1999 | 0080042 | 1999-01-08 | 11.866 | 11.4 | 104.0877 | 4.0877 | 0.32702 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 1999 | 1900022 | 1999-07-09 | 10.752 | 11.4 | 94.3158 | -5.6842 | -0.45474 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2000 | 3620015 | 1999-12-28 | 1.765 | 1.792 | 98.4933 | -1.5067 | -0.018947 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2000 | 0700007 | 2000-03-10 | 24.1 | 24.927 | 96.6823 | -3.3177 | -0.32951 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2000 | 2520009 | 2000-09-08 | 26.074 | 24.927 | 104.6014 | 4.6014 | 0.45701 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2000 | 0200005 | 2000-01-20 | 1.446 | 1.792 | 80.692 | -19.308 | -0.24281 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2000 | 2020140 | 2000-07-20 | 1.588 | 1.792 | 88.6161 | -11.3839 | -0.14316 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2000 | 3340035 | 1999-11-30 | 27.882 | 24.927 | 111.8546 | 11.8546 | 1.1774 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2000 | 1330062 | 2000-05-12 | 20.811 | 24.927 | 83.4878 | -16.5122 | -1.64 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2000 | 3510021 | 1999-12-17 | 8.359 | 8.225 | 101.6292 | 1.6292 | 0.094035 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2000 | 1670026 | 2000-06-15 | 8.056 | 8.225 | 97.9453 | -2.0547 | -0.1186 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2000 | 3230017 | 1999-11-19 | 10.048 | 10.018 | 100.2995 | 0.29946 | 0.021053 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2000 | 0490045 | 2000-02-18 | 9.969 | 10.018 | 99.5109 | -0.48912 | -0.034386 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2000 | 2300006 | 2000-08-17 | 9.973 | 10.018 | 99.5508 | -0.44919 | -0.031579 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2000 | 0420193 | 2000-02-11 | 23.337 | 24.927 | 93.6214 | -6.3786 | -0.63352 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2000 | 2240005 | 2000-08-11 | 22.32 | 24.927 | 89.5415 | -10.4585 | -1.0387 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2000 | 0140022 | 2000-01-14 | 1.464 | 1.792 | 81.6964 | -18.3036 | -0.23018 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2000 | 1960034 | 2000-07-14 | 2.216 | 1.792 | 123.6607 | 23.6607 | 0.29754 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2000 | 0760006 | 2000-03-16 | 8.633 | 8.225 | 104.9605 | 4.9605 | 0.28632 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2000 | 2580146 | 2000-09-14 | 8.295 | 8.225 | 100.8511 | 0.85106 | 0.049123 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2000 | 0840019 | 2000-03-24 | 1.638 | 1.792 | 91.4062 | -8.5938 | -0.10807 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2000 | 2660019 | 2000-09-22 | 1.882 | 1.792 | 105.0223 | 5.0223 | 0.063158 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2000 | 1110013 | 2000-04-20 | 1.673 | 1.792 | 93.3594 | -6.6406 | -0.083509 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2000 | 2810035 | 1999-10-08 | 1.392 | 1.792 | 77.6786 | -22.3214 | -0.2807 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2000 | 1050030 | 2000-04-14 | 1.768 | 1.792 | 98.6607 | -1.3393 | -0.016842 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2000 | 3440006 | 1999-12-10 | 23.982 | 24.927 | 96.2089 | -3.7911 | -0.37652 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2000 | 1610028 | 2000-06-09 | 26.706 | 24.927 | 107.1368 | 7.1368 | 0.70882 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2001 | 2940028 | 2000-10-20 | 13.133 | 12.7 | 103.4094 | 3.4094 | 0.30386 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2001 | 1090020 | 2001-04-19 | 12.061 | 12.7 | 94.9685 | -5.0315 | -0.44842 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2001 | 2870150 | 2000-10-13 | 21.872 | 21.3 | 102.6854 | 2.6854 | 0.28791 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2001 | 3010023 | 2000-10-27 | 21.252 | 21.3 | 99.7746 | -0.22535 | -0.024161 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2001 | 1060118 | 2001-04-16 | 21.992 | 21.3 | 103.2488 | 3.2488 | 0.34832 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2001 | 1200262 | 2001-04-30 | 21.834 | 21.3 | 102.507 | 2.507 | 0.26879 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2001 | 3210014 | 2000-11-16 | 28.822 | 27.65 | 104.2387 | 4.2387 | 0.47099 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2001 | 1360147 | 2001-05-16 | 27.437 | 27.65 | 99.2297 | -0.77034 | -0.085599 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2001 | 3190010 | 2000-11-14 | 27.342 | 27.275 | 100.2456 | 0.24565 | 0.02725 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2001 | 3360007 | 2000-12-01 | 27.579 | 27.275 | 101.1146 | 1.1146 | 0.12364 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2001 | 1350100 | 2001-05-15 | 26.784 | 27.275 | 98.1998 | -1.8002 | -0.1997 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2001 | 1450092 | 2001-05-25 | 27.766 | 27.275 | 101.8002 | 1.8002 | 0.1997 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2001 | 0470123 | 2001-02-16 | 27.616 | 27.65 | 99.877 | -0.12297 | -0.013664 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2001 | 2290040 | 2001-08-17 | 27.516 | 27.65 | 99.5154 | -0.48463 | -0.053851 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2001 | 0400056 | 2001-02-09 | 25.331 | 27.275 | 92.8726 | -7.1274 | -0.79065 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2001 | 0540012 | 2001-02-23 | 28.008 | 27.275 | 102.6874 | 2.6874 | 0.29812 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2001 | 2290033 | 2001-08-17 | 26.811 | 27.275 | 98.2988 | -1.7012 | -0.18872 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2001 | 2360204 | 2001-08-24 | 28.036 | 27.275 | 102.7901 | 2.7901 | 0.30951 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2001 | 0190054 | 2001-01-19 | 11.617 | 12.7 | 91.4724 | -8.5276 | -0.76 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2001 | 2000086 | 2001-07-19 | 12.147 | 12.7 | 95.6457 | -4.3543 | -0.38807 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2001 | 0120023 | 2001-01-12 | 18.746 | 21.3 | 88.0094 | -11.9906 | -1.2855 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2001 | 0260035 | 2001-01-26 | 20.846 | 21.3 | 97.8685 | -2.1315 | -0.22852 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2001 | 1940053 | 2001-07-13 | 21.654 | 21.3 | 101.662 | 1.662 | 0.17818 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2001 | 2080026 | 2001-07-27 | 22.165 | 21.3 | 104.061 | 4.061 | 0.4354 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2001 | 0740033 | 2001-03-15 | 14.696 | 16.45 | 89.3374 | -10.6626 | -1.0938 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2001 | 2570065 | 2001-09-14 | 15.6533 | 16.45 | 95.1567 | -4.8433 | -0.49685 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2001 | 0680028 | 2001-03-09 | 27.519 | 31.775 | 86.6058 | -13.3942 | -1.5123 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2001 | 0820135 | 2001-03-23 | 33.678 | 31.775 | 105.989 | 5.989 | 0.67621 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2001 | 2670102 | 2001-09-24 | 32.5476 | 31.775 | 102.4314 | 2.4314 | 0.27453 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2001 | 3490009 | 2000-12-14 | 15.724 | 16.45 | 95.5866 | -4.4134 | -0.45275 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2001 | 1650042 | 2001-06-14 | 15.561 | 16.45 | 94.5957 | -5.4043 | -0.55439 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2001 | 3430048 | 2000-12-08 | 31.252 | 31.775 | 98.3541 | -1.6459 | -0.18584 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2001 | 3610150 | 2000-12-26 | 29.072 | 31.775 | 91.4933 | -8.5067 | -0.96048 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2001 | 1590007 | 2001-06-08 | 31.613 | 31.775 | 99.4902 | -0.50983 | -0.057565 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 2001 | 1730085 | 2001-06-22 | 32.673 | 31.775 | 102.8261 | 2.8261 | 0.31909 | 1.9 | 2162 |  |  |  | µg/L | 25159-75155