## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1987 | 6364075 | 1986-12-30 | 100 | 51.1 | 195.6947 | 95.6947 | 0.652 | 100 | 0007 |  |  |  | ug/L | 5095/5087
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1987 | 7181008 | 1987-06-30 | 100 | 51.1 | 195.6947 | 95.6947 | 0.652 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1987 | 7054047 | 1987-02-23 | 100 | 22.8 | 438.5965 | 338.5965 | 1.0293 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1987 | 7229120 | 1987-08-17 | 100 | 22.8 | 438.5965 | 338.5965 | 1.0293 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1987 | 6316105 | 1986-11-12 | 100 | 22.8 | 438.5965 | 338.5965 | 1.0293 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1987 | 6322079 | 1986-11-18 | 100 | 22.8 | 438.5965 | 338.5965 | 1.0293 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1987 | 7152128 | 1987-06-01 | 100 | 22.8 | 438.5965 | 338.5965 | 1.0293 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1987 | 7233067 | 1987-08-21 | 100 | 22.8 | 438.5965 | 338.5965 | 1.0293 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1987 | 7248112 | 1987-09-05 | 100 | 47 | 212.766 | 112.766 | 0.70667 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1987 | 7148055 | 1987-05-28 | 100 | 22.8 | 438.5965 | 338.5965 | 1.0293 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1987 | 6350069 | 1986-12-16 | 100 | 51.1 | 195.6947 | 95.6947 | 0.652 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1987 | 7170029 | 1987-06-19 | 100 | 51.1 | 195.6947 | 95.6947 | 0.652 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1987 | 7048020 | 1987-02-17 | 100 | 22.8 | 438.5965 | 338.5965 | 1.0293 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1987 | 7237109 | 1987-08-25 | 100 | 22.8 | 438.5965 | 338.5965 | 1.0293 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1987 | 7252246 | 1987-09-09 | 100 | 47 | 212.766 | 112.766 | 0.70667 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1988 | 52091.0 | 1988-02-21 | 100 | 56.8 | 176.0563 | 76.0563 | 0.576 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1988 | 1310167 | 1988-05-10 | 100 | 56.8 | 176.0563 | 76.0563 | 0.576 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1988 | 360074. | 1988-02-05 | 100 | 19.6 | 510.2041 | 410.2041 | 1.072 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | ST99
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1988 | 2040128 | 1988-07-22 | 100 | 19.6 | 510.2041 | 410.2041 | 1.072 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | ST99
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1988 | 480146. | 1988-02-17 | 100 | 46 | 217.3913 | 117.3913 | 0.72 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1988 | 2350014 | 1988-08-22 | 100 | 46 | 217.3913 | 117.3913 | 0.72 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1988 | 1690214 | 1988-06-17 | 100 | 46 | 217.3913 | 117.3913 | 0.72 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1988 | 1690215 | 1988-06-17 | 100 | 46 | 217.3913 | 117.3913 | 0.72 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1988 | 7335006 | 1987-12-01 | 100 | 59 | 169.4915 | 69.4915 | 0.54667 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6783
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1988 | 540090. | 1988-02-23 | 100 | 46 | 217.3913 | 117.3913 | 0.72 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1988 | 540090. | 1988-02-23 | 100 | 46 | 217.3913 | 117.3913 | 0.72 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1988 | 2390003 | 1988-08-26 | 100 | 46 | 217.3913 | 117.3913 | 0.72 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1988 | 680022. | 1988-03-08 | 100 | 56.8 | 176.0563 | 76.0563 | 0.576 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1988 | 7286028 | 1987-10-13 | 100 | 19.6 | 510.2041 | 410.2041 | 1.072 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | ST99
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1988 | 280080. | 1988-01-28 | 100 | 19.6 | 510.2041 | 410.2041 | 1.072 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | ST99
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1988 | 7289031 | 1987-10-16 | 100 | 19.6 | 510.2041 | 410.2041 | 1.072 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | ST99
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1988 | 1180120 | 1988-04-27 | 100 | 19.6 | 510.2041 | 410.2041 | 1.072 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | ST99
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1988 | 2070163 | 1988-07-25 | 100 | 19.6 | 510.2041 | 410.2041 | 1.072 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | ST99
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1988 | 1810098 | 1988-06-29 | 100 | 46 | 217.3913 | 117.3913 | 0.72 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1988 | 41099.0 | 1988-02-10 | 100 | 56.8 | 176.0563 | 76.0563 | 0.576 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1988 | 850061. | 1988-03-25 | 100 | 56.8 | 176.0563 | 76.0563 | 0.576 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1988 | 2000154 | 1988-07-18 | 100 | 19.6 | 510.2041 | 410.2041 | 1.072 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | ST99
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1989 | 1910282 | 1989-07-10 | 100 | 6.47 | 1545.5951 | 1445.5951 | 1.2471 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1989 | 2190065 | 1989-08-07 | 100 | 13.1 | 763.3588 | 663.3588 | 1.1587 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1989 | 1280228 | 1989-05-08 | 100 | 13.1 | 763.3588 | 663.3588 | 1.1587 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1989 | 1420064 | 1989-05-22 | 100 | 13.1 | 763.3588 | 663.3588 | 1.1587 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1989 | 2510360 | 1989-09-08 | 100 | 67.3 | 148.5884 | 48.5884 | 0.436 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1989 | 2880099 | 1988-10-14 | 100 | 6.47 | 1545.5951 | 1445.5951 | 1.2471 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1989 | 1170089 | 1989-04-27 | 100 | 6.47 | 1545.5951 | 1445.5951 | 1.2471 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1989 | 1980018 | 1989-07-17 | 100 | 6.47 | 1545.5951 | 1445.5951 | 1.2471 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1989 | 3060014 | 1988-11-01 | 100 | 6.47 | 1545.5951 | 1445.5951 | 1.2471 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1989 | 2000206 | 1989-07-19 | 100 | 6.47 | 1545.5951 | 1445.5951 | 1.2471 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1989 | 1360157 | 1989-05-16 | 100 | 13.1 | 763.3588 | 663.3588 | 1.1587 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1989 | 1670093 | 1989-06-16 | 100 | 67.3 | 148.5884 | 48.5884 | 0.436 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1989 | 2160076 | 1989-08-04 | 100 | 13.1 | 763.3588 | 663.3588 | 1.1587 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1989 | 2640162 | 1989-09-21 | 100 | 67.3 | 148.5884 | 48.5884 | 0.436 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1989 | 2680118 | 1989-09-25 | 100 | 67.3 | 148.5884 | 48.5884 | 0.436 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 3600141 | 1989-12-26 | 300 | 116 | 258.6207 | 158.6207 | 2.4533 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 3600060 | 1989-12-26 | 100 | 116 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 1830145 | 1990-07-02 | 100 | 116 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 510105. | 1990-02-20 | 200 | 50.1 | 399.2016 | 299.2016 | 1.9987 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 510058. | 1990-02-20 | 200 | 50.1 | 399.2016 | 299.2016 | 1.9987 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 530062. | 1990-02-22 | 200 | 50.1 | 399.2016 | 299.2016 | 1.9987 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 540112. | 1990-02-23 | 200 | 50.1 | 399.2016 | 299.2016 | 1.9987 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 220210. | 1990-01-22 | 100 | 2.51 | 3984.0637 | 3884.0637 | 1.2999 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 240060. | 1990-01-24 | 100 | 2.51 | 3984.0637 | 3884.0637 | 1.2999 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 250137. | 1990-01-25 | 100 | 2.51 | 3984.0637 | 3884.0637 | 1.2999 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 2000001 | 1990-07-19 | 100 | 2.51 | 3984.0637 | 3884.0637 | 1.2999 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 450185. | 1990-02-14 | 100 | 5.09 | 1964.6365 | 1864.6365 | 1.2655 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 460081. | 1990-02-15 | 100 | 5.09 | 1964.6365 | 1864.6365 | 1.2655 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 2390261 | 1990-08-27 | 100 | 5.09 | 1964.6365 | 1864.6365 | 1.2655 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 3190122 | 1989-11-15 | 100 | 5.09 | 1964.6365 | 1864.6365 | 1.2655 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 3210148 | 1989-11-17 | 100 | 5.09 | 1964.6365 | 1864.6365 | 1.2655 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 3210149 | 1989-11-17 | 100 | 5.09 | 1964.6365 | 1864.6365 | 1.2655 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 3250004 | 1989-11-21 | 100 | 5.09 | 1964.6365 | 1864.6365 | 1.2655 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 3280080 | 1989-11-24 | 100 | 5.09 | 1964.6365 | 1864.6365 | 1.2655 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 1440235 | 1990-05-24 | 100 | 5.09 | 1964.6365 | 1864.6365 | 1.2655 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 1490075 | 1990-05-29 | 100 | 5.09 | 1964.6365 | 1864.6365 | 1.2655 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 160177. | 1990-01-16 | 300 | 116 | 258.6207 | 158.6207 | 2.4533 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 180104. | 1990-01-18 | 100 | 116 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 190050. | 1990-01-19 | 100 | 116 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 290050. | 1990-01-29 | 100 | 116 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 360107. | 1990-02-05 | 100 | 50.1 | 199.6008 | 99.6008 | 0.66533 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 360106. | 1990-02-05 | 100 | 50.1 | 199.6008 | 99.6008 | 0.66533 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 400065. | 1990-02-09 | 100 | 50.1 | 199.6008 | 99.6008 | 0.66533 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 510140. | 1990-02-20 | 200 | 50.1 | 399.2016 | 299.2016 | 1.9987 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 430155. | 1990-02-12 | 100 | 5.09 | 1964.6365 | 1864.6365 | 1.2655 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 450009. | 1990-02-14 | 100 | 5.09 | 1964.6365 | 1864.6365 | 1.2655 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 2250186 | 1990-08-13 | 100 | 5.09 | 1964.6365 | 1864.6365 | 1.2655 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 960168. | 1990-04-06 | 100 | 116 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 1010182 | 1990-04-11 | 100 | 116 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 1140032 | 1990-04-24 | 100 | 116 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 870094. | 1990-03-28 | 100 | 20.6 | 485.4369 | 385.4369 | 1.0587 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 870097. | 1990-03-28 | 100 | 20.6 | 485.4369 | 385.4369 | 1.0587 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 870101. | 1990-03-28 | 100 | 20.6 | 485.4369 | 385.4369 | 1.0587 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 870096. | 1990-03-28 | 100 | 20.6 | 485.4369 | 385.4369 | 1.0587 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 870095. | 1990-03-28 | 100 | 20.6 | 485.4369 | 385.4369 | 1.0587 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 870100. | 1990-03-28 | 100 | 20.6 | 485.4369 | 385.4369 | 1.0587 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 870099. | 1990-03-28 | 100 | 20.6 | 485.4369 | 385.4369 | 1.0587 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 870098. | 1990-03-28 | 100 | 20.6 | 485.4369 | 385.4369 | 1.0587 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 730115. | 1990-03-14 | 200 | 116 | 172.4138 | 72.4138 | 1.12 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 870155. | 1990-03-28 | 100 | 116 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 870114. | 1990-03-28 | 100 | 116 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 2780016 | 1989-10-05 | 100 | 2.51 | 3984.0637 | 3884.0637 | 1.2999 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 2920100 | 1989-10-19 | 100 | 2.51 | 3984.0637 | 3884.0637 | 1.2999 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 3000032 | 1989-10-27 | 100 | 2.51 | 3984.0637 | 3884.0637 | 1.2999 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 950057. | 1990-04-05 | 100 | 2.51 | 3984.0637 | 3884.0637 | 1.2999 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 1090041 | 1990-04-19 | 100 | 2.51 | 3984.0637 | 3884.0637 | 1.2999 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 260036. | 1990-01-26 | 100 | 2.51 | 3984.0637 | 3884.0637 | 1.2999 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 320090. | 1990-02-01 | 100 | 2.51 | 3984.0637 | 3884.0637 | 1.2999 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 110013. | 1990-01-11 | 300 | 116 | 258.6207 | 158.6207 | 2.4533 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 160072. | 1990-01-16 | 100 | 116 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 310075. | 1990-01-31 | 100 | 116 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 1980029 | 1990-07-17 | 100 | 116 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 1010295 | 1990-04-11 | 100 | 116 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 1060145 | 1990-04-16 | 100 | 116 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 1060144 | 1990-04-16 | 100 | 116 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 1060059 | 1990-04-16 | 100 | 116 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 2920040 | 1989-10-19 | 100 | 2.51 | 3984.0637 | 3884.0637 | 1.2999 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 2960283 | 1989-10-23 | 100 | 2.51 | 3984.0637 | 3884.0637 | 1.2999 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 1080080 | 1990-04-18 | 100 | 2.51 | 3984.0637 | 3884.0637 | 1.2999 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 120109. | 1990-01-12 | 100 | 116 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 160176. | 1990-01-16 | 100 | 116 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 180108. | 1990-01-18 | 100 | 116 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 310072. | 1990-01-31 | 100 | 116 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 220001. | 1990-01-22 | 100 | 2.51 | 3984.0637 | 3884.0637 | 1.2999 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 220182. | 1990-01-22 | 100 | 2.51 | 3984.0637 | 3884.0637 | 1.2999 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 2070215 | 1990-07-26 | 100 | 2.51 | 3984.0637 | 3884.0637 | 1.2999 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 1380083 | 1990-05-18 | 100 | 50.1 | 199.6008 | 99.6008 | 0.66533 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 3120080 | 1989-11-08 | 100 | 5.09 | 1964.6365 | 1864.6365 | 1.2655 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 3330080 | 1989-11-29 | 100 | 5.09 | 1964.6365 | 1864.6365 | 1.2655 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 3340135 | 1989-11-30 | 100 | 5.09 | 1964.6365 | 1864.6365 | 1.2655 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 3380037 | 1989-12-04 | 100 | 5.09 | 1964.6365 | 1864.6365 | 1.2655 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 1280023 | 1990-05-08 | 100 | 5.09 | 1964.6365 | 1864.6365 | 1.2655 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 1440268 | 1990-05-24 | 100 | 5.09 | 1964.6365 | 1864.6365 | 1.2655 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 1840061 | 1990-07-03 | 100 | 20.6 | 485.4369 | 385.4369 | 1.0587 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 3530014 | 1989-12-19 | 200 | 116 | 172.4138 | 72.4138 | 1.12 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 1650288 | 1990-06-14 | 100 | 116 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 590121. | 1990-02-28 | 100 | 5.09 | 1964.6365 | 1864.6365 | 1.2655 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 610184. | 1990-03-02 | 100 | 5.09 | 1964.6365 | 1864.6365 | 1.2655 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 2360353 | 1990-08-24 | 100 | 5.09 | 1964.6365 | 1864.6365 | 1.2655 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 390011. | 1990-02-08 | 100 | 50.1 | 199.6008 | 99.6008 | 0.66533 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 510071. | 1990-02-20 | 200 | 50.1 | 399.2016 | 299.2016 | 1.9987 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 610186. | 1990-03-02 | 100 | 50.1 | 199.6008 | 99.6008 | 0.66533 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 730235. | 1990-03-14 | 100 | 20.6 | 485.4369 | 385.4369 | 1.0587 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 730178. | 1990-03-14 | 100 | 20.6 | 485.4369 | 385.4369 | 1.0587 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 730242. | 1990-03-14 | 100 | 20.6 | 485.4369 | 385.4369 | 1.0587 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 730088. | 1990-03-14 | 100 | 20.6 | 485.4369 | 385.4369 | 1.0587 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 730093. | 1990-03-14 | 100 | 20.6 | 485.4369 | 385.4369 | 1.0587 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 850025. | 1990-03-26 | 100 | 20.6 | 485.4369 | 385.4369 | 1.0587 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 850029. | 1990-03-26 | 100 | 20.6 | 485.4369 | 385.4369 | 1.0587 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 730233. | 1990-03-14 | 200 | 116 | 172.4138 | 72.4138 | 1.12 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 730239. | 1990-03-14 | 200 | 116 | 172.4138 | 72.4138 | 1.12 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 730085. | 1990-03-14 | 100 | 116 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 730092. | 1990-03-14 | 200 | 116 | 172.4138 | 72.4138 | 1.12 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 850024. | 1990-03-26 | 100 | 116 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 2610042 | 1990-09-18 | 100 | 116 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 1060143 | 1990-04-16 | 100 | 116 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 1060154 | 1990-04-16 | 100 | 116 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 1060146 | 1990-04-16 | 100 | 116 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 1080094 | 1990-04-18 | 100 | 116 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 220016. | 1990-01-22 | 100 | 116 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 230054. | 1990-01-23 | 200 | 116 | 172.4138 | 72.4138 | 1.12 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 250113. | 1990-01-25 | 300 | 116 | 258.6207 | 158.6207 | 2.4533 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 260097. | 1990-01-26 | 100 | 116 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 100040. | 1990-01-10 | 100 | 2.51 | 3984.0637 | 3884.0637 | 1.2999 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 260099. | 1990-01-26 | 100 | 2.51 | 3984.0637 | 3884.0637 | 1.2999 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1990 | 2000002 | 1990-07-19 | 100 | 2.51 | 3984.0637 | 3884.0637 | 1.2999 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1991 | 1770114 | 1991-06-26 | 100 | 110 | 90.9091 | -9.0909 | -0.13333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1991 | 3600063 | 1990-12-26 | 100 | 144 | 69.4444 | -30.5556 | -0.58667 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1991 | 670098. | 1991-03-08 | 100 | 110 | 90.9091 | -9.0909 | -0.13333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1991 | 740041. | 1991-03-15 | 100 | 110 | 90.9091 | -9.0909 | -0.13333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1991 | 2490300 | 1991-09-06 | 100 | 110 | 90.9091 | -9.0909 | -0.13333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1991 | 2630022 | 1991-09-20 | 100 | 110 | 90.9091 | -9.0909 | -0.13333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1991 | 2050386 | 1991-07-24 | 100 | 110 | 90.9091 | -9.0909 | -0.13333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1991 | 1690006 | 1991-06-18 | 100 | 20.3 | 492.6108 | 392.6108 | 1.0627 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1991 | 1640024 | 1991-06-13 | 200 | 110 | 181.8182 | 81.8182 | 1.2 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1991 | 910080. | 1991-04-01 | 100 | 110 | 90.9091 | -9.0909 | -0.13333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1991 | 910087. | 1991-04-01 | 100 | 110 | 90.9091 | -9.0909 | -0.13333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1991 | 2730262 | 1991-09-30 | 200 | 110 | 181.8182 | 81.8182 | 1.2 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1991 | 2760123 | 1991-10-03 | 100 | 110 | 90.9091 | -9.0909 | -0.13333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1991 | 3600016 | 1990-12-26 | 100 | 110 | 90.9091 | -9.0909 | -0.13333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1991 | 1760157 | 1991-06-25 | 100 | 110 | 90.9091 | -9.0909 | -0.13333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1991 | 3450161 | 1990-12-11 | 100 | 110 | 90.9091 | -9.0909 | -0.13333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1991 | 1570007 | 1991-06-06 | 200 | 110 | 181.8182 | 81.8182 | 1.2 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1992 | 3100037 | 1991-11-06 | 200 | 168 | 119.0476 | 19.0476 | 0.42667 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1992 | 3240010 | 1991-11-20 | 200 | 168 | 119.0476 | 19.0476 | 0.42667 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1992 | 620019. | 1992-03-02 | 300 | 168 | 178.5714 | 78.5714 | 1.76 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1992 | 2770008 | 1991-10-04 | 100 | 145 | 68.9655 | -31.0345 | -0.6 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1992 | 2810125 | 1991-10-08 | 100 | 145 | 68.9655 | -31.0345 | -0.6 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1992 | 3460104 | 1991-12-12 | 100 | 145 | 68.9655 | -31.0345 | -0.6 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1994 | 1600119 | 1994-06-09 | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 0.97333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1994 | 2290051 | 1994-08-17 | 100 | 34.7 | 288.1844 | 188.1844 | 0.87067 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1994 | 1740004 | 1994-06-23 | 100 | 27 | 370.3704 | 270.3704 | 0.97333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1995 | 3420028 | 1994-12-08 | 100 | 17.363 | 575.9373 | 475.9373 | 1.1018 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1995 | 1580026 | 1995-06-07 | 100 | 17.363 | 575.9373 | 475.9373 | 1.1018 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1995 | 400127. | 1995-02-09 | 400 | 339.69 | 117.7544 | 17.7544 | 0.80413 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1995 | 530004. | 1995-02-22 | 400 | 339.69 | 117.7544 | 17.7544 | 0.80413 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1995 | 2210094 | 1995-08-09 | 300 | 339.69 | 88.3158 | -11.6842 | -0.5292 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1995 | 2330239 | 1995-08-21 | 300 | 339.69 | 88.3158 | -11.6842 | -0.5292 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1995 | 3130030 | 1994-11-09 | 400 | 339.69 | 117.7544 | 17.7544 | 0.80413 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1995 | 3290084 | 1994-11-25 | 300 | 339.69 | 88.3158 | -11.6842 | -0.5292 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1995 | 1520159 | 1995-06-01 | 400 | 339.69 | 117.7544 | 17.7544 | 0.80413 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1995 | 0680095 | 1995-03-09 | 100 | 17.363 | 575.9373 | 475.9373 | 1.1018 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1995 | 760012. | 1995-03-17 | 100 | 17.363 | 575.9373 | 475.9373 | 1.1018 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1995 | 890004. | 1995-03-30 | 100 | 17.363 | 575.9373 | 475.9373 | 1.1018 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1995 | 2500254 | 1995-09-07 | 100 | 17.363 | 575.9373 | 475.9373 | 1.1018 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1995 | 2580092 | 1995-09-15 | 100 | 17.363 | 575.9373 | 475.9373 | 1.1018 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1995 | 2700050 | 1995-09-27 | 100 | 17.363 | 575.9373 | 475.9373 | 1.1018 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1995 | 0330047 | 1995-02-02 | 400 | 380.25 | 105.194 | 5.194 | 0.26333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1995 | 2140072 | 1995-08-02 | 400 | 380.25 | 105.194 | 5.194 | 0.26333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1995 | 0110010 | 1995-01-11 | 500 | 380.25 | 131.4924 | 31.4924 | 1.5967 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1995 | 2050041 | 1995-07-24 | 400 | 380.25 | 105.194 | 5.194 | 0.26333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1995 | 3350029 | 1994-12-01 | 300 | 339.6899 | 88.3158 | -11.6842 | -0.5292 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1995 | 1350122 | 1995-05-15 | 400 | 339.6899 | 117.7544 | 17.7544 | 0.80413 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1995 | 1420100 | 1995-05-22 | 300 | 339.6899 | 88.3158 | -11.6842 | -0.5292 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1995 | 2900098 | 1994-10-17 | 400 | 380.25 | 105.194 | 5.194 | 0.26333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1995 | 2990018 | 1994-10-26 | 400 | 380.25 | 105.194 | 5.194 | 0.26333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1995 | 1110110 | 1995-04-21 | 300 | 380.25 | 78.8955 | -21.1045 | -1.07 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1995 | 3060026 | 1994-11-02 | 500 | 380.25 | 131.4924 | 31.4924 | 1.5967 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1995 | 1090089 | 1995-04-19 | 300 | 380.25 | 78.8955 | -21.1045 | -1.07 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1995 | 1160198 | 1995-04-26 | 200 | 380.25 | 52.597 | -47.403 | -2.4033 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1995 | 3480078 | 1994-12-14 | 100 | 17.363 | 575.9376 | 475.9376 | 1.1018 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1995 | 3550062 | 1994-12-21 | 100 | 17.363 | 575.9376 | 475.9376 | 1.1018 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1995 | 1670221 | 1995-06-16 | 100 | 17.363 | 575.9376 | 475.9376 | 1.1018 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1995 | 1780113 | 1995-06-27 | 100 | 17.363 | 575.9376 | 475.9376 | 1.1018 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1995 | 0600133 | 1995-03-01 | 300 | 339.6899 | 88.3158 | -11.6842 | -0.5292 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1995 | 2420068 | 1995-08-30 | 200 | 339.6899 | 58.8772 | -41.1228 | -1.8625 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1995 | 0120093 | 1995-01-12 | 500 | 380.25 | 131.4924 | 31.4924 | 1.5967 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1995 | 1940137 | 1995-07-13 | 400 | 380.25 | 105.194 | 5.194 | 0.26333 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1996 | 3410027 | 1995-12-07 | 100 | 52.45 | 190.6578 | 90.6578 | 0.634 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1996 | 0380049 | 1996-02-07 | 100 | 45.426 | 220.1382 | 120.1382 | 0.72765 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1996 | 3240027 | 1995-11-20 | 100 | 45.426 | 220.1382 | 120.1382 | 0.72765 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1996 | 0670015 | 1996-03-07 | 100 | 52.45 | 190.6578 | 90.6578 | 0.634 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1996 | 0870081 | 1996-03-27 | 100 | 52.45 | 190.6578 | 90.6578 | 0.634 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1996 | 0310067 | 1996-01-31 | 100 | 50.85 | 196.6568 | 96.6568 | 0.65533 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1996 | 3340029 | 1995-11-30 | 100 | 45.426 | 220.1382 | 120.1382 | 0.72765 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1996 | 0730049 | 1996-03-13 | 100 | 15.45 | 647.2492 | 547.2492 | 1.1273 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1996 | 2860028 | 1995-10-13 | 100 | 50.85 | 196.6568 | 96.6568 | 0.65533 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1996 | 3060037 | 1995-11-02 | 100 | 50.85 | 196.6568 | 96.6568 | 0.65533 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1996 | 0590036 | 1996-02-28 | 100 | 45.426 | 220.1382 | 120.1382 | 0.72765 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Barium, FIL, AA | 01005 | AA003 | FIL | 1996 | 0110047 | 1996-01-11 | 100 | 50.85 | 196.6568 | 96.6568 | 0.65533 | 100 | 0007 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135