## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 1999 | 1760077 | 1999-06-25 | 9.7 | 10.175 | 95.3317 | -4.6683 | -0.30114 | 0.4 | 2352 |  |  |  | ug/L | 75DIW-25151
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 1999 | 2390012 | 1999-08-27 | 59.434 | 61.425 | 96.7586 | -3.2414 | -0.5338 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 1999 | 0990046 | 1999-04-09 | 60.402 | 61.425 | 98.3346 | -1.6654 | -0.27427 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 1999 | 2530173 | 1999-09-10 | 62.773 | 64.025 | 98.0445 | -1.9555 | -0.32612 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 1999 | 1370100 | 1999-05-17 | 61.175 | 64.025 | 95.5486 | -4.4514 | -0.74237 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 1999 | 1480080 | 1999-05-28 | 58.338 | 61.425 | 94.9744 | -5.0256 | -0.82765 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 1999 | 2240299 | 1999-08-12 | 61.795 | 64.025 | 96.517 | -3.483 | -0.58087 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 1999 | 2090029 | 1999-07-28 | 9.967 | 10.175 | 97.9558 | -2.0442 | -0.13187 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 1999 | 0850047 | 1999-03-26 | 9.543 | 10.175 | 93.7887 | -6.2113 | -0.40067 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 1999 | 2700028 | 1999-09-27 | 10.086 | 10.175 | 99.1253 | -0.87469 | -0.056424 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 1999 | 1130248 | 1999-04-23 | 9.653 | 10.175 | 94.8698 | -5.1302 | -0.33093 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 1999 | 1620003 | 1999-06-11 | 60.285 | 64.025 | 94.1585 | -5.8415 | -0.9742 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 1999 | 1900022 | 1999-07-09 | 57.913 | 61.425 | 94.2825 | -5.7175 | -0.94159 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 3620015 | 1999-12-28 | 51.323 | 54.75 | 93.7406 | -6.2594 | -1.0533 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 1750049 | 2000-06-23 | 51.596 | 54.75 | 94.2393 | -5.7607 | -0.96942 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 0560187 | 2000-02-25 | 130.54 | 138 | 94.5942 | -5.4058 | -1.1052 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 2380033 | 2000-08-25 | 131.31 | 138 | 95.1522 | -4.8478 | -0.99111 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 2950006 | 1999-10-22 | 134.16 | 138 | 97.2174 | -2.7826 | -0.56889 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 1190027 | 2000-04-28 | 130.46 | 138 | 94.5362 | -5.4638 | -1.117 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 0700007 | 2000-03-10 | 25.327 | 26.525 | 95.4835 | -4.5165 | -0.57929 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 2520009 | 2000-09-08 | 25.746 | 26.525 | 97.0631 | -2.9369 | -0.37668 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 3340035 | 1999-11-30 | 25.043 | 26.525 | 94.4128 | -5.5872 | -0.71662 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 1330062 | 2000-05-12 | 24.957 | 26.525 | 94.0886 | -5.9114 | -0.7582 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 3350026 | 1999-12-01 | 134.69 | 138 | 97.6014 | -2.3986 | -0.49037 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 1470035 | 2000-05-26 | 127.05 | 138 | 92.0652 | -7.9348 | -1.6222 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 0420193 | 2000-02-11 | 25.415 | 26.525 | 95.8153 | -4.1847 | -0.53674 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 2240005 | 2000-08-11 | 24.372 | 26.525 | 91.8831 | -8.1169 | -1.0411 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 0140022 | 2000-01-14 | 54.338 | 54.75 | 99.2475 | -0.75251 | -0.12663 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 1960034 | 2000-07-14 | 52.007 | 54.75 | 94.99 | -5.01 | -0.84309 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 0840019 | 2000-03-24 | 49.838 | 54.75 | 91.0283 | -8.9717 | -1.5098 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 2660019 | 2000-09-22 | 53.297 | 54.75 | 97.3461 | -2.6539 | -0.4466 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 2810035 | 1999-10-08 | 52.815 | 54.75 | 96.4658 | -3.5342 | -0.59474 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 1050030 | 2000-04-14 | 51.726 | 54.75 | 94.4767 | -5.5233 | -0.92946 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 3440006 | 1999-12-10 | 25.348 | 26.525 | 95.5627 | -4.4373 | -0.56914 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 1610028 | 2000-06-09 | 24.553 | 26.525 | 92.5655 | -7.4345 | -0.95356 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 0280012 | 2000-01-28 | 134.77 | 138 | 97.6594 | -2.3406 | -0.47852 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2000 | 2100026 | 2000-07-28 | 131.28 | 138 | 95.1304 | -4.8696 | -0.99556 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 2870150 | 2000-10-13 | 27.738 | 28.575 | 97.0709 | -2.9291 | -0.41249 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 3010023 | 2000-10-27 | 27.052 | 28.575 | 94.6702 | -5.3298 | -0.75056 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 1060118 | 2001-04-16 | 27.858 | 28.575 | 97.4908 | -2.5092 | -0.35335 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 1200262 | 2001-04-30 | 27.521 | 28.575 | 96.3115 | -3.6885 | -0.51943 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 3190010 | 2000-11-14 | 91.256 | 93.95 | 97.1325 | -2.8675 | -0.5642 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 3360007 | 2000-12-01 | 90.629 | 93.95 | 96.4651 | -3.5349 | -0.69551 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 1350100 | 2001-05-15 | 91.18 | 93.95 | 97.0516 | -2.9484 | -0.58012 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 1450092 | 2001-05-25 | 89.079 | 93.95 | 94.8153 | -5.1847 | -1.0201 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 0400056 | 2001-02-09 | 91.84 | 93.95 | 97.7541 | -2.2459 | -0.44189 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 0540012 | 2001-02-23 | 89.182 | 93.95 | 94.925 | -5.075 | -0.99855 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 2290033 | 2001-08-17 | 90.639 | 93.95 | 96.4758 | -3.5242 | -0.69342 | 0.4 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 2360204 | 2001-08-24 | 88.8 | 93.95 | 94.5184 | -5.4816 | -1.0786 | 0.4 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 0120023 | 2001-01-12 | 27.654 | 28.575 | 96.7769 | -3.2231 | -0.45388 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 0260035 | 2001-01-26 | 27.636 | 28.575 | 96.7139 | -3.2861 | -0.46276 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 1940053 | 2001-07-13 | 27.211 | 28.575 | 95.2266 | -4.7734 | -0.6722 | 0.4 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 2080026 | 2001-07-27 | 27.918 | 28.575 | 97.7008 | -2.2992 | -0.32378 | 0.4 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 0680028 | 2001-03-09 | 24.146 | 25.875 | 93.3179 | -6.6821 | -0.90252 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 0820135 | 2001-03-23 | 25.08 | 25.875 | 96.9275 | -3.0725 | -0.41498 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 2670102 | 2001-09-24 | 24.1699 | 25.875 | 93.4102 | -6.5898 | -0.89004 | 0.4 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 3430048 | 2000-12-08 | 22.941 | 25.875 | 88.6609 | -11.3391 | -1.5315 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 3610150 | 2000-12-26 | 24.39 | 25.875 | 94.2609 | -5.7391 | -0.77515 | 1 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 1590007 | 2001-06-08 | 23.99 | 25.875 | 92.715 | -7.285 | -0.98395 | 0.4 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2001 | 1730085 | 2001-06-22 | 24.298 | 25.875 | 93.9053 | -6.0947 | -0.82318 | 0.4 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25159-75155