## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1987 | 7048608 | 1987-02-17 | 30 | 25.4 | 118.1102 | 18.1102 | 0.61333 | 10 | 0236 |  |  |  | ug/L | STS1
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1987 | 7057601 | 1987-02-26 | 30 | 25.4 | 118.1102 | 18.1102 | 0.61333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | STS1
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1987 | 6287608 | 1986-10-14 | 60 | 60.9 | 98.5222 | -1.4778 | -0.12 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | STS2
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1987 | 7072036 | 1987-03-13 | 60 | 60.9 | 98.5222 | -1.4778 | -0.12 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | STS2
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1987 | 7258601 | 1987-09-15 | 60 | 60.9 | 98.5222 | -1.4778 | -0.12 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | STS2
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1987 | 7015603 | 1987-01-15 | 50 | 60.9 | 82.1018 | -17.8982 | -1.4533 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | STS2
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1987 | 6290058 | 1986-10-17 | 60 | 60.9 | 98.5222 | -1.4778 | -0.12 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | STS2
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1987 | 7015612 | 1987-01-15 | 50 | 60.9 | 82.1018 | -17.8982 | -1.4533 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | STS2
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1987 | 6338632 | 1986-12-04 | 30 | 25.4 | 118.1102 | 18.1102 | 0.61333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | STS1
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1987 | 6358606 | 1986-12-24 | 60 | 60.9 | 98.5222 | -1.4778 | -0.12 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | STS2
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1987 | 7061608 | 1987-03-02 | 30 | 25.4 | 118.1102 | 18.1102 | 0.61333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | STS1
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1987 | 7065620 | 1987-03-06 | 60 | 60.9 | 98.5222 | -1.4778 | -0.12 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | STS2
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1988 | 1310166 | 1988-05-10 | 10 | 7.2 | 138.8889 | 38.8889 | 0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | ST93
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1988 | 250115. | 1988-01-25 | 10 | 7.2 | 138.8889 | 38.8889 | 0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | ST93
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1988 | 2080054 | 1988-07-26 | 10 | 7.2 | 138.8889 | 38.8889 | 0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | ST93
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1988 | 7286025 | 1987-10-13 | 10 | 7.2 | 138.8889 | 38.8889 | 0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | ST93
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1988 | 1120035 | 1988-04-21 | 10 | 7.2 | 138.8889 | 38.8889 | 0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | ST93
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1988 | 750050. | 1988-03-15 | 10 | 7.2 | 138.8889 | 38.8889 | 0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | ST93
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1988 | 2730172 | 1988-09-29 | 10 | 7.2 | 138.8889 | 38.8889 | 0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | ST93
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1988 | 270121. | 1988-01-27 | 10 | 7.2 | 138.8889 | 38.8889 | 0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | ST93
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1988 | 2040272 | 1988-07-22 | 10 | 7.2 | 138.8889 | 38.8889 | 0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | ST93
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1988 | 7296053 | 1987-10-23 | 10 | 7.2 | 138.8889 | 38.8889 | 0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | ST93
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1988 | 1180212 | 1988-04-27 | 10 | 7.2 | 138.8889 | 38.8889 | 0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | ST93
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1988 | 200040. | 1988-01-20 | 10 | 7.2 | 138.8889 | 38.8889 | 0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | ST93
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1988 | 1410015 | 1988-05-20 | 10 | 7.2 | 138.8889 | 38.8889 | 0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | ST93
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1988 | 830005. | 1988-03-23 | 10 | 7.2 | 138.8889 | 38.8889 | 0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | ST93
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1988 | 840105. | 1988-03-24 | 10 | 7.2 | 138.8889 | 38.8889 | 0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | ST93
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1988 | 2590125 | 1988-09-15 | 10 | 7.2 | 138.8889 | 38.8889 | 0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | ST93
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1988 | 2700086 | 1988-09-26 | 10 | 7.2 | 138.8889 | 38.8889 | 0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | ST93
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1988 | 1930255 | 1988-07-11 | 10 | 7.2 | 138.8889 | 38.8889 | 0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | ST93
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1989 | 230228. | 1989-01-23 | 10 | 9.65 | 103.6269 | 3.6269 | 0.046667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1989 | 2120250 | 1989-07-31 | 10 | 9.65 | 103.6269 | 3.6269 | 0.046667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1989 | 610080. | 1989-03-02 | 10 | 3.6 | 277.7778 | 177.7778 | 0.85333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1989 | 2400045 | 1989-08-28 | 10 | 3.6 | 277.7778 | 177.7778 | 0.85333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1989 | 3060012 | 1988-11-01 | 10 | 9.65 | 103.6269 | 3.6269 | 0.046667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1989 | 1080022 | 1989-04-18 | 10 | 9.65 | 103.6269 | 3.6269 | 0.046667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1989 | 720255. | 1989-03-13 | 10 | 7.25 | 137.931 | 37.931 | 0.36667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1989 | 900111. | 1989-03-31 | 10 | 7.25 | 137.931 | 37.931 | 0.36667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1989 | 2570134 | 1989-09-14 | 10 | 7.25 | 137.931 | 37.931 | 0.36667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1989 | 2650038 | 1989-09-22 | 10 | 7.25 | 137.931 | 37.931 | 0.36667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1989 | 260195. | 1989-01-26 | 10 | 9.65 | 103.6269 | 3.6269 | 0.046667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1989 | 2050075 | 1989-07-24 | 10 | 9.65 | 103.6269 | 3.6269 | 0.046667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1989 | 2990054 | 1988-10-25 | 10 | 9.65 | 103.6269 | 3.6269 | 0.046667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1989 | 1030113 | 1989-04-13 | 10 | 9.65 | 103.6269 | 3.6269 | 0.046667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1989 | 230213. | 1989-01-23 | 10 | 9.65 | 103.6269 | 3.6269 | 0.046667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1989 | 2090147 | 1989-07-28 | 10 | 9.65 | 103.6269 | 3.6269 | 0.046667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1989 | 3410087 | 1988-12-06 | 10 | 3.6 | 277.7778 | 177.7778 | 0.85333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1989 | 3550046 | 1988-12-20 | 10 | 7.25 | 137.931 | 37.931 | 0.36667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1989 | 1670092 | 1989-06-16 | 10 | 7.25 | 137.931 | 37.931 | 0.36667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1989 | 3200054 | 1988-11-15 | 10 | 3.6 | 277.7778 | 177.7778 | 0.85333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1989 | 3260298 | 1988-11-21 | 10 | 3.6 | 277.7778 | 177.7778 | 0.85333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1989 | 1360156 | 1989-05-16 | 10 | 3.6 | 277.7778 | 177.7778 | 0.85333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1989 | 550207. | 1989-02-24 | 10 | 3.6 | 277.7778 | 177.7778 | 0.85333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1989 | 2330049 | 1989-08-21 | 10 | 3.6 | 277.7778 | 177.7778 | 0.85333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1989 | 820009. | 1989-03-23 | 10 | 7.25 | 137.931 | 37.931 | 0.36667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1989 | 2700234 | 1989-09-27 | 10 | 7.25 | 137.931 | 37.931 | 0.36667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1990 | 120107. | 1990-01-12 | 10 | 12.8 | 78.125 | -21.875 | -0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1990 | 1980050 | 1990-07-17 | 10 | 12.8 | 78.125 | -21.875 | -0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1990 | 430121. | 1990-02-12 | 10 | 8.25 | 121.2121 | 21.2121 | 0.23333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1990 | 2340109 | 1990-08-22 | 10 | 8.25 | 121.2121 | 21.2121 | 0.23333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1990 | 540053. | 1990-02-23 | 10 | 8.25 | 121.2121 | 21.2121 | 0.23333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1990 | 2220017 | 1990-08-10 | 10 | 8.25 | 121.2121 | 21.2121 | 0.23333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1990 | 3190114 | 1989-11-15 | 10 | 8.25 | 121.2121 | 21.2121 | 0.23333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1990 | 1510306 | 1990-05-31 | 10 | 8.25 | 121.2121 | 21.2121 | 0.23333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1990 | 3170219 | 1989-11-13 | 10 | 8.25 | 121.2121 | 21.2121 | 0.23333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1990 | 3310050 | 1989-11-27 | 10 | 8.25 | 121.2121 | 21.2121 | 0.23333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1990 | 1350025 | 1990-05-15 | 10 | 8.25 | 121.2121 | 21.2121 | 0.23333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1990 | 1360012 | 1990-05-16 | 10 | 8.25 | 121.2121 | 21.2121 | 0.23333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1990 | 610181. | 1990-03-02 | 10 | 8.25 | 121.2121 | 21.2121 | 0.23333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1990 | 2470366 | 1990-09-04 | 10 | 8.25 | 121.2121 | 21.2121 | 0.23333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1990 | 250116. | 1990-01-25 | 10 | 12.8 | 78.125 | -21.875 | -0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1990 | 1980049 | 1990-07-17 | 10 | 12.8 | 78.125 | -21.875 | -0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1991 | 100025. | 1991-01-10 | 10 | 11.1 | 90.0901 | -9.9099 | -0.14667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1991 | 1840153 | 1991-07-03 | 10 | 11.1 | 90.0901 | -9.9099 | -0.14667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1991 | 950179. | 1991-04-05 | 10 | 11.1 | 90.0901 | -9.9099 | -0.14667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1991 | 2120031 | 1991-07-31 | 10 | 11.1 | 90.0901 | -9.9099 | -0.14667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1991 | 2780084 | 1990-10-05 | 10 | 11.1 | 90.0901 | -9.9099 | -0.14667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1991 | 1020228 | 1991-04-12 | 10 | 11.1 | 90.0901 | -9.9099 | -0.14667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1991 | 3100023 | 1990-11-06 | 10 | 11.1 | 90.0901 | -9.9099 | -0.14667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1991 | 1020179 | 1991-04-12 | 10 | 11.1 | 90.0901 | -9.9099 | -0.14667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1991 | 590075. | 1991-02-28 | 10 | 11.1 | 90.0901 | -9.9099 | -0.14667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1991 | 1890048 | 1991-07-08 | 10 | 11.1 | 90.0901 | -9.9099 | -0.14667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1992 | 230001. | 1992-01-23 | 40 | 34 | 117.6471 | 17.6471 | 0.8 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1992 | 1910005 | 1992-07-09 | 20 | 34 | 58.8235 | -41.1765 | -1.8667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1992 | 560026. | 1992-02-25 | 10 | 12.8 | 78.125 | -21.875 | -0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1992 | 2440147 | 1992-08-31 | 10 | 12.8 | 78.125 | -21.875 | -0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1992 | 2520005 | 1992-09-08 | 10 | 12.8 | 78.125 | -21.875 | -0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1992 | 2690008 | 1992-09-25 | 10 | 12.8 | 78.125 | -21.875 | -0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1992 | 490016. | 1992-02-18 | 20 | 12.8 | 156.25 | 56.25 | 0.96 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1992 | 2320273 | 1992-08-19 | 10 | 12.8 | 78.125 | -21.875 | -0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1992 | 2900077 | 1991-10-17 | 30 | 34 | 88.2353 | -11.7647 | -0.53333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1992 | 1150237 | 1992-04-24 | 40 | 34 | 117.6471 | 17.6471 | 0.8 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1992 | 770004. | 1992-03-17 | 10 | 7.25 | 137.931 | 37.931 | 0.36667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50DW-50101
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1992 | 2110231 | 1992-07-29 | 30 | 34 | 88.2353 | -11.7647 | -0.53333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1992 | 2830045 | 1991-10-10 | 40 | 34 | 117.6471 | 17.6471 | 0.8 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1992 | 1250213 | 1992-05-04 | 30 | 34 | 88.2353 | -11.7647 | -0.53333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1992 | 3240018 | 1991-11-20 | 10 | 12.8 | 78.125 | -21.875 | -0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1992 | 1290011 | 1992-05-08 | 10 | 12.8 | 78.125 | -21.875 | -0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1992 | 3110056 | 1991-11-07 | 10 | 12.8 | 78.125 | -21.875 | -0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1992 | 3230100 | 1991-11-19 | 20 | 12.8 | 156.25 | 56.25 | 0.96 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1992 | 1270105 | 1992-05-06 | 10 | 12.8 | 78.125 | -21.875 | -0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1992 | 1500143 | 1992-05-29 | 10 | 12.8 | 78.125 | -21.875 | -0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1992 | 410005. | 1992-02-10 | 10 | 12.8 | 78.125 | -21.875 | -0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1992 | 2250009 | 1992-08-12 | 10 | 12.8 | 78.125 | -21.875 | -0.37333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW-75105
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1992 | 3020021 | 1991-10-29 | 30 | 34 | 88.2353 | -11.7647 | -0.53333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1992 | 1110277 | 1992-04-20 | 30 | 34 | 88.2353 | -11.7647 | -0.53333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1992 | 160137. | 1992-01-16 | 40 | 34 | 117.6471 | 17.6471 | 0.8 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1992 | 2110229 | 1992-07-29 | 30 | 34 | 88.2353 | -11.7647 | -0.53333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50101-50115
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1993 | 3440154 | 1992-12-09 | 10 | 2.4 | 416.6667 | 316.6667 | 1.0133 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1993 | 1590079 | 1993-06-08 | 10 | 2.4 | 416.6667 | 316.6667 | 1.0133 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1993 | 120060. | 1993-01-12 | 10 | 7.7 | 129.8701 | 29.8701 | 0.30667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1993 | 1880145 | 1993-07-07 | 10 | 7.7 | 129.8701 | 29.8701 | 0.30667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1993 | 410024. | 1993-02-10 | 10 | 7.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1993 | 2230119 | 1993-08-11 | 10 | 7.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1993 | 600228. | 1993-03-01 | 10 | 7.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1993 | 2440177 | 1993-09-01 | 10 | 7.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1993 | 1170051 | 1993-04-27 | 10 | 7.7 | 129.8701 | 29.8701 | 0.30667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1993 | 750190. | 1993-03-16 | 10 | 2.4 | 416.6667 | 316.6667 | 1.0133 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1993 | 880025. | 1993-03-29 | 10 | 2.4 | 416.6667 | 316.6667 | 1.0133 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1993 | 2530488 | 1993-09-10 | 10 | 2.4 | 416.6667 | 316.6667 | 1.0133 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1993 | 2590011 | 1993-09-16 | 10 | 2.4 | 416.6667 | 316.6667 | 1.0133 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1993 | 210159. | 1993-01-21 | 10 | 7.7 | 129.8701 | 29.8701 | 0.30667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1993 | 2070510 | 1993-07-26 | 10 | 7.7 | 129.8701 | 29.8701 | 0.30667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1993 | 1030011 | 1993-04-13 | 10 | 7.7 | 129.8701 | 29.8701 | 0.30667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1993 | 3370191 | 1992-12-02 | 10 | 7.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1993 | 1460059 | 1993-05-26 | 10 | 7.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1993 | 3490058 | 1992-12-14 | 10 | 2.4 | 416.6667 | 316.6667 | 1.0133 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1993 | 1650273 | 1993-06-14 | 10 | 2.4 | 416.6667 | 316.6667 | 1.0133 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1993 | 3150014 | 1992-11-10 | 10 | 7.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1993 | 3280076 | 1992-11-23 | 10 | 7.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1993 | 1300389 | 1993-05-10 | 10 | 7.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1993 | 1380040 | 1993-05-18 | 10 | 7.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1993 | 490012. | 1993-02-18 | 10 | 7.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1993 | 2300299 | 1993-08-18 | 10 | 7.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1993 | 690127. | 1993-03-10 | 10 | 2.4 | 416.6667 | 316.6667 | 1.0133 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1993 | 2700228 | 1993-09-27 | 10 | 2.4 | 416.6667 | 316.6667 | 1.0133 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1993 | 3010009 | 1992-10-27 | 10 | 7.7 | 129.8701 | 29.8701 | 0.30667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1993 | 970031. | 1993-04-07 | 10 | 7.7 | 129.8701 | 29.8701 | 0.30667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1993 | 3510007 | 1992-12-16 | 10 | 2.4 | 416.6667 | 316.6667 | 1.0133 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1993 | 1790019 | 1993-06-28 | 10 | 2.4 | 416.6667 | 316.6667 | 1.0133 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1993 | 190146. | 1993-01-19 | 10 | 7.7 | 129.8701 | 29.8701 | 0.30667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1993 | 1950028 | 1993-07-14 | 10 | 7.7 | 129.8701 | 29.8701 | 0.30667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50117-50121
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1994 | 3420079 | 1993-12-08 | 10 | 7.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1994 | 1570007 | 1994-06-06 | 10 | 7.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1994 | 130190. | 1994-01-13 | 10 | 11.6 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1994 | 1920242 | 1994-07-11 | 10 | 11.6 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1994 | 450250. | 1994-02-14 | 10 | 7.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1994 | 2270060 | 1994-08-15 | 10 | 7.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1994 | 380091. | 1994-02-07 | 10 | 7.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1994 | 2220002 | 1994-08-10 | 10 | 7.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1994 | 2880008 | 1993-10-15 | 10 | 11.6 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1994 | 1150002 | 1994-04-25 | 10 | 11.6 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1994 | 730029. | 1994-03-14 | 10 | 7.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1994 | 880085. | 1994-03-29 | 10 | 7.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1994 | 2521089 | 1994-09-09 | 10 | 7.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1994 | 2690188 | 1994-09-26 | 10 | 7.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1994 | 270111. | 1994-01-27 | 10 | 11.6 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1994 | 1930260 | 1994-07-12 | 10 | 11.6 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1994 | 2990080 | 1993-10-26 | 10 | 11.6 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1994 | 1020149 | 1994-04-12 | 10 | 11.6 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1994 | 3120029 | 1993-11-08 | 10 | 7.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1994 | 1290115 | 1994-05-09 | 10 | 7.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1994 | 3490106 | 1993-12-15 | 10 | 7.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1994 | 1640024 | 1994-06-13 | 10 | 7.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1994 | 3200009 | 1993-11-16 | 10 | 7.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1994 | 3360001 | 1993-12-02 | 10 | 7.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1994 | 1360064 | 1994-05-16 | 10 | 7.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1994 | 1460198 | 1994-05-26 | 10 | 7.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1994 | 600006. | 1994-03-01 | 10 | 7.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1994 | 2380318 | 1994-08-26 | 10 | 7.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1994 | 670006. | 1994-03-08 | 10 | 7.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1994 | 2490339 | 1994-09-06 | 10 | 7.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1994 | 2810130 | 1993-10-08 | 10 | 11.6 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1994 | 1160124 | 1994-04-26 | 10 | 11.6 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1994 | 3640015 | 1993-12-30 | 10 | 7.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1994 | 1750177 | 1994-06-24 | 10 | 7.5 | 133.3333 | 33.3333 | 0.33333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1994 | 240081. | 1994-01-24 | 10 | 11.6 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1994 | 2070249 | 1994-07-26 | 10 | 11.6 | 86.2069 | -13.7931 | -0.21333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1995 | 60110.0 | 1995-01-06 | 10 | 11.55 | 86.5801 | -13.4199 | -0.20667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1995 | 1910378 | 1995-07-10 | 10 | 11.55 | 86.5801 | -13.4199 | -0.20667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1995 | 340100. | 1995-02-03 | 10 | 10.5 | 95.2381 | -4.7619 | -0.066667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1995 | 2190101 | 1995-08-07 | 10 | 10.5 | 95.2381 | -4.7619 | -0.066667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1995 | 870146. | 1995-03-28 | 10 | 11.55 | 86.5801 | -13.4199 | -0.20667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1995 | 2650089 | 1995-09-22 | 10 | 11.55 | 86.5801 | -13.4199 | -0.20667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1995 | 0300070 | 1995-01-30 | 10 | 11.55 | 86.5801 | -13.4199 | -0.20667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1995 | 2090243 | 1995-07-28 | 10 | 11.55 | 86.5801 | -13.4199 | -0.20667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1995 | 3010033 | 1994-10-28 | 10 | 11.55 | 86.5801 | -13.4199 | -0.20667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1995 | 1230179 | 1995-05-03 | 10 | 11.55 | 86.5801 | -13.4199 | -0.20667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1995 | 3110094 | 1994-11-07 | 10 | 10.5 | 95.2381 | -4.7619 | -0.066667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1995 | 1300127 | 1995-05-10 | 10 | 10.5 | 95.2381 | -4.7619 | -0.066667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1995 | 3400047 | 1994-12-06 | 10 | 11.55 | 86.5801 | -13.4199 | -0.20667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1995 | 1560209 | 1995-06-05 | 10 | 11.55 | 86.5801 | -13.4199 | -0.20667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1995 | 3340054 | 1994-11-30 | 10 | 10.5 | 95.2381 | -4.7619 | -0.066667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1995 | 1500034 | 1995-05-30 | 10 | 10.5 | 95.2381 | -4.7619 | -0.066667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1995 | 0550096 | 1995-02-24 | 10 | 10.5 | 95.2381 | -4.7619 | -0.066667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1995 | 2400240 | 1995-08-28 | 10 | 10.5 | 95.2381 | -4.7619 | -0.066667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1995 | 0660123 | 1995-03-07 | 10 | 11.55 | 86.5801 | -13.4199 | -0.20667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1995 | 2620017 | 1995-09-19 | 10 | 11.55 | 86.5801 | -13.4199 | -0.20667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1995 | 2850157 | 1994-10-12 | 10 | 11.55 | 86.5801 | -13.4199 | -0.20667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1995 | 1030001 | 1995-04-13 | 10 | 11.55 | 86.5801 | -13.4199 | -0.20667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1995 | 3570325 | 1994-12-23 | 10 | 11.55 | 86.5801 | -13.4199 | -0.20667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1995 | 1740281 | 1995-06-23 | 10 | 11.55 | 86.5801 | -13.4199 | -0.20667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1996 | 1930043 | 1996-07-11 | 10 | 25 | 40 | -60 | -2 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1996 | 0370050 | 1996-02-06 | 10 | 10.5 | 95.2381 | -4.7619 | -0.066667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1996 | 2180016 | 1996-08-05 | 20 | 10.5 | 190.4762 | 90.4762 | 1.2667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1996 | 0820159 | 1996-03-22 | 20 | 25 | 80 | -20 | -0.66667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1996 | 2710038 | 1996-09-27 | 10 | 25 | 40 | -60 | -2 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1996 | 0260062 | 1996-01-26 | 30 | 25 | 120 | 20 | 0.66667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1996 | 2080135 | 1996-07-26 | 20 | 25 | 80 | -20 | -0.66667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1996 | 3000040 | 1995-10-27 | 30 | 25 | 120 | 20 | 0.66667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1996 | 1200109 | 1996-04-29 | 20 | 25 | 80 | -20 | -0.66667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1996 | 3100066 | 1995-11-06 | 10 | 10.5 | 95.2381 | -4.7619 | -0.066667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1996 | 1240109 | 1996-05-03 | 10 | 10.5 | 95.2381 | -4.7619 | -0.066667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1996 | 3470050 | 1995-12-13 | 30 | 25 | 120 | 20 | 0.66667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1996 | 1700057 | 1996-06-18 | 20 | 25 | 80 | -20 | -0.66667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1996 | 3280007 | 1995-11-24 | 10 | 10.5 | 95.2381 | -4.7619 | -0.066667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1996 | 1450121 | 1996-05-24 | 10 | 10.5 | 95.2381 | -4.7619 | -0.066667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1996 | 0570072 | 1996-02-26 | 10 | 10.5 | 95.2381 | -4.7619 | -0.066667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1996 | 2420060 | 1996-08-29 | 10 | 10.5 | 95.2381 | -4.7619 | -0.066667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1996 | 2570456 | 1996-09-13 | 20 | 25 | 80 | -20 | -0.66667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1996 | 2790111 | 1995-10-06 | 20 | 25 | 80 | -20 | -0.66667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1996 | 0960255 | 1996-04-05 | 10 | 25 | 40 | -60 | -2 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1996 | 1760046 | 1996-06-24 | 10 | 25 | 40 | -60 | -2 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1997 | 0590030 | 1997-02-28 | 30 | 32.1 | 93.4579 | -6.5421 | -0.28 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1997 | 2390008 | 1997-08-27 | 10 | 32.1 | 31.1526 | -68.8474 | -2.9467 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1997 | 0310087 | 1997-01-31 | 10 | 6.9 | 144.9275 | 44.9275 | 0.41333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1997 | 2120017 | 1997-07-31 | 10 | 6.9 | 144.9275 | 44.9275 | 0.41333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1997 | 0840046 | 1997-03-25 | 10 | 32.1 | 31.1526 | -68.8474 | -2.9467 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1997 | 2590004 | 1997-09-16 | 31 | 32.1 | 96.5732 | -3.4268 | -0.14667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1997 | 0150009 | 1997-01-15 | 10 | 9.725 | 102.8278 | 2.8278 | 0.036667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1997 | 1960109 | 1997-07-15 | 10 | 9.725 | 102.8278 | 2.8278 | 0.036667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1997 | 3340033 | 1996-11-29 | 30 | 32.1 | 93.4579 | -6.5421 | -0.28 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1997 | 1490088 | 1997-05-29 | 29 | 32.1 | 90.3427 | -9.6573 | -0.41333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1997 | 0030021 | 1997-01-03 | 10 | 6.9 | 144.9275 | 44.9275 | 0.41333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1997 | 1820021 | 1997-07-01 | 10 | 6.9 | 144.9275 | 44.9275 | 0.41333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1997 | 3200056 | 1996-11-15 | 10 | 9.725 | 102.8278 | 2.8278 | 0.036667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1997 | 1330074 | 1997-05-13 | 11 | 9.725 | 113.1105 | 13.1105 | 0.17 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1997 | 3110066 | 1996-11-06 | 10 | 6.9 | 144.9275 | 44.9275 | 0.41333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1997 | 1210019 | 1997-05-01 | 10 | 6.9 | 144.9275 | 44.9275 | 0.41333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1997 | 0430023 | 1997-02-12 | 10 | 9.725 | 102.8278 | 2.8278 | 0.036667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1997 | 2250011 | 1997-08-13 | 10 | 9.725 | 102.8278 | 2.8278 | 0.036667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1997 | 0910042 | 1997-04-01 | 10 | 6.9 | 144.9275 | 44.9275 | 0.41333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1997 | 2740004 | 1997-10-01 | 10 | 6.9 | 144.9275 | 44.9275 | 0.41333 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1997 | 2970019 | 1996-10-23 | 10 | 9.725 | 102.8278 | 2.8278 | 0.036667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1997 | 1070029 | 1997-04-17 | 10 | 9.725 | 102.8278 | 2.8278 | 0.036667 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1997 | 3520196 | 1996-12-17 | 30 | 32.1 | 93.4579 | -6.5421 | -0.28 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1997 | 1690068 | 1997-06-18 | 10 | 32.1 | 31.1526 | -68.8474 | -2.9467 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1999 | 0110090 | 1999-01-11 | 10 | 10.78 | 92.7644 | -7.2356 | -0.104 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1999 | 3200088 | 1998-11-16 | 10 | 10.78 | 92.7644 | -7.2356 | -0.104 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1999 | 0470123 | 1999-02-16 | 10 | 10.78 | 92.7644 | -7.2356 | -0.104 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Beryllium, UNF, AA | 01012 | AA043 | UNF | 1999 | 2860074 | 1998-10-13 | 10 | 10.78 | 92.7644 | -7.2356 | -0.104 | 10 | 0236 |  |  |  | µg/L | 25147-75145