## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 1999 | 2420104 | 1999-08-30 | 5.829 | 6.4 | 91.0781 | -8.9219 | -0.30453 | 0.4 | 2353 |  |  |  | ug/L | 75DIW-25151
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 1999 | 2090030 | 1999-07-28 | 4.222 | 4.52 | 93.4071 | -6.5929 | -0.15893 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 1999 | 0880071 | 1999-03-29 | 7.807 | 6.4 | 121.9844 | 21.9844 | 0.7504 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 1999 | 2700031 | 1999-09-27 | 5.628 | 6.4 | 87.9375 | -12.0625 | -0.41173 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 1999 | 1930030 | 1999-07-12 | 10.295 | 10.78 | 95.5009 | -4.4991 | -0.25867 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 1999 | 1520289 | 1999-06-01 | 6.029 | 6.4 | 94.2031 | -5.7969 | -0.19787 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 1999 | 1650081 | 1999-06-14 | 5.038 | 4.52 | 111.4602 | 11.4602 | 0.27627 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 1999 | 1370101 | 1999-05-17 | 12.54 | 10.78 | 116.3265 | 16.3265 | 0.93867 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 1999 | 1160131 | 1999-04-26 | 5.211 | 4.52 | 115.2876 | 15.2876 | 0.36853 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 1999 | 2290062 | 1999-08-17 | 10.88 | 10.78 | 100.9276 | 0.92764 | 0.053333 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 1999 | 2570021 | 1999-09-14 | 4.864 | 4.52 | 107.6106 | 7.6106 | 0.18347 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 1999 | 1020104 | 1999-04-12 | 10.57 | 10.78 | 98.0519 | -1.9481 | -0.112 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 1999 | 1790337 | 1999-06-28 | 6.424 | 6.4 | 100.375 | 0.375 | 0.0128 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2000 | 0200005 | 2000-01-20 | 11.681 | 12 | 97.3417 | -2.6583 | -0.17013 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2000 | 2020140 | 2000-07-20 | 11.356 | 12 | 94.6333 | -5.3667 | -0.34347 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2000 | 3230017 | 1999-11-19 | 12.463 | 12 | 103.8583 | 3.8583 | 0.24693 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2000 | 0490045 | 2000-02-18 | 11.414 | 12 | 95.1167 | -4.8833 | -0.31253 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2000 | 2300006 | 2000-08-17 | 11.548 | 12 | 96.2333 | -3.7667 | -0.24107 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2000 | 2870017 | 1999-10-14 | 11.916 | 12 | 99.3 | -0.7 | -0.0448 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2000 | 1110013 | 2000-04-20 | 11.85 | 12 | 98.75 | -1.25 | -0.08 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2001 | 2940028 | 2000-10-20 | 6.744 | 6.5 | 103.7538 | 3.7538 | 0.13013 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2001 | 1090020 | 2001-04-19 | 6.478 | 6.5 | 99.6615 | -0.33846 | -0.011733 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2001 | 3210014 | 2000-11-16 | 10.985 | 11.35 | 96.7841 | -3.2159 | -0.19467 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2001 | 1360147 | 2001-05-16 | 10.533 | 11.35 | 92.8018 | -7.1982 | -0.43573 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2001 | 0470123 | 2001-02-16 | 10.59 | 11.35 | 93.304 | -6.696 | -0.40533 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2001 | 2290040 | 2001-08-17 | 10.806 | 11.35 | 95.207 | -4.793 | -0.636 | 0.4 | 2353 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2001 | 0190054 | 2001-01-19 | 6.056 | 6.5 | 93.1692 | -6.8308 | -0.2368 | 2.5 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 2001 | 2000086 | 2001-07-19 | 6.1634 | 6.5 | 94.8215 | -5.1785 | -0.51272 | 0.4 | 2353 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW