## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1993 | 3440156 | 1992-12-09 | 1.6 | 1.52 | 105.2632 | 5.2632 | 0.28893 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1993 | 1670024 | 1993-06-16 | 1.6 | 1.52 | 105.2632 | 5.2632 | 0.28893 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1993 | 270024. | 1993-01-27 | 5.6 | 5.22 | 107.2797 | 7.2797 | 0.86426 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 75DW-25117
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1993 | 1960095 | 1993-07-15 | 5.3 | 5.22 | 101.5326 | 1.5326 | 0.18195 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 75DW-25117
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1993 | 610020. | 1993-03-02 | 11 | 10.4 | 105.7692 | 5.7692 | 0.89874 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 50DW-50117
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1993 | 2450218 | 1993-09-02 | 11 | 10.4 | 105.7692 | 5.7692 | 0.89874 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 50DW-50117
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1993 | 480038. | 1993-02-17 | 11 | 10.4 | 105.7692 | 5.7692 | 0.89874 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 50DW-50117
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1993 | 2320088 | 1993-08-20 | 11 | 10.4 | 105.7692 | 5.7692 | 0.89874 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 50DW-50117
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1993 | 890017. | 1993-03-30 | 1.5 | 1.52 | 98.6842 | -1.3158 | -0.072233 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1993 | 2730153 | 1993-09-30 | 1.5 | 1.52 | 98.6842 | -1.3158 | -0.072233 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1993 | 3280075 | 1992-11-23 | 11 | 10.4 | 105.7692 | 5.7692 | 0.89874 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 50DW-50117
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1993 | 1470037 | 1993-05-27 | 11 | 10.4 | 105.7692 | 5.7692 | 0.89874 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 50DW-50117
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1993 | 3350372 | 1992-11-30 | 11 | 10.4 | 105.7692 | 5.7692 | 0.89874 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 50DW-50117
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1993 | 1320104 | 1993-05-12 | 11 | 10.4 | 105.7692 | 5.7692 | 0.89874 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 50DW-50117
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1993 | 3560291 | 1992-12-21 | 1.6 | 1.52 | 105.2632 | 5.2632 | 0.28893 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1993 | 1800459 | 1993-06-29 | 1.5 | 1.52 | 98.6842 | -1.3158 | -0.072233 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1993 | 760145. | 1993-03-17 | 1.6 | 1.52 | 105.2632 | 5.2632 | 0.28893 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1993 | 2600172 | 1993-09-17 | 1.6 | 1.52 | 105.2632 | 5.2632 | 0.28893 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 67DW-33113
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1993 | 2950025 | 1992-10-21 | 5.2 | 5.22 | 99.6169 | -0.38314 | -0.045488 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 75DW-25117
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1993 | 1030087 | 1993-04-13 | 5.2 | 5.22 | 99.6169 | -0.38314 | -0.045488 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 75DW-25117
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1993 | 2820140 | 1992-10-08 | 5.6 | 5.22 | 107.2797 | 7.2797 | 0.86426 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 75DW-25117
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1993 | 1190062 | 1993-04-29 | 5.4 | 5.22 | 103.4483 | 3.4483 | 0.40939 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 75DW-25117
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1993 | 140006. | 1993-01-14 | 5.4 | 5.22 | 103.4483 | 3.4483 | 0.40939 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 75DW-25117
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1993 | 2090008 | 1993-07-28 | 5.2 | 5.22 | 99.6169 | -0.38314 | -0.045488 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 75DW-25117
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1994 | 3540143 | 1993-12-20 | 3.9 | 3.85 | 101.2987 | 1.2987 | 0.18612 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1994 | 1660126 | 1994-06-15 | 3.7 | 3.85 | 96.1039 | -3.8961 | -0.55835 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1994 | 130137. | 1994-01-13 | 3.4 | 3.44 | 98.8372 | -1.1628 | -0.16093 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1994 | 1930252 | 1994-07-12 | 3.3 | 3.44 | 95.9302 | -4.0698 | -0.56324 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1994 | 610003. | 1994-03-02 | 4 | 3.85 | 103.8961 | 3.8961 | 0.55835 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1994 | 2410019 | 1994-08-29 | 3.7 | 3.85 | 96.1039 | -3.8961 | -0.55835 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1994 | 540189. | 1994-02-23 | 3.9 | 3.85 | 101.2987 | 1.2987 | 0.18612 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1994 | 2290058 | 1994-08-17 | 3.9 | 3.85 | 101.2987 | 1.2987 | 0.18612 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1994 | 750032. | 1994-03-16 | 3.9 | 3.85 | 101.2987 | 1.2987 | 0.18612 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1994 | 2700342 | 1994-09-27 | 3.9 | 3.85 | 101.2987 | 1.2987 | 0.18612 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1994 | 3340018 | 1993-11-30 | 3.9 | 3.85 | 101.2987 | 1.2987 | 0.18612 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1994 | 1380099 | 1994-05-18 | 3.8 | 3.85 | 98.7013 | -1.2987 | -0.18612 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1994 | 3360080 | 1993-12-02 | 3.9 | 3.85 | 101.2987 | 1.2987 | 0.18612 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1994 | 1470395 | 1994-05-27 | 3.7 | 3.85 | 96.1039 | -3.8961 | -0.55835 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1994 | 3640001 | 1993-12-30 | 4 | 3.85 | 103.8961 | 3.8961 | 0.55835 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1994 | 1780148 | 1994-06-27 | 3.8 | 3.85 | 98.7013 | -1.2987 | -0.18612 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1994 | 800115. | 1994-03-21 | 3.9 | 3.85 | 101.2987 | 1.2987 | 0.18612 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1994 | 2570090 | 1994-09-14 | 3.9 | 3.85 | 101.2987 | 1.2987 | 0.18612 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 25DW-75121
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1994 | 3010104 | 1993-10-28 | 3.4 | 3.44 | 98.8372 | -1.1628 | -0.16093 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1994 | 1160056 | 1994-04-26 | 3.4 | 3.44 | 98.8372 | -1.1628 | -0.16093 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1994 | 2940058 | 1993-10-21 | 3.4 | 3.44 | 98.8372 | -1.1628 | -0.16093 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1994 | 1040063 | 1994-04-14 | 3.5 | 3.44 | 101.7442 | 1.7442 | 0.24139 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1994 | 260062. | 1994-01-26 | 3.4 | 3.44 | 98.8372 | -1.1628 | -0.16093 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1994 | 2080049 | 1994-07-27 | 3.4 | 3.44 | 98.8372 | -1.1628 | -0.16093 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 33DW-67121
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1995 | 3480095 | 1994-12-14 | 2.4 | 2.335 | 102.7837 | 2.7837 | 0.82882 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25125
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1995 | 1660014 | 1995-06-15 | 2.3 | 2.335 | 98.5011 | -1.4989 | -0.44629 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25125
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1995 | 520138. | 1995-02-21 | 2.4 | 2.335 | 102.7837 | 2.7837 | 0.82882 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25125
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1995 | 2290092 | 1995-08-17 | 2.3 | 2.335 | 98.5011 | -1.4989 | -0.44629 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25125
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1995 | 730051. | 1995-03-14 | 2.4 | 2.335 | 102.7837 | 2.7837 | 0.82882 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25125
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1995 | 2560088 | 1995-09-13 | 2.2 | 2.335 | 94.2184 | -5.7816 | -1.7214 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25125
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1995 | 3200059 | 1994-11-16 | 2.4 | 2.335 | 102.7838 | 2.7838 | 0.82883 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25125
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1995 | 2930066 | 1994-10-20 | 2.3 | 2.335 | 98.5011 | -1.4989 | -0.44627 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25125
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1995 | 1160189 | 1995-04-26 | 2.4 | 2.335 | 102.7838 | 2.7838 | 0.82883 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25125
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1995 | 0190025 | 1995-01-19 | 2.4 | 2.335 | 102.7838 | 2.7838 | 0.82883 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25125
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1995 | 2010096 | 1995-07-20 | 2.3 | 2.335 | 98.5011 | -1.4989 | -0.44627 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25125
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1996 | 2700091 | 1996-09-26 | 1.1 | 1.13 | 97.3451 | -2.6549 | -2 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | P23
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1996 | 2400051 | 1996-08-27 | 0.45 | 0.45 | 100 | 0 | 0 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | P21
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1996 | 2220028 | 1996-08-09 | 0.16 | 0.16 | 100 | 0 | 0 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | P20
Calcium, FIL, ICP-OES, LL | 00915 | PLA09 | FIL | 1996 | 2570509 | 1996-09-13 | 0.09 | 0.45 | 20 | -80 | -24 | 0.02 | 1273 |  |  |  | mg/L | P21