## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2000 | 0200005 | 2000-01-20 | 30.43 | 30.825 | 98.7186 | -1.2814 | -0.28192 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75147
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2000 | 2020140 | 2000-07-20 | 30.017 | 30.825 | 97.3788 | -2.6212 | -0.57668 | 0.025 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75147
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2000 | 3510021 | 1999-12-17 | 10.238 | 10.5 | 97.5048 | -2.4952 | -0.53854 | 0.025 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25155
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2000 | 1670026 | 2000-06-15 | 10.096 | 10.5 | 96.1524 | -3.8476 | -0.83042 | 0.025 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25155
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2000 | 3230017 | 1999-11-19 | 40.511 | 41.325 | 98.0302 | -1.9698 | -0.43445 | 0.025 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25155-75147
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2000 | 0490045 | 2000-02-18 | 40.627 | 41.325 | 98.3109 | -1.6891 | -0.37254 | 0.025 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25155-75147
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2000 | 2300006 | 2000-08-17 | 40.066 | 41.325 | 96.9534 | -3.0466 | -0.67196 | 0.025 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25155-75147
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2000 | 0760006 | 2000-03-16 | 10.042 | 10.5 | 95.6381 | -4.3619 | -0.94142 | 0.025 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25155
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2000 | 2580146 | 2000-09-14 | 10.816 | 10.5 | 103.0095 | 3.0095 | 0.64954 | 0.025 | 2356 |  |  |  | mg/L | 75DIW-25155
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2000 | 2870017 | 1999-10-14 | 29.936 | 30.825 | 97.116 | -2.884 | -0.63449 | 0.025 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75147
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2000 | 1110013 | 2000-04-20 | 31.07 | 30.825 | 100.7948 | 0.79481 | 0.17486 | 0.025 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75147
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2001 | 2940028 | 2000-10-20 | 3.0298 | 3.095 | 97.8934 | -2.1066 | -0.47878 | 0.025 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50157-50DIW
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2001 | 1090020 | 2001-04-19 | 2.9625 | 3.095 | 95.7189 | -4.2811 | -0.97298 | 0.025 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50157-50DIW
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2001 | 3210014 | 2000-11-16 | 20.012 | 20.673 | 96.8026 | -3.1974 | -0.72668 | 0.025 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25157-75159
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2001 | 1360147 | 2001-05-16 | 19.852 | 20.673 | 96.0286 | -3.9714 | -0.90258 | 0.025 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25157-75159
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2001 | 0470123 | 2001-02-16 | 20.17 | 20.673 | 97.5669 | -2.4331 | -0.55298 | 0.025 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25157-75159
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2001 | 2290040 | 2001-08-17 | 19.82 | 20.673 | 95.8738 | -4.1262 | -0.93776 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 25157-75159
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2001 | 0190054 | 2001-01-19 | 2.9124 | 3.095 | 94.1002 | -5.8998 | -1.3409 | 0.025 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50157-50DIW
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2001 | 2000086 | 2001-07-19 | 2.9532 | 3.095 | 95.4184 | -4.5816 | -1.0413 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50157-50DIW
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2001 | 0740033 | 2001-03-15 | 18.964 | 21 | 90.3048 | -9.6952 | -2.2035 | 0.025 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50155-50DIW
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2001 | 2570065 | 2001-09-14 | 18.6486 | 21 | 88.803 | -11.197 | -2.5448 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50155-50DIW
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2001 | 3490009 | 2000-12-14 | 19.79 | 21 | 94.2381 | -5.7619 | -1.3095 | 0.025 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50155-50DIW
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 2001 | 1650042 | 2001-06-14 | 18.919 | 21 | 90.0905 | -9.9095 | -2.2522 | 0.04 | 2356 |  |  |  | mg/L | 50155-50DIW