## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1987 | 6364075 | 1986-12-30 | 1 | 0.525 | 190.4762 | 90.4762 | 0.63333 | 1 | 0242 |  |  |  | ug/L | 5095/5087
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1987 | 7181008 | 1987-06-30 | 1 | 0.525 | 190.4762 | 90.4762 | 0.63333 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1987 | 7048608 | 1987-02-17 | 5 | 5.8 | 86.2069 | -13.7931 | -0.59524 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | STS1
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1987 | 7054047 | 1987-02-23 | 1 | 1.76 | 56.8182 | -43.1818 | -0.92819 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1987 | 7229120 | 1987-08-17 | 2 | 1.76 | 113.6364 | 13.6364 | 0.29311 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1987 | 6316105 | 1986-11-12 | 1 | 1.76 | 56.8182 | -43.1818 | -0.92819 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1987 | 6322079 | 1986-11-18 | 1 | 1.76 | 56.8182 | -43.1818 | -0.92819 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1987 | 7152128 | 1987-06-01 | 2 | 1.76 | 113.6364 | 13.6364 | 0.29311 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1987 | 7233067 | 1987-08-21 | 1 | 1.76 | 56.8182 | -43.1818 | -0.92819 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1987 | 7057601 | 1987-02-26 | 1 | 5.8 | 17.2414 | -82.7586 | -3.5714 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | STS1
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1987 | 6287608 | 1986-10-14 | 12 | 12.3 | 97.561 | -2.439 | -0.13705 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | STS2
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1987 | 7248112 | 1987-09-05 | 1 | 1.62 | 61.7284 | -38.2716 | -0.77442 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1987 | 7072036 | 1987-03-13 | 10 | 12.3 | 81.3008 | -18.6992 | -1.0507 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | STS2
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1987 | 7258601 | 1987-09-15 | 11 | 12.3 | 89.4309 | -10.5691 | -0.59388 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | STS2
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1987 | 7015603 | 1987-01-15 | 10 | 12.3 | 81.3008 | -18.6992 | -1.0507 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | STS2
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1987 | 6290058 | 1986-10-17 | 11 | 12.3 | 89.4309 | -10.5691 | -0.59388 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | STS2
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1987 | 7015612 | 1987-01-15 | 10 | 12.3 | 81.3008 | -18.6992 | -1.0507 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | STS2
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1987 | 6338632 | 1986-12-04 | 5 | 5.8 | 86.2069 | -13.7931 | -0.59524 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | STS1
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1987 | 7148055 | 1987-05-28 | 1 | 1.76 | 56.8182 | -43.1818 | -0.92819 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1987 | 6358606 | 1986-12-24 | 12 | 12.3 | 97.561 | -2.439 | -0.13705 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | STS2
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1987 | 6350069 | 1986-12-16 | 1 | 0.525 | 190.4762 | 90.4762 | 0.63333 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1987 | 7170029 | 1987-06-19 | 1 | 0.525 | 190.4762 | 90.4762 | 0.63333 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1987 | 7048020 | 1987-02-17 | 1 | 1.76 | 56.8182 | -43.1818 | -0.92819 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1987 | 7237109 | 1987-08-25 | 2 | 1.76 | 113.6364 | 13.6364 | 0.29311 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1987 | 7061608 | 1987-03-02 | 5 | 5.8 | 86.2069 | -13.7931 | -0.59524 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | STS1
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1987 | 7252246 | 1987-09-09 | 2 | 1.62 | 123.4568 | 23.4568 | 0.47464 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1987 | 7065620 | 1987-03-06 | 11 | 12.3 | 89.4309 | -10.5691 | -0.59388 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | STS2
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1988 | 52091.0 | 1988-02-21 | 10 | 10.5 | 95.2381 | -4.7619 | -0.25575 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1988 | 1310167 | 1988-05-10 | 10 | 10.5 | 95.2381 | -4.7619 | -0.25575 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1988 | 1310166 | 1988-05-10 | 5 | 4.8 | 104.1667 | 4.1667 | 0.16474 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | ST93
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1988 | 250115. | 1988-01-25 | 5 | 4.8 | 104.1667 | 4.1667 | 0.16474 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | ST93
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1988 | 2080054 | 1988-07-26 | 5 | 4.8 | 104.1667 | 4.1667 | 0.16474 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | ST93
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1988 | 360074. | 1988-02-05 | 4 | 4.7 | 85.1064 | -14.8936 | -0.58285 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | ST99
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1988 | 2040128 | 1988-07-22 | 5 | 4.7 | 106.383 | 6.383 | 0.24979 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | ST99
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1988 | 480146. | 1988-02-17 | 4 | 3.22 | 124.2236 | 24.2236 | 0.77335 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1988 | 2350014 | 1988-08-22 | 5 | 3.22 | 155.2795 | 55.2795 | 1.7648 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1988 | 1690214 | 1988-06-17 | 4 | 3.22 | 124.2236 | 24.2236 | 0.77335 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1988 | 1690215 | 1988-06-17 | 4 | 3.22 | 124.2236 | 24.2236 | 0.77335 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1988 | 7335006 | 1987-12-01 | 4 | 3.75 | 106.6667 | 6.6667 | 0.23202 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 33DW/6783
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1988 | 540090. | 1988-02-23 | 3 | 3.22 | 93.1677 | -6.8323 | -0.21812 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1988 | 540090. | 1988-02-23 | 3 | 3.22 | 93.1677 | -6.8323 | -0.21812 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1988 | 2390003 | 1988-08-26 | 4 | 3.22 | 124.2236 | 24.2236 | 0.77335 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1988 | 610073. | 1988-03-01 | 4 | 4.7 | 85.1064 | -14.8936 | -0.58285 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | ST99
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1988 | 7286025 | 1987-10-13 | 5 | 4.8 | 104.1667 | 4.1667 | 0.16474 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | ST93
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1988 | 1120035 | 1988-04-21 | 5 | 4.8 | 104.1667 | 4.1667 | 0.16474 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | ST93
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1988 | 680022. | 1988-03-08 | 10 | 10.5 | 95.2381 | -4.7619 | -0.25575 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1988 | 750050. | 1988-03-15 | 6 | 4.8 | 125 | 25 | 0.98847 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | ST93
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1988 | 2730172 | 1988-09-29 | 5 | 4.8 | 104.1667 | 4.1667 | 0.16474 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | ST93
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1988 | 7286028 | 1987-10-13 | 4 | 4.7 | 85.1064 | -14.8936 | -0.58285 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | ST99
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1988 | 2040272 | 1988-07-22 | 5 | 4.8 | 104.1667 | 4.1667 | 0.16474 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | ST93
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1988 | 7289031 | 1987-10-16 | 3 | 4.7 | 63.8298 | -36.1702 | -1.4155 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | ST99
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1988 | 1180120 | 1988-04-27 | 5 | 4.7 | 106.383 | 6.383 | 0.24979 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | ST99
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1988 | 7296053 | 1987-10-23 | 5 | 4.8 | 104.1667 | 4.1667 | 0.16474 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | ST93
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1988 | 1180212 | 1988-04-27 | 5 | 4.8 | 104.1667 | 4.1667 | 0.16474 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | ST93
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1988 | 2070163 | 1988-07-25 | 5 | 4.7 | 106.383 | 6.383 | 0.24979 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | ST99
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1988 | 200040. | 1988-01-20 | 5 | 4.8 | 104.1667 | 4.1667 | 0.16474 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | ST93
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1988 | 1870293 | 1988-07-05 | 5 | 4.7 | 106.383 | 6.383 | 0.24979 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | ST99
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1988 | 1870292 | 1988-07-05 | 5 | 4.7 | 106.383 | 6.383 | 0.24979 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | ST99
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1988 | 1810098 | 1988-06-29 | 3 | 3.22 | 93.1677 | -6.8323 | -0.21812 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1988 | 1410015 | 1988-05-20 | 5 | 4.8 | 104.1667 | 4.1667 | 0.16474 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | ST93
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1988 | 41099.0 | 1988-02-10 | 10 | 10.5 | 95.2381 | -4.7619 | -0.25575 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1988 | 7322105 | 1987-11-18 | 4 | 4.7 | 85.1064 | -14.8936 | -0.58285 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | ST99
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1988 | 1660021 | 1988-06-14 | 6 | 4.7 | 127.6596 | 27.6596 | 1.0824 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | ST99
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1988 | 470019. | 1988-02-16 | 5 | 4.7 | 106.383 | 6.383 | 0.24979 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | ST99
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1988 | 850061. | 1988-03-25 | 12 | 10.5 | 114.2857 | 14.2857 | 0.76726 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1988 | 830005. | 1988-03-23 | 5 | 4.8 | 104.1667 | 4.1667 | 0.16474 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | ST93
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1988 | 840105. | 1988-03-24 | 5 | 4.8 | 104.1667 | 4.1667 | 0.16474 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | ST93
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1988 | 2590125 | 1988-09-15 | 5 | 4.8 | 104.1667 | 4.1667 | 0.16474 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | ST93
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1988 | 2700086 | 1988-09-26 | 5 | 4.8 | 104.1667 | 4.1667 | 0.16474 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | ST93
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1988 | 2000154 | 1988-07-18 | 6 | 4.7 | 127.6596 | 27.6596 | 1.0824 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | ST99
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1988 | 1930255 | 1988-07-11 | 5 | 4.8 | 104.1667 | 4.1667 | 0.16474 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | ST93
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1989 | 230228. | 1989-01-23 | 6 | 5.8 | 103.4483 | 3.4483 | 0.16863 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1989 | 610080. | 1989-03-02 | 3 | 1.27 | 236.2205 | 136.2205 | 2.3067 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1989 | 3060012 | 1988-11-01 | 5 | 5.8 | 86.2069 | -13.7931 | -0.67454 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1989 | 1080022 | 1989-04-18 | 5 | 5.8 | 86.2069 | -13.7931 | -0.67454 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1989 | 720255. | 1989-03-13 | 5 | 4.95 | 101.0101 | 1.0101 | 0.046125 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1989 | 900111. | 1989-03-31 | 4 | 4.95 | 80.8081 | -19.1919 | -0.87638 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1989 | 2880099 | 1988-10-14 | 1 | 1.55 | 64.5161 | -35.4839 | -0.73333 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1989 | 1170089 | 1989-04-27 | 2 | 1.55 | 129.0323 | 29.0323 | 0.6 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1989 | 260195. | 1989-01-26 | 5 | 5.8 | 86.2069 | -13.7931 | -0.67454 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1989 | 3060014 | 1988-11-01 | 2 | 1.55 | 129.0323 | 29.0323 | 0.6 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1989 | 1100093 | 1989-04-20 | 1 | 1.55 | 64.5161 | -35.4839 | -0.73333 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1989 | 2990054 | 1988-10-25 | 5 | 5.8 | 86.2069 | -13.7931 | -0.67454 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1989 | 1030113 | 1989-04-13 | 5 | 5.8 | 86.2069 | -13.7931 | -0.67454 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1989 | 230213. | 1989-01-23 | 5 | 5.8 | 86.2069 | -13.7931 | -0.67454 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1989 | 3410087 | 1988-12-06 | 1 | 1.27 | 78.7402 | -21.2598 | -0.36 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1989 | 3550046 | 1988-12-20 | 4 | 4.95 | 80.8081 | -19.1919 | -0.87638 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1989 | 3200054 | 1988-11-15 | 2 | 1.27 | 157.4803 | 57.4803 | 0.97333 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1989 | 3260298 | 1988-11-21 | 2 | 1.27 | 157.4803 | 57.4803 | 0.97333 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1989 | 550207. | 1989-02-24 | 3 | 1.27 | 236.2205 | 136.2205 | 2.3067 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Cadmium, UNF | 01027 | CX013 | UNF | 1989 | 820009. | 1989-03-23 | 5 | 4.95 | 101.0101 | 1.0101 | 0.046125 | 1 | 0242 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001