## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 6364083 | 1986-12-30 | 14 | 13.1 | 106.8702 | 6.8702 | 0.91139 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 6364082 | 1986-12-30 | 14 | 13.1 | 106.8702 | 6.8702 | 0.91139 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 6364079 | 1986-12-30 | 14 | 13.1 | 106.8702 | 6.8702 | 0.91139 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 6364081 | 1986-12-30 | 14 | 13.1 | 106.8702 | 6.8702 | 0.91139 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7005007 | 1987-01-05 | 13 | 13.1 | 99.2366 | -0.76336 | -0.10127 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7005008 | 1987-01-05 | 13 | 13.1 | 99.2366 | -0.76336 | -0.10127 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7005009 | 1987-01-05 | 13 | 13.1 | 99.2366 | -0.76336 | -0.10127 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7181018 | 1987-06-30 | 12 | 13.1 | 91.6031 | -8.3969 | -1.1139 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7181020 | 1987-06-30 | 12 | 13.1 | 91.6031 | -8.3969 | -1.1139 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7181006 | 1987-06-30 | 12 | 13.1 | 91.6031 | -8.3969 | -1.1139 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7180209 | 1987-06-29 | 12 | 13.1 | 91.6031 | -8.3969 | -1.1139 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7181014 | 1987-06-30 | 39 | 39 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 5094/50M6
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7180204 | 1987-06-29 | 40 | 39 | 102.5641 | 2.5641 | 0.61162 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 5094/50M6
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7181016 | 1987-06-30 | 25 | 26.1 | 95.7854 | -4.2146 | -0.8381 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 2594/75M6
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7181012 | 1987-06-30 | 25 | 26.1 | 95.7854 | -4.2146 | -0.8381 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 2594/75M6
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7180206 | 1987-06-29 | 25 | 26.1 | 95.7854 | -4.2146 | -0.8381 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 2594/75M6
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7005003 | 1987-01-05 | 48 | 48.8 | 98.3607 | -1.6393 | -0.42553 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 25DW/7594
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7005002 | 1987-01-05 | 48 | 48.8 | 98.3607 | -1.6393 | -0.42553 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 25DW/7594
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7005001 | 1987-01-05 | 48 | 48.8 | 98.3607 | -1.6393 | -0.42553 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 25DW/7594
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7005004 | 1987-01-05 | 48 | 48.8 | 98.3607 | -1.6393 | -0.42553 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 25DW/7594
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7005005 | 1987-01-05 | 49 | 48.8 | 100.4098 | 0.40984 | 0.10638 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 25DW/7594
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7005006 | 1987-01-05 | 48 | 48.8 | 98.3607 | -1.6393 | -0.42553 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 25DW/7594
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7015021 | 1987-01-15 | 2.8 | 2.66 | 105.2632 | 5.2632 | 0.1927 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | ST82
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7015016 | 1987-01-15 | 2.8 | 2.66 | 105.2632 | 5.2632 | 0.1927 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | ST82
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7020068 | 1987-01-20 | 2.6 | 2.66 | 97.7444 | -2.2556 | -0.082588 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | ST82
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7020069 | 1987-01-20 | 2.9 | 2.66 | 109.0226 | 9.0226 | 0.33035 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | ST82
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7026010 | 1987-01-26 | 2.7 | 2.66 | 101.5038 | 1.5038 | 0.055058 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | ST82
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7033068 | 1987-02-02 | 2.8 | 2.66 | 105.2632 | 5.2632 | 0.1927 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | ST82
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7015018 | 1987-01-15 | 33 | 33.8 | 97.6331 | -2.3669 | -0.53156 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 5094/5082
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7033071 | 1987-02-02 | 35 | 33.8 | 103.5503 | 3.5503 | 0.79734 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 5094/5082
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7061083 | 1987-03-02 | 40 | 33.9 | 117.9941 | 17.9941 | 4.0464 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 5094/50M4
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7061086 | 1987-03-02 | 38 | 33.9 | 112.0944 | 12.0944 | 2.7197 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 5094/50M4
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7044002 | 1987-02-13 | 70 | 65 | 107.6923 | 7.6923 | 2.1882 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | ST94
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7048029 | 1987-02-17 | 69 | 65 | 106.1538 | 6.1538 | 1.7505 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | ST94
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7057011 | 1987-02-26 | 64 | 65 | 98.4615 | -1.5385 | -0.43764 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | ST94
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7051005 | 1987-02-20 | 63 | 65 | 96.9231 | -3.0769 | -0.87527 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | ST94
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7061085 | 1987-03-02 | 74 | 65 | 113.8462 | 13.8462 | 3.9387 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | ST94
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7061087 | 1987-03-02 | 70 | 65 | 107.6923 | 7.6923 | 2.1882 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | ST94
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7062035 | 1987-03-03 | 67 | 65 | 103.0769 | 3.0769 | 0.87527 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | ST94
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7048078 | 1987-02-17 | 51 | 49.5 | 103.0303 | 3.0303 | 0.79051 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 25M4/7594
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7208111 | 1987-07-27 | 6.7 | 6.55 | 102.2901 | 2.2901 | 0.18209 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 50M6/50DW
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7020070 | 1987-01-20 | 4.3 | 4.32 | 99.537 | -0.46296 | -0.026042 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 33M6/67DW
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7026008 | 1987-01-26 | 4.7 | 4.32 | 108.7963 | 8.7963 | 0.49479 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 33M6/67DW
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7026009 | 1987-01-26 | 4.5 | 4.32 | 104.1667 | 4.1667 | 0.23437 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 33M6/67DW
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7033074 | 1987-02-02 | 4.6 | 4.32 | 106.4815 | 6.4815 | 0.36458 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 33M6/67DW
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7033073 | 1987-02-02 | 4.6 | 4.32 | 106.4815 | 6.4815 | 0.36458 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 33M6/67DW
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7033070 | 1987-02-02 | 4.4 | 4.32 | 101.8519 | 1.8519 | 0.10417 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 33M6/67DW
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7208045 | 1987-07-27 | 4.5 | 4.32 | 104.1667 | 4.1667 | 0.23437 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 33M6/67DW
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7208049 | 1987-07-27 | 4.5 | 4.32 | 104.1667 | 4.1667 | 0.23437 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 33M6/67DW
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7208106 | 1987-07-27 | 4.5 | 4.32 | 104.1667 | 4.1667 | 0.23437 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 33M6/67DW
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7057020 | 1987-02-26 | 31 | 33.9 | 91.4454 | -8.5546 | -1.9237 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 5094/50M4
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7057019 | 1987-02-26 | 45 | 49.5 | 90.9091 | -9.0909 | -2.3715 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 25M4/7594
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7057018 | 1987-02-26 | 44 | 49.5 | 88.8889 | -11.1111 | -2.8986 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 25M4/7594
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 6287009 | 1986-10-14 | 2.2 | 2 | 110 | 10 | 0.28169 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 25DW/7582
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 6302010 | 1986-10-29 | 2.2 | 2 | 110 | 10 | 0.28169 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 25DW/7582
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 6287084 | 1986-10-14 | 26 | 26.1 | 99.6169 | -0.38314 | -0.07619 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 2594/75M6
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 6302011 | 1986-10-29 | 23 | 26.1 | 88.1226 | -11.8774 | -2.3619 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 2594/75M6
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 6302019 | 1986-10-29 | 23 | 26.1 | 88.1226 | -11.8774 | -2.3619 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 2594/75M6
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 6302008 | 1986-10-29 | 2.7 | 2.66 | 101.5038 | 1.5038 | 0.055058 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | ST82
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 6302007 | 1986-10-29 | 2.7 | 2.66 | 101.5038 | 1.5038 | 0.055058 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | ST82
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 6302020 | 1986-10-29 | 2.7 | 2.66 | 101.5038 | 1.5038 | 0.055058 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | ST82
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 6303046 | 1986-10-30 | 2.7 | 2.66 | 101.5038 | 1.5038 | 0.055058 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | ST82
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7096016 | 1987-04-06 | 4.5 | 4.32 | 104.1667 | 4.1667 | 0.23437 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 33M6/67DW
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7096015 | 1987-04-06 | 4.3 | 4.32 | 99.537 | -0.46296 | -0.026042 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 33M6/67DW
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7069059 | 1987-03-10 | 12 | 13.1 | 91.6031 | -8.3969 | -1.1139 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | STM6
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7069063 | 1987-03-10 | 12 | 13.1 | 91.6031 | -8.3969 | -1.1139 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | STM6
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7071021 | 1987-03-12 | 12 | 13.1 | 91.6031 | -8.3969 | -1.1139 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | STM6
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7071020 | 1987-03-12 | 12 | 13.1 | 91.6031 | -8.3969 | -1.1139 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | STM6
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7075034 | 1987-03-16 | 13 | 13.1 | 99.2366 | -0.76336 | -0.10127 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | STM6
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7076035 | 1987-03-17 | 11 | 13.1 | 83.9695 | -16.0305 | -2.1266 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | STM6
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7083008 | 1987-03-24 | 14 | 13.1 | 106.8702 | 6.8702 | 0.91139 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | STM6
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 6290060 | 1986-10-17 | 2.1 | 2 | 105 | 5 | 0.14085 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 25DW/7582
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 6302016 | 1986-10-29 | 2.2 | 2 | 110 | 10 | 0.28169 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 25DW/7582
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 6309041 | 1986-11-05 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 25DW/7582
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 6288051 | 1986-10-15 | 2.2 | 2 | 110 | 10 | 0.28169 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 25DW/7582
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 6288054 | 1986-10-15 | 7 | 6.55 | 106.8702 | 6.8702 | 0.54628 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 50M6/50DW
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 6290053 | 1986-10-17 | 7.1 | 6.55 | 108.3969 | 8.3969 | 0.66768 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 50M6/50DW
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 6302013 | 1986-10-29 | 23 | 26.1 | 88.1226 | -11.8774 | -2.3619 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 2594/75M6
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 6309043 | 1986-11-05 | 26 | 26.1 | 99.6169 | -0.38314 | -0.07619 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 2594/75M6
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 6290055 | 1986-10-17 | 3 | 2.66 | 112.782 | 12.782 | 0.468 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | ST82
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 6302015 | 1986-10-29 | 2.3 | 2.66 | 86.4662 | -13.5338 | -0.49553 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | ST82
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 6309042 | 1986-11-05 | 2.7 | 2.66 | 101.5038 | 1.5038 | 0.055058 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | ST82
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 6288050 | 1986-10-15 | 2.8 | 2.66 | 105.2632 | 5.2632 | 0.1927 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | ST82
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7110018 | 1987-04-20 | 4 | 4.32 | 92.5926 | -7.4074 | -0.41667 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 33M6/67DW
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7114029 | 1987-04-24 | 3.8 | 4.32 | 87.963 | -12.037 | -0.67708 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 33M6/67DW
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7195104 | 1987-07-14 | 6.7 | 6.55 | 102.2901 | 2.2901 | 0.18209 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 50M6/50DW
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7191150 | 1987-07-10 | 27 | 26.1 | 103.4483 | 3.4483 | 0.68571 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 2594/75M6
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7203061 | 1987-07-22 | 22 | 26.1 | 84.2912 | -15.7088 | -3.1238 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 2594/75M6
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7015163 | 1987-01-15 | 4.7 | 4.32 | 108.7963 | 8.7963 | 0.49479 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 33M6/67DW
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7015162 | 1987-01-15 | 4.6 | 4.32 | 106.4815 | 6.4815 | 0.36458 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 33M6/67DW
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7023065 | 1987-01-23 | 4.7 | 4.32 | 108.7963 | 8.7963 | 0.49479 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 33M6/67DW
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7023066 | 1987-01-23 | 4.8 | 4.32 | 111.1111 | 11.1111 | 0.625 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 33M6/67DW
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7034035 | 1987-02-03 | 4.2 | 4.32 | 97.2222 | -2.7778 | -0.15625 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 33M6/67DW
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7195103 | 1987-07-14 | 4.5 | 4.32 | 104.1667 | 4.1667 | 0.23437 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 33M6/67DW
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7209156 | 1987-07-28 | 6.4 | 4.32 | 148.1481 | 48.1481 | 2.7083 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 33M6/67DW
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7015165 | 1987-01-15 | 32 | 33.8 | 94.6746 | -5.3254 | -1.196 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 5094/5082
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7015164 | 1987-01-15 | 33 | 33.8 | 97.6331 | -2.3669 | -0.53156 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 5094/5082
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 6316035 | 1986-11-12 | 1.3 | 1.33 | 97.7444 | -2.2556 | -0.043274 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 50DW/5082
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 6322062 | 1986-11-18 | 1.4 | 1.33 | 105.2632 | 5.2632 | 0.10097 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 50DW/5082
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 6338072 | 1986-12-04 | 1.4 | 1.33 | 105.2632 | 5.2632 | 0.10097 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 50DW/5082
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 6338014 | 1986-12-04 | 1.4 | 1.33 | 105.2632 | 5.2632 | 0.10097 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 50DW/5082
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7139039 | 1987-05-19 | 50 | 49.5 | 101.0101 | 1.0101 | 0.2635 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 25M4/7594
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7170023 | 1987-06-19 | 27 | 26.1 | 103.4483 | 3.4483 | 0.68571 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 2594/75M6
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7170021 | 1987-06-19 | 28 | 26.1 | 107.2797 | 7.2797 | 1.4476 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 2594/75M6
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7170012 | 1987-06-19 | 27 | 26.1 | 103.4483 | 3.4483 | 0.68571 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 2594/75M6
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 6350078 | 1986-12-16 | 2.9 | 2.77 | 104.6931 | 4.6931 | 0.17827 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 2582/75M4
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 6358019 | 1986-12-24 | 2.4 | 2.77 | 86.6426 | -13.3574 | -0.50737 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 2582/75M4
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 6358015 | 1986-12-24 | 2.1 | 2.77 | 75.8123 | -24.1877 | -0.91875 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 2582/75M4
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 6350071 | 1986-12-16 | 50 | 48.8 | 102.459 | 2.459 | 0.6383 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 25DW/7594
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 6350068 | 1986-12-16 | 49 | 48.8 | 100.4098 | 0.40984 | 0.10638 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 25DW/7594
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 6350075 | 1986-12-16 | 50 | 48.8 | 102.459 | 2.459 | 0.6383 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 25DW/7594
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 6358018 | 1986-12-24 | 44 | 48.8 | 90.1639 | -9.8361 | -2.5532 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 25DW/7594
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 6358016 | 1986-12-24 | 51 | 48.8 | 104.5082 | 4.5082 | 1.1702 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 25DW/7594
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 6358017 | 1986-12-24 | 51 | 48.8 | 104.5082 | 4.5082 | 1.1702 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 25DW/7594
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 6364118 | 1986-12-30 | 0.9 | 1.4 | 64.2857 | -35.7143 | -0.71942 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 50DW/50M4
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 6364114 | 1986-12-30 | 0.9 | 1.4 | 64.2857 | -35.7143 | -0.71942 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 50DW/50M4
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7170019 | 1987-06-19 | 40 | 39 | 102.5641 | 2.5641 | 0.61162 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 5094/50M6
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7170032 | 1987-06-19 | 39 | 39 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 5094/50M6
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7133112 | 1987-05-13 | 66 | 65 | 101.5385 | 1.5385 | 0.43764 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | ST94
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7140061 | 1987-05-20 | 64 | 65 | 98.4615 | -1.5385 | -0.43764 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | ST94
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7132137 | 1987-05-12 | 49 | 49.5 | 98.9899 | -1.0101 | -0.2635 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 25M4/7594
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7132136 | 1987-05-12 | 47 | 49.5 | 94.9495 | -5.0505 | -1.3175 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 25M4/7594
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7133111 | 1987-05-13 | 50 | 49.5 | 101.0101 | 1.0101 | 0.2635 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 25M4/7594
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7132132 | 1987-05-12 | 32 | 33.9 | 94.3953 | -5.6047 | -1.2604 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 5094/50M4
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7138042 | 1987-05-18 | 34 | 33.9 | 100.295 | 0.29499 | 0.066335 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 5094/50M4
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7133033 | 1987-05-13 | 66 | 65 | 101.5385 | 1.5385 | 0.43764 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | ST94
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7138043 | 1987-05-18 | 67 | 65 | 103.0769 | 3.0769 | 0.87527 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | ST94
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7140057 | 1987-05-20 | 64 | 65 | 98.4615 | -1.5385 | -0.43764 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | ST94
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7040053 | 1987-02-09 | 29 | 33.9 | 85.5457 | -14.4543 | -3.2504 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 5094/50M4
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7061135 | 1987-03-02 | 32 | 33.9 | 94.3953 | -5.6047 | -1.2604 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 5094/50M4
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7040049 | 1987-02-09 | 64 | 65 | 98.4615 | -1.5385 | -0.43764 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | ST94
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7040054 | 1987-02-09 | 62 | 65 | 95.3846 | -4.6154 | -1.3129 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | ST94
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7048021 | 1987-02-17 | 67 | 65 | 103.0769 | 3.0769 | 0.87527 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | ST94
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7050013 | 1987-02-19 | 70 | 65 | 107.6923 | 7.6923 | 2.1882 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | ST94
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7061014 | 1987-03-02 | 70 | 65 | 107.6923 | 7.6923 | 2.1882 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | ST94
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7061137 | 1987-03-02 | 65 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | ST94
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7040057 | 1987-02-09 | 44 | 49.5 | 88.8889 | -11.1111 | -2.8986 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 25M4/7594
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7191137 | 1987-07-10 | 27 | 26.1 | 103.4483 | 3.4483 | 0.68571 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 2594/75M6
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7203110 | 1987-07-22 | 22 | 26.1 | 84.2912 | -15.7088 | -3.1238 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 2594/75M6
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7212080 | 1987-07-31 | 23 | 26.1 | 88.1226 | -11.8774 | -2.3619 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 2594/75M6
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7065005 | 1987-03-06 | 13 | 13.1 | 99.2366 | -0.76336 | -0.10127 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | STM6
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7068050 | 1987-03-09 | 13 | 13.1 | 99.2366 | -0.76336 | -0.10127 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | STM6
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7078172 | 1987-03-19 | 11 | 13.1 | 83.9695 | -16.0305 | -2.1266 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | STM6
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7079026 | 1987-03-20 | 10 | 13.1 | 76.3359 | -23.6641 | -3.1392 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | STM6
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7079097 | 1987-03-20 | 11 | 13.1 | 83.9695 | -16.0305 | -2.1266 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | STM6
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7082069 | 1987-03-23 | 10 | 13.1 | 76.3359 | -23.6641 | -3.1392 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | STM6
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7085025 | 1987-03-26 | 12 | 13.1 | 91.6031 | -8.3969 | -1.1139 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | STM6
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7135032 | 1987-05-15 | 0.1 | 0.17 | 58.8235 | -41.1765 | -0.10538 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | P8
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7190130 | 1987-07-09 | 6.8 | 6.55 | 103.8168 | 3.8168 | 0.30349 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 50M6/50DW
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7212082 | 1987-07-31 | 7 | 6.55 | 106.8702 | 6.8702 | 0.54628 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 50M6/50DW
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7015024 | 1987-01-15 | 4.7 | 4.32 | 108.7963 | 8.7963 | 0.49479 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 33M6/67DW
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7020123 | 1987-01-20 | 4.2 | 4.32 | 97.2222 | -2.7778 | -0.15625 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 33M6/67DW
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7026058 | 1987-01-26 | 10 | 4.32 | 231.4815 | 131.4815 | 7.3958 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 33M6/67DW
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7028033 | 1987-01-28 | 4.5 | 4.32 | 104.1667 | 4.1667 | 0.23437 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 33M6/67DW
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7030080 | 1987-01-30 | 4.7 | 4.32 | 108.7963 | 8.7963 | 0.49479 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 33M6/67DW
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7190128 | 1987-07-09 | 4.6 | 4.32 | 106.4815 | 6.4815 | 0.36458 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 33M6/67DW
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7191141 | 1987-07-10 | 4.6 | 4.32 | 106.4815 | 6.4815 | 0.36458 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 33M6/67DW
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7197090 | 1987-07-16 | 4.2 | 4.32 | 97.2222 | -2.7778 | -0.15625 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 33M6/67DW
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7015014 | 1987-01-15 | 33 | 33.8 | 97.6331 | -2.3669 | -0.53156 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 5094/5082
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7029028 | 1987-01-29 | 33 | 33.8 | 97.6331 | -2.3669 | -0.53156 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 5094/5082
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7204028 | 1987-07-23 | 6.7 | 6.55 | 102.2901 | 2.2901 | 0.18209 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 50M6/50DW
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7211133 | 1987-07-30 | 6.8 | 6.55 | 103.8168 | 3.8168 | 0.30349 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 50M6/50DW
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7203008 | 1987-07-22 | 35 | 26.1 | 134.0996 | 34.0996 | 6.781 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 2594/75M6
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7209228 | 1987-07-28 | 16 | 26.1 | 61.3027 | -38.6973 | -7.6952 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 2594/75M6
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7029066 | 1987-01-29 | 2.8 | 2.66 | 105.2632 | 5.2632 | 0.1927 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | ST82
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7028014 | 1987-01-28 | 2.8 | 2.66 | 105.2632 | 5.2632 | 0.1927 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | ST82
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7023030 | 1987-01-23 | 2.5 | 2.66 | 93.985 | -6.015 | -0.22023 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | ST82
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7028022 | 1987-01-28 | 2.8 | 2.66 | 105.2632 | 5.2632 | 0.1927 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | ST82
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7028013 | 1987-01-28 | 2.8 | 2.66 | 105.2632 | 5.2632 | 0.1927 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | ST82
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7023025 | 1987-01-23 | 2.8 | 2.66 | 105.2632 | 5.2632 | 0.1927 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | ST82
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7030038 | 1987-01-30 | 4.6 | 4.32 | 106.4815 | 6.4815 | 0.36458 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 33M6/67DW
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7029067 | 1987-01-29 | 4.9 | 4.32 | 113.4259 | 13.4259 | 0.75521 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 33M6/67DW
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7030040 | 1987-01-30 | 4.6 | 4.32 | 106.4815 | 6.4815 | 0.36458 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 33M6/67DW
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7204031 | 1987-07-23 | 4.9 | 4.32 | 113.4259 | 13.4259 | 0.75521 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 33M6/67DW
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7205065 | 1987-07-24 | 4.4 | 4.32 | 101.8519 | 1.8519 | 0.10417 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 33M6/67DW
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7215054 | 1987-08-03 | 5.5 | 4.32 | 127.3148 | 27.3148 | 1.5365 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 33M6/67DW
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1987 | 7028021 | 1987-01-28 | 35 | 33.8 | 103.5503 | 3.5503 | 0.79734 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 5094/5082
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1988 | 7335040 | 1987-12-01 | 30 | 29 | 103.4483 | 3.4483 | 0.72202 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1988 | 7306092 | 1987-11-02 | 29 | 29 | 100 | 0 | 0 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1988 | 7341059 | 1987-12-07 | 24 | 24.4 | 98.3607 | -1.6393 | -0.31496 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 25DW/7598
Chloride, FIL | 00940 | ADF02 | FIL | 1988 | 7341060 | 1987-12-07 | 44 | 45.2 | 97.3451 | -2.6549 | -0.67039 | 0.1 | 1213 |  |  |  | mg/L | 2594/7596