## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1989 | 1910282 | 1989-07-10 | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 0.12039 | 3.4 | 1556 |  |  |  | ug/L | 3399/67DW
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1989 | 2190065 | 1989-08-07 | 1 | 1.41 | 70.922 | -29.078 | -0.16078 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1989 | 1420064 | 1989-05-22 | 1 | 1.41 | 70.922 | -29.078 | -0.16078 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1989 | 2510360 | 1989-09-08 | 1 | 5.75 | 17.3913 | -82.6087 | -1.8627 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1989 | 1980018 | 1989-07-17 | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 0.12039 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1989 | 2000206 | 1989-07-19 | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 0.12039 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1989 | 1360157 | 1989-05-16 | 1 | 1.41 | 70.922 | -29.078 | -0.16078 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1989 | 1670093 | 1989-06-16 | 4 | 5.75 | 69.5652 | -30.4348 | -0.68627 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1989 | 2160076 | 1989-08-04 | 1 | 1.41 | 70.922 | -29.078 | -0.16078 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1989 | 2640162 | 1989-09-21 | 4 | 5.75 | 69.5652 | -30.4348 | -0.68627 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1989 | 2680118 | 1989-09-25 | 3 | 5.75 | 52.1739 | -47.8261 | -1.0784 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 3600141 | 1989-12-26 | 6 | 8.1 | 74.0741 | -25.9259 | -0.82353 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 3600060 | 1989-12-26 | 6 | 8.1 | 74.0741 | -25.9259 | -0.82353 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 1830145 | 1990-07-02 | 8 | 8.1 | 98.7654 | -1.2346 | -0.039216 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 510105. | 1990-02-20 | 6 | 8.55 | 70.1754 | -29.8246 | -1 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 510058. | 1990-02-20 | 7 | 8.55 | 81.8713 | -18.1287 | -0.60784 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 530062. | 1990-02-22 | 6 | 8.55 | 70.1754 | -29.8246 | -1 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 540112. | 1990-02-23 | 5 | 8.55 | 58.4795 | -41.5205 | -1.3922 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 220210. | 1990-01-22 | 7 | 6.6 | 106.0606 | 6.0606 | 0.15686 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 240060. | 1990-01-24 | 6 | 6.6 | 90.9091 | -9.0909 | -0.23529 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 250137. | 1990-01-25 | 6 | 6.6 | 90.9091 | -9.0909 | -0.23529 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 2000001 | 1990-07-19 | 7 | 6.6 | 106.0606 | 6.0606 | 0.15686 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 430127. | 1990-02-12 | 13 | 13.4 | 97.0149 | -2.9851 | -0.11293 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 450185. | 1990-02-14 | 13 | 13.4 | 97.0149 | -2.9851 | -0.11293 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 460081. | 1990-02-15 | 11 | 13.4 | 82.0896 | -17.9104 | -0.67758 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 2390261 | 1990-08-27 | 12 | 13.4 | 89.5522 | -10.4478 | -0.39526 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 3190122 | 1989-11-15 | 12 | 13.4 | 89.5522 | -10.4478 | -0.39526 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 3210148 | 1989-11-17 | 11 | 13.4 | 82.0896 | -17.9104 | -0.67758 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 3210149 | 1989-11-17 | 10 | 13.4 | 74.6269 | -25.3731 | -0.95991 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 3250004 | 1989-11-21 | 10 | 13.4 | 74.6269 | -25.3731 | -0.95991 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 3280080 | 1989-11-24 | 11 | 13.4 | 82.0896 | -17.9104 | -0.67758 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 1440235 | 1990-05-24 | 13 | 13.4 | 97.0149 | -2.9851 | -0.11293 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 1490075 | 1990-05-29 | 12 | 13.4 | 89.5522 | -10.4478 | -0.39526 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 160177. | 1990-01-16 | 7 | 8.1 | 86.4198 | -13.5802 | -0.43137 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 180104. | 1990-01-18 | 6 | 8.1 | 74.0741 | -25.9259 | -0.82353 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 190050. | 1990-01-19 | 8 | 8.1 | 98.7654 | -1.2346 | -0.039216 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 290050. | 1990-01-29 | 8 | 8.1 | 98.7654 | -1.2346 | -0.039216 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 360107. | 1990-02-05 | 6 | 8.55 | 70.1754 | -29.8246 | -1 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 360106. | 1990-02-05 | 7 | 8.55 | 81.8713 | -18.1287 | -0.60784 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 400065. | 1990-02-09 | 7 | 8.55 | 81.8713 | -18.1287 | -0.60784 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 510140. | 1990-02-20 | 6 | 8.55 | 70.1754 | -29.8246 | -1 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 430155. | 1990-02-12 | 12 | 13.4 | 89.5522 | -10.4478 | -0.39526 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 450009. | 1990-02-14 | 13 | 13.4 | 97.0149 | -2.9851 | -0.11293 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 2250186 | 1990-08-13 | 12 | 13.4 | 89.5522 | -10.4478 | -0.39526 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 960168. | 1990-04-06 | 6 | 8.1 | 74.0741 | -25.9259 | -0.82353 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 1010182 | 1990-04-11 | 6 | 8.1 | 74.0741 | -25.9259 | -0.82353 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 1140032 | 1990-04-24 | 5 | 8.1 | 61.7284 | -38.2716 | -1.2157 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 870094. | 1990-03-28 | 15 | 18 | 83.3333 | -16.6667 | -0.65217 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 870097. | 1990-03-28 | 16 | 18 | 88.8889 | -11.1111 | -0.43478 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 870101. | 1990-03-28 | 15 | 18 | 83.3333 | -16.6667 | -0.65217 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 870096. | 1990-03-28 | 16 | 18 | 88.8889 | -11.1111 | -0.43478 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 870095. | 1990-03-28 | 16 | 18 | 88.8889 | -11.1111 | -0.43478 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 870100. | 1990-03-28 | 15 | 18 | 83.3333 | -16.6667 | -0.65217 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 870099. | 1990-03-28 | 15 | 18 | 83.3333 | -16.6667 | -0.65217 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 870098. | 1990-03-28 | 15 | 18 | 83.3333 | -16.6667 | -0.65217 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 730115. | 1990-03-14 | 6 | 8.1 | 74.0741 | -25.9259 | -0.82353 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 870155. | 1990-03-28 | 7 | 8.1 | 86.4198 | -13.5802 | -0.43137 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 870114. | 1990-03-28 | 6 | 8.1 | 74.0741 | -25.9259 | -0.82353 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 2780016 | 1989-10-05 | 5 | 6.6 | 75.7576 | -24.2424 | -0.62745 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 2920100 | 1989-10-19 | 8 | 6.6 | 121.2121 | 21.2121 | 0.54902 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 3000032 | 1989-10-27 | 6 | 6.6 | 90.9091 | -9.0909 | -0.23529 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 950057. | 1990-04-05 | 6 | 6.6 | 90.9091 | -9.0909 | -0.23529 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 1090041 | 1990-04-19 | 5 | 6.6 | 75.7576 | -24.2424 | -0.62745 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 260036. | 1990-01-26 | 6 | 6.6 | 90.9091 | -9.0909 | -0.23529 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 320090. | 1990-02-01 | 7 | 6.6 | 106.0606 | 6.0606 | 0.15686 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 1920097 | 1990-07-11 | 6 | 6.6 | 90.9091 | -9.0909 | -0.23529 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 110013. | 1990-01-11 | 7 | 8.1 | 86.4198 | -13.5802 | -0.43137 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 160072. | 1990-01-16 | 7 | 8.1 | 86.4198 | -13.5802 | -0.43137 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 310075. | 1990-01-31 | 7 | 8.1 | 86.4198 | -13.5802 | -0.43137 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 1980029 | 1990-07-17 | 7 | 8.1 | 86.4198 | -13.5802 | -0.43137 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 1010295 | 1990-04-11 | 7 | 8.1 | 86.4198 | -13.5802 | -0.43137 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 1060145 | 1990-04-16 | 8 | 8.1 | 98.7654 | -1.2346 | -0.039216 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 1060144 | 1990-04-16 | 7 | 8.1 | 86.4198 | -13.5802 | -0.43137 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 1060059 | 1990-04-16 | 7 | 8.1 | 86.4198 | -13.5802 | -0.43137 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 2920040 | 1989-10-19 | 5 | 6.6 | 75.7576 | -24.2424 | -0.62745 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 2960283 | 1989-10-23 | 6 | 6.6 | 90.9091 | -9.0909 | -0.23529 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 1080080 | 1990-04-18 | 6 | 6.6 | 90.9091 | -9.0909 | -0.23529 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 120109. | 1990-01-12 | 7 | 8.1 | 86.4198 | -13.5802 | -0.43137 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 160176. | 1990-01-16 | 7 | 8.1 | 86.4198 | -13.5802 | -0.43137 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 180108. | 1990-01-18 | 6 | 8.1 | 74.0741 | -25.9259 | -0.82353 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 310072. | 1990-01-31 | 8 | 8.1 | 98.7654 | -1.2346 | -0.039216 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 220001. | 1990-01-22 | 6 | 6.6 | 90.9091 | -9.0909 | -0.23529 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 220182. | 1990-01-22 | 7 | 6.6 | 106.0606 | 6.0606 | 0.15686 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 2070215 | 1990-07-26 | 7 | 6.6 | 106.0606 | 6.0606 | 0.15686 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 1380083 | 1990-05-18 | 7 | 8.55 | 81.8713 | -18.1287 | -0.60784 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 3120080 | 1989-11-08 | 11 | 13.4 | 82.0896 | -17.9104 | -0.67758 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 3330080 | 1989-11-29 | 11 | 13.4 | 82.0896 | -17.9104 | -0.67758 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 3340135 | 1989-11-30 | 11 | 13.4 | 82.0896 | -17.9104 | -0.67758 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 3380037 | 1989-12-04 | 10 | 13.4 | 74.6269 | -25.3731 | -0.95991 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 1280023 | 1990-05-08 | 13 | 13.4 | 97.0149 | -2.9851 | -0.11293 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 1440268 | 1990-05-24 | 12 | 13.4 | 89.5522 | -10.4478 | -0.39526 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 1840061 | 1990-07-03 | 16 | 18 | 88.8889 | -11.1111 | -0.43478 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 3530014 | 1989-12-19 | 7 | 8.1 | 86.4198 | -13.5802 | -0.43137 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 1650288 | 1990-06-14 | 8 | 8.1 | 98.7654 | -1.2346 | -0.039216 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 590121. | 1990-02-28 | 12 | 13.4 | 89.5522 | -10.4478 | -0.39526 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 610184. | 1990-03-02 | 11 | 13.4 | 82.0896 | -17.9104 | -0.67758 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 2360353 | 1990-08-24 | 12 | 13.4 | 89.5522 | -10.4478 | -0.39526 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 390011. | 1990-02-08 | 7 | 8.55 | 81.8713 | -18.1287 | -0.60784 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 510071. | 1990-02-20 | 6 | 8.55 | 70.1754 | -29.8246 | -1 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 610186. | 1990-03-02 | 6 | 8.55 | 70.1754 | -29.8246 | -1 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 730235. | 1990-03-14 | 17 | 18 | 94.4444 | -5.5556 | -0.21739 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 730178. | 1990-03-14 | 15 | 18 | 83.3333 | -16.6667 | -0.65217 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 730242. | 1990-03-14 | 16 | 18 | 88.8889 | -11.1111 | -0.43478 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 730088. | 1990-03-14 | 16 | 18 | 88.8889 | -11.1111 | -0.43478 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 730093. | 1990-03-14 | 17 | 18 | 94.4444 | -5.5556 | -0.21739 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 850025. | 1990-03-26 | 16 | 18 | 88.8889 | -11.1111 | -0.43478 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 850029. | 1990-03-26 | 15 | 18 | 83.3333 | -16.6667 | -0.65217 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 730233. | 1990-03-14 | 6 | 8.1 | 74.0741 | -25.9259 | -0.82353 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 730239. | 1990-03-14 | 8 | 8.1 | 98.7654 | -1.2346 | -0.039216 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 730085. | 1990-03-14 | 6 | 8.1 | 74.0741 | -25.9259 | -0.82353 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 730092. | 1990-03-14 | 7 | 8.1 | 86.4198 | -13.5802 | -0.43137 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 850024. | 1990-03-26 | 7 | 8.1 | 86.4198 | -13.5802 | -0.43137 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 2610042 | 1990-09-18 | 7 | 8.1 | 86.4198 | -13.5802 | -0.43137 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 1060143 | 1990-04-16 | 7 | 8.1 | 86.4198 | -13.5802 | -0.43137 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 1060154 | 1990-04-16 | 8 | 8.1 | 98.7654 | -1.2346 | -0.039216 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 1060146 | 1990-04-16 | 7 | 8.1 | 86.4198 | -13.5802 | -0.43137 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 1080094 | 1990-04-18 | 7 | 8.1 | 86.4198 | -13.5802 | -0.43137 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 220016. | 1990-01-22 | 8 | 8.1 | 98.7654 | -1.2346 | -0.039216 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 230054. | 1990-01-23 | 8 | 8.1 | 98.7654 | -1.2346 | -0.039216 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 250113. | 1990-01-25 | 7 | 8.1 | 86.4198 | -13.5802 | -0.43137 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 260097. | 1990-01-26 | 7 | 8.1 | 86.4198 | -13.5802 | -0.43137 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 100040. | 1990-01-10 | 6 | 6.6 | 90.9091 | -9.0909 | -0.23529 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 260099. | 1990-01-26 | 1 | 6.6 | 15.1515 | -84.8485 | -2.1961 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1990 | 2000002 | 1990-07-19 | 7 | 6.6 | 106.0606 | 6.0606 | 0.15686 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1991 | 1770114 | 1991-06-26 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1991 | 3600063 | 1990-12-26 | 9 | 8.25 | 109.0909 | 9.0909 | 0.29412 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1991 | 350039. | 1991-02-04 | 8 | 7.69 | 104.0312 | 4.0312 | 0.12157 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1991 | 1960301 | 1991-07-15 | 9 | 7.69 | 117.0351 | 17.0351 | 0.51373 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1991 | 530129. | 1991-02-22 | 15 | 15.6 | 96.1538 | -3.8462 | -0.18237 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1991 | 3370123 | 1990-12-03 | 14 | 15.6 | 89.7436 | -10.2564 | -0.48632 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1991 | 3370124 | 1990-12-03 | 14 | 15.6 | 89.7436 | -10.2564 | -0.48632 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1991 | 630013. | 1991-03-04 | 15 | 15.6 | 96.1538 | -3.8462 | -0.18237 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1991 | 1540114 | 1991-06-03 | 17 | 15.6 | 108.9744 | 8.9744 | 0.42553 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1991 | 1550101 | 1991-06-04 | 17 | 15.6 | 108.9744 | 8.9744 | 0.42553 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1991 | 580035. | 1991-02-27 | 15 | 15.6 | 96.1538 | -3.8462 | -0.18237 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1991 | 670098. | 1991-03-08 | 8 | 10 | 80 | -20 | -0.78431 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1991 | 740041. | 1991-03-15 | 8 | 10 | 80 | -20 | -0.78431 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1991 | 2490300 | 1991-09-06 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1991 | 2630022 | 1991-09-20 | 11 | 10 | 110 | 10 | 0.39216 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1991 | 940004. | 1991-04-04 | 7 | 7.69 | 91.0273 | -8.9727 | -0.27059 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1991 | 2000302 | 1991-07-19 | 10 | 7.69 | 130.039 | 30.039 | 0.90588 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1991 | 2050386 | 1991-07-24 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1991 | 3020026 | 1990-10-29 | 1 | 7.69 | 13.0039 | -86.9961 | -2.6235 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1991 | 1120095 | 1991-04-22 | 8 | 7.69 | 104.0312 | 4.0312 | 0.12157 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1991 | 300053. | 1991-01-30 | 8 | 7.69 | 104.0312 | 4.0312 | 0.12157 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1991 | 1960280 | 1991-07-15 | 9 | 7.69 | 117.0351 | 17.0351 | 0.51373 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1991 | 3240022 | 1990-11-20 | 12 | 15.6 | 76.9231 | -23.0769 | -1.0942 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1991 | 3310050 | 1990-11-27 | 10 | 15.6 | 64.1026 | -35.8974 | -1.7021 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1991 | 1260589 | 1991-05-06 | 15 | 15.6 | 96.1538 | -3.8462 | -0.18237 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1991 | 1280028 | 1991-05-08 | 14 | 15.6 | 89.7436 | -10.2564 | -0.48632 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1991 | 1690006 | 1991-06-18 | 6 | 6.75 | 88.8889 | -11.1111 | -0.29412 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1991 | 1640024 | 1991-06-13 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1991 | 420238. | 1991-02-11 | 16 | 15.6 | 102.5641 | 2.5641 | 0.12158 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1991 | 910080. | 1991-04-01 | 6 | 10 | 60 | -40 | -1.5686 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1991 | 910087. | 1991-04-01 | 8 | 10 | 80 | -20 | -0.78431 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1991 | 2730262 | 1991-09-30 | 11 | 10 | 110 | 10 | 0.39216 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1991 | 2760123 | 1991-10-03 | 11 | 10 | 110 | 10 | 0.39216 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1991 | 3100015 | 1990-11-06 | 8 | 7.69 | 104.0312 | 4.0312 | 0.12157 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1991 | 1200010 | 1991-04-30 | 7 | 7.69 | 91.0273 | -8.9727 | -0.27059 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1991 | 2990002 | 1990-10-26 | 7 | 7.69 | 91.0273 | -8.9727 | -0.27059 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1991 | 980091. | 1991-04-08 | 6 | 7.69 | 78.0234 | -21.9766 | -0.66275 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1991 | 3600016 | 1990-12-26 | 9 | 10 | 90 | -10 | -0.39216 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1991 | 1760157 | 1991-06-25 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1991 | 600080. | 1991-03-01 | 15 | 15.6 | 96.1538 | -3.8462 | -0.18237 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1991 | 3450161 | 1990-12-11 | 9 | 10 | 90 | -10 | -0.39216 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1991 | 1570007 | 1991-06-06 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 3450005 | 1991-12-11 | 10 | 10.3 | 97.0874 | -2.9126 | -0.11765 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 1570057 | 1992-06-05 | 10 | 10.3 | 97.0874 | -2.9126 | -0.11765 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 290148. | 1992-01-29 | 4 | 3.37 | 118.6944 | 18.6944 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 490019. | 1992-02-18 | 12 | 10.3 | 116.5049 | 16.5049 | 0.66667 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 2400146 | 1992-08-27 | 10 | 10.3 | 97.0874 | -2.9126 | -0.11765 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 3160074 | 1991-11-12 | 11 | 10.3 | 106.7961 | 6.7961 | 0.27451 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 3230109 | 1991-11-19 | 11 | 10.3 | 106.7961 | 6.7961 | 0.27451 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 1320021 | 1992-05-11 | 10 | 10.3 | 97.0874 | -2.9126 | -0.11765 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 1410040 | 1992-05-20 | 10 | 10.3 | 97.0874 | -2.9126 | -0.11765 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 450175. | 1992-02-14 | 12 | 10.3 | 116.5049 | 16.5049 | 0.66667 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 2320068 | 1992-08-19 | 10 | 10.3 | 97.0874 | -2.9126 | -0.11765 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 710029. | 1992-03-11 | 10 | 10.3 | 97.0874 | -2.9126 | -0.11765 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 730015. | 1992-03-13 | 10 | 10.3 | 97.0874 | -2.9126 | -0.11765 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 2460343 | 1992-09-02 | 8 | 10.3 | 77.6699 | -22.3301 | -0.90196 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 2540176 | 1992-09-10 | 10 | 10.3 | 97.0874 | -2.9126 | -0.11765 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 3040016 | 1991-10-31 | 4 | 3.37 | 118.6944 | 18.6944 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 980016. | 1992-04-07 | 4 | 3.37 | 118.6944 | 18.6944 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 140086. | 1992-01-14 | 3 | 3.37 | 89.0208 | -10.9792 | -0.1451 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 1910100 | 1992-07-09 | 4 | 3.37 | 118.6944 | 18.6944 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 2900043 | 1991-10-17 | 4 | 3.37 | 118.6944 | 18.6944 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 1110275 | 1992-04-20 | 4 | 3.37 | 118.6944 | 18.6944 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 160043. | 1992-01-16 | 3 | 3.37 | 89.0208 | -10.9792 | -0.1451 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 2020038 | 1992-07-20 | 4 | 3.37 | 118.6944 | 18.6944 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 3100037 | 1991-11-06 | 11 | 10.3 | 106.7961 | 6.7961 | 0.27451 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 3240010 | 1991-11-20 | 10 | 10.3 | 97.0874 | -2.9126 | -0.11765 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 1260036 | 1992-05-05 | 11 | 10.3 | 106.7961 | 6.7961 | 0.27451 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 1480087 | 1992-05-27 | 10 | 10.3 | 97.0874 | -2.9126 | -0.11765 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 1520411 | 1992-05-31 | 3 | 10.3 | 29.1262 | -70.8738 | -2.8627 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 3450006 | 1991-12-11 | 10 | 10.3 | 97.0874 | -2.9126 | -0.11765 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 1620002 | 1992-06-10 | 9 | 10.3 | 87.3786 | -12.6214 | -0.5098 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 620019. | 1992-03-02 | 10 | 10.3 | 97.0874 | -2.9126 | -0.11765 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 2260049 | 1992-08-13 | 10 | 10.3 | 97.0874 | -2.9126 | -0.11765 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 650026. | 1992-03-05 | 11 | 10.3 | 106.7961 | 6.7961 | 0.27451 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 720006. | 1992-03-12 | 10 | 10.3 | 97.0874 | -2.9126 | -0.11765 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 2600007 | 1992-09-16 | 9 | 10.3 | 87.3786 | -12.6214 | -0.5098 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 2690012 | 1992-09-25 | 9 | 10.3 | 87.3786 | -12.6214 | -0.5098 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 2900044 | 1991-10-17 | 4 | 3.37 | 118.6944 | 18.6944 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 1190021 | 1992-04-28 | 4 | 3.37 | 118.6944 | 18.6944 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 2830049 | 1991-10-10 | 5 | 3.37 | 148.368 | 48.368 | 0.63922 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 1220090 | 1992-05-01 | 4 | 3.37 | 118.6944 | 18.6944 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 3460104 | 1991-12-12 | 10 | 10.3 | 97.0874 | -2.9126 | -0.11765 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 1700004 | 1992-06-18 | 9 | 10.3 | 87.3786 | -12.6214 | -0.5098 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 370014. | 1992-02-06 | 11 | 10.3 | 106.7961 | 6.7961 | 0.27451 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 2450052 | 1992-09-01 | 1 | 10.3 | 9.7087 | -90.2913 | -3.6471 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW-67115
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 3470006 | 1991-12-13 | 11 | 10.3 | 106.7961 | 6.7961 | 0.27451 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 1690027 | 1992-06-17 | 9 | 10.3 | 87.3786 | -12.6214 | -0.5098 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50115-50103
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 60034.0 | 1992-01-06 | 4 | 3.37 | 118.6944 | 18.6944 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1992 | 1970033 | 1992-07-15 | 4 | 3.37 | 118.6944 | 18.6944 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 3530050 | 1992-12-18 | 12 | 12.3 | 97.561 | -2.439 | -0.11244 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 1530019 | 1993-06-02 | 12 | 12.3 | 97.561 | -2.439 | -0.11244 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 60127.0 | 1993-01-06 | 3 | 3.37 | 89.0208 | -10.9792 | -0.1451 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 1890024 | 1993-07-08 | 4 | 3.37 | 118.6944 | 18.6944 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 2380016 | 1993-08-26 | 3 | 3.08 | 97.4026 | -2.5974 | -0.031373 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 3080143 | 1992-11-03 | 4 | 3.08 | 129.8701 | 29.8701 | 0.36078 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 3220024 | 1992-11-17 | 4 | 3.08 | 129.8701 | 29.8701 | 0.36078 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 1260157 | 1993-05-06 | 3 | 3.08 | 97.4026 | -2.5974 | -0.031373 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 1470035 | 1993-05-27 | 3 | 3.08 | 97.4026 | -2.5974 | -0.031373 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 410018. | 1993-02-10 | 3 | 3.08 | 97.4026 | -2.5974 | -0.031373 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 2250291 | 1993-08-13 | 3 | 3.08 | 97.4026 | -2.5974 | -0.031373 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 820076. | 1993-03-23 | 13 | 12.3 | 105.6911 | 5.6911 | 0.26237 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 890012. | 1993-03-30 | 12 | 12.3 | 97.561 | -2.439 | -0.11244 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 2510237 | 1993-09-08 | 11 | 12.3 | 89.4309 | -10.5691 | -0.48726 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 2630232 | 1993-09-20 | 12 | 12.3 | 97.561 | -2.439 | -0.11244 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 2870232 | 1992-10-13 | 4 | 3.37 | 118.6944 | 18.6944 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 1190020 | 1993-04-29 | 4 | 3.37 | 118.6944 | 18.6944 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 280168. | 1993-01-28 | 4 | 3.37 | 118.6944 | 18.6944 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 2010169 | 1993-07-20 | 4 | 3.37 | 118.6944 | 18.6944 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 2800187 | 1992-10-06 | 5 | 3.37 | 148.368 | 48.368 | 0.63922 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 1230332 | 1993-05-03 | 4 | 3.37 | 118.6944 | 18.6944 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 340019. | 1993-02-03 | 4 | 3.37 | 118.6944 | 18.6944 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 2010477 | 1993-07-20 | 4 | 3.37 | 118.6944 | 18.6944 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 3250269 | 1992-11-20 | 3 | 3.08 | 97.4026 | -2.5974 | -0.031373 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 3320306 | 1992-11-27 | 3 | 3.08 | 97.4026 | -2.5974 | -0.031373 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 1400161 | 1993-05-20 | 3 | 3.08 | 97.4026 | -2.5974 | -0.031373 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 3370200 | 1992-12-02 | 11 | 12.3 | 89.4309 | -10.5691 | -0.48726 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 1810029 | 1993-06-30 | 14 | 12.3 | 113.8211 | 13.8211 | 0.63718 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 410013. | 1993-02-10 | 4 | 3.08 | 129.8701 | 29.8701 | 0.36078 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 2450534 | 1993-09-02 | 3 | 3.08 | 97.4026 | -2.5974 | -0.031373 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 2570019 | 1993-09-14 | 9 | 8.73 | 103.0928 | 3.0928 | 0.10588 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25117-75113
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 620058. | 1993-03-03 | 12 | 12.3 | 97.561 | -2.439 | -0.11244 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 740147. | 1993-03-15 | 14 | 12.3 | 113.8211 | 13.8211 | 0.63718 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 2530568 | 1993-09-10 | 13 | 12.3 | 105.6911 | 5.6911 | 0.26237 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 2730158 | 1993-09-30 | 13 | 12.3 | 105.6911 | 5.6911 | 0.26237 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 1670001 | 1993-06-16 | 9 | 8.73 | 103.0928 | 3.0928 | 0.10588 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25117-75113
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 2950028 | 1992-10-21 | 4 | 3.37 | 118.6944 | 18.6944 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 990091. | 1993-04-09 | 4 | 3.37 | 118.6944 | 18.6944 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 3010010 | 1992-10-27 | 4 | 3.37 | 118.6944 | 18.6944 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 1050072 | 1993-04-15 | 4 | 3.37 | 118.6944 | 18.6944 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 3460007 | 1992-12-11 | 12 | 12.3 | 97.561 | -2.439 | -0.11244 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 1620037 | 1993-06-11 | 11 | 12.3 | 89.4309 | -10.5691 | -0.48726 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 500114. | 1993-02-19 | 3 | 3.08 | 97.4026 | -2.5974 | -0.031373 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 2210088 | 1993-08-09 | 4 | 3.08 | 129.8701 | 29.8701 | 0.36078 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 3660054 | 1992-12-31 | 12 | 12.3 | 97.561 | -2.439 | -0.11244 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 1690118 | 1993-06-18 | 14 | 12.3 | 113.8211 | 13.8211 | 0.63718 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50121-50105
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 200007. | 1993-01-20 | 4 | 3.37 | 118.6944 | 18.6944 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1993 | 2100285 | 1993-07-29 | 4 | 3.37 | 118.6944 | 18.6944 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1994 | 3470067 | 1993-12-13 | 6 | 4.93 | 121.7039 | 21.7039 | 0.41961 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1994 | 1600119 | 1994-06-09 | 5 | 4.93 | 101.4199 | 1.4199 | 0.027451 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1994 | 410007. | 1994-02-10 | 4 | 3.53 | 113.3144 | 13.3144 | 0.18431 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1994 | 2230061 | 1994-08-11 | 3 | 3.53 | 84.9858 | -15.0142 | -0.20784 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1994 | 3160149 | 1993-11-12 | 4 | 3.53 | 113.3144 | 13.3144 | 0.18431 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1994 | 1300050 | 1994-05-10 | 4 | 3.53 | 113.3144 | 13.3144 | 0.18431 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1994 | 2290051 | 1994-08-17 | 5 | 3.45 | 144.9275 | 44.9275 | 0.60784 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1994 | 680098. | 1994-03-09 | 5 | 4.93 | 101.4199 | 1.4199 | 0.027451 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1994 | 840118. | 1994-03-25 | 5 | 4.93 | 101.4199 | 1.4199 | 0.027451 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1994 | 2510076 | 1994-09-08 | 6 | 4.93 | 121.7039 | 21.7039 | 0.41961 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1994 | 2650117 | 1994-09-22 | 5 | 4.93 | 101.4199 | 1.4199 | 0.027451 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1994 | 270087. | 1994-01-27 | 4 | 3.37 | 118.6944 | 18.6944 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1994 | 1880042 | 1994-07-07 | 4 | 3.37 | 118.6944 | 18.6944 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1994 | 3340028 | 1993-11-30 | 3 | 3.53 | 84.9858 | -15.0142 | -0.20784 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1994 | 1440103 | 1994-05-24 | 4 | 3.53 | 113.3144 | 13.3144 | 0.18431 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1994 | 2850164 | 1993-10-12 | 3 | 3.37 | 89.0208 | -10.9792 | -0.1451 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1994 | 1010139 | 1994-04-11 | 4 | 3.37 | 118.6944 | 18.6944 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1994 | 2950066 | 1993-10-22 | 2 | 3.37 | 59.3472 | -40.6528 | -0.53725 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1994 | 1110056 | 1994-04-21 | 3 | 3.37 | 89.0208 | -10.9792 | -0.1451 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1994 | 3620028 | 1993-12-28 | 5 | 4.93 | 101.4199 | 1.4199 | 0.027451 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1994 | 1740004 | 1994-06-23 | 5 | 4.93 | 101.4199 | 1.4199 | 0.027451 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1994 | 560076. | 1994-02-25 | 4 | 3.53 | 113.3144 | 13.3144 | 0.18431 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1994 | 2360275 | 1994-08-24 | 4 | 3.53 | 113.3144 | 13.3144 | 0.18431 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1994 | 70064.0 | 1994-01-07 | 3 | 3.37 | 89.0208 | -10.9792 | -0.1451 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1994 | 2030117 | 1994-07-22 | 4 | 3.37 | 118.6944 | 18.6944 | 0.24706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1995 | 3420028 | 1994-12-08 | 10 | 10.018 | 99.8203 | -0.17968 | -0.0070588 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1995 | 1580026 | 1995-06-07 | 11 | 10.018 | 109.8024 | 9.8024 | 0.3851 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1995 | 400127. | 1995-02-09 | 17 | 16.482 | 103.1428 | 3.1428 | 0.16891 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1995 | 530004. | 1995-02-22 | 18 | 16.482 | 109.21 | 9.21 | 0.49498 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1995 | 2210094 | 1995-08-09 | 18 | 16.482 | 109.21 | 9.21 | 0.49498 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1995 | 2330239 | 1995-08-21 | 17 | 16.482 | 103.1428 | 3.1428 | 0.16891 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1995 | 3130030 | 1994-11-09 | 15 | 16.482 | 91.0084 | -8.9916 | -0.48325 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1995 | 3290084 | 1994-11-25 | 17 | 16.482 | 103.1428 | 3.1428 | 0.16891 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1995 | 1520159 | 1995-06-01 | 16 | 16.482 | 97.0756 | -2.9244 | -0.15717 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1995 | 0680095 | 1995-03-09 | 9 | 10.018 | 89.8383 | -10.1617 | -0.39922 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1995 | 760012. | 1995-03-17 | 10 | 10.018 | 99.8203 | -0.17968 | -0.0070588 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1995 | 890004. | 1995-03-30 | 11 | 10.018 | 109.8024 | 9.8024 | 0.3851 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1995 | 2500254 | 1995-09-07 | 11 | 10.018 | 109.8024 | 9.8024 | 0.3851 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1995 | 2580092 | 1995-09-15 | 10 | 10.018 | 99.8203 | -0.17968 | -0.0070588 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1995 | 2700050 | 1995-09-27 | 10 | 10.018 | 99.8203 | -0.17968 | -0.0070588 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1995 | 0330047 | 1995-02-02 | 17 | 18.45 | 92.1409 | -7.8591 | -0.42385 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1995 | 2140072 | 1995-08-02 | 20 | 18.45 | 108.4011 | 8.4011 | 0.45308 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1995 | 0110010 | 1995-01-11 | 19 | 18.45 | 102.981 | 2.981 | 0.16077 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1995 | 2050041 | 1995-07-24 | 20 | 18.45 | 108.4011 | 8.4011 | 0.45308 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1995 | 3350029 | 1994-12-01 | 18 | 16.482 | 109.2101 | 9.2101 | 0.49499 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1995 | 1350122 | 1995-05-15 | 18 | 16.482 | 109.2101 | 9.2101 | 0.49499 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1995 | 1420100 | 1995-05-22 | 16 | 16.482 | 97.0756 | -2.9244 | -0.15717 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1995 | 2900098 | 1994-10-17 | 19 | 18.45 | 102.981 | 2.981 | 0.16077 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1995 | 2990018 | 1994-10-26 | 18 | 18.45 | 97.561 | -2.439 | -0.13154 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1995 | 1110110 | 1995-04-21 | 19 | 18.45 | 102.981 | 2.981 | 0.16077 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1995 | 3060026 | 1994-11-02 | 17 | 18.45 | 92.1409 | -7.8591 | -0.42385 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1995 | 1090089 | 1995-04-19 | 19 | 18.45 | 102.981 | 2.981 | 0.16077 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1995 | 1160198 | 1995-04-26 | 17 | 18.45 | 92.1409 | -7.8591 | -0.42385 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1995 | 3480078 | 1994-12-14 | 10 | 10.018 | 99.8203 | -0.17967 | -0.0070587 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1995 | 3550062 | 1994-12-21 | 10 | 10.018 | 99.8203 | -0.17967 | -0.0070587 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1995 | 1670221 | 1995-06-16 | 11 | 10.018 | 109.8024 | 9.8024 | 0.3851 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1995 | 1780113 | 1995-06-27 | 11 | 10.018 | 109.8024 | 9.8024 | 0.3851 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1995 | 0600133 | 1995-03-01 | 18 | 16.482 | 109.2101 | 9.2101 | 0.49499 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1995 | 2420068 | 1995-08-30 | 18 | 16.482 | 109.2101 | 9.2101 | 0.49499 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1995 | 0120093 | 1995-01-12 | 18 | 18.45 | 97.561 | -2.439 | -0.13154 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1995 | 1940137 | 1995-07-13 | 20 | 18.45 | 108.4011 | 8.4011 | 0.45308 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1996 | 3410027 | 1995-12-07 | 14 | 13.7 | 102.1898 | 2.1898 | 0.11765 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1996 | 1570050 | 1996-06-05 | 15 | 13.7 | 109.4891 | 9.4891 | 0.5098 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1996 | 0380049 | 1996-02-07 | 27 | 26.8 | 100.7463 | 0.74627 | 0.078431 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1996 | 2220024 | 1996-08-09 | 27 | 26.8 | 100.7463 | 0.74627 | 0.078431 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1996 | 3240027 | 1995-11-20 | 26 | 26.8 | 97.0149 | -2.9851 | -0.31373 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1996 | 1290142 | 1996-05-08 | 29 | 26.8 | 108.209 | 8.209 | 0.86275 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1996 | 0670015 | 1996-03-07 | 14 | 13.7 | 102.1898 | 2.1898 | 0.11765 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1996 | 0870081 | 1996-03-27 | 15 | 13.7 | 109.4891 | 9.4891 | 0.5098 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1996 | 2570515 | 1996-09-13 | 14 | 13.7 | 102.1898 | 2.1898 | 0.11765 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1996 | 2770028 | 1996-10-03 | 14 | 13.7 | 102.1898 | 2.1898 | 0.11765 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1996 | 0310067 | 1996-01-31 | 34 | 30 | 113.3333 | 13.3333 | 1.5686 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1996 | 2150179 | 1996-08-02 | 31 | 30 | 103.3333 | 3.3333 | 0.39216 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1996 | 3340029 | 1995-11-30 | 27 | 26.8 | 100.7463 | 0.74627 | 0.078431 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1996 | 1500173 | 1996-05-29 | 27 | 26.8 | 100.7463 | 0.74627 | 0.078431 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1996 | 2860028 | 1995-10-13 | 32 | 30 | 106.6667 | 6.6667 | 0.78431 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1996 | 1010106 | 1996-04-10 | 31 | 30 | 103.3333 | 3.3333 | 0.39216 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1996 | 3060037 | 1995-11-02 | 32 | 30 | 106.6667 | 6.6667 | 0.78431 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1996 | 1220158 | 1996-05-01 | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1996 | 1780076 | 1996-06-26 | 14 | 13.7 | 102.1898 | 2.1898 | 0.11765 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1996 | 0590036 | 1996-02-28 | 29 | 26.8 | 108.209 | 8.209 | 0.86275 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1996 | 2430063 | 1996-08-30 | 26 | 26.8 | 97.0149 | -2.9851 | -0.31373 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1996 | 0110047 | 1996-01-11 | 29 | 30 | 96.6667 | -3.3333 | -0.39216 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1996 | 1940068 | 1996-07-12 | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1997 | 1770020 | 1997-06-26 | 3.5 | 3.35 | 104.4776 | 4.4776 | 0.058824 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50139
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1997 | 0410042 | 1997-02-10 | 31 | 30 | 103.3333 | 3.3333 | 0.39216 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1997 | 2200297 | 1997-08-08 | 31.74 | 30 | 105.8 | 5.8 | 0.68235 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1997 | 2850038 | 1996-10-11 | 34 | 30 | 113.3333 | 13.3333 | 1.5686 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1997 | 1050074 | 1997-04-15 | 32.5 | 30 | 108.3333 | 8.3333 | 0.98039 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1997 | 0730020 | 1997-03-14 | 20.7 | 20 | 103.5 | 3.5 | 0.27451 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1997 | 2540001 | 1997-09-11 | 23.2 | 20 | 116 | 16 | 1.2549 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1997 | 3260073 | 1996-11-21 | 21 | 20 | 105 | 5 | 0.39216 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1997 | 1420052 | 1997-05-22 | 21.8 | 20 | 109 | 9 | 0.70588 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1997 | 3130053 | 1996-11-08 | 31 | 30 | 103.3333 | 3.3333 | 0.39216 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1997 | 1330009 | 1997-05-13 | 33.24 | 30 | 110.8 | 10.8 | 1.2706 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1997 | 0560265 | 1997-02-25 | 21 | 20 | 105 | 5 | 0.39216 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1997 | 2320002 | 1997-08-20 | 20.8 | 20 | 104 | 4 | 0.31373 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1997 | 2060073 | 1997-07-25 | 3.5 | 3.35 | 104.4776 | 4.4776 | 0.058824 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50139
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1997 | 0860058 | 1997-03-27 | 4 | 3.35 | 119.403 | 19.403 | 0.2549 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50139
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1997 | 2670001 | 1997-09-24 | 3.9 | 3.35 | 116.4179 | 16.4179 | 0.21569 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50139
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1997 | 1180126 | 1997-04-28 | 3.6 | 3.35 | 107.4627 | 7.4627 | 0.098039 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50139
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1997 | 3520195 | 1996-12-17 | 21 | 20 | 105 | 5 | 0.39216 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1997 | 1630048 | 1997-06-12 | 22.6 | 20 | 113 | 13 | 1.0196 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1997 | 0140038 | 1997-01-14 | 30 | 30 | 100 | 0 | 0 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1997 | 1910171 | 1997-07-10 | 31.84 | 30 | 106.1333 | 6.1333 | 0.72157 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1998 | 0840054 | 1998-03-25 | 8.8 | 8.5 | 103.5294 | 3.5294 | 0.11765 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1998 | 2670034 | 1998-09-24 | 8.1 | 8.5 | 95.2941 | -4.7059 | -0.15686 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1998 | 1400051 | 1998-05-20 | 9.3 | 8.5 | 109.4118 | 9.4118 | 0.31373 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1998 | 3140176 | 1997-11-10 | 14.1 | 12.75 | 110.5882 | 10.5882 | 0.52941 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1998 | 0560015 | 1998-02-25 | 8.9 | 8.5 | 104.7059 | 4.7059 | 0.15686 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1998 | 2380131 | 1998-08-26 | 9 | 8.5 | 105.8824 | 5.8824 | 0.19608 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1998 | 3580053 | 1997-12-24 | 8.8 | 8.5 | 103.5294 | 3.5294 | 0.11765 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Cobalt, FIL, GFAA | 01035 | GF087 | FIL | 1998 | 0070003 | 1998-01-07 | 13.4 | 12.75 | 105.098 | 5.098 | 0.2549 | 3.4 | 1556 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143