## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1987 | 6364075 | 1986-12-30 | 1 | 2.7 | 37.037 | -62.963 | -1.0278 | 1 | 0248 |  |  |  | ug/L | 5095/5087
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1987 | 7181008 | 1987-06-30 | 1 | 2.7 | 37.037 | -62.963 | -1.0278 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1987 | 7048608 | 1987-02-17 | 17 | 13.9 | 122.3022 | 22.3022 | 1.034 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | STS1
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1987 | 7054047 | 1987-02-23 | 1 | 1.54 | 64.9351 | -35.0649 | -0.35648 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1987 | 7229120 | 1987-08-17 | 4 | 1.54 | 259.7403 | 159.7403 | 1.624 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1987 | 6316105 | 1986-11-12 | 2 | 1.54 | 129.8701 | 29.8701 | 0.30367 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1987 | 6322079 | 1986-11-18 | 3 | 1.54 | 194.8052 | 94.8052 | 0.96382 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1987 | 7152128 | 1987-06-01 | 1 | 1.54 | 64.9351 | -35.0649 | -0.35648 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1987 | 7233067 | 1987-08-21 | 1 | 1.54 | 64.9351 | -35.0649 | -0.35648 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1987 | 7057601 | 1987-02-26 | 19 | 13.9 | 136.6906 | 36.6906 | 1.7011 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | STS1
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1987 | 6287608 | 1986-10-14 | 20 | 15 | 133.3333 | 33.3333 | 1.5974 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | STS2
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1987 | 7248112 | 1987-09-05 | 1 | 3.05 | 32.7869 | -67.2131 | -1.2087 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1987 | 7072036 | 1987-03-13 | 13 | 15 | 86.6667 | -13.3333 | -0.63898 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | STS2
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1987 | 7258601 | 1987-09-15 | 17 | 15 | 113.3333 | 13.3333 | 0.63898 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | STS2
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1987 | 7015603 | 1987-01-15 | 14 | 15 | 93.3333 | -6.6667 | -0.31949 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | STS2
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1987 | 6290058 | 1986-10-17 | 14 | 15 | 93.3333 | -6.6667 | -0.31949 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | STS2
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1987 | 7015612 | 1987-01-15 | 14 | 15 | 93.3333 | -6.6667 | -0.31949 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | STS2
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1987 | 6338632 | 1986-12-04 | 15 | 13.9 | 107.9137 | 7.9137 | 0.36691 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | STS1
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1987 | 7148055 | 1987-05-28 | 2 | 1.54 | 129.8701 | 29.8701 | 0.30367 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1987 | 6358606 | 1986-12-24 | 13 | 15 | 86.6667 | -13.3333 | -0.63898 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | STS2
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1987 | 6350069 | 1986-12-16 | 1 | 2.7 | 37.037 | -62.963 | -1.0278 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1987 | 7170029 | 1987-06-19 | 1 | 2.7 | 37.037 | -62.963 | -1.0278 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1987 | 7048020 | 1987-02-17 | 2 | 1.54 | 129.8701 | 29.8701 | 0.30367 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1987 | 7237109 | 1987-08-25 | 1 | 1.54 | 64.9351 | -35.0649 | -0.35648 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1987 | 7061608 | 1987-03-02 | 2 | 13.9 | 14.3885 | -85.6115 | -3.9693 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | STS1
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1987 | 7252246 | 1987-09-09 | 3 | 3.05 | 98.3607 | -1.6393 | -0.029481 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1987 | 7065620 | 1987-03-06 | 16 | 15 | 106.6667 | 6.6667 | 0.31949 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | STS2
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 52091.0 | 1988-02-21 | 4 | 4.2 | 95.2381 | -4.7619 | -0.10905 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 1310167 | 1988-05-10 | 2 | 4.2 | 47.619 | -52.381 | -1.1996 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 1310166 | 1988-05-10 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | ST93
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 250115. | 1988-01-25 | 6 | 5 | 120 | 20 | 0.51813 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | ST93
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 2080054 | 1988-07-26 | 6 | 5 | 120 | 20 | 0.51813 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | ST93
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 360074. | 1988-02-05 | 6 | 2.1 | 285.7143 | 185.7143 | 2.4652 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | ST99
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 2040128 | 1988-07-22 | 2 | 2.1 | 95.2381 | -4.7619 | -0.063211 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | ST99
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 480146. | 1988-02-17 | 2 | 3.35 | 59.7015 | -40.2985 | -0.77945 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 2350014 | 1988-08-22 | 2 | 3.35 | 59.7015 | -40.2985 | -0.77945 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 1690214 | 1988-06-17 | 2 | 3.35 | 59.7015 | -40.2985 | -0.77945 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 1690215 | 1988-06-17 | 2 | 3.35 | 59.7015 | -40.2985 | -0.77945 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 7335006 | 1987-12-01 | 4 | 3.6 | 111.1111 | 11.1111 | 0.22701 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 33DW/6783
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 540090. | 1988-02-23 | 2 | 3.35 | 59.7015 | -40.2985 | -0.77945 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 540090. | 1988-02-23 | 2 | 3.35 | 59.7015 | -40.2985 | -0.77945 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 2390003 | 1988-08-26 | 5 | 3.35 | 149.2537 | 49.2537 | 0.95266 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 610073. | 1988-03-01 | 1 | 2.1 | 47.619 | -52.381 | -0.69532 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | ST99
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 7286025 | 1987-10-13 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | ST93
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 1120035 | 1988-04-21 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | ST93
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 680022. | 1988-03-08 | 4 | 4.2 | 95.2381 | -4.7619 | -0.10905 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 750050. | 1988-03-15 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | ST93
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 2730172 | 1988-09-29 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | ST93
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 7286028 | 1987-10-13 | 3 | 2.1 | 142.8571 | 42.8571 | 0.5689 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | ST99
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 270121. | 1988-01-27 | 4 | 5 | 80 | -20 | -0.51813 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | ST93
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 2040272 | 1988-07-22 | 4 | 5 | 80 | -20 | -0.51813 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | ST93
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 280080. | 1988-01-28 | 1 | 2.1 | 47.619 | -52.381 | -0.69532 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | ST99
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 7289031 | 1987-10-16 | 3 | 2.1 | 142.8571 | 42.8571 | 0.5689 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | ST99
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 1180120 | 1988-04-27 | 2 | 2.1 | 95.2381 | -4.7619 | -0.063211 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | ST99
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 7296053 | 1987-10-23 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | ST93
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 1180212 | 1988-04-27 | 4 | 5 | 80 | -20 | -0.51813 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | ST93
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 2070163 | 1988-07-25 | 2 | 2.1 | 95.2381 | -4.7619 | -0.063211 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | ST99
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 200040. | 1988-01-20 | 4 | 5 | 80 | -20 | -0.51813 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | ST93
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 1870293 | 1988-07-05 | 2 | 2.1 | 95.2381 | -4.7619 | -0.063211 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | ST99
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 1870292 | 1988-07-05 | 1 | 2.1 | 47.619 | -52.381 | -0.69532 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | ST99
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 1810098 | 1988-06-29 | 5 | 3.35 | 149.2537 | 49.2537 | 0.95266 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 1410015 | 1988-05-20 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | ST93
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 41099.0 | 1988-02-10 | 6 | 4.2 | 142.8571 | 42.8571 | 0.98146 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 7322105 | 1987-11-18 | 1 | 2.1 | 47.619 | -52.381 | -0.69532 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | ST99
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 1660021 | 1988-06-14 | 3 | 2.1 | 142.8571 | 42.8571 | 0.5689 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | ST99
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 470019. | 1988-02-16 | 2 | 2.1 | 95.2381 | -4.7619 | -0.063211 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | ST99
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 850061. | 1988-03-25 | 2 | 4.2 | 47.619 | -52.381 | -1.1996 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 830005. | 1988-03-23 | 6 | 5 | 120 | 20 | 0.51813 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | ST93
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 840105. | 1988-03-24 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | ST93
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 2590125 | 1988-09-15 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | ST93
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 2700086 | 1988-09-26 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | ST93
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 2000154 | 1988-07-18 | 1 | 2.1 | 47.619 | -52.381 | -0.69532 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | ST99
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1988 | 1930255 | 1988-07-11 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | ST93
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1989 | 230228. | 1989-01-23 | 5 | 8.55 | 58.4795 | -41.5205 | -1.5479 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1989 | 610080. | 1989-03-02 | 4 | 3.9 | 102.5641 | 2.5641 | 0.066534 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1989 | 3060012 | 1988-11-01 | 6 | 8.55 | 70.1754 | -29.8246 | -1.1118 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1989 | 1080022 | 1989-04-18 | 6 | 8.55 | 70.1754 | -29.8246 | -1.1118 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1989 | 720255. | 1989-03-13 | 5 | 5.95 | 84.0336 | -15.9664 | -0.5131 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1989 | 900111. | 1989-03-31 | 6 | 5.95 | 100.8403 | 0.84034 | 0.027005 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1989 | 2880099 | 1988-10-14 | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 0.32052 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1989 | 1170089 | 1989-04-27 | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 0.32052 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1989 | 260195. | 1989-01-26 | 4 | 8.55 | 46.7836 | -53.2164 | -1.9839 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1989 | 3060014 | 1988-11-01 | 2 | 0.693 | 288.6003 | 188.6003 | 1.3646 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1989 | 1100093 | 1989-04-20 | 2 | 0.693 | 288.6003 | 188.6003 | 1.3646 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1989 | 2990054 | 1988-10-25 | 7 | 8.55 | 81.8713 | -18.1287 | -0.67582 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1989 | 1030113 | 1989-04-13 | 6 | 8.55 | 70.1754 | -29.8246 | -1.1118 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1989 | 230213. | 1989-01-23 | 5 | 8.55 | 58.4795 | -41.5205 | -1.5479 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1989 | 3410087 | 1988-12-06 | 5 | 3.9 | 128.2051 | 28.2051 | 0.73187 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1989 | 3550046 | 1988-12-20 | 6 | 5.95 | 100.8403 | 0.84034 | 0.027005 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1989 | 3200054 | 1988-11-15 | 3 | 3.9 | 76.9231 | -23.0769 | -0.5988 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1989 | 3260298 | 1988-11-21 | 5 | 3.9 | 128.2051 | 28.2051 | 0.73187 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1989 | 550207. | 1989-02-24 | 1 | 3.9 | 25.641 | -74.359 | -1.9295 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Cobalt, UNF, AA | 01037 | CX015 | UNF | 1989 | 820009. | 1989-03-23 | 6 | 5.95 | 100.8403 | 0.84034 | 0.027005 | 1 | 0248 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001