## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1990 | 3450175 | 1989-12-11 | 8.1 | 15 | 54 | -46 | -0.92 | 10 | 1251 |  |  |  | ug/L | 25DW/7505
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1990 | 1650188 | 1990-06-14 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 25DW/7505
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1990 | 290051. | 1990-01-29 | 2.2 | 4.5 | 48.8889 | -51.1111 | -0.30667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1990 | 90043.0 | 1990-01-09 | 8.8 | 9 | 97.7778 | -2.2222 | -0.026667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1990 | 2470117 | 1990-09-04 | 5.7 | 9 | 63.3333 | -36.6667 | -0.44 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1990 | 360105. | 1990-02-05 | 3.9 | 9 | 43.3333 | -56.6667 | -0.68 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1990 | 2150136 | 1990-08-03 | 6.9 | 9 | 76.6667 | -23.3333 | -0.28 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1990 | 870108. | 1990-03-28 | 11 | 15 | 73.3333 | -26.6667 | -0.53333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 25DW/7505
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1990 | 3280083 | 1989-11-24 | 4.5 | 9 | 50 | -50 | -0.6 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1990 | 1300202 | 1990-05-10 | 6.8 | 9 | 75.5556 | -24.4444 | -0.29333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1990 | 3530003 | 1989-12-19 | 9.2 | 15 | 61.3333 | -38.6667 | -0.77333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 25DW/7505
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1990 | 1650294 | 1990-06-14 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 25DW/7505
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1990 | 850036. | 1990-03-26 | 10 | 15 | 66.6667 | -33.3333 | -0.66667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 25DW/7505
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1990 | 2740030 | 1990-10-01 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 25DW/7505
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1990 | 230057. | 1990-01-23 | 2.1 | 4.5 | 46.6667 | -53.3333 | -0.32 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1991 | 3440316 | 1990-12-10 | 8.3 | 9.75 | 85.1282 | -14.8718 | -0.19333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1991 | 300052. | 1991-01-30 | 6.5 | 9 | 72.2222 | -27.7778 | -0.33333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1991 | 510001. | 1991-02-20 | 12 | 15.5 | 77.4194 | -22.5806 | -0.46667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1991 | 370127. | 1991-02-06 | 11 | 15.5 | 70.9677 | -29.0323 | -0.6 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1991 | 780137. | 1991-03-19 | 7.8 | 9.75 | 80 | -20 | -0.26 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1991 | 3340071 | 1990-11-30 | 7.4 | 9 | 82.2222 | -17.7778 | -0.21333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1991 | 1560022 | 1991-06-05 | 1.8 | 9 | 20 | -80 | -0.96 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1991 | 1540087 | 1991-06-03 | 2.2 | 9 | 24.4444 | -75.5556 | -0.90667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1991 | 1820324 | 1991-07-01 | 7 | 9 | 77.7778 | -22.2222 | -0.26667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1991 | 2200045 | 1991-08-08 | 11 | 9 | 122.2222 | 22.2222 | 0.26667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1991 | 2350079 | 1991-08-23 | 9.4 | 9 | 104.4444 | 4.4444 | 0.053333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1991 | 670086. | 1991-03-08 | 6.9 | 9.75 | 70.7692 | -29.2308 | -0.38 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1991 | 2730278 | 1991-09-30 | 6.9 | 9.75 | 70.7692 | -29.2308 | -0.38 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1991 | 2900045 | 1990-10-17 | 5.9 | 9 | 65.5556 | -34.4444 | -0.41333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1991 | 3050017 | 1990-11-01 | 6.9 | 9 | 76.6667 | -23.3333 | -0.28 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1991 | 1000116 | 1991-04-10 | 4.8 | 4.5 | 106.6667 | 6.6667 | 0.04 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1991 | 1200006 | 1991-04-30 | 1.3 | 4.5 | 28.8889 | -71.1111 | -0.42667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1991 | 1930141 | 1991-07-12 | 4.3 | 4.5 | 95.5556 | -4.4444 | -0.026667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1991 | 2060209 | 1991-07-25 | 5.2 | 4.5 | 115.5556 | 15.5556 | 0.093333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1991 | 390198. | 1991-02-08 | 7.5 | 9 | 83.3333 | -16.6667 | -0.2 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1992 | 3450002 | 1991-12-11 | 1.9 | 4.12 | 46.1165 | -53.8835 | -0.296 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1992 | 1740015 | 1992-06-22 | 3.3 | 4.12 | 80.0971 | -19.9029 | -0.10933 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1992 | 290018. | 1992-01-29 | 3.5 | 1.37 | 255.4745 | 155.4745 | 0.284 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1992 | 2160215 | 1992-08-03 | 1.7 | 1.37 | 124.0876 | 24.0876 | 0.044 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1992 | 520076. | 1992-02-21 | 2.5 | 2.75 | 90.9091 | -9.0909 | -0.033333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1992 | 2440144 | 1992-08-31 | 3.6 | 2.75 | 130.9091 | 30.9091 | 0.11333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1992 | 510011. | 1992-02-20 | 2.6 | 2.75 | 94.5455 | -5.4545 | -0.02 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1992 | 2320072 | 1992-08-19 | 3.3 | 2.75 | 120 | 20 | 0.073333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1992 | 850149. | 1992-03-25 | 4 | 4.12 | 97.0874 | -2.9126 | -0.016 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1992 | 2600141 | 1992-09-16 | 3.4 | 4.12 | 82.5243 | -17.4757 | -0.096 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1992 | 3110058 | 1991-11-07 | 1.6 | 2.75 | 58.1818 | -41.8182 | -0.15333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1992 | 1340043 | 1992-05-13 | 3.3 | 2.75 | 120 | 20 | 0.073333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1992 | 3260011 | 1991-11-22 | 1.8 | 2.75 | 65.4545 | -34.5455 | -0.12667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1992 | 1350133 | 1992-05-14 | 3.2 | 2.75 | 116.3636 | 16.3636 | 0.06 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 50DW-50103
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1992 | 3460109 | 1991-12-12 | 2.7 | 4.12 | 65.534 | -34.466 | -0.18933 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1992 | 1690028 | 1992-06-17 | 3.1 | 4.12 | 75.2427 | -24.7573 | -0.136 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1992 | 780004. | 1992-03-18 | 0.5 | 4.12 | 12.1359 | -87.8641 | -0.48267 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1992 | 2740135 | 1992-09-30 | 4 | 4.12 | 97.0874 | -2.9126 | -0.016 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 25DW-75103
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1992 | 2810028 | 1991-10-08 | 0.9 | 1.37 | 65.6934 | -34.3066 | -0.062667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1992 | 2970051 | 1991-10-24 | 0.8 | 1.37 | 58.3942 | -41.6058 | -0.076 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1992 | 980005. | 1992-04-07 | 1.7 | 1.37 | 124.0876 | 24.0876 | 0.044 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1992 | 1180244 | 1992-04-27 | 1.6 | 1.37 | 116.7883 | 16.7883 | 0.030667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1992 | 230007. | 1992-01-23 | 2 | 1.37 | 145.9854 | 45.9854 | 0.084 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1992 | 2120082 | 1992-07-30 | 1.3 | 1.37 | 94.8905 | -5.1095 | -0.0093333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 75DW-25103
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1993 | 3440156 | 1992-12-09 | 0.5 | 0.825 | 60.6061 | -39.3939 | -0.043333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1993 | 1670024 | 1993-06-16 | 0.5 | 0.825 | 60.6061 | -39.3939 | -0.043333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1993 | 270024. | 1993-01-27 | 3.5 | 2.58 | 135.6589 | 35.6589 | 0.12267 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1993 | 1960095 | 1993-07-15 | 3.2 | 2.58 | 124.031 | 24.031 | 0.082667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1993 | 610020. | 1993-03-02 | 6.4 | 5.15 | 124.2718 | 24.2718 | 0.16667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1993 | 2450218 | 1993-09-02 | 6.5 | 5.15 | 126.2136 | 26.2136 | 0.18 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1993 | 480038. | 1993-02-17 | 6.6 | 5.15 | 128.1553 | 28.1553 | 0.19333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1993 | 2320088 | 1993-08-20 | 5.6 | 5.15 | 108.7379 | 8.7379 | 0.06 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1993 | 890017. | 1993-03-30 | 0.7 | 0.825 | 84.8485 | -15.1515 | -0.016667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1993 | 2730153 | 1993-09-30 | 1 | 0.825 | 121.2121 | 21.2121 | 0.023333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1993 | 3280075 | 1992-11-23 | 5.3 | 5.15 | 102.9126 | 2.9126 | 0.02 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1993 | 1470037 | 1993-05-27 | 6.3 | 5.15 | 122.3301 | 22.3301 | 0.15333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1993 | 3350372 | 1992-11-30 | 5.9 | 5.15 | 114.5631 | 14.5631 | 0.1 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1993 | 1320104 | 1993-05-12 | 6 | 5.15 | 116.5049 | 16.5049 | 0.11333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 50DW-50117
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1993 | 3560291 | 1992-12-21 | 0.5 | 0.825 | 60.6061 | -39.3939 | -0.043333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1993 | 1800459 | 1993-06-29 | 1 | 0.825 | 121.2121 | 21.2121 | 0.023333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1993 | 760145. | 1993-03-17 | 0.5 | 0.825 | 60.6061 | -39.3939 | -0.043333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1993 | 2600172 | 1993-09-17 | 6.4 | 0.825 | 775.7576 | 675.7576 | 0.74333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1993 | 2950025 | 1992-10-21 | 2.9 | 2.58 | 112.4031 | 12.4031 | 0.042667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1993 | 1030087 | 1993-04-13 | 3.4 | 2.58 | 131.7829 | 31.7829 | 0.10933 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1993 | 2820140 | 1992-10-08 | 3.1 | 2.58 | 120.155 | 20.155 | 0.069333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1993 | 1190062 | 1993-04-29 | 3.2 | 2.58 | 124.031 | 24.031 | 0.082667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1993 | 140006. | 1993-01-14 | 3.4 | 2.58 | 131.7829 | 31.7829 | 0.10933 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1993 | 2090008 | 1993-07-28 | 6.3 | 2.58 | 244.186 | 144.186 | 0.496 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 75DW-25117
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1994 | 3540143 | 1993-12-20 | 12 | 12 | 100 | 0 | 0 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1994 | 1660126 | 1994-06-15 | 13 | 12 | 108.3333 | 8.3333 | 0.13333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1994 | 130137. | 1994-01-13 | 11 | 10.7 | 102.8037 | 2.8037 | 0.04 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1994 | 1930252 | 1994-07-12 | 11 | 10.7 | 102.8037 | 2.8037 | 0.04 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1994 | 610003. | 1994-03-02 | 13 | 12 | 108.3333 | 8.3333 | 0.13333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1994 | 2410019 | 1994-08-29 | 13 | 12 | 108.3333 | 8.3333 | 0.13333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1994 | 540189. | 1994-02-23 | 13 | 12 | 108.3333 | 8.3333 | 0.13333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1994 | 750032. | 1994-03-16 | 13 | 12 | 108.3333 | 8.3333 | 0.13333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1994 | 2700342 | 1994-09-27 | 12 | 12 | 100 | 0 | 0 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1994 | 3340018 | 1993-11-30 | 12 | 12 | 100 | 0 | 0 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1994 | 3360080 | 1993-12-02 | 15 | 12 | 125 | 25 | 0.4 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1994 | 3640001 | 1993-12-30 | 14 | 12 | 116.6667 | 16.6667 | 0.26667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1994 | 800115. | 1994-03-21 | 12 | 12 | 100 | 0 | 0 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 25DW-75121
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1994 | 3010104 | 1993-10-28 | 12 | 10.7 | 112.1495 | 12.1495 | 0.17333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1994 | 1160056 | 1994-04-26 | 11 | 10.7 | 102.8037 | 2.8037 | 0.04 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1994 | 2940058 | 1993-10-21 | 37 | 10.7 | 345.7944 | 245.7944 | 3.5067 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1994 | 1040063 | 1994-04-14 | 12 | 10.7 | 112.1495 | 12.1495 | 0.17333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1994 | 260062. | 1994-01-26 | 11 | 10.7 | 102.8037 | 2.8037 | 0.04 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 33DW-67121