## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 1600119 | 1994-06-09 | 16 | 13.4 | 119.403 | 19.403 | 1.1248 | 0.8 | 1937 |  |  |  | ug/L | 50123-50121
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 1570007 | 1994-06-06 | 2.4 | 2 | 120 | 20 | 0.27248 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 130190. | 1994-01-13 | 8.2 | 7.34 | 111.7166 | 11.7166 | 0.46158 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 1920242 | 1994-07-11 | 8 | 7.34 | 108.9918 | 8.9918 | 0.35424 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 450250. | 1994-02-14 | 1 | 1.87 | 53.4759 | -46.5241 | -0.59655 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 2270060 | 1994-08-15 | 1 | 1.87 | 53.4759 | -46.5241 | -0.59655 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 410007. | 1994-02-10 | 7.4 | 7.17 | 103.2078 | 3.2078 | 0.12429 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 2230061 | 1994-08-11 | 8.3 | 7.17 | 115.7601 | 15.7601 | 0.61062 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 1300050 | 1994-05-10 | 7 | 7.17 | 97.629 | -2.371 | -0.091863 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 380091. | 1994-02-07 | 1 | 1.87 | 53.4759 | -46.5241 | -0.59655 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 2220002 | 1994-08-10 | 1 | 1.87 | 53.4759 | -46.5241 | -0.59655 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 1150002 | 1994-04-25 | 8.1 | 7.34 | 110.3542 | 10.3542 | 0.40791 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 680098. | 1994-03-09 | 13 | 13.4 | 97.0149 | -2.9851 | -0.17304 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 840118. | 1994-03-25 | 14 | 13.4 | 104.4776 | 4.4776 | 0.25956 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 2510076 | 1994-09-08 | 14 | 13.4 | 104.4776 | 4.4776 | 0.25956 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 2650117 | 1994-09-22 | 13 | 13.4 | 97.0149 | -2.9851 | -0.17304 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 730029. | 1994-03-14 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 880085. | 1994-03-29 | 2.3 | 2 | 115 | 15 | 0.20436 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 2521089 | 1994-09-09 | 2.1 | 2 | 105 | 5 | 0.06812 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 2690188 | 1994-09-26 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 270111. | 1994-01-27 | 7.4 | 7.34 | 100.8174 | 0.81744 | 0.032203 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 1930260 | 1994-07-12 | 8.1 | 7.34 | 110.3542 | 10.3542 | 0.40791 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 270087. | 1994-01-27 | 1 | 0.825 | 121.2121 | 21.2121 | 0.12672 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 1880042 | 1994-07-07 | 1 | 0.825 | 121.2121 | 21.2121 | 0.12672 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 1020149 | 1994-04-12 | 6.5 | 7.34 | 88.5559 | -11.4441 | -0.45085 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 1290115 | 1994-05-09 | 1 | 1.87 | 53.4759 | -46.5241 | -0.59655 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 1440103 | 1994-05-24 | 7.3 | 7.17 | 101.8131 | 1.8131 | 0.070248 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 1640024 | 1994-06-13 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 1360064 | 1994-05-16 | 1 | 1.87 | 53.4759 | -46.5241 | -0.59655 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 1460198 | 1994-05-26 | 1 | 1.87 | 53.4759 | -46.5241 | -0.59655 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 600006. | 1994-03-01 | 1 | 1.87 | 53.4759 | -46.5241 | -0.59655 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 2380318 | 1994-08-26 | 1 | 1.87 | 53.4759 | -46.5241 | -0.59655 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DW-75113
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 670006. | 1994-03-08 | 2.1 | 2 | 105 | 5 | 0.06812 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 2490339 | 1994-09-06 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 1010139 | 1994-04-11 | 1 | 0.825 | 121.2121 | 21.2121 | 0.12672 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 1160124 | 1994-04-26 | 7.8 | 7.34 | 106.267 | 6.267 | 0.24689 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 1110056 | 1994-04-21 | 1 | 0.825 | 121.2121 | 21.2121 | 0.12672 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 3620028 | 1993-12-28 | 15 | 13.4 | 111.9403 | 11.9403 | 0.69216 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 1740004 | 1994-06-23 | 15 | 13.4 | 111.9403 | 11.9403 | 0.69216 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50123-50121
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 560076. | 1994-02-25 | 7.5 | 7.17 | 104.6025 | 4.6025 | 0.17832 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 2360275 | 1994-08-24 | 7.2 | 7.17 | 100.4184 | 0.41841 | 0.016211 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DW-67123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 3640015 | 1993-12-30 | 2.8 | 2 | 140 | 40 | 0.54496 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 1750177 | 1994-06-24 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DW-50125
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 70064.0 | 1994-01-07 | 1.6 | 0.825 | 193.9394 | 93.9394 | 0.56117 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 2030117 | 1994-07-22 | 1 | 0.825 | 121.2121 | 21.2121 | 0.12672 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 67DW-33113
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 240081. | 1994-01-24 | 7.3 | 7.34 | 99.455 | -0.54496 | -0.021469 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1994 | 2070249 | 1994-07-26 | 7.5 | 7.34 | 102.1798 | 2.1798 | 0.085876 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 3420028 | 1994-12-08 | 12 | 11.3 | 106.1947 | 6.1947 | 0.39332 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 1580026 | 1995-06-07 | 13 | 11.3 | 115.0442 | 15.0442 | 0.95522 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 60110.0 | 1995-01-06 | 7.9 | 7.345 | 107.5562 | 7.5562 | 0.36833 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 1910378 | 1995-07-10 | 7.7 | 7.345 | 104.8332 | 4.8332 | 0.2356 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 400127. | 1995-02-09 | 12 | 12.462 | 96.2927 | -3.7073 | -0.2484 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 530004. | 1995-02-22 | 13 | 12.462 | 104.3171 | 4.3171 | 0.28927 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 2210094 | 1995-08-09 | 13 | 12.462 | 104.3171 | 4.3171 | 0.28927 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 2330239 | 1995-08-21 | 12 | 12.462 | 96.2927 | -3.7073 | -0.2484 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 3130030 | 1994-11-09 | 12 | 12.462 | 96.2927 | -3.7073 | -0.2484 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 3290084 | 1994-11-25 | 12 | 12.462 | 96.2927 | -3.7073 | -0.2484 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 1520159 | 1995-06-01 | 12 | 12.462 | 96.2927 | -3.7073 | -0.2484 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 340100. | 1995-02-03 | 9.4 | 8.625 | 108.9855 | 8.9855 | 0.48586 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 2190101 | 1995-08-07 | 9.5 | 8.625 | 110.1449 | 10.1449 | 0.54855 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 0680095 | 1995-03-09 | 10 | 11.3 | 88.4956 | -11.5044 | -0.73046 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 760012. | 1995-03-17 | 12 | 11.3 | 106.1947 | 6.1947 | 0.39332 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 890004. | 1995-03-30 | 13 | 11.3 | 115.0442 | 15.0442 | 0.95522 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 2500254 | 1995-09-07 | 9.9 | 11.3 | 87.6106 | -12.3894 | -0.78665 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 2580092 | 1995-09-15 | 12 | 11.3 | 106.1947 | 6.1947 | 0.39332 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 2700050 | 1995-09-27 | 11 | 11.3 | 97.3451 | -2.6549 | -0.16857 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 870146. | 1995-03-28 | 8 | 7.345 | 108.9176 | 8.9176 | 0.43469 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 2650089 | 1995-09-22 | 7.9 | 7.345 | 107.5562 | 7.5562 | 0.36833 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 0300070 | 1995-01-30 | 7.7 | 7.345 | 104.8332 | 4.8332 | 0.2356 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 2090243 | 1995-07-28 | 8 | 7.345 | 108.9176 | 8.9176 | 0.4347 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 0330047 | 1995-02-02 | 15 | 13.95 | 107.5269 | 7.5269 | 0.53502 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 2140072 | 1995-08-02 | 14 | 13.95 | 100.3584 | 0.35842 | 0.025477 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 3010033 | 1994-10-28 | 7.6 | 7.345 | 103.4718 | 3.4718 | 0.16923 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 1230179 | 1995-05-03 | 7.6 | 7.345 | 103.4718 | 3.4718 | 0.16923 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 0110010 | 1995-01-11 | 12 | 13.95 | 86.0215 | -13.9785 | -0.99361 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 2050041 | 1995-07-24 | 13 | 13.95 | 93.19 | -6.81 | -0.48406 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 3110094 | 1994-11-07 | 9.1 | 8.625 | 105.5072 | 5.5072 | 0.29778 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 1300127 | 1995-05-10 | 7.6 | 8.625 | 88.1159 | -11.8841 | -0.64258 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 3350029 | 1994-12-01 | 12 | 12.462 | 96.2927 | -3.7073 | -0.2484 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 1350122 | 1995-05-15 | 11 | 12.462 | 88.2683 | -11.7317 | -0.78607 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 1420100 | 1995-05-22 | 12 | 12.462 | 96.2927 | -3.7073 | -0.2484 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 3400047 | 1994-12-06 | 7.5 | 7.345 | 102.1103 | 2.1103 | 0.10287 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 1560209 | 1995-06-05 | 7.9 | 7.345 | 107.5562 | 7.5562 | 0.36833 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 3340054 | 1994-11-30 | 9.3 | 8.625 | 107.8261 | 7.8261 | 0.42316 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 1500034 | 1995-05-30 | 7.8 | 8.625 | 90.4348 | -9.5652 | -0.5172 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 0550096 | 1995-02-24 | 7 | 8.625 | 81.1594 | -18.8406 | -1.0187 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 2400240 | 1995-08-28 | 8.3 | 8.625 | 96.2319 | -3.7681 | -0.20375 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 0660123 | 1995-03-07 | 7.7 | 7.345 | 104.8332 | 4.8332 | 0.2356 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 2620017 | 1995-09-19 | 7.3 | 7.345 | 99.3873 | -0.61265 | -0.029864 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 2900098 | 1994-10-17 | 4.3 | 13.95 | 30.8244 | -69.1756 | -4.9171 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 2990018 | 1994-10-26 | 13 | 13.95 | 93.19 | -6.81 | -0.48406 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 1110110 | 1995-04-21 | 13 | 13.95 | 93.19 | -6.81 | -0.48406 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 2850157 | 1994-10-12 | 7 | 7.345 | 95.3029 | -4.6971 | -0.22896 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 1030001 | 1995-04-13 | 7.8 | 7.345 | 106.1947 | 6.1947 | 0.30196 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 3060026 | 1994-11-02 | 13 | 13.95 | 93.19 | -6.81 | -0.48406 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 1090089 | 1995-04-19 | 14 | 13.95 | 100.3584 | 0.35842 | 0.025477 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 1160198 | 1995-04-26 | 14 | 13.95 | 100.3584 | 0.35842 | 0.025477 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 3480078 | 1994-12-14 | 13 | 11.3 | 115.0443 | 15.0443 | 0.95522 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 3550062 | 1994-12-21 | 12 | 11.3 | 106.1947 | 6.1947 | 0.39333 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 1670221 | 1995-06-16 | 12 | 11.3 | 106.1947 | 6.1947 | 0.39333 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 1780113 | 1995-06-27 | 9.7 | 11.3 | 85.8407 | -14.1593 | -0.89903 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25123-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 0600133 | 1995-03-01 | 13 | 12.462 | 104.3171 | 4.3171 | 0.28927 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 2420068 | 1995-08-30 | 13 | 12.462 | 104.3171 | 4.3171 | 0.28927 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 3570325 | 1994-12-23 | 7.6 | 7.345 | 103.4718 | 3.4718 | 0.16923 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 1740281 | 1995-06-23 | 7 | 7.345 | 95.3029 | -4.6971 | -0.22896 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50123
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 0120093 | 1995-01-12 | 14 | 13.95 | 100.3584 | 0.35842 | 0.025477 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1995 | 1940137 | 1995-07-13 | 13 | 13.95 | 93.19 | -6.81 | -0.48406 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75131
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 3410027 | 1995-12-07 | 17 | 18.125 | 93.7931 | -6.2069 | -0.49889 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 1570050 | 1996-06-05 | 19 | 18.125 | 104.8276 | 4.8276 | 0.38803 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 1930043 | 1996-07-11 | 20 | 20.995 | 95.2608 | -4.7392 | -0.41189 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 0380049 | 1996-02-07 | 50 | 52.93 | 94.4644 | -5.5356 | -0.69694 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 2220024 | 1996-08-09 | 48 | 52.93 | 90.6858 | -9.3142 | -1.1727 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 3240027 | 1995-11-20 | 55 | 52.93 | 103.9108 | 3.9108 | 0.49238 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 1290142 | 1996-05-08 | 50 | 52.93 | 94.4644 | -5.5356 | -0.69694 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 0370050 | 1996-02-06 | 9 | 8.625 | 104.3478 | 4.3478 | 0.21764 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 2180016 | 1996-08-05 | 9.2 | 8.625 | 106.6667 | 6.6667 | 0.33372 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 0670015 | 1996-03-07 | 17 | 18.125 | 93.7931 | -6.2069 | -0.49889 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 0870081 | 1996-03-27 | 16 | 18.125 | 88.2759 | -11.7241 | -0.94235 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 2570515 | 1996-09-13 | 18 | 18.125 | 99.3103 | -0.68966 | -0.055432 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 2770028 | 1996-10-03 | 19 | 18.125 | 104.8276 | 4.8276 | 0.38803 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 0820159 | 1996-03-22 | 21 | 20.995 | 100.0238 | 0.023815 | 0.0020698 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 2710038 | 1996-09-27 | 21 | 20.995 | 100.0238 | 0.023815 | 0.0020698 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 0260062 | 1996-01-26 | 21 | 20.995 | 100.0238 | 0.023815 | 0.0020698 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 2080135 | 1996-07-26 | 23 | 20.995 | 109.5499 | 9.5499 | 0.82998 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 3000040 | 1995-10-27 | 21 | 20.995 | 100.0238 | 0.023815 | 0.0020698 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 1200109 | 1996-04-29 | 21 | 20.995 | 100.0238 | 0.023815 | 0.0020698 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 0310067 | 1996-01-31 | 68 | 59.25 | 114.7679 | 14.7679 | 1.9197 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 2150179 | 1996-08-02 | 57 | 59.25 | 96.2025 | -3.7975 | -0.49364 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 3100066 | 1995-11-06 | 9.2 | 8.625 | 106.6667 | 6.6667 | 0.33372 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 1240109 | 1996-05-03 | 8 | 8.625 | 92.7536 | -7.2464 | -0.36274 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 3340029 | 1995-11-30 | 50 | 52.93 | 94.4644 | -5.5356 | -0.69694 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 1500173 | 1996-05-29 | 57 | 52.93 | 107.6894 | 7.6894 | 0.96811 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 3470050 | 1995-12-13 | 20 | 20.995 | 95.2608 | -4.7392 | -0.41189 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 1700057 | 1996-06-18 | 22 | 20.995 | 104.7869 | 4.7869 | 0.41603 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 3280007 | 1995-11-24 | 7.2 | 8.625 | 83.4783 | -16.5217 | -0.82705 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 1450121 | 1996-05-24 | 8.3 | 8.625 | 96.2319 | -3.7681 | -0.18862 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 0570072 | 1996-02-26 | 8.9 | 8.625 | 103.1884 | 3.1884 | 0.15961 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 2420060 | 1996-08-29 | 9 | 8.625 | 104.3478 | 4.3478 | 0.21764 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 2570456 | 1996-09-13 | 21 | 20.995 | 100.0238 | 0.023815 | 0.0020698 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 2860028 | 1995-10-13 | 60 | 59.25 | 101.2658 | 1.2658 | 0.16455 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 1010106 | 1996-04-10 | 55 | 59.25 | 92.827 | -7.173 | -0.93243 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 2790111 | 1995-10-06 | 18 | 20.995 | 85.7347 | -14.2653 | -1.2398 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 0960255 | 1996-04-05 | 20 | 20.995 | 95.2608 | -4.7392 | -0.41189 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 3060037 | 1995-11-02 | 63 | 59.25 | 106.3291 | 6.3291 | 0.82273 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 1220158 | 1996-05-01 | 56 | 59.25 | 94.5148 | -5.4852 | -0.71303 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 1780076 | 1996-06-26 | 17 | 18.125 | 93.7931 | -6.2069 | -0.49889 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25133-75127
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 0590036 | 1996-02-28 | 52 | 52.93 | 98.243 | -1.757 | -0.22121 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 2430063 | 1996-08-30 | 50 | 52.93 | 94.4644 | -5.5356 | -0.69694 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 33DIW-67135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 1760046 | 1996-06-24 | 21 | 20.995 | 100.0238 | 0.023815 | 0.0020698 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50125-50133
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 0110047 | 1996-01-11 | 59 | 59.25 | 99.5781 | -0.42194 | -0.054849 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1996 | 1940068 | 1996-07-12 | 55 | 59.25 | 92.827 | -7.173 | -0.93243 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 1770020 | 1997-06-26 | 3.3 | 3.875 | 85.1613 | -14.8387 | -0.52036 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50139
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 0590030 | 1997-02-28 | 46 | 49.2 | 93.4959 | -6.5041 | -0.79884 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 2390008 | 1997-08-27 | 49.7 | 49.2 | 101.0163 | 1.0163 | 0.12482 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 0310087 | 1997-01-31 | 18 | 17.4 | 103.4483 | 3.4483 | 0.30448 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 2120017 | 1997-07-31 | 16.6 | 17.4 | 95.4023 | -4.5977 | -0.40597 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 0410042 | 1997-02-10 | 59 | 59.25 | 99.5781 | -0.42194 | -0.053775 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 2200297 | 1997-08-08 | 58.1 | 59.25 | 98.0591 | -1.9409 | -0.24737 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 2850038 | 1996-10-11 | 62 | 59.25 | 104.6414 | 4.6414 | 0.59153 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 1050074 | 1997-04-15 | 55 | 59.25 | 92.827 | -7.173 | -0.91418 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 0840046 | 1997-03-25 | 50 | 49.2 | 101.626 | 1.626 | 0.19971 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 2590004 | 1997-09-16 | 50.14 | 49.2 | 101.9106 | 1.9106 | 0.23466 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 0730020 | 1997-03-14 | 37.6 | 39.5 | 95.1899 | -4.8101 | -0.5613 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 2540001 | 1997-09-11 | 40.54 | 39.5 | 102.6329 | 2.6329 | 0.30724 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 0150009 | 1997-01-15 | 9.5 | 9.663 | 98.3132 | -1.6868 | -0.11048 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 1960109 | 1997-07-15 | 8.94 | 9.663 | 92.5179 | -7.4821 | -0.49003 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 3340033 | 1996-11-29 | 51 | 49.2 | 103.6585 | 3.6585 | 0.44935 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 1490088 | 1997-05-29 | 47.62 | 49.2 | 96.7886 | -3.2114 | -0.39443 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 3260073 | 1996-11-21 | 39 | 39.5 | 98.7342 | -1.2658 | -0.14771 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 1420052 | 1997-05-22 | 39.5 | 39.5 | 100 | 0 | 0 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 0030021 | 1997-01-03 | 18 | 17.4 | 103.4483 | 3.4483 | 0.30448 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 1820021 | 1997-07-01 | 15.9 | 17.4 | 91.3793 | -8.6207 | -0.76119 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 3130053 | 1996-11-08 | 53 | 59.25 | 89.4515 | -10.5485 | -1.3444 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 1330009 | 1997-05-13 | 63.94 | 59.25 | 107.9156 | 7.9156 | 1.0088 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 3200056 | 1996-11-15 | 9.5 | 9.663 | 98.3132 | -1.6868 | -0.11048 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 1330074 | 1997-05-13 | 9.8 | 9.663 | 101.4178 | 1.4178 | 0.092854 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 3110066 | 1996-11-06 | 18 | 17.4 | 103.4483 | 3.4483 | 0.30448 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 1210019 | 1997-05-01 | 18.1 | 17.4 | 104.023 | 4.023 | 0.35522 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 0430023 | 1997-02-12 | 9.7 | 9.663 | 100.3829 | 0.3829 | 0.025077 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 2250011 | 1997-08-13 | 9.2 | 9.663 | 95.2085 | -4.7915 | -0.31381 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 0560265 | 1997-02-25 | 41 | 39.5 | 103.7975 | 3.7975 | 0.44313 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 2320002 | 1997-08-20 | 37.7 | 39.5 | 95.443 | -4.557 | -0.53176 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 2060073 | 1997-07-25 | 3.6 | 3.875 | 92.9032 | -7.0968 | -0.24887 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50139
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 0910042 | 1997-04-01 | 18 | 17.4 | 103.4483 | 3.4483 | 0.30448 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 2740004 | 1997-10-01 | 15.5 | 17.4 | 89.0805 | -10.9195 | -0.96417 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50137-50141
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 0860058 | 1997-03-27 | 3.9 | 3.875 | 100.6452 | 0.64516 | 0.022624 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50139
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 2670001 | 1997-09-24 | 3.5 | 3.875 | 90.3226 | -9.6774 | -0.33937 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50139
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 2970019 | 1996-10-23 | 10 | 9.663 | 103.4875 | 3.4875 | 0.22841 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 1070029 | 1997-04-17 | 9.5 | 9.663 | 98.3132 | -1.6868 | -0.11048 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25141-75139
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 1180126 | 1997-04-28 | 3.5 | 3.875 | 90.3226 | -9.6774 | -0.33937 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50139
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 3520195 | 1996-12-17 | 39 | 39.5 | 98.7342 | -1.2658 | -0.14771 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 1630048 | 1997-06-12 | 41.1 | 39.5 | 104.0506 | 4.0506 | 0.47267 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 3520196 | 1996-12-17 | 48 | 49.2 | 97.561 | -2.439 | -0.29957 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 1690068 | 1997-06-18 | 45.9 | 49.2 | 93.2927 | -6.7073 | -0.82381 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50135-50137
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 0140038 | 1997-01-14 | 55 | 59.25 | 92.827 | -7.173 | -0.91418 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1997 | 1910171 | 1997-07-10 | 56 | 59.25 | 94.5148 | -5.4852 | -0.69908 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75135
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 3440094 | 1997-12-10 | 10 | 9.7 | 103.0928 | 3.0928 | 0.22619 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50137
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 1610135 | 1998-06-10 | 9.4 | 9.7 | 96.9072 | -3.0928 | -0.22619 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50137
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 0570007 | 1998-02-26 | 26.4 | 26.15 | 100.956 | 0.95602 | 0.10884 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 2390065 | 1998-08-27 | 23.7 | 26.15 | 90.631 | -9.369 | -1.0667 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 0220056 | 1998-01-22 | 11.6 | 11.525 | 100.6508 | 0.65076 | 0.052302 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 2040018 | 1998-07-23 | 9.9 | 11.525 | 85.9002 | -14.0998 | -1.1332 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 0420020 | 1998-02-11 | 29.2 | 27.75 | 105.2252 | 5.2252 | 0.60638 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 2240021 | 1998-08-12 | 25.6 | 27.75 | 92.2523 | -7.7477 | -0.89911 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 2810018 | 1997-10-08 | 27.8 | 27.75 | 100.1802 | 0.18018 | 0.02091 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 0980042 | 1998-04-08 | 27 | 27.75 | 97.2973 | -2.7027 | -0.31364 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 0850002 | 1998-03-26 | 30 | 26.15 | 114.7228 | 14.7228 | 1.6762 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 2670033 | 1998-09-24 | 25 | 26.15 | 95.6023 | -4.3977 | -0.50069 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 0840054 | 1998-03-25 | 20.2 | 18.5 | 109.1892 | 9.1892 | 0.92116 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 2670034 | 1998-09-24 | 18.1 | 18.5 | 97.8378 | -2.1622 | -0.21674 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 0080126 | 1998-01-08 | 15.4 | 16.487 | 93.4069 | -6.5931 | -0.62951 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 1900179 | 1998-07-09 | 15 | 16.487 | 90.9808 | -9.0192 | -0.86116 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 3320077 | 1997-11-28 | 24.3 | 26.15 | 92.9254 | -7.0746 | -0.80545 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 1410117 | 1998-05-21 | 25.4 | 26.15 | 97.1319 | -2.8681 | -0.32653 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 3300049 | 1997-11-26 | 18.4 | 18.5 | 99.4595 | -0.54054 | -0.054186 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 1400051 | 1998-05-20 | 18 | 18.5 | 97.2973 | -2.7027 | -0.27093 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 3450022 | 1997-12-11 | 11.6 | 11.525 | 100.6508 | 0.65076 | 0.052302 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 1620087 | 1998-06-11 | 11.2 | 11.525 | 97.18 | -2.82 | -0.22664 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 3140176 | 1997-11-10 | 27.2 | 27.75 | 98.018 | -1.982 | -0.23001 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 1260091 | 1998-05-06 | 26.1 | 27.75 | 94.0541 | -5.9459 | -0.69002 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 3170034 | 1997-11-13 | 17 | 16.487 | 103.1115 | 3.1115 | 0.29709 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 1270006 | 1998-05-07 | 14.9 | 16.487 | 90.3742 | -9.6258 | -0.91908 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 2960008 | 1997-10-23 | 10.6 | 11.525 | 91.974 | -8.026 | -0.64506 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 1130050 | 1998-04-23 | 11.8 | 11.525 | 102.3861 | 2.3861 | 0.19177 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 0430039 | 1998-02-12 | 16.5 | 16.487 | 100.0789 | 0.07885 | 0.0075287 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 2260073 | 1998-08-14 | 18 | 16.487 | 109.1769 | 9.1769 | 0.87622 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 0560015 | 1998-02-25 | 18.1 | 18.5 | 97.8378 | -2.1622 | -0.21674 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 2380131 | 1998-08-26 | 16.6 | 18.5 | 89.7297 | -10.2703 | -1.0295 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 0210005 | 1998-01-21 | 8.6 | 9.7 | 88.6598 | -11.3402 | -0.82937 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50137
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 2030110 | 1998-07-22 | 9.6 | 9.7 | 98.9691 | -1.0309 | -0.075398 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50137
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 0710083 | 1998-03-12 | 13 | 11.525 | 112.7983 | 12.7983 | 1.0286 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 2530273 | 1998-09-10 | 10.9 | 11.525 | 94.577 | -5.423 | -0.43585 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50139-50145
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 0700029 | 1998-03-11 | 10.5 | 9.7 | 108.2474 | 8.2474 | 0.60318 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50137
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 2520014 | 1998-09-09 | 9.7 | 9.7 | 100 | 0 | 0 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50137
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 2830038 | 1997-10-10 | 15.3 | 16.487 | 92.8004 | -7.1996 | -0.68743 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 0990076 | 1998-04-09 | 16.4 | 16.487 | 99.4723 | -0.52769 | -0.050384 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25139-75137
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 2950040 | 1997-10-22 | 9.3 | 9.7 | 95.8763 | -4.1237 | -0.30159 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50137
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 1120079 | 1998-04-22 | 9.8 | 9.7 | 101.0309 | 1.0309 | 0.075398 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50137
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 3580053 | 1997-12-24 | 17.9 | 18.5 | 96.7568 | -3.2432 | -0.32512 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 1750107 | 1998-06-24 | 18.3 | 18.5 | 98.9189 | -1.0811 | -0.10837 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50143
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 3580058 | 1997-12-24 | 24.4 | 26.15 | 93.3078 | -6.6922 | -0.76191 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 1760204 | 1998-06-25 | 24.8 | 26.15 | 94.8375 | -5.1625 | -0.58776 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50143-50145
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 0070003 | 1998-01-07 | 26.7 | 27.75 | 96.2162 | -3.7838 | -0.4391 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1998 | 1890086 | 1998-07-08 | 25.9 | 27.75 | 93.3333 | -6.6667 | -0.77365 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 3640025 | 1998-12-30 | 7.4 | 7.525 | 98.3389 | -1.6611 | -0.11122 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 1760077 | 1999-06-25 | 7.494 | 7.525 | 99.588 | -0.41196 | -0.027582 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 0600149 | 1999-03-01 | 7.5 | 7.525 | 99.6678 | -0.33223 | -0.022243 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 2420104 | 1999-08-30 | 7.272 | 7.525 | 96.6379 | -3.3621 | -0.2251 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 0250116 | 1999-01-25 | 7.2 | 7.65 | 94.1176 | -5.8824 | -0.39786 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 2090030 | 1999-07-28 | 7.598 | 7.65 | 99.3203 | -0.67974 | -0.045975 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 0570069 | 1999-02-26 | 25.7 | 27.75 | 92.6126 | -7.3874 | -0.90041 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 2390012 | 1999-08-27 | 24.285 | 27.75 | 87.5135 | -12.4865 | -1.5219 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 2820179 | 1998-10-09 | 24.5 | 27.75 | 88.2883 | -11.7117 | -1.4275 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 0990046 | 1999-04-09 | 24.8 | 27.75 | 89.3694 | -10.6306 | -1.2957 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 0880071 | 1999-03-29 | 7.1 | 7.525 | 94.3522 | -5.6478 | -0.37814 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 2700031 | 1999-09-27 | 7.811 | 7.525 | 103.8007 | 3.8007 | 0.25447 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 0710058 | 1999-03-12 | 13 | 13.425 | 96.8343 | -3.1657 | -0.29105 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 2530173 | 1999-09-10 | 13.306 | 13.425 | 99.1136 | -0.88641 | -0.081494 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 0110090 | 1999-01-11 | 13.6 | 14.675 | 92.6746 | -7.3254 | -0.70194 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 1930030 | 1999-07-12 | 13.791 | 14.675 | 93.9761 | -6.0239 | -0.57722 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 3340027 | 1998-11-30 | 7.2 | 7.525 | 95.6811 | -4.3189 | -0.28917 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 1520289 | 1999-06-01 | 7.653 | 7.525 | 101.701 | 1.701 | 0.11389 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 3170041 | 1998-11-13 | 13.6 | 13.425 | 101.3035 | 1.3035 | 0.11984 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 1370100 | 1999-05-17 | 12.743 | 13.425 | 94.9199 | -5.0801 | -0.46705 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 3480074 | 1998-12-14 | 7 | 7.65 | 91.5033 | -8.4967 | -0.57469 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 1650081 | 1999-06-14 | 7.501 | 7.65 | 98.0523 | -1.9477 | -0.13174 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 3350044 | 1998-12-01 | 27 | 27.75 | 97.2973 | -2.7027 | -0.32942 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 1480080 | 1999-05-28 | 27.88 | 27.75 | 100.4685 | 0.46847 | 0.057099 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 3200088 | 1998-11-16 | 14.6 | 14.675 | 99.4889 | -0.51107 | -0.048972 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 1370101 | 1999-05-17 | 14.232 | 14.675 | 96.9813 | -3.0187 | -0.28926 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 2990111 | 1998-10-26 | 1 | 7.65 | 13.0719 | -86.9281 | -5.8795 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 1160131 | 1999-04-26 | 7.268 | 7.65 | 95.0065 | -4.9935 | -0.33774 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 0470123 | 1999-02-16 | 13 | 14.675 | 88.586 | -11.414 | -1.0937 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 2290062 | 1999-08-17 | 15.84 | 14.675 | 107.9387 | 7.9387 | 0.7607 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 0430069 | 1999-02-12 | 12.1 | 13.425 | 90.1304 | -9.8696 | -0.90739 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 2240299 | 1999-08-12 | 11.344 | 13.425 | 84.4991 | -15.5009 | -1.4251 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 0220032 | 1999-01-22 | 7.5 | 7.525 | 99.6678 | -0.33223 | -0.022243 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 2090029 | 1999-07-28 | 7.422 | 7.525 | 98.6312 | -1.3688 | -0.091643 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 0740043 | 1999-03-15 | 7.4 | 7.65 | 96.732 | -3.268 | -0.22103 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 2570021 | 1999-09-14 | 7.413 | 7.65 | 96.902 | -3.098 | -0.20954 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 0850047 | 1999-03-26 | 7.1 | 7.525 | 94.3522 | -5.6478 | -0.37814 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 2700028 | 1999-09-27 | 7.641 | 7.525 | 101.5415 | 1.5415 | 0.10321 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 2860074 | 1998-10-13 | 12.6 | 14.675 | 85.8603 | -14.1397 | -1.3549 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 1020104 | 1999-04-12 | 13.361 | 14.675 | 91.046 | -8.954 | -0.858 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 2960021 | 1998-10-23 | 7.7 | 7.525 | 102.3256 | 2.3256 | 0.1557 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 1130248 | 1999-04-23 | 6.465 | 7.525 | 85.9136 | -14.0864 | -0.94312 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 3450044 | 1998-12-11 | 12 | 13.425 | 89.3855 | -10.6145 | -0.97588 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 1620003 | 1999-06-11 | 12.948 | 13.425 | 96.4469 | -3.5531 | -0.32666 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 3650034 | 1998-12-31 | 7.5 | 7.525 | 99.6678 | -0.33223 | -0.022243 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 1790337 | 1999-06-28 | 7.548 | 7.525 | 100.3056 | 0.30565 | 0.020464 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 0080042 | 1999-01-08 | 27.8 | 27.75 | 100.1802 | 0.18018 | 0.021961 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 1999 | 1900022 | 1999-07-09 | 27.855 | 27.75 | 100.3784 | 0.37838 | 0.046118 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2000 | 3620015 | 1999-12-28 | 1 | 9.6 | 10.4167 | -89.5833 | -7.4757 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2000 | 1750049 | 2000-06-23 | 10.393 | 9.6 | 108.2604 | 8.2604 | 0.68933 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2000 | 0560187 | 2000-02-25 | 11.713 | 11.175 | 104.8143 | 4.8143 | 0.43271 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2000 | 2380033 | 2000-08-25 | 12.201 | 11.175 | 109.1812 | 9.1812 | 0.82521 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2000 | 2950006 | 1999-10-22 | 11 | 11.175 | 98.434 | -1.566 | -0.14075 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2000 | 1190027 | 2000-04-28 | 12.329 | 11.175 | 110.3266 | 10.3266 | 0.92816 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2000 | 0700007 | 2000-03-10 | 14.9 | 13.893 | 107.2483 | 7.2483 | 0.7174 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2000 | 2520009 | 2000-09-08 | 13.313 | 13.893 | 95.8252 | -4.1748 | -0.4132 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2000 | 0200005 | 2000-01-20 | 9.371 | 9.6 | 97.6146 | -2.3854 | -0.19906 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2000 | 2020140 | 2000-07-20 | 11.979 | 9.6 | 124.7812 | 24.7812 | 2.068 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2000 | 3340035 | 1999-11-30 | 12.448 | 13.893 | 89.5991 | -10.4009 | -1.0294 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2000 | 1330062 | 2000-05-12 | 13.085 | 13.893 | 94.1841 | -5.8159 | -0.57563 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2000 | 3510021 | 1999-12-17 | 1.561 | 2.123 | 73.528 | -26.472 | -0.79238 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2000 | 1670026 | 2000-06-15 | 2.527 | 2.123 | 119.0297 | 19.0297 | 0.56961 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2000 | 3350026 | 1999-12-01 | 9.809 | 11.175 | 87.7763 | -12.2237 | -1.0987 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2000 | 1470035 | 2000-05-26 | 11.915 | 11.175 | 106.6219 | 6.6219 | 0.59518 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2000 | 3230017 | 1999-11-19 | 12.029 | 11.723 | 102.6103 | 2.6103 | 0.23988 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2000 | 0490045 | 2000-02-18 | 12.1 | 11.723 | 103.2159 | 3.2159 | 0.29553 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2000 | 2300006 | 2000-08-17 | 11.413 | 11.723 | 97.3556 | -2.6444 | -0.24301 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2000 | 0420193 | 2000-02-11 | 14.777 | 13.893 | 106.3629 | 6.3629 | 0.62977 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2000 | 2240005 | 2000-08-11 | 14.107 | 13.893 | 101.5403 | 1.5403 | 0.15246 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2000 | 0140022 | 2000-01-14 | 8.261 | 9.6 | 86.0521 | -13.9479 | -1.1639 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2000 | 1960034 | 2000-07-14 | 10.671 | 9.6 | 111.1562 | 11.1562 | 0.93098 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2000 | 0760006 | 2000-03-16 | 2.126 | 2.123 | 100.1413 | 0.14131 | 0.0042298 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2000 | 2580146 | 2000-09-14 | 2.156 | 2.123 | 101.5544 | 1.5544 | 0.046528 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2000 | 0840019 | 2000-03-24 | 10.764 | 9.6 | 112.125 | 12.125 | 1.0118 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2000 | 2660019 | 2000-09-22 | 9.774 | 9.6 | 101.8125 | 1.8125 | 0.15125 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2000 | 2870017 | 1999-10-14 | 10.795 | 9.6 | 112.4479 | 12.4479 | 1.0388 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2000 | 1110013 | 2000-04-20 | 9.826 | 9.6 | 102.3542 | 2.3542 | 0.19645 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2000 | 2810035 | 1999-10-08 | 10.022 | 9.6 | 104.3958 | 4.3958 | 0.36683 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2000 | 1050030 | 2000-04-14 | 10.429 | 9.6 | 108.6354 | 8.6354 | 0.72062 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2000 | 3440006 | 1999-12-10 | 15.426 | 13.893 | 111.0343 | 11.0343 | 1.0921 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2000 | 1610028 | 2000-06-09 | 13.477 | 13.893 | 97.0057 | -2.9943 | -0.29636 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2000 | 0280012 | 2000-01-28 | 10.687 | 11.175 | 95.6331 | -4.3669 | -0.3925 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2000 | 2100026 | 2000-07-28 | 13.265 | 11.175 | 118.7025 | 18.7025 | 1.681 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2001 | 2940028 | 2000-10-20 | 15.356 | 15.65 | 98.1214 | -1.8786 | -0.2015 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2001 | 1090020 | 2001-04-19 | 12.746 | 15.65 | 81.4441 | -18.5559 | -1.9903 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2001 | 2870150 | 2000-10-13 | 20.212 | 20.1 | 100.5572 | 0.55721 | 0.065394 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2001 | 3010023 | 2000-10-27 | 17.69 | 20.1 | 88.01 | -11.99 | -1.4071 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2001 | 1060118 | 2001-04-16 | 15.527 | 20.1 | 77.2488 | -22.7512 | -2.6701 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2001 | 1200262 | 2001-04-30 | 18.937 | 20.1 | 94.2139 | -5.7861 | -0.67904 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2001 | 3210014 | 2000-11-16 | 30.295 | 27.925 | 108.487 | 8.487 | 1.0979 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2001 | 1360147 | 2001-05-16 | 24.045 | 27.925 | 86.1056 | -13.8944 | -1.7974 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2001 | 3190010 | 2000-11-14 | 22.928 | 25.598 | 89.5695 | -10.4305 | -1.3178 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2001 | 3360007 | 2000-12-01 | 28.484 | 25.598 | 111.2743 | 11.2743 | 1.4244 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2001 | 1350100 | 2001-05-15 | 23.513 | 25.598 | 91.8548 | -8.1452 | -1.0291 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2001 | 1450092 | 2001-05-25 | 25.489 | 25.598 | 99.5742 | -0.42581 | -0.053798 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2001 | 0470123 | 2001-02-16 | 28.354 | 27.925 | 101.5363 | 1.5363 | 0.19873 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2001 | 2290040 | 2001-08-17 | 28.835 | 27.925 | 103.2587 | 3.2587 | 0.42155 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2001 | 0400056 | 2001-02-09 | 26.154 | 25.598 | 102.172 | 2.172 | 0.27442 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2001 | 0540012 | 2001-02-23 | 25.907 | 25.598 | 101.2071 | 1.2071 | 0.15251 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2001 | 2290033 | 2001-08-17 | 24.576 | 25.598 | 96.0075 | -3.9925 | -0.50442 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2001 | 2360204 | 2001-08-24 | 22.359 | 25.598 | 87.3467 | -12.6533 | -1.5986 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2001 | 0190054 | 2001-01-19 | 15.526 | 15.65 | 99.2077 | -0.79233 | -0.084987 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2001 | 2000086 | 2001-07-19 | 15.483 | 15.65 | 98.9329 | -1.0671 | -0.11446 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2001 | 0120023 | 2001-01-12 | 19.772 | 20.1 | 98.3682 | -1.6318 | -0.19151 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2001 | 0260035 | 2001-01-26 | 18.317 | 20.1 | 91.1294 | -8.8706 | -1.041 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2001 | 1940053 | 2001-07-13 | 18.917 | 20.1 | 94.1144 | -5.8856 | -0.69072 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2001 | 2080026 | 2001-07-27 | 18.744 | 20.1 | 93.2537 | -6.7463 | -0.79173 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2001 | 0740033 | 2001-03-15 | 4.431 | 4.245 | 104.3816 | 4.3816 | 0.22992 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2001 | 2570065 | 2001-09-14 | 3.7082 | 4.245 | 87.3535 | -12.6465 | -0.66362 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2001 | 0680028 | 2001-03-09 | 13.388 | 13.068 | 102.4487 | 2.4487 | 0.24393 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2001 | 0820135 | 2001-03-23 | 13.734 | 13.068 | 105.0964 | 5.0964 | 0.50767 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2001 | 2670102 | 2001-09-24 | 12.4842 | 13.068 | 95.533 | -4.467 | -0.44497 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2001 | 3490009 | 2000-12-14 | 4.026 | 4.245 | 94.841 | -5.159 | -0.27072 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2001 | 1650042 | 2001-06-14 | 3.5046 | 4.245 | 82.5583 | -17.4417 | -0.91524 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2001 | 3430048 | 2000-12-08 | 13.264 | 13.068 | 101.4998 | 1.4998 | 0.1494 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2001 | 3610150 | 2000-12-26 | 13.862 | 13.068 | 106.0759 | 6.0759 | 0.60524 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2001 | 1590007 | 2001-06-08 | 12.604 | 13.068 | 96.4493 | -3.5507 | -0.35369 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Chromium, UNF, GFAA | 01034 | GF094 | UNF | 2001 | 1730085 | 2001-06-22 | 12.673 | 13.068 | 96.9773 | -3.0227 | -0.3011 | 0.8 | 1937 |  |  |  | µg/L | 25159-75155