## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLA15 | UNF | 1999 | 1930030 | 1999-07-12 | 9.161 | 11.1 | 82.5315 | -17.4685 | -0.25853 | 10 | 2358 |  |  |  | ug/L | 25147-75145
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLA15 | UNF | 1999 | 2290062 | 1999-08-17 | 9.376 | 11.1 | 84.4685 | -15.5315 | -0.22987 | 10 | 2358 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLA15 | UNF | 1999 | 1020104 | 1999-04-12 | 10.282 | 11.1 | 92.6306 | -7.3694 | -0.10907 | 10 | 2358 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLA15 | UNF | 2000 | 0200005 | 2000-01-20 | 12.94 | 8.55 | 151.345 | 51.345 | 0.58533 | 10 | 2358 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLA15 | UNF | 2000 | 2020140 | 2000-07-20 | 10.368 | 8.55 | 121.2632 | 21.2632 | 0.2424 | 10 | 2358 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLA15 | UNF | 2000 | 2300006 | 2000-08-17 | 14.674 | 18.05 | 81.2964 | -18.7036 | -0.45013 | 10 | 2358 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLA15 | UNF | 2000 | 1110013 | 2000-04-20 | 11.62 | 8.55 | 135.9064 | 35.9064 | 0.40933 | 10 | 2358 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75147
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLA15 | UNF | 2001 | 2940028 | 2000-10-20 | 14.124 | 12.4 | 113.9032 | 13.9032 | 0.22987 | 10 | 2358 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLA15 | UNF | 2001 | 3210014 | 2000-11-16 | 29.204 | 31.25 | 93.4528 | -6.5472 | -0.2728 | 10 | 2358 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLA15 | UNF | 2001 | 1360147 | 2001-05-16 | 29.839 | 31.25 | 95.4848 | -4.5152 | -0.18813 | 10 | 2358 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLA15 | UNF | 2001 | 0470123 | 2001-02-16 | 27.549 | 31.25 | 88.1568 | -11.8432 | -0.49347 | 10 | 2358 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLA15 | UNF | 2001 | 2290040 | 2001-08-17 | 46.679 | 31.25 | 149.3728 | 49.3728 | 2.0572 | 10 | 2358 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLA15 | UNF | 2001 | 2000086 | 2001-07-19 | 20 | 12.4 | 161.2903 | 61.2903 | 1.0133 | 10 | 2358 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLA15 | UNF | 2001 | 0740033 | 2001-03-15 | 19.222 | 19 | 101.1684 | 1.1684 | 0.0296 | 10 | 2358 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLA15 | UNF | 2001 | 2570065 | 2001-09-14 | 14.3469 | 19 | 75.5101 | -24.4899 | -0.62041 | 10 | 2358 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLA15 | UNF | 2001 | 3490009 | 2000-12-14 | 16.116 | 19 | 84.8211 | -15.1789 | -0.38453 | 10 | 2358 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Copper, UNF, ICP-OES | 01042 | PLA15 | UNF | 2001 | 1650042 | 2001-06-14 | 16.761 | 19 | 88.2158 | -11.7842 | -0.29853 | 10 | 2358 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW