## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 1999 | 1580186 | 1999-06-07 | 48.2 | 50.5 | 95.4455 | -4.5545 | -0.19167 | 6 | 2359 |  |  |  | ug/L | 50DIW-50145
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 1999 | 2090030 | 1999-07-28 | 53.325 | 50.5 | 105.5941 | 5.5941 | 0.23542 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 1999 | 2390012 | 1999-08-27 | 163.17 | 166.5 | 98 | -2 | -0.2775 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 1999 | 2500287 | 1999-09-07 | 47.944 | 50.5 | 94.9386 | -5.0614 | -0.213 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 1999 | 2530173 | 1999-09-10 | 29.099 | 31.55 | 92.2314 | -7.7686 | -0.20425 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 1999 | 1930030 | 1999-07-12 | 77.056 | 77.85 | 98.9801 | -1.0199 | -0.066167 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 1999 | 1370100 | 1999-05-17 | 20.756 | 31.55 | 65.7876 | -34.2124 | -0.8995 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 1999 | 1650081 | 1999-06-14 | 57.23 | 50.5 | 113.3267 | 13.3267 | 0.56083 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 1999 | 1480080 | 1999-05-28 | 168.41 | 166.5 | 101.1471 | 1.1471 | 0.15917 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 1999 | 1370101 | 1999-05-17 | 83.441 | 77.85 | 107.1818 | 7.1818 | 0.46592 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 1999 | 1300167 | 1999-05-10 | 77.636 | 77.85 | 99.7251 | -0.27489 | -0.017833 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 1999 | 1160131 | 1999-04-26 | 50.561 | 50.5 | 100.1208 | 0.12079 | 0.0050833 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 1999 | 2290062 | 1999-08-17 | 80.112 | 77.85 | 102.9056 | 2.9056 | 0.1885 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 1999 | 2210129 | 1999-08-09 | 64.963 | 50.5 | 128.6396 | 28.6396 | 1.2052 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 1999 | 2240299 | 1999-08-12 | 33.346 | 31.55 | 105.6926 | 5.6926 | 0.14967 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 1999 | 1880007 | 1999-07-07 | 76.903 | 77.85 | 98.7836 | -1.2164 | -0.078917 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 1999 | 2090029 | 1999-07-28 | 10.078 | 2.5 | 403.12 | 303.12 | 0.6315 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25151
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 1999 | 2570021 | 1999-09-14 | 50.197 | 50.5 | 99.4 | -0.6 | -0.02525 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 1999 | 0950052 | 1999-04-05 | 71.6 | 77.85 | 91.9717 | -8.0283 | -0.52083 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25147-75145
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 1999 | 1620003 | 1999-06-11 | 29.006 | 31.55 | 91.9366 | -8.0634 | -0.212 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25145-75147
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 1999 | 2350148 | 1999-08-23 | 51.323 | 50.5 | 101.6297 | 1.6297 | 0.068583 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50DIW-50145
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 1999 | 1900022 | 1999-07-09 | 162.3 | 166.5 | 97.4775 | -2.5225 | -0.35 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75143
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2000 | 3540125 | 1999-12-20 | 22.374 | 22 | 101.7 | 1.7 | 0.031167 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2000 | 1710146 | 2000-06-19 | 17.395 | 22 | 79.0682 | -20.9318 | -0.38375 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2000 | 0560187 | 2000-02-25 | 53.021 | 56.25 | 94.2596 | -5.7404 | -0.26908 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2000 | 2380033 | 2000-08-25 | 57.832 | 56.25 | 102.8124 | 2.8124 | 0.13183 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2000 | 2910101 | 1999-10-18 | 24.906 | 22 | 113.2091 | 13.2091 | 0.24217 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2000 | 1150200 | 2000-04-24 | 21.053 | 22 | 95.6955 | -4.3045 | -0.078917 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2000 | 2950006 | 1999-10-22 | 56.975 | 56.25 | 101.2889 | 1.2889 | 0.060417 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2000 | 1190027 | 2000-04-28 | 52.93 | 56.25 | 94.0978 | -5.9022 | -0.27667 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2000 | 0800120 | 2000-03-20 | 18.87 | 22 | 85.7727 | -14.2273 | -0.26083 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2000 | 2620011 | 2000-09-18 | 21 | 22 | 95.4545 | -4.5455 | -0.083333 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2000 | 0700007 | 2000-03-10 | 65.831 | 68.5 | 96.1036 | -3.8964 | -0.22242 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2000 | 2520009 | 2000-09-08 | 65.094 | 68.5 | 95.0277 | -4.9723 | -0.28383 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2000 | 3340035 | 1999-11-30 | 68.82 | 68.5 | 100.4672 | 0.46715 | 0.026667 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2000 | 1330062 | 2000-05-12 | 65.774 | 68.5 | 96.0204 | -3.9796 | -0.22717 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2000 | 3510021 | 1999-12-17 | 25.007 | 22 | 113.6682 | 13.6682 | 0.25058 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2000 | 1670026 | 2000-06-15 | 23.299 | 22 | 105.9045 | 5.9045 | 0.10825 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2000 | 3350026 | 1999-12-01 | 59.033 | 56.25 | 104.9476 | 4.9476 | 0.23192 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2000 | 1470035 | 2000-05-26 | 54.269 | 56.25 | 96.4782 | -3.5218 | -0.16508 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2000 | 3230017 | 1999-11-19 | 26.485 | 28.3 | 93.5866 | -6.4134 | -0.15125 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2000 | 3120178 | 1999-11-08 | 29.127 | 28.3 | 102.9223 | 2.9223 | 0.068917 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2000 | 1290115 | 2000-05-08 | 26.488 | 28.3 | 93.5972 | -6.4028 | -0.151 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2000 | 0490045 | 2000-02-18 | 26.91 | 28.3 | 95.0883 | -4.9117 | -0.11583 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2000 | 2300006 | 2000-08-17 | 27.048 | 28.3 | 95.576 | -4.424 | -0.10433 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2000 | 0390085 | 2000-02-08 | 18.161 | 22 | 82.55 | -17.45 | -0.31992 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2000 | 2200208 | 2000-08-07 | 20.83 | 22 | 94.6818 | -5.3182 | -0.0975 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2000 | 0420193 | 2000-02-11 | 66.084 | 68.5 | 96.473 | -3.527 | -0.20133 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2000 | 2240005 | 2000-08-11 | 64.267 | 68.5 | 93.8204 | -6.1796 | -0.35275 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2000 | 0100120 | 2000-01-10 | 27.143 | 28.3 | 95.9117 | -4.0883 | -0.096417 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2000 | 1920072 | 2000-07-10 | 27.462 | 28.3 | 97.0389 | -2.9611 | -0.069833 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2000 | 0760006 | 2000-03-16 | 18.676 | 22 | 84.8909 | -15.1091 | -0.277 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2000 | 2580146 | 2000-09-14 | 20.049 | 22 | 91.1318 | -8.8682 | -0.16258 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2000 | 2770101 | 1999-10-04 | 32.263 | 28.3 | 114.0035 | 14.0035 | 0.33025 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2000 | 1010208 | 2000-04-10 | 26.991 | 28.3 | 95.3746 | -4.6254 | -0.10908 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25155-75147
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2000 | 3440006 | 1999-12-10 | 65.105 | 68.5 | 95.0438 | -4.9562 | -0.28292 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2000 | 1610028 | 2000-06-09 | 62.438 | 68.5 | 91.1504 | -8.8496 | -0.50517 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25151-75155
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2000 | 0530120 | 2000-02-22 | 20.343 | 22 | 92.4682 | -7.5318 | -0.13808 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2000 | 2340145 | 2000-08-21 | 20.413 | 22 | 92.7864 | -7.2136 | -0.13225 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 75DIW-25155
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2000 | 0280012 | 2000-01-28 | 58.13 | 56.25 | 103.3422 | 3.3422 | 0.15667 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2000 | 2100026 | 2000-07-28 | 50.822 | 56.25 | 90.3502 | -9.6498 | -0.45233 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75153
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 2870050 | 2000-10-13 | 37.084 | 38 | 97.5895 | -2.4105 | -0.076333 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 2970149 | 2000-10-23 | 38.892 | 38 | 102.3474 | 2.3474 | 0.074333 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 0990138 | 2001-04-09 | 31.768 | 38 | 83.6 | -16.4 | -0.51933 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 1150027 | 2001-04-25 | 35.86 | 38 | 94.3684 | -5.6316 | -0.17833 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 2940028 | 2000-10-20 | 40.569 | 38 | 106.7605 | 6.7605 | 0.21408 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 1090020 | 2001-04-19 | 39.889 | 38 | 104.9711 | 4.9711 | 0.15742 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 2870150 | 2000-10-13 | 32.169 | 36.675 | 87.7137 | -12.2863 | -0.3755 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 3010023 | 2000-10-27 | 31.881 | 36.675 | 86.9284 | -13.0716 | -0.3995 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 1060118 | 2001-04-16 | 38.209 | 36.675 | 104.1827 | 4.1827 | 0.12783 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 1200262 | 2001-04-30 | 34.241 | 36.675 | 93.3633 | -6.6367 | -0.20283 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 3120025 | 2000-11-07 | 29.151 | 36.675 | 79.4847 | -20.5153 | -0.627 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 3270028 | 2000-11-22 | 90.668 | 36.675 | 247.2202 | 147.2202 | 4.4994 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 1270126 | 2001-05-07 | 34.762 | 36.675 | 94.7839 | -5.2161 | -0.15942 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 1420091 | 2001-05-22 | 33.94 | 36.675 | 92.5426 | -7.4574 | -0.22792 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 3210014 | 2000-11-16 | 45.651 | 55.675 | 81.9955 | -18.0045 | -0.83533 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 1360147 | 2001-05-16 | 50.153 | 55.675 | 90.0817 | -9.9183 | -0.46017 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 3190010 | 2000-11-14 | 74.054 | 79 | 93.7392 | -6.2608 | -0.41217 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 3360007 | 2000-12-01 | 67.181 | 79 | 85.0392 | -14.9608 | -0.98492 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 1350100 | 2001-05-15 | 73.552 | 79 | 93.1038 | -6.8962 | -0.454 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 1450092 | 2001-05-25 | 72.404 | 79 | 91.6506 | -8.3494 | -0.54967 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 0360085 | 2001-02-05 | 32.913 | 36.675 | 89.7423 | -10.2577 | -0.3135 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 0520049 | 2001-02-21 | 29.248 | 36.675 | 79.7491 | -20.2509 | -0.61892 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 2180180 | 2001-08-06 | 27.841 | 36.675 | 75.9127 | -24.0873 | -1.2506 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 2320179 | 2001-08-20 | 47.643 | 36.675 | 129.9059 | 29.9059 | 1.5528 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 0470123 | 2001-02-16 | 45.958 | 55.675 | 82.5469 | -17.4531 | -0.80975 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 2290040 | 2001-08-17 | 53.419 | 55.675 | 95.9479 | -4.0521 | -0.29627 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 0400056 | 2001-02-09 | 72.461 | 79 | 91.7228 | -8.2772 | -0.54492 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 0540012 | 2001-02-23 | 76.958 | 79 | 97.4152 | -2.5848 | -0.17017 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 2290033 | 2001-08-17 | 78.66 | 79 | 99.5696 | -0.43038 | -0.041008 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 2360204 | 2001-08-24 | 68.512 | 79 | 86.7241 | -13.2759 | -1.265 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25155-75157
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 0100021 | 2001-01-10 | 38.618 | 38 | 101.6263 | 1.6263 | 0.0515 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 0220085 | 2001-01-22 | 36.207 | 38 | 95.2816 | -4.7184 | -0.14942 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 1900437 | 2001-07-09 | 41.798 | 38 | 109.9947 | 9.9947 | 0.53478 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 2050108 | 2001-07-24 | 41.235 | 38 | 108.5132 | 8.5132 | 0.45551 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 0190054 | 2001-01-19 | 35.353 | 38 | 93.0342 | -6.9658 | -0.22058 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 2000086 | 2001-07-19 | 40.334 | 38 | 106.1421 | 6.1421 | 0.32864 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50157-50DIW
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 0120023 | 2001-01-12 | 31.824 | 36.675 | 86.773 | -13.227 | -0.40425 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 0260035 | 2001-01-26 | 28.018 | 36.675 | 76.3954 | -23.6046 | -0.72142 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 1940053 | 2001-07-13 | 37.644 | 36.675 | 102.6421 | 2.6421 | 0.13718 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 2080026 | 2001-07-27 | 44.169 | 36.675 | 120.4335 | 20.4335 | 1.0609 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75159
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 0650076 | 2001-03-06 | 44.595 | 55.675 | 80.0988 | -19.9012 | -0.92333 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 0780186 | 2001-03-19 | 45.291 | 55.675 | 81.3489 | -18.6511 | -0.86533 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 2620153 | 2001-09-19 | 44.9182 | 55.675 | 80.6793 | -19.3207 | -1.4127 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 2710133 | 2001-09-28 | 45.2441 | 55.675 | 81.2647 | -18.7353 | -1.3699 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 0740033 | 2001-03-15 | 37.879 | 44 | 86.0886 | -13.9114 | -0.51008 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 2570065 | 2001-09-14 | 56.6667 | 44 | 128.7879 | 28.7879 | 1.7409 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 0680028 | 2001-03-09 | 74.491 | 78.225 | 95.2266 | -4.7734 | -0.31117 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 0820135 | 2001-03-23 | 69.169 | 78.225 | 88.4231 | -11.5769 | -0.75467 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 2670102 | 2001-09-24 | 72.6586 | 78.225 | 92.8841 | -7.1159 | -0.6732 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 3410038 | 2000-12-06 | 44.823 | 55.675 | 80.5083 | -19.4917 | -0.90433 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 3530055 | 2000-12-18 | 48.383 | 55.675 | 86.9026 | -13.0974 | -0.60767 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 1560126 | 2001-06-05 | 50.871 | 55.675 | 91.3714 | -8.6286 | -0.6309 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 1690026 | 2001-06-18 | 50.949 | 55.675 | 91.5115 | -8.4885 | -0.62065 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25157-75159
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 3490009 | 2000-12-14 | 38.953 | 44 | 88.5295 | -11.4705 | -0.42058 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 1650042 | 2001-06-14 | 40.787 | 44 | 92.6977 | -7.3023 | -0.44159 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 50155-50DIW
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 3430048 | 2000-12-08 | 69.141 | 78.225 | 88.3873 | -11.6127 | -0.757 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 3610150 | 2000-12-26 | 75.471 | 78.225 | 96.4794 | -3.5206 | -0.2295 | 16 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 1590007 | 2001-06-08 | 77.896 | 78.225 | 99.5794 | -0.42058 | -0.039789 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25159-75155
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLA15 | UNF | 2001 | 1730085 | 2001-06-22 | 77.094 | 78.225 | 98.5542 | -1.4458 | -0.13678 | 6 | 2359 |  |  |  | µg/L | 25159-75155